## PGarde
Maître d'Ouvrage
Centre des Finances Publiques
Direction générale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique | 44600 SAINT NAZAIRE
4 Quai de Versailles
44000 NANTES
02 40 20 75 01
Architecte
ATELIER VIGNAULT x FAURE
23, rue Louis Lumière
44000 NANTES
Tél : 02.51.25.02.49
Mail : architectes@vxf.fr
Économiste
ECB La Roche sur Yon
ZI le Séjour - 14 rue Thomas Edison
85170 DOMPIERRE SUR YON
Tél : 02.51.46.27.70
Mail : 25j04_cfp_saint_nazaire@ecb-batiment.fr
BET Structure | D.P.G.F
AREST | TOUS CORPS D'ETAT
P.A. de la forêt, 8 rue Chante Merle - BP7
44140 LE BIGNON
Tél : 02.40.26.26.00
info-nantes@arest.fr
BET Fluides
ISOCRATE
6, rue de Sassafras - CS 70121
44301 NANTES CEDEX 03
Tél : 02.51.89.77.50
Mail : infos@isocrate.com
25J04

## Lot 01 ITE
30/07/2026
Centre des Finances Publiques | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
44600 SAINT NAZAIRE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°01. ITE
LOT n°01 ITE | Centre des Finances Publiques - SAINT NAZAIRE
| Désignation | U | Qté | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 01 | ITE
01.2 | NOTE GENERALE
01.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
01.2.4 | NOTE SUR LES OUVRAGES AMIANTES & PLOMB | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
01.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.3.1 | Travaux Préparatoires
01.3.1.1 | Echafaudages metalliques en location y compris montage et démontage |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.1.1.1 | Partie courante | m2 | 335.97 |  | 0 | 0
01.3.1.1.2 | Passages pour porche | U | 2 |  | 0 | 0
01.3.1.1.3 | Passage pour porte | U | 1 |  | 0 | 0
01.3.1.2 | Protection mecanique des toitures, toitures terrasses, ... existantes par tous moyens appropriés, compris remplacement par le présent lot des éventuels ouvrages détériorés | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.1.3 | Dépose de chute EP existante compris accessoires et dauphins en pied de chute y compris évacuation |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.1.3.1 | Chute EP zinc ou pvc | ml | 40.9 |  | 0 | 0
01.3.1.4 | Dépose de boite à eau existante et de descente pour adaptation, et repose après travaux | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.1.5 | Dépose d'ouvrages divers y compris évacuation | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.1.6 | Dépose d'échelle à crinoline et repose après travaux | U | 1 |  | 0 | 0
01.3.1.7 | Dépose et modification de réseau EP existant en façade | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de Travaux Préparatoires | [5 empty] | 0
01.3.2 | Travaux Extérieurs
01.3.2.1 | Système d'isolation thermique par l'extérieur calé et chevillé sur murs existants, constitué d'une isolation en laine de roche et d'un enduit organique à base de résine micro-siloxane y compris travaux préparatoires |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.2.1.1 | En partie courante avec isolant laine de roche de 180 mm R = 5.10 m².K/W. y compris accessoires | m2 | 255.5 |  | 0 | 0
01.3.2.1.2 | Partie basse renforcée sur 2.00 m ht pour une catégorie d'utilisation 1 | m2 | 15.78 |  | 0 | 0
01.3.2.1.3 | Inserts | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.2.1.4 | Traitement des joints de dilatation | ml | 15.9 |  | 0 | 0
01.3.2.1.5 | Retour en tableau avec isolation de 14 mm | ml | 4.1 |  | 0 | 0
01.3.2.1.6 | Retour en tableau avec isolation de 24 mm | ml | 60.78 |  | 0 | 0
01.3.2.1.7 | Retour en linteau avec isolation de 24 mm | ml | 30.25 |  | 0 | 0
01.3.2.1.8 | Traitement sous face en linteaux | ml | 1.8 |  | 0 | 0
01.3.2.1.9 | Traitement des appuis de fenêtre avec isolation | ml | 26.3 |  | 0 | 0
01.3.2.1.10 | Traitement d'arrêts verticaux | ml | 42.4 |  | 0 | 0
01.3.2.1.11 | Traitement pour raccordement au droit existant | ml | 34.4 |  | 0 | 0
01.3.2.1.12 | Traitement des arrêts hauts sous façade vitrée | ml | 23.9 |  | 0 | 0
01.3.2.1.13 | Traitement des arrêts hauts sous corniche avec une tôle d'habillage | ml | 22.87 |  | 0 | 0
01.3.2.1.14 | Traitement pour raccordement au droit des couvertures existantes | ml | 2.8 |  | 0 | 0
01.3.2.2 | Peinture extérieure sur support existant avec ancien fonds peints de maçonnerie ou béton y compris travaux préparatoires - D2
01.3.2.2.1 | Pour corniche | m2 | 16.07 |  | 0 | 0
01.3.2.2.2 | Pour partie courante et soubassement | m2 | 156.54 |  | 0 | 0
01.3.2.3 | Peinture extérieure sur support existant avec ancien fonds peints de maçonnerie ou béton y compris travaux préparatoires - D3
01.3.2.3.1 | Pour conduit de fumée | m2 | 84 |  | 0 | 0
01.3.2.4 | Peinture extérieure sur supports métalliques anciens |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.2.4.1 | Pour cerclage conduit fumée | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.2.4.2 | Pour porte et grille perforée | m2 | 4.43 |  | 0 | 0
01.3.2.4.3 | Tuyaux alimentation gaz | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.2.5 | Peinture extérieure sur métaux ferreux avec primaire antirouille neuf | m2 | 1.88 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de Travaux Extérieurs | [5 empty] | 0
01.3.3 | Ouvrages Divers Extérieurs
01.3.3.1 | Système d'Étanchéité Liquide (S.E.L.)
01.3.3.1.1 | Pour édicule inaccessible dominant des parties non closes de bâtiment - Étanchéité autoprotégée apparente
01.3.3.1.1.1 | Partie courante sans isolation | m2 | 4.94 |  | 0 | 0
01.3.3.1.1.2 | Relevés non isolés | ml | 4.5 |  | 0 | 0
01.3.3.1.1.3 | Bandes solin | ml | 4.5 |  | 0 | 0
01.3.3.1.1.4 | Retombées non isolées | ml | 11.1 |  | 0 | 0
01.3.3.1.1.5 | Traversée d'étanchéité | U | 1 |  | 0 | 0
01.3.3.1.1.6 | Traitement fissures et joints
01.3.3.1.1.6.1 | Fissures | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.3.2 | Bavette d'appui en aluminium laquée | ml | 7 |  | 0 | 0
01.3.3.3 | Réfection des naissances existantes | U | 2 |  | 0 | 0
01.3.3.4 | Révision et remplacement main courante chéneau | ml | 13.55 |  | 0 | 0
01.3.3.5 | Boite a eau en zinc rectangulaire | U | 2 |  | 0 | 0
01.3.3.6 | Tuyaux de descente EP en zinc naturel | ml | 32.1 |  | 0 | 0
01.3.3.7 | Dauphins fonte de 2,00 m de hauteur | U | 3 |  | 0 | 0
01.3.3.8 | Modification de chute EP existante y compris adaptation | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.3.9 | Remplacement de tampon existant par grille avaloir fonte | U | 3 |  | 0 | 0
01.3.3.10 | Grille de ventilation en aluminium laqué | U | 4 |  | 0 | 0
01.3.3.11 | Modification de garde corps et portillon | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de Ouvrages Divers Extérieurs | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | 0
Montant Total HT | [5 empty] | 0
Certificats Economies d'Energie
| Moins value pour CEE |  |  |  | =
| Plus value pour gestion administrative |  |  |  | =
Montant Total HT - CEE déduits
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC | [5 empty] | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 02
01.3.4 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
01.3.4.1 | PSE-03 Incidence pour ITE avec finition StoLotusan MP
01.3.4.1.1 | En partie courante avec isolant laine de roche de 180 mm R = 5.10 m².K/W. y compris accessoires | m2 | 255.5 |  | 0 | 0
01.3.4.1.2 | Partie basse renforcée sur 2.00 m ht pour une catégorie d'utilisation 1 | m2 | 15.78 |  | 0 | 0
01.3.4.1.3 | Retour en tableau avec isolation de 14 mm | ml | 4.1 |  | 0 | 0
01.3.4.1.4 | Retour en tableau avec isolation de 24 mm | ml | 60.78 |  | 0 | 0
01.3.4.1.5 | Retour en linteau avec isolation de 24 mm | ml | 30.25 |  | 0 | 0
01.3.4.1.6 | Traitement sous face en linteaux | ml | 1.8 |  | 0 | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 03 Total HT | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC | [5 empty] | 0

## Lot 02 MENUISERIES EXTERIE
30/07/2026
Centre des Finances Publiques | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
44600 SAINT NAZAIRE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°02. MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
LOT n°02 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM | Centre des Finances Publiques - SAINT NAZAIRE
| Désignation | U | Qté | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 02 | MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
02.2 | NOTE GENERALE
02.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
02.2.8 | NOTE SUR LES OUVRAGES AMIANTES & PLOMB | PM | 0 |  | 0 | 0
02.2.9 | LOCAUX TEMOINS | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
02.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
02.3.1 | OUVRAGES EXISANTS
02.3.1.1 | Dépose de stores existants y compris mise à disposition | Ens | 1 |  | 0 | 0
02.3.1.2 | Dépose de menuiserie extérieure et des ouvrages intégrés sans réemploi, compris fermetures, découpe du doublage existant et raccord des ouvrages existants
02.3.1.2.1 | Baies avec volets roulants et coffres volets roulants extérieurs |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.1.2.1.1 | Pour baie de 1.20 à 1.30 x 1.55 ml ht - Rep M03 | U | 14 |  | 0 | 0
02.3.1.2.2 | Baies avec volets roulants et coffres intérieurs
02.3.1.2.2.1 | Pour coffre filant | ml | 93.9 |  | 0 | 0
02.3.1.2.2.2 | Pour baie de 1.20 x 1.55 ml ht - Rep M01 & M01bis | U | 29 |  | 0 | 0
02.3.1.2.2.3 | Pour baie de 1.20 x 1.55 ml ht - Rep M01 ter | U | 3 |  | 0 | 0
02.3.1.2.2.4 | Pour baie de 1.20 x 1.55 ml ht - Rep M01 quater (paroi intérieur ne recevant pas de nouveau doublage) | U | 2 |  | 0 | 0
02.3.1.2.2.5 | Pour baie de 1.20 x 2.45 ml ht - Rep M02 & M02bis | U | 16 |  | 0 | 0
02.3.1.2.3 | Baies sans volets roulants
02.3.1.2.3.1 | Pour baie de 0.58 x 0.55 ml ht - Rep M04 (paroi intérieur ne recevant pas de nouveau doublage) | U | 14 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de OUVRAGES EXISANTS | [5 empty] | 0
02.3.2 | MENUISERIES ALUMINIUM
02.3.2.1 | Menuiserie en aluminium laqué à rupture de pont thermique comprenant ouvrants, compris ferrages et vitrage isolant
02.3.2.1.1 | avec un Rw+Ctr mini de 30 dB |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.2.1.1.1 | Rep M04 - Châssis fixe de 0.58 x 0.55 ml ht avec profils de finition intérieur pour doublage existant | U | 14 |  | 0 | 0
02.3.2.1.2 | avec un Rw+Ctr mini de 35 dB |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.2.1.2.1 | Rep M01 bis - Fenêtre de 1.20 x 1.55 ml ht à 2 vantaux ouvrants à la française avec ouvrant pompier | U | 1 |  | 0 | 0
02.3.2.1.2.2 | Rep M02 bis - Porte fenêtre de 1.20 x 2.50 ml ht à 2 vantaux ouvrants à la française avec ouvrant pompier | U | 2 |  | 0 | 0
02.3.2.2 | Menuiserie en aluminium laqué à rupture de pont thermique comprenant ouvrants, compris ferrages et vitrage isolant, recevant un volet roulant - (volets roulant et coffres bois décrits séparément)
02.3.2.2.1 | avec un Rw+Ctr mini de 35 dB
02.3.2.2.1.1 | Rep M01- Fenêtre de 1.20 x 1.55 ml ht à 2 vantaux ouvrants dont 1 oscillo battant | U | 28 |  | 0 | 0
02.3.2.2.1.2 | Rep M02 - Porte fenêtre de 1.20 x 2.50 ml ht à 2 vantaux ouvrants à la française y compris soubassement en panneaux EDR | U | 14 |  | 0 | 0
02.3.2.2.1.3 | Rep M01 ter - Fenêtre de 1.20 x 1.55 ml ht à 2 vantaux ouvrants dont 1 oscillo battant (avec poignée avec cylindre) | U | 3 |  | 0 | 0
02.3.2.2.1.4 | Rep M01 quater - Fenêtre de 1.20 x 1.55 ml ht à 2 vantaux ouvrants dont 1 oscillo battant (avec poignée avec cylindre) avec profils de finition intérieur pour doublage existant | U | 2 |  | 0 | 0
02.3.2.3 | Bloc baie en aluminium laqué à rupture de pont thermique comprenant ouvrants avec coffre et volet roulant, compris ferrages et vitrage isolant
02.3.2.3.1 | A manœuvre électrique - avec un Rw+Ctr mini de 30 dB
02.3.2.3.1.1 | Rep M03 - Fenêtre de 1.15 à 1.30 x 1.50 ml h à 2 vantaux ouvrants dont 1 oscillo battant (avec poignée avec cylindre) | U | 2 |  | 0 | 0
02.3.2.3.1.2 | Rep M03 - Fenêtre de 1.15 à 1.30 x 1.50 ml h à 2 vantaux ouvrants dont 1 oscillo battant | U | 12 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de MENUISERIES ALUMINIUM | [5 empty] | 0
02.3.3 | VOLETS ROULANTS & OUVRAGES DIVERS
02.3.3.1 | Volets roulants avec coffres bois intérieurs 4 faces, avec panneau ouvrant en façade, avec volet roulant en aluminium double paroi , compris motorisation, commande individuelle, groupée et raccordements électriques
02.3.3.1.1 | Avec un Dnew + Ctr 47dB
02.3.3.1.1.1 | Avec coffre filant et 2 VR pour baies de 1.20 x 1.55 ml ht
02.3.3.1.1.1.1 | Coffre filant | ml | 3.6 |  | 0 | 0
02.3.3.1.1.1.2 | Volet roulant pour baie de 1.20 x 1.55 ml ht - Rep M01 quater | U | 2 |  | 0 | 0
02.3.3.1.1.2 | Avec coffre pour baie de 1.20 x 1.55 ml ht - Rep M01 & M01 ter | U | 31 |  | 0 | 0
02.3.3.1.1.3 | Avec coffre pour baie Rep M02 de 1.20 x 2.50 ml ht | U | 14 |  | 0 | 0
02.3.3.1.1.4 | Bande filante entre coffres | ml | 36.5 |  | 0 | 0
02.3.3.2 | Vitrophanie par adhésif
02.3.3.2.1 | Pour baie de 1.20 x 1.55 ht | U | 3 |  | 0 | 0
02.3.3.2.2 | Pour baie de 1.15 à 1.25 x 1.50 ml ht | U | 2 |  | 0 | 0
02.3.3.3 | Pose grille d'entrée d'air | U | 2 |  | 0 | 0
02.3.3.4 | Bloc-porte métallique extérieur à 1 vantail, compris ferrage et quincaillerie - Finition galvanisée et thermolaquée
02.3.3.4.1 | Porte de 0.75 x 2.25 ml ht à 1 vantail ouvrant à l'anglaise | U | 1 |  | 0 | 0
02.3.3.5 | Garde corps en acier en acier laqué avec poteaux avec platines de fixations, barreaudage verticale et lisse haute
02.3.3.5.1 | De 1.10 ml ht | ml | 3.2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de VOLETS ROULANTS & OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | 0
Montant Total HT | [5 empty] | 0
Certificats Economies d'Energie
| Moins value pour CEE |  |  |  | =
| Plus value pour gestion administrative |  |  |  | =
Montant Total HT - CEE déduits
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC | [5 empty] | 0

## Lot 03 DOUBLAGE CLOISON IS
30/07/2026
Centre des Finances Publiques | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
44600 SAINT NAZAIRE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°03. DOUBLAGE CLOISON ISOLATION
LOT n°03 DOUBLAGE CLOISON ISOLATION | Centre des Finances Publiques - SAINT NAZAIRE
| Désignation | U | Qté | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 03 | DOUBLAGE CLOISON ISOLATION
03.2 | NOTE GENERALE
03.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
03.2.5 | NOTE SUR LES OUVRAGES AMIANTES & PLOMB | PM | 0 |  | 0 | 0
03.2.6 | LOCAUX TEMOINS | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
03.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 | OUVRAGES EXISTANTS
03.3.1.1 | Démolition de cloisonnement y compris évacuation des gravois et raccords | m2 | 142 |  | 0 | 0
03.3.1.2 | Démolition soignée de cloisonnement pour modification y compris évacuation des gravois et raccords | m2 | 24.5 |  | 0 | 0
03.3.1.3 | Démolition soignée de cloisonnement y compris modification et adaptation |  | 0 |  | 0 | 0
03.3.1.3.1 | Pour cloison au droit du placard bureau 255 | Ens | 1 |  | 0 | 0
03.3.1.3.2 | Pour doublage en allège | Ens | 1 |  | 0 | 0
03.3.1.4 | Dépose plafonds existants pour modification y compris adaptation | Ens | 1 |  | 0 | 0
03.3.1.5 | Dépose soignée de plinthes bois existantes | ml | 171.74 |  | 0 | 0
03.3.1.6 | Dépose et modification de tablette existante | U | 2 |  | 0 | 0
03.3.1.7 | Démolition de revêtement mural scellé, compris tous raccords de parements | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de OUVRAGES EXISTANTS | [5 empty] | 0
03.3.2 | DOUBLAGES CLOISONS
03.3.2.1 | Pare-air / Pare-vapeur avec non tissé en polypropylène, compris accessoires de fixation et tout système assurant la parfaite étanchéité |  | 0 |  | 0 | 0
03.3.2.1.1 | Partie courante | m2 | 165.48 |  | 0 | 0
03.3.2.1.2 | Faible largeur | ml | 273.6 |  | 0 | 0
03.3.2.2 | Contre-cloison à parement simple ou multiple en plaques de plâtre sur ossature métallique rails et montants et isolation thermique en laine minérale |  | 0 |  | 0 | 0
03.3.2.2.1 | CC00 - A parement simple en plaques de plâtre de 18 mm d'épr - Avec isolation en 2 couches avec Rmini total = 5.00 m².K/W |  | 0 |  | 0 | 0
03.3.2.2.1.1 | Partie courante | m2 | 165.48 |  | 0 | 0
03.3.2.2.1.2 | Faible largeur | ml | 273.6 |  | 0 | 0
03.3.2.3 | Cloison de distribution à parements simples ou multiples en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant
03.3.2.3.1 | CL00 - Cloison de type 98/48 | m2 | 26.5 |  | 0 | 0
03.3.2.4 | Création de cloisonnement de gaine technique à parements simples et/ou multiples en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant
03.3.2.4.1 | Gaine technique verticale avec parement double extérieur en plaques de plâtre | m2 | 47 |  | 0 | 0
03.3.2.5 | Création de banquette technique à parements simples et/ou multiples en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant
03.3.2.5.1 | Banquette technique avec parement double extérieur en plaques de plâtre | m2 | 36.4 |  | 0 | 0
03.3.2.6 | Gaine technique horizontal/soffite acoustique à parement en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolation
03.3.2.6.1 | De 0.55 x 0.40 m (2 faces) | ml | 5.3 |  | 0 | 0
03.3.2.6.2 | De 0.90 x 0.25 m (3 faces) | ml | 2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de DOUBLAGES CLOISONS | [5 empty] | 0
03.3.3 | ISOLATION
03.3.3.1 | Isolation thermique en rouleau de laine de verre nue posée sur plancher existant
03.3.3.1.1 | Isolation avec R mini = 7,40 m2.K/W de 260 mm d'épaisseur maximum | m2 | 494 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de ISOLATION | [5 empty] | 0
03.3.4 | OUVRAGES DIVERS
03.3.4.1 | Dépose soignée de bloc porte bois interieur existant y compris évacuation des gravois et raccords | U | 1 |  | 0 | 0
03.3.4.2 | Bloc-porte feu avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés
03.3.4.2.1 | Avec résistance au feu E30
03.3.4.2.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour paroi de 100 mm d'épr. | U | 3 |  | 0 | 0
03.3.4.3 | Porte de placard de rangement avec huisserie bois et porte en panneau, compris ferrage
03.3.4.3.1 | De 0.80 x 2.04 ml ht à 1 vtl dans cloison existante | U | 1 |  | 0 | 0
03.3.4.4 | Ensemble béquilles sur plaque en inox, serrures et butoir de porte
03.3.4.4.1 | Ensemble béquilles allongées sur plaques large avec serrure à larder à bec de cane y compris butoir de porte | U | 3 |  | 0 | 0
03.3.4.5 | Poignée de tirage | U | 3 |  | 0 | 0
03.3.4.6 | Ferme porte hydraulique à glissière équipé de bras anti-vandalisme pour porte à un vantail | U | 3 |  | 0 | 0
03.3.4.7 | Dépose soignée de l'aménagement de placards pour modification, y compris adaptation et repose | Ens | 1 |  | 0 | 0
03.3.4.8 | Tablette d'appui de baie réalisée en bois dur
03.3.4.8.1 | De 0.40 m de profondeur | ml | 45.3 |  | 0 | 0
03.3.4.9 | Trappe de visite verticale feu et acoustique à parement brut, avec cadre en médium monobloc
03.3.4.9.1 | De 0.40 x 0.30 ml ht | U | 4 |  | 0 | 0
03.3.4.9.2 | De 0.80 x 0.50 m ht | U | 8 |  | 0 | 0
03.3.4.10 | Traitement about de cloison contre menuiserie | ml | 2.6 |  | 0 | 0
03.3.4.11 | Plinthes en bois dur
03.3.4.11.1 | Plinthe droite | ml | 159.2 |  | 0 | 0
03.3.4.12 | Cheminement techniques dans combles perdus
03.3.4.12.1 | De 1.00 ml de large | ml | 36.5 |  | 0 | 0
03.3.4.12.2 | De 1.20 ml de large | ml | 15.5 |  | 0 | 0
03.3.4.13 | Dépose partielle et reprise de revêtement de sol souple à l'identique de l'existant
03.3.4.13.1 | Au droit des gaines technique à créer | m2 | 13.56 |  | 0 | 0
03.3.4.13.2 | Au droit des cloisons et portes | ml | 3.6 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | 0
Montant Total HT | [5 empty] | 0
Certificats Economies d'Energie
| Moins value pour CEE |  |  |  | =
| Plus value pour gestion administrative |  |  |  | =
Montant Total HT - CEE déduits
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC | [5 empty] | 0

## Lot 04 PLAFONDS SUSPENDUS
30/07/2026
Centre des Finances Publiques | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
44600 SAINT NAZAIRE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°04. PLAFONDS SUSPENDUS
LOT n°04 PLAFONDS SUSPENDUS | Centre des Finances Publiques - SAINT NAZAIRE
| Désignation | U | Qté | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 04 | PLAFONDS SUSPENDUS
04.2 | NOTE GENERALE
04.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
04.2.3 | NOTE SUR LES OUVRAGES AMIANTES & PLOMB | PM
04.2.4 | LOCAUX TEMOINS | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
04.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.3.1 | PLAFONDS EXTERIEURS
04.3.1.1 | Dépose des plafonds suspendus existants extérieur compris évacuation | m2 | 93.75 |  | 0 | 0
04.3.1.2 | Plafond avec isolation thermique en panneaux composites avec une âme en laine de roche et d'un parement en laine de bois de 10 mm épr. type FIBRAROC 35 FM des Ets KNAUF ou équivalent
04.3.1.2.1 | De 175 mm avec résistance thermique : R = 4.80 m2.K/W | m2 | 93.75 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PLAFONDS EXTERIEURS | [5 empty] | 0
04.3.2 | PLAFONDS SUSPENDUS INTERIEURS
04.3.2.1 | Dépose partielle soignée des plafonds suspendus existants compris stockage, adaptation et repose
04.3.2.1.1 | Au droit des cloisons à créer y compris adaptation | m2 | 8.5 |  | 0 | 0
04.3.2.1.2 | Au droit du coffre VR à créer y compris adaptation | m2 | 2.2 |  | 0 | 0
04.3.2.1.3 | Bande au droit doublage à créer y compris adaptation | m2 | 70 |  | 0 | 0
04.3.2.1.4 | pour travaux de VMC dans locaux | m2 | 875 |  | 0 | 0
04.3.2.2 | Dépose soignée des plafonds existants avec stockage pour réutilisation des dalles | m2 | 489 |  | 0 | 0
04.3.2.3 | Plafond suspendu posées sur une ossature laquée avec réutilisation des dalles existantes
04.3.2.3.1 | Ossature | m2 | 489 |  | 0 | 0
04.3.2.3.2 | Dalles de réutilisation | m2 | 391.2 |  | 0 | 0
04.3.2.3.3 | Dalles neuves | m2 | 97.8 |  | 0 | 0
04.3.2.4 | Plafond suspendu en dalles minérales posées sur une ossature laquée
04.3.2.4.1 | Dalles à bords droits de 600 x 600 x 20 mm d'épr. sur ossature apparente en T de 24 mm | m2 | 55 |  | 0 | 0
04.3.2.5 | Retombée de plafond à parement simple en plaques de plâtre de 13 mm d'épr. sur ossature métallique compris isolation
04.3.2.5.1 | De 0.10 m de hauteur visible environ | ml | 48.5 |  | 0 | 0
04.3.2.5.2 | De 0.26 m de hauteur visible environ | ml | 93.3 |  | 0 | 0
04.3.2.5.3 | De 0.25 m de hauteur visible environ | ml | 5 |  | 0 | 0
04.3.2.5.4 | De 0.62 m de hauteur visible | ml | 9 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PLAFONDS SUSPENDUS INTERIEURS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | 0
Montant Total HT | [5 empty] | 0
Certificats Economies d'Energie
| Moins value pour CEE |  |  |  | =
| Plus value pour gestion administrative |  |  |  | =
Montant Total HT - CEE déduits
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC | [5 empty] | 0

## Lot 05 PEINTURE
30/07/2026
Centre des Finances Publiques | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
44600 SAINT NAZAIRE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°05. PEINTURE
LOT n°05 PEINTURE | Centre des Finances Publiques - SAINT NAZAIRE
| Désignation | U | Qté | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 05 | PEINTURE
05.2 | NOTE GENERALE
05.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
05.2.2 | NOTE SUR LES OUVRAGES AMIANTES & PLOMB | PM | 0 |  | 0 | 0
05.2.3 | LOCAUX TEMOINS | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
05.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
05.3.1 | PEINTURE SUR BOISERIES INTERIEURES & METAUX INTERIEURS
05.3.1.1 | Peinture impression sur bois neuf avant pose | m2 | 108.76 |  | 0 | 0
05.3.1.2 | Peinture intérieure sur bois neuf après pose | m2 | 56.02 |  | 0 | 0
05.3.1.3 | Peinture intérieure sur bois prépeint neuf | m2 | 44.81 |  | 0 | 0
05.3.1.4 | Vernis intérieur sur ouvrages bois neuf | m2 | 0.88 |  | 0 | 0
05.3.1.5 | Peinture intérieure sur métaux non ferreux, galvanisés et/ou PVC neuf | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE SUR BOISERIES INTERIEURES | [5 empty] | 0
05.3.2 | PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS ET MURS
05.3.2.1 | Peinture intérieure acrylique mate en plafond sur supports neufs, finition (B)
05.3.2.1.1 | Sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 45.28 |  | 0 | 0
05.3.2.2 | PE01 - Peinture acrylique satinée sur parois verticales neuves, finition (B)
05.3.2.2.1 | PE01a - Sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 52 |  | 0 | 0
05.3.2.3 | PE03 - Peinture acrylique satinée sur parois verticales existantes, finition courante (B) | m2 | 10 |  | 0 | 0
05.3.2.4 | PE03 - Toile en fibre de verre avec finition par peinture acrylique satinée sur parois verticales neuves, finition (B)
05.3.2.4.1 | Sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 221.54 |  | 0 | 0
05.3.2.4.2 | Profil de finition pour raccordement | ml | 26.36 |  | 0 | 0
05.3.2.5 | TV02 - Toile en fibre de verre avec finition par peinture acrylique satinée sur parois verticales existantes, finition (B) |  | 0 |  | 0 | 0
05.3.2.5.1 | Sur supports existants | m2 | 69.1 |  | 0 | 0
05.3.2.5.2 | Profil de finition pour raccordement | ml | 107.02 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS ET MURS | [5 empty] | 0
05.3.3 | REVETEMENTS MURAUX FAIENCE
05.3.3.1 | Reprise de faience à l'identique de l'existant | m2 | 1.44 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de REVETEMENTS MURAUX | [5 empty] | 0
05.3.4 | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE & DIVERS
05.3.4.1 | Nettoyage avant la réception et pour la mise en service
05.3.4.1.1 | Avant les OPR | Ens | 1 |  | 0 | 0
05.3.4.1.2 | Avant la réception | Ens | 1 |  | 0 | 0
05.3.4.1.3 | Pour la mise en service | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE & DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | 0
Montant Total HT | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC | [5 empty] | 0
1