## pdg
MAITRE D’OUVRAGE
Hôpital Tenon
Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP.
4 Rue de la Chine, 75020 Paris
Opération :
Création d'une Unité de Cardiologie Avec et Sans Rendez-vous (UCASAR)
ARCHITECTE MANDATAIRE | [6 empty] | ECONOMISTE
AFE ARCHITECTURE | [6 empty] | CABINET ANDRIOT
81, rue Saint Charles – 75015 PARIS | [6 empty] | 49, rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél : +33 145 226 140 | [6 empty] | Tél : +33 145 226 152
Courriel : contact@afe-architecture.com | [6 empty] | Courriel : contact@andriot.fr
BET FLUIDES ELECTRIQUES | [6 empty] | BET FLUIDES
T3E Ile de France | [6 empty] | CI TECH
17, rue Véron - 94140 Alfortville | [6 empty] | 1, rue de Terre Neuve – Bâtiment J - 91940 LES ULIS
Tél. : 01 41 79 35 60 | [6 empty] | Tél. : 01 60 14 50 70
Courriel : b.larousse@t3e-idf.fr | [6 empty] | Courriel : b.poirot@c-i-tech.com
BET Electricité | [6 empty] | BET Fluides
T3E Ile de France | [6 empty] | CI Tech
17, rue Véron – 94140 ALFORVILLE | [6 empty] | 1, rue de Terre Neuve - 91940 LES ULIS Tél.: +33 1 60 14 50 70
Tél.: +33 1 79 35 60 | [6 empty] | Tél.: +33 1 60 14 50 70
Courriel : d.jouanguy@t3e-idf.fr | [6 empty] | Courriel : b.poirot@c-i-tech.com
Décomposition du Prix global et Forfaitaire
Entreprise ….............................Lot n°…..................................................
DCE |  |  |  | Projet DCE | [7 empty] | 2026-07-23
Affaire | Code | Bâtiments. | Émetteur |  | Date | Phase | Type | N° | Niveau | Zone | Indice |  | Nbre page
AFE
2453 | 298 | Charcot | AND |  | 2026-07-23 | PRO DCE | PE | / | RdC R+1 | TZ | D |  | 1

## Lot Maç clois
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris / Sorbonne Université Hôpital Tenon Création d'une unité de cardiologie avec et sans Rendez vous (U.C.A.S.A.R.) |  | CDPGF Entreprise ___________________
Lot | GOE MACONNERIE CLOISONS
N° | DESIGNATION | U | Q | PRIX [€.HT]
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAUX
Chapitre Gros œuvre - Démolitions/curages - Maçonnerie - Platrerie | CHAPITRE MACONNERIE GROS ŒUVRE CLOISONS |  |  |  | 0
0
Hypothèse base de vie pour 20 personnes
INSTALLATION DE CHANTIER
| Panneaux de chantier | U
| Signalisation de chantier (port du casque, chantier interdit au public etc.) | Ens
| Clôtures zones aires livraison et aire de stockage y compris portails piétons et véhicules + clôture au droit des bennes | ml
| Amené de bungalows de chantier | Ens
Location de bungalow dont:
| WC | mois
| Réfectoire | mois
| Vestiaires | mois
Raccordement des bungalows
| Électricité | Ens
| EF | Ens
| Évacuation | Ens
| Entretien des locaux (base vie) | mois
| Repli des bungalows en fin de chantier | Ens
| Installation électrique de chantier en charge du lot électricité (Éclairages, tableaux de chantier etc.) | PM
| Alimentation eau du chantier en charge du lot plomberie | PM
| Études exécution | ens
| Participation à la cellule de synthèse | Ens
| PEO/DOE | Ens
Clôtures intérieures de chantier (entre les zone travaux et zone restant en activité)
| Cloison (coupe feu 1 heure en séparation des zones maintenues en activité) | m²
| Dépose et remise en état en fin d'intervention | Ens
| Dispositions de protection contre les risques dues à la légionellose soit étanchéifications par polyanes + interstices scotchés, arrosages des gravois, containers fermés et étanches pour les transports des gravois, tapis de sols devant les zones piétons avec serpillères maintenues humides en permanence et scotchées au sol, etc. | mois
| Bennes à gravois TCE y compris tri sélectif (base 1 benne 15m3 par mois) | U
Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER
Curage
| Ü Cloisons intérieures et de toutes natures selon nouvelles configurations des lieux. | m²
| Ü blocs portes battantes, portes coulissantes y compris coffrages d'habillages | ens
| Ü Mains courantes et supportages | ml
| Ü Encoffrements, coffrages et doublages divers | m²
| Ü Faux plafonds y compris ossatures, jouées etc. | m²
| Ü Sols souples de toutes natures (PVC, textiles etc.) y compris colles et anciens ragréages ainsi que toutes sous couches jusqu’au support de la dalle brute. | m²
| Ü Sols durs et formes de pose | m²
| Ü Plinthes de toutes natures | ml
| Ü Piochement des anciens revêtements muraux en carrelage y compris réfection d’enduit après coup (au surplus des cloisons démolies). | m²
| Ü Socles béton, dés maçonnés etc. (socles de douches etc.) | Ens
| Ü Façades de gaines techniques non réutilisées | m²
| Ü Placards, agencements intérieurs de placards, rayonnages mobilier de toute nature suivant directives données sur place lors de la visite, | Ens
| Ü occultations intérieures et tringlerie + coulisse etc. | ens
| Ü Soubassements d'habillage et protections murales (type Décochoc) | ens
| Ü anciennes protections d'angles, de murs etc. | ens
| Ü Agencements divers tel que tablettes bois et supportages | Ens
| Ü Appareils sanitaires, vidoirs, meuble vasque, miroirs etc. | U
| Ü Accessoires sanitaires y compris barres de relevage, siège de douche, miroirs etc. | Ens
| Ü Patères moulures, baguettes etc… | Ens
| Ü Divers protections murales et revêtements muraux | Ens
| Ü Panneaux de signalisation et d'orientation | Ens
| Ü Etc. pour une purge complète et intégrale des locaux | Ens
| Gravois (légers et lourds, DIB et DIS) y compris tri sélectifs | m3
| Raccords d'enduits et de sols suites aux démolitions | Ens
Sous-total Curage
Ouvertures bouchements
OUVERTURES
Ouverture de baie
Ouverture de baie en mur porteur y compris reprises structurelles subséquentes
| porteur (ouverture) | U
| porteur (élargissement) | U
TREMIES
Trémies en plancher
Trémies en plancher pour le désenfumage dont
Air neuf
| AND 4 vers toiture (base 600 x 700mm) | U
| AND 1 entre Sous sol et RdCh (base 600 x 700mm) | U
| AND 2 entre Sous sol et RdCh (base 600 x 700mm) | U
| AND 3 entre Sous sol et RdCh (base 600 x 700mm) | U
Air extrait
| EXD 1 à 5 sans objet, passage en trémies existantes | sans objet
Trémies en plancher pour le traitement d'air dont
PH RdCh vers toiture
| Trémies planchers (450x550) (compris calfeutrement après coup) | U
| Trémies planchers (600x500) (compris calfeutrement après coup) | U
| Trémies planchers (550x500) (compris calfeutrement après coup) | U
| Trémies planchers (ø 300mm) (compris calfeutrement après coup) | U
| Trémies planchers (ø 180mm) (compris calfeutrement après coup) | U
| Trémies planchers (ø 150mm) (compris calfeutrement après coup) | U
Trémies en Parois
Trémies en Parois pour le désenfumage dont
Sous sol
| Percement en façade (base 600x700mm) (AND 1, 2 et 3) | U
Rez de chaussée
| Percement en façade (base 600x700mm) (AND 5) | U
| Percement en murs et/ou cloison (base 600x700mm) (AND 1 à 4 + EXD 1 et 5) | U
Trémies en Parois pour le traitement d'air dont
Niveau Terrasse vers R+1
| Percement de murs/façade, etc. (ø 300mm) (compris calfeutrement après coup) | U
| Percement de murs/façade, etc. (ø 250) (compris calfeutrement après coup) | U
Niveau rez de chaussée
| Percement de murs et porteurs (ø 250mm) (compris calfeutrement après coup) | U
| Percement de murs et porteurs (ø 200mm) (compris calfeutrement après coup) | U
| Percement de murs et porteurs (ø 150mm) (compris calfeutrement après coup) | U
Siphons de sols
| Percement planchers pour siphon de sol y cis scellement et calfeutrement (fourniture lot sols, raccordement lot plomberie) | U
BOUCHEMENTS
| Bouchement de baie y compris harpage + enduits aux deux faces et raccords de sol | U
| Bouchement double (au droit de JD) | U
| Bouchement des anciens siphons de sol supprimés | U
Bouchements divers (anciennes trémies de gaines + anciens passages non réutilisés dans les parois verticales et horizontale dont
| en sol | U
| en murs | U
Sous-total Ouvertures bouchements
0
| Cloisons et murs |  |  |  | 0
0
0
| Cloisons de type Placostyl 98/48 y compris isolant intérieur, montants doubles accolés, entre axe 40cm, finition par plaques de BA 25 duo'tech | m²
| Plus value parement hydrofuge | cis
| Plus value pose porte | cis
| Plus value pose châssis | cis
| Renforts dans cloisons | Ens
| Plus value cloisons 120/70 sur locaux grande hauteur | m²
| Cloisons demi stil, parement plâtre hydrofuge pour encastrement des réservoirs WC | U
Doublages
| Doublages intérieur des locaux du R+1 | m²
Sous-total Cloisons et murs
Sols
| Chape neuves pour reprise de sols suite désamiantage (selon DTA Socotec réf 203B0/20/893 du 05/11/2020) | m²
| Reprise de sols avec forme de pentes pour les locaux équipés de siphon de sol (y compris démolition des existants) | m²
Sous-total Sols
Sorties Hors toiture
| Lanterneaux de désenfumage à commande manuelle y compris dépose des existants + reprise étanchéité + costières, tirer lâcher, etc. Concerne EXD 1 à EXD 5 | U
| Édicule de désenfumage pour AND 4 y compris reprise étanchéité | U
| Édicules maçonnés y compris reprise étanchéité (trémie goe comptées plus haut) concerne le traitement d'air (4 édicules pour regroupement des sorties) | U
Sous-total Sorties Hors toiture
Travaux divers
| Remplacement de bloc porte dont dépose, descellement et décalfeutrement, pose, scellement et calfeutrement des bp neufs fournis par le menuisier | PM comptées en curage etc
0
0
| Scellement et calfeutrement de: |  |  |  | 0
| Bloc portes en maçonnerie | U |  |  | 0
| Façade de gaine technique | U
| châssis | U
| trappes d'accès | U
| clapets coupe feu | U
| Socles béton sous équipement CTA (provision de 8m²) | m²
| Pm les équipements technniques en terrasse sur big foot en charge du lot CVC | PM
| Dés maçonnés au droit des pénétrations des canalisations + pentes point de diamant + résine | Ens
Sous-total Travaux divers
Enduits - Flocages
| Raccords d'enduits et divers | jours
0
| Sous-total Enduits - Flocages |  |  |  | 0
0
| Désenfumage |  |  |  | 0
0
Gaine de désenfumage (Air Neuf et Air Extrait)
Gaines verticales dont
| Air neuf | ml
| Air extrait | ml
| Isolation des gaines verticales (toutes les gaines verticales) | ml
Trainasses horizontales
| Air neuf | ml
| Air extrait | ml
| Isolation des trainasses horizontales (uniquement AND4) | ml
| Trémies et percements divers en parois verticales (murs, façades etc.) comptés ci avant. | PM
| Scellement et calfeutrement des grilles air neuf en façade y compris fourniture des grilles (toutes les gaines AN) | U
Sous-total Désenfumage
Chapitre Menuiseries métalliques - Serrurerie | CHAPITRE MACONNERIE GROS ŒUVRE CLOISONS
Structure métallique sous groupe froid
| Réalisation d'une structure destinée à reprendre les groupes froids en toiture terrasse dont, fers de structure traités antirouille et mis en peinture, plancher caillebottis, plots béton y compris reprise d'étanchéités | Ens
Sous-total Structure métallique sous groupe froid
Enclos grillagés sur local déchet
| Grille de type Dirricks + poteaux + porte accès | Ens
Sous-total Enclos grillagés sur local déchet
Portes vitrées
| Remplacement de blocs portes vitrés à deux vantaux y compris dépose des existants et scellement et calfeutrement des neufs | U
Sous-total Portes vitrées
Compte prorata
| Compte prorata 2% | %
Sous-total Compte prorata
Montant total H.T solution de base :
PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles) | CHAPITRE MACONNERIE GROS ŒUVRE CLOISONS |  |  |  | 0
PSE 01 | Parevue et enclos en terrasse |  |  |  | 0
| Pare vue de type Renson avec portes d'accès | ml
| Compte prorata 2% | %
Sous-total Parevue et enclos en terrasse
PSE 02 | Flocages
| Flocage coupe feu 1 heure (flocage pâteux sur nergalto) | m²
| Compte prorata 2% | %
Sous-total Flocages
PSE 03 | Lanterneaux éclairage zénithaux
| Fourniture et mise en œuvre de lanterneau d'éclairage zénithal, châssis fixe 1200 joules de dimensions 1m² | U
| Réalisation des trémies + costière béton isolées + reprise d'étanchéité pour implantation des lanterneaux | U
| Compte prorata 2% | %
Sous-total Lanterneaux éclairage zénithaux
0
PSE 04 | Doublages |  |  |  | 0
0
| Doublages intérieur des locaux du R+1 | m² |  |  | 0
| Compte prorata 2% | %
0
| Sous-total Doublages |  |  |  | 0
Sous-total PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles)
Date et signature électronique obligatoire