## CVC Plomberie
DPGF
HOPITAL Tenon |  |  | Entreprise: XXX
UCASAR
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | TOTAL GENERAL
Plomberie-Sanitaire
Travaux préparatoires
| Dépose/évacuation équipements, consignation | H
| Dépose/évacuation réseaux EU | H
| Dépose/évacuation réseaux EV | H
| Dépose/évacuation colonnes EP | H
| Dépose/évacuation réseaux de plomberie | H
| Dépose/évacuation équipements sanitaires | H
| Bennes | U
Equipements de plomberie
| Robinetterie Douche | U
| Siège | U
| Siphon de sol inox | U
| Petits équipements | U
| Lavabo | U
| Sanitaire y compris PMR | U
| Barres handicapés | U
| Vidoir (y compris robinetterie) | U
| Lave-mains avec robinetterie | U
Détente/Autres locaux
| Robinetterie | U
| Percements/calfeutrements | U
| Colonnes EU | ml
| Colonnes EV | ml
| Colonnes ep | mL
| Points de distribution, y compris distribution | U
| Point d'évacuation | U
| Désinfection des réseaux | U
| Suivi température (EF/EC) | U
| Etudes/plans | H
| Divers | ens
Sous-total Plomberie-Sanitaire
Ventilation-Chauffage-Rafraîchissement
Travaux préparatoires
| Dépose/évacuation équipements, consignation | H
| Bennes | U
| VMC double flux | U
| Extracteur | U
| Groupe de production d'eau glacée | U
| Chassis supports | U
| Distribution de gaines | m³/h
| Calorifuge | ens
| Grilles/Diffuseurs | U
| CCF | U
| Registre à débit variable | U
| Panoplie | U
| Raccordements électriques | U
| Régulation | U
| Réseau de distribution secondaire EG TC, compris calo | ml
| Réseau de distribution secondaire chauffage radiateur | ml
| Radiateurs | U
| Ventilo-convecteurs | U
| Percements/calfeutrements | ENS
| Condensats | mL
| GTC | U
| Ventilateurs Désenfumage | U
| Gaines Désenfumage | U
| Grilles Désenfumage | U
| Volets Désenfumage | U
| Câblage / asservissements | U
| Flocage | ens
| Etudes et plans | H
| Grutages/Manutention | U
| Prorata | ens
| Divers | ens
Sous-total Ventilation-Chauffage-Rafraîchissement
Compte prorata
| Compte prorata 2% | %
Sous-total Compte prorata
Sous-total
TVA
Total TTC
PSE1 CTA Adiabatique
| CTA Adiabatique (compris incidence EG) | ens
| Compte prorata 2% | %
Sous-total PSE 1 CTA Adiabatique
TVA
Total TTC
PSE2 Curage LT2
| Curage LT2 | ens
| Compte prorata 2% | %
Sous-total PSE2 Curage LT2
TVA
Total TTC
PSE3 Sous station chaud
| Echangeur chaufage | U
| Pompes EC CTA | U
| Pompes EC CTA | U
| Vannes isolement | U
| Vannes TA | U
| Manomètres | U
| Compteur | U
| Disconnecteur | U
| Hydraulique sous station | U
| Echangeur ECS | U
| Vannes isolement | U
| Vannes TA | U
| Manomètres | U
| Compteur | U
| Disconnecteur | U
| Hydraulique sous station | U
| Compte prorata 2% | %
Sous-total PSE3 Sous station chaud
TVA
Total TTC
Date et signature électronique obligatoire