## Feuil1
2026-019 Fourniture, installation et mise en service des équipements pédagogiques des ateliers électrotechnique (24)
LOT 1 : Système photovoltaïque avec stockage sur batteries
L’ensemble des dimensions et caractéristiques techniques exigées s’entendent « environ ». Les prix comprennent la réalisation de l'ensemble des prestations prévues au CCTP du lot 1.
Code | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
1 | support matériel | Unité | 1 | 0 | 0
Chassis monté sur roulettes avec freins permettant de supporter les coffrets éléctriques, l'onduleur et la batterie dimension 2m X 80cm et 1,7 m de hauteur
2 | production solaire | Unité | 2 | 0 | 0
2 panneaux solaires permettant une production de 750W posé sur 2 supports indépendants, orientables et mobiles dimensions du supports 1m x 1m x 2m de hauteur
3 | SAE éléctrique | Unité | 1 | 0 | 0
Onduleur hybride communicant de 3,6kw tableau client avec récépteurs prioritaires pour le mode secouru 4 batteries au lithium communicante IP2X 48V pour autoconsommation 2,4kwh - 48V - batteries qui doivent être "rackées" dans une baie permettant le stockage sécurisé récepteurs intégrés (éclairage, volets roulants, convecteur, VMC, prises de courants)
4 | Alimentation éléctrique et réseau | Unité | 1 | 0 | 0
raccordement éléctrique sur une prise 2P + T230V standard raccoordement réseau via câble rseau RJ45 ou via réseau Wifi alimentation didactique pour garantir le fonctionnement du systéme en cas d'absence d'ensoleillement.
5 | équipements complémentaires | Unité | 1 | 0 | 0
câbles, connecteurs, outils de sertissage spécifiquer et solarimétre
6 | supports numériques et documentaires | Unité | 1 | 0 | 0
documents d'accompagnement numérique supports didactique
| Total H.T. : |  |  |  | 0
| Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
| Total T.T.C. : |  |  |  | 0