## Feuil1
2026-019 Fourniture, installation et mise en service des équipements pédagogiques des ateliers électrotechnique (24)
LOT 3 : Système pluri technologique - Station de pompage et Surpression
L’ensemble des dimensions et caractéristiques techniques exigées s’entendent « environ ». Les prix comprennent la réalisation de l'ensemble des prestations prévues au CCTP du lot 3.
Code | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
1 | Station de pompage et surpression | Unité | 1 | 0 | 0
· Cuve de 300 litres ; · Cuve de 50 litres sous pression ; · 3 pompes horizontales multicellulaires inox : § Pompe 0.75 kW ; § Pompe 1.1 kW ; § Pompe1.5 kW. · Ensemble de vannes permettant d’isoler les pompes et de faciliter des opérations de maintenance et de remplacement des pompes ; · Terminal de dialogue tactile Homme/Machine installé en face avant de l’armoire ; · Automate M221 ; · Variateur de vitesse ATV 320 conçu pour piloter la pompe principale ; · Capteur de pression analogique ; · Manomètre ; · Amortisseur coup de bélier · Réservoir à vessie de 50 litres ; · Terminal de dialogue tactile permettant la conduite du système ainsi que la visualisation du Grafcet et les états des entrées/sorties automates; · Manchon transparent permettant de visualiser le flux ; · Interrupteur sectionneur cadenassable et arrêt d’urgence, différents contacteurs et protections ; · Bouton-poussoir «Marche», un bouton-poussoir «Arrêt» ; · Vérine «Sous tension», une vérine «En service» ; · Connecteur RJ 45.
| Total H.T. : |  |  |  | 0
| Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
| Total T.T.C. : |  |  |  | 0
Note on B8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Automate M221 = scheinder. Obligatoire ou ou équivalent possible ?