DELEGATION BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

CRT n°2026-08-1

OBJET :  Jouvence EA-GC-IRMS analyse isotopique

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique

Délégation Bretagne et Pays de Loire

Parc ALCYONE

1, rue André et Yvonne Meynier

CS 26936

35 069 RENNES CEDEX

N° SIRET: 180 089 013 06657

| Dans le cadre de l’exécution de ce marché, quelles sont les garanties apportées par le soumissionnaire en matière de… |  | Pondération |
| --- | --- | --- |
| Valeur technique |  | 40% |
| Sous-critère Pour le couplage EA-IRMS Les spécifications delta13C et delta15N sont respectivement d’au moins 0,1 et 0,2 mUr pour des séquences de 5 à 10 mesures. |  | 11% |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |
| Sous-critère Pour le couplage EA-IRMS Les spécifications delta18O et delta2H, seront respectivement d’au moins 0,4 et 3 mUr, pour des séquences de 5 à 10 mesures. |  | 12% |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |

| Sous-critère Pour le couplage GC IRMS Les spécifications delta13C et delta15N seront respectivement d’au moins 0,2 et 0,5 mUr, pour des séquences de 5 à 10 mesures. |  | 12% |
| --- | --- | --- |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |
| Sous-critère Les caractéristiques techniques de Pilotage, ordinateur et logiciel : Processeur, mémoire et disque dur SSD, carte réseau avec connecteur RJ45 libre |  | 5% |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |

| Qualité du SAV : Délai, éventuelle possibilité de pré-diagnostic à distance, coût du déplacement à Nantes et taux horaire d’intervention |  | 8% |
| --- | --- | --- |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |
| Prix |  | 30% |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |
| Délai de livraison | 3 mois à partir du bon de commande | 2% |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |
| Développement Durable |  | 20% |
| Sous-critère Durée de disponibilité et de commercialisation des pièces détachées par rapport à la date d’acquisition du matériel | L’automate doit être conçu pour une utilisation à long terme grâce à des composants remplaçables et réparables. 10 ans au moins | 10% |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |
| Sous-critère Evacuation et traitement du matériel usagé |  | 5% |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |
| Sous-critère Toute information en lien avec l’objet du marché qui montrera une fabrication engagée avec une démarche visant un objectif de développement durable |  | 5% |
| Réponse du soumissionnaire |  |  |