## Généralités
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
GENERALITES
Généralités | Réponses candidat
Raison sociale
Nom de la société
Adresse de la société
Code postal + Ville
Pays
Numéro de téléphone
Contact email
Contact
Nom de l'interlocuteur commercial
Fonction
Adresse
Téléphone
Adresse email
Autre contact
Nom
Fonction
Adresse
Téléphone
Email

## Caractéristiques
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
Caractéristiques techniques et générales
Question | Réponses candidat
Préciser la date de première commercialisation en France
Préciser le nombre d’équipements installés en France
Caractéristiques générales
Indiquer le poids de l’équipement
Indiquer les dimensions de l’équipement
L'appareil dispose-t-il d'un écran tactile ?
Quelle est la taille de l'écran ? Quelle est sa résolution ?
Un onduleur est-il necessaire ? Si oui, le fournissez-vous ? Préciser le coût dans le BPU
Préciser l'alimentation électrique necessaire à l'utilisation de l'appareil
Détecteur
Indiquer la technologie du détecteur
Quelle est sa surface active ?
Quelle est : - La taille du pixel (µm) - La résolution (lp/mm)
Quel est le pourcentage de DQE et de MTF ?
Quel est la proondeur des images (bits) ?
Quel est le temps d'acquisition d'une image ?
Quel est le temps d'affichage d'une image ?
Générateur RX
Préciser : - la tension minimale (kV) - La tension maximale (kV) - La puissance maximale
Y-a-t-il un contrôle automatique d'exposition et/ou de dose ?
Quels sont les modes disponibles du le générateur ?
Qualité d'image
Les fonctions suivantes sont-elles disponibles sur l'appareil :
1) Visualisation microcalcifications
2) Visualisation clips
3) Analyse marges chirurgicales
4) Pièce de tumorectomie
5) Pièce de mastectomie
6) Grossissement automatique
7) Grossissement ≥ 2x
Si non, veuillez préciser quand ils seront disponibles et s'il est possible de les intégrer à l'appareil par la suite.
Logiciel
Les fonctions suivantes sont-elles disponibles sur l'appareil :
1) Zoom
2) Contraste / Luminosité
3) Annotations
4) Mesure de distance
5) Comparaison d'images
6) Rotation d'image
7) Export DICOM
Connectivité
L'appareil/le logiciel est t-il compatible : - PACS - DPI
La télémaintenance est-elle possible ? Si oui, préciser les modalités
La mise en place de la télémaintenance est-elle réalisé via un VPN sécurisé ? Préciser les prérequis de mise en place.
Maintenances
Où se situe le SAV ?
Quel est le nombre de technicien dans la région pouvant intervenir sur l'équipement proposé ? Pour chacun d'eux, les informations suivantes devront être communiquées : nom, prénom, fonction, qualification, ancienneté au sein de l'entreprise, secteur géographique d'intervention ainsi que, le cas échéant, les habilitations ou certifications nécessaires à l'exécution des prestations.
Quel est la durée de garantie de l'appreil ?
La maintenance préventive est-elle incluse pendant la durée de garantie ?
Quel est la fréquence annuelle de la réalisation de la maintenance préventive ?
Indiquer le ou les types de contrat proposé : - Préventive - Tous risques - Etc …
Préciser les modalités et prix du ou des contrats de maintenance proposés
Préciser les prestations couvertes dans les différents types de cobntrats proposés : - Fourniture de pièces détachées, - Mise à jour logiciels, - Télémaintenance, - Maintenance préventive, - Maintenance curative
Quel est le délai d'intervention en cas de panne bloquante ?
Quel est le délai d'intervention en cas de panne non bloquante ?
Quel est le délai de remise en service après une panne bloquante ?
Quel est le délai de remise en service après une panne non bloquante ?
En cas de panne, un prêt de l’équipement sera-t-il possible ?
Quel est le taux de disponibilité assuré ?
Y-a-t-il une fin de support ou de commercialisation annoncée sur l'apapreil proposé ?
Préciser le numéro de téléphone à appeler en cas de panne.
Peut-on souscrire au contrat de maintenance à n’importe quelle date après la période de garantie ?
Les prix du ou des contrats de maintenance proposés lors de ce marché seront-ils fixés pour une période donnée ? Si oui, préciser la durée. Si non, préciser la continuité des offres, la nature d’augmentation des prix et le renseigner.
Quels sont les exclusions au contrat de maintenance ?
Quels est le délai d'envoi des pièces détachées ?
Formation
Quelle est la durée de la formatio utilisateur ? Jour / Heure
Quel est le nombre de participants maximal par session de formation ?
Options
Lister toutes les options disponibles sur le cart et expliquer brièvement l’apport de ces options.
Préciser les points forts de votre équipement
Préciser les points faibles de votre équipement

## SAV
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
SAV
MAINTENANCE | unités | Réponses candidat
Centrale de réception des appels
Localisation de ce service
Horaires d'ouverture
Compétences de l'interlocuteur :
Administratif
Technique
Application
Localisation de l'agence locale de maintenance
Horaires d'intervention sur site
Plages horaires d'intervention sur site | heures
Maintenance réalisée par une société tierce | OUI / NON
Organisation spécifique du SAV
Organisation
Lieu de réparation
Organisation des ramassages des colis compris ? | OUI / NON
Organisation des réparations
Délai d'élaboration d'un devis | heures/jours
Livraison comprises dans le forfait ? | OUI / NON
Description générale de la maintenance et des réparations ?
Maintenance réalisée par une société tierce ou un sous-traitant | OUI / NON
Pièces détachées
Origines des pièces détachées pour chaque fournisseur de composants ou pièces détachées ? | Impératif
Pays d'origine ?
Pièces détachées certifiées constructeurs ? | OUI / NON
Pièces détachées compatibles constructeurs ? | OUI / NON
Si pièces détachées compatibles, merci de fournir les origines | Impératif
Si pièces détachées reconditionnées utilisés, merci de fournir les origines

## Dévéloppement durable
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
Développement durable
Engagements environnementaux | Réponses candidat
Dans le cadre de ce marché , préciser les informations visant à analyser vos engagements environnementaux (Optimisation énergétique des équipements, Reprise de fin de vie des équipements ,Diminution de la production de déchets dans le cadre du marché, diminution de l'impact environnemental lié aux moyens de transport, réduction empreinte carbone, Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES),…) Les actions doivent etre concrètes, mesurable et facilement mis en oeuvre sur ce marché.