## Présentation
ANNEXE financière à l'acte d'engagement - DPGF et Bordereau de Prix Unitaire (BPU)
Référence marché : 2026_Travaux TJ VERSAILLES
Indiquer svp le nom de votre entreprise : | à renseigner SVP
INSTRUCTIONS
Attention : - Ne pas modifier le format du fichier (Excel) - Toutes les cellules violettes sont à compléter, sous peine de rejet de l'offre. - Tous les prix sont en € HT
DESCRIPTIF
ONGLET 1. DPGF RPC
Ce tableau recense: - le prix de maintenance préventive des ascenseurs, des monte-charges accessibles et/ou accompagnés et pour les élévateurs pour personnes à mobilité réduite et plates-formes élévatrices.
ONGLET 2. BPU_PRESTATIONS
Ce tableau recense : - les prix du bordereau de prix unitaires des prestations pour les ascenseurs, monte-charges, élévateurs pour personnes à mobilité réduite et plates-formes élévatrices.
ONGLET 3. BPU_PIECES
Ce tableau recense : - les prix du bordereau de prix unitaires des pièces de maintenance corrective pour les ascenseurs, monte-charges, élévateurs pour personnes à mobilité réduite et plates-formes élévatrices.

## DPGF RPC
TJ DE VERSAILLES - DPGF Maintenance des ascenseurs et des EPMR
Renseigner chaque typologie de maintenance en € HT, pour chaque ascenseur
|  |  | DUPLEX C DROITE Repère PJ2 |  | DUPLEX C Gauche Repère PJ2 |  | DUPLEX A DROITE Repère HALL |  | DUPLEX A GAUCHE Repère HALL |  | ASCENSEUR F Repère PJ1 |  | Asc B Porte Battante Repère PJ2 |  | MONTE DETENUE Repère PJ2 |  | EPMR1 | EPMR2
Nombre de niveaux desservis | Charge en Kg | Vitesse en m/s | Prix unitaire Maintenance minimale | Prix unitaire Maintenance étendue | Prix unitaire Maintenance minimale | Prix unitaire Maintenance étendue | Prix unitaire Maintenance minimale | Prix unitaire Maintenance étendue | Prix unitaire Maintenance minimale | Prix unitaire Maintenance étendue | Prix unitaire Maintenance minimale | Prix unitaire Maintenance étendue | Prix unitaire Maintenance minimale | Prix unitaire Maintenance étendue | Prix unitaire Maintenance minimale | Prix unitaire Maintenance étendue | Prix unitaire Maintenance préventive | Prix unitaire Maintenance préventive
5 | <= 350 | <= 0,70
>0,70 à 1 inclus
> 1 à 1,5 inclus
>1,5 à 2,5 inclus
> 2,5 inclus
| 350 à 700 inclus | <= 0,70
>0,70 à 1 inclus
> 1 à 1,5 inclus
>1,5 à 2,5 inclus
> 2,5 inclus
| 700 à 1500 inclus | <= 0,70
>0,70 à 1 inclus
> 1 à 1,5 inclus
>1,5 à 2,5 inclus
> 2,5 inclus
< 1 | > 250 | 0.15
TOTAL maintenance par appareil (en € HT) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL EN € HT (hors options) |  |  | 0
TVA 20% en € TTC |  |  | 0
TOTAL GENERAL EN € TTC |  |  | 0
SOCIETE:
NOM DU SIGNATAIRE:
Date, Tampon et Visa:

## BPU_PRESTATIONS
TJ DE VERSAILLES - BPU Maintenance des ascenseurs et des EPMR
Nom du candidat : à renseigner svp |  |  | Cette annexe constitue l'annexe financière à l'acte d'engagement.
Prestations correctives associées, venant en supplément de prix du contrat de maintenance
Désignation | Unité | Votre offre | Réf CCP
Coût horaire de main d’œuvre lors des prestations hors forfait de maintenance préventive (Comprenant les frais de déplacement des personnels pour réparation ou remplacement de pièces sur les 7 types d'appareils) | € HT / Heure de 8h à 20h du lundi au vendredi
Coût horaire de main d’œuvre lors des prestations hors forfait de maintenance préventive (Comprenant les frais de déplacement des personnels pour réparation ou remplacement de pièces sur les 7 types d'appareils) | € HT / Heure de 8h à 20h samedi, dimanche, jour férié
Constitution du dossier technique de l'appareil, si inexistant ou incomplet | € HT / Dossier
Création de la notice des instructions si inexistante | € HT / Notice
Accompagnement du technicien ascensoriste lors d'un contrôle réglementaire sans intervention de l'ascensoriste | € HT / Appareil / An
Supplément à appliquer pour abonnement télécom (le prix du système restant inclus dans le contrat de maintenance) téléalarme GSM inclus triphonie et synthèse | PU € H.T. / Appareil / An
Supplément à appliquer pour abonnement télécom télésurveillance de l'équipement | PU € H.T. / Appareil / An
Prestation Maintenance prédictive - détecter les indices d'une prochaine panne | € HT / Appareil pour la première année
Prestation Maintenance prédictive - détecter les indices d'une prochaine panne | € HT / Appareil pour les années suivantes
Formation du personnel sécurité de l'établissement à la désincarcération des personnes Formation théorique et mise en pratique. Fournir attestation de présence à la formation et de bonne compréhension de la mise en pratique. (Inclus au contrat de base pour les sites avec la prestation "personnel de permanence") | PU € HT / Participant
Prise en charge du petit vandalisme | € HT / Appareil / An
Prestation "tout venant" Déplacement injustifié du technicien, objets de valeur tombés en fosse de l'appareil, etc. | € HT / Appareil / An
Prestation compensatoire de portage | € HT / Heure
Personnel de permanence sur site aux horaires et jours convenus avec le bénéficiaire | € HT / heure du lundi au vendredi 8h à 20h
Personnel de permanence sur site aux horaires et jours convenus avec le bénéficiaire | € HT / heure samedi, dimanche et JF 8h à 20h
Personnel de permanence sur site aux horaires et jours convenus avec le bénéficiaire | € HT / heure Nuits lundi-vendredi de 20h à 8h
Personnel de permanence sur site aux horaires et jours convenus avec le bénéficiaire | € HT / heure Nuits sam-dim et JF de 20h à 8h
Intervention en cas de panne (astreinte) 24H/24 en 2 heures (hors désincarcération) avec remise en état de fonctionnement de l’appareil | € HT / Appareil / An
Intervention "appareils critiques" en cas de panne 24h/24 en 1 heure (hors désincarcération) avec remise en état de fonctionnement de l’appareil | € HT / Appareil / An
Intervention pour désincarceration (astreinte) 24/24 en moins de 30 min Hors IGH | € HT / Appareil / An
Intervention pour désincarceration (astreinte) 24/24 en moins de 30 min Immeubles de grande hauteur | € HT / Appareil / An
Option 1 : Forfait "petites fournitures" jusqu'à 150 euros HT | PU € HT / AN / Appareil
Option 2 : Forfait "petites fournitures" jusqu'à 300 euros HT | PU € HT / AN / Appareil
Option 3 : Forfait "petites fournitures " jusqu'à 600 euros HT | PU € HT / AN / Appareil
Prix Global de votre offre pour les prestations et suppléments de prix en euros HT (somme des prix unitaires) |  | 0

## BPU_PIECES
| Nom du candidat : à renseigner svp | BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES PIECES DETACHEES POUR LA MAINTENANCE CORRECTIVE ASCENSEURS, MONTE-CHARGES, PLATE-FORME ELEVATRICE, ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE
Numéro prestation | Fourniture et Pose
| DESIGNATION DES OPERATIONS | Prix Unitaire Main d'Œuvre en euros HT | Prix Unitaire Matériel en euros HT | Prix unitaire total en euros Hors Taxes (somme de C et D) | Commentaires
CABINE
1 | Remplacement du boîtier d'inspection sur toit de cabine |  |  | 0 |  | Quand un prix de fourniture de matériel ou de prestations ne figure pas au BPU, le service bénéficiaire doit s'assurer que le titulaire a bien établi son devis au vu du prix d'achat net fournisseur. Le service bénéficiaire se réserve donc la possibilité de demander au titulaire la copie des factures (ou bordereaux chiffrés) du fournisseur, pour garantir le maintien de l'exclusivité contractuelle du titulaire. Au delà d’un montant de 600 € HT, la facture fournisseur doit être obligatoirement transmise par le titulaire. Conformément aux conditions contractuelles, chaque devis doit faire apparaître : - le numéro et libellé exact de la ligne BPU pour les prestations prévues au présent tableau de prix, - le taux et le quantitatif horaire pour les prestations non prévues au présent tableau de prix, ainsi que le prix de fourniture de matériels. Il doit ensuite être accepté au préalable par le service bénéficiaire puis transmis au comptable.
2 | Remplacement du bouton stop sur cabine |  |  | 0
3 | Installation d'une prise de courant 230V sur et sous cabine |  |  | 0
4 | Mise en place de freins de guide pour appareil de charge utile inférieure ou égale à 630 Kg |  |  | 0
5 | Mise en place de freins de guide pour appareil de charge utile supérieure à 630 Kg |  |  | 0
6 | Mise en place de freins de guide pour appareil de charge utile supérieure à 1600 Kg |  |  | 0
7 | Mise en place de taquets anti-dérive |  |  | 0 | par taquet
Installation balustrade toit de cabine fixe
8 | 1 côté |  |  | 0
9 | 2 côtés |  |  | 0
10 | 3 côtés |  |  | 0
Installation balustrade toit de cabine rétractable/repliable
11 | 1 côté |  |  | 0
12 | 2 côtés |  |  | 0
13 | 3 côtés |  |  | 0
14 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 2D |  |  | 0
15 | Remplacement barrières de cellules de protection toute hauteur (fixations conservées) |  |  | 0
16 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 3D |  |  | 0
17 | Remplacement de l'éclairage principal, avec éclairage secours |  |  | 0 | à l'identique ou équivalent
18 | Remplacement de l'éclairage principal par spots leds antivandales |  |  | 0 | m²
19 | Installation éclairage de secours en cabine |  |  | 0
20 | Remplacement des diffuseurs détériorés sur les éclairages de cabine. |  |  | 0
21 | Installation ou remplacement d'un dispositif UV antibactérien/virucide en cabine |  |  | 0
22 | Remplacement d'un bouton (commande, alarme, etc.) du tableau de commande |  |  | 0
Remplacement de la boîte à bouton cabine avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale
23 | Base 6 niveaux |  |  | 0
24 | Prix par niveau supplémentaire |  |  | 0
25 | Installation d'une synthèse vocale |  |  | 0
26 | Remplacement d'un contact à clé |  |  | 0 | à l'identique
27 | Installation d'un contact à clé |  |  | 0
28 | Remplacement indicateur de position / direction en cabine |  |  | 0
29 | Carte électronique afficheurs en entrée et sortie |  |  | 0
30 | Remplacement de la cabine 180 à 450 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) |  |  | 0
31 | Remplacement de la cabine 525 à 630 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) |  |  | 0
32 | Remplacement de la cabine 800 à 1600 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) |  |  | 0
33 | Remplacement de la cabine > à 1600 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) |  |  | 0
Habillage cabine stratifié ou inox gravé 18/10ème compris dépose de l'ancien habillage
34 | 300 KG / 400 KG - Inox gravé |  |  | 0
35 | 300 KG / 400 KG - Stratifié |  |  | 0
36 | 525 KG / 630 KG - Inox gravé |  |  | 0
37 | 525 KG / 630 KG - Stratifié |  |  | 0
38 | 1000 KG/ 1600 KG - Inox gravé |  |  | 0
39 | 1000 KG/ 1600 KG - Stratifié |  |  | 0
40 | 1800 KG/ 2500 KG - Inox gravé |  |  | 0
41 | 1800 KG/ 2500 KG - Stratifié |  |  | 0
Remplacement du sol caoutchouc pastillé
45 | 300 KG / 400 KG |  |  | 0
46 | 525 KG / 630 KG |  |  | 0
47 | 1000 KG/ 1600 KG |  |  | 0
48 | 1800 KG/ 2500 KG |  |  | 0
Remplacement du sol bac en inox 18/10
49 | 300 KG / 400 KG |  |  | 0
50 | 525 KG / 630 KG |  |  | 0
51 | 1000 KG/ 1600 KG |  |  | 0
52 | 1800 KG/ 2500 KG |  |  | 0
Remplacement du sol par pierre type Granito
53 | 300 KG / 400 KG |  |  | 0
54 | 525 KG / 630 KG |  |  | 0
55 | 1000 KG/ 1600 KG |  |  | 0
56 | 1800 KG/ 2500 KG |  |  | 0
57 | Faux plafond , remise en état (peinture, redressage..) |  |  | 0
58 | Faux plafond : remplacement (avec fixations) |  |  | 0
59 | Pose d'un miroir en cabine |  |  | 0 | prix au m²
60 | Pose d'un miroir de recul en cabine conforme norme EN 81-70 |  |  | 0
61 | Pose d'une main courante en aluminium |  |  | 0 | prix au ml
62 | Pose d'une main courante en inox |  |  | 0
63 | Remplacement linteau |  |  | 0 | prix au ml
64 | Pose d'une plinthe de cabine |  |  | 0
65 | Mise en place de grilles de ventilation en cabine |  |  | 0 | à l'identique
66 | Remise en état de la serrure du portillon en cabine |  |  | 0 | à l'identique
67 | Remise en état du portillon cabine |  |  | 0
68 | Pose ou remplacement du contact de portillon de cabine |  |  | 0
69 | Remplacement de la tringlerie parachute |  |  | 0
70 | Remplacement des blocs parachute, avec étrier et arcade |  |  | 0 | à l'identique
71 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine |  |  | 0
72 | Décorrodage du garde pieds cabine |  |  | 0
73 | Décorrodage et lubrification des organes mobiles sous cabine |  |  | 0 | Hauteur 750 mm
74 | Remplacement du garde pieds fixe en inox |  |  | 0 | Hauteur 750 mm déployé
75 | Remplacement du garde pieds rétractable en Inox |  |  | 0 | Hauteur 750 mm
76 | Remplacement du garde pieds fixe en EZ ou peint |  |  | 0 | Hauteur 750 mm déployé
77 | Remplacement du garde pieds rétractable en EZ ou peint |  |  | 0 | et sa fixation
78 | Remplacement du seuil de cabine en aluminium |  |  | 0 | et sa fixation
79 | Remplacement du seuil de cabine en inox |  |  | 0
80 | Remplacement d'une baguette de sol en inox. |  |  | 0
81 | Remplacement de la came mobile |  |  | 0
82 | Remplacement de l'opérateur de porte VF seul |  |  | 0
83 | Remplacement du moteur d'opérateur |  |  | 0
84 | Rebobinage moteur opérateur |  |  | 0
85 | Remplacement de la carte électronique opérateur |  |  | 0
86 | Remplacement de la VF moteur opérateur |  |  | 0
Remplacement de l'opérateur de porte VF inclues portes cabine
87 | Portes inox jusqu'à PL 700 mm |  |  | 0
88 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 700 mm |  |  | 0
89 | Portes inox jusqu'à PL 900 mm |  |  | 0
90 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 900 mm |  |  | 0
91 | Portes inox jusqu'à PL 1300 mm |  |  | 0
92 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 1300 mm |  |  | 0
Remplacement des panneaux de porte cabine
93 | Portes inox jusqu'à PL 700 mm |  |  | 0
94 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 700 mm |  |  | 0
95 | Portes inox jusqu'à PL 900 mm |  |  | 0
96 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 900 mm |  |  | 0
97 | Portes inox jusqu'à PL 1300 mm |  |  | 0
98 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 1300 mm |  |  | 0
Remplacement portes de cabine antivandales de catégorie 1 selon la norme EN 81-71
99 | Portes jusqu’à PL 700 mm |  |  | 0
100 | Portes jusqu’à PL 900 mm |  |  | 0
101 | Portes jusqu’à PL 1300 mm |  |  | 0
Remplacement portes de cabine antivandales de catégorie 2 selon la norme EN 81-71
102 | Portes jusqu’à PL 700 mm |  |  | 0
103 | Portes jusqu’à PL 900 mm |  |  | 0
104 | Portes jusqu’à PL 1300 mm |  |  | 0
105 | Suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... |  |  | 0
106 | Remplacement courroie / câblette d'entraînement de l'opérateur |  |  | 0
107 | Remplacement du dispositif de verrouillage de la porte cabine |  |  | 0
108 | Mise en place d'un pèse-charge électronique |  |  | 0
109 | Remplacement carte électronique déportée sur toit de cabine |  |  | 0
110 | Mise en place d'une téléalarme filaire inclus triphonie et synthèse vocale, conforme SAE et arrêtés du 26 Février/21 Mars 2007 |  |  | 0
111 | Mise en place d'une téléalarme GSM inclus triphonie et synthèse vocale, conforme SAE et arrêtés du 26 Février/21 Mars 2007 |  |  | 0
112 | Installation d'un kit GSM en remplacement d'une ligne analogique |  |  | 0
113 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le fond de cuvette et un service d'intervention sur téléalarme existante |  |  | 0
114 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le toit de cabine et un service d'intervention sur téléalarme existante |  |  | 0
115 | Plus-value mise en place télésurveillance |  |  | 0
116 | Mise en place en cabine de signalisation spécifique (mesures d'hygiène, rappel des gestes barrières, application de la distanciation sociale, …) |  |  | 0
PALIERS
117 | Remplacement d'un bouton palier |  |  | 0
Remplacement d'une boîte à bouton complète
118 | 1 bouton |  |  | 0
119 | 2 boutons |  |  | 0
120 | Remplacement d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore |  |  | 0
121 | Installation d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore |  |  | 0
122 | Installation d'un signal sonore prévenant du début d'ouverture des portes conforme à la norme EN 81-70 |  |  | 0
123 | Remplacement d'un ferme porte |  |  | 0
124 | Création d'un sas de protection de porte palière |  |  | 0 | Prix pour PL 800
125 | Création d'un sas de protection de porte palière: plus value par tranche de 100mm de plus |  |  | 0
126 | Remplacement serrure de porte battante complète |  |  | 0 | serrure identique ou équivalente
127 | Remplacement serrure de porte automatique complète |  |  | 0 | serrure identique ou équivalente
128 | Mise en place d'un système anti-intrusion mécanique |  |  | 0 | prix par niveau
129 | Mise en place d'un système sonore et lumineux en cas d'intrusion en gaine |  |  | 0
130 | Remplacement suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... |  |  | 0 | à l' identique
131 | Remplacement plaque "Poussez" |  |  | 0 | à l' identique
132 | Mise en place au palier de signalisation spécifique (mesures d'hygiène, rappel des gestes barrières, application de la distanciation sociale, …) |  |  | 0
133 | Remplacement poignée de porte battante |  |  | 0
134 | Remplacement paumelle de porte battante |  |  | 0
135 | Remplacement regard vitrés < à 1200 x 150 |  |  | 0
136 | Remplacement regard vitrés > à 1200 x 150 |  |  | 0
137 | Remplacement pare close occulus |  |  | 0
138 | Remplacement des impostes vitrées par Stadip 4.4.2 |  |  | 0
Remplacement porte battante complète (inclus serrure, regard vitré, poignée, bouton, plaque de propreté, etc…)
139 | Jusqu'à PL 700 mm |  |  | 0
140 | PL 800 mm |  |  | 0
Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…)
141 | Jusqu'à PL 700 mm - Inox |  |  | 0
142 | Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint |  |  | 0
143 | PL 800 mm - Inox |  |  | 0
144 | PL 800 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
145 | PL 900 mm - Inox |  |  | 0
146 | PL 900 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
147 | PL >900 mm - Inox |  |  | 0
148 | PL >900 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
149 | PL 1000 mm - Inox |  |  | 0
150 | PL 1000 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
151 | PL 1100 & 1200 mm - Inox |  |  | 0
152 | PL 1100 & 1200 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
153 | PL > 1200 mm - Inox |  |  | 0
154 | PL > 1200 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique
155 | Jusqu'à PL 700 mm - Inox |  |  | 0
156 | Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint |  |  | 0
157 | PL 800 mm - Inox |  |  | 0
158 | PL 800 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
159 | PL 900 mm - Inox |  |  | 0
160 | PL 900 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
161 | PL 1200 mm - Inox |  |  | 0
162 | PL 1200 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
Remplacement portes palières automatiques antivandales de catégorie 1 selon la norme EN 81-71
163 | Portes jusqu’à PL 700 mm |  |  | 0
164 | Portes jusqu’à PL 900 mm |  |  | 0
165 | Portes jusqu’à PL 1300 mm |  |  | 0
Remplacement portes palières automatiques antivandales de catégorie 2 selon la norme EN 81-71
166 | Portes jusqu’à PL 700 mm |  |  | 0
167 | Portes jusqu’à PL 900 mm |  |  | 0
168 | Portes jusqu’à PL 1300 mm |  |  | 0
Remplacement portes palières battantes antivandales de catégorie 1 selon la norme EN 81-71
169 | Portes jusqu’à PL 700 mm |  |  | 0
170 | Portes jusqu’à PL 900 mm |  |  | 0
171 | Portes jusqu’à PL 1300 mm |  |  | 0
Remplacement portes palières battantes antivandales de catégorie 2 selon la norme EN 81-71
172 | Portes jusqu’à PL 700 mm |  |  | 0
173 | Portes jusqu’à PL 900 mm |  |  | 0
174 | Portes jusqu’à PL 1300 mm |  |  | 0
Remplacement vantail de porte automatique
175 | Jusqu'à PL 700 mm - Inox |  |  | 0
176 | Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint |  |  | 0
177 | PL 800 mm - Inox |  |  | 0
178 | PL 800 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
179 | PL 900 mm - Inox |  |  | 0
180 | PL 900 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
181 | PL 1000 mm - Inox |  |  | 0
182 | PL 1000 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
183 | PL 1100 & 1200 mm - Inox |  |  | 0
184 | PL 1100 & 1200 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
185 | PL > 1200 mm - Inox |  |  | 0
186 | PL > 1200 mm - Acier pré-peint |  |  | 0
187 | Remplacement tôle chasse-pieds / paroi lisse |  |  | 0
188 | Remplacement de seuil palier porte automatique |  |  | 0 | inox, y compris tole chasse-pieds
189 | Traitement anti corrosion d'un seuil palier |  |  | 0
190 | Remplacement contact à clé palier |  |  | 0 | à l' identique
191 | Remise en état deverrouillage manuel de porte palière |  |  | 0 | à l' identique
192 | Remplacement du dispositif d'occultation des déverrouillages |  |  | 0
193 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose en applique |  |  | 0 | inox y compris fixations
194 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose encastrée |  |  | 0 | inox y compris fixations
195 | Remplacement du verre dormant Boîte d'appel pompiers |  |  | 0
196 | Remplacement du guide de déverrouillage de porte palière |  |  | 0
197 | Ajout de contrepoids sur les portes automatiques |  |  | 0
198 | Peinture d'une porte automatique |  |  | 0
199 | Peinture d'une porte battante |  |  | 0
LOCAL DES MACHINES / POULIES
200 | Remplacement du boîtier à clé fracturable |  |  | 0 | Coffret métallique
201 | Affichage d'identification du local ("Danger…") |  |  | 0 | Fixation antivandales
202 | Sécuriser et baliser les points inférieurs à 1,80 m en machinerie. |  |  | 0
203 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies |  |  | 0
204 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies, modèle à crinoline |  |  | 0
205 | Remplacement du verrouillage de l'échelle d'accès |  |  | 0
206 | Remplacement du support d'échelle d'accès au local par un modèle verrouillable |  |  | 0
207 | Mise en place barre d'accrochage pour l'échelle d'accès au local des machines |  |  | 0
208 | Pose d'une crosse de rétablissement pour accès au local des machines |  |  | 0
209 | Remplacement du verrou d'accès au local |  |  | 0
210 | Remplacement de la trappe d'accès au local |  |  | 0 | Trappe métallique équilibrée, indégondable,verrou, pancarte
211 | Renforcement de la trappe d'accès au local |  |  | 0
212 | Remplacement de la porte d'accès au local |  |  | 0 | Porte métallique conforme à la réglementation, verrou et pancarte
213 | Equilibrage d'un vantail de trappe, par vérin ou contrepoids |  |  | 0
214 | Protection du contrepoids d'équilibrage de trappe |  |  | 0
215 | Pose d'un arrêt de volet de trappe |  |  | 0
216 | Installation d'un dispositif pour rendre la trappe indégondable |  |  | 0
217 | Mise en place d'un garde-corps pourtour de trappe |  |  | 0
218 | Remplacement d'une poignée de porte ou de trappe |  |  | 0
219 | Remplacement des câbles de traction diam 8 |  |  |  | Inclus contrat sauf cas spécifique (réserve EDL, Inondation, ..)
| Base 6 niveaux mach haute |  |  | 0
| +/- Value par niveau en Plus ou en moins |  |  | 0
| Base 6 niveaux mach basse |  |  | 0
| +/- Value par niveau en Plus ou en moins |  |  | 0
220 | Remplacement des câbles de traction diam 11
| Base 6 niveaux mach haute |  |  | 0
| +/- Value par niveau en Plus ou en moins |  |  | 0
| Base 6 niveaux mach basse |  |  | 0
| +/- Value par niveau en Plus ou en moins |  |  | 0
221 | Remplacement des câbles de traction diam 13
| Base 6 niveaux mach haute |  |  | 0
| +/- Value par niveau en Plus ou en moins |  |  | 0
| Base 6 niveaux mach basse |  |  | 0
| +/- Value par niveau en Plus ou en moins |  |  | 0
222 | Remplacement câble limiteur diam 6 par ml |  |  | 0
223 | Remplacement câble limiteur diam 8 par ml |  |  | 0
224 | Poulie d'adhérence diam 320/440 ou équivalent |  |  | 0
225 | Poulie d'adhérence diam 520 ou équivalent |  |  | 0
226 | Poulie d'adhérence > 520 |  |  | 0
227 | Remplacement Levier de frein motoréducteur |  |  | 0
228 | Remplacement de l'armoire de manœuvre 2 vitesses 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Simplex |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
229 | par niveau supplementaire |  |  | 0
230 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF _ 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Simplex |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
231 | par niveau supplementaire |  |  | 0
232 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF ≥ 1,00 m/s et ≤ 1,6m/s _ 12 niveaux maxi _ Simplex |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
233 | par niveau supplementaire |  |  | 0
234 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF > 1,6m/s _ 12 niveaux maxi _ Simplex |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
235 | par niveau supplementaire |  |  | 0
236 | Remplacement de l'armoire de manœuvre ascenseur Hydraulique ≤ 1000Kg |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
237 | Remplacement de l'armoire de manœuvre ascenseur Hydraulique > 1000Kg |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
238 | Remplacement de l'armoire de manœuvre 2 vitesses 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Duplex |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
239 | par niveau supplementaire |  |  | 0
240 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF _ 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Duplex |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
241 | par niveau supplementaire |  |  | 0
242 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF ≥ 1,00 m/s et ≤ 1,6m/s _ 12 niveaux maxi _ Duplex |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
243 | par niveau supplementaire |  |  | 0
244 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF > 1,6m/s _ 12 niveaux maxi _ Multiplex |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
245 | par niveau supplementaire |  |  | 0
246 | Remplacement carte mère manœuvre |  |  | 0
247 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée < 8kW |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
248 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée < 11kW |  |  | 0 | Révision et toutes fileries incluses
249 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée > 11kW |  |  | 0
250 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée > 20kW |  |  | 0
251 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg jusqu'à 1m/s (Gearless) |  |  | 0
252 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg jusqu'à 1m/s (Gearless) |  |  | 0
253 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg jusqu'à 1m/s (Gearless) |  |  | 0
254 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg jusqu'à 1m/s (Gearless) |  |  | 0
255 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (Gearless) |  |  | 0
256 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (Gearless) |  |  | 0
257 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (Gearless) |  |  | 0
258 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (Gearless) |  |  | 0
259 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (Gearless) |  |  | 0
260 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg jusqu'à 1m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
261 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg jusqu'à 1m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
262 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg jusqu'à 1m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
263 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg jusqu'à 1m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
264 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
265 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
266 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
267 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
268 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg _ vitesse : de 1,7m/s à 2,6m/s (moto-réducteur) |  |  | 0
269 | Rebobinage moto-réducteur < 10kW |  |  | 0 | Si pas inclus au contrat
270 | Rebobinage moto-réducteur < 20kW |  |  | 0 | Si pas inclus au contrat
271 | Rebobinage moto-réducteur < 30kW |  |  | 0 | Si pas inclus au contrat
272 | Remise en état palier moteur ou arbre lent |  |  | 0
273 | Remise en état génératrice |  |  | 0
274 | Remplacement de la cuve sur ascenseur Hydraulique ≤ 1000Kg |  |  | 0
275 | Remplacement de la cuve sur ascenseur Hydraulique > 1000Kg |  |  | 0
276 | Installation d'une manœuvre électrique de rappel dans le local des machines. |  |  | 0
277 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (jusqu'à 32A) |  |  | 0
278 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (> 32A) |  |  | 0
279 | Mise en place d'un kit de consignation sur le tabeau éléctrique |  |  | 0
280 | Remplacement / Mise en place d'une protection différentielle sur le tableau électrique |  |  | 0
281 | Pose d'une protection mécanique transparente avec signalisation sur les éléments de l’armoire de manœuvre restant sous tension après coupure de courant. |  |  | 0
282 | Mise en place d'un tableau électrique simplifié dans local des poulies |  |  | 0
283 | Installation d'un boîtier de visualisation "cabine à niveau" par voyant lumineux |  |  | 0
284 | Pose d'une extraction mécanique forcée en machinerie (20 volumes/heure) |  |  | 0
285 | Asservissement de la manœuvre à la température du local (appareil hydraulique) |  |  | 0
286 | Mise en place d'un bac de rétention sous la cuve hydraulique |  |  | 0
287 | Installation de béquilles de sécurité sur ascenseur hydraulique |  |  | 0
288 | Création d'un retour automatique au niveau le plus bas sur appareil hydraulique |  |  | 0
289 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale jusque 1m/s |  |  | 0
290 | Plus-value modèle télécommandé |  |  | 0
291 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale jusque 1,6m/s |  |  | 0
292 | Remplacement éclairage 2 tubes leds, compris filerie et interrupteur lumineux |  |  | 0
293 | Remplacement interrupteur par modèle lumineux |  |  | 0
294 | Ajout d'un point lumineux (2 tubes leds) au système d'éclairage existant |  |  | 0
295 | Remplacement / Installation éclairage de secours |  |  | 0
296 | Protection d'un point rentrant |  |  | 0
297 | Capotage d'une pièce tournante |  |  | 0
298 | Mise en peinture d'une poulie |  |  | 0
299 | Pose d'échelons d'accès au massif |  |  | 0
300 | Pose d'une chaînette de retenue massif (fermeture au passage) |  |  | 0
301 | Pose d'une crosse de préhension pour accès au massif |  |  | 0 | Forfait
302 | Pose d'un garde-corps massif avec lisse et sous-lisse |  |  | 0 | prix au ml
303 | Pose de plinthes sur les garde-corps dans le local de machinerie |  |  | 0 | Forfait
304 | Rehausse du garde corps massif existant à 1m 10 |  |  | 0 | Forfait
305 | Mise en place d'un crochet de manutention |  |  | 0
306 | Test / estampillage d'un crochet de manutention |  |  | 0
307 | Peinture du local (sol, mur, plafond) |  |  | 0 | prix au m²
308 | Encloisonnement d'une canalisation étrangère au service de l'ascenseur. |  |  | 0 | prix au ml
309 | Liaison équipotentielle entre deux pièces métalliques |  |  | 0
310 | Pose d'une séparation machinerie métal déployé sur cadre avec porte, verrou |  |  | 0 | prix au m²
EN GAINE
311 | Mise en place d'un fourreau toute hauteur interdisant l'accès à la gaine |  |  | 0 | prix au m²
312 | Mise en place d'un dispositif interdisant l'accès aux éléments de déverrouillage des portes |  |  | 0 | prix par niveau
313 | Mise en place d'une tôle ajourée pour interdire l'accès à la gaine |  |  | 0
314 | Séparation grillagée en gaine, toute hauteur |  |  | 0 | prix au m²
315 | Coulisseaux cabine / cpds |  |  | 0 | par paire
316 | Garniture coulisseaux |  |  | 0 | par paire
317 | Roller jusqu'à 1,6m/s |  |  | 0
318 | Roller > 1,6m/s |  |  | 0
319 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en cuvette |  |  | 0
320 | Mise en peinture du fond de cuvette, remontée sur 1 mètre |  |  | 0
321 | Réalisation d'une étanchéité cuvette |  |  | 0
322 | Remplacement des amortisseurs cuvette (accumulation d'énergie) |  |  | 0 | Unitaire
323 | Remplacement des amortisseurs cuvette (à huile) |  |  | 0 | Unitaire
324 | Calage gueuses contrepoids |  |  | 0
325 | Installation d'un STOP cuvette |  |  | 0
326 | Réhausse des chandelles des amortisseurs de façon à obtenir une dénivellation maximum de 12 cm. |  |  | 0
327 | Installation d'une prise de courant en cuvette |  |  | 0
328 | Mise en place d'un système de phonie en cuvette |  |  | 0
329 | Mise en place d'une échelle / échelons d'accès cuvette |  |  | 0
330 | Mise en place d'une barre de préhension pour accès cuvette |  |  | 0
331 | Installation d'une commande d'éclairage en cuvette |  |  | 0
332 | Installation d'une commande d'éclairage gaine depuis le toit de cabine |  |  | 0
333 | Remplacement de l'éclairage en gaine par tubes fluos
| Base 6 niveaux |  |  | 0
| par niveau supplementaire |  |  | 0
334 | Remplacement de l'éclairage en gaine par leds
| Base 6 niveaux |  |  | 0
| par niveau supplementaire |  |  | 0
335 | Remplacement des fins de course |  |  | 0
336 | Drisse de sélecteur en gaine |  |  | 0 | ml
337 | Bloc bistables sur toit de cabine |  |  | 0
338 | Bande de sélecteur (crantée, ..) |  |  | 0 | ml
339 | Détecteur optique de sélecteur |  |  | 0
340 | Mise en place d'un contact à arrachement |  |  | 0
341 | Remplacement de la canalisations palières (goulottes plastiques) |  |  | 0 | par niveau
342 | Remplacement des fileries électriques souples en gaine (pendentifs) |  |  | 0 | ml
343 | Poulie de renvoi / Mouflage |  |  | 0 | Unité
344 | Roulement étanche poulie de renvoi ou mouflage |  |  | 0
345 | Capotage d'une poulie de renvoi / mouflage |  |  | 0
346 | Installation contact de poulie tendeuse |  |  | 0
347 | Roulement de poulie tendeuse |  |  | 0
348 | Protection de la poulie tendeuse contre les risques de chutes d'objets |  |  | 0
ACCES
349 | Lecteur Badge en remplacement |  |  | 0
350 | Installation et câblage d'un lecteur de badges |  |  | 0
351 | Pose d'un coffre à clé antivandale encastré |  |  | 0
352 | Sur la terrasse, balisage par poteaux et chaînes du cheminement d'accès à la machinerie pour un parcours de 5 m. |  |  | 0
SPECIFIQUE ERP
353 | Asservir le fonctionnement de l'ascenseur à la température du local des machines (AS2) |  |  | 0
354 | Installer un extracteur conforme en local des machines AS2) |  |  | 0
355 | Relier la téléalarme au PC sécurité (AS3 + Arrêté du 18 Novembre 2004) |  |  | 0
356 | Installer un bac de rétention sous la cuve hydraulique (CO28) |  |  | 0
357 | Mettre à disposition une pince pour découper le grillage de séparation de gaines (inter-communication) |  |  | 0
358 | Installer une passerelle d'inter-communication |  |  | 0
359 | Installer une interphonie conforme AS4 dans le local d'attente sécurisé |  |  | 0
360 | Remplacer une boite à boutons palière par un modèle avec protection par fusibles (portes coupe-feu 2 heures) |  |  | 0
361 | Raccorder la non-desserte des niveaux sinistrés à la détection incendie (câblage) |  |  | 0
362 | Installer un contact à clé en cabine conforme à l'article J31 (ERP commandes accompagnées) - et forunir 3 clés au propriétaire |  |  | 0
PLUS-VALUES SPECIFIQUES TRAITEMENT AMIANTE
363 | Dépose, évacuation, traitement selon réglementation amiante du sol cabine si présence d'amiante dans colle ou dalle |  |  | 0
| Plus value pour cabine 300 KG / 400 KG |  |  | 0
| Plus value pour cabine 525 KG / 630 KG |  |  | 0
| Plus value pour cabine 1000 KG / 1600 KG |  |  | 0
| Plus value pour cabine 1600 KG / 2500 KG |  |  | 0
364 | Fourniture et pose d'un SAS étanche en contreplaqué (doublage polyane) |  |  | 0
365 | Dépose, évacuation, traitement d'une porte palière complète selon réglementation |  |  | 0
366 | Mise en dépression de la gaine |  |  | 0
367 | Plus value pour pose indicateur de direction ou de position sur porte amiantée - Prix par niveau |  |  | 0
368 | Plus value pour pose boite à bouton palière (1 ou 2 boutons) sur porte amiantée - Prix par niveau |  |  | 0
369 | Plus value remplacement porte palière ou seuil si présence amiante dans colle ou dalle de sol au palier - Prix par niveau |  |  | 0
OPERATION SPECIFIQUE
370 | Vidange cuvette + nettoyage + enlèvement détritus + désinfection |  |  |  | PU € HT / par m3 de cuvette
371 | Coefficient multiplicateur applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau 1 |  |  | 1.2 | coefficient
1 Toutes les pièces nécessaires au bon fonctionnement des appareils et non prévues au présent bordereau, non exhaustif, pourront toutefois être facturées dans le cadre du présent marché sur présentation préalable d'un justificatif (fournisseur,constructeur,centrale d'achat,etc.).
Il est par ailleurs précisé que tous les articles mentionnés dans ce bordereau ne donneront pas obligatoirement lieu à commande dans l'exécution du présent marché.
Quand un prix de fourniture de matériel ou de prestations ne figure pas au BPU, le service bénéficiaire doit s'assurer que le titulaire a bien établi son devis au vu du prix d'achat net fournisseur. Le service bénéficiaire se réserve donc la possibilité de demander au titulaire la copie des factures (ou bordereaux chiffrés) du fournisseur, pour garantir le maintien de l'exclusivité contractuelle du titulaire. Au delà d’un montant de 600 € HT, la facture fournisseur doit être obligatoirement transmise par le titulaire. Conformément aux conditions contractuelles, chaque devis doit faire apparaître : - le numéro et libellé exact de la ligne BPU pour les prestations prévues au présent tableau de prix, - le taux et le quantitatif horaire pour les prestations non prévues au présent tableau de prix, ainsi que le prix de fourniture de matériels. Il doit ensuite être accepté au préalable par le service bénéficiaire puis transmis au comptable.