## Page de garde
SITE : HÔPITAL RENE MURET
52 Avenue du docteur Schaffner
93270 SEVRAN
CREATION D'UN NOUVEAU SCANNER
D.P.G.F.
LOT 04 ELECTRICITE CFO/CFA
PRO V3 - JUILLET 2026
EXAEQUO INGENIERIE
460 RUE DES TISSERANDS
62223 ANZIN-SAINT-AUBIN
2
1
1

## QUANT
Art N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total H.T
3. | GENERALITES
| Repérage des existants, études et plans d'éxecution | Ens
| Dossier DOE | Ens
SOUS TOTAL 3.
4. | ELECTRICITE COURANTS FORTS
4.3. | Installation de chantier
| Installation de chantier suivant CCTP | Ens
SOUS TOTAL 4.3
4.4. | Isolement Dépose et Neutralisation
Isolement, dépose et neutralisation y compris toutes sujétions d'intervention suivant CCTP :
| Dépose des installations électriques courants forts et courants faibles existants dans l'emprise travaux | Ens
| Dépose et repose des faux plafonds y compris l'ossature existante et le remplacement des dalles et éléments d'ossature en mauvais état | m²
SOUS TOTAL 4.4
4.5. | Schéma de liaison à la terre (SLT)
| Schéma de liaison à la terre du bâtiment suivant CCTP : | PM
SOUS TOTAL 4.5
4.6. | Réseaux de terre
| Réseaux de terre suivant CCTP : | PM
SOUS TOTAL 4.6
4.7. | Réseaux des masses
| Mise à la terre des masses métalliques et liaisons équipotentielles (huisseries, faux plafonds, armoires électriques, canalisations des fluides, éléments métalliques des structures) suivant CCTP | Ens
| Liaisons équipotentielles complémentaires suivant CCTP | Ens
| Mise à terre des chemins de câbles courants forts suivant CCTP | ml
| Interconnexion des chemins de câbles CFO et CFA en câble cuivre nu 29mm² par brettelles suivant CCTP | ml
SOUS TOTAL 4.7
4.9. | Origines des installations
| Origine des installations courants forts suivant CCTP | PM
SOUS TOTAL 4.9
4.10. | Alimentation secourue
| Fourniture, pose et raccordement onduleur 6 kVA + Batteries plomb + carte réseau suivant CCTP | Ens
SOUS TOTAL 4.10
4.11. | Support de distribution
Chemins de câbles
Chemins de câbles courants forts en fil soudé suivant CCTP :
| .400 mm | ml
| .300 mm | ml
| .200 mm | ml
| .100 mm | ml
Gaine de distribution
| Gaine de distribution 03 compartiments 160x50 fond et couvercle PVC suivant CCTP | ml
SOUS TOTAL 4.11
4.12. | Canalisation secondaires basse tension
Liaisons principales/secondaires basse tension en câbles de nature Cca-s2, d2, a2 et de type FR‑N1X6G3 ou FR‑N1X6G3 Al suivant CCTP y compris toutes sujétions de pose et raccordement :
Liaison d'alimentation force CVC
| TGBT Madeleine Brès / Unité Extérieur | ml
| TGBT Madeleine Brès / CTA + Batteries Elec | ml
Liaison d’alimentation TD ondulé
| TGBT Madeleine Brès / Onduleur | ml
| Onduleur / TD Onduleur scanner | ml
SOUS TOTAL 4.12
4.13. | Tableau général basse tension
Modification / Adaptation du TGBT existant de marque SCHNEIDER situé au local technique à proximité des ascenseurs au niveau Rdc suivant CCTP et comprenant essentiellement :
.Interrupteur général
.Disjoncteur principaux
. Accessoires
.Etc…
TGBT - Madeleine Brès
| TGBT existant au Rdc du bâtiment Madeleine Brès | Ens
SOUS TOTAL 4.13
4.14. | Tableau Divisionnaires Ondulé
Installations du tableau ondulé, y compris toutes sujétions . Accessoires, matériels . etc… suivants CCTP pour :
.Interrupteur général
.Disjoncteur principaux
. Accessoires
.Etc…
Tableau normal scanner
| TD Ondulé scanner suivant CCTP | Ens
SOUS TOTAL 4.14.
4.15. | Comptage d'énergie électrique
| Comptage d'énergie suivant CCTP | Ens
SOUS TOTAL 4.15
4.16. | Parafoudres
| ProtectionType 3 suivant CCTP | U
| Ensemble des canalisations et câblages | ml
SOUS TOTAL 4.16
4.17. | Coffrets d'arrêt d'urgence et de coupure
| Arrêt d'urgence général distribution installations électriques TD ondulé suivant CCTP | U
| Arrêt d'urgence général ventilation suivant CCTP | U
| Ensemble des canalisations et câbles des arrêts d'urgence et coffrets coupures | ml
SOUS TOTAL 4.17
4.18. | Eclairage intérieur
Appareils techniques
| Type T1 | U
Appareils fonctionnels
| Type F1 | U
| Type F2 + Film Optique (Photo imprimée non stantard) suivant CCTP | U
| Type F3 | U
| Type F4 | U
| Type F5 | U
| Ensemble des canalisations et câblages des Luminaires y compris toutes sujétions de pose et raccordement | ml
SOUS TOTAL 4.18
4.19. | Petit appareillage
Appareillage encastré décoratif
| PC 10/16 A 2 P+T | U
| Simple allumage étanche | U
| Double allumage | U
| PAB | U
| PAW | U
| PAI | U
| PAD | U
| Commande Dali (04 niveaux pré-réglés) | U
| Bloc de 2 PC - II+T 16A | U
| Bloc de 3 PC - II+T 16A | U
Appareillage encastré / saillie étanche
| PC 10/16 A 2 P+T | U
| Simple allumage | U
| Double allumage | U
| PC Triphasée | U
| PC Tétra | U
Détection automatique
| Détecteur de présence type 1 suivant CCTP | U
| Ensemble des canalisations et câblage du petit appareillage mono y compris toutes sujétions de pose et raccordement | ml
SOUS TOTAL 4.19
4.20. | Eclairage sécurité
Matériel de marque KAUFEL ou équivalent
Evacuation technique
| Type ET 1 : LT electrique | U
| Type ET 2 / BAPI : LT electrique | U
Evacuation fonctionnel
| Type EF1 | U
Télécommande
| Bloc de télécommande suivant CCTP | U
| Ensemble des canalisations et câblage de l'éclairage de sécurité y compris toutes sujétions de câblage | ml
SOUS TOTAL 4.20
4.21. | Hygiaphone
| Système hygiaphone suivant CCTP y comprenant : | Ens
. Amplificateur de boucle à induction
. Microphone
. Boucle magnétique
. Interphone de guichet
| Essais et mise en service | Ens
SOUS TOTAL 4.21
4.22. | Spécification des alimentations en attente
Ensemble des canalisations et câblages des alimentations en attente y compris toutes sujéitions de pose et raccordement suivant tableaux joints en annexes et prescriptions particulières du CCTP :
Alimentation Lot Electricité CFO/CFA
| Alimentation leve patient scanner | ml
Alimentations Lot CVCD-PB FM
| Unités interieures | ml
| VRV 1 | ml
| VRV 2 | ml
Alimentations Lot Menuiserie Interieure
| Portes motorisées | ml
SOUS TOTAL 4.22
TOTAL H.T. ELECTRICITE COURANTS FORTS
5. | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
5.1. | Origine des installations
| Origine des installations courant faibles suivant CCTP | PM
SOUS TOTAL 5.1
5.2. | Support de distribution
Chemins de câbles
Chemins de câbles courants faibles en tôle perforée suivant CCTP :
| .300 mm | ml
| .200 mm | ml
| .100 mm | ml
Gaines de distribution
| Gaine de distribution 160x50 fond et couvercle PVC suivant CCTP | PM
SOUS TOTAL 5.2
5.3. | Câblage polyvalent VDI
| Armoires 19" 24 U murale suivant CCTP | Ens
| Brassage optique informatique suivant CCTP | Ens
| Brassage informatique suivant CCTP | Ens
| Bandeau simple 24 ports (1U) à équiper | Ens
Noyau RJ 45 Cat 6A EA
| suivant CCTP | U
| Panneau guide cordon | U
Câble terminaux 4 paires torsadées écrantées
| S/S FTP suivant CCTP | ml
| Accessoires divers | Ens
| Liaison FO 6 brins entre RG existant et la baie 24 U suivant CCTP | PM
Rocade téléphonique cuivre multipaire Cat. 6A
| suivant CCTP + brassage | PM
| Repérage et étiquetage | Ens
SOUS TOTAL 5.3
5.4. | Tests câblages polyvalent VDI
| Ensemble de tests physique du précâblages suivant CCTP | Ens
SOUS TOTAL 5.4
5.5. | Procédure de recette câblages polyvalent VDI
| Ensemble de procédure de recette câblages suivant CCTP | PM
SOUS TOTAL 5.5
5.6. | Sécurité incendie
SSI A de marque DPS ( équivalent DEF)
| Détecteur automatique optique suivant CCTP | U
| Indicateur d'action suivant CCTP | U
| Diffuseurs d'alarme générale sélective suivant CCTP | U
| Lampe flash suivant CCTP | U
Matériels déportés
| Matériels déportés suivant CCTP | U
Asservisements
Asservissement DAS suivant CCTP :
| PCF à issues de secours | U
| CCF | U
| Arret groupe de ventilation | U
Câblages
Ensemble des canalisations et câblages
suivant CCTP y compris toutes sujétions de pose
| et raccordement | Ens
Essais et mise en service
| Essais et mise en service suivant CCTP | Ens
Participation des Entreprises à la coordination S.S.I
| Participation aux essais et à la réception fonctionnelle/technique du SSI | Ens
Vérifications de conformité des installations
| Vérification de conformité des installations, décalrations de conformité suivant CCTP | Ens
SOUS TOTAL 5.6
5.7. | Alarme intrusion
Le système d'alarme intrusion sera modifié/déposé dans le cadre du projet (Cf. §4.4)
| Système d'alarme intrusion suivant CCTP | PM
SOUS TOTAL 5.7
5.8. | Contrôle d'accès
L'ensemble des équipements du système de contrôle d'accès sera de Marque ARD ou équivalent y compris l'ensemble des liaisons et câblages ainsi que toutes sujéitions accesoires, matériels, etc… suivant CCTP pour :
| Contrôleurs OTES 3 IP | U
| Lecteurs de badges ARD C3 | U
| Boutons poussoirs de sortie libre | U
| Ventouses de porte | U
| Déclencheurs manuels Vert adressable | U
| Repérages et étiquetages | U
| Essais et mise en service | Ens
SOUS TOTAL 5.8
5.9. | Appel Malades
L'ensemble des équipements du système infirmière sera de Marque ZETTLER ou équivalent y compris l'ensemble des liaisons et câblages ainsi que toutes sujéitions accesoires, matériels, etc… suivant CCTP pour :
Equipements en gaine technique / LT Electrique
| Alimentation EV secourue 24V 6A C24 | U
| Répéteur avec isolation galvanique | U
| Passerelle TCP/IP | U
| Afficheur de station | U
Equipements de poste
| Terminal CT Touch LON | U
| Plaque de raccordement pour CT Touch Lon | U
| Boitier saillie pour CT Touch Lon | U
| Bloc buzzer | U
Equipements de sanitaires/cabines déshabillages
| Hublot LED avec électronique | U
| Boitier saillir pour Hublot LED | U
| Bloc de présence avec buzzer | U
| Tirette d'appel, cordon 3m | U
| Essais et mise en service | Ens
| Ensemble des canalisations et câblage du système d'appel infirmière y compris toutes sujétions de pose et raccordement, suivant CCTP | ml
0
SOUS TOTAL 5.9
5.10. | Vidéo surveillance
L'ensemble des équipements du système de vidéo surveillance sera de Marque VIVOTEK ou équivalent y compris l'ensemble des liaisons et câblages ainsi que toutes sujéitions accesoires, matériels, etc… suivant CCTP pour :
| Caméras dôme interieur IP suivant CCTP | U
| Enregistreur numérique IP suivant CCTP | U
| Moniteur de visualisation + joystick + mur d'images + HDMI 2.0 suivant CCTP | Ens
SOUS TOTAL 5.10
5.11. | Interphonie
L'ensemble des équipements du système d'interphonie sera de Marque ZENITEL ou équivalent y compris l'ensemble des liaisons et câblages ainsi que toutes sujéitions accesoires, matériels, etc… suivant CCTP pour :
Module de gestion
| Module Turbine TKIS-2 suivant CCTP | U
Salle d'examen / Prépa patients-brancards
| Poste ppal IP lessivable V2 | U
| L.6020/CS boitier d'encastrement | U
Poste bureau / Poste de commande
| Poste ppal IP bureau-V2 | U
Module de com
| POE data switch 8 ports | U
Câblages
| Fourniture et pose câble S/S FTP 4 Paires CAT6A LSOH 100 ohms | ml
| Essais et mise en service | Ens
| Paramètrage module | U
SOUS TOTAL 5.11
TOTAL H.T. - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
TOTAL € H.T. - ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
T.V.A 20%
TOTAL € T.T.C - ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
Date
Cachet et signature