## PDG
Mise en œuvre du Schéma Directeur Technique (STD) Electrique et Thermique pour l’extension et la fiabilisation du site Haut-Lévêque
Maîtrise d'Ouvrage |  |  | Groupe Hospitalier Sud CHU de Bordeaux | Pôle Nouvel Hôpital Ressources Opérationnelles (NHOROP) Direction des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale (DTSP) 12, rue Dubernat 33404 TALENCE Cédex
Bureau d’études techniques |  |  | EDEIS INGENIERIE | 5 Bld. Amiral Grivel 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél : 05.55.17.65.75 vincent.sabatet@edeis.com
Architecte |  |  | HOBO | 150, avenue Thiers 33100 BORDEAUX Tél : 05.57.80.41.41 contact@hobo.com
DOSSIER DE CONSULTATION
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE – CDPGF
LOT N° 02 : CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE
Date | Rév. | Nature de la modification | Etabli | Vérifié | Approuvé | Approuvé
|  |  | (Nom / Visa) | (Nom / Visa) | (Nom / Visa) | (Nom Client / Visa)
2026-03-31 | 0 | Première diffusion | A.DELAGER - C.VEYSSET
2026-07-22 | 1 | Prise en compte observations MOA | A.DELAGER - C.VEYSSET
N° Projet | Phase | N° Lot | N° Document |  | Rév. | Page
136075 | DCE | 02 | 136075-EDEIS-CCTP-LOT02-CLOS-COUVERT y compris GROS ŒUVRE |  | 1 | 1
Note on G1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.

## TF-Nouvelle centrale ELEC
Groupe Hospitalier Sud – CHU de Bordeaux Mise en œuvre du Schéma Directeur Technique Electrique et Thermique - Site Haut-Lévêque Lot 02 – CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE DCE – 22/07/2026
N° | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. | Total HT
TRANCHE FERME
NOUVELLE CENTRALE ELECTRIQUE
NOTA :
Compte tenu du type de mission défini avec le Maître d'Ouvrage, les calculs de dimensionnements et de quantification des ouvrages ne sont pas à notre charge. Par conséquent, la présente trame quantitative est donnée à titre indicatif et d'aide. Les quantités portées n'ont aucune valeur contractuelle et devront être vérifiées par l'entreprise qui en assumera seule la responsabilité. En outre, elle aura aussi à sa charge la détermination de tous les éléments, métrés et quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement toutes les quantités et prix unitaires.
3 | OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS
3.6 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DEMOLITIONS
3.6.1 | Contraintes de site et phasage |  | ens | 1 |  | 0
3.6.2 | Pièces à fournir |  | ens | 1 |  | 0
3.6.3 | Organisation de chantier |  | ens | 1 |  | 0
3.6.4 | Rapport Final d'intervention |  | ens | 1 |  | 0
3.6.5 | Désamiantage et déplombage (tranche ferme)
| Isolement confinement des zones |  | ens | 1 |  | 0
| Metrologie |  | ens | 1 |  | 0
Panneaux façades
| bâtiment à démolir |  | m2 |  |  | 0
| Façade Nord CENTRALE EXISTANTE |  | m2 |  |  | 0
| Gestion des dechets mise en ISDD |  | T |  |  | 0
| sous-Total Desaminatag 3.6.1-5 HT |  |  |  |  | 0
3.6.6 | Démolitions bâtiment derrière CENTRALE ELECTRIQUE (tranche ferme)
| Curage intérieur |  | m2 |  |  | 0
| Dépose menuiseries |  | ens | 1 |  | 0
| Dépose Toiture |  | m2 |  |  | 0
| Démolitions voiles |  | m3 |  |  | 0
| Démolitions plancher bas-fondations |  | m3 |  |  | 0
| Curage fondations |  | m3 |  |  | 0
| Gestion des dechets inertes |  | T |  |  | 0
| sous-Total Demol batiment arriere 3.6.6 HT |  |  |  |  | 0
3.6.7 | Démolitions Escalier-cour anglaise façade NORD CENTRALE ELECTRIQUE (tranche ferme)
| Dépose escalier métallique existant |  | ens | 1 |  | 0
| Dépose portail entre les 2 bâtiments |  | ens | 1 |  | 0
| Démolition structure de liaison entre bâtiments |  | m3 |  |  | 0
| Démolition cour anglaise |  | m3 |  |  | 0
| Démolition plancher bas |  | m3 |  |  | 0
| Curage fondations |  | m3 |  |  | 0
| Gestion des déchets inertes |  | T |  |  | 0
| sous-Total Demol Escalier-Cour anglaise 3.6.7 HT |  |  |  |  | 0
3.6.8 | Démolitions Poste de dépotage existant (tranche ferme)
| Démolition bâtiment |  | m3 |  |  | 0
| Curage fondations |  | m3 |  |  | 0
| Gestion des dechets inertes |  | T |  |  | 0
| sous-Total Demol Poste dépotage existant 3.6.8 HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE
4.8.1 | Installation de chantier |  | ens | 1 |  | 0
4.8.2 | Etudes d'exécution |  | ens | 1 |  | 0
4.8.3 | Etude géotechnique G3 |  | ens | 1 |  | 0
4.8.4 | Compte prorata |  | ens | 1 |  | 0
4.8.5 | Hygiène et sécurité
| 4.8.5.1 -Sécurité générale du chantier |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.2 -Nettoyage du chantier |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.3 -Protection des ouvrages existants |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.4 -SOSED |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.8.5 Hygiène et sécurité HT |  |  |  |  | 0
4.8.6 | Clôtures chantier : hors lot
4.8.7 | Implantation et trait de niveau |  | ens | 1 |  | 0
4.8.8 | Entretien des voiries zones des Bâtiments neufs |  | ens | 1 |  | 0
4.8.9 | Remise en état terrain zones des Bâtiments Neufs |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.8.6 à 4.8.9 Travaux Préparatoires GO HT |  |  |  |  | 0
4.9 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
4.9.1 | Terrassements
| 4.9.1.2 Mode d'exécution des travaux de terrassements |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.1.3 Fouilles en puits rigoles et tranchées |  | m3
4.9.1.4 Remblais
|  | 4.9.1.4.1 Sous dalles basses portées | m3
|  | 4.9.1.4.2 Contre ouvrages enterrés | m3
| 4.9.1.5 Evacuations des terres excedentaires |  | m3
| 4.9.1.6 Travaux de pompage |  | ens | 1
| 4.9.1.7 Soutènements provisoires |  | ens | 1
| 4.9.1.8 Drainage |  | ml
| 4.9.1.9 Badigeons sur murs enterré |  | ml
| sous-Total 4.9.1 Terrassements HT |  |  |  |  | 0
4.9.2 | Fondations-Infrastructures
| 4.9.2.1 Béton de propreté, blocages en gros béton |  | m3
| 4.9.2.2 Semelles filante set isolées |  | m3
| 4.9.2.3 Longrines-Libages |  | m3
| 4.9.2.4 Fosses et caniveaux |  | ml
| 4.9.2.5 Cuvelage étanches des fosses et caniveaux |  | m2
| 4.9.2.6 Dispositifs anti termites |  | m2
| 4.9.2.7 Réseaux sous dalles portées |  | ml
| 4.9.2.8 Tranchées et remblaiements |  | ml
| 4.9.2.9 Regards pied de chute |  | U
| 4.9.2.10 Dalles portées par les longrines |  | m2
| sous-Total 4.9.2 Fondations-Infrastructures HT |  |  |  |  | 0
4.9.3 | Structures en élévation
| 4.9.3.1 Réservations |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.3.2 Voiles extérieurs |  | m2
| 4.9.3.3 Voiles intérieurs |  | m2
| 4.9.3.4 Poteaxu-Jambages |  | m3
| 4.9.3.5 Poutres en béton armé |  | m3
| 4.9.3.6 Consoles en béton armé |  | m3
| 4.9.3.7 Linteaux en béton armé |  | m3
| 4.9.3.8 Corbeaux en béton armé |  | m3
| 4.9.3.9 Acrotères,relevés, costières en béton armé |  | ml
| 4.9.3.10 Corniches en béton armé |  | ml
| 4.9.3.11 Bandes et renforts noyés en béton armé |  | m3
| 4.9.3.12 Plancher dalles pleines en béton armé |  | m2
| sous-Total 4.9.3 Structures en élévation HT |  |  |  |  | 0
4.9.4 | Maçonneries et enduits
| 4.9.4.1 Maçonneries en blocs d'agglomérés |  | m2
| 4.9.4.2 Enduits intérieurs |  | m2
| 4.9.4.3 Rejointoiements maçonneries |  | m2
| 4.9.4.4 Souches maçonnées |  | U
| sous-Total 4.9.4 Maçonneries et enduits HT |  |  |  |  | 0
4.9.5 | Ouvrages et Travaux divers
| 4.9.5.1 Appuis et seuils |  | ml
| 4.9.5.2 Seuils de rétention |  | ml
| 4.9.5.3 Socles et massifs en béton armé |  | m2
| 4.9.5.4 Socles en béton armé anati vibartiles |  | m2
| 4.9.5.5 Plots |  | U
| 4.9.5.6 Raccords et finitions diverses |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.5.7 Calfeutrements et rebouchages |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.9.5 Ouvrages Travaux divers HT |  |  |  |  | 0
| sous-Total 4.9 Travaux de Gros Oeuvre HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ ET DE BARDAGE
5.1 | Protections contre les risques de chute des personnes |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.2 | Toiture terrasse inaccessible sur support béton
5.2.1 | Complexe d’étanchéité
| a) Complexe d'étanchéité |  | m²
| b) Renfort pour cheminements techniques |  | m²
5.2.2 | Relevés d’étanchéité
| a) relevé contre acrotère |  | ml
| b) relevé contre murs |  | ml
| c) relevé contre souches et relevés béton |  | ml
| d) relevé contre plots béton y compris habillage dessus 0,50/0,50/0,50 m |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.3 | Toiture terrasse accessible sur support béton
5.3.1 | Complexe d'étanchéité |  | m²
5.3.2 | Relevés d'étanchéité
| a) relevé contre acrotère |  | ml
| b) relevé contre murs |  | ml
5.3.3 | Protection par dalles sur plots |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.4 | Évacuation des eaux pluviales
5.4.1 | Naissances eaux pluviales |  | U
5.4.2 | Trop plein |  | U
5.4.3 | Descentes d’eaux pluviales extérieures
| a) dalle de répartition |  | U
| b) cuvettes |  | U
| c) tuyaux |  | ml
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.5 | Sorties en toiture
5.5.1 | Sortie de crosse |  | U
5.5.2 | Sortie de ventilation
| - Ø 100 pour ventilation primaire |  | U
| - Ø 250 mm pour VMC |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.6 | Lanterneau de désenfumage |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.7 | Écran acoustique |  | Sans objet
5.8 | Bardage simple peau |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.9 | Couvertines – Coiffes d’acrotères |  | ml
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.10 | Essais et contrôles |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
6 | OUVRAGES DE STRUCTURE MÉTALLIQUE - SERRURERIE
6.2 | Description des ouvrages
6.2.1 | Etudes d’exécution |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.2 | Travaux préparatoires |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.3 | Plateforme technique en toiture terrasse |  | Sans objet
6.2.4 | Ossatures métalliques pour supportages réseaux |  | Sans objet
6.2.5 | Ossature écran toiture
| a) HEA 140 |  | kg
| b) HEA 180 |  | kg
| c) tubes 70 x 70 x 3,2 |  | kg
6.2.6 | Capotage des réseaux extérieurs |  | Sans objet
6.2.7 | Escalier métallique en acier galvanisé
| a) escalier extérieur d'accès à l'ancienne centrale énergie |  | U
| b) escalier droit extérieur d'accès à la toiture terrasse |  | U
| c) escalier droit intérieur d'accès à l'étage |  | U
6.2.8 | Portillon en acier galvanisé |  | Sans objet
6.2.9 | Garde-corps et main courante
6.2.9.1 | Garde-corps en acier galvanisé |  | ml
6.2.9.2 | Main courante en acier galvanisé |  | ml
6.2.10 | Échelle à crinoline |  | U
6.2.11 | Portes métalliques
6.2.11.1 | Blocs-portes pleines métalliques
| a) bloc-porte 2 vantaux 2,50/2,50m avec remplissage en ventelles |  | U
| b) bloc-porte 1 vantail 1,40/2,50m |  | U
| c) bloc-porte 1 vantail 1,00/2,10m |  | U
6.2.11.2 | Blocs-portes métalliques E/EI60
| a) bloc-porte 1 vantail 1,00/2,10m |  | U
6.2.11.3 | Blocs-portes métalliques E/EI30 |  | U
| a) bloc-porte 1 vantail 1,00/2,10m |  | U
| b) bloc-porte 1 vantail 1,23/2,10m |  | U
6.2.11.4 | Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS |  | Sans objet
6.2.12 | Equipements des blocs-portes
6.2.12.1 | Ferme-porte à bras à glissière |  | U
6.2.12.2 | Crémone pompier |  | U
6.2.12.3 | Barre-antipanique |  | U
6.2.12.4 | Serrure motorisée avec contact de position |  | U
6.2.12.5 | Cylindre ou demi-cylindre à clé électronique passive
| Demi-cylindre à clé électronique passive |  | U
| Cylindre à clé électronique passive |  | U
6.2.12.6 | Organigramme |  | Ens
6.2.13 | Châssis vitrés fixes CF2h
| Châssis fixes 0,60 x 0,60 m |  | U
6.2.14 | Grille de ventilation
| Grille de ventilation 3,80 x 2,80 m ht salles 1 et 2 |  | U
| Grille de ventilation 0,30 x 0,30 m pour VB et VH dans pompe fiouil |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
6.3 | Menuiseries en aluminium
6.3.1 | Généralités |  | PM
6.3.2 | Châssis coulissant
| - Châssis 3,00/1,20 m donnant dans le poste de contrôle |  | U
| - Châssis 3,00/1,20 m donnant dans les vestiaires |  | U
6.3.3 | Portes vitrées
| Portes vitrées 1,10/2,10 m ht |  | U
6.3.4 | Pose des grilles d’entrée d’air |  | U
6.3.5 | Volets roulants en aluminium laqué |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 6 |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES
7.1 | Préambule |  | PM
7.2 | Blocs-portes
7.2.1 | Généralités
7.2.2 | Blocs-portes E/EI30 simple action
| a) bloc-porte 1 vantail 1,13/2,04 m pour accès poste de contrôle |  | U
7.2.3 | Bloc-porte à âme pleine
| a) bloc-porte 1 vantail 0,93/2,04 m pour wc |  | U
| b) bloc-porte 1 vantail 0,93/2,04 m pour douche |  | U
| c) bloc-porte 1 vantail 0,93/2,04 m pour accès vestiaires |  | U
| d) bloc-porte 1 vantail 1,13/2,04 m pour local AD |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
7.3 | Équipements des blocs-portes
7.3.1 | Ferme-porte à bras à glissière |  | U
7.3.2 | Barre-antipanique |  | U
7.3.3 | Serrure motorisée avec contact de position |  | U
7.3.4 | Cylindre ou demi-cylindre à clé électronique passive
| Cylindre à clé électronique passive |  | U
| Demi-cylindre à clé électronique passive |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
7.4 | Casiers individuels pour vestiaires |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
7.5 | Signalétique de portes |  | U
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 7 |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS
8.1 | Cantonnement des zones de travaux |  | Sans objet
8.2 | Parement de doublage sur ossature - EI120 |  | Sans objet
8.3 | Cloisons sèches préfabriquées
8.3.1 | Cloisons type 98/62 – CF1h-EI60
| Cloisons type 98/62 – CF1h-EI60 |  | m²
| Cloison banquette pour wc et douche |  | m²
8.3.2 | Cloisons type 98/48 – CF2h-EI120 |  | Sans objet
8.3.3 | Mise en place d'huisseries |  | U
8.3.4 | Plus-value pour plaques hydrofuges -EB+collectifs |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.4 | Cloisons carreaux de plâtre coupe-feu |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.5 | Gaines horizontales coupe-feu |  | Sans objet
8.6 | Scellements et calfeutrements divers |  | Ens
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.7 | Dépose et repose de faux-plafonds |  | Sans objet
8.8 | Plafond en plaques de plâtre REI120 |  | Sans objet
8.9 | Faux-plafond en dalles minérales démontables |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.10 | Jouées en retombées verticales |  | ml
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 8 |  |  |  |  | 0
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE
9.1 | Préparation des supports |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
9.2 | Revêtement de sol en carrelage - U4 P3 |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
9.3 | Plinthes carrelées |  | ml
| Total HT |  |  |  |  | 0
9.4 | Étanchéité sous revêtement mural |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
9.5 | Revêtement mural faïence |  | m²
| Total HT |  |  |  |  | 0
9.6 | Barres de seuil |  | ml
| Total HT |  |  |  |  | 0
9.7 | Nettoyage et protection |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 9 |  |  |  |  | 0
10 | OUVRAGES DE PEINTURE
10.1 | Préparation des subjectiles
| Article pour mémoire - Prestations à intégrer avec les articles ci-dessous |  | PM
10.2 | Peinture sur les ouvrages
10.2.1 | Sur ouvrages bois bruts |  | m² |  |  | 0
10.2.2 | Sur ouvrages pré-peints neufs |  | m² |  |  | 0
10.2.3 | Sur ouvrages métalliques |  | Ens | 1 |  | 0
10.2.4 | Sur ouvrages P.V.C |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.3 | Peinture sur plafonds |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.4 | Peinture sur parois |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.5 | Lasure sur béton |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.6 | Revêtement de sol en résine |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.7 | Nettoyage |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 10 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS |  |  |  |  | 0
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE |  |  |  |  | 0
6 | OUVRAGES DE SERRURERIE – MÉTALLERIE |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  |  |  |  | 0
10 | OUVRAGES DE PEINTURE |  |  |  |  | 0
| Total général HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Total général TTC |  |  |  |  | 0
Note on C1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.

## TF-Centrale froid n°2
Groupe Hospitalier Sud – CHU de Bordeaux Mise en œuvre du Schéma Directeur Technique Electrique et Thermique - Site Haut-Lévêque Lot 02 – CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE DCE – 22/07/2026
N° | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. | Total HT
TRANCHE FERME
CENTRALE FROID N°2
NOTA :
Compte tenu du type de mission défini avec le Maître d'Ouvrage, les calculs de dimensionnements et de quantification des ouvrages ne sont pas à notre charge. Par conséquent, la présente trame quantitative est donnée à titre indicatif et d'aide. Les quantités portées n'ont aucune valeur contractuelle et devront être vérifiées par l'entreprise qui en assumera seule la responsabilité. En outre, elle aura aussi à sa charge la détermination de tous les éléments, métrés et quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement toutes les quantités et prix unitaires.
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE
4.8 | PRESTATIONS PREPARATOIRES GROS ŒUVRE
4.8.1 | Installation de chantier |  | ens | 1 |  | 0
4.8.2 | Etudes d'exécution |  | ens | 1 |  | 0
4.8.3 | Etude géotechnique G3 |  | ens | 1 |  | 0
4.8.4 | Compte prorata |  | ens | 1 |  | 0
4.8.5 | Hygiène et sécurité
| 4.8.5.1 -Sécurité générale du chantier |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.2 -Nettoyage du chantier |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.3 -Protection des ouvrages existants |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.4 -SOSED |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.8.5 Hygiène et sécurité HT |  |  |  |  | 0
4.8.6 | Clôtures chantier : hors lot
4.8.7 | Implantation et trait de niveau |  | ens | 1 |  | 0
4.8.8 | Entretien des voiries zones des Bâtiments neufs |  | ens | 1 |  | 0
4.8.9 | Remise en état terrain zones des Bâtiments Neufs |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.8 Travaux Préparatoires GO HT |  |  |  |  | 0
4.9 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
4.9.1 | Terrassements
| 4.9.1.2 Mode d'exécution des travaux de terrassements |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.1.3 Fouilles en puits rigoles et tranchées |  | m3 |  |  | 0
4.9.1.4 Remblais
| 4.9.1.4.1 Sous dalles basses portées |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.4.2 Contre ouvrages enterrés |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.5 Evacuations des terres excedentaires |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.6 Travaux de pompage |  | ens |  |  | 0
| 4.9.1.7 Soutènements provisoires |  | ens |  |  | 0
| 4.9.1.8 Drainage |  | ml |  |  | 0
| sous-Total 4.9.1 Terrassements HT |  |  |  |  | 0
4.9.2 | Fondations-Infrastructures
| 4.9.2.1 Béton de propreté, blocages en gros béton |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.2 Semelles filantes et isolées |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.3 Longrines-Libages |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.4 Fosses et caniveaux |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.5 Cuvelage étanches des fosses et caniveaux |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.2.6 Dispositifs anti termites |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.2.7 Réseaux sous dalles portées |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.8 Tranchées et remblaiements |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.9 Regards pied de chute |  | U |  |  | 0
| 4.9.2.10 Dalles portées par les longrines |  | m2 |  |  | 0
| sous-Total 4.9.2 Fondations-Infrastructures HT |  |  |  |  | 0
4.9.3 | Structures en élévation
| 4.9.3.1 Réservations |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.3.2 Voiles extérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.3.3 Voiles intérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.3.4 Poteaxu-Jambages |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.5 Poutres en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.6 Consoles en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.7 Linteaux en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.8 Corbeaux en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.9 Acrotères,relevés, costières en béton armé |  | ml |  |  | 0
| 4.9.3.10 Corniches en béton armé |  | ml |  |  | 0
| 4.9.3.11 Bandes et renforts noyés en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.12 Plancher dalles pleines en béton armé |  | m2 |  |  | 0
| sous-Total 4.9.3 Structures en élévation HT |  |  |  |  | 0
4.9.4 | Maçonneries et enduits
| 4.9.4.1 Maçonneries en blocs d'agglomérés |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.2 Enduits intérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.3 Rejointoiements maçonneries |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.4 Souches maçonnées |  | U |  |  | 0
| sous-Total 4.9.4 Maçonneries et enduits HT |  |  |  |  | 0
4.9.5 | Ouvrages et Travaux divers
| 4.9.5.1 Appuis et seuils |  | ml |  |  | 0
| 4.9.5.2 Seuils de rétention |  | ml |  |  | 0
| 4.9.5.3 Socles et massifs en béton armé |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.5.4 Socles en béton armé anti vibratiles |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.5.5 Plots |  | U |  |  | 0
| 4.9.5.6 Raccords et finitions diverses |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.5.7 Calfeutrements et rebouchages |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.9.5 Ouvrages Travaux divers HT |  |  |  |  | 0
| sous-Total 4.9 Travaux de Gros Oeuvre HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ ET DE BARDAGE
5.1 | Protections contre les risques de chute des personnes |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.2 | Toiture terrasse inaccessible sur support béton
5.2.1 | Complexe d’étanchéité
| a) Complexe d'étanchéité |  | m² |  |  | 0
| b) Renfort pour cheminements techniques |  | m² |  |  | 0
5.2.2 | Relevés d’étanchéité
| a) relevé contre acrotère |  | ml |  |  | 0
| c) relevé contre souches |  | ml |  |  | 0
| d) relevé contre plots béton y compris habillage dessus 0,50/0,50/0,50 m |  | U |  |  | 0
| d) relevé contre longrines béton y compris habillage dessus 1,40/0,50/0,50 m |  | U |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.3 | Toiture terrasse accessible sur support béton |  | Sans objet
5.4 | Évacuation des eaux pluviales
5.4.1 | Naissances eaux pluviales |  | U |  |  | 0
5.4.2 | Trop plein |  | U |  |  | 0
5.4.3 | Descentes d’eaux pluviales extérieures |  | ml |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.5 | Sorties en toiture
5.5.1 | Sortie de crosse |  | U |  |  | 0
5.5.2 | Sortie de ventilation |  | Sans objet
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.6 | Lanterneau de désenfumage |  | Sans objet
5.7 | Écran acoustique |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.8 | Bardage simple peau |  | Sans objet
5.9 | Couvertines – Coiffes d’acrotères
| a) coiffe en tête acrotère béton |  | ml |  |  | 0
| b) coiffe en tête panneaux acoustiques |  | ml |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.10 | Essais et contrôles |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
6 | OUVRAGES DE STRUCTURE MÉTALLIQUE - SERRURERIE
6.2 | Description des ouvrages
6.2.1 | Etudes d’exécution |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.2 | Travaux préparatoires |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.3 | Plateforme technique en toiture terrasse
| a) HEA 180 |  | kg |  |  | 0 | 5974.65
| b) IPE 140 |  | kg |  |  | 0 | 868.428
| c) UPN 100 |  | kg |  |  | 0 | 1860.936
| d) platelage caillebotis |  | m² |  |  | 0
| e) emmarchements |  | ml |  |  | 0
6.2.4 | Ossatures métalliques pour supportages réseaux
| a) IPE 140 |  | kg |  |  | 0 | 72.369
| b) IPE 100 |  | kg |  |  | 0 | 376.893
| c) UPN 100 |  | kg |  |  | 0 | 1090.21
| d) cornière 50 x3 |  | kg |  |  | 0 | 32.67
6.2.5 | Ossature écran toiture
| a) IPE 180 |  | kg |  |  | 0 | 3958.152
| b) tube 70x70x3,2 |  | kg |  |  | 0 | 2473.7724
6.2.6 | Capotage des réseaux extérieurs
6.2.7 | Escalier métallique en acier galvanisé
| Escalier métallique extérieur avec palier de repos intermédiaire et palier d'arrivée compris garde-corps - hauteur à franchir 5,15 m environ |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.8 | Portillon en acier galvanisé |  | U |  |  | 0
6.2.9 | Garde-corps et main courante
6.2.9.1 | Garde-corps en acier galvanisé
6.2.9.2 | Main courante en acier galvanisé |  | ml |  |  | 0
6.2.10 | Échelle à crinoline |  | Sans objet
6.2.11 | Portes métalliques
6.2.11.1 | Blocs-portes pleines métalliques
| a) bloc-porte extérieur 2 vantaux 2,90/3,10m |  | U |  |  | 0
| b) bloc-porte extérieur 2 vantaux 1,90/3,10m |  | U |  |  | 0
6.2.11.2 | Blocs-portes métalliques E/EI60
| - bloc-porte intérieur 1 vantail 1,00/2,10m |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 2 alu
6.2.11.3 | Blocs-portes métalliques E/EI30
| a) bloc-porte intérieur 1 vantail 1,00/2,10m |  | U |  |  | 0
| b) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,30/2,10m |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 5
| c) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,90/2,10m |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 5
| d) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,90/2,50m |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 5
| e) bloc-porte intérieur 2 vantaux 2,90/3,10m |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 5
6.2.11.4 | Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS |  | Sans objet
6.2.12 | Equipements des blocs-portes
6.2.12.1 | Ferme-porte à bras à glissière |  | U |  |  | 0
6.2.12.2 | Crémone pompier |  | U |  |  | 0
6.2.12.3 | Barre-antipanique |  | U |  |  | 0
6.2.12.4 | Serrure motorisé avec contact de position |  | U |  |  | 0
6.2.12.5 | Cylindre ou demi-cylindre à clé électronique passive
| Demi-cylindre à clé électronique passive |  | U |  |  | 0
| Cylindre à clé électronique passive |  | U |  |  | 0
6.2.12.6 | Organigramme |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.13 | Châssis vitrés fixes CF2h |  | Sans objet
6.2.14 | Grille de ventilation |  | Sans objet
| Total HT |  |  |  |  | 0
6.3 | Menuiseries en aluminium |  | Sans objet
| Total HT CHAPITRE 6 |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES
7.1 | Préambule |  | PM
7.2 | Blocs-portes |  | Sans objet
7.3 | Équipements des blocs-portes |  | Sans objet
7.4 | Casiers individuels pour vestiaires |  | Sans objet
7.5 | Signalétique de portes |  | U |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 7 |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS
8.1 | Cantonnement des zones de travaux |  | Sans objet
8.2 | Parement de doublage sur ossature - EI120 |  | Sans objet
8.3 | Cloisons sèches préfabriquées
8.3.1 | Cloisons type 98/62 – CF1h-EI60 |  | m² |  |  | 0 | 9.8 | 4.5 | 44.1
8.3.2 | Cloisons type 98/48 – CF2h-EI120 |  | Sans objet
8.3.3 | Mise en place d'huisseries |  | U |  |  | 0
8.3.4 | Plus-value pour plaques hydrofuges -EB+collectifs |  | Sans objet
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.4 | Cloisons carreaux de plâtre coupe-feu |  | Sans objet
8.5 | Gaines horizontales coupe-feu
| a) gaine CF2 h - 1,20 x 2,70 x 1,50 m ht dans VDI |  | Ens | 1 |  | 0
| b) gaine CF2 h - 0,70 x 1,50 x 2,00 m ht dans onduleur |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.6 | Scellements et calfeutrements divers |  | Sans objet
8.7 | Dépose et repose de faux-plafonds |  | Sans objet
8.8 | Plafond en plaques de plâtre REI120 |  | Sans objet
8.9 | Faux-plafond en dalles minérales démontables |  | Sans objet
8.10 | Jouées en retombées verticales |  | Sans objet
| Total HT CHAPITRE 8 |  |  |  |  | 0
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  | Sans objet
10 | OUVRAGES DE PEINTURE
10.1 | Préparation des subjectiles
| Article pour mémoire - Prestations à intégrer avec les articles ci-dessous |  | PM
10.2 | Peinture sur les ouvrages
10.2.1 | Sur ouvrages bois bruts |  | Sans objet
10.2.2 | Sur ouvrages pré-peints neufs |  | Sans objet
10.2.3 | Sur ouvrages métalliques |  | Ens | 1 |  | 0
10.2.4 | Sur ouvrages P.V.C |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.3 | Peinture sur plafonds |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.4 | Peinture sur parois |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.5 | Lasure sur béton |  | m² |  |  | 0 | 801.32
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.6 | Revêtement de sol en résine |  | Sans objet
10.7 | Nettoyage |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 10 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE |  |  |  |  | 0
6 | OUVRAGES DE SERRURERIE – MÉTALLERIE |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  |  |  |  | Sans Objet
10 | OUVRAGES DE PEINTURE |  |  |  |  | 0
| Total général HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Total général TTC |  |  |  |  | 0
Note on C1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.

## TF-Postes de livraison
Groupe Hospitalier Sud – CHU de Bordeaux Mise en œuvre du Schéma Directeur Technique Electrique et Thermique - Site Haut-Lévêque Lot 02 – CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE DCE – 22/07/2026
N° | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. | Total HT
TRANCHE FERME
POSTES DE LIVRAISON 1 ET 2
NOTA :
Compte tenu du type de mission défini avec le Maître d'Ouvrage, les calculs de dimensionnements et de quantification des ouvrages ne sont pas à notre charge. Par conséquent, la présente trame quantitative est donnée à titre indicatif et d'aide. Les quantités portées n'ont aucune valeur contractuelle et devront être vérifiées par l'entreprise qui en assumera seule la responsabilité. En outre, elle aura aussi à sa charge la détermination de tous les éléments, métrés et quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement toutes les quantités et prix unitaires.
3 | OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS
3.6.9 | Démolitions poste transfo existant A2'
| Démolition bâtiment |  | m3 |  |  | 0
| Curage fondations |  | m3 |  |  | 0
| Gestion des dechets inertes |  | T |  |  | 0
| sous-Total Demol Poste dépotage existant 3.6.8 HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE
4.8 | PRESTATIONS PREPARATOIRES GROS ŒUVRE
4.8.1 | Installation de chantier |  | ens | 1 |  | 0
4.8.2 | Etudes d'exécution |  | ens | 1 |  | 0
4.8.3 | Etude géotechnique G3 |  | ens | 1 |  | 0
4.8.4 | Compte prorata |  | ens | 1 |  | 0
4.8.5 | Hygiène et sécurité
| 4.8.5.1 -Sécurité générale du chantier |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.2 -Nettoyage du chantier |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.3 -Protection des ouvrages existants |  | ens | 1 |  | 0
| 4.8.5.4 -SOSED |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.8.5 Hygiène et sécurité HT |  |  |  |  | 0
4.8.6 | Clôtures chantier : hors lot
4.8.7 | Implantation et trait de niveau |  | ens | 1 |  | 0
4.8.8 | Entretien des voiries zones des Bâtiments neufs |  | ens | 1 |  | 0
4.8.9 | Remise en état terrain zones des Bâtiments Neufs |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.8 Travaux Préparatoires GO HT |  |  |  |  | 0
4.9 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
4.9.1 | Terrassements
| 4.9.1.2 Mode d'exécution des travaux de terrassements |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.1.3 Fouilles en puits rigoles et tranchées |  | m3 |  |  | 0
4.9.1.4 Remblais
| 4.9.1.4.1 Sous dalles basses portées |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.4.2 Contre ouvrages enterrés |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.5 Evacuations des terres excedentaires |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.6 Travaux de pompage |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.1.7 Soutènements provisoires |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.1.8 Drainage |  | ml |  |  | 0
| 4.9.1.9 Badigeons sur murs enterré |  | ml |  |  | 0
| sous-Total 4.9.1 Terrassements HT |  |  |  |  | 0
4.9.2 | Fondations-Infrastructures
| 4.9.2.1 Béton de propreté, blocages en gros béton |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.2 Semelles filante set isolées |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.3 Longrines-Libages |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.4 Fosses et caniveaux |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.5 Cuvelage étanches des fosses et caniveaux |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.2.6 Dispositifs anti termites |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.2.7 Réseaux sous dalles portées |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.8 Tranchées et remblaiements |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.9 Regards pied de chute |  | U |  |  | 0
| 4.9.2.10 Dalles portées par les longrines |  | m2 |  |  | 0
| sous-Total 4.9.2 Fondations-Infrastructures HT |  |  |  |  | 0
4.9.3 | Structures en élévation
| 4.9.3.1 Réservations |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.3.2 Voiles extérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.3.3 Voiles intérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.3.4 Poteaxu-Jambages |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.5 Poutres en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.6 Consoles en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.7 Linteaux en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.8 Corbeaux en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.9 Acrotères,relevés, costières en béton armé |  | ml |  |  | 0
| 4.9.3.10 Corniches en béton armé |  | ml |  |  | 0
| 4.9.3.11 Bandes et renforts noyés en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.12 Plancher dalles pleines en béton armé |  | m2 |  |  | 0
| sous-Total 4.9.3 Structures en élévation HT |  |  |  |  | 0
4.9.4 | Maçonneries et enduits
| 4.9.4.1 Maçonneries en blocs d'agglomérés |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.2 Enduits intérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.3 Rejointoiements maçonneries |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.4 Souches maçonnées |  | U |  |  | 0
| sous-Total 4.9.4 Maçonneries et enduits HT |  |  |  |  | 0
4.9.5 | Ouvrages et Travaux divers
| 4.9.5.1 Appuis et seuils |  | ml |  |  | 0
| 4.9.5.2 Seuils de rétention |  | ml |  |  | 0
| 4.9.5.3 Socles et massifs en béton armé |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.5.4 Socles en béton armé anati vibartiles |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.5.5 Plots |  | U |  |  | 0
| 4.9.5.6 Raccords et finitions diverses |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.5.7 Calfeutrements et rebouchages |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.9.5 Ouvrages Travaux divers HT |  |  |  |  | 0
| sous-Total 4.9 Travaux de Gros Oeuvre HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ ET DE BARDAGE
5.1 | Protections contre les risques de chute des personnes |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.2 | Toiture terrasse inaccessible sur support béton
5.2.1 | Complexe d’étanchéité
| Complexe d'étanchéité auto-protégée |  | m² |  |  | 0
5.2.2 | Relevés d’étanchéité |  | ml |  |  | 0 | 39.6
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.3 | Toiture terrasse accessible sur support béton |  | Sans objet
5.4 | Évacuation des eaux pluviales |  | Sans objet
5.4.1 | Naissances eaux pluviales |  | U |  |  | 0
5.4.2 | Trop plein |  | U |  |  | 0
5.4.3 | Descentes d’eaux pluviales extérieures |  | ml |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.5 | Sorties en toiture |  | Sans objet
5.6 | Lanterneau de désenfumage |  | Sans objet
5.7 | Écran acoustique |  | Sans objet
5.8 | Bardage simple peau |  | Sans objet
5.9 | Couvertines – Coiffes d’acrotères |  | ml |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.10 | Essais et contrôles |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
6 | OUVRAGES DE STRUCTURE MÉTALLIQUE - SERRURERIE
6.2 | Description des ouvrages
6.2.1 | Etudes d’exécution |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.2 | Travaux préparatoires |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.3 | Plateforme technique en toiture terrasse |  | Sans objet
6.2.4 | Ossatures métalliques pour supportages réseaux |  | Sans objet
6.2.5 | Ossature écran toiture |  | Sans objet
6.2.6 | Capotage des réseaux extérieurs |  | Sans objet
6.2.7 | Escalier métallique en acier galvanisé |  | Sans objet
6.2.8 | Portillon en acier galvanisé |  | Sans objet
6.2.9 | Garde-corps et main courante |  | Sans objet
6.2.10 | Échelle à crinoline |  | Sans objet
6.2.11 | Portes métalliques
6.2.11.1 | Blocs-portes pleines métalliques |  | U |  |  | 0
6.2.11.2 | Blocs-portes métalliques E/EI60 |  | Sans objet
6.2.11.3 | Blocs-portes métalliques E/EI30 |  | Sans objet
6.2.11.4 | Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS |  | U |  |  | 0
6.2.12 | Equipements des blocs-portes
6.2.12.1 | Ferme-porte à bras à glissière |  | U |  |  | 0
6.2.12.2 | Crémone pompier |  | Sans objet
6.2.12.3 | Barre-antipanique |  | U |  |  | 0
6.2.12.4 | Serrure motorisée avec contact de position |  | U |  |  | 0
6.2.12.5 | Cylindre ou demi-cylindre à clé électronique passive
| Demi-cylindre à clé électronique passive |  | U |  |  | 0
6.2.12.6 | Organigramme |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.13 | Châssis vitrés fixes CF2h |  | Sans objet
6.2.14 | Grille de ventilation
| Grille VB - 1,40 x 1,40 m |  | U |  |  | 0
| Grille VH - 0,9 x 0,90 m |  | U |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
6.3 | Menuiseries en aluminium |  | Sans objet
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES
7.1 | Préambule |  | PM
7.2 | Blocs-portes |  | Sans objet
7.3 | Équipements des blocs-portes |  | Sans objet
7.4 | Casiers individuels pour vestiaires |  | Sans objet
7.5 | Signalétique de portes |  | U |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 7 |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS |  | Sans objet
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  | Sans objet
10 | OUVRAGES DE PEINTURE
10.1 | Préparation des subjectiles
| Article pour mémoire - Prestations à intégrer avec les articles ci-dessous |  | PM
10.2 | Peinture sur les ouvrages |  | Sans objet
10.3 | Peinture sur plafonds |  | m² |  |  | 0 | 35.28
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.4 | Peinture sur parois |  | m² |  |  | 0 | 91
7964
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.5 | Lasure sur béton |  | m² |  |  | 0 | 119.988
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.6 | Revêtement de sol en résine |  | Sans objet
10.7 | Nettoyage |  | Ens | 2 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 10 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS |  |  |  |  | 0
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ ET DE BARDAGE |  |  |  |  | 0
6 | OUVRAGES DE STRUCTURE METALLIQUE - SERRURERIE |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS |  | Sans objet
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  | Sans objet
10 | OUVRAGES DE PEINTURE |  |  |  |  | 0
| Total général HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Total général TTC |  |  |  |  | 0
Note on C1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.

## Restructuration du poste T1 (hidden)
Groupe Hospitalier Sud – CHU de Bordeaux Mise en œuvre du Schéma Directeur Technique Electrique et Thermique - Site Haut-Lévêque Lot 02 – CLOS - COUVERT DCE – 31/03/2026
N° | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. | Total HT
TRANCHE FERME
RESTRUCTURATION DU POSTE T1
NOTA :
Compte tenu du type de mission défini avec le Maître d'Ouvrage, les calculs de dimensionnements et de quantification des ouvrages ne sont pas à notre charge. Par conséquent, la présente trame quantitative est donnée à titre indicatif et d'aide. Les quantités portées n'ont aucune valeur contractuelle et devront être vérifiées par l'entreprise qui en assumera seule la responsabilité. En outre, elle aura aussi à sa charge la détermination de tous les éléments, métrés et quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement toutes les quantités et prix unitaires.
3 | OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS
3.6 | DESCRIPTION TRAVAUX DEMOLITIONS
3.6.1 | Contraintes de site et phasage |  | ens | 1 |  | 0
3.6.2 | Pièces à fournir |  | ens | 1 |  | 0
3.6.3 | Organisation de chantier |  | ens | 1 |  | 0
3.6.4 | Rapport Final d'intervention |  | ens | 1 |  | 0
3.6.5 | Désamiantage et déplombage (tranche ferme)
| Isolement confinement de la zone |  | ens | 1 |  | 0
| Metrologie |  | ens | 1 |  | 0
| Plancher bas local 00PO4# |  | m2 |  |  | 0
| Murs local 00PO4# |  | m2 |  |  | 0
| Plafond local 00PO4# |  | m2 |  |  | 0
| Isolement confinement de la zone |  | ens | 1 |  | 0
| Metrologie |  | ens | 1 |  | 0
| Mur local adjacent Transfo T1 : 00GEO6# |  | m2 |  |  | 0
| Protection amiante EP |  | m2 |  |  | 0
| Gestion des dechets mise en ISDD |  | T |  |  | 0
| sous-Total Desamiantag 3.6.1-5 HT |  |  |  |  | 0
3.6.9 | Démolitions Dallage dans locaux existants 00PO03# et 04# (tranche ferme)
| Sciage dallage |  | ml |  |  | 0
| Demolitions dallage existant |  | m2 |  |  | 0
| Gestion des dechets inertes |  | T |  |  | 0
| sous-Total Demol batiment arriere 3.6.6 HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE
4.10 | DESCRIPTION TRAVAUX GO DANS EXISTANT
| 4.10.1 Déblais |  | m3 |  |  | 0
| 4.10.2 Remblais |  | m3 |  |  | 0
| 4.10.3 Couche de forme |  | m2 |  |  | 0
| 4.10.4 Evacuation des terres excendaires |  | m3 |  |  | 0
| 4.10.5 Travaux de pompage |  | ens | 1 |  | 0
| 4.10.6 Soutènement provisoire |  | m2 | 1 |  | 0
| 4.10.7 Dallages |  | m2 |  |  | 0
| 4.10.8 Dispositif anti termites |  | m2 |  |  | 0
| 4.10.9 Fosses et caniveaux |  | ml |  |  | 0
| 4.10.10 Création ouvertures dans murs BA |  | U |  |  | 0
| 4.10.11 Création ouvertures dans murs maçonné |  | U |  |  | 0
| 4.10.12 Création de trémie en plancher |  | U |  |  | 0
| 4.10.13 Agrandissement ouvertures existantes |  | U |  |  | 0
| 4.10.14 Socles et massifs en béton armé |  | m2 |  |  | 0
| 4.10.15 Raccordements et finitions diverses |  | ens | 1 |  | 0
| 4.10.16 Calfeutrements et rebouchages |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.10 TRAVAUX GO DANS EXISTANT HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ ET DE BARDAGE |  | Sans objet
6 | OUVRAGES DE STRUCTURE METALLIQUE - SERRURERIE
6.2 | Description des ouvrages
6.2.1 | Etudes d’exécution |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.2 | Travaux préparatoires |  | PM | 1 |  | 0
6.2.3 | Plateforme technique en toiture terrasse |  | Sans objet
6.2.4 | Ossatures métalliques pour supportages réseaux |  | Sans objet
6.2.5 | Ossature écran toiture |  | Sans objet
6.2.6 | Capotage des réseaux extérieurs |  | Sans objet
6.2.7 | Escalier métallique en acier galvanisé |  | Sans objet
6.2.8 | Portillon en acier galvanisé |  | Sans objet
6.2.9 | Garde-corps et main courante |  | Sans objet
6.2.10 | Échelle à crinoline |  | Sans objet
6.2.11 | Portes métalliques
6.2.11.1 | Blocs-portes pleines métalliques |  | Sans objet
6.2.11.2 | Blocs-portes métalliques E/EI60
| - bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,90/2,15m |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 2 alu
6.2.11.3 | Blocs-portes métalliques E/EI30
| a) bloc-porte intérieur 1 vantail 0,93/2,15m |  | U |  |  | 0
| b) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,50/2,15m |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 5
| c) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,60/2,15m |  | U |  |  | 0 |  |  |  | 5
6.2.11.4 | Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS |  | Sans objet
6.2.12 | Equipements des blocs-portes
6.2.12.1 | Ferme-porte à bras à glissière |  | U |  |  | 0
6.2.12.2 | Crémone pompier |  | U |  |  | 0
6.2.12.2 | Barre-antipanique |  | U |  |  | 0
6.2.12.3 | Serrure électromécanique avec contact de position |  | Sans objet
6.2.12.4 | Cylindre ou demi-cylindre à clé électronique passive
| Demi-cylindre à clé électronique passive |  | U |  |  | 0
6.2.12.6 | Organigramme |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.13 | Châssis vitrés fixes CF2h |  | Sans objet
6.2.14 | Grille de ventilation |  | Sans objet
| Total HT |  |  |  |  | 0
6.3 | Menuiseries en aluminium |  | Sans objet
| Total HT CHAPITRE 6 |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES
7.1 | Préambule |  | PM
7.2 | Blocs-portes |  | Sans objet
7.3 | Équipements des blocs-portes |  | Sans objet
7.4 | Casiers individuels pour vestiaires |  | Sans objet
7.5 | Signalétique de portes |  | U |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 7 |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS
8.1 | Cantonnement des zones de travaux |  | Ens | 1 |  | 0
8.2 | Parement de doublage sur ossature - EI120 |  | m² |  |  | 0
8.3 | Cloisons sèches préfabriquées
8.3.1 | Cloisons type 98/62 – CF1h-EI60 |  | m² |  |  | 0 | 9.8 | 4.5 | 44.1
8.3.2 | Cloisons type 98/48 – CF2h-EI120 |  | m² |  |  | 0
8.3.3 | Mise en place d'huisseries |  | U |  |  | 0
8.3.4 | Plus-value pour plaques hydrofuges -EB+collectifs |  | Sans objet
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.4 | Cloisons carreaux de plâtre coupe-feu |  | Sans objet
8.5 | Gaines horizontales coupe-feu |  | Sans objet
8.6 | Scellements et calfeutrements divers |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.7 | Dépose et repose de faux-plafonds |  | Sans objet
8.8 | Plafond en plaques de plâtre REI120 |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.9 | Faux-plafond en dalles minérales démontables |  | Sans objet
8.10 | Jouées en retombées verticales |  | Sans objet
| Total HT CHAPITRE 8 |  |  |  |  | 0
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  | Sans objet
10 | OUVRAGES DE PEINTURE
10.1 | Préparation des subjectiles
| Prestations à intégrer dans les articles ci-dessous |  | PM
10.2 | Peinture sur les ouvrages |  | Sans objet
10.3 | Peinture sur plafonds |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.4 | Peinture sur parois |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.5 | Lasure sur béton |  | Sans objet
10.6 | Peinture de sol
| Peinture de sol compris fosses |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.7 | Résine de sol |  | Sans objet
10.8 | Nettoyage |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 10 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS |  |  |  |  | 0
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE |  | Sans objet
6 | OUVRAGES DE SERRURERIE – MÉTALLERIE |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  | Sans objet
10 | OUVRAGES DE PEINTURE |  |  |  |  | 0
| Total général HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Total général TTC |  |  |  |  | 0
Note on C1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.

## TO - Postes T2, T5 T6
Groupe Hospitalier Sud – CHU de Bordeaux Mise en œuvre du Schéma Directeur Technique Electrique et Thermique - Site Haut-Lévêque Lot 02 – CLOS - COUVERT y compris GROS OEUVRE DCE – 22/07/2026
N° | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. | Total HT
TRANCHE OPTIONNELLE N°1
SECURISATION DES POSTES T2, T5 & T6
NOTA :
Compte tenu du type de mission défini avec le Maître d'Ouvrage, les calculs de dimensionnements et de quantification des ouvrages ne sont pas à notre charge. Par conséquent, la présente trame quantitative est donnée à titre indicatif et d'aide. Les quantités portées n'ont aucune valeur contractuelle et devront être vérifiées par l'entreprise qui en assumera seule la responsabilité. En outre, elle aura aussi à sa charge la détermination de tous les éléments, métrés et quantification ne figurant pas sur le présent document.
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement toutes les quantités et prix unitaires.
3 | OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS
3.6 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DEMOLITIONS
3.6.10 | Démolitions local vélo existant pour poste transfo T5 (tranche optionelle 1)
| démolition local vélo et tri |  | m2 |  |  | 0
| Gestion des déchets inertes |  | T |  |  | 0
| sous-Total Demol local vélo poste T5 3.6.10 HT |  |  |  |  | 0
3.6.11 | Démolitions partielles pour postes transfo existants T6 (tranche optionelle 1)
| Création Trémie dans voile |  | U |  |  | 0
| Création Trémie dans plancher |  | U |  |  | 0
| Sciage béton |  | ml |  |  | 0
| Carottage bétpon diam 100 à 200mm |  | U |  |  | 0
| Gestion des déchets inertes |  | T |  |  | 0
| sous-Total Demol Post es existantsT6 3.6.11 HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE
4.9 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
4.9.1 | Terrassements
| 4.9.1.2 Mode d'exécution des travaux de terrassements |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.1.3 Fouilles en puits rigoles et tranchées |  | m3 |  |  | 0
4.9.1.4 Remblais
| 4.9.1.4.1 Sous dalles basses portées |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.4.2 Contre ouvrages enterrés |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.5 Evacuations des terres excedentaires |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.1.6 Travaux de pompage |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.1.7 Soutènements provisoires |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.1.8 Drainage |  | ml |  |  | 0
| 4.9.1.9 Badigeons sur murs enterré |  | ml |  |  | 0
| sous-Total 4.9.1 Terrassements HT |  |  |  |  | 0
4.9.2 | Fondations-Infrastructures
| 4.9.2.1 Béton de propreté, blocages en gros béton |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.2 Semelles filante set isolées |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.3 Longrines-Libages |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.2.4 Fosses et caniveaux |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.5 Cuvelage étanches des fosses et caniveaux |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.2.6 Dispositifs anti termites |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.2.7 Réseaux sous dalles portées |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.8 Tranchées et remblaiements |  | ml |  |  | 0
| 4.9.2.9 Regards pied de chute |  | U |  |  | 0
| 4.9.2.10 Dalles portées par les longrines |  | m2 |  |  | 0
| sous-Total 4.9.2 Fondations-Infrastructures HT |  |  |  |  | 0
4.9.3 | Structures en élévation
| 4.9.3.1 Réservations |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.3.2 Voiles extérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.3.3 Voiles intérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.3.4 Poteaux-Jambages |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.5 Poutres en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.6 Consoles en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.7 Linteaux en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.8 Corbeaux en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.9 Acrotères,relevés, costières en béton armé |  | ml |  |  | 0
| 4.9.3.10 Corniches en béton armé |  | ml |  |  | 0
| 4.9.3.11 Bandes et renforts noyés en béton armé |  | m3 |  |  | 0
| 4.9.3.12 Plancher dalles pleines en béton armé |  | m2 |  |  | 0
| sous-Total 4.9.3 Structures en élévation HT |  |  |  |  | 0
4.9.4 | Maçonneries et enduits
| 4.9.4.1 Maçonneries en blocs d'agglomérés |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.2 Enduits intérieurs |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.3 Rejointoiements maçonneries |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.4.4 Souches maçonnées |  | U |  |  | 0
| sous-Total 4.9.4 Maçonneries et enduits HT |  |  |  |  | 0
4.9.5 | Ouvrages et Travaux divers
| 4.9.5.1 Appuis et seuils |  | ml |  |  | 0
| 4.9.5.2 Seuils de rétention |  | ml |  |  | 0
| 4.9.5.3 Socles et massifs en béton armé |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.5.4 Socles en béton armé anti vibratiles |  | m2 |  |  | 0
| 4.9.5.5 Plots |  | U |  |  | 0
| 4.9.5.6 Raccords et finitions diverses |  | ens | 1 |  | 0
| 4.9.5.7 Calfeutrements et rebouchages |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.9.5 Ouvrages Travaux divers HT |  |  |  |  | 0
| sous-Total 4.9 Travaux de Gros Oeuvre HT |  |  |  |  | 0
4.10 | DESCRIPTION TRAVAUX GO DANS EXISTANT
| 4.10.10 Création ouvertures dans murs BA |  | U |  |  | 0
| 4.10.11 Création ouvertures dans murs maçonné |  | U |  |  | 0
| 4.10.12 Création de trémie en plancher |  | U |  |  | 0
| 4.10.13 Agrandissement ouvertures existantes |  | U |  |  | 0
| 4.10.14 Socles et massifs en béton armé |  | m2 |  |  | 0
| 4.10.15 Raccordements et finitions diverses |  | ens | 1 |  | 0
| 4.10.16 Calfeutrements et rebouchages |  | ens | 1 |  | 0
| sous-Total 4.10 TRAVAUX GO DANS EXISTANT HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ ET DE BARDAGE
5.1 | Protections contre les risques de chute des personnes |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.2 | Toiture terrasse inaccessible sur support béton
5.2.1 | Complexe d’étanchéité
| a) pour le poste T5 |  | m² |  |  | 0
| b) pour le poste T6 |  | m² |  |  | 0
5.2.2 | Relevés d’étanchéité
| a) pour le poste T5 |  | ml |  |  | 0
| b) pour le poste T6 |  | ml |  |  | 0
| b) relevé contre murs pour le poste T5 |  | ml |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.3 | Toiture terrasse accessible sur support béton |  | Sans objet
5.4 | Évacuation des eaux pluviales |  | Sans objet
5.5 | Sorties en toiture |  | Sans objet
5.6 | Lanterneau de désenfumage |  | Sans objet
5.7 | Écran acoustique |  | Sans objet
5.8 | Bardage simple peau |  | Sans objet
5.9 | Couvertines – Coiffes d’acrotères |  | Sans objet
5.10 | Essais et contrôles |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
6 | OUVRAGES DE STRUCTURE MÉTALLIQUE - SERRURERIE
6.2 | Description des ouvrages
6.2.1 | Etudes d’exécution |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.2 | Travaux préparatoires |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.3 | Plateforme technique en toiture terrasse |  | Sans objet
6.2.4 | Ossatures métalliques pour supportages réseaux |  | Sans objet
6.2.5 | Ossature écran toiture |  | Sans objet
6.2.6 | Capotage des réseaux extérieurs |  | Sans objet
6.2.7 | Escalier métallique en acier galvanisé |  | Sans objet
6.2.8 | Portillon en acier galvanisé |  | Sans objet
6.2.9 | Garde-corps et main courante |  | Sans objet
6.2.10 | Échelle à crinoline |  | Sans objet
6.2.11 | Portes métalliques
6.2.11.1 | Blocs-portes pleines métalliques
| a) bloc-porte extérieur 2 vantaux 1,60/2,30m pour poste T5 |  | U |  |  | 0
6.2.11.2 | Blocs-portes métalliques E/EI60
| a) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,53/2,30m pour poste T2 |  | U |  |  | 0
| b) bloc-porte intérieur 2 vantaux 1,53/2,30m pour poste T5 |  | U |  |  | 0
| c) bloc-porte extérieur 2 vantaux 1,60/2,30m pour poste T6 |  | U |  |  | 0
| d) bloc-porte extérieur 1 vantail 1,40/2,30m pour poste T6 |  | U |  |  | 0
6.2.11.3 | Blocs-portes métalliques E/EI30 |  | Sans objet
6.2.11.4 | Blocs-portes métalliques agréés ENEDIS |  | Sans objet
6.2.12 | Equipements des blocs-portes
6.2.12.1 | Ferme-porte à bras à glissière |  | U |  |  | 0
6.2.12.2 | Crémone pompier |  | U |  |  | 0
6.2.12.3 | Barre-antipanique |  | U |  |  | 0
6.2.12.4 | Serrure motorisée avec contact de position |  | U |  |  | 0
6.2.12.5 | Cylindre ou demi-cylindre à clé électronique passive
| Demi-cylindre à clé électronique passive |  | U |  |  | 0
6.2.12.6 | Organigramme |  | Ens | 1 |  | 0
6.2.13 | Châssis vitrés fixes CF2h |  | Sans objet
6.2.14 | Grille de ventilation |  | Sans objet
| Total HT |  |  |  |  | 0
6.3 | Menuiseries en aluminium |  | Sans objet
| Total HT CHAPITRE 6 |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES
7.1 | Préambule |  | PM
7.2 | Blocs-portes |  | Sans objet
7.3 | Équipements des blocs-portes |  | Sans objet
7.4 | Casiers individuels pour vestiaires |  | Sans objet
7.5 | Signalétique de portes |  | U |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 7 |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS
8.1 | Cantonnement des zones de travaux
| a) pour le poste T2 |  | m² |  |  | 0
| b) pour le poste T5 |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.2 | Parement de doublage sur ossature - EI120 |  | Sans objet
8.3 | Cloisons sèches préfabriquées
8.3.1 | Cloisons type 98/62 – CF1h-EI60 |  | Sans objet
8.3.2 | Cloisons type 98/48 – CF2h-EI120
| a) pour le poste T2 |  | m² |  |  | 0
| b) pour le poste T5 |  | m² |  |  | 0
8.3.3 | Mise en place d'huisseries
| a) pour le poste T2 |  | U |  |  | 0
| b) pour le poste T5 |  | U |  |  | 0
8.3.4 | Plus-value pour plaques hydrofuges -EB+collectifs |  | Sans objet
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.4 | Cloisons carreaux de plâtre coupe-feu |  | Sans objet
8.5 | Gaines horizontales coupe-feu |  | Sans objet
8.6 | Scellements et calfeutrements divers |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.7 | Dépose et repose de faux-plafonds |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
8.8 | Plafond en plaques de plâtre REI120 |  | Sans objet
8.9 | Faux-plafond en dalles minérales démontables |  | Sans objet
8.10 | Jouées en retombées verticales |  | Sans objet
| Total HT CHAPITRE 8 |  |  |  |  | 0
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  | Sans objet
10 | OUVRAGES DE PEINTURE
10.1 | Préparation des subjectiles
| Article pour mémoire - Prestations à intégrer avec les articles ci-dessous |  | PM
10.2 | Peinture sur les ouvrages |  | Sans objet
10.3 | Peinture sur plafonds
| a) poste T5 |  | m² |  |  | 0
| b) poste T6 |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.4 | Peinture sur parois
| a) poste T2 |  | m² |  |  | 0
| b) poste T5 |  | m² |  |  | 0
| c) poste T6 |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.5 | Lasure sur béton
| a) poste T5 |  | m² |  |  | 0
| b) poste T6 |  | m² |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
10.6 | Revêtement de sol en résine |  | Sans objet
10.7 | Nettoyage |  | Ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 10 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | OUVRAGES DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS |  |  |  |  | 0
4 | OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE |  |  |  |  | 0
5 | OUVRAGES D’ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE |  |  |  |  | 0
6 | OUVRAGES DE SERRURERIE – MÉTALLERIE |  |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES |  |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
9 | OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE |  |  |  |  | Sans objet
10 | OUVRAGES DE PEINTURE |  |  |  |  | 0
| Total général HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Total général TTC |  |  |  |  | 0
Note on C1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.