## LOT 1
CHU DE NANTES AOO 26046
PRESTATION BIOINFORMATIQUE POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC MIOLECULAIRE PAR NGS POUR LE CHU DE NANTES
CADRE DE REPONSE
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'attente (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
Pipeline et Analyse bio informatique
| 1 | L’analyse bio-informatique devra permettre de rapporter de façon simple et lisible, les variations nucléotidiques ponctuelles, les petites insertions et délétions ainsi que les grands réarrangements.
| 2 | Le rapport doit pouvoir se présenter sous la forme d’un fichier par patient contenant à minima les variants sélectionnés, les CNV identifiés, les zones non couvertes par l’analyses ou les limites d’analyses
| 3 | Le candidat devra démontrer sa compétence par des éléments objectifs (références, certifications, maîtrises des processus, documents qualité).
| 4 | Le titulaire détaillera le pipeline bio-informatique utilisé sur les items suivants : - L’alignement : version du génome utilisée, outils utilisés - Le calling des variants : outils utilisés et leurs versions, critères d’exclusion des variants, avec calling des SNV et CNV au minimum, seuils utilisés. - L’annotation des variants : outils utilisés et version, bases de données utilisées et version.
| 5 | Les fichiers secondaires Bam ou vcf complet devront pouvoir être exportés/récupérés par le laboratoire
| 6 | La possibilité d’exporter en batch et par run, les Bam, les rapports et les vcf serait un véritable atout et est nécessaire pour le panel Dyslipidemies.
| 7 | La solution devra permettre l’alignement sur le génome de référence ; l’appel de variants; l’annotation des variants ; le filtrage et la priorisation des résultats; la génération des métriques qualités; et d’un log d'exécution.
| 8 | Le pipeline devra permettre la détection de grandes insertions et notamment de type séquence Alu dans les gènes d’intérêts
| 9 | La sensibilité et la spécificité devront être la plus élevée possible selon les caractéristiques du pipeline et de 100% sur nos variants témoins.
| 10 | Le titulaire proposera dans son offre une analyse plus poussée des régions avec des homologies de séquence dans le génome. Par exemple, lorsqu’il existe des pseudogènes pour les gènes d’intérêt et notamment pour les gènes et les pseudogènes PMS2/PMS2CL, VWF/VWFP1.
| 11 | Les données devront être envoyées selon une procédure sécurisée (à faire évaluer par le service informatique du CHU si besoin) facile, rapide et fluide. L’intégrité des données envoyées devra être vérifiée par le titulaire.
| 12 | Le pipeline bio-informatique devra suivre les recommandations de l’ANPGM (GT_PAX_002) et du COFRAC (SHGTA 16 - Révision 00 et SH-INF-37) et sa structure devra être suffisamment transparente pour que l’utilisateur puisse évaluer les limites de l’analyse.
| 13 | Le titulaire devra démontrer que son pipeline est qualifié initialement puis garantir le maintien de sa qualification au cours du temps (selon les recommandations du COFRAC), assurant à l’utilisateur les performances requises. Un outil intégré au logiciel de la traçabilité de ces différentes versions serait un plus.
| 14 | Le titulaire devra prévenir l’utilisateur des mises à jour du pipeline et les conséquences pour l’analyse des variants (majeures ou mineures). Il devra fournir un protocole de gestion de ces changements avec une documentation adéquate expliquant la stratégie mise en place. La mise en place de ce changement de version devrait être validée au préalable par les biologistes du laboratoire.
| 15 | Des certificats de non régression devront être fournis à chaque changement de version ou a minima un mail d’information devra être adressé au laboratoire pour lui indiquer le changement de version du pipeline et les conséquences attendues.
| 16 | Le titulaire devra pouvoir produire pour chaque run un fichier VCF pour l’identito-vigilance contenant nos 10 SNP d’intérêt inclus dans le design et qui devra regrouper tous les échantillons d’un même run.
| 17 | Dans le cadre de la maîtrise du pipeline par le laboratoire de Génétique, le fournisseur s’engagera également à permettre gratuitement la ré-analyse avec son pipeline bio-informatique de 12 échantillons (FastQ) par panel et par an. De plus, il réalisera avec le laboratoire une étude de risque conjointe concernant l’outil mis à disposition et les pipelines
| 18 | Le titulaire détaillera le processus de validation et de contrôle de qualité des données et résultats mis en place pour le pipeline bio-informatique.
Interface d'échange et de visualisation des résultats
| 19 | Le titulaire précisera dans son offre les modalités d’envoi des données de séquençage et le format
| 20 | Popur le début d'exécution du marché, les données à analyser seront issues d'un séquençage en short read sur séquenceur nextseq 550 Illumina. La solution proposée devrait également pouvoir permettre d'évoluer vers de l’analyse de données issues de séquenceurs autres et notamment de séquenceurs Long Read.
| 21 | La présentation des résultats d'analyse aux généticiens doit se faire grâce à une interface ergonomique, avec une visualisation des lectures alignées (BAM/CRAM) via une interface intuitive intégrant par exemple IGV
| 22 | Le titulaire devra définir un processus de gestion des incidents et des non-conformités, incluant la détection, la qualification, la correction, la traçabilité et la communication au Laboratoire
| 23 | En cas de non-conformité, le prestataire doit assurer la traçabilité complète de ces non-conformités liées à sa solution, via un système permettant le suivi et l’audit des incidents. En ce sens, le titulaire devra mettre en œuvre une surveillance continue des analyses afin de détecter et signaler les anomalies dès leur apparition
| 24 | Le titulaire devra notifier immédiatement le LBM en cas de dysfonctionnement, panne ou tout autre écart significatif. Il devra aussi proposer et mettre en place des actions correctives adaptées pour résoudre les non-conformités identifiées.
| 25 | Un support dépannage disponible du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 est demandé afin de répondre aux problèmes techniques de la plateforme.
| 26 | Le titulaire désignera un ou plusieurs référents dédiés, afin de garantir la disponibilité et la réactivité du support, de suivre les incidents signalés et d’assurer une communication transparente avec le LBM, notamment en cas d’escalade liée à un incident critique. Le LBM nommera un ou plusieurs référents internes chargés de coordonner les échanges avec le prestataire, de superviser les demandes de support et de valider les actions correctives.
| 27 | Une procédure dégradée doit être proposée, en cas de panne du système d’analyse
| 28 | Le numéro identifiant de prélèvement du laboratoire doit pouvoir être tracé dans le logiciel et être requêtable.
| 29 | Une classification des variants par le laboratoire devra être visible clairement dans l’interface d’analyse des résultats. Cette classification sera fournie au candidat par le laboratoire sous forme de fichiers vcf et devra être reprise dans la solution proposée
| 30 | Une base de données des variants identifiés dans l’ensemble des échantillons analysés requêtable est souhaitable. Celle-ci devra pouvoir être exportée pour être sauvegardée par le laboratoire sans surcoût
| 31 | D’une façon générale, le fournisseur devra pouvoir mettre en avant une interopérabilité de sa solution afin de pouvoir croiser des données issues de celle-ci avec d’autres prestataires
| 32 | La solution proposée devra être évolutive et permettre également à moyen terme de faire de l’analyse en panel de gènes virtuel de génome complet.
| 33 | Le prestataire est tenu d’assurer une maintenance complète, proactive et documentée des équipements et logiciels fournis, afin de garantir leur fonctionnement optimal, leur fiabilité et leur conformité continue avec les exigences de qualité et réglementaires.
| 34 | L’analyse informatique devra également aboutir à un rapport qualité, par run et par échantillon. Une interface dédiée aux métriques et aux logs du pipeline, permettant la consultation des indicateurs qualité (taux de duplication, couverture, ratios, profondeur, contamination, etc.), l’accès aux logs d’exécution, l’historisation des traitements et la visualisation des alertes ou erreurs serait également souhaitable.