## Supervision
Maintien en condition opérationnelle des installation de sureté et de Gestion technique des batiments Annexe 1 du CCTP : Inventaire
SUPERVISION au 05.05.2026
4 licences PCVUE:
2 licences server run-time de 25000 points. Ces licences sont sur les serveurs redondants virtuels. (acquisition de données)
2 licences clients run-time de 25000 points. Ces licences sont sur les clients et permettent d’exploiter le système.
Version PCVUE:
La version de Pcvue sur site est en V16.3
Il y a actuellement 14978 variables déclarées sur 25000 disponibles.
Il existe également un protocole SNMP, permettant de surveiller les switchs réseau.
Cette supervision va collecter des données dans : 54 équipements Modbus IP (automates, centrales de mesures IP) 244 équipements Bacnet IP (automates CVC) 26 équipements SNMP (Switch réseau)

## Liste des équipements
Consultation n° 2022-FCS-0021 : Maintien en condition opérationnelle des installation de sureté et de Gestion technique des batiments Annexe 1 du CCTP : Inventaire Lot 2 au 05.05.2026
LOT 2 : Maintenance de la gestion technique des bâtiments
Code Equipement | Equipement | Fam. équipement | Bâtiment | Zone | Local
GTCAPILR6101501 | Serveur Historian | API | R61 | R61RDC
GTCAPIRP100001 | Automate WAGO Poste 1 | API | RP1
GTCAPIRP200001 | Automate WAGO Poste 2 | API | RP2
GTCAPIRP300001 | Automate WAGO Poste 3 | API | RP3
GTCAPIRP400001 | Automate WAGO Poste 4 | API | RP4
GTCAPIRP500001 | Automate WAGO Poste 5 | API | RP5
GTCAPIRP600001 | Automate WAGO Poste 6 | API | RP6
GTCAPIR020SST1 | Automate WAGO Batiment 2 | API | R02 | R02S_S | R02S_SS02
GTCAPIR02-1SST1 | Automate SCHNEIDER ASP Batiment 2 | API | R02
GTCAPIR0310001 | Automate WAGO Batiment 3 | API | R03 | R031ER
GTCAPIR050SST1 | Automate SCHNEIDER ASB CTA et ASP SST Batiment 5 | API | R05 | R05S_S
GTCAPIR0500001 | Automate WAGO Batiment 5 | API | R05 | R05RDC
GTCAPIR05-1SST1 | Automate SCHNEIDER ASB SST Primaire Batiment 5 | API | R05 | R05S_S
GTCAPIR07AGHQ1 | Embase deportée SAIA AGHQ - Batiment 61 | API | R61 | R61TOI
GTCAPIR07TDREB1 | Embase deportée SAIA TDREB - Batiment 61 | API | R61 | R61TOI
GTCAPIR07TD011 | Embase deportée SAIA TD01 - Batiment 61 | API | R61 | R61TOI
GTCAPIR07TD021 | Embase deportée SAIA TD02 - Batiment 61 | API | R61 | R61TOI
GTCAPIR07TD031 | Embase deportée SAIA TD03 - Batiment 61 | API | R61 | R61TOI
GTCAPIR07TOICTA31 | Automates SAIA CTA3 - Batiment 7 | API | R07 | R07TOI | R07TOITOI
GTCAPIR07TOICTA45891 | Automates SAIA CTA 4/5/8/9 - Batiment 7 | API | R07 | R07TOI | R07TOITOI
GTCAPIR07TOICTA671 | Automates SAIA CTA 6/7 - Batiment 7 | API | R07 | R07TOI | R07TOITOI
GTCAPIR07TOIGFPAC1 | Automates SAIA GF/PAC - Batiment 7 | API | R07 | R07TOI | R07TOITOI
GTCAPIR070AGHQ1 | Embase deportée AGHQ SAIA SST - Batiment 7 | API | R07 | R07RDC
GTCAPIR070GF1 | Automate CARRIER GF Batiment 7 Modbus IP | API | R07
GTCAPIR070SST1 | Automates SAIA SST - Batiment 7 | API | R07 | R07S_S
GTCAPIR070TD011 | Embase deportée TD01 SAIA SST - Batiment 7 | API | R07 | R07RDC
GTCAPIR070TD021 | Embase deportée TD02 SAIA SST - Batiment 7 | API | R07 | R07RDC
GTCAPIR070TD031 | Embase deportée TD03 SAIA SST - Batiment 7 | API | R07 | R07RDC
GTCAPIR070TD041 | Embase deportée TD04 SAIA SST - Batiment 7 | API | R07 | R07RDC
GTCAPIR070TD051 | Embase deportée TD05 SAIA SST - Batiment 7 | API | R07 | R07RDC
GTCAPIR0700001 | Automate WAGO Batiment 7 | API | R07
GTCAPIR1000001 | Automate WAGO Batiment 10 | API | R10 | R10RDC
GTCAPIR10-1SST1 | Automate PX SIEMENS Batiment 10 | API | R10
GTCAPIR1100001 | Automate WAGO Batiment 11 | API | R11 | R11S_S
GTCAPIR11-1SST1 | Automate SCHNEIDER ASP Batiment 11 | API | R11 | R11S_S
GTCAPIR11CTA1 | Automate SCHNEIDER ASB Batiment 11 CTA 1 | API | R11 | R11TOIT
GTCAPIR11CTA2 | Automate SCHNEIDER ASB Batiment 11 CTA 2 | API | R11 | R11TOIT
GTCAPIR11CTA3 | Automate SCHNEIDER ASB Batiment 11 CTA 3 | API | R11 | R11TOIT
GTCAPIR11CTA4 | Automate SCHNEIDER ASB Batiment 11 CTA 4 | API | R11 | R11TOIT
GTCAPIR1300001 | Automates SAIA - Batiment 13 | API | R13
GTCAPIR1800SS1 | Automate WAGO Batiment 18 | API | R18 | R18S-S
GTCAPIR380DAE1 | Automate WAGO Batiment DAEP | API | R38 | R38RDC
GTCAPIR380DMS1 | Automate WAGO Batiment DMSM | API | R38 | R38RDC
GTCAPIR381SST1 | Automate SIEMENS SST Eau Glacée Batiment 38 | API | R38 | R38R+1
GTCAPIR380SST2 | Automate SCHNEIDER ASP SST Eau chaude Batiment 38 | API | R38 | R38RDC
GTCAPIR381CTA12345 | Automate SCHNEIDER ASP Batiment 38 CTA 1, 2, 3, 4 et 5 | API | R38 | R38R+1
GTCAPIR381CTA6 | Automate SCHNEIDER ASP Batiment 38 CTA 6 | API | R38 | R38R+1
GTCAPIR381CTA7 | Automate SCHNEIDER ASB Batiment 38 CTA 7 | API | R38 | R38R+1
GTCAPIR382CTA8 | Automate SCHNEIDER ASB Batiment 38 CTA 8 | API | R38 | R38R+2
GTCAPIR382CTA9 | Automate SCHNEIDER ASB Batiment 38 CTA 9 | API | R38 | R38R+2
GTCAPIR490CTA1123456789 | Automate SCHNEIDER ASP Batiment 49 CTA 1 à 9 | API | R49
GTCAPIR490GF1 | Automate CARRIER GF modbus RTU Batiment 49 | API | R49
GTCAPIR490SST1 | Automate SCHNEIDER ASP Batiment 49 | API | R49 | R49RDC
GTCAPIR4900531 | Automate WAGO R49 RDC | GTC | R49 | R49RDC | R49RDC053
GTCAPIR610GF1 | Automate TRANE GF Batiment 61 | API | R61
GTCAPIR6100001 | Automates SAIA ECP - Batiment 61 | API | R61
GTCAPIR6101502 | Automate SAIA SALLE SERVEUR - Batiment 61 | API | R61 | R61RDC
GTCAPIR611CTA11 | Automates SAIA CTA 1 - Batiment 61 | API | R61 | R61TOI
GTCAPIR611CTA21 | Automates SAIA CTA 2 - Batiment 61 | API | R61 | R61TOI
GTCAPIR6500091 | Automate WAGO Batiment 65 | API | R65 | R65RDC
GTCAPIR8100001 | Automates SAIA - Batiment 81 | API | R81 | R81RDC | R81RDC016
GTCCONVRP200PL1 | Convertisseur Comptage PDL EDF | CONV | RP2
GTCCONVR0200SS1 | Convertisseur Mbus/IP Compteur Calo | CONV | R02 | R02S_S | R02S_SS02
GTCCONVR0200SS3 | Convertisseur Modbus RS485/IP CTA | CONV | R02 | R02S_S | R02S_SS02
GTCCONVR0700SS1 | Convertisseur Mbus/IP Compteur Calo | CONV | R07 | R07S_S
GTCORDIR1800021 | Poste de developpement PcVue | ORDI | R18 | R18RDC
GTCORDIR8100011 | Poste client PDG PcVue | ORDI | R81 | R81RDC
GTCPSRLRP100001 | Passerelle Comptage Modbus RS485/IP Poste 1 | PSRL | RP1
GTCPSRLRP200001 | Passerelle Comptage Modbus RS485/IP Poste 2 | PSRL | RP2
GTCPSRLRP300001 | Passerelle Comptage Modbus RS485/IP Poste 3 | PSRL | RP3
GTCPSRLRP500002 | Passerelles Comptage Modbus RS485/IP Poste 5 | PSRL | RP5
GTCPSRLRP600001 | Passerelles Comptage Modbus RS485/IP Poste 6 | PSRL | RP6
GTCPSRLRP6500001 | Passerelles Comptage élec Modbus RS485/IP | PSRL | R65
GTCPSRLRP800001 | Passerelles Comptage élec Modbus RS485/IP | PSRL | R08
GTCPSRLR6101501 | Ordinateur/Serveur/Passerelle Linux Edge WAGO | PSRL | R61 | R61RDC
GTCSERVR6101501 | Serveur GTCOFF | GTC | R61 | R61RDC
GTCSERVR8101601 | Serveur GTCBON | GTC | R81 | R81RDC | R81RDC016
GTCSWTCCNE0VDI1 | Switch manageable GTB Batiment 13 CNE | SWTC | 13CNE
GTCSWTCRP100001 | Switch manageable GTB Poste 1 N°1 | SWTC | RP1
GTCSWTCRP100002 | Switch manageable GTB Poste 1 N°2 | SWTC | RP1
GTCSWTCRP200001 | Switch manageable GTB Poste 2 | SWTC | RP2
GTCSWTCRP300001 | Switch manageable GTB Poste 3 | SWTC | RP3
GTCSWTCRP400001 | Switch manageable GTB Poste 4 | SWTC | RP4
GTCSWTCRP500001 | Switch manageable GTB Poste 5 | SWTC | RP5
GTCSWTCRP600001 | Switch manageable GTB Poste 6 | SWTC | RP6
GTCSWTCR0200001 | Switch manageable GTB Batiment 2 | SWTC | R02 | R02RDC
GTCSWTCR0500001 | Switch manageable GTB Batiment 5 | SWTC | R05
GTCSWTCR0700001 | Switch manageable GTB Bat 7 | SWTC | R07 | R07RDC
GTCSWTCR0800001 | Switch manageable GTB Batiment 8 | SWTC | R8
GTCSWTCR1000001 | Switch manageable GTB Batiment 10 | SWTC | R10
GTCSWTCR1100001 | Switch manageable GTB Batiment 11 | SWTC | R11
GTCSWTCR1400001 | Switch manageable GTB Batiment 14 | SWTC | R14
GTCSWTCR1800001 | Switch manageable GTB Batiment 18 | SWTC | R18 | R18S-S
GTCSWTCR3800001 | Switch manageable GTB Batiment 38 DMSM | SWTC | R38 | R38RDC
GTCSWTCR3800002 | Switch manageable GTB Batiment 38 DAEP | SWTC | R38
GTCSWTCR3900001 | Switch manageable GTB Batiment 39 | SWTC | R39
GTCSWTCR4900001 | Switch manageable GTB Batiment 49 | SWTC | R49
GTCSWTCR6100001 | Switch manageable GTB Batiment 61 | SWTC | R61
GTCSWTCR6100002 | Switch manageable GTB Bat 61 salle Serveur | SWTC | R61
GTCSWTCR65TGBT1 | Switch manageable GTB Batiment 65 | SWTC | R65 | R65RDC
GTCSWTCR8100001 | Switch manageable GTB Batiment 81 | SWTC | R81 | R81RDC
GTCSWTCR8100002 | Switch manageable GTB Batiment 81 CD | SWTC | R81 | R81RDC | R81RDC016
GTCSWTCR8500001 | Switch manageable GTB Batiment 85 | SWTC | R85
GTCAPIR08/0900001 | Automate QRONOX Bâtiment R08/09 Electricité | API | R08/09 | R08/09RDC
GTCAPIR08/0900002 | Automate QRONOX Bâtiment R08/09 CVC Confort | API | R08/09 | R08/09RDC
GTCAPIR08/0900003 | Automate Wago Bâtiment R08/09 CVC Process | API | R08/09 | R08/09RDC
GTCAPIR8500001 | Automate Wago Batiment Learning Center | API | R85 | R85RDC
GTCAPIR8500002 | Automate SIEMENS PXC Batiment Learning Center | API | R85 | R85RDC

## liste switch sureté
RESEAUX
IP | Systèmes | EQUIPEMENT | NOM DE MACHINE | MODELE | Emplacement | MAS/PAS | MAC | BRASSAGE | Description | Utilisation | Numéro de serie | Identifiant et mot de passe |  | Version Applicatif | FIXATION
192.168.11.169 | RESEAU | SWITCH | BAT81 - CŒUR | PLANET - GS-4210-48P4S | BAT81 LT | 255.255.255.0 192.168.11.254 | A8:F7:E0:C4:47:DA |  | 48port/4SFP | 30 Cuivres+2SFP | AK902324100183 (016) | admin | admin | 3.305b220920
192.168.11.171 | RESEAU | SWITCH | SR-XX-PORTILLON-CANAL | PLANET - IGS-10020 MT | COFF Portillon Canal | 255.255.255.0 192.168.11.253 | A8-F7-E0-05-10-E0 |  | 8port/2SFP | 4Cuivre + 1SFP | SN : AH00564800805 (000) | admin | admin | 2.28f130731
192.168.11.190 | RESEAU | SWITCH | SR-PORTAIL-MDE | PLANET - IGS-10020HPT(V3) | PORTAIL MDE | 255.255.255.0 192.168.11.253 | A8:F7:E0:B1:B3:06 |  | 8ports/2SFP |  | SN : AH005423400559 (000) | admin | admin | v3.440b240422
192.168.11.191 | RESEAU | SWITCH | SR-XX-BAT51 | DLINK - DGS-1210-08P | BAT51 - Bureau Eiffage | 255.255.255.0 192.168.11.253 | E0:1C:FC:73:68:60 |  | 8ports/2SFP | 3Cuivres + 0SFP | SN : TM3A109000506 | admin | admin | 7.10.008
192.168.11.194 | RESEAU | SWITCH | SR-XX-BAT81-3 | DLINK - DGS-1210-24P | BAT81 - Salle serveur | 255.255.255.0 192.168.11.253 | E0:1C:FC:D0:D9:10 |  | 24ports/4SFP | 13Cuivres + 0SFP | SN : TM3D20B000948 | admin | admin | 7.20.003
192.168.11.197 | RESEAU | SWITCH | BAT03-TOITURE | PLANET - IGS-10020HPT (V3) | BAT03 | 255.255.255.0 | a8-f7-e0-ed-cf-f2 |  | 8ports/2SFP | 6Cuivres + 1SFP | SN : AH005425800113 | admin | Eiffage#2025 | v3.2412b251105
192.168.11.198 | RESEAU | SWITCH | SR-XX-BAT07-TOITURE | PLANET - IGS-10020HPT | BAT07 | 255.255.255.0 192.168.11.253 | a8-f7-e0-b1-b5-4d |  | 8ports/2SFP | 4cuivres + 1 SFP | SN : AH005423400560 | admin | admin | v3.440b220113
192.168.11.199 | RESEAU | SWITCH | BAT39-LT | PLANET - IGS-10020HPT (V3) | BAT39 | 255.255.255.0 192.168.11.253 | A8-F7-E0-C8-D3-3E |  | 8ports/2SFP |  | SN : AH005424200294 | admin | admin | v3.440b240422
192.168.11.200 | RESEAU | SWITCH | SR-XX-BAT51-P | PLANET - IGS-10020HPT | BAT51 | 255.255.255.0 192.168.11.253 | a8-f7-e0-b7-e7-56 |  | 8ports/2SFP | 2Cuivres + 1SFP |  | admin | admin | v3.440b220113
192.168.11.241 | RESEAU | SWITCH | PORTAIL DIRECTEUR | PLANET - IGS-10020HPT (V3) | Vers P1 | 255.255.255.0 | a8-f7-e0-ed-cf-dc |  | 8ports/2SFP |  | SN : AH005425800117 | admin | Eiffage#2025 | v3.2412b251105
192.168.11.242 | RESEAU | SWITCH | BAT85 - R+1 Local VDI | PLANET - IGS-10020HPT (V3) |  | 255.255.255.0 | a8-f7-e0-ed-cf-e7 |  | 8ports/2SFP |  | SN : AH005425800119 | admin | Eiffage#2025 | v3.2412b251105
192.168.11.243 | RESEAU | SWITCH | PORTILLON COLONEL ROCHE | PLANET - IGS-10020HPT (V3) | Vers P1 | 255.255.255.0 | a8-f7-e0-ed-cf-fd |  | 8ports/2SFP |  | SN : AH005425800114 | admin | Eiffage#2025 | v3.2412b251105
192.168.11.244 | RESEAU | SWITCH | BAT38.139 | PLANET - IGS-10020HPT (V3) |  | 255.255.255.0 | a8-f7-e0-ed-d0-60 |  | 8ports/2SFP |  | SN : AH005425800116 | admin | Eiffage#2025 | v3.2412b251105
192.168.11.245 | RESEAU | SWITCH | BAT38.071 | PLANET - IGS-10020HPT (V3) | Vers 38.062 | 255.255.255.0 | a8-f7-e0-ed-d5-ca |  | 8ports/2SFP |  | SN : AH005425800111 | admin | Eiffage#2025 | v3.2412b251105
192.168.11.246 | RESEAU | SWITCH | BORNE MDE | PLANET - IGS-10020HPT (V3) |  | 255.255.255.0 | a8-f7-e0-ed-d0-6b |  | 8ports/2SFP |  | SN : AH005425800118 | admin | Eiffage#2025 | v3.2412b251105
192.168.11.247 | RESEAU | SWITCH | BAT84 - GARAGE MOTO | PLANET - IGS-4215-4T2S (V1) | Vers 38.062 | 255.255.255.0 192.168.11.254 | A8:F7:E0:ED:8A:A4 |  | 4ports/2SFP |  | SN : AH009025800250 (000) | admin | Eiffage#2025 | v1.305b251017
192.168.11.248 | RESEAU | SWITCH | BAT83 - GARAGE VELO | PLANET - IGS-4215-4T2S (V1) | Vers 38.062 | 255.255.255.0 192.168.11.254 | A8:F7:E0:ED:95:BE |  | 4ports/2SFP |  | SN : AH009025800254 (000) | admin | Eiffage#2025 | v1.305b251017
192.168.11.249 | RESEAU | SWITCH | BAT30-8T1 | PLANET - IGS-4215-4T2S (V1) |  | 255.255.255.0 192.168.11.254 | A8:F7:E0:ED:8A:57 |  | 4ports/2SFP |  | SN : AH009025800242 (000) | admin | Eiffage#2025 | v1.305b251017