## BP
MARCHE N°2026821RNCF300 FOURNITURE, LIVRAISON, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE PREVENTIVE D’UN ICP-MS (SPECTROMETRE DE MASSE A PLASMA A COUPLAGE INDUCTIF)
Bordereau de Prix
Les prix renseignés dans le présent bordereau de prix ont valeur contractuelle et comprennent tous les frais associés à la réalisation de la prestation concernée. Les prix sur lesquels s'engage le soumissionnaire englobent tous les frais nécessaires à la réalisation de la prestation concernée: fourniture, fabrication, livraison, transport, emballage, assurance, douane, support technique, garantie et tout autre frais susceptible d'être généré par la réalisation de la prestation correspondant à la ligne de prix. Le soumissionnaire doit compléter en CHIFFRE uniquement l'ensemble des lignes de prix mentionnées ci-dessous. Il peut indiquer 0 (zéro) dans la ligne de prix concernée. Aucun retrait ou ajout de lignes n'est autorisé.
I. Prestations à prix forfaitaire s'exécutant dès la notification du contrat
REF. LIGNE DE PRIX | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Prix forfaitaire en € H.T. | Délais de livraison / d'exécution Pour la fourniture : en semaine Pour la formation : en jours | Durée de garantie (en mois)
I.1 | cf. articles 7.1 à 7.6 du CCP Fourniture, livraison, installation et mise en service d’un ICP-MS quadripolaire neuf avec cellule de collision/réaction, comprenant l’ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement de l’équipement : • système d’introduction des échantillons adapté aux applications du laboratoire ; • station informatique, logiciels et licences nécessaires au pilotage, à l’acquisition et au traitement des données ; • accessoires instrumentaux nécessaires ; • consommables nécessaires à la mise en service et aux essais de réception La configuration proposée devra permettre la réalisation d’analyses élémentaires qualitatives et quantitatives en traces et ultra-traces sur des matrices variées, notamment des matrices complexes et fortement salines telles que les eaux de mer, avec maintien des performances analytiques attendues. La prestation comprend également le transport jusqu’au site du LAMA (Nouvelle-Calédonie), le dédouanement et les formalités associées, les raccordements nécessaires, l’installation, la mise en service, la qualification initiale, les essais de performance ainsi que la fourniture des documents techniques et de conformité.
I.2 | cf. article 7.7 du CCP Formation des utilisateurs à l’utilisation de l’ICP-MS, comprenant une formation initiale sur site en présentiel en français (minimum 3 jours), une formation complémentaire à distance après installation et, lorsque proposée, une formation complémentaire auprès du constructeur
Montant Total € HT Fourniture + formation du personnel : | 0
II. Prestations à prix forfaitaire s'exécutant dès l'admission du matériel
II.1 | cf. article 7.8 du CCP Première année de maintenance préventive de l’ICP-MS comprenant les interventions préventives sur site (contrôles instrumentaux, vérification des performances, réglages, nettoyage, contrôle des éléments critiques et fourniture des rapports d’intervention), ainsi que les consommables et pièces d’usure nécessaires aux opérations prévues au titre de la maintenance préventive
III. Prestations à prix unitaires s'exécutant par l'émission de bons de commande
REF. LIGNE DE PRIX | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Prix unitaire en € H.T. | Délais de livraison (en jours) (A titre indicatif) Le délai sera fixé en concertation avec le titulaire à l'établissement du bon de commande | Durée de garantie (en mois)
III.1 | cf. article 7.8 du CCP Année supplémentaire de maintenance préventive de l’ICP-MS comprenant les interventions préventives sur site (contrôles instrumentaux, vérification des performances, réglages, nettoyage, contrôle des éléments critiques et fourniture des rapports d’intervention), ainsi que les consommables et pièces d’usure nécessaires aux opérations prévues au titre de la maintenance préventive
III.2 | cf. article 7.9 du CCP Passeur automatique d’échantillons
III.3 | cf. article 7.9 du CCP Torche plasma en quartz compatible avec l’ICP-MS proposé
III.4 | cf. article 7.9 du CCP Injecteur en quartz compatible avec l’ICP-MS proposé
III.5 | cf. article 7.9 du CCP Injecteur en céramique compatible avec l’ICP-MS proposé
III.6 | cf. article 7.9 du CCP Nébuliseur de remplacement compatible avec l’ICP-MS proposé
III.7 | cf. article 7.9 du CCP Nébuliseur PFA ou technologie équivalente pour applications spécifiques en traces et ultra-traces
III.8 | cf. article 7.9 du CCP Chambre de nébulisation de remplacement compatible avec l’ICP-MS proposé
III.9 | cf. article 7.9 du CCP Jeu de cônes d’interface de remplacement et éléments associés
III.10 | cf. article 7.9 du CCP Boucle d’injection rapide ou dispositif équivalent
III.11 | cf. article 7.9 du CCP Tubes de pompe péristaltique et consommables associés au système d’introduction des échantillons (lots)
III.12 | cf. article 7.9 du CCP Consommables spécifiques à la cellule collision/réaction
III.13 | cf. article 7.9 du CCP Consommables spécifiques aux analyses de matrices fortement salines et eaux de mer
III.14 | cf. article 7.9 du CCP Consommables du système de vide selon les préconisations constructeur (huiles, filtres, accessoires)
III.15 | cf. article 7.8 du CCP Intervention corrective hors garantie sur site comprenant le déplacement du technicien et la main-d’œuvre associée
III.16 | cf. articles 7.7 et 7.9 du CCP Journée supplémentaire de formation sur site en français dispensée par un personnel qualifié sur l’équipement proposé
III.17 | cf. article 7.9 du CCP Extension de garantie d’une année supplémentaire au-delà de la garantie contractuelle initiale
Catalogue | Le candidat peut joindre un catalogue fournisseur daté, applicable aux accessoires, équipements, extensions, licences, consommables, pièces, formations et prestations complémentaires directement liés à l’ICP-MS proposé et qui ne seraient pas listés ci-dessus. Les références issues de ce catalogue ne sont pas comprises dans le DQE et ne sont pas prises en compte pour l’analyse des offres.
Taux de remise catalogue (en cas de catalogue fournisseur disponible)
Note on A9: Camille GIANINAZZI: BDC dans la CCP

## DQE
MARCHE N°2026821RNCF300 FOURNITURE, LIVRAISON, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE PREVENTIVE D’UN ICP-MS (SPECTROMETRE DE MASSE A PLASMA A COUPLAGE INDUCTIF)
Détail quantitatif estimatif
Les candidats renseignent obligatoirement leurs prix en euros hors taxes. Le montant total hors taxes indiqué dans le présent détail quantitatif estimatif constitue la seule base d’analyse du critère prix. La mention de la Taxe générale sur la consommation (TGC), le cas échéant, est facultative, donnée à titre purement informatif et n’entre pas dans l’analyse des offres. Le taux effectivement applicable sera celui en vigueur au moment de la facturation, conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
I. Prestations à prix forfaitaire s'exécutant dès la notification du contrat
REF. LIGNE DE PRIX | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Prix forfaitaire en € H.T. | Quantité | Prix total en € H.T.
I.1 | cf. articles 7.1 à 7.6 du CCP Fourniture, livraison, installation et mise en service d’un ICP-MS quadripolaire neuf avec cellule de collision/réaction, comprenant l’ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement de l’équipement : • système d’introduction des échantillons adapté aux applications du laboratoire ; • station informatique, logiciels et licences nécessaires au pilotage, à l’acquisition et au traitement des données ; • accessoires instrumentaux nécessaires ; • consommables nécessaires à la mise en service et aux essais de réception La configuration proposée devra permettre la réalisation d’analyses élémentaires qualitatives et quantitatives en traces et ultra-traces sur des matrices variées, notamment des matrices complexes et fortement salines telles que les eaux de mer, avec maintien des performances analytiques attendues. La prestation comprend également le transport jusqu’au site du LAMA (Nouvelle-Calédonie), le dédouanement et les formalités associées, les raccordements nécessaires, l’installation, la mise en service, la qualification initiale, les essais de performance ainsi que la fourniture des documents techniques et de conformité. | 0 | 1 | 0
I.2 | cf. article 7.7 du CCP Formation des utilisateurs à l’utilisation de l’ICP-MS, comprenant une formation initiale sur site en présentiel en français (minimum 3 jours), une formation complémentaire à distance après installation et, lorsque proposée, une formation complémentaire auprès du constructeur | 0 | 1 | 0
Montant Total € HT Fourniture + formation du personnel : | 0
II. Prestations à prix forfaitaire s'exécutant dès l'admission du matériel
II.1 | cf. article 7.8 du CCP Première année de maintenance préventive de l’ICP-MS comprenant les interventions préventives sur site (contrôles instrumentaux, vérification des performances, réglages, nettoyage, contrôle des éléments critiques et fourniture des rapports d’intervention), ainsi que les consommables et pièces d’usure nécessaires aux opérations prévues au titre de la maintenance préventive | 0 | 1 | 0
III. Prestations à prix unitaires s'exécutant par l'émission de bons de commande
REF. LIGNE DE PRIX | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Prix unitaire en € H.T. | Quantité | Prix total en € H.T.
III.1 | cf. article 7.8 du CCP Année supplémentaire de maintenance préventive de l’ICP-MS comprenant les interventions préventives sur site (contrôles instrumentaux, vérification des performances, réglages, nettoyage, contrôle des éléments critiques et fourniture des rapports d’intervention), ainsi que les consommables et pièces d’usure nécessaires aux opérations prévues au titre de la maintenance préventive | 0 | 3 | 0
III.2 | cf. article 7.9 du CCP Passeur automatique d’échantillons | 0 | 1 | 0
III.3 | cf. article 7.9 du CCP Torche plasma en quartz compatible avec l’ICP-MS proposé | 0 | 4 | 0
III.4 | cf. article 7.9 du CCP Injecteur en quartz compatible avec l’ICP-MS proposé | 0 | 2 | 0
III.5 | cf. article 7.9 du CCP Injecteur en céramique compatible avec l’ICP-MS proposé | 0 | 2 | 0
III.6 | cf. article 7.9 du CCP Nébuliseur de remplacement compatible avec l’ICP-MS proposé | 0 | 2 | 0
III.7 | cf. article 7.9 du CCP Nébuliseur PFA ou technologie équivalente pour applications spécifiques en traces et ultra-traces | 0 | 2 | 0
III.8 | cf. article 7.9 du CCP Chambre de nébulisation de remplacement compatible avec l’ICP-MS proposé | 0 | 2 | 0
III.9 | cf. article 7.9 du CCP Jeu de cônes d’interface de remplacement et éléments associés | 0 | 2 | 0
III.10 | cf. article 7.9 du CCP Boucle d’injection rapide ou dispositif équivalent | 0 | 1 | 0
III.11 | cf. article 7.9 du CCP Tubes de pompe péristaltique et consommables associés au système d’introduction des échantillons (lots) | 0 | 8 | 0
III.12 | cf. article 7.9 du CCP Consommables spécifiques à la cellule collision/réaction | 0 | 4 | 0
III.13 | cf. article 7.9 du CCP Consommables spécifiques aux analyses de matrices fortement salines et eaux de mer | 0 | 4 | 0
III.14 | cf. article 7.9 du CCP Consommables du système de vide selon les préconisations constructeur (huiles, filtres, accessoires) | 0 | 2 | 0
III.15 | cf. article 7.8 du CCP Intervention corrective hors garantie sur site comprenant le déplacement du technicien et la main-d’œuvre associée | 0 | 4 | 0
III.16 | cf. articles 7.7 et 7.9 du CCP Journée supplémentaire de formation sur site en français dispensée par un personnel qualifié sur l’équipement proposé | 0 | 2 | 0
III.17 | cf. article 7.9 du CCP Extension de garantie d’une année supplémentaire au-delà de la garantie contractuelle initiale | 0 | 1 | 0
|  | Total € HT |  | 0
|  | TGC applicable, le cas échéant, à titre informatif et hors analyse des offres |  | Cellule libre à renseigner facultativement