| IRD Représentation de la Nouvelle Calédonie | MARCHÉ PUBLIC MARCHÉ PUBLIC COMPOSITE DE FOURNITURES |
| --- | --- |

FOURNITURE LIVRAISON, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE PREVENTIVE D’UN ICP-MS (SPECTROMETRE DE MASSE A PLASMA A COUPLAGE INDUCTIF)

Cadre de réponse technique (CRT)

N° 2026821RNCF300

Le cadre de réponse technique constitue un plan pour structurer et ordonner le mémoire technique à remettre à l’appui de l’offre du candidat.

Chaque élément demandé dans ce document doit être renseigné et fourni dans l’offre.

# A ce titre, il est conseillé aux candidats de suivre l’organisation du cadre de réponse technique afin d’éviter d’oublier des points à développer.

Les informations sont notées conformément aux critères de jugement annoncés dans le Règlement de consultation.

L'ensemble des informations indiquées dans l'offre du candidat devront être directement en lien avec l'objet du contrat et ne pas porter sur la politique générale du candidat sans adaptation au besoin de l’IRD.

ÉLÉMENTS CLÉS DU CONTRAT

| Objet du contrat | Fourniture, livraison, mise en service et maintenance préventive d’un ICP-MS (spectromètre de masse à plasma à couplage inductif) |
| --- | --- |
| Acheteur | IRD |
| Type de contrat | Marché public composite comportant une partie conclue sous la forme d’un marché ordinaire à prix global et forfaitaire et une partie conclue sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, conformément aux articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la commande publique. Marché de fournitures Pour la partie marché ordinaire à prix forfaitaire, le montant estimé du marché pour l’acquisition du matériel, son installation, sa mise en service, sa maintenance pour un an et la formation du personnel : 148 000 € HT Pour la partie accord-cadre à bons de commande, le montant maximum du contrat : 350 000 € HT |
| Structure | Lot unique |
| Lieu d’exécution | Laboratoire des Moyens Analytiques (LAMA) Représentation de l’IRD en Nouvelle-Calédonie 101 Promenade Roger Laroque BP A5 98848 Nouméa Cedex Nouvelle-Calédonie |
| Durée | Partie marché : 18 mois maximum (6 mois maximum d’exécution + 12 mois de 1ère année de maintenance) Partie à bons de commande : : 2 ans fermes à compter de l’admission de l’ICP-MS puis reconductible tacitement une fois deux ans. |
| Développement durable | Clause environnementale et clause sociale Critère environnemental |
| Pénalités de retard | OUI (voir article 9.1) |
| Variation des prix | OUI (voir article 6.4) |
| Nature des prix | Prix mixtes |

Rappel des exigences

Le tableau ci-dessous rappelle les principales exigences minimales de la consultation. Il ne se substitue pas aux stipulations du CCP, dont l’ensemble des exigences demeure applicable. Le candidat doit vérifier la conformité de sa solution à l’intégralité du CCP et apporter, dans son offre technique, les éléments permettant d’en apprécier le respect.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le non-respect de l’une de ces exigences minimales, l’absence de réponse ou une réponse ne permettant pas d’en vérifier le respect est susceptible d’entraîner la qualification de l’offre comme irrégulière et son élimination avant l’analyse et la notation des critères de jugement des offres, sous réserve de la faculté dont dispose l’acheteur de demander, lorsqu’elle est juridiquement possible, la régularisation de l’offre.

| Domaine | Exigence |
| --- | --- |
| Type d’équipement | Spectromètre de masse à plasma à couplage inductif quadripolaire (ICP-MS) permettant l’analyse multiélémentaire |
| Domaine d’application | Analyse qualitative et quantitative multiélémentaire sur matrices variées, incluant la détermination d’éléments présents à l’état de traces et d’ultra-traces. |
| Gamme élémentaire | L’équipement devra permettre l’analyse d’une large gamme d’éléments, incluant des éléments légers et lourds, ainsi que des éléments majeurs, traces et ultra-traces. |
| Source plasma | Source plasma inductif permettant l’analyse fiable d’échantillons à matrices variables, y compris des matrices complexes, tout en maintenant la stabilité du signal et les performances analytiques attendues. |
| Système d’introduction des échantillons | Configuration permettant l’analyse d’échantillons présentant des concentrations et des charges matricielles variables, avec limitation des contaminations, des effets mémoire et des dérives analytiques. |
| Gestion des matrices complexes | L’équipement devra permettre l’analyse de matrices complexes, notamment fortement chargées en sels dissous, tout en maintenant des performances analytiques compatibles avec les analyses en traces et ultra-traces. |
| Analyseur de masse | Analyseur quadripolaire permettant l’analyse multiélémentaire et la sélection des masses isotopiques nécessaires aux applications du laboratoire. |
| détection | Système de détection permettant la mesure d’éléments présents à de faibles concentrations, avec des performances compatibles avec les analyses en traces et ultra-traces en termes de sensibilité, dynamique de mesure, stabilité et reproductibilité. |
| Cellule collision/réaction | Cellule collision/réaction intégrée permettant la réduction des interférences spectrales et polyatomiques, avec fonctionnement en mode hélium-KED ou technologie équivalente. |
| Performances analytiques | Performances compatibles avec les besoins du laboratoire en termes de sensibilité, limites de détection, stabilité, répétabilité, reproductibilité et robustesse. |
| Logiciel | Logiciel assurant le pilotage de l’instrument, l’acquisition, le traitement des données, la gestion des méthodes, les contrôles qualité et l’export des résultats. |
| Maintenance et disponibilité | Conception permettant de limiter les opérations de maintenance et d’assurer une disponibilité élevée de l’équipement. |
| Évolutivité | Compatibilité avec des accessoires et fonctionnalités complémentaires permettant l’évolution future des applications analytiques. |
| Documentation et accompagnement | Fourniture de la documentation technique, installation, mise en service, formation des utilisateurs et support technique par du personnel compétent sur l’équipement proposé. |

- Qualité technique de l’offre – 60 points

1.1 Qualité et niveau de performance de la solution technique proposée au regard des besoins du laboratoire – 40 points

Ce sous-critère porte sur l’aptitude de l’ICP-MS proposé, dans sa configuration incluse au titre de l’offre, à répondre aux besoins analytiques du laboratoire et aux exigences du CCP.

L’analyse prendra notamment en compte :

- la configuration générale de l’équipement proposé ;

- la pertinence des différents modules et accessoires inclus ;

- les performances analytiques annoncées et le niveau de documentation permettant de les justifier ;

- les capacités d’analyse en traces et ultra-traces notamment dans des matrices complexes

- les capacités d’analyse multiélémentaire couvrant une large gamme d’éléments, des éléments légers aux éléments lourds, ainsi que les performances associées ;

- les performances et fonctionnalités de la cellule de collision/réaction ;

- les capacités de réduction des interférences spectrales ;

- la gestion des échantillons présentant des matrices variables ou complexes notamment fortement chargées en sels dissous telles que les matrices marines

- la robustesse et la stabilité de fonctionnement de l’équipement dans le cadre d’une utilisation en routine ;

- les fonctionnalités du logiciel d’acquisition, de traitement des données et d’aide à l’exploitation ;

- la compatibilité avec les équipements du laboratoire.

Réponse du candidat (Ci-dessous ou dans son propre mémoire technique):

Le candidat décrit les éléments permettant d’apprécier ces différents points. Il fournit également en annexe les documents constructeurs.

1.2 Qualité des prestations d’installation, formation, de maintenance et service après-vente – 20 points

Ce sous-critère porte sur la qualité de l’accompagnement proposé par le candidat pour assurer l’installation, la prise en main et le maintien en conditions opérationnelles de l’équipement.

L’analyse prendra notamment en compte :

Installation et mise en service

- l’organisation et le phasage prévus pour l’installation et la mise en service, au regard des contraintes du site ;

- les moyens humains mobilisés, au regard de leurs qualifications, compétences et expérience sur l’équipement proposé ou des équipements comparables ;

- les modalités de vérification des performances après installation et mise en service.

Formation des utilisateurs

- la qualification du formateur, notamment sa formation certifiée ou délivrée par le constructeur sur l’équipement proposé ;

- l’expérience pratique du formateur sur l’exploitation et la formation aux équipements ICP-MS proposés ;

- sa capacité à accompagner les utilisateurs sur les applications analytiques du laboratoire ;

- la qualité du programme de formation et son adaptation aux besoins du laboratoire ;

- la langue, les modalités et la durée de la formation proposée ;

- la durée et les modalités d’accompagnement proposées ;

- les possibilités d’accompagnement complémentaire.

La formation initiale devra être réalisée en présentiel sur le site du laboratoire et dispensée par un personnel compétent sur l’équipement proposé.

Maintenance et service après-vente

- l’organisation du support technique et du service après-vente ;

- les qualifications, l’expérience et les compétences des personnels intervenants ;

- les formations constructeur suivies ou les compétences équivalentes démontrées sur l’équipement proposé ;

- les moyens humains mobilisés ;

- les modalités d’assistance, de diagnostic et d’intervention ;

- les délais de prise en charge et d’intervention ;

- les dispositions permettant d’assurer la disponibilité et la continuité d’exploitation de l’équipement

- la durée et les conditions de garantie proposées au-delà des exigences minimales du CCP ;

- les dispositions prévues en cas d’immobilisation prolongée de l’équipement.

Réponse du candidat (Ci-dessous ou dans son propre mémoire technique):

Le candidat décrit précisément son organisation, ses moyens, ses engagements et les modalités d’exécution proposées pour chacun des points ci-dessus.

2. Qualité environnementale de l’équipement proposé – 10 points

Ce critère porte sur les performances environnementales intrinsèques de l’équipement proposé.

L’analyse prendra notamment en compte :

- la consommation énergétique de l’équipement en fonctionnement et en veille ;

- la consommation de gaz nécessaires au fonctionnement de l’instrument ;

- les besoins associés aux installations techniques (extraction, ventilation, refroidissement) ;

- la durée de vie estimée de l’équipement et les dispositions favorisant sa pérennité ;

- la disponibilité des pièces détachées et la réparabilité de l’équipement ;

- la gestion des consommables, des déchets générés et des emballages ;

- les actions proposées pour réduire l’impact environnemental lié à l’utilisation et à la maintenance de l’équipement.

Réponse du candidat (Ci-dessous ou dans son propre mémoire technique):

Le candidat fournit les éléments techniques, données constructeur ou justificatifs permettant d’apprécier ces caractéristiques.

A titre d’information, le dernier critère établi pour le jugement des offres est le suivant :

3. Prix des prestations indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif – 30 points

Le prix sera apprécié sur la base du montant total hors taxes indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif.

L’offre la moins-disante obtiendra la note maximale. Les autres offres seront notées proportionnellement, selon la formule suivante :

Note prix = 30 × montant total de l’offre la moins-disante / montant total de l’offre analysée

Dernier rappel à l’attention des candidats :

Le candidat apporte une réponse distincte et explicite à chacun des éléments mentionnés ci-dessus. Tout renvoi à un document annexe précise le nom du document et la page concernée.

L’absence de réponse à l’un des éléments pourra conduire à ne pas valoriser le point correspondant lors de l’analyse.

-	FIN DU DOCUMENT –