## PDG
Maître d'Ouvrage
Préfecture du Rhône
DILA / DITN
18 rue Bonnel
69003 LYON
Opération
RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE VIDEOPROTECTION
Sites Préfecture et Corneille - Lyon 3e
106 rue Pierre Corneille et 97 Rue Molière
69003 Lyon
Phase
DCE - DOSSIER DE CONSULTATIONS DES ENTREPRISES
Document
DPGF - DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
Maître d'Œuvre
DB INGENIERIE
Quadrant 4 - 485 rue des Valets
01120 Montluel
04 74 34 90 18
contact@db-ingenierie.fr
Indice | Date | Sommaire des modifications | Rédacteur | Relecteur
0 | 2026-07-30 | Création du document | TDV / DB | DB

## Généralités
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. € | PRIX TOTAL €
0 | GENERALITES
0.1 | OBJET DE LA CONSULTATION |  |  |  | PM
0.2 | DOCUMENTS DE REFERENCE |  |  |  | PM
0.3 | CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION
0.3.1 | RESPONSABILITE ET CONFIDENTIALITE |  |  |  | PM
0.3.2 | SUIVI DE PROJET |  |  |  | PM
| Études d’exécution : plans, adressage IP, bilans PoE et stockage, phasage et coordination SGAMI-DSIC | ens | 1 |  | 0
0.3.3 | INSTALLATION DE CHANTIER ET STOCKAGE
| Installation de chantier et stockage - Molière | ens | 1 |  | 0
| Installation de chantier et stockage - Corneille / Liberté | ens | 1 |  | 0
0.3.4 | HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DU SITE
| Protection des ouvrages existants - Molière | ens | 1 |  | 0
| Protection des ouvrages existants - Corneille / Liberté | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 0,3 |  |  |  | 0
0.4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES |  |  |  | PM
0.5 | ANALYSE DES RISQUES ET CONTINUITÉ DE SERVICE |  |  |  | PM
0.6 | ARCHITECTURE GENETEC SECURITY CENTER 5.13 |  |  |  | PM
0.7 | SPÉCIFICATIONS DES CAMÉRAS |  |  |  | PM
0.8 | INFRASTRUCTURE D’ARCHIVAGE EXISTANTE |  |  |  | PM
0.9 | DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)
| DOE complet Molière suivant référentiel DSIC-SE : plans, synoptiques, adressage, configurations, rapports, procédures | ens | 1 |  | 0
| DOE complet Corneille / Liberté suivant référentiel DSIC-SE | ens | 1 |  | 0
| Sauvegardes et exports GENETEC, fichiers GSC, configurations SW12/SW13/SW14, procédures de restauration incluses | PM |  |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 0,9 |  |  |  | 0
0.10 | FORMATION
| Formation exploitants – 4 personnes minimum, 1 journée | j | 1 |  | 0
| Formation administrateurs – 2 personnes, 1 journée | j | 1 |  | 0
| Supports et attestations de formation | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 0.10 |  |  |  | 0
0.11 | GARANTIE ET MAINTENANCE |  |  |  | PM
0.12 | INFRASTRUCTURE RÉSEAU ET CÂBLAGE |  |  |  | PM
0.13 | CYBERSÉCURITÉ – EXIGENCES DE SÉCURITÉ ANSSI ET SGAMI
0.13.1 | DURCISSEMENT DES CAMERAS
| Durcissement des caméras suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0.13.2 | SECURISATION DES SERVEURS
| Sécurisation des serveurs suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0.13.3 | VALIDATION SGAMI-DSIC |  |  |  | PM
| TOTAL H.T. CHAPITRE 0.13 |  |  |  | 0
0.14 | SCÉNARIOS OPÉRATIONNELS |  |  |  | PM
0.15 | PROGRAMME DE RECETTE SUR SITE |  |  |  | PM
| Essais, mise en service et recette sur site – Molière | ens | 1 |  | 0
| Essais, mise en service et recette sur site – Corneille / Liberté | ens | 1 |  | 0
| Exploitation contrôlée pendant 72 heures et levée des réserves | ens | 1 |  | 0
| Rapport de recette et procès-verbal détaillé des essais | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 0,15 |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. GENERALITES |  |  |  | 0

## Molière
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. € | PRIX TOTAL €
1 | TRAVAUX SITE MOLIÈRE
1.1 | PERIMETRE ET INVENTAIRE |  |  |  | PM
1.2 | INFRASTRUCTURE RESEAU – COMMUTATEURS HPE 5140
1.2.1 | REMPLACEMENT DES SWITCHES POE EXISTANTS
| Mise en œuvre, raccordement et configuration commutateurs HPE5140 | ens | 1 |  | 0
1.2.2 | RACCORDEMENT FIBRE DES HPE 5140 AU SW12
| Câbles fibre optique multimode OM4 | ml | 60 |  | 0
| Modules SFP/SFP+ compatibles HPE | U | 4 |  | 0
| Cheminement câble (conduits PVC, IRL, goulottes blanc) yc tous accessoires | ens | 1 |  | 0
1.2.3 | CONFIGURATION ET VALIDATION DES LIAISONS
| Configuration SW12 / SW13 / SW14, liaisons LACP, VLAN, adressage et coordination SGAMI-DSIC | ens | 1 |  | 0
| Mesures, certification et rapport des liaisons fibre optique | ens | 1 |  | 0
1.2.4 | VLANS VIDEO ET MATRICE DE FLUX |  |  |  | PM
1.2.5 | ARCHITECTURE DES FLUX VIDEO MOLIERE |  |  |  | PM
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | CABLAGE CAMERAS EXISTANTES
| Contrôle et certification des câblages existants ; remplacement des liaisons non performantes en F/UTP Cat. 6A mini | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | DIAGNOSTIC PREALABLE
| Diagnostic préalable | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1.4 |  |  |  | 0
1.5 | REMPLACEMENTS POSTE POUR POSTE (ONE-FOR-ONE)
| Caméra extérieure 4 MP WDR (3 au R+6 / 1 au RDC) | U | 4 |  | 0
| Caméra double capteur 2×2 MP | U | 1 |  | 0
| Caméra intérieure fixe 2 MP | U | 13 |  | 0
| Caméra intérieure mobile 2 MP | U | 3 |  | 0
| Licences Genetec : - Enterprise camera connection, mandatory Genetec Advantage - Genetec Advantage for 1 Omnicast Enterprise Camera 1 year | U | 21 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | NOUVELLES CAMERAS – EXTENSIONS DE COUVERTURE
| Caméra intérieure fixe 2 MP | U | 12 |  | 0
| Caméra extérieure 4 MP WDR | U | 3 |  | 0
| Câblages cat 6A | U | 15 |  | 0
| Recettage Cuivre | ens | 1 |  | 0
| Licences Genetec : - Enterprise camera connection, mandatory Genetec Advantage - Genetec Advantage for 1 Omnicast Enterprise Camera 1 year | U | 15 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | PARAMETRAGE GENETEC – RENOMMAGE
| Renommage des caméras Molière | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1.7 |  |  |  | 0
1.8 | DECOMMISSIONNEMENT BOSCH
| Décommissionnement suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1.8 |  |  |  | 0
1.9 | POSTES DE SUPERVISION MOLIERE
1.9.1 | PC SECURITE MOLIERE – ECRANS DE VISUALISATION
| Ecran 55 pouces suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Supports, raccordements, câblage, essais et paramétrage des écrans | ens | 1 |  | 0
| Adaptation éventuelle de la carte graphique et configuration du poste GENETEC | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1.9 |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 1 |  |  |  | 0

## Corneille - Liberté
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. € | PRIX TOTAL €
2 | TRAVAUX SITE CORNEILLE / LIBERTÉ
2.1 | PERIMETRE |  |  |  | PM
2.2 | REMPLACEMENT DES CAMERAS DAHUA
Corneille :
| Caméra intérieure fixe 2 MP | U | 33 |  | 0
Liberté :
| Caméra intérieure fixe 2 MP | U | 29 |  | 0
Parc extérieur :
| Caméra extérieure fixe 4 MP WDR | U | 8 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | CABLAGE CAMERAS EXISTANTES
| Remplacement des câblages non-performants F/UTP Cat. 6A mini | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | NOUVELLES CAMERAS – EXTENSIONS DE COUVERTURE
Corneille :
| Caméra intérieure fixe 2 MP | U | 4 |  | 0
Parc extérieur :
| Caméra extérieure multi-capteur 4×5 MP yc supports / mâts | U | 4 |  | 0
| Câblages cat 6A | U | 8 |  | 0
| Recettage Cuivre | ens | 1 |  | 0
| Licences Genetec : - Enterprise camera connection, mandatory Genetec Advantage - Genetec Advantage for 1 Omnicast Enterprise Camera 1 year | U | 8 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | POSTES DE SUPERVISION – EXTENSION MOLIERE AU PC POLICE CORNEILLE
2.5.1 | MUR IMAGE EXISTANT |  |  |  | PM
2.5.2 | ECRANS DE CONSULTATION MOLIERE SUR PLAN DE TRAVAIL
| Ecran 32 pouces suivant CCTP | U | 3 |  | 0
| Raccordements, câblage, essais et paramétrage des écrans | ens | 1 |  | 0
| Adaptation éventuelle de la carte graphique et configuration du poste GENETEC | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 2,5 |  |  |  | 0
2.6 | PARAMETRAGE GENETEC – RENOMMAGE NOMENCLATURE
| Renommage des caméras - Corneille / Liberté | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 2,6 |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 2 |  |  |  | 0

## PSE
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. € | PRIX TOTAL €
3 | PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES (PSE) – OPTIONS
3.1 | PSE 1 – CAMERAS SUPPLEMENTAIRES MOLIERE
| Caméra intérieure fixe 2 MP | U | 2 |  | 0
| Licence Genetec | U | 2 |  | 0
| Câblage - F/UTP Cat. 6A | ens | 2 |  | 0
| Y compris raccordements, paramétrage, intégration et màj DOE |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | PSE 2 – REMPLACEMENT COMPLET DES CAMERAS CONSERVEES - MOLIERE
| Caméra extérieure fixe 4 MP WDR | U | 3 |  | 0
| Caméra extérieure mobile 4 MP WDR | U | 1 |  | 0
| Caméra intérieure fixe 2 MP | U | 22 |  | 0
| Caméra intérieure mobile 2 MP | U | 2 |  | 0
| Licences Genetec : - Enterprise camera connection, mandatory Genetec Advantage - Genetec Advantage for 1 Omnicast Enterprise Camera 1 year | U | 28 |  | 0
| Y compris raccordements, paramétrage, intégration et màj DOE |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | PSE 3 – MISE SOUS ALARME DES PLACARDS TECHNIQUES CLOUDLINK SITE MOLIERE
| Contacts de position suivant CCTP | U | 4 |  | 0
| Raccordement, parametrage, essais et mise en service sur Genetec | ens | 1 |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | PSE 4 – REMPLACEMENT COMPLET DES CAMERAS CONSERVEES - CORNEILLE / LIBERTE
Corneille :
| Caméra intérieure fixe 2 MP | U | 2 |  | 0
Parc extérieur :
| Caméra extérieure fixe 4 MP WDR | U | 18 |  | 0
| Caméra extérieure mobile 4 MP WDR | U | 7 |  | 0
| Licences Genetec : - Enterprise camera connection, mandatory Genetec Advantage - Genetec Advantage for 1 Omnicast Enterprise Camera 1 year | U | 27 |  | 0
| Y compris raccordements, paramétrage, intégration et màj DOE |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 3.4 |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. CHAPITRE 3 |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF |  |  |  | 0
0
0
0 | GENERALITES | H.T. | 0 | €
0
1 | TRAVAUX SITE MOLIÈRE | H.T. | 0 | €
2 | TRAVAUX SITE CORNEILLE / LIBERTÉ | H.T. | 0 | €
| TOTAL GENERAL H.T | H.T. | 0 | €
| TVA 20% |  | 0 | €
| TOTAL GENERAL T.T.C | T.T.C | 0 | €
3.1 | PSE 1 – CAMERAS SUPPLEMENTAIRES MOLIERE | H.T. | 0 | €
3.2 | PSE 2 – REMPLACEMENT COMPLET DES CAMERAS CONSERVEES - MOLIERE | H.T. | 0 | €
3.3 | PSE 3 – MISE SOUS ALARME DES PLACARDS TECHNIQUES CLOUDLINK SITE MOLIERE | H.T. | 0 | €
3.4 | PSE 4 – REMPLACEMENT COMPLET DES CAMERAS CONSERVEES - CORNEILLE / LIBERTE | H.T. | 0 | €
| TOTAL PSE H.T | H.T. | 0 | €
Fait à :
Le :
L'entrepreneur