## AJ EVREUX
SITE | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES | COMMENTAIRES
APJ | aviser les responsables intervention directe-constatation anormale aviser les responsables aviser forces de l'ordre | 2 dissociées | 10 sirènes intérieures et 43 détecteurs bi-technologies | carte sim (GSM ?) | Centrale incendie ETN Nugelec Centrale intrusion ARITECH ATS4500A-IP-LM
NPJ | aviser les responsables intervention directe-constatation anormale aviser les responsables aviser forces de l'ordre | 2 dissociées | 10 sirènes intérieures et 32 détecteurs bi-technologies | carte sim (GSM ?) | Centrale incendie SIEMENS CERBERUS STT10 Centrale intrusion ARITECH ATS4500A-IP-LM
CPH | le protocole sera similaire lors de la remise en service de l'intrusion | 2 dissociées | Détecteur IRP + HF type VFD105P | pas de transmission pour incendie et intrusion HS | Centrale type 4 NEUTRONIC 4-1B (incendie) Centrale Bus HONEYWELL GALAXY 2
Pavillon fleuri |  | 2 dissociées |  |  |  | gérées par la mairie
Trpox Louviers | aviser les responsables intervention directe-constatation anormale aviser les responsables aviser forces de l'ordre | 1 seule centrale (pas de système anti-intrusion sur Louviers pour le moment) | 15 sirènes intérieures, 14 DM et 92 DI | carte sim (GSM ?) | Centrale incendie DEF Cassioppée Piano-C
Tprox Bernay | en cas de déclenchement d’alarme intrusion, information transmise à la télésurveillance qui transmet l’information à la société de gardiennage pour levée de doute, conformément aux consignes ci-jointes | 1 intrusion + 4 SSI pour les locaux d’archives dissociés - pas de SSI général géré pour le tribunal (géré par la mairie) | 35 détecteurs alarme muraux + boitiers individuels anti-agression | Transmetteur GSM installé en 2024 avec carte SIM | Honeywell Galaxy Dimension avec module RIO RF – Clavier Honeywell NFMK VII F

## AJ DIEPPE
SITE | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES
Palais de justice | Retour à la télésurveillance qui rappelle le PC Sécurité / intrusion installée non fonctionnelle | 1 SSI sans report au PC sécurité (installé au SAUJ) + 2 centrales intrusion (portes des deux salles scellés) + 1 volumétrie au PC sécurité + 1 centrale intrusion installée non fonctionnelle | 13 détecteurs + 3 détections dans les salles d'audience | filaire | CHUBB
Annexe TJ | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné
CPH | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné

## AJ LE HAVRE
SITE | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES
Palais de justice | Non renseigné | 1 centrale | 46 pour la détection incendie / 8 contacteurs pour l'intrusion | GSM | DEF ANTARES 4 Piano
129e | Non renseigné | 1 centrale | 21 pour la détection incendie (+8 décelncheurs manuels) / pas d'alarme intrusion | GSM | DEF Piano
CPH | Non renseigné | 1 centrale | 11 pour la détection incendie (+ 29 déclencheurs manuels) / 25 pour l'intrusion | GSM | Chubb Catégorie A

## AJ ROUEN
SITE | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES
Palais de justice | Concernant le protocole, en cas d’alarme, une alerte est donnée au télésurveilleur, qui rappelle les SSIAP / PP / RSEM, en cascade selon les numéros identifiés à la création du marché. | 1 centrale incendie 1 centrale intrusion uniquement pour le bureau de la première présidente | Non renseigné | centrale intrusion en cuivre | centrale incendie : SIEMENS centrale intrusion : NOVALIS T2
Annexe 31,33 rue aux juifs | Concernant le protocole, en cas d’alarme, une alerte est donnée au télésurveilleur, qui rappelle les SSIAP / PP / RSEM, en cascade selon les numéros identifiés à la création du marché. | Report de la centrale du PJ | Non renseigné | non renseigné | report
CPH | Société de télésurveillance avisée sur PC : appel à l'agent de sécurité - Si pas de réponse : intervention | 1 centrale incendie | 9 | IP | centrale incendie : CHUBB
Pôle social |  | 0
Annexe 20,22 rue de Crosne | télésurveilleur avise la société de gardiennage par appel téléphonique | 1 centrale incendie + 1 centrale intrusion | 0 détecteurs incendie 16 détection intrusion/ mouvement | non renseigné | centrale incendie : NUGELEC centrale intrusion : HONEYWELL Security- C006-L-E5 FX050