## AJ ALENCON
SITES | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES | SOCIETE DE MAINTENANCE | COMMENTAIRES
Site FOCH | Réception et qualification des alarmes ; information des interlocuteurs habilités ; levée de doute vidéo lorsque possible ; intervention selon les consignes d'exécution. | 1 centrale intrusion ; report d'alarmes incendie et techniques à confirmer lors de la reprise. | 41 points intrusion identifiés (27 détecteurs de mouvement et 14 détecteurs d'ouverture) ; points techniques et anti-agression ; vidéoprotection raccordée. Décompte définitif à valider lors de la reprise. | Transmission existante à confirmer lors de la reprise (raccordement sécurisé attendu). IP et GSM | Centrale intrusion ARITECH Master (information issue des éléments techniques disponibles). | Maintenance et raccordement à organiser avec les intervenants techniques désignés par l'acheteur. | Le titulaire établit, après notification, les consignes définitives et vérifie la compatibilité de raccordement. Les données sensibles sont communiquées de façon sécurisée au seul titulaire.
Site WILSON | Consignes de traitement, modalités de transmission et intervention à arrêter avec l'acheteur lors de la reprise. | À confirmer lors de la reprise. | À confirmer lors de la reprise. | À confirmer lors de la reprise. | À confirmer lors de la reprise. | À confirmer lors de la reprise. | Les données techniques détaillées et les consignes opérationnelles sont communiquées au titulaire après notification.

## AJ ARGENTAN
SITES | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES | SOCIETE DE MAINTENANCE | COMMENTAIRES
Site CHÂTEAU | Réception et qualification des alarmes ; information des interlocuteurs habilités ; levée de doute physique, avec intervention à la demande ; ronde intérieure et extérieure selon les consignes d'exécution. | 1 centrale intrusion ; report des alarmes incendie et techniques à confirmer lors de la reprise. | 24 zones actives répertoriées, comprenant 1 centrale, 1 transmetteur GSM, 7 sirènes, 42 détecteurs, 2 déclencheurs manuels, 25 caméras. Décompte définitif à valider lors de la reprise. | Protocole Contact ID et transmetteur GSM mode de transmission à confirmer lors de la reprise. | Centrale intrusion Vanderbilt SPC (information issue des éléments techniques disponibles). | Maintenance et raccordement à organiser avec les intervenants techniques désignés par l'acheteur. | Le titulaire établit, après notification, les consignes définitives et vérifie la compatibilité de raccordement. Les données sensibles sont communiquées de façon sécurisée au seul titulaire.
Site MODULAIRES | Consignes de traitement, modalités de transmission et intervention à arrêter avec l'acheteur lors de la reprise. | 1 centrale intrusion ; report des alarmes incendie et techniques à confirmer lors de la reprise. | 6 Zones activés répertoriées comprenant 1 sirène et 5 points de détection | GSM | Centrale intrusion Vanderbilt SPC (information issue des éléments techniques disponibles). | À confirmer lors de la reprise. | Les données techniques détaillées et les consignes opérationnelles sont communiquées au titulaire après notification.

## AJ COUTANCES
SITE | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES | SOCIETE DE MAINTENANCE | COMMENTAIRES
Site PALAIS | Réception et qualification des alarmes ; information des interlocuteurs habilités ; levée de doute physique, avec intervention à la demande ; ronde intérieure et extérieure selon les consignes d'exécution. | 1 centrale intrusion et report des alarmes incendie, techniques et agression. | 36 zones actives répertoriées : 10 volumétries, 3 contacts d'ouverture, 23 alarmes agression, 2 sirènes, 10 caméras) | Mode de transmission à confirmer lors de la reprise (raccordement sécurisé attendu). | Centrale Siemens Sintony 410 (information issue des éléments techniques disponibles). | Maintenance et raccordement à organiser avec les intervenants techniques désignés par l'acheteur. | Vidéoprotection présente ; les consignes actuelles prévoient une levée de doute physique. Les données sensibles sont communiquées de façon sécurisée au seul titulaire.
Site TANCREDE | Réception et qualification des alarmes ; information des interlocuteurs habilités ; levée de doute physique, avec intervention à la demande ; ronde intérieure et extérieure selon les consignes d'exécution. | 1 centrale intrusion et report des alarmes incendie et techniques. | 11 points de détection volumétrique recensés ; dispositif incendie avec 3 sirènes. | Mode de transmission à confirmer lors de la reprise (raccordement sécurisé attendu). | Centrale Siemens Sintony 220 (information issue des éléments techniques disponibles). | Maintenance et raccordement à organiser avec les intervenants techniques désignés par l'acheteur. | Vidéoprotection présente ; les consignes actuelles prévoient une levée de doute physique. Les données sensibles sont communiquées de façon sécurisée au seul titulaire.
Archives de la Manche | Réception et qualification des alarmes ; information des interlocuteurs habilités ; levée de doute physique, avec intervention à la demande ; ronde intérieure et extérieure selon les consignes d'exécution. | 1 centrale intrusion et report des alarmes incendie et techniques. | 13 zones de report répertoriées, couvrant l'intrusion, l'incendie, les alarmes techniques et l'autoprotection (2 sirènes, 4 radars, 8 caméras) | GSM ; autres modalités de transmission à confirmer lors de la reprise. | Centrale Siemens Sintony 410 (information issue des éléments techniques disponibles). | Maintenance et raccordement à organiser avec les intervenants techniques désignés par l'acheteur. | Vidéoprotection présente ; les consignes actuelles prévoient une levée de doute physique. Les données sensibles sont communiquées de façon sécurisée au seul titulaire.

## TRIBUNAL JUDICIAIRE LISIEUX
SITE | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES | SOCIETE DE MAINTENANCE | COMMENTAIRES
Tribunal judiciaire de Lisieux | Intrusion : transmission DTMF par défaut, avec possibilité de CID RTC. Incendie : modalité de transmission à confirmer lors de la bascule. | 2 centrales dissociées : une centrale intrusion et une centrale incendie. | 130 points recensés : 69 pour l'intrusion (32 détecteurs de mouvement, 37 contacts d'ouverture) et 61 pour l'incendie (17 déclencheurs manuels, 42 détecteurs optiques, 2 détecteurs linéaires). | IP ; transmetteur à ajouter et à dissocier de celui utilisé par le mainteneur multi-technique. | Intrusion : Honeywell Galaxy V6.78. Incendie : NUGELEC Sensea CM (SSI catégorie A, alarme type 1). | Mainteneur dans le cadre du marché de maintenance multi-technique ; coordination de la programmation et du raccordement avec le titulaire du présent marché. | Bascule de la télésurveillance prévue au 01/01/2028, à l'issue du marché actuel. Un seul site concerné ; les paramètres détaillés de raccordement sont communiqués au titulaire lors de la préparation de la bascule.

## TRIBUNAL PROXIMITE VIRE
SITE | PROTOCOLE DE TRANSMISSION | NOMBRE DE CENTRALES (si intrusion et incendie ou dissociées) | NOMBRE DE POINTS DE DETECTION (canaux) | MODE DE TRANSMISSION (ip, gsm, rtc) | MARQUE ET MODELE DES CENTRALES | SOCIETE DE MAINTENANCE | COMMENTAIRES
Tribunal de proximité de Vire | Pendant les horaires d'occupation : information des interlocuteurs habilités et compte rendu. Hors horaires : levée de doute physique, sécurisation du site si nécessaire et information des autorités compétentes en cas d'effraction avérée. | 1 centrale intrusion. | 16 points de détection intrusion recensés ; 4 événements techniques signalés (secteur, batterie, test cyclique). | Protocole Contact ID ; mode de transmission à confirmer lors de la reprise. | Centrale intrusion Vanderbilt SPC 4320 (information issue des éléments techniques disponibles). | Maintenance et raccordement à organiser avec les intervenants techniques désignés par l'acheteur. | 1 zone ; mise en et hors service manuelle par les utilisateurs. Les données techniques détaillées et les consignes opérationnelles sont communiquées au titulaire après notification.