Annexe 2 à l’AE – Cadre de réponse technique

INSTRUCTIONS : Pour permettre à l'UGECAM Alsace de procéder à une analyse homogène des offres et d'en déterminer la plus avantageuse, chaque candidat présentera son mémoire technique, organisationnel et matériel, selon le cadre de réponse ci-après, décliné en chapitres comportant chacun, au minimum, l'ensemble des éléments détaillés. Le mémoire devra décrire précisément les moyens, méthodes, délais et engagements proposés pour l'exécution des travaux de remplacement des ascenseurs du Triplex d'Illkirch. Les réponses génériques ou les simples renvois à des procédures internes, sans application identifiable au présent chantier, pourront ne pas être pris en compte dans l'analyse. Le candidat devra impérativement suivre l'ordre du sommaire et des points ci-dessous. Le candidat peut joindre tout document utile à la bonne compréhension de son offre. Il indique dans le présent document la référence précise de l'information dans les documents joints (titre du paragraphe et numéro de page).

Chapitre 1 – MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION DES TRAVAUX   (Pondération du sous-critère : 20 points )

1 – Compréhension du projet et des contraintes du site

›  1.1 – Compréhension générale de l'opération : caractéristiques techniques, points de vigilance identifiés, interfaces avec les installations existantes (électriques, sécurité incendie).

›  1.2 – Prise en compte du fonctionnement du site occupé : gestion des circulations (personnels, patients, PMR), limitation de l'impact de l'indisponibilité des appareils, modalités d'information de l'UGECAM Alsace.

2 – Engagements de performance et fonctionnement du groupe triplex

›  2.1 – Le candidat s'engage sur des valeurs chiffrées de performance : précision de nivelage, temps d'attente, temps de trajet, niveau acoustique.

›  2.2 – Présentation du matériels  proposés : fiche technique, répartition des appels, stratégie de stationnement automatique des cabines et temporisations associées, mesures visant à limiter les temps d'attente et à assurer la continuité de service.

3 – Méthodologie d’exécution des travaux

›  3.1 – Visites, relevés techniques et études d'exécution prévus avant démarrage, ainsi que les délais de validation associés.

›  3.2 –  Mise en sécurité du chantier : sécurisation des accès aux appareils, balisage, affichage à destination des usagers, etc.

›  3.3 –  Le candidat décrit les modalités de dépose des installations existantes.

›  3.4 –  Le candidat décrit les modalités de dépose des équipements amiantés.

›  3.5 – Pose des nouveaux équipements, raccordements et réglages.

›  3.6 – Essais, contrôles réglementaires, réception et remise en service.

›  3.7 – Phase de mise au point post mise en service (délai d'un à trois mois) : méthodologie de suivi du fonctionnement réel des installations, ajustements et réglages complémentaires sans incidence financière pour l'UGECAM Alsace.

Chapitre 2 – MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS AFFECTÉS AU CHANTIER   (Pondération du sous-critère : 10 points)

1 – Organigramme et qualifications de l'équipe

›  1.1 – Organigramme nominatif (responsable de contrat, conducteur de travaux, chef de chantier, techniciens, éventuels sous-traitants) précisant pour chacun rôle, qualifications, habilitations et expérience sur des opérations comparables. Les CV synthétiques des principaux intervenants seront joints.

2 – Disponibilité et continuité des moyens humains

›  2.1 – Effectifs prévus par phase, modalités de remplacement en cas d'absence.

3 – Indépendance technologique et accès aux systèmes

›  3.1 – Le candidat décrit les dispositions garantissant l'absence de dépendance technique, logicielle ou commerciale exclusive à son égard. Il précise les modalités de remise, à la réception, des codes d'accès, mots de passe, niveaux d'habilitation et procédures de connexion nécessaires à l'exploitation, au diagnostic et à la maintenance des installations par tout prestataire compétent.

Chapitre 3 – PLANNING DÉTAILLÉ D'EXÉCUTION   (Pondération du sous-critère : 15 points)

1 – Planning général

›  1.1 – Planning détaillé depuis la notification jusqu'à la levée des réserves (préparation, études, approvisionnements, dépose, pose, essais, réception, formation des utilisateurs).

2 – Phasage par appareil

›  2.1 – Durée d'immobilisation prévisionnelle de chaque appareil et dispositions prises pour maintenir les accès aux différents étages pendant les travaux.

Chapitre 4 – SÉCURITÉ DES INTERVENTIONS   (Pondération du sous-critère : 5 points)

1 – Sécurité du personnel UGECAM Alsace

›  1.1 – Protocoles de sécurité relatifs à l'accès au chantier et aux zones de travail, ainsi que mesures de propreté et d'hygiène des lieux pendant et après les interventions.

2 – Sécurité des techniciens intervenants

›  2.1 – Procédures de sécurité internes applicables aux équipes et aux éventuels sous-traitants (formations, habilitations (sous-section 4), audits internes).

Chapitre 5 – PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE   (Pondération du sous-critère : 10 points )

1 – Gestion des déchets

›  1.1 – Modalités de tri, stockage, traçabilité et filières de valorisation des déchets de chantier, ainsi que possibilités de réemploi/recyclage des équipements déposés.

›  1.2 – Modalités de traitement des équipements amiantés.

2 – Réduction des nuisances

›  2.1 – Mesures mise en place pour limiter les nuisances (bruit, poussières, salissures, encombrement).

Documents à joindre au minimum :

1. Organigramme nominatif de l'équipe affectée au chantier

2. CV synthétiques des principaux intervenants

3. Tableau des qualifications et habilitations (sous-section 4 obligatoire)

4. Planning détaillé d'exécution

5. Méthodologie détaillée de remplacement des appareils

6. Procédure de sécurité applicable aux interventions

7. Procédure de gestion et de traçabilité des déchets y compris amiante

8. Note sur les performances énergétiques des équipements proposés

9. Fiches techniques des principaux équipements proposés

10. Attestation de visite obligatoire