## Lot n°1 Annexe 1 Vidéoprotecti
ACCORD-CADRE 2026SERV016MLV LOT 1 : Maintenance des systèmes de contrôle des accès, système d'alarme anti-intrusion, vidéoprotection et d’interphonie (bâtiment Bienvenüe)
Annexe 1 au CCP : Description des équipements de vidéprotection
Bâtiment Bienvenüe/Sense-city
Niveau | nom de la caméra |  | Dôme fixe interieure | Dôme fixe exterieure | caméra caisson fixe exterieure | dôme motorisé interieur | Dôme fixe interieur | dôme motorisé exterieur
|  |  | AXIS P3343V | AXIS P3343E | AXIS P1343E | AXIS P5532E | ALHUA DH-IPC-HDBW2320R-ZS/VFS | Bosch ip 5000 HD
RDJ | RJ-N12-1 |  | 1
RDJ | RJ-N13-1 |  | 1
RDJ | RJ-N14-1 |  | 1
RDJ | RJ-N16-1 |  |  | 1
RDJ | RJ-N27-1 |  | 1
RDJ | RJ-N28-1 |  |  |  |  | 1
RDJ | RJ-S19-1 |  |  |  |  | 1
RDJ | RJ-S19-2 |  | 1
RDJ | Parking int 1 | [5 empty] | 1
RDJ | Parking int 2 | [5 empty] | 1
RDJ | Parking int 3 | [5 empty] | 1
RDJ | Parking int 4 | [5 empty] | 1
RDJ | Parking int 5 | [5 empty] | 1
RDJ | Parking int 6 | [5 empty] | 1
RDJ | Parking int 7 | [5 empty] | 1
RDJ | Parking int 8 | [5 empty] | 1
RDJ | Parking int 9 | [5 empty] | 1
PCA | Entrée PCA |  | 1
RDC | RC-S3-1 |  | 1
RDC | RC-S3-2 |  | 1
RDC | RC-S3-3 |  | 1
RDC | RC-S7-1 |  | 1
RDC | RC-S7-2 |  |  |  | 1
RDC | RC-S8-1 |  | 1
RDC | RC-S8-2 |  | 1
RDC | RC-S11-1 |  | 1
RDC | RC-S11-2 |  | 1
RDC | RC-S11-3 |  | 1
RDC | RC-S17-1
RDC | RC-N5-1 |  | 1
RDC | RC-N13-1 |  | 1
RDC | RC-N13-2 |  | 1
RDC | RC-N13-3 |  | 1
RDC | RC-N18-1 |  | 1
RDC | RC-N18-2 |  |  |  | 1
RDC | RC-N23-1 |  | 1
RDC | RC-N26-1 |  | 1
Rampe PK | RC-N3-1 |  |  |  | 1
Rampe PK | RC-N3-2 |  |  |  | 1
RDC EXT | Entrée cours |  |  | 1
RDC EXT | Entrée pompiers |  |  | 1
RDC EXT | Sortie pompiers |  |  | 1
RDC EXT | Entrée Parking Ext |  |  | 1
RDC EXT | Sortie Parking Ext |  |  | 1
R+1 EXT | Porte à faux plot A | [6 empty] | 1 | voie publique
R+5 EXT | Sence city+ Pk Exterieur | [6 empty] | 1 | voie publique
Caméra située en zone NON E.R.P
Caméra exterieure
Equipements |  | Marque/ ref/modèle | Quantité
camera fixe exterieur |  | AXIS P1343E | 31
camera dome fixe interieur |  | AXIS P3343V
caméra dôme mobile extérieur |  | ALHUA | 4
|  | Bosch 5000 HD | 2
camera dome mobile interieur |  | ALHUA | 9
Enregistreur |  | digifort | 1

## Intrusion-Interphonie-Ctrl Acc
BATIMENT BIENVENÜE
Equipements | Marque/Ref/modèle | Quantité
Enregistreur | digifort | 1
Interphones vidéo | AIPHONE/ISMV200503 | 14
Interphones PSH | GARDEX | 24
Contacts d'ouverture | ELMDENE/SHD2 | 80
Contacts de choc | UTC FIRE § SECURITY/ GS620A | environ 120
Détecteurs bris de vitre | UTC FIRE § SECURITY/ GS 930 | environ 80
Détecteur de présence double technologie | UTC FIRE § SECURITY/ DD105 | environ 90
Bouton d'alarme | UTC FIRE § SECURITY/ ACA001 | 1
Indicateur alarme agression | UTC FIRE § SECURITY/ AI672 | 1
Lecteurs de badges | GUNNEBO/ 8AH SERIE | 390
Lecteurs Opérateur | GUNNEBO/ MIL100 | 3
Imprimante badges | FARGO DTC300 | 1
Lecteurs RFID | TRANSPEED | 2
Sirène intérieure | UTC FIRE § SECURITY/ AS272 | environ 20
Logiciel d'exploitation et configuration du contrôle d'accès | GUNNEBO | 1
Logiciel d'exploitation et configuration de la vidéo surveillance | serveur Digifor 20To | 1