## PAGE DE GARDE
ACCORD-CADRE 2026SERV016MLV LOT 2: Maintenance des systèmes de vidéoprotection (bâtiments hors Bienvenue)
Annexe 1 au CCP : Description des équipements de vidéprotection

## Clément ADER
Bâtiment Clément ADER
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-D1 | RdC | Entrée barrière parking extérieur | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D2 | RdC | Parking extérieur | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D3 | RdC | Entrée parking sous-sol | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D4 | R-1 | Rampe parking sous-sol | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
enregistreur: Dahua NVR42008P4K
localisation: local Autocom
écran de visualisation et de contrôle : 1x 24P
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type NVR42008P4K avec les caractéristiques principales suivantes :
• 8 Voies IP
• 1 port RJ45 (1000M)
• Stockage 2 ports SATA III
• Max 25Ips/canaux
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie VGA
Référence Domes:
3 Dômes IP mobile de marque DAHUA référence SD5943 ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 100 mètres
• Zoom optique x30
• Zoom numérique x16
• Alimentation Poe
• IP66
référence BULLET:
1 Bullet IP fixe de marque DAHUA référence 2431TZS ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• 2.7mm - 12 mm
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 60 mètres
• Alimentation Poe
• IP66
référence antenne:
1 antenne ANT-SYNC
Compatible models InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000
GNSS receiver Embedded, GPS/GLONASS
GNSS antenna Embedded, active
Frequency bands • GLONASS: 1602 MHz (L1)
• GPS: 1575 MHz (L1)
Water and Dust Protection IP66 and IP67
Input voltage +5 VDC

## LAVOISIER
Bâtiment LAVOISIER
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-D1 | toiture | Entrée parvis NORD | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D2 | toiture | Entrée parvis SUD | Dahua DH-SD5943 | Ext
enregistreur: Dahua NVR42008P4K
localisation: local technique R+3 Sud
écran de visualisation et de contrôle : 2x 32P et 1x 35P
clavier de contrôle réseau HD: Dahua NKB5000(-F)
localisation: 2x 32P et 1x 35P au PC Sécurité Lavoisier
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type NVR42008P4K avec les caractéristiques principales suivantes :
• 8 Voies IP
• 1 port RJ45 (1000M)
• Stockage 2 ports SATA III
• Max 25Ips/canaux
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie VGA
Référence Domes:
2 Dômes IP mobile de marque DAHUA référence SD5943 ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 100 mètres
• Zoom optique x30
• Zoom numérique x16
• Alimentation Poe
• IP66
référence antenne:
1 antenne ANT-SYNC
Compatible models InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000
GNSS receiver Embedded, GPS/GLONASS
GNSS antenna Embedded, active
Frequency bands • GLONASS: 1602 MHz (L1)
• GPS: 1575 MHz (L1)
Water and Dust Protection IP66 and IP67
Input voltage +5 VDC

## Bois De l'Etang
Bâtiment BDE
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-D1 | R+1 | Entrée Hall C | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D2 | R+2 | Entrée parvis Hall A | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D3 | R+2 | Allée principale | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D4 | R+2 | Accès parking | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D5 | R+2 | Accès espaces verts | Dahua DH-SD5943 | Ext
enregistreur: Dahua NVR42008P4K
localisation: à finaliser
écran de visualisation et de contrôle : 1x 17P
localisation: Local informatique Aile C R+2
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type NVR42008P4K avec les caractéristiques principales suivantes :
• 8 Voies IP
• 1 port RJ45 (1000M)
• Stockage 2 ports SATA III
• Max 25Ips/canaux
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie VGA
Référence Domes:
5 Dômes IP mobile de marque DAHUA référence SD5943 ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 100 mètres
• Zoom optique x30
• Zoom numérique x16
• Alimentation Poe
• IP66
référence antenne:
1 antenne ANT-SYNC
Compatible models InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000
GNSS receiver Embedded, GPS/GLONASS
GNSS antenna Embedded, active
Frequency bands • GLONASS: 1602 MHz (L1)
• GPS: 1575 MHz (L1)
Water and Dust Protection IP66 and IP67
Input voltage +5 VDC
Swicth :
Localisation : Local PC Sécurité Rdc Aile A
Localisation : Salle de convivialité R+2 Aile A

## Ada LOVELACE
Bâtiment ADA LOVELACE
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-D1 | RdC | Entrée principale | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D2 | RdC | Issue de secours | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D3 | RdC | Façade Nord | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D4 | RdC | Façade SUD | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D5 | RdC | Façade EST | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
enregistreur: Dahua NVR42008P4K
localisation: local informatique RdC
écran de visualisation et de contrôle : 1x 24P
localisation: local informatique
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type NVR42008P4K avec les caractéristiques principales suivantes :
• 8 Voies IP
• 1 port RJ45 (1000M)
• Stockage 2 ports SATA III
• Max 25Ips/canaux
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie VGA
référence BULLET:
5 Bullets IP fixes de marque DAHUA référence 2431TZS ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• 2.7mm - 13.5 mm
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 30 mètres
• Alimentation Poe
• IP66

## Alexandra DAVID NEEL
Bâtiment A.DAVID NEEL
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-D1 | RdC | RDC entrée principale | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D2 | RdC | RDC entrée secondaire | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D3 | RdJ | RDJ Aile B cours anglaise | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D4 | RdJ | RDJ Aile B salle serveur | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D5 | RdJ | Entrée parking extérieur | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D6 | RdJ | Entrée parking sous sol | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
enregistreur: Dahua DHnVR7A04544 IP
localisation: local brassage RDC A
écran de visualisation et de contrôle : 1x 24P et 1x 17P
localisation: PC Sécurité
localisation: local brassage RDC A
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type DHnVR7A04544 IP avec les caractéristiques principales suivantes :
8 Voies IP
1 port RJ45 (1000M)
Stockage 2 ports HDD
Max 25Ips/canaux
1 sortie HDMI
1 sortie VGA Spot configurable
référence BULLET:
6 Bullets IP fixes de marque DAHUA référence 2431TZS ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• 2.7mm - 13.5 mm
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 30 mètres
• Alimentation Poe
• IP66
Swicth :
Localisation : Local de brassage RdJ Aile B

## François RABELAIS
Bâtiment RABELAIS
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-D1 | RdC | Entrée principale NORD | Dahua DH-IPC-HFW3441TPZS | Ext
CAM-D2 | RdC | Escalier terrasse OUEST | Dahua DH-IPC-HFW3441TPZS | Ext
CAM-D3 | R-1 | Accès chaufferie OUEST | Dahua DH-IPC-HFW3441TPZS | Ext
CAM-D4 | R-2 | Entrée parking sous sol SUD | Dahua DH-IPC-HFW3441TPZS | Ext
CAM-D5 | R-1 | Accès escalier SUD | Dahua DH-IPC-HFW3441TPZS | Ext
CAM-D6 | R+2 | Accès IS terrasse | Dahua DH-IPC-HFW3441TPZS | Int
enregistreur: Dahua NVR42008P4K
localisation: Gaine technique Amphi 1
écran de visualisation et de contrôle : 2x 24P
localisation: Gaine technique Amphi 1
localisation: PC Sécurité
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type DAHDHNVR421616P4K avec les caractéristiques principales suivantes :
• 16 Voies IP
• 1 port RJ45 (1000M)
• Stockage 2 ports SATA III
• Max 25Ips/canaux
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie VGA
référence BULLET:
6 Bullets IP fixes de marque DAHUA référence 3441TPZS ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• 2.7mm - 12 mm
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 30 mètres
• Alimentation Poe
• IP66
Swicth :
Localisation : Machinerie ascenseur R-1

## Georges PEREC
Bâtiment G.PEREC
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-1 | RdC | Accès entrée principale | analogique HD | Ext
CAM-2 | RdC | Accès rampe agora | analogique HD | Int
CAM-3 | RdC | Accès quai de livraison | analogique HD | Ext
CAM-4 | RdC | Accès entrée secondaire | analogique HD | Ext
CAM-5 | RdC | Accès salon d'honneur | analogique HD | Ext
CAM-6 | RdC | Accès auditorium | analogique HD | Ext
CAM-Biblio 1 | R+2 | Toiture terrasse G.PEREC Est | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-Biblio 2 | R+2 | Toiture terrasse G.PEREC Ouest | Dahua DH-SD5943 | Ext
enregistreur: Dahua DHXVR7A05067
localisation: Salle serveur RDC
écran de visualisation et de contrôle : 1x 24P et 1x 17P
localisation: Salle serveur
localisation: local PC Sécurité
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type DHXVR7A05067 PENTABRIDE avec les caractéristiques principales suivantes :
• 8 entrées pour cameras analogique + 8 Voies IP
• 1 port RJ45 (1000M)
• Stockage 2 ports HDD
• Max 25Ips/canaux
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie VGA Spot configurable
Référence Domes:
2 Dômes IP mobile de marque DAHUA référence SD5943 ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 100 mètres
• Zoom optique x30
• Zoom numérique x16
• Alimentation Poe
• IP66
référence antenne:
1 antenne ANT-SYNC
Compatible models InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000
GNSS receiver Embedded, GPS/GLONASS
GNSS antenna Embedded, active
Frequency bands • GLONASS: 1602 MHz (L1)
• GPS: 1575 MHz (L1)
Water and Dust Protection IP66 and IP67
Input voltage +5 VDC
Swicth :
Localisation : Local technique R+2 code du travail

## Gymnase de la haute maison
Bâtiment Gymnase
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-D1 | R+1 | entrée principale | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D2 | R+1 | parking gymnase | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D3 | R+1 | accès chaufferie | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
CAM-D4 | RdC | entrée secondaire | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D5 | RdC | cour gymnase | Dahua DH-SD5943 | Ext
CAM-D6 | RdC | IS salle multi-sports | Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 | Ext
enregistreur: Dahua NVR42008P4K
localisation: local PC sécurité
écran de visualisation et de contrôle :1 Moniteur 22" 16/9 full HD HDMI
localisation: local PC Sécurité
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type DH-NVR(A04578) avec les caractéristiques principales suivantes :
8 Voies IP
Équipé 4 Poe Stockage 1 SATA équipé 4 To
Max 25Ips/canaux 1 sortie HDMI / VGA
1 alimentation secourue par onduleur
Référence DOMES:
3 Dômes IP fixes de marque DAHUA référence 2431RZ ayant les caractéristiques suivantes :
4 MP
Jour/nuit ICR,
Distribution réseau
Objectif 2.7/12mm fixe
IR led 30 m, ip66/ik10, 12/Vdc
• Alimentation Poe
• IP66
Référence BULLET:
3 Bullets IP fixes de marque DAHUA référence A05397 ayant les caractéristiques suivantes :
FULL HD 4MP 1080P
H264 & MJPEG
Max 25/30fps (1920x1080)
Objectif 2.7 / 12mm motorisé
Portée IR 30 mètres.
IP66
référence antenne:
1 antenne ANT-SYNC
Compatible models InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000
GNSS receiver Embedded, GPS/GLONASS
GNSS antenna Embedded, active
Frequency bands • GLONASS: 1602 MHz (L1)
• GPS: 1575 MHz (L1)
Water and Dust Protection IP66 and IP67
Input voltage +5 VDC
Swicth :
Localisation : Circulation à côté des vestiaires

## IUT de Champs
Bâtiment IUT Champs
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-D1 | toiture | entrée principale | Dahua DH-IPC-HFW3441-TZS | Ext
CAM-D2 | toiture | entrée PMR | Dahua DH-IPC-HFW3441-TZS | Ext
CAM-D3 | toiture | parking 3 | Dahua DH-IPC-HFW3441-TZS | Ext
CAM-D4 | toiture | parking 2 | Dahua DH-IPC-HFW3441-TZS | Ext
CAM-D5 | toiture | entrée accès parking | Dahua DH-IPC-HFW3441-TZS | Ext
CAM-D6 | toiture | parking 1 | Dahua DH-IPC-HFW3441-TZS | Ext
CAM-D7 | RdC | accès atelier | Dahua DH-IPC-HFW3441-TZS | Ext
CAM-D8 | RdC | entrée courrier | Dahua DH-IPC-HFW3441-TZS | Ext
enregistreur: Dahua NVR42008P4K
localisation: local PC sécurité
écran de visualisation et de contrôle : 2x 24P
localisation: Accueil
localisation: local PC Sécurité
Référence enregistreur:
1 stockeur numérique de marque DAHUA de type DH-NVR A04578 avec les caractéristiques principales suivantes :
• 16 Voies IP
• 1 port RJ45 (1000M)
• Stockage 2 ports SATA III
• Max 25Ips/canaux
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie VGA
Référence BULLET:
8 Bullets IP mobile de marque DAHUA référence A05397 ayant les caractéristiques suivantes :
• 4 MP
• 2.7mm - 13.5 mm
• Nombre de Led Infrarouge 4
• Portée IR 30 mètres
• Alimentation Poe
• IP66
Swicth :
Localisation : Local technique RdC atelier
Localisation : Local technique R+2

## ESIEE
Bâtiment ESIEE
Repère plan | Niveau | Localisation | modèle | Int/Ext
CAM-C1 | R+1 |  | Bosh | Ext
CAM-C2 | R+1 | crous | Bosh | Ext
CAM-C3 | R+1 | crous | Bosh | Ext
CAM-C4 | R+1 | crous | Bosh | Ext
CAM-C5 | R+1 | gymnase | Bosh | Ext
CAM-C6 | R+1 | gymnase | Bosh | Ext
CAM-C7 | R+1 | gymnase | Bosh | Ext
CAM-C8 | R+1 | gymnase | Bosh | Ext
CAM-C9 | RdC |  | Bosh | Ext
CAM-C10 | R+1 | gymnase | Bosh | Ext
CAM-C11 | RdC | Epi 6 | Bosh | Ext
CAM-C12 | RdC | Epi 5 | Bosh | Ext
CAM-C13 | RdC | Epi 4 | Bosh | Ext
CAM-C14 | RdC | Epi 3 | Bosh | Ext
CAM-C15 | RdC | Epi 2 | Bosh | Ext
CAM-C16 | RdC | Epi 1 | Bosh | Ext
CAM-C17 | RdC |  |  | Ext
CAM-C18 | RdC |  |  | Ext
CAM-C19 | R+1 |  |  | Ext
CAM-D11 | RdC | Entrée parking Nord | Wisenet | Ext
CAM-D12 | RdC | Accueil Nord | Wisenet | Int
CAM-D13 | RdC | Accueil SUD | Wisenet | Int
CAM-D14 | RdC | Air liquide | Wisenet | Ext
CAM-D15 | RdC | Entrée SAS | Wisenet | Ext
CAM-D16 | RdC | Passerelle Epi 7 | Wisenet | Ext
CAM-D17 | RdC | Rampe Epi 7 | Wisenet | Ext
CAM-D18 | RdC | Voie pompier Epi 7 | Wisenet | Ext
CAM-D19 | RdC | Entrée Sud | Wisenet | Int
CAM-D29 | RdC | parking direction Nord | Wisenet | Ext
CAM-D30 | RdC | parking direction Sud | Wisenet | Ext
CAM-D31 | RdC | parvis Nord | Wisenet | Ext
CAM-D32 | RdC | parvis Sud | Wisenet | Ext
CAM-D33 | RdC | sortie Sud | Wisenet | Ext
CAM-D34 | RdC | portail TGBT Sud | Wisenet | Ext
enregistreur: Serveur Génétec
localisation: local PC sécurité
écran de visualisation et de contrôle : 1x 24P et 1X 55P
localisation: local PC Sécurité
Référence enregistreur:
Serveur Génétec :
Référence BULLET:
Référence DOMES:
Référence Analogique:
Swicth :