## AEP
Site : E.P.P.G.H.V.
Adduction Eau Potable
N° vanne ou compteur sur plan AEP | Local | SECTION | Sous-Ensemble | Equipements | Nb | Réseau primaire ou secondaire, compteur télérelevé ou non | Caractéristiques techniques Marque, Type | Date Mise en service | Accessibilité
[9 empty] | Bn | Mv | Observations
V-01 | Sud Est Poney Club - T4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN400 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-02 | Sud Est Poney Club - T4 (EDP) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-03 | Sud Est Poney Club - T4 (EDP) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-04 | Sud Est Poney Club - T4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-05 | Sud Est Poney Club - T4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN800 PAM | 2010 |  |  | en égout
V-06 | Sud Est Cabaret Sauvage - T4 (Tunnel) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-07 | Sud Est Cabaret Sauvage - T4 (Tunnel) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 250 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-08 | Nord Est Poney Club - T3 (Tunnel) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-09 | Nord Est Poney Club - T3 (Tunnel) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-10 | Nord Est Poney Club - T3 (Tunnel) | Réseau d'eau | BAYARD | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-11 | Extrémité Nord Tunnel - R3 (Tunnel) | Réseau d'eau | BAYARD | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-12 | Extrémité Nord Tunnel - R3 (Tunnel) | Réseau d'eau | BAYARD | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-13 | Extrémité Nord Tunnel - R3 (Tunnel) | Réseau d'eau | BAYARD | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-14 | Extrémité Nord Tunnel - R3 (Tunnel) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | Tunnel
V-15 | Extrémité Nord Tunnel - R3 (Tunnel) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | Tunnel
V-17 | Entrée local administratif du Zénith - T5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN150 PAM | 2010 |  |  | en terre
V-18 | Entrée local administratif du Zénith - T5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN150 PAM | 2010 |  |  | en terre
V-19 | Entrée local administratif du Zénith - T5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 40 St Lizaigne | 2010 |  |  | en terre
V-20 | Nord du Zénith - R5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-23 | Avenue Corentin Cariou - N1 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 250 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-24 | Avenue Corentin Cariou - N1 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-25 | Avenue Corentin Cariou - N1 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 150 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-26 | Avenue Corentin Cariou - N1 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 150 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-28 | Parvis Nord CSI - P2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-29 | Nord Quick - L2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-30 | Nord Quick - L2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-31 | Sud Quick - L2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 200 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-32 | Sud Quick - L2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 200 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-33 | Nord Est Cinaxe - L3 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-34 | Nord Est Cinaxe - L3 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-35 | Nord Est Nappe Haute - L4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-36 | Nord Est Nappe Haute - L5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-37 | Sud Espace Chapiteaux - L4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-38 | Nord Est Nappe Haute - L4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 300 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-39 | Nord Est Nappe Haute - L4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-40 | Est Sous marin Argonaute - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 600 PAM | 2010 |  |  | en égout
V-41 | Est Sous marin Argonaute - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 600 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-42 | Est Sous marin Argonaute - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-43 | Est Sous marin Argonaute - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-44 | Est Sous marin Argonaute - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-45 | Est Sous marin Argonaute - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN600 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-46 | Ouest Sous marin Argonaute - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 300 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-47 | Est Sous marin Argonaute - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-48 | Nord Ouest Folie R4 - R4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-49 | Nord Ouest Folie R4 - R4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-50 | Sud Poney Club - T4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 600 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-51 | Sud cité de la musique Pi790 - P 9 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 | 2006 |  |  | en terre
V-52 | Sud Géode - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-53 | café de la musique PI 788 - N9 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-54 | Nord cité de la Musique PI 789 - P8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 | 1985 |  |  | en terre
V-55 | L8 - PI 102 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 100 | 1985 |  |  | en terre
V-56 | Ouest folie L5 - L5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 300 | 1985 |  |  | en égout
V-57 | Ouest folie L5 - L5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN150 | 1985 |  |  | en terre
V-58 | Ouest folie L5 - L5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Secondaire | DN 100 | 1985 |  |  | en égout
V-59 | Ouest folie L5 - L6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 300 | 1985 |  |  | en égout
V-60 | Nord Ouest Zénith - R5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-61 | Ouest folie N5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 150 | 1985 |  |  | en terre
V-62 | J8 - PI 125 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 150 | 1985 |  |  | en égout
V-63 | Sud Folie P5 - P5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 150 | 1985 |  |  | en terre
V-64 | Sud Folie P5 - P5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 150 | 1985 |  |  | en terre
V-65 | Parvis du Zénith Ouest - R5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-66 | Parvis du Zénith Ouest - R5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 2010 |  |  | en terre
V-67 | Parvis du Zénith Ouest - R5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN150 PAM | 2010 |  |  | en terre
V-68 | Nord Folie P6 - P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Opercule | 1 | Secondaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-69 | Nord Folie P6 - P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-70 | Nord Folie P6 - P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-71 | Nord Folie P6 - P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-72 | Est Folie P6 - P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-73 | Ouest Folie P6 - P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-74 | Nord Est Pavillon du Charolais - N6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-75 | Nord Est Pavillon du Charolais - N6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-76 | Nord Est Pavillon du Charolais - N6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-77 | Nord Ouest Pav Maquette - L6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-78 | Nord Ouest Pav Maquette - L6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-79 | Nord Ouest Pav Maquette - L6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-80 | Sud Est Folie P5 - P5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-81 | Sud Restaurant My Boat - P5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-82 | Sud Restaurant My Boat - P5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-83 | Sud Folie J5 - J5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-84 | Nord Jardin Passager - J6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-85 | Nord Ouest GH - L6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-86 | Est Cité A - Bat B - J7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-87 | Est Cité A - Bat B - J8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-88 | Est Cité A - Bat M - J7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-89 | Est Cité A - Bat M - J7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-90 | Est Cité A - Bat M - J7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-91 | Nord Poste de garde Adolphe Mille - J8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-92 | Nord Poste de garde Adolphe Mille - J9 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 200 | 1985 |  |  | en terre
V-93 | Nord Poste de garde Adolphe Mille - J10 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 200 | 1985 |  |  | enterre
V-94 | Nord Ouest Théatre Paris Villette - L8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-95 | Sud Ouest Pav Paul Delouvrier - L7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-96 | Sud Ouest Pav Paul Delouvrier - L7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-97 | Est Pav Paul Delouvrier - L7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-98 | Est Pav Paul Delouvrier - L7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-99 | Est Pav Paul Delouvrier - L7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-100 | Est Pav Paul Delouvrier - L7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-101 | Nord Ouest Fontaine aux lions - Folie L8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-102 | Nord Ouest Fontaine aux lions - Folie L8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-103 | Nord Ouest Fontaine aux lions - Folie L8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-104 | Nord Ouest Fontaine aux lions - Folie L8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-105 | Nord Folie L9 - L9 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 80PAM | 1985 |  |  | en égout
V-106 | Sud Folie L9 - L9 (EDP) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-107 | Sud Folie L9 - L9 (EDP) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-108 | Sud Folie L9 - L9 (EDP) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-109 | Sud Folie L9 - L9 (EDP) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-110 | Nord Est Fontaine aux lions - N8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-111 | Nord Est Fontaine au | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-112 | Nord Est Fontaine au | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-113 | Sud Ouest Pav Janvi | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-114 | Sud Est Fontaine aux | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-115 | Sud Est GH - N7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 1985 |  |  | en égout
V-116 | Sud Ouest Folie P7 - P7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-117 | Sud Ouest Folie P7 - P7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-118 | Sud Ouest Folie P7 - P7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-119 | Sud Est Folie P7 - P7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-120 | Sud Est Folie P7 - P7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-121 | Sud Est Folie P7 - P7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-124 | Sud Est Billeterie Zénith - R6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-125 | Sud Est Billeterie Zénith - R6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-126 | Sud Est GH - N7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-127 | Sud Est GH - N8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-128 | Sud Folie P8 - P8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-129 | P9 - PI 790 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 200 | 1985 |  |  | en terre
V-130 | P9 - PI 791 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN 200 | 1985 |  |  | en terre
V-131 | L8 - PI 761 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-132 | N8 - PI756 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-133 | N7 - PI 757 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-134 | L7 - PI 760 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-135 | L6 - PI 759 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-136 | N6 - PI 758 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-137 | L5 - PI 135 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-138 | N5- PI 145 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-139 | P5 - PI 766 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-140 | R5 - PI 127 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-141 | P7 - PI 124 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-142 | R6 - PI 466 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-143 | Est Cité A - Bat B - J7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-144 | P4 - PI 382 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-147 | L4 - PI 383 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-148 | L1 - PI 146 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-149 | T4 - PI 787 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-150 | X5 -PI 140 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-151 | X4 -PI 143 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-152 | X4 -PI 144 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-153 | Bât Descartes CSI - R3 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-154 | Nord Folie N1- N1 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 250 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-155 | Nord Folie N1- N1 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 250 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-156 | N1 - PI 380 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 150 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-157 | P1 - PI 381 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne Papillon | 1 | Secondaire | DN 150 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-158 | R2 - PI 765 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 100 PAM | 1985 |  |  | en terre
V-159 | Jardin des dragons - N4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 300 Bayard | 2010 |  |  | en égout
V-160 | Sud sud Est Poney Club - T4 (EDP) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 600 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-162 | Est Géode - P4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Primaire | DN200 | 1985 |  |  | en terre
V-163 | Nord est de la Géode P3 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 200 PAM | 2015 |  |  | local
V-164 | Sud-Ouest Cinaxe - L3 | Réseau d'eau | Adduction d'eau |  | 1 | Secondaire | DN 40 1/4 de tour | 1985 |  |  | en égout
V-165 | Ouest Folie P6 - P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 150 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-166 | Jardin passager - J6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Secondaire | DN 60 |  |  |  | en égout
V-167 | Est Folie N5 - N5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN150 | 1985 |  |  | en terre
V-168 | Sud ouest Folie P6 (R/V Jardin bambous) - P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Electrovanne | 1 | Secondaire | DN 60 PAM | 1985 |  |  | en égout
V-170 | Sud Zénith - Vanne Borne de puisage - R6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 2 | Secondaire | DN 40 et 30 St Lizaine | 1985 |  |  | en terre
V-171 | Entrée local administratif du Zénith - T5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne opercule | 1 | Primaire | DN 300 PAM | 2010 |  |  | en terre
V-172 | vanne isolement tunnel CSI - R2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne papillon | 1 | Primaire | DN 300 | 2017 |  |  | en terre
V-173 | Vanne Isolement CSI Nadar | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne papillon | 1 | Primaire | DN200 | 2020 |  |  | Caniveau technique
V-174 | Vanne Isolement CSI Jules verne | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Vanne papillon | 1 | Primaire | DN200 | 2020 |  |  | Caniveau technique
3001 | Station arrosage sud ouest | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 150 | 2010-10-18 |  |  | Surface
3002 | Pavillon Paul Delouvrier Ext | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-22 |  |  | Surface
3003 | Pavillon Paul Delouvrier Int | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-22 |  |  | Surface
3005 | Jardin des dunes et des vents | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 25 | 2010-07-30 |  |  | Surface
3008 | Local Sous rampe Halle aux C. | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 32 | 2010-07-29 |  |  | Surface
3010 | Folie L3 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 15 | 2010-08-16 |  |  | Surface
4026 | Folie N5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-23 |  |  | Surface
3012 | WIP Villette | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-22 |  |  | Surface
4027 | Folie L5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-23 |  |  | Surface
3014 | Folie N7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-22 |  |  | Surface
3015 | Folie P5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 25 | 2010-07-23 |  |  | Surface
5027 | Local arrosage sud est CSI | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 50 | 2002 |  |  | Surface
3016 | BP Artère | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé |  | 2004-07-10 |  |  | Ovoïde
3017 | Fontaine de la treille | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2018 |  |  | Ovoïde
3018 | Jardin des bambous - Séquence IV | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 150 | 2011 |  |  | Ovoïde
3019 | Pompe à vide/ Nappe Haute | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 30 | 2008 |  |  | Surface
3021 | Folie N7(bassin) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 100 | 2010-08-05 |  |  | Ovoïde
3022 | Folie N6 (bassin) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 30 | 2018-10-22 |  |  | Ovoïde
3023 | Folie N5 (bassin) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 32 | 2010-07-23 |  |  | Surface
3025 | BP13 - G. HALLE SUD/EST | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2018-07-25 |  |  | Ovoïde
3026 | BP12 - G. HALLE SUD/OUEST | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-07-12 |  |  | Ovoïde
3027 | BP15 - Pavillon des Maquettes | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-07-20 |  |  | Ovoïde
3028 | BP05 - PARVIS ZENITH - (SUD/EST) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-08-16 |  |  | Ovoïde
3029 | BP09 - Halle aux cuirs - T3 (EST) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 30 | 2009 |  |  | Surface
3030 | BP07 - Jardin des Voltiges | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 25 | 2018 |  |  | Surface
3031 | BP10 - P4 (Argonaute) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-07-22 |  |  | Ovoïde
3032 | BP11 - DRAGON | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-07-22 |  |  | Ovoïde
3034 | BP02 - Folie J5 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-07-21 |  |  | Ovoïde
3036 | Espace Chapiteaux (L3/L4) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 100 | 2021-03-24 |  |  | Ovoïde
3038 | Station arrosage Folie P6 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 100 | 2010-10-18 |  |  | Surface
3039 | Fontaine aux lions | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 65 | 2018-05-28 |  |  | Surface
3040 | Pavillon Janvier | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2019-04-04 |  |  | Surface
3041 | Grande Halle - Incendie | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 150 | 2019-11-18 |  |  | Surface
3042 | Grande Halle - Batiment | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 80 | 2019-11-18 |  |  | Surface
3043 | Folie L7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 15 | 2010-07-22 |  |  | Surface
3044 | Folie N6 Arts Plastiques | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2016 |  |  | Surface
3045 | Folie L9 Accueil Sud | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 32 | 2010-07-30 |  |  | Surface
3047 | Jardin des dunes | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2010-07-30 |  |  | Surface
3048 | BP08 - HAC (gardien) - Nord Ouest | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-07-27 |  |  | Surface
3050 | Matelas eau jardin des vents | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-22 |  |  | Surface
3052 | Sanitaire Jardin des vents | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2018-03-27 |  |  | Ovoïde
3053 | Point d'eau N7 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-08-05 |  |  | Ovoïde
3056 | BP14 - G.HALLE NORD/EST | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 80 | 2011-07-26 |  |  | Ovoïde
3063 | BP04 - Jardin des équilibres | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-07-19 |  |  | Ovoïde
3064 | Base vie Cité A | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2008 |  |  | Ovoïde
4001 | HAC Sprinkler | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 200 | 2008 |  |  | Surface
4002 | HAC RIA | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 100 | 2010-07-29 |  |  | Surface
4003 | HAC Sanitaires | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2010-07-29 |  |  | Surface
4004 | Pavillon maquettes | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 15 | 2018-07-30 |  |  | Surface
4006 | Batiments A à H /cité Adm. | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 100 | 2000 |  |  | Surface
4008 | PC gardiens cité administrative | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 15 | 2010-07-30 |  |  | Surface
4017 | Conservatoire de Paris | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 100 | 2019-08-06 |  |  | Surface
4019 | Cité de la musique B | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 150 | 2017-01-15 |  |  | Surface
4021 | Café de la musique | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 100 | 2013 |  |  | Surface
4022 | Folie P8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-30 |  |  | Surface
4025 | Folie N4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2015 |  |  | Surface
4028 | Parking Cité musique | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 25 | 2021-12-20 |  |  | Surface
4029 | Oasis 21 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
5001 | Descartes | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 2 | Non télérelevé |  | 2018-01-01 |  |  | Surface
5002 | Audio-Visuel (NADAR) Local CTA | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 40 | 2020-02-01 |  |  | Surface
5006 | Arrosage jardins Ouest CSI - Petit Nadar | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 65 | 2020-02-01 |  |  | Surface
5008 | Formation Rec.ouest (J.VERNE) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 65 | 2020-02-01 |  |  | Surface
5009 | Formation Rec.est (J.VERNE) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 65 | 2020-02-01 |  |  | Surface
5010 | Bassin Géode | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 50 | 2010-07-26 |  |  | Surface
5012 | CTF/CSI By Pass 20 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 20 | 2018 |  |  | Tunnel
5013 | CTF/CSI DN150 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 150 | 2018 |  |  | Tunnel
5015 | Folie P4 (Argonaute) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 25 | 2010-07-26 |  |  | Surface
5016 | Desserte Nord Sanitaires | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 65 | 2010-07-27 |  |  | Surface
5017 | Desserte Nord Ria | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 25 | 2010-07-27 |  |  | Surface
5018 | Mur d'eau CSI | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 100 | 2009 |  |  | Surface
5019 | Local Gardien Mc DO | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 15 | 2010-07-27 |  |  | Surface
5020 | Troglodytes Pavillon Melies | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 32 | 2010-07-26 |  |  | Surface
4029 | Géode | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 50 | 2010-07-26 |  |  | Surface
6002 | Restaurant A la folie | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 30 | 2019 |  |  | Surface
6003 | Cinaxe FFME | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 30 | 2008 |  |  | Surface
6005 | Poney Club | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2018-03-28 |  |  | Ovoïde
6006 | Hall de la Chanson | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 25 | 2009 |  |  | Surface
6011 | Théatre Paris Villette (égout) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-08-05 |  |  | Ovoïde
6012 | Théatre Paris Villette (sous-sol) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-23 |  |  | Surface
7016 | Logement Conservatoire de la musique | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 65 | 2010-08-06 |  |  | Surface
7018 | Sacem | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2019-11-26 |  |  | Surface
7020 | Folie R7- Trabendo | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 80 | 2018-02-20 |  |  | Surface
7021 | Folie P7 Kemes | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2010-07-29 |  |  | Surface
7029 | Restaurant Grande Halle | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2009 |  |  | Surface
7030 | Movenpick | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 15 | 2018-09-11 |  |  | Ovoïde
7031 | Animation Foraine - Manège | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 25 | 2009 |  |  | Ovoïde
7032 | Cabaret Sauvage | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 32 | 2019-08-01 |  |  | Ovoïde
7033 | Cuisine petite halle | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2018-11-15 |  |  | Surface
7034 | Mia Mao | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 80 | 2021-04-21 |  |  | Chambre technique
3020A | Station arrosage parc Nord | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 100 | 2010-08-04 |  |  | Ovoïde
3058 A | Jardin Passager - Général | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 30 | 2019-03-14 |  |  | Ovoïde
3058B | Jardins passagers - Buvette | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 60 | 2011-02-16 |  |  | Surface
3058C | Jardins passagers - Arrosage | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 15 | 2010-08-04 |  |  | Ovoïde
4005G | Galerie Basse - Général metro | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Non télérelevé | 32 | 2019-01-01 |  |  | Surface
5023B | Zenith Billetterie | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 100 | 2019-03-05 |  |  | Ovoïde
5025B | Zénith locaux administratifs | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 15 | 2010-10-19 |  |  | Surface
5026 | terrasse petite halle | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2012 |  |  | Surface
6004A | Restaurant My boat | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2010-07-23 |  |  | Surface
3065 | BP01 - Nord Folie L9 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2011-07-18 |  |  | Ovoïde
3066 | BF01 - Cité de la musique (allée Zénith) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2011-07-13 |  |  | Ovoïde
3067 | BF02 - Pavillon Janvier (allée Zénith) | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 15 | 2011-07-12 |  |  | Ovoïde
3068 | BF03 - Allée Belvédère | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2011-07-19 |  |  | Ovoïde
3069 | BF04 - Jardin des Voltiges | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2011-08-17 |  |  | Surface
3070 | BF05 - Manèges | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2011-07-20 |  |  | Surface
3071 | BF06 - Cabaret Sauvage | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2018-10-03 |  |  | Ovoïde
3072 | BF07 - Dragon | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 15 | 2011-07-18 |  |  | Ovoïde
3073 | BF08 - Folie L4 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2011-07-18 |  |  | Ovoïde
3074 | Espace périphérique | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 40 | 2019-06-01 |  |  | Ovoïde
3075 | Magasin scénographique | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 80 | 2016-12-01 |  |  | Tunnel
3076 | BF09 Jardin des Voltiges 2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé | 20 | 2020-12-03 |  |  | Ovoïde
3077 | Ferme pédagogique | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3078 | Bâtiment d'Exploitation | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3079 | Sanitaire P8 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3080 | Sanitaires Cabaret Sauvag | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3081 | Sanitaires Dragon | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3082 | Sanitaires Voltiges | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3083 | Bornes Caravannes | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3084 | Châpiteau Hotel | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3085 | Billeterie | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3086 | Espace Châpiteau | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3087 | Borne Jardin | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
3088 | Halle de Rouvray | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur | 1 | Télérelevé
5027 | CSI Rampe pompiers | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Débitmètre | 1 | Télérelevé | 300 | 2020-07-15 |  |  | Ovoïde
5028 | CSI Corentin Cariou | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Débitmètre | 1 | Télérelevé | 300 | 2020-06-18 |  |  | Ovoïde
5029 | CSI Cinaxe | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Débitmètre | 1 | Télérelevé | 150 | 2020-06-12 |  |  | Surface
5030 | CSI Géode | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Débitmètre | 1 | Télérelevé | 300 | 2020-07-16 |  |  | Ovoïde
5031 | CSI Argonaute | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Débitmètre | 1 | Télérelevé | 100 | 2020-07-16 |  |  | Ovoïde
5032 | CSI Tunnel | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Débitmètre | 1 | Télérelevé | 400 | 2020-07-15 |  |  | Tunnel
2001 | Jean Jaurès 1 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur Eau de Paris | 1 | Non télérelevé | Compteur Eau de Paris - Hors marché maintenance - Uniquement relevé manuel chaque mois
2002 | Jean Jaurès 2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur Eau de Paris | 1 | Non télérelevé | Compteur Eau de Paris - Hors marché maintenance - Uniquement relevé manuel chaque mois
2003 | MacDonald 1 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur Eau de Paris | 1 | Non télérelevé | Compteur Eau de Paris - Hors marché maintenance - Uniquement relevé manuel chaque mois
2004 | MacDonald 2 | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur Eau de Paris | 1 | Non télérelevé | Compteur Eau de Paris - Hors marché maintenance - Uniquement relevé manuel chaque mois
2005 | Halle aux cuirs | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur Eau de Paris | 1 | Non télérelevé | Compteur Eau de Paris - Hors marché maintenance - Uniquement relevé manuel chaque mois
2006 | Corentin Cariou | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur Eau de Paris | 1 | Non télérelevé | Compteur Eau de Paris - Hors marché maintenance - Uniquement relevé manuel chaque mois
2008 | Espace Périphérique | Réseau d'eau | Adduction d'eau | Compteur Eau de Paris | 1 | Non télérelevé | Compteur Eau de Paris - Hors marché maintenance - Uniquement relevé manuel chaque mois
Parc |  | Equipement de distribution d'eau | Borne Fontaîne | Borne Fontaîne | 13 | Eau Froide |  |  | X
Parc |  | Equipement de distribution d'eau | Bouche de lavage | Bouche de lavage | 6 | Eau Froide |  |  | X
Parc |  | Equipement de distribution d'eau | Borne de puisage | Borne de puisage | 12 | Eau Froide | Bayard DN 40 |  | X
Parc |  | Equipement de distribution d'eau | Protection incendie | Poteaux incendie | 42 | Eau Froide | Saphir n°4 choc Bayard DN 100 |  | X
Parc |  | Equipement de distribution d'eau | Protection incendie | Bouche incendie | 4 | Eau Froide |  |  | x
Espace Chapiteau |  | Equipement de distribution d'eau | Borne foraine | Borne forraine escamotable | 6 | Eau Froide | moser syst. MS SEH50 |  | x

## Assainissement
Site : E.P.P.G.H.V.
Assainissement
secteur | Localisation | SECTION | Sous-Ensemble | Equipements | Nb | Zone influence | Caractéristiques techniques Marque, Type | Date Mise en service | Accessibilité
[9 empty] | Bon | Mauvais | Observations
parc | En Ovoïde | Assainissement | Assainissement | Assainissement | 6800 ml |  | Ovoïde - Section >= 180 x 80 |  | X
parc |  | Assainissement | Drainage | Caniveau à lèvre | 300 ml |  | Caniveau à lèvre |  | X
parc |  | Assainissement | Drainage | Caniveau à grille | 8200 ml |  | Caniveau à grille |  | X
parc |  | Assainissement | Drainage | Avaloir à grille | 260 |  | 50 x 50 cm |  | X
parc |  | Assainissement | Galerie sèche | Galerie sèche | 2000ml |  | Ovoïde - Section >= 180 x 80 |  | X
parc | Galerie Sèche - A1 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A1 P2 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A1 P2 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A1 P2 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A1 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Armoire électrique | 1 | Pompes | Commandes et protections 3 pompes | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A1 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A1 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A1 P3 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A1 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret alarme technique | 1 |  | Niveau et présence tension | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A1 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A1 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A1 P3 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A2 Maquettes | Assainissement | Galerie sèche | Armoire électrique | 1 | Eclairage galerie - pompes | Commandes et protections 4 pompes | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A2 Maquettes | Assainissement | Galerie sèche | Coffret alarme technique | 1 |  | Niveau et présence tension | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A2 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A2 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A2 P1 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A2 P2 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A2 P2 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A2 P2 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A2 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A2 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A2 P3 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A2 P4 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A2 P4 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A2 P4 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A2 P5 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A2 P5 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Traitement d'eau bassins | Marche/Arrêt | 1985 | X
parc | Galerie Sèche A3 | Assainissement | Galerie sèche |  | 1
parc | Galerie Sèche - A3 P2 | Assainissement | Galerie sèche | Armoire électrique | 1 | Eclairage galerie - pompes | Commandes et protections 3 pompes | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A3 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A3 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A3 P1 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A3 P2 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A3 P2 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A3 P2 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A3 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A3 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A3 P3 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A4 | Assainissement | Galerie sèche | Armoire électrique | 1 | Eclairage galerie - pompes |  | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A4 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A4 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en A4 P1 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A4 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret alarme technique | 1 |  | Niveau et présence tension | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - A4 P3 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - A4 P2 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - GP1 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - GP1 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en GP1 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - L7 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - L7 P1 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe en L7 P1 | 1985 | X
parc | Galerie Sèche - P6-P1 | Assainissement | Galerie sèche | Pompe puisard | 1 |  | FLYGT |  | X
parc | Galerie Sèche - P6-P1 | Assainissement | Galerie sèche | Coffret électrique | 1 | Pompe puisard | Marche/Arrêt - Pompe | 1985 | X
L4 | Nappe Haute | Assainissement | Relevage EU / EV | Moteurs Vis d'Archimède | 1 | Relevage EU / EV | SPAANS (Hollande) - 3 moteurs électriques UNELEC - type PN 225 MW 4 - 1460 t/mn - 55Kw | 1985 | X
L4 | Nappe haute | Assainissement | Relevage EU / EV | Vis d'archimèdes | 1 | Vis de relevage | SPAANS
L4 | Nappe haute | Assainissement | Relevage EU / EV | Automate | 1 | Relevage EU / EV | Schneider M340 | 2018
L4 | Nappe Haute | Assainissement | Relevage EU / EV | Armoire électrique | 2 | Vis de relevage - surpresseur - pompe à vide - éclairage | Force et contrôle | 1995 | X
L4 | Nappe Haute | Assainissement | Relevage EU / EV | Pompe de relevage | 1 | Pompe de relevage | TSURIMI 200m3/h 6m HMT
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | Vis d'archimèdes | 1 | Vis de relevage | SPANS
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | moteurs Vis d'Archimède | 1 | Relevage EU / EV | SPAANS ( Hollande ) - 3 moteurs électriques UNELEC - type PN 225 MW 4 - 1460 t/mn - 55 Kw | 1985 | X
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | Pompe immergée | 2 | Relevage EU / EV | FLYGT -NS 3301 LT 622 - 45 Kw | 2015 |  | X
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | Clapet anti-retour | 2 | Relevage EU / EV | DN 300 | 1999 | X
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | régulateurs niveau | 3 | Relevage EU / EV | ENM10
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | sonde ultrason | 1 | Relevage EU / EV | endress Hauser Prosonic S FDU90
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | automate | 1 | Relevage EU / EV | schneider TSX premium
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | Armoire électrique | 1 | Vis de relevage | Force et contrôle | 1985 | X
L4 | Nappe Basse | Assainissement | Relevage EU / EV | Armoire électrique | 1 | Pompes immergées - éclairage |  | 1985 | X
GH | Studio 4 | Assainissement | Relevage EU / EV | Coffret electrique | 1 | Relevage EU / EV |  | 2018 | X
GH | Studio 4 | Assainissement | Relevage EU / EV | Pompe immergée | 2 | Relevage EU / EV | EMU PROV05DA 3,9kW | 2018 | X
GH | Studio 4 | Assainissement | Relevage EU / EV | Bac à Graisses | 1 | Relevage EU / EV | polyéthylène | 2008 | X
GH | pallier LT3 | Assainissement | Relevage EU / EV | Coffret electrique | 1 | Relevage EU / EV |  | 2018 | X
GH | pallier LT3 | Assainissement | Relevage EU / EV | Pompe immergée | 2 | Relevage EU / EV | EMU PROV05DA 3,9kW | 2018 | X
GH | pallier LT5 | Assainissement | Relevage EU / EV | Coffret electrique | 1 | Relevage EU / EV |  | 2018 | X
GH | pallier LT5 | Assainissement | Relevage EU / EV | Pompe immergée | 2 | Relevage EU / EV | EMU PROV05DA 3,9kW | 2018 | X
GH | Local compteur d'eau Spinckler | Assainissement | Relevage EU / EV | Coffret electrique | 1 | Relevage EU / EV |  | 2015 | X
GH | Local compteur d'eau Spinckler | Assainissement | Relevage EU / EV | Pompe immergée | 2 | Relevage EU / EV | EMU PROV05DA 3,9kW | 2020 | X
GH | LT1 Boris Vian | Assainissement | Relevage EU / EV | Coffret electrique | 1 | Relevage EU / EV |  | 2018 | X
GH | LT1 Boris Vian | Assainissement | Relevage EU / EV | Pompe immergée | 2 | Relevage EU / EV | EMU PROV05DA 3,9kW | 2018 | X
GH | Foyer Bar Boris Vian | Assainissement | Relevage EU / EV | Coffret electrique | 1 | Relevage EU / EV |  | 2015 | X
GH | Foyer Bar Boris Vian | Assainissement | Relevage EU / EV | Pompe immergée | 2 | Relevage EU / EV | EMU PROV05DA 3,9kW | 2015 | X
CPCU | Galerie Sèche - L4-P1 | Assainissement | RELEVAGE EAU CHAUDE | Armoire électrique | 1 | pompe submersible | FLYGT CP 3057 HT 264 2,4 KW | 2012 |  | X | Accès par tampon fonte
CPCU | Galerie Sèche - L4-P1 | Assainissement | RELEVAGE EAU CHAUDE | Armoire électrique | 1 | pompe submersible | armoire electrique de commande | 2015 et 2013 |  | X | Accès par tampon fonte
CPCU | Galerie Sèche - L4-P1 | Assainissement | RELEVAGE EAU CHAUDE | Coffret alarme technique | 1 | pompe submersible | regulateurs de niveau ENM 10 | 2015 |  | X | Accès par tampon fonte

## CNSMDP Lot1
Site : CNSMDP
Assainissement
Secteur | Localisation | Section | Sous-Ensemble | Equipements | Nb | Caractéristiques techniques, Marque, Type | Date de mise en service | Accessibilité
[8 empty] | Bon | Mauvais | Observations
CNSMDP | Avenue du nouveau conservatoire | Assainissement | Drainage | Caniveau à grille | 140ml | Caniveau à grille |  | X
CNSMDP | Avenue du nouveau conservatoire | Assainissement | Drainage | Avaloir à grille | 1 | 50 x 50 cm |  | X
CNSMDP | Avenue du nouveau conservatoire | Assainissement | Assainissement | Regard assainissement | 16 | Diam. 100 cm |  | X
CNSMDP | Avenue du nouveau conservatoire | Assainissement | Assainissement | Réseau assainissement | 110ml | Diam. 30 cm |  | X