## Economique
TABLEAU DE DECOMPOSITION DE PRIX / ANNEXE NO. 4 AU REGLEMENT DE CONSULATION N° PN-B26-02048-NJ Acquisition et mise en service d’un équipement ALD pour les films avancés métalliques et nitrures métalliques pour le CEA de GRENOBLE
VOLET ECONOMIQUE : Décomposition du prix et offre de maintenance à l'issue de la garantie
NOM DU SOUMISSIONNAIRES : |  |  | Cases jaunes = Données à compléter par le soumissionnaire
OFFFRE POUR L'ACHAT DE L'EQUIPEMENT |  |  |  |  | Montants en euros (€) HT
Catégories | Prestations | Type de chiffrage pour les options | Référence de l'offre du Titulaire (n° de devis) | N° d'items de l’offre du Titulaire correspondant aux demandes du CEA | Prix brut avant remise | Remise | Prix net après remise | Vérif : Ok si = 0
Equipement de base avec les prestations de base associées | Equipement de base (incoterm FCA) comprenant l'ensemble des prestations de base (emballage, prestations de montage, essais et mise en service ; garantie contractuelle standard d’au moins un an ; formation à l’utilisation et à la sécurité, ...). | [5 empty] | 0
Fournitures optionnelles | Option 2 : Échangeurs de chaleur (Heat exchangers) et systèmes de refroidissement (chillers) (Section 3.2.6 du cahier des charges) | Option à chiffrage facultatif |  |  |  |  | 0
| Option 3 : Transformateur d’alimentation électrique ("Power supply transformer", tel que demandé au paragraphe 4.1.4 du cahier des charges. | Option à chiffrage facultatif |  |  |  |  | 0
Sous-total Equipement de base + fournitures optionnelles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prestations optionnelles | Option 1 : Formation à la maintenance niveau 1 ("Level 1 maintenance training ", tel que demandé au paragraphe 9 du cahier des charges). | Option à chiffrage obligatoire |  |  |  |  | 0
| Option 4 : Formation à la maintenance avancé ("Advanced maintenance training", tel que demandé au paragraphe 9 du cahier des charges). | Option à chiffrage facultatif |  |  |  |  | 0
| Option 5 : Services de maintenance préventive, corrective et pièces de rechange nécessaires (Section 12.2 du cahier des charges) | Option à chiffrage facultatif
| Option 6 : Extension de garantie d'un an supplémentaire | Option à chiffrage facultatif |  |  |  |  | 0
Sous-total prestations optionnelles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL OFFRE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OFFFRE DE MAINTENANCE A L'ISSUE DE LA PERIODE DE GARANTIE |  |  |  |  | Montants en euros (€) HT
Catégories | Prestations |  | Référence de l'offre du Titulaire (n° de devis) | N° d'items de l’offre du Titulaire correspondant aux demandes du CEA | Prix brut avant remise | Remise | Prix net après remise
Coût annuel d'une maintenance full service | Maintenance préventive et corrective, incluant la main-d'œuvre et les pièces détachées sans limitation, et consommables le cas échéant | [5 empty] | 0
Rappel prix de l'équipement de base |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio coût annuel d'une maintenance full service / prix de l'équipement de base |  |  |  |  | #DIV/0! | - | #DIV/0!

## Environnemental
TABLEAU DE DECOMPOSITION DE PRIX / ANNEXE NO. 4 AU REGLEMENT DE CONSULATION N° PN-B26-02048-NJ Acquisition et mise en service d’un équipement ALD pour les films avancés métalliques et nitrures métalliques pour le CEA de GRENOBLE
VOLET ENVIRONNEMENTAL ET SOCIETAL
NOM DU SOUMISSIONNAIRES : |  | Cases jaunes = Données à compléter par le soumissionnaire
Les attentes environnementales et sociétales du CEA sont spécifiées dans le cahier des charges aux paragraphes 4.2 « Management of the environment » et 6 « Sustainable development ». Pour concrétiser et illustrer votre offre environnementale et sociétale, il convient d'indiquer et d'expliquer via le cadre de réponse ci-dessous les mesures qui s’appliquent spécifiquement et concrètement à l’équipement proposé pour se conformer aux spécifications 4.2 et 6 du cahier des charges. L’objectif est d’identifier et valoriser toutes les mesures spécifiques et concrètes mises en oeuvre ou prévues pour réduire l’impact environnemental voire sociétale spécifiquement pour l’équipement proposé, en complément du dernier rapport annuel publié sur cette thématique qui peut être également remis en plus au titre de votre offre environnementale et sociétale.
| REPONSES DU SOUMISSIONNAIRE |  |  | COMMENTAIRES DU SOUMISSIONNAIRES
MESURES ENVIRONNEMENTALES | Oui (à expliciter dans la colonne "Commentaires") | Non | Autre réponse (non applicable, …, à expliciter dans la colonne "Commentaires" )
L'équipement répond-il à une norme/label environnemental spécifique, et si oui laquelle/lequel ?
L'équipement proposé a-t-il été éco-conçu, et si c’est le cas quelles sont les améliorations apportées ?
L'équipement proposé dispose-t-il d’un mode « idle » permettant de réduire la consommation électrique lorsqu’il n’est pas utilisé en mode process ?
L'équipement proposé comprend-il un système permettant d’optimiser la consommation d’énergie et de fluides durant la réalisation des différents process ?
L'équipement proposé permet-il de limiter le taux d'émissions de vapeurs/gaz et de déchets chimiques? et/ou liquides et/ou solides ?
L'équipement proposé sera-t-il partiellement fabriqué avec des matériaux retraitées et/ou des composants réemployés reconditionnées à neuf ?
L'équipement proposé sera-t-il conditionnés en vue de son transport avec des emballages réemployés et/ou respectueux de l’environnement ?
Des mesures sont-elles mises en œuvre ou prévues pour améliorer la maintenabilité de l'équipement proposé, et/ou la durée de vie de l'équipement proposé ?
Autre mesure environnementale propre à l'équipement proposé et/ou aux prestations directes ou indirectes associées (à détailler et expliciter dans la colonne "Commentaires" ?
| REPONSES DU SOUMISSIONNAIRE |  |  | COMMENTAIRES DU SOUMISSIONNAIRES
MESURES SOCIETALES - pour information | Oui (à expliciter dans la colonne "Commentaires") | Non | Autre réponse (non applicable, …, à expliciter dans la colonne "Commentaires" )
Des mesures spécifiques à l'équipement proposé et/ou aux prestations directes ou indirectes associées sont-elles mises en œuvre ou prévues pour favoriser l’insertion des personnes en situation d’exclusion professionnelle et/ou issues du secteur protégé ?
Autre mesure sociétale propre à l'équipement proposé et/ou aux prestations directes ou indirectes associées (à détailler et expliciter dans la colonne "Commentaires" ?
…
| REPONSES DU SOUMISSIONNAIRE |  |  | COMMENTAIRES DU SOUMISSIONNAIRES
QUANTIFICATION | Unité de mesure | Consommation | Autre réponse (non applicable, …, à expliciter dans la colonne "Commentaires" )
Consommation électrique (en KW/h)
Consommation électrique en mode "idle" (en KW/h) ? | KW / heures
Autres types de consommations électriques ? | KW / heures
Consommation en fluides (Eaux, produits chimiques, gaz …)
Consommation en eau de ville ? | SLM (1)
Consommation en eau ionisée (EI) ? | SLM (1)
Consommation en produits chimiques (à détailler) ?
Consommation en gaz (à détailler) ?
Limitations des rejets / déchets
Limitations du taux d'emission de vapeurs/gaz ? (à détailler) ?
Limitations des déchets chimiques (à détailler) ?
(1) SLM_ Litre standard/minute