## Fr
ANNEXE I : FICHE D’IDENTIFICATION DES RISQUES
REFERENCE & NOM DE L’EQUIPEMENT :
REFERENCES DOCUMENTS SECURITE FOURNIS
Certificat de conformité CE |  |  | ☐ | Notice ou prescriptions de sécurité en français |  |  | ☐
IDENTIFICATION DES RISQUES
Risque chimique : ☐
Nom du produit (#CAS ou #EINECS) | Etat physique (solide-liquide-gaz) | DANGEROSITE |  |  |  | Concentration d'utilisation | Température d'utilisation | Emplacement exact (machine ou module) | Quantité totale (stockée dans l'équipement)
|  | inflammable -pyrophorique | Comburant | Irritant / corrosif | Toxique /CMR Sensibilisant
Risque d'explosion : ☐
Elément sous pression (ampoule, réservoir, …) : |  |  |  | Pression : |  | Volume :
Risque thermique : ☐
Eléments chauffants : |  |  |  |  | Température :
Risque électrique : ☐
Tension maximale présente : |  |  |  | AC : |  | DC:
Risque lié aux rayonnements ionisants : ☐
Présence de sources scellées ☐ |  |  | Présence de sources non scellées ☐ |  |  | Présence de RX ☐
Risque lié aux rayonnements non ionisants : ☐
UV ☐ |  | Infra rouge ☐ |  | Haute fréquence ☐ |  | Electromagnétique ☐
Micro-ondes ☐ |  | Aimant permanent ☐ |  | Laser ☐ Préciser la classe (1-2-3-4) :
Risque lié à la manutention lors des opérations de maintenance: ☐
Manutention manuelle ☐ |  | Manutention mécanique ☐ |  | Dispositif de manutention :
Radiation Laser : ☐
Applicable à tous les lasers situés à l'intérieur de l'équipement
Marque et modèle du laser | Classe laser Selon la dernière version de la norme NF EN 60825-1 | Laser continu ou pulsé | Longueurs d'onde de sortie (nm) (ou plage de longueurs d'onde) | Divergence laser totale (mrad) | Les longueurs d'onde de sortie proviennent-elles d'autres longueurs d'onde ? Si oui, veuillez préciser toutes ces longueurs d'onde.
Pour les lasers continus (laser CW)
Puissance optique (W) | Diamètre du faisceau à la sortie du laser (µm) | Diamètre minimal du faisceau à l'intérieur de l'équipement (µm) | Informations complémentaires : profil spatial du faisceau ?
Pour les lasers pulsés
Informations complémentaires : profil spatial du faisceau ? | Puissance de crête maximale (W) | Diamètre du faisceau à la sortie du laser (µm) | Diamètre minimal du faisceau à l'intérieur de l'équipement (µm) | Énergie maximale par impulsion | Durée d'impulsion | Fréquence des impulsions (ou plage de fréquences des impulsions) | Puissance moyenne maximale | Informations complémentaires : profil spatial du faisceau et profil d’impulsion ? Si le motif de l’émission pulsée est plus complexe qu’une simple impulsion répétée à une fréquence donnée, il doit être décrit avec la plus grande précision possible.
Autres Risques :
Détections internes à l'équipement:
Détection incendie ☐ |  |  |  | Détecteur de fuite ☐
Détection gaz ☐ |  |  |  | Contrôle d'extraction ☐
Commentaires :
DPFT

## Ang
APPENDIX I : Risk Identification Sheet
EQUIPEMENT REFERENCE & NAME :
REFERENCE OF SAFETY DOCUMENTS PROVIDED
EC Compliance certificate |  |  | ☐ | Safety information and requirements in French |  |  | ☐
RISK IDENTIFICATION
Chemical risk : ☐
Product name (#CAS or #EINECS) | Physical state (solid, liquid, gas) | DANGEROUSNESS |  |  |  | Usage concentration | Usage temperature | Exact location (main frame or #module) | Max total quantity (stored inside tool)
|  | Flammable | Combustive | Irritant / Harmful | Sensitizer / Toxic / CMR
Explosion risk : ☐
Under-pressure elements (bulb, pressure tank, …) : |  |  |  | Pressure : |  | Volume :
Thermal risk : ☐
Heating elements : |  |  |  |  | Temperature :
Electrical risk : ☐
Maximum voltage : |  |  |  | AC : |  | DC:
Risk from ionising radiations : ☐
Sealed radioactive material ☐ |  |  | Presence of X-rays ☐ |  | Open source radioactive material ☐
Risk from non-ionising radiations : ☐
UV ☐ |  | Infrared ☐ |  | High frequency ☐ |  | Electromagnetic ☐
Microwaves ☐ |  | Permanent magnet ☐ |  | Laser ☐ Category (1-2-3-4) :
Risk from handling during maintenance: ☐
Manual handling ☐ |  | Mechanical handling ☐ |  | Handling device :
laser radiation: ☐
This applies to all lasers inside the equipment.
Laser brand and laser model | Laser class According the last version of NF EN 60825-1 | Continuous or pulsed laser | Output wavelengths (nm) (or range of wavelength) | Full laser divergence (mrad) | Do the output wavelength(s) originate from other wavelengths? if the answer is yes, specify all these wavelengths
For continous lasers (CW laser)
Optical power (W) | Beam diameter at the laser output (µm) | Smallest beam diameter inside the equipment (µm) | Additional information: beam spatial profile?
For pulsed laser
Additional information: beam spatial profile? | Maximum peak power (W) | Beam diameter at the laser output (µm) | Smallest beam diameter inside the equipment (µm) | Maximum energy per pulse | Pulse length | Pulse rate frequency (or range of pulse frequencies) | Maximum average power | Additional information: beam spatial profile and pulse profile? If the pattern of the pulsed emission is more complicated than one pulse, which is repeated at a given frequency, it must be described as precisely as possible.
Other risks :
Equipment internal detections :
Fire detection ☐ |  |  |  | Leak detection ☐
Gas detection ☐ |  |  |  | Extraction control ☐
Comments :
DPFT