## Détail Etablissements
Annexe 1 au CCTP - RECAPITULATIF DES SITES
Lot | ETABLISSEMENTS | ADRESSE_DE_FACTURATION | Info_facturation | Contact Achat et facturation | Nom Technicien référent | Tél | mail | Autre | SITES | ADRESSE | Plage_horaire_et_jours_de_livraison_autorisés_: | Nb de cuves | Capacité_de_la_cuve_1 | Capacité_de_la_cuve_2 | Capacité_de_la_cuve_3 | Type de véhicule citerne utilisable | Estimation_litre_par_commande | Estimation_litre_par_AN | Type fioul consommé | Contraintes_d'accès_lieu_de_livraison (renseigner toutes les contraintes, particularité ou difficultés d'accès du site) | Largeur_voie_routière | Accessibilité cuves et stationnement (facile, difficile, pente, encombrement ..) | Précision_distance_Ets | Plan_d'accès_joint_au_précedent_AO_ | Contraintes de livraison Indiquer toute précision et particularité (Caractéristique dépotabe, type cuve, longueur flexible ..) | Sécurité | Commentaires_
1 | CH ARDECHE NORD | CENTRE HOSPITALIER ARDECHE NORD Services Techniques Rue du Bon Pasteur - BP119 07103 ANNONAY Cedex | Chorus Pro : SIRET : 26070001800013 Code service : ATECH | Margaux TALANCIEUX 04 75 67 35 88 margaux.talancieux@ch-ardeche-nord.fr Annabelle CARRASQUEIRA 04 75 67 35 18 annabelle.carrasqueira@ch-ardeche-nord.fr Monique GARDON 04 75 67 89 77 monique.gardon@ch-ardeche-nord.fr | Pascal CHIROSSEL | 04 75 67 35 14 | technique@ch-ardeche-nord.fr |  | BON PASTEUR | 1 rue du Bon Pasteur 07100 ANNONAY | Lundi au vendredi 8H-16H | 1 | 40 000 litres |  |  | 18 | 10000 | 5000 | Fioul domestique | Gros porteur impossible | Accès rue étroite | Rue étroite | Dans l'établissement | non | Bouche dépotage identifiée et accessible sur parking Accès cuve dégagé Jauge automatique opérationnelle Diamètre raccord : 100 Type de raccord : 1/2 symétrique Longueur flexible : 5 m | Cuve enterrée Pas de protocole sécurité
1 | CH ARDECHE NORD | CENTRE HOSPITALIER ARDECHE NORD Services Techniques Rue du Bon Pasteur - BP119 07103 ANNONAY Cedex | Chorus Pro : SIRET : 26070001800013 Code service : ATECH | Margaux TALANCIEUX 04 75 67 35 88 margaux.talancieux@ch-ardeche-nord.fr Annabelle CARRASQUEIRA 04 75 67 35 18 annabelle.carrasqueira@ch-ardeche-nord.fr Monique GARDON 04 75 67 89 77 monique.gardon@ch-ardeche-nord.fr | Pascal CHIROSSEL | 04 75 67 35 14 | technique@ch-ardeche-nord.fr |  | EHPAD Le Grand Cèdre | Rue font Chevallier 07100 ANONAY | Lundi au vendredi 8H-16H | 1 | 1 000 litres |  |  | 10 | 100 | 250 | Fioul domestique | Gros porteur impossible Pente + 12 % | Pas d'info | Pente importante + 12 % | Dans l'établissement | non | Bouche dépotage identifiée et accessible sur parking Accès cuve dégagé livraison par gravité impossible Jauge opérationnelle Diamètre raccord : 80 Type de raccord : filet rond | Cuve aérienne avec cuvette de rétention Pas de protocole sécurité
2 | CH DE CHARLIEU | Hôpital de Charlieu 202 rue des ursulines 42190 Charlieu | Pas d'info | Jérôme DAMAS 04 77 23 84 00 | Jérôme Damas - Resp Tech | 04 77 23 84 00 | technique@h-charlieu.fr |  | CHARLIEU | 202 rue des ursulines 42190 Charlieu | Lundi au vendredi 8H-16H | 1 | 2000 litres |  |  | 10 | 500 | 500 | GNR | Facile - premier portail suivre service technique | Pas d'info | Facile | Dans l'établissement | oui | Bouche dépotage sur cuve dans une cour Accès cuve dégagé | Cuve enterrée
3 | CH GEORGES CLAUDINON | HOPITAL GEORGES CLAUDINON 2 rue Pal Langevin BP 59 42501 Le Chambon Feugerolles Cédex | Code service : 26420006400014 (CHORUS) | Eric LIOGIER 04 77 40 11 11 e.liogier@ch-claudinon.fr | Eric LIOGIER | 04 77 40 11 11 | e.liogier@ch-claudinon.fr |  | CH Georges Claudinon | Centre Hospitalier Georges Claudinon 2 rue Pal Langevin 42500 Le Chambon Feugerolles | Lundi au vendredi 8H00 - 17H00 | 3 | 5 000 litres | 5 000 litres | 15 000 litres | 10 | 3000 | 12000 | Fioul domestique | pas de contrainte | accès petit porteur | facile | Dans l'établissement | non | Bouches dépotage identifiées et accessibles sur parking Longueur flexible 7 m Raccord 1/2 symétrique de diamètre 80 Accès cuve dégagé Jauges manuelles opérationnelles | Cuves enterrées avec plaque de capacité et identification produit
4 | HOPITAL LE CORBUSIER | HOPITAL LE CORBUSIER SERVICES FINANCIERS 2 RUE ROBERT PLOTON - BP 130 42704 FIRMINY | Chorus Pro : SIRET : 26420013000013 Code chorus EC | Anissa ZEGUELLI azeguelli@hopital-lecorbusier.fr Frédéric THIVILLON 04 77 40 72 40 fthivillon@hopital-lecorbusier.fr | Frédéric THIVILLON | 04 77 40 72 40 04 77 40 72 42 | fthivillon@hopital-lecorbusier.fr |  | FIRMINY | 2 RUE ROBERT PLOTON - BP 130 - 42704 FIRMINY | Lundi au vendredi 08H00-15H00 | 1 | 23 000 litres |  |  | 18 | 10000 | 10000 | Fioul Superconfort | utilisation d'un gros porteur difficile Voie sans issue Rue étroite | voir plan du site | parfois stationnements génants | entrée de l'Hôpital | oui | Dépotage sur cuve Bouches dépotage accessibles et identifiées Longueur flexible : 5 m Event visible Jauge manuelle opérationnelle | Cuves enterrées Accès sécurisé, contacter service technique ou sécurité Présence échelle fixe avec garde-corps Limiteur de remplissage opérationnel
5 | CH DU FOREZ | Centre Hospitalier du Forez - DSELT 10 Avenue des Monts du Soir 42600 MONTBRISON | Pas d'info | Colyne CAVE 04 77 96 74 77 colyne.cave@ch-forez.fr | Didier Rage | 04 77 96 78 20 | didier.rage@ch-forez.fr | Fax 04 77 96 74 05 | MONTBRISON - HOPITAL | Avenue des Monts du Soir - 42 600 Montbrison | Lundi au vendredi 8h30 - 16h00 | 1 | 25 000 litres |  |  | 18 | 6000 | 6000 | Fioul domestique | Présence d'une bouche d'égout, rivière, évacuation des eaux pluviales à proximité | accès moyen porteur | facile | Dans l'établissement | oui | Bouche dépotage sur cuve Livraison par gravité possible Longueur flexible : 10 - 20 m |  | Prévenir les services trechniques le jour de la livraison 04 77 96 74 77
5 | CH DU FOREZ | Centre Hospitalier du Forez - DSELT Avenue des Monts du Soir 42600 MONTBRISON | Pas d'info | Colyne CAVE 04 77 96 74 77 colyne.cave@ch-forez.fr | Didier Rage | 04 77 96 78 20 | didier.rage@ch-forez.fr | Fax 04 77 96 74 05 | MONTBRISON - Villa CMP Veauche | Lotissement les Loges 5 rue nouvelle 42340 VEAUCHE | Lundi au vendredi 9h00 - 17h00 | 1 | 2 000 litres |  |  | 10 | 2000 | 3000 | Fioul domestique | pas de contrainte | accès petit porteur | facile | excentré | oui | Bouche de dépotage sur cuve Longueur flexible : 30 m Event visible |  | Prévenir les services trechniques le jour de la livraison 04 77 96 74 77
5 | CH DU FOREZ | Centre Hospitalier du Forez - DSELT Avenue des Monts du Soir 42600 MONTBRISON | Pas d'info | Colyne CAVE 04 77 96 74 77 colyne.cave@ch-forez.fr | Vanackere Vincent | 04 77 27 52 35 | vincent.vanackere@ch-forez.fr |  | FEURS - HOPITAL - point de livraison 1 | 26 rue Camille Pariat 42110 Feurs | Lundi au vendredi 8h30 - 16h 00 | 1 | 10 000 litres |  |  | 10 | 2000 | 2000 | Fioul domestique | pas de contrainte | accès petit porteur | facile | à proximité | oui | Bouches dépotage identifiées et accessibles sur parking Longueur flexible : 5 m Jauge manuelle | Cuve enterrée
5 | CH DU FOREZ | Centre Hospitalier du Forez - DSELT Avenue des Monts du Soir 42600 MONTBRISON | Pas d'info | Colyne CAVE 04 77 96 74 77 colyne.cave@ch-forez.fr | Vanackere Vincent | 04 77 27 52 35 | vincent.vanackere@ch-forez.fr |  | FEURS - HOPITAL - point de livraison 2 | 26 rue Camille Pariat 42110 Feurs | Lundi au vendredi 8h30 - 16h 00 | 1 | 10 000 litres |  |  | 10 | 2000 | 2000 | Fioul domestique | bâtiment les Chataigniers accès parking arrière site | accès petit porteur | facile | à proximité | oui | Bouches dépotage identifiées et accessibles sur parking Accès cuve dégagé Jauge manuelle | Cuve enterrée
5 | CH DU FOREZ | Centre Hospitalier du Forez - DSELT Avenue des Monts du Soir 42600 MONTBRISON | Pas d'info | Colyne CAVE 04 77 96 74 77 colyne.cave@ch-forez.fr | Vanackere Vincent | 04 77 27 52 35 | vincent.vanackere@ch-forez.fr |  | FEURS - HOPITAL - point de livraison 3 | 26 rue Camille Pariat 42110 Feurs | Lundi au vendredi 8h30 - 16h 00 | 1 | 390 litres |  |  | 10 | 100 | 100 | Fioul domestique | pas de contrainte | accès petit porteur | facile | à proximité | oui | Bouches dépotage identifiées et accessibles sur parking Accès cuve dégagé Jauge manuelle | Cuve enterrée
6 | HOPITAL DU GIER | HOPITAL DU GIER Direction des Services Logistiques BP 168 - 19, rue Victor Hugo 42403 Saint-Chamond Cedex | Chorus Pro : SIRET : '26420396900037 Code Service : SERVICE_TECHNIQUE N° Engagement : non communiqué | Sandrine MAGNOLOUX s.magnoloux@hopitaldugier.fr Blandine FRANZINI b.franzini@hopitaldugier.fr | Gérald RIVAT Stéphane HUSE | 04 77 31 17 62 04 77 31 22 06 | g.rivat@hopitaldugier.fr s.huse@hopitaldugier.fr | Site MCO : Atelier - Tél : 04 77 31 19 77 - Fax : 04 77 31 20 79 | MCO | 19, rue Victor Hugo 42400 SAINT CHAMOND | Lundi au jeudi 8h00 à 16h00 Vendredi 8h00 à 15h00 | 1 | 5 000 litres |  |  | 10 | 500 | 1021 | GNR | Accès rue étroite, bloquant la circulation Longueur totale maximum : 8,77 m Hauteur totale maximum : 3,35 m Largeur maximum : 2,50 m | voir plan du site | facile | entrée de l'Hôpital | oui | Arrêt sur circuit de livraison et ambulance Bouche de dépotage dans espace engazonné | Protocole sécurité absent Plaque capacité cuve et identification produit | Remplacement cuve prévu à moyen terme (augmentation puissance du GE) Livraison possible le samedi
6 | HOPITAL DU GIER | HOPITAL DU GIER Direction des Services Logistiques BP 168 - 19, rue Victor Hugo 42403 Saint-Chamond Cedex | Chorus Pro : SIRET : '26420396900037 Code Service : SERVICE_TECHNIQUE N° Engagement : non communiqué | Sandrine MAGNOLOUX s.magnoloux@hopitaldugier.fr Blandine FRANZINI b.franzini@hopitaldugier.fr | S. TALIA D. DUPON | 04 77 31 15 43 04 77 31 15 03 | s.talia@hopitaldugier.fr d.dupon@hopitaldugier.fr | Fax : 04 77 31 15 46 | A. PINAY - LES CHARMILLES | 19 rue Laurent Charles 42400 SAINT CHAMOND | Lundi au jeudi 8h00 à 16h00 Vendredi 8h00 à 15h00 | 2 | 4 000 litres | 4 000 litres |  | 10 | 100 | 373 | GNR | Voie sans issue Portail d'entrée Voûte - Galerie souteraine sous voirie Longueur totale maximum : 8,77 m - Hauteur totale maximum : 3,35 m - Largeur maximum : 2,50 m | voir plan du site | Moyennement facile Arrêt sur voirie - circuit livraison et ambulance | Dans l'établissement | oui | Bouche de dépotage sur cuve identifiables et accessibles Longueur flexible : 10 m Event visible Accès cuve dégagé, Echelle mobile nécessaire Jauges automatiques opérationnelles Type de raccord : 1/2 symétrique Diamètre raccord : 75 extérieur | Cuves aériennes Plaque capacité sur cuve avec identification produit | Livraison possible le samedi
6 | HOPITAL DU GIER | HOPITAL DU GIER Direction des Services Logistiques BP 168 - 19, rue Victor Hugo 42403 Saint-Chamond Cedex | Chorus Pro : SIRET : '26420396900037 Code Service : SERVICE_TECHNIQUE N° Engagement : non communiqué | Sandrine MAGNOLOUX s.magnoloux@hopitaldugier.fr Blandine FRANZINI b.franzini@hopitaldugier.fr | Alexandre DEVAL | 06 77 35 25 32 | alexandre.deval@hopitaldugier.fr | Fax : 04 77 75 26 54 | MARREL | 62 rue Léon Marrel 42800 RIVE DE GIER | Lundi au jeudi 8h00-16h00 Vendredi 8h00-15h00 | 2 | 2 000 litres - Groupe électrogène | ? Litres - Brûleur bi-énergie chaudière |  | 10 | 100 | 714 | GNR | Portail d'entrée Longueur totale maximum : 8,77 m - Hauteur totale maximum : 3,35 m - Largeur maximum : 2,50 m | voir plan du site | facile | A proximité | oui | Bouches de dépotage identifiées et accessibles sur parking Dépotage par gravité possible Event visible Longueur flexible : 3 m Accès cuve dégagé Echelle mobile nécessaire Jauges automatiques opérationnelles Diamètre des raccords : 80 Type de raccord : filet rond | Cuve Enterrée Protocole sécurité inexistant Limiteur de remplissage opérationnel Présence d'une pompe | Le fuel servant à alimenter exclusivement le groupe électrogène, le besoin de livraison pourra également concerner les samedis
7 | CH DES MONTS-DU-LYONNAIS | Centre Hospitalier LES MONTS DU LYONNAIS Site de St Symphorien - 257 avenue de la Libération - 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE | Siret : 200 093 904 00015 Code service MANSSC | Sandrine CHAMBON 04 28 23 18 33 sandrine.chambon@chmdl.fr David PUPIER 04 74 01 66 85 david.pupier@chmdl.fr | Yves FARGERES Bastien VIRICEL (service technique) | 04 78 19 07 00 poste 532 | technique.stsymphorien@chmdl.fr |  | EHPAD - St Symphorien sur Coise | 189, avenue de la libération 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE | le matin sur rendez vous | 2 | 15 000 litres | 1 000 litres |  | 13 | 8000 | 24000 | Fioul domestique | Pas d'info | Pas d'info | plat mais conseillé avec PL 19 tonnes (cuve 13m3 environ) | Pas d'info | non | Bouche dépotage identifiée et accessible dans une cour Accès cuve dégagé Longueur flexible : 5 m Jauges manuelles opérationnelles | Cuve enterrée Pas de protocole
7 | CH DES MONTS-DU-LYONNAIS | Centre Hospitalier LES MONTS DU LYONNAIS Site de St Symphorien - 257 avenue de la Libération - 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE | Siret : 200 093 904 00015 Code service MANSSC | Sandrine CHAMBON 04 28 23 18 33 sandrine.chambon@chmdl.fr David PUPIER 04 74 01 66 85 david.pupier@chmdl.fr | Yves FARGERES Bastien VIRICEL (service technique) | 04 78 19 07 00 poste 532 | technique.stsymphorien@chmdl.fr |  | Service SSIAD - St Symphorien sur Coise - | 60, rue des Rameaux 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE | le matin sur rendez vous | 1 | 3 000 litres |  |  | 13 | 1000 | 3000 | Fioul domestique |  | Rue étroite | plat mais conseillé avec PL 19 tonnes (cuve 13m3 environ) | Pas d'info | non | Bouche dépotage identifiée et accessible dans une cour Accès cuve dégagé Longueur flexible : 25 m Jauge non opérationnelle ou absente | Cuve enterrée Pas de protocole
7 | CH DES MONTS-DU-LYONNAIS | Centre Hospitalier LES MONTS DU LYONNAIS - Site de St Laurent de Chamousset 270 Chemin de l'Hôpital 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET | Siret : 200 093 904 00015 Code service MANSLC | Sandrine CHAMBON 04 28 23 18 33 sandrine.chambon@chmdl.fr David PUPIER 04 74 01 66 85 david.pupier@chmdl.fr | VIRICEL Morgan | 04 74 01 66 05 | morgan.viricel@chmdl.fr |  | Site St Laurent de Chamousset | 270 Chemin de l'Hôpital 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET | Lundi au vendredi 8H-12H et 12H30-15H30 | 1 | 10 000 litres |  |  | 10 | 2000 | 2000 | Fioul domestique | Pas de contrainte | Pas d'info | plat mais conseillé avec PL 19 tonnes (cuve 13m3 environ) | Pas d'info | non | Bouche dépotage identifiée et accessible sur cuve Accès cuve dégagé | Cuve enterrée Pas de protocole
7 | CH DES MONTS-DU-LYONNAIS | Centre Hospitalier LES MONTS DU LYONNAIS - Site de Haute Rivoire - 9 Chemin du Bouchat - 69610 HAUTE RIVOIRE | Siret : 200 093 904 00015 Code service MANSLC | Sandrine CHAMBON 04 28 23 18 33 sandrine.chambon@chmdl.fr David PUPIER 04 74 01 66 85 david.pupier@chmdl.fr | COTTANCIN Jean Jacques | 04 74 26 44 60 |  |  | EHPAD LA CHENERAIE - Haute Rivoire | 9 Chemin du Bouchat 69610 HAUTE RIVOIRE | Lundi au vendredi 8H-15H | 1 | 25 000 litres |  |  | 13 | 7000 | 42000 | Fioul domestique | Pas de contrainte | Pas d'info | Parking vers entrée principale | Pas d'info | non | Bouche dépotage identifiée et accessible sur cuve Accès cuve dégagé Jauge manuelle opérationnelle | Cuve enterrée Pas de protocole
7 | CH DES MONTS-DU-LYONNAIS | Centre Hospitalier LES MONTS DU LYONNAIS - Site de Chazelles - 5 Rue de l'Hôpital - 42140 CHAZELLES SUR LYON | Siret : 200 093 904 00015 Code service MANCSL | Sandrine CHAMBON 04 28 23 18 33 sandrine.chambon@chmdl.fr David PUPIER 04 74 01 66 85 david.pupier@chmdl.fr | M. Dominique BONNIER | 04 28 23 18 20 | dominique.bonnier@chmdl.fr |  | CHAZELLES SUR LYON | 40 Rue Claude Protière 42140 CHAZELLES SUR LYON | LUNDI AU VENDREDI 8H-15H | 1 | 4 000 litres |  |  | 13 | 2000 | 2000 | Fioul domestique | pas de contrainte |  | FACILE | A PROXIMITE | non | Bouche dépotage identifiée et accessible sur parking Event visible sur cuve Accès cuve dégagé Jauge opérationnelle (sans autre précision) | Stationnement sur parking
8 | CH DE ROANNE | CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE SERVICES ECONOMIQUES - SECTEUR CONSOMMABLES HÔTELIERS 28 RUE DE CHARLIEU 42328 ROANNE Cedex | Chorus Pro : SIRET : 2642027000017 Code service : S45MST42 | Charlène LASNE 04 77 44 33 82 Natacha ANTONOFF 04 77 44 31 87 natacha.antonoff@ch-roanne.fr | Guillaume SILVIO | 04 77 44 32 73 | guillaume.silvio@ch-roanne.fr | Fax 04-77-23-72-35 | BONVERT | Route de BONVERT 42300 MABLY | Lundi au vendredi 7H30-13H00 | 1 | 50 000 litres |  |  | 32 | 1000 | 3000 | Fioul domestique | Pas de contraintes particulières Accès gros porteur possible | Pas d'info | Pas d'info | Pas d'info | non | Accès cuve dégagé Jauge manuelle (tige à plonger dans la cuve) | Cuve enterrée
8 | CH DE ROANNE | CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE SERVICES ECONOMIQUES - SECTEUR CONSOMMABLES HÔTELIERS 28 RUE DE CHARLIEU 42328 ROANNE Cedex | Chorus Pro : SIRET : 2642027000017 Code service : S45MST42 | Charlène LASNE 04 77 44 33 82 Natacha ANTONOFF 04 77 44 31 87 natacha.antonoff@ch-roanne.fr | Guillaume SILVIO | 04 77 44 32 73 | guillaume.silvio@ch-roanne.fr | Fax 04-77-23-72-35 | ROANNE | Boulevard des Côtes 42300 ROANNE | Lundi au vendredi 7H30-13H00 | 3 | 15 000 litres | 60 000 litres | 60 000 litres | 32 | 15000 | 5000 | Fioul domestique | Pas de contraintes particulières Accès gros porteur possible | Pas d'info | Pas d'info | Pas d'info | non | Accès cuve dégagé Jauge manuelle |  | plus chauffé au fioul, besoin uniquement pour groupes éléctrogènes - 5 000 litres par an (Quantité estimative)
8 | CH DE ROANNE | CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE SERVICES ECONOMIQUES - SECTEUR CONSOMMABLES HÔTELIERS 28 RUE DE CHARLIEU 42328 ROANNE Cedex | Chorus Pro : SIRET : 2642027000017 Code service : S45MST42 | Charlène LASNE 04 77 44 33 82 Natacha ANTONOFF 04 77 44 31 87 natacha.antonoff@ch-roanne.fr | Guillaume SILVIO | 04 77 44 32 73 | guillaume.silvio@ch-roanne.fr | Fax 04-77-23-72-35 | AURELIA | 63 RUE DE CHARLIEU 42300 ROANNE | Lundi au vendredi 7H30-13H00 | 1 | 400 litres |  |  | 10 | 100 | 100 | Fioul domestique | Pas de contraintes particulières Accès gros porteur possible | Pas d'info | Pas d'info | Pas d'info | non | Accès cuve dégagé Jauge manuelle (tige à plonger dans la cuve) | Cuve enterrée
9 | CH DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | CH ST BONNET LE CHÂTEAU 5 place Lagnier 42380 ST BONNET LE CHÂTEAU | Code service : 26420028800019 (CHORUS) | Véronique BERGER 04 77 50 55 00 v.rochette@chsaintbonnet.fr | Yann THIVARD | 04 77 50 55 19 | responsable.technique@chsaintbonnet.fr | Fax 04.77.50.55.99 | ST BONNET LE CHÂTEAU | 5 PLACE LAGNIER 42380 ST BONNET LE CHÂTEAU | Lundi au jeudi 8H - 16H30 | 3 | 20 000 litres | 4 000 litres | 1 500 litres | 10 | 10000 | 78960 | Fioul domestique | Portail éléctrique et voûte Interphone, sonner à l'arrivé, pas d'accès hors horaire d'ouverture Entrée en marche arrière impératif | Voie étroite Demi-tour impossible | pente | A proximité | non | Bouche dépotage identifiée et accessible sur cuve Event non visible Accès cuve dégagé Jauges manuelles opérationnelles Raccord bouche 1/2 symétrique Diamètre raccord : 80 | Cuves aériennes avec cuvette de rétention Plaque capacité cuve et identification produit Pas de protocole sécurité Fuites visibles sur tuyauteries
10 | CHU DE SAINT-ETIENNE | CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL NORD - Magasin technique N-1 Batiment H - 42055 SAINT ETIENNE CEDEX 2 | Chorus Pro : SIRET : 26420030400808 Code Service : MAGASIN_TECHNIQUE_ET_GARAGE N° Engagement : B | Sylvie VERITE 04 77 12 72 38 sylvie.verite@chu-st-etienne.fr Mylène JAVAUX 04 77 12 72 41 energies@chu-st-etienne.fr | Joffrey MERLE Antoine MOUNIOLOUX | 04 77 82 88 78 04 77 82 88 71 | joffrey.merle@chu-st-etienne.fr antoine.mounioloux@chu-st-etienne.fr |  | Site BELLEVUE | 25 boulevard Pasteur 42000 Saint Etienne | Lundi au vendredi 8H-16 H | 2 | 60 000 litres | 60 000 litres |  | 18 | 1500 | 500 | Fioul Superconfort | Utilisation d'un gros porteur impossible (nécessité d'un porteur de 13 000 à 14 000 litres) | Pas d'info | moyennement facile | Dans l'établissement | non | Pas d'info | Cuves enterrées | Consommation très variable de 0 à 7 000 l (tous les 3 ans pour maintenance triennale HTA)
10 | CHU DE SAINT-ETIENNE | CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL NORD - Magasin technique N-1 Batiment H - 42055 SAINT ETIENNE CEDEX 2 | Chorus Pro : SIRET : 26420030400808 Code Service : MAGASIN_TECHNIQUE_ET_GARAGE N° Engagement : B | Sylvie VERITE 04 77 12 72 38 sylvie.verite@chu-st-etienne.fr Mylène JAVAUX 04 77 12 72 41 energies@chu-st-etienne.fr | Joffrey MERLE Antoine MOUNIOLOUX | 04 77 82 88 78 04 77 82 88 71 | joffrey.merle@chu-st-etienne.fr antoine.mounioloux@chu-st-etienne.fr |  | Site NORD | avenue Albert Raimond 42270 Saint-Priest-en-Jarez | Lundi au vendredi 8H-16 H | 3 | 60 000 litres | 60 000 litres | 60 000 litres | 32 | 25000 | 180000 | Fioul Superconfort | bouche d'égout avec séparateur d'hydrocarbure | Pas d'info | facile | Dans l'établissement | non | Dépotage sur cuve Bouches dépotage identifiées Jauges automatiques et opérationnelles Place parking réservée devant les cuves Longueur flexible 10 M Accès cuve dégagé | Cuves dans local semi-enterré Protocole sécurité en cours
10 | CHU DE SAINT-ETIENNE | CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL NORD - Magasin technique N-1 Batiment H - 42055 SAINT ETIENNE CEDEX 2 | Chorus Pro : SIRET : 26420030400808 Code Service : MAGASIN_TECHNIQUE_ET_GARAGE N° Engagement : B | Sylvie VERITE 04 77 12 72 38 sylvie.verite@chu-st-etienne.fr Mylène JAVAUX 04 77 12 72 41 energies@chu-st-etienne.fr | Joffrey MERLE Antoine MOUNIOLOUX | 04 77 82 88 78 04 77 82 88 71 | joffrey.merle@chu-st-etienne.fr antoine.mounioloux@chu-st-etienne.fr |  | Site CHARITE | 44 rue Pointe Cadet 42100 St Etienne | Lundi au vendredi 8H-16 H | 1 | 3 000 litres |  |  | 13 | 0 | 0 | Fioul Superconfort | utilisation d'un gros porteur impossible | Pas d'info | facile | Dans l'établissement | non | Réservoir groupe électrogène |  | Plus de besoin sauf cas exceptionnel Si Fonctionnement du Groupe électrogène
11 | CH SAINT-FÉLICIEN | CH SAINT-FELICIEN 2 Rue du pont vieux 07410 SAINT-FELICIEN | Chorus Pro : SIRET : 26070015800017 Code service : autresfactures Pas de numéro d'engagement nécessaire | David FANGET 04 75 06 99 00 referentachat@hopitalstfelicien.fr Véronique COLANGE 04 75 06 02 00 economat@hopitalstfelicien.fr | FARRE Michel | 04 75 06 0200 04 75 06 99 07 | atelier@hopitalstfelicien.fr | FAX 04.75.06.12.62 | SAINT FELICIEN | 2 rue du pont vieux 07410 SAINT-FELICIEN | Lundi au vendredi 9H -17H | 1 | 15 000 litres |  |  | 18 | 10000 | 95000 | Fioul domestique | Voie sans Issue Rue relativement étroite mais accessible avec petit porteur 16-19t | Rue étroite - 4 mètres environ | facile | A proximité | oui | Bouche dépotage non identifiée, accessible sur rue et stationnement Livraison par gravité possible Event visible Accès cuve dégagé Jauge manuelle opérationnelle Raccords standards | Cuve enterrée Pas de protocole sécurité Absence de plaque d'identification Absence de fuite
12 | CH SAINT GALMIER | HOPITAL MAURICE ANDRÉ 50 Route de Cuzieu 42330 SAINT GALMIER | Pas d'info | Grégory VALENTIN 04 77 36 05 00 - 04 77 36 05 83 gregory.valentin@hopital-saint-falmier.fr | Frédéric DIMIER | 04 77 36 05 00 | frederic.dimier@hopital-saint-galmier.fr |  | ST GALMIER | 50 Route de Cuzieu 42330 SAINT GALMIER | LUNDI AU VENDREDI 8H-17H | 1 | 10 000 |  |  | 13 | 1000 | 1000 | Fioul domestique | Entrée avec portail | Accès rue étroite |  | 50 m |  | Bouche dépotage identifieé et accessible sur cuve Dépotage par gravité possible Longueur flexible : 20 m Event non visible Accès cuve dégagé Jauge automatique opérationnelle | Cuve enterrée Protocole sécurité Limiteur de remplissage opérationnel Place capacité cuve et identication produit Décanteur/séparateur distribution mesurée Pompe
13 | CH SAINT-JUST-LA-PENDUE | CENTRE HOSPITALIER ST JUST LA PENDUE 63 Avenue de Bellevue 42540 ST JUST LA PENDUE | Pas d'info | Richard MUSELLE 06 88 83 30 50 r.muselle@ch-stjustlp.fr Marie Claire MERCIER finances@ch-stjustlp.fr | R.MUSELLE ( Resp.Technique) | 04.77.63.20.41 06.88.83.30.50 | r.muselle@ch-stjustlp.fr | Fax 04.77.63.29.10 | Site St Just La Pendue | 63 AVENUE DE BELLEVUE 42540 ST JUST LA PENDUE | Lundi au vendredi 8H-12H et 13H-16H | 1 | 20 000 litres |  |  | 18 | 8000 | 60000 | Fioul Superconfort | Pas d'info | Pas d'info | Eviter les semi-remorque | A proximité immediate des parkings | non | Bouche de dépotage sur cuve Accès cuve dégagé Longueur flexible : 10 m Event visible Jauge manuelle opérationnelle | Cuve aérienne Pas de protocole sécurité Limiteur remplissage opérationnel Plaque capacité cuve et identification produit
14 | CH DE SERRIÈRES | CH DE SERRIERES 25 AVENUE HELVETIA 07340 SERRIERES | Chorus Pro : SIRET : non communiqué Code Service : 03 | Didier VIAN 04 75 69 42 12 economat@chserrieres.fr | Eric VALLET | 04 75 69 42 06 | technique@chserrieres.fr | Fax : 04 75 34 14 30 | SERRIERES | 25 AVENUE HELVETIA 07340 SERRIERES | Lundi au jeudi à partir de 13 h | 1 | 24 000 litres |  |  | 18 | 10000 | 42000 | Fioul domestique | Route à grande circulation Présence bouche d'égout à proximité | Pas d'info | Stationnement sur RN86 - Route à grande circulation | à côté | oui | Bouche dépotage non identifiée, accessible dans une cour Livraison par gravité impossible Event visible Accès cuve dégagé Jauge manuelle Diamètre raccord : 80 Type raccord : 1/2 symétrique | Cuve enterrée Pas de protocole sécurité
[17 empty] | Estimation quantitative globale annuelle (en l) | 581518
[17 empty] | Estimation quantitative globale sur 4 ans | 2326072

## ALLOTISSEMENT
Colonne1 | ETABLISSEMENTS | LOTS | BASSIN GEO
CH | ARDECHE NORD | 1 | 4
CH | CHARLIEU | 2 | 3
CH | CLAUDINON | 3 | 1
CH | CORBUSIER | 4 | 1
CH | FOREZ | 5 | 2
CH | GIER | 6 | 1
CH | MONTS-DU-LYONNAIS | 7 | 2
CH | ROANNE | 8 | 3
CH | SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | 9 | 2
CHU | SAINT-ETIENNE | 10 | 1
CH | SAINT-FÉLICIEN | 11 | 4
CH | SAINT-GALMIER | 12 | 2
CH | SAINT-JUST-LA-PENDUE | 13 | 3
CH | SERRIÈRES | 14 | 4
Lot | ETABLISSEMENTS | SITES
1 | CH ARDECHE NORD | BON PASTEUR
EHPAD Le Grand Cèdre
2 | CH DE CHARLIEU | CHARLIEU
3 | CH GEORGES CLAUDINON | CH Georges Claudinon
4 | HOPITAL LE CORBUSIER | FIRMINY
5 | CH DU FOREZ | FEURS - HOPITAL - point de livraison 1
FEURS - HOPITAL - point de livraison 2
FEURS - HOPITAL - point de livraison 3
MONTBRISON - HOPITAL
MONTBRISON - Villa CMP Veauche
6 | HOPITAL DU GIER | A. PINAY - LES CHARMILLES
MARREL
MCO
7 | CH DES MONTS-DU-LYONNAIS | CHAZELLES SUR LYON
EHPAD - St Symphorien sur Coise
EHPAD LA CHENERAIE - Haute Rivoire
Service SSIAD - St Symphorien sur Coise -
Site St Laurent de Chamousset
8 | CH DE ROANNE | AURELIA
BONVERT
ROANNE
9 | CH DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | ST BONNET LE CHÂTEAU
10 | CHU DE SAINT-ETIENNE | Site NORD
Site BELLEVUE
Site CHARITE
11 | CH SAINT-FÉLICIEN | SAINT FELICIEN
12 | CH SAINT GALMIER | ST GALMIER
13 | CH SAINT-JUST-LA-PENDUE | Site St Just La Pendue
14 | CH DE SERRIÈRES | SERRIERES
Total général

## QUANTITE ANNEE LOT-PRODUIT
Somme de Estimation_litre_par_AN | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total général
Fioul domestique | 5250 |  | 12000 |  | 13100 |  | 73000 | 8100 | 78960 |  | 95000 | 1000 |  | 42000 | 328410
Fioul Superconfort |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 180500 |  |  | 60000 |  | 250500
GNR |  | 500 |  |  |  | 2108 | [8 empty] | 2608
Total général | 5250 | 500 | 12000 | 10000 | 13100 | 2108 | 73000 | 8100 | 78960 | 180500 | 95000 | 1000 | 60000 | 42000 | 581518
Consommation annuelle (en litres) | LOTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total par produit
Fioul domestique | 5250 |  | 12000 |  | 13100 |  | 73000 | 8100 | 78960 |  | 95000 | 1000 |  | 42000 | 328410
Fioul Superconfort |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 180500 |  |  | 60000 |  | 250500
GNR |  | 500 |  |  |  | 2108 | [8 empty] | 2608
Total Annuel par lot | 5250 | 500 | 12000 | 10000 | 13100 | 2108 | 73000 | 8100 | 78960 | 180500 | 95000 | 1000 | 60000 | 42000 | 581518
Consommation sur 4 ans (en litres) | LOTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total par produit
Fioul domestique | 21000 | 0 | 48000 | 0 | 52400 | 0 | 292000 | 32400 | 315840 | 0 | 380000 | 4000 | 0 | 168000 | 1313640
Fioul Superconfort | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 1002000
GNR | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10432
Total par lot | 21000 | 2000 | 48000 | 40000 | 52400 | 8432 | 292000 | 32400 | 315840 | 722000 | 380000 | 4000 | 240000 | 168000 | 2326072
BASSINS GEOGRAPHIQUES
Somme de Estimation_litre_ANNUELLE | 4
LOT | 1 | 2 | 3 | 4 | CONSOMMATION ANNUELLE PAR TYPE DE PRODUIT
Fioul domestique | 12000 | 166060 | 8100 | 142250 | 328410
Fioul Superconfort | 190500 |  | 60000 |  | 250500
GNR | 2108 |  | 500 |  | 2608
CONSOMMATION ANNUELLE | 204608 | 166060 | 68600 | 142250 | 581518
Estimation_litre_DUREE DU MARCHE
LOT | 1 | 2 | 3 | 4 | CONSOMMATION SUR 4 ANS PAR TYPE DE PRODUIT
Fioul domestique | 48000 | 664240 | 32400 | 569000 | 1313640
Fioul Superconfort | 762000 | 0 | 240000 | 0 | 1002000
GNR | 8432 | 0 | 2000 | 0 | 10432
CONSOMMATION TOTALE SUR 4 ANS | 818432 | 664240 | 274400 | 569000 | 2326072

## SITES PAR ETS
Somme de Estimation_litre_par_AN |  |  | Type fioul consommé
Lot | ETABLISSEMENTS | SITES | Fioul domestique | Fioul Superconfort | GNR | Total général
1 | CH ARDECHE NORD | BON PASTEUR | 5000 |  |  | 5000
|  | EHPAD Le Grand Cèdre | 250 |  |  | 250
Total 1 |  |  | 5250 |  |  | 5250
2 | CH DE CHARLIEU | CHARLIEU |  |  | 500 | 500
Total 2 |  |  |  |  | 500 | 500
3 | CH GEORGES CLAUDINON | CH Georges Claudinon | 12000 |  |  | 12000
Total 3 |  |  | 12000 |  |  | 12000
4 | HOPITAL LE CORBUSIER | FIRMINY |  | 10000 |  | 10000
Total 4 |  |  |  | 10000 |  | 10000
5 | CH DU FOREZ | FEURS - HOPITAL - point de livraison 1 | 2000 |  |  | 2000
|  | FEURS - HOPITAL - point de livraison 2 | 2000 |  |  | 2000
|  | FEURS - HOPITAL - point de livraison 3 | 100 |  |  | 100
|  | MONTBRISON - HOPITAL | 6000 |  |  | 6000
|  | MONTBRISON - Villa CMP Veauche | 3000 |  |  | 3000
Total 5 |  |  | 13100 |  |  | 13100
6 | HOPITAL DU GIER | A. PINAY - LES CHARMILLES |  |  | 373 | 373
|  | MARREL |  |  | 714 | 714
|  | MCO |  |  | 1021 | 1021
Total 6 |  |  |  |  | 2108 | 2108
7 | CH DES MONTS-DU-LYONNAIS | CHAZELLES SUR LYON | 2000 |  |  | 2000
|  | EHPAD - St Symphorien sur Coise | 24000 |  |  | 24000
|  | EHPAD LA CHENERAIE - Haute Rivoire | 42000 |  |  | 42000
|  | Service SSIAD - St Symphorien sur Coise - | 3000 |  |  | 3000
|  | Site St Laurent de Chamousset | 2000 |  |  | 2000
Total 7 |  |  | 73000 |  |  | 73000
8 | CH DE ROANNE | AURELIA | 100 |  |  | 100
|  | BONVERT | 3000 |  |  | 3000
|  | ROANNE | 5000 |  |  | 5000
Total 8 |  |  | 8100 |  |  | 8100
9 | CH DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | ST BONNET LE CHÂTEAU | 78960 |  |  | 78960
Total 9 |  |  | 78960 |  |  | 78960
10 | CHU DE SAINT-ETIENNE | Site NORD |  | 180000 |  | 180000
|  | Site BELLEVUE |  | 500 |  | 500
|  | Site CHARITE |  | 0 |  | 0
Total 10 |  |  |  | 180500 |  | 180500
11 | CH SAINT-FÉLICIEN | SAINT FELICIEN | 95000 |  |  | 95000
Total 11 |  |  | 95000 |  |  | 95000
12 | CH SAINT GALMIER | ST GALMIER | 1000 |  |  | 1000
Total 12 |  |  | 1000 |  |  | 1000
13 | CH SAINT-JUST-LA-PENDUE | Site St Just La Pendue |  | 60000 |  | 60000
Total 13 |  |  |  | 60000 |  | 60000
14 | CH DE SERRIÈRES | SERRIERES | 42000 |  |  | 42000
Total 14 |  |  | 42000 |  |  | 42000
Total général |  |  | 328410 | 250500 | 2608 | 581518