PROTOCOLE DE SECURITE POUR LIVRAISONS DE PRODUITS PETROLIERS

| Entreprise d’accueil | Entreprise extérieure |
| --- | --- |
| Adresse : CHU ST ETIENNE – HOPITAL NORD Rue de la Marandière 42270 ST PRIEST EN JAREZ | Adresse : |
| Tel : 04 77 82 88 78 Fax : Courriel : joffrey.merle@chu-st-etienne.fr Activité: Etablissement Public de Santé | Tel : Fax : Courriel : |

Le présent protocole définit les modalités de livraison de combustible par application des articles R. 4511-1 à R. 4511- 4 et R.4515-1 à R. 4515-11 du Code du Travail.

En cas de non-respect des règles de sécurité établies, l’entreprise extérieure et l’entreprise d’accueil peuvent s’autoriser à stopper tout approvisionnement.

Quel type de véhicule est accepté et mode de livraison (cocher la ou les bonne(s) réponse(s)) :

X  Gros porteur                                                   X  Petit porteur

Horaires et Adresse de livraison :  lundi au vendredi de 8H à 16 H

Contact sur site : (nom et coordonnées téléphoniques) :

Joffrey MERLE 		: 04 77 82 88 78 ou

Antoine MOUNIOLOUX : 04 77 72 88 71

Personnels responsables de la réception du camion de livraison (nom et coordonnées téléphoniques) :

SECURITE DU SITE : 04 77 82 84 89

Parmi ces personnels, une personne sera au moins présente durant toute la durée de l’opération de dépotage, du début jusqu’à la validation du bon de livraison.

RISQUES, CONSIGNES DE SECURITE ET MESURES DE PREVENTION LIVRAISON DE PRODUITS PETROLIERS

N°INTERNE D’URGENCE :…18…………………………

Moyens matériels de sécurité sur site (pharmacie, extincteurs…): Extincteurs, couverture anti feu

Risques spécifiques 	Consignes de sécurité

liés au déchargement de produits pétroliers :

Mélange de produits

Incendie, déversement et mélange de produits.

!

Mesures de prévention

(Vêtements antistatiques)                                                      (Dans périmètre d’au moins 5 mètres du lieu de dépotage et de la citerne)

- MODALITES D’APPROVISIONNEMENT SUR SITE :

- 1- SI LIVRAISONS EN BORD A BORD

Si oui :

A matérialiser sur

le plan à joindre.

Nature du produit (gasoil, fioul, GNR …) : / Fioul   	Nombre d’engins : /   	Zone Dédiée :   OUI   NON

NOTA : Le remplissage de récipients de moins de 200 litres est interdit (hors réservoir Engins).

Obligation d’éteindre le moteur de l’engin durant toute la durée de l’approvisionnement.

La hauteur d’approvisionnement des engins est supérieure à hauteur d’homme (le conducteur n’a pas les 2 pieds au sol) :

OUI   NON

Si OUI, l’approvisionnement sera réalisé par un représentant de l’entreprise d’accueil, le conducteur de l’entreprise extérieure n’étant pas habilité à monter sur un engin d’une autre entreprise.

- 2- SI LIVRAISON EN POINTS FIXES

Désignation du Stockage :  Cuves  	 Autres……………………………………. Nombre de point de déchargement 3

CARACTERISTIQUES DES POINTS FIXES DE STOCKAGE

| Bouches de dépotage |  | N° 1 |  | N° 2 |  | N° 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du produit (gazole, fioul, GNR, SP98…) |  | Fioul domestique ou Superconfort |  | Fioul domestique ou Superconfort |  | Fioul domestique ou Superconfort |  |
| Contenance (en litres) du compartiment |  | 60 000 L |  | 60 000 L |  | 60 000 L |  |
| Mode de livraison * |  | Gravité |  | Gravité |  | Gravité |  |
|  |  | Pompe |  | Pompe |  | Pompe |  |
|  |  | Distribution mesurée (volucompteur) |  | Distribution mesurée (volucompteur) |  | Distribution mesurée (volucompteur) |  |
| Identification produit * |  | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Situation cuve * |  | Aérienne | Enterrée | Aérienne | Enterrée | Aérienne | Enterrée |
| Equipement Stockages (répondre oui ou non) | Système anti-débordement | Non |  | Non |  | Non |  |
|  | Cuve double paroi | Non |  | Non |  | Non |  |
|  | Bac de rétention | Oui |  | Oui |  | Oui |  |
|  | Jauge | oui |  | oui |  | oui |  |
| Livraison au-dessus de hauteur d’homme (conducteur n’a pas les 2 pieds au sol)* |  | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |

* entourer la bonne réponse ou barrer la mauvaise.

Si livraison au-dessus de hauteur d’homme : Le conducteur de l’Entreprise Extérieure se réserve le droit d’utiliser sa propre échelle télescopique pour accéder au point de dépotage. Il peut être amené à signaler toute situation dangereuse remettant en cause la réalisation de la livraison au risque d’entraîner un accident ou un incident.

Dans tous les cas le conducteur ne peut monter à une hauteur de plus de 2 mètres. Si la livraison se fait à plus de 2 mètres, l’approvisionnement sera réalisé par un représentant de l’entreprise d’accueil.

L’entreprise d’accueil est seule responsable de la conformité aux normes applicables de ses installations de stockage et de leur accessibilité. L’entreprise d’accueil est responsable vis-à-vis de l’entreprise extérieure de tout dommage causé de son propre fait aux produits, aux biens et au personnel de l’entreprise extérieure.

Le protocole de sécurité doit être disponible en "libre-service" pour consultation.

A JOINDRE: 	* Les Consignes générales de livraison de produits pétroliers.

* Le plan de circulation du site (à matérialiser : l'entrée/la sortie, l'accueil, l'aire de dépotage ainsi que le sens de circulation pour y accéder et en repartir).

A Saint-Etienne Le 31/07/2026

Je certifie avoir pris connaissance du présent protocole de sécurité et avoir procédé à sa diffusion auprès des personnes intervenantes.

Nom représentant de l’entreprise d’accueil :	Nom représentant de l’entreprise extérieure :

Xxxx ?                        	     ………………………………………………………………………….

Signature et cachet :

Signature et cachet :