# CONSIGNES GENERALES

## LIVRAISON DE PRODUITS PÉTROLIERS EN CUVE

Établissement : Hôpital Le Corbusier – Firminy
Service pilote : Services Techniques / Sécurité

1. OBJET

Définir les règles de sécurité applicables aux livraisons de produits pétroliers (fioul) destinés aux cuves alimentant : Les groupes électrogènes de secours

- Prévenir le risque incendie/explosion

- Éviter tout déversement et pollution

- Garantir la continuité électrique de l’établissement

- Assurer la sécurité des patients, du personnel et des intervenants

## 2. APPLICATION

- À tout fournisseur intervenant sur site

- Au personnel des services techniques

- Au service sécurité

- Direction des services Economiques et logistiques

## 3. À L’ARRIVÉE DU CAMION

- Présentation obligatoire aux Services Techniques et/ou Service Sécurité

- Présence impérative d’un agent des services Techniques ou Sécurité

- Vérification du bon de livraison par l’agent S. Techniques ou Sécurité

- Mise en sécurité de la zone (balisage si nécessaire)

- Interdiction formelle de fumer

## 4. GESTION DES INCIDENTS

### Fuite ou déversement :

- Arrêt immédiat du transfert

- Mise en œuvre du kit absorbant (a charge de Ets Extérieure)

### Début d’incendie :

- Déclenchement des secours Extérieurs -18-

- Utilisation extincteur adapté (classe B)

Traçabilité :

- Information Directeur de Garde, Service Sécurité et du responsable sécurité

- Traçabilité de l’incident sur main courante de l’équipe sécurité- FEI si nécessaire

5. Chaque livraison doit faire l’objet :

- D’un bon signé

- D’un enregistrement dans le registre des cuves

- D’un contrôle périodique des niveaux après livraison (services Techniques