## 26 008_BPU_LOT1
Accord-cadre n°26 008
Borderau de prix unitaires (BPU)
Lot n°1
Entreprise :
Code | PRESTATIONS | Unité | PRIX (€ HT)
1.1 | Frais de déplacement | Forfait
RECHERCHE DE FUITE
1.2 | RECHERCHE ET REPARATION D'INFILTRATION DE L'ETANCHEITE des toitures terrasses avec rapport d'intervention et mesures conservatoires | Forfait
REPARATION DE L'ETANCHEITE
Dépose des protections lourde
1.3.1 | RELEVAGE ET REMISE EN PLACE APRES INTERVENTION DE LA PROTECTION MEUBLE GRAVILLONS | m²
1.3.2 | DEPOSE ET REPOSE APRES INTERVENTION DE DALLES SUR PLOTS ET REGLAGE | m²
1.3.3 | DEPOSE ET REPOSE ISOLANT INVERSE | m²
REPARATION DE L'ETANCHEITE PAR PROCEDE BITUME ELASTOMERE
Revêtement d'étanchéité
1.4.1 | REPARATION DU REVETEMENT D'ETANCHEITE BITUME AUTOPROTEGE s < à 20 m² | m²
1.4.2 | REPARATION DU REVETEMENT D'ETANCHEITE BITUME AUTOPROTEGE s ≥ à 20 m² | m²
1.4.3 | REPARATION DU REVETEMENT D'ETANCHEITE BITUME s < à 20 m² | m²
1.4.4 | REPARATION DU REVETEMENT D'ETANCHEITE BITUME s ≥ à 20 m² | m²
Complexe d'étanchéité (présence d'eau dans isolant)
1.5.1 | REPARATION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE BITUME AUTOPROTEGE s < à 10 m² | m²
1.5.2 | REPARATION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE BITUME AUTOPROTEGE s ≥ à 10 m² | m²
1.5.3 | REPARATION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE BITUME s < à 10 m² | m²
1.5.4 | REPARATION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE BITUME s ≥ à 10 m² | m²
Intervention sur la protection lourde
1.6.1 | APPORT COMPLEMENTAIRE DE GRAVILLONS | m²
1.6.2 | REMPLACEMENT DES GRAVILLONS | m²
1.6.3 | REMPLACEMENT DE DALLES SUR PLOTS bois | U
1.6.4 | REMPLACEMENT DE DALLES SUR PLOTS béton | U
1.6.5 | REMANIEMENT ET REGLAGES DE DALLES SUR PLOTS | m²
REPARATION DE L'ETANCHEITE EN RELEVE
Sur Emergence
1.7.1 | REMPLACEMENT RELEVE D'ETANCHEITE jusque Dev ≤ 0,40 m L < à 30 ml | ml
1.7.2 | REMPLACEMENT RELEVE D'ETANCHEITE jusque Dev ≤ 0,40 m L ≥ à 30 ml | ml
1.7.3 | REMPLACEMENT RELEVE D'ETANCHEITE jusque Dev ≤ 0,80 m L < à 30 ml | ml
1.7.4 | REMPLACEMENT RELEVE D'ETANCHEITE jusque Dev ≤ 0,80 m L ≥ à 30 ml | ml
1.7.5 | REMPLACEMENT RELEVE D'ETANCHEITE jusque Dev ≤ 1,00 m L < à 30 ml | ml
1.7.6 | REMPLACEMENT RELEVE D'ETANCHEITE jusque Dev ≤ 1,00 m L ≥ à 30 ml | ml
1.7.7 | F & P EQUERRE DE DESOLIDARISATION SUR JOINT DE FRACTIONNEMENT DE PANNEAUX D'ACROTERE | m²
Joint de dilatation sur costière
1.8.1 | REMPLACEMENT SUR JOINT DE DILATATION Dév ≤ 1,00 m | ml
1.8.2 | REMPLACEMENT SUR JOINT DE DILATATION Dév > 1,00 m | ml
Joint de dilatation plat
1.9.1 | REMPLACEMENT SUR JOINT DE DILATATION jusque Dév ≤ 1,00m | ml
1.9.2 | REMPLACEMENT SUR JOINT DE DILATATION jusque Dév > 1,00m | ml
En noue et chêneau
2.1.1 | REMPLACEMENT ETANCHEITE DE CHENEAU jusque Dév ≤ 0,80 m | ml
2.1.2 | REMPLACEMENT ETANCHEITE DE CHENEAU jusque Dév ≤ 1,20 m | ml
Désolidarisation en relevé (compris relevé)
2.2.1 | F & P EQUERRE METALLIQUE EN TALON ou en TETE | ml
2.2.2 | DESOLIDARISATION COMPLETE D'UN SOCLE PAR MISE EN ŒUVRE D'EQUERRES (EN TETE ET TALON) | ml
2.2.3 | REHAUSSE METALLIQUE DE COSTIERES SUR JOINT DE DILATATION | m²
Sur dessus d'acrotère
2.3.1 | ETANCHEITE DE L'ACROTERE jusque Dév ≤ 0,40 m | ml
2.3.2 | ETANCHEITE DE L'ACROTERE jusque Dév ≤ 0,80 m | ml
2.3.3 | ETANCHEITE DE L'ACROTERE jusque Dév ≤ 1,00 m | ml
Renforcement de la protection en tête
2.4.1 | REALISATION D'UNE BAVETTE METALLIQUE | U
Sur protection dure de relevé
2.5.1 | DEMOLITION DE LA MORAINE GRILLAGEE | m²
2.5.2 | DEPOSE ET REPOSE DE PLINTHE METALLIQUE APRES REPARATION DE L'ETANCHEITE | ml
2.5.3 | PLUS VALUE POUR RELEVE AVEC PROTECTION INOX | ml
2.5.4 | RECONSTITUTION DU MORAINE GRILLAGE APRES REPARATION DE L'ETANCHEITE | m²
Dispositif d'Ecartement des Eaux de Ruissellement
2.6.1 | PROFIL METALLIQUE DE PROTECTION EN Tête DE RELEVE Hte 60 mm | ml
2.6.2 | REMPLACEMENT DE PROFIL METALLIQUE DE PROTECTION EN TETE DE RELEVE Hte 60 mm | ml
2.6.3 | PROFIL METALLIQUE DE PROTECTION EN TETE DE RELEVE Hte 100 mm | ml
2.6.4 | REMPLACEMENT D'UN PROFIL METALLIQUE DE PROTECTION EN TETE DE RELEVE Hte 100 mm | ml
2.6.5 | PROTECTION METALLIQUE DES RELEVES, HAUTEUR 160 mm | ml
2.6.6 | REMPLACEMENT DE LA PROTECTION METALLIQUE DES RELEVES, HAUTEUR 160 mm | ml
2.6.7 | F & P DISPOSITIF DE PROTECTION EN TETE PAR BANDE ENGRAVEE | ml
2.6.8 | REMPLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION EN TETE PAR BANDE ENGRAVEE | ml
2.6.9 | F & P CAILLEBOTIS EN ACIER GALVANISE | ml
2.6.10 | REMPLACEMENT DE CAILLEBOTIS ACIER GALVANISE | ml
Naissances d'eau pluviale (hors protection de type crapaudine ou pare grève)
2.7.1 | REMPLACEMENT DE PLATINE ET MOIGNON E.P droite diamètre ≤ 100 mm | ens
2.7.2 | REMPLACEMENT DE PLATINE ET MOIGNON E.P droite diamètre ≤ 150 mm | ens
2.7.3 | REMPLACEMENT DE PLATINE ET MOIGNON E.P droite diamètre ≤ 200 mm | ens
2.7.4 | REMPLACEMENT DE PLATINE ET MOIGNON E.P tronconique jusque diamètre 150/80mm | ens
2.7.5 | REMPLACEMENT DE PLATINE ET MOIGNON E.P tronconique jusque diamètre 270/135mm | ens
2.7.6 | REMPLACEMENT DE PLATINE ET MOIGNON E.P tronconique jusque diamètre 490/245mm | ens
2.7.7 | PLUS VALUE CREATION D'UN DECAISSEMENT EN PERIPHERIE DE L'EP | ens
2.7.8 | Remplacement de BOITE A EAU ZINC ép. 2,5 mm Périmètre = 450 mm (exutoire horizontal) | ens
2.7.9 | Remplacement de BOITE A EAU ZINC ép. 2,5 mm Périmètre 550 mm (exutoire horizontal) | ens
2.7.10 | BOITE A EAU ZINC ép. 2,5 mm Périmètre = 450 mm (exutoire horizontal) | ens
2.7.11 | BOITE A EAU ZINC ép. 2,5 mm Périmètre 550 mm (exutoire horizontal) | ens
2.7.12 | REMPLACEMENT D'UN TROP PLEIN diamètre 62 mm | U
2.7.13 | CREATION OU AGRANDISSEMENT D'UN TROP PLEIN diamètre 62 mm | U
2.7.14 | REMPLACEMENT GOUTTIERE FILANTE ZINC de développé jusque 0,33 m | ml
2.7.15 | REMPLACEMENT GOUTTIERE FILANTE PVC de développé jusque 0,33m | ml
2.7.16 | REMPLACEMENT D'UNE DESCENTE E.P ZINC EN FACADE jusque Diamètre 125 mm | ml
2.7.17 | REMPLACEMENT D'UNE DESCENTE E.P PVC EN FACADE jusque Diamètre 125 mm | ml
2.7.18 | DALLE RECEPTRICE SOUS CHUTE EP | U
Protection des Naissances d'Eau Pluviale
2.8.1 | REMPLACEMENT DE CRAPAUDINE jusque diamètre 100 mm | U
2.8.2 | REMPLACEMENT DE CRAPAUDINE jusque diamètre 150 mm | U
2.8.3 | REMPLACEMENT DE CRAPAUDINE jusque diamètre 200 mm | U
2.8.4 | REMPLACEMENT D'UN PARE GREVE dimension 200x200 mm. | U
2.8.5 | REMPLACEMENT D'UN PARE GREVE dimension 400x 400 mm. | U
2.8.6 | REMPLACEMENT D'UN PARE GREVE dimension 500 x 500 mm | U
2.8.7 | REMPLACEMENT D'UN GARDE GREVE | ml
Conduit de Ventilation(hors protectionde type chapeau chinois ou PVC)
2.9.1 | REMPLACEMENT DE LA PLATINE MANCHON SUR CONDUIT DE VENTILATION diam ≤ 100 mm | ens
2.9.2 | REMPLACEMENT DE LA PLATINE MANCHON SUR CONDUIT DE VENTILATION diam ≤ 150 mm | ens
2.9.3 | REMPLACEMENT DE LA PLATINE MANCHON SUR CONDUIT DE VENTILATION diam ≤ 200 mm | ens
2.9.4 | Fet P DE LA PLATINE MANCHON SUR CONDUIT DE VENTILATION diam ≤ 100 mm | ens
2.9.5 | Fet P DE LA PLATINE MANCHON SUR CONDUIT DE VENTILATION diam ≤ 150 mm | ens
2.9.6 | Fet P DE LA PLATINE MANCHON SUR CONDUIT DE VENTILATION diam ≤ 200 mm | ens
2.9.7 | REHAUSSE DE CONDUIT | ens
2.9.8 | SUPRESSION DE CROSSES TV /PIPE DE DECOMPRESSION EN PARTIE COURANTE | U
Protection de passage de Filerie
2.10.1 | CROSSE DE PASSAGE FILERIE Diam 52 mm | ens
2.10.2 | REMPLACEMENT D'UNE CROSSE DE PASSAGE FILERIE Diam 52 mm | ens
2.10.3 | CROSSE DE PASSAGE FILERIE Diam 100 mm | ens
2.10.4 | REMPLACEMENT D'UNE CROSSE DE PASSAGE FILERIE Diam 100 mm | ens
2.10.5 | Percement pour CROSSE | ens
Equipements techniques
2.11.1 | DESOLIDARISATION SOUS PETIT EQUIPEMENT TECHNIQUE | ens
2.11.2 | DESOLIDARISATION SOUS PLOTS | ens
2.11.3 | REMPLACEMENT DE PLOT SUPPORT D'EQUIPEMENT TECHNIQUE | ens
INTERVENTION SUR OUVRAGES ANNEXES
Moyens d'Accés
3.1.1 | REMPLACEMENT DE BARRE D'ACROCHAGE | U
3.1.2 | REMPLACEMENT D'ECHELLE A CRINOLINE (4ml) | U
3.1.3 | REMPLACEMENT D'ECHELLE 3m | U
3.1.4 | REMPLACEMENT SUPPORT ANTI VOL et cadenas | U
Accés Toiture
3.2.1 | Remplacement lanternaux 100x100 y compris grille, main courante et barre d'acroche | ens
3.2.2 | Fourniture et pose d'une grille, main courante et barre d'acroche | ens
Eléments de Maçonnerie
3.3.1 | TRAITEMENT DE FISSURES SUR SOUCHE ET EDICULE PAR RESINE | m²
3.3.2 | HABILLAGE DE CONDUIT DE FUMEE PAR CHAPE BITUME ELASTOMERE AUTOPROTEGE | m²
3.3.3 | Fourniture et pose d'un potelet support yc étanchéité | u
Calfeutrement- Obturation et Joint d'Etanchéité Mastic
3.4.1 | REFECTION DE JOINT MASTIC jusque largeur 15 mm. | ml
3.4.2 | REFECTION DE JOINT MASTIC >largueur 15 mm. | ml
Calfeutrement- Obturation et Joint d'Etanchéité en résine
3.5.1 | REFECTION DE JOINT résine jusque largeur 15 mm. | ml
3.5.2 | REFECTION DE JOINT résine >largueur 15 mm. | ml
CHEMINEMENT EN TOITURES TERRASSES
3.6.1 | CHEMIN TECHNIQUE SUR TERRASSE AUTOPROTEGEE | m²
3.6.2 | CHEMIN TECHNIQUE avec apport de dalle gravillons lavées jusque 50cmx50cm | m²
3.6.3 | DESOLIDARISATION SOUS DALLETTES EXISTANTES (dépose, PNT,repose des dallettes) | m²
Toitures terrasses végétalisées
4.1 | Enlèvement des arbustes avec soins | ENS
4.2 | Enlèvement de la terre végétale | m³
4.3 | Dépose du non tissé synthétique et de la couche drainante | m²
AUTRES DISPOSITIFS DE SECURITE
NACELLES AUTO - ELEVATRICES
5.1 | forfait intervention par commande hauteur ≤ 20 m | Forfait jour
5.2 | forfait intervention par commande hauteur > 20m | Forfait jour
SECURISATION
6.1 | Fourniture et pose de garde corps, y compris raccordement au revêtement étanche | ml
6.2 | Fourniture et pose de garde corps autoportant | ml
6.3 | Fourniture et pose de ligne de vie en inox conforme à la norme EN 795 | ml
6.4 | Fourniture et pose d'une échelle à crinoline hauteur 2500 mm avec arceaux | u
6.5 | Fourniture et pose d'une échelle à crinoline hauteur 4000 mm avec arceaux | u
6.6 | Fourniture et pose d'un leste pour garde corps autoportant | u
CONTRÔLE
7.1 | Contrôle d'une ligne de vie par un organisme agrée | ml
7.2 | Contrôle d'un point d'ancrage par un organisme agrée | u
7.3