## PDG
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N° 34-26/27
REALISATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE
---------
CPAM HERAULT – BEZIERS (34500)
BORDEREAU DE PRIX ------ DPGF
La Maîtrise d'Œuvre donne des quantités estimatives des différents ouvrages aux entreprises. Toutefois celles-ci sont chargées : • de les contrôler • de les amender suivant leur méthodologie • de les compléter si besoin est • de les modifier en cas d’erreur ou d’omission L’entreprise devra reporter ses quantités dans la colonne Q ENT (quantités entreprise). Les caractéristiques entre parenthèses sont celles de la solution particulière. L'entreprise devra reporter ses caractéristiques qui diffèrent de la solution particulière à la place des pointillés. L’entreprise est seule responsable de ces quantités et ne pourra en aucun cas se retourner vers la Maîtrise d'Oeuvre en cas de divergence de quelque ordre que ce soit.
Maitre d’Ouvrage |  |  | CPAM de l'Hérault | Téléphone : 0615522269
|  |  | 2 Rond-point Hours | Email : jean-christophe.boulinet@assurance-maladie.fr
34500 Béziers
Maitre d'Œuvre |  |  | IDESUN SARL | Téléphone : 0464169104
20, Rue de la Roussataïo
|  |  | 34740 VENDARGUES | Email : b.avril@idesun.fr
Date | Version | Principales modifications |  |  | Redacteur
2026-07-07 | D | Prises en compte remarques MOA |  |  | BA

## DPGF PV
D.P.G.F
(DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES)
Nom Entreprise :
N° poste | Désignation |  | U | QTE MOE | QTE ENT | Prix Unit. H.T. (€) | Prix Total H.T. (€)
G.1 | Moyen généraux - Organisation & Sécurité du chantier
| • | Elements de base vie et dispositif de gestion des déchets | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Panneau d'affichage de chantier / Dispositif d'accès, de sécurisation et d'interdiction accès à la zone de travaux
| • | Moyens de manutention, de stockage et engins de travaux
| • | Etat des lieux de la toiture (avant et après phase chantier / Constats huissier)
| • | Nettoyage du chantier pendant et après les travaux
| • | Détection de réseaux et études complémentaires
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
E.1 | Etudes techniques d'exécution et préparation chantier
| • | Plans d'exécutions du complexe d'étanchéité et dallettes | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Installation de chantier et approvisionnement des matériaux en toiture | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Déplacement / retroussage de la protection lourde (gravier) | m² | 200 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
E.2 | Dépose du complexe d'étanchéité existant
| • | Arrachage des relevés d'étanchéité existants, rives et solins | ml | 110 |  |  | 0
| • | Dépose de la membrane existante | m² | 200 |  |  | 0
| • | Évacuation des déchets en centre de tri agréé (DIB) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
E.3 | Sécurisation toiture EPC
| • | Fourniture et pose de garde-corps (type fixé aux acrotères ou autolesté) | ml | 45 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
E.4 | Remplacement éventuel de l'isolant thermique dégradé (tranche conditionnelle)
| • | Dépose et évacuation de l'isolant PIR existant | m² | A fixer | A fixer |  | 0
| • | Réfection du pare-vapeur | m² | A fixer | A fixer |  | 0
| • | Fourniture et pose d'un isolant PIR qualité toiture-terrasse ép. 140 mm, classe C, R ≥ 6,35 m².K/W (équivalent UTHERM Roof PIR L FRA), compatible avec le complexe d'étanchéité | m² | A fixer | A fixer |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
E.5 | Pose du nouveau complexe d'étanchéité
| • | Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité PVC armé (type Sikaplan SGMA 15/10) | m² | 200 |  |  | 0
| • | Réalisation des relevés d'étanchéité en membrane PVC, y compris protection en tête (bandes solins + mastic PU) | ml | 110 |  |  | 0
| • | Fourniture et pose de rives colaminées ou solins | ml | 110 |  |  | 0
| • | Traitement des naissances / évacuations pluviales | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
E.6 | Dallettes
| • | Fourniture et pose d'un géotextile / feutre anti-poinçonnement (type Sika AFC700) | m² | 102.5 |  |  | 0
| • | Fourniture et pose de dalles béton support de panneaux PV et cheminement piéton (50×50×4 cm classe S4 minimum) | m² | 102.5 |  |  | 0
| • | Remise en place de la protection lourde gravillonnée | m² | 97.5 |  |  | 0
| • | Evacuation surplus protection lourde gravillonnée | m² | 102.5 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.1 | Etudes techniques d'exécution et démarches Administratives PV
| • | Dossier d'exécution (Plans & schémas, Note de Calcul électrique & mécanique, détails d'exécution, planning d'exécution, cf Cahier des Charges) | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Démarches Administratives et consuel (Assistance MOA rédaction DT, Demande de Raccordement au GRPD, Obtention du consuel) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.2 | Modules photovoltaïques
Fourniture, pose et câblage des modules solaires photovoltaïques :
| • | Module photovoltaïque - Pc = 460 Wc minimum - Dim approx. 1,13 m x 1,75 m (DM460G12RT-B48HBT) | u | 36 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.3 | Structure de fixation des modules
Fourniture et pose des supports de fixation des modules :
| • | Système de fixation (D-DOME 6 & S-DOME 6) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.4 | Micro-onduleurs
Fourniture, pose, câblage, paramétrage et raccordement des micro-onduleurs (y/c le support)
| • | Micro-Onduleur (MI-400) - Puiss : …………………….. - Marque - Type : ………………………………… | u | 36 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.5 | Adaptateur de jonction triphasé AC
Fourniture, pose, câblage des adaptateurs de jonction AC (y/c le support)
| • | Adaptateur de jonction triphasé AC (MT-03205-A) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.6 | Liaison AC / CF et Canalisation
Fourniture, pose et câblage des liaisons BT AC :
| • | Liaisons AC entre Micro-Onduleurs / TGAC PV | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Liaisons AC entre TGAC PV et Point de Raccordement du site (PDR) | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Liaisons CF AU CR1 entre TGAC PV et Local SSI (y/c canalisation) | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Liaisons CF information 0 Injection entre TGAC PV et Local TGBT (y/c canalisation) | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Canalisations AC entre BJ AC et TGAC PV (y/c capotage cerclé et supports) | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Canalisations AC entre TGAC PV et Point de raccordement (TD5.2) (y/c capotage cerclé et supports) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.7 | Armoire TGAC PV
Fourniture, pose et câblage de l'armoire TG AC PV :
| • | Armoire TGAC PV (cf Cahier des Charges y/c supervision et A.U en facade) | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Supports de fixation, compris casquette de protection (si nécessaire) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.8 | Liaison Equipotentielle et Mise à la Terre / Protection Foudre
| • | Fourniture, pose et câblage des liaisons équipotentielles :
| • | Liaisons d'équipotentialité de l'ensemble de la centrale : Modules, Structures, Canalisations, coffret DC, Onduleurs, Armoire TGAC, Locaux technique, Terre du bâtiment (y/c tous accessoires de fixation) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.9 | Dispositif de coupure d'urgence et de sécurité / Signalétique
Fourniture, pose et câblage des Arrêts d'Urgence :
| • | Arrêt d'Urgence Cf CCTP | u | 2 |  |  | 0
| • | Coupure Générale MN | Ens | 1 |  |  | 0
Fourniture, pose signalétique réglementaire
| • | Affichages réglementaires de repérage (Cf CCTP) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.10 | Raccordement Centrale PV
Fourniture, pose, câblage :
| • | Armoire de raccordement en amont du TD (cf Nouvelle NFC 15-100 Cas 1) | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Protection générale de tête du départ Centrale PV (Disj TD) (cf Nouvelle NFC 15-100 Cas 3) | u | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.11 | Supervision et 0 injection
Fourniture, pose et câblage :
| • | Capteur d'ensoleillement pour mesure (y/c liaison et canalisation) | u | 1 |  |  | 0
| • | Capteur de température ambiante (y/c liaison et canalisation) | u | 1 |  |  | 0
| • | Dispositif de prise de mesure de 0 injection (Tores + Conditionneur signal) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Configuration et formation : |  |  |  |  | 0
| • | Configuration, test, essai et formation MOA utilisation portail Web | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
P.12 | Essai / Mise en Service / Documents fin de travaux
| • | Réalisation Mesures/Contrôles/Essais pour Mise en Service | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Dossier complet d'Ouvrage Executé (DOE) et notice explicative de fonctionnement pour les opérations de maintenance et d'entretien du générateur | Ens | 1 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
M.1 | Maintenance préventive (pour 3 ans)
Visite annuelle comprenant :
| • | Inspection visuelle complète du générateur : modules, structures, onduleurs, coffrets, câbles etc. | Ens | 3 |  |  | 0
| • | Contrôle serrage des connectiques et visseries de structure
| • | Vérification appareils de protection électrique et tests de bon fonctionnement
| • | Vérification des mises à la terre et continuités équipotentielles
| • | Nettoyage des modules
| • | Vérification du système de supervision et de la communication
| • | Mesures des courbes I-V sur échantillon représentatif
| • | Thermographie infrarouge du champ PV
| • | Contrôle des tensions et intensités DC/AC
| • | Fourniture des consommables et menues fournitures d'entretien courant nécessaires (cf. CCTP)
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
M.2 | Maintenance curative
| • | Frais de déplacement | Ens | 1 |  |  | 0
| • | Tarif horaire de main-d’œuvre pour interventions hors maintenance préventive (diagnostic, main d’œuvre, intervention, hors pièces et déplacement) | h | 1 |  |  | 0
| • | Coefficient de débours (k) sur pièces et fournitures facturées au réel (≥ 1)— appliqué au prix d'achat net justifié (factures fournisseurs, remises déduites) - la quantité proposée est un artifice de comparaison sans engagement de volume | € débours | k |  | 200 | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
M.3 | Suivi, supervision et reporting (pour 3 ans)
| • | Accès plateforme de supervision | Ens | 3 |  |  | 0
| • | Gestion des alarmes et notifications (analyse + relance client) | Ens | 3 |  |  | 0
| • | Rapport semestriel d’analyse de performance (PR, disponibilité, alarmes) | Ens | 3 |  |  | 0
| • | Rapport semestriel synthétique de maintenance | Ens | 3 |  |  | 0
| • | Réunion annuelle avec le Maître d’Ouvrage | Ens | 3 |  |  | 0
|  | y/c toutes suggestions |  |  |  | S.Total | 0
[6 empty] | Montant Total H.T : | 0
Cachet, Date et Signature de l'entreprise :