## PdG DPGF
HOPITAUX UNIVERSITAIRES
PARIS SEINE SAINT DENIS
| Société : | 0
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire
( D.P.G.F )
Maintenance des Barrières, des Bornes et
Des Portes automatiques
2026-07-01
Direction des Investissements et de la Maintenance
B. DIAKITE

## DPGF Avicenne
Société :
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
HÔPITAL AVICENNE
N° Equipement | Désignation | Type | NB de visite |  | Montant HT | Montant HT
|  |  | Annuelle |  | par visite | annuel
100613779 | A001 - EPP - PORTE 01 | Porte automatique | 2 | LA0-A
100613781 | A002 - EPP - PORTE 02 | Porte automatique | 2 | LA0-B
100600764 | A003 - EPP - ENTRÉE AMBULANCE | Barrière automatique | 2
100600765 | A004 - EPP - SORTIE AMBULANCE | Barrière automatique | 2
| A005 - EPP - Barrière entrée sortie vers crêche | Barrière automatique | 2
100599865 | A201 - EPP - FIBROSCOPIE | Porte automatique | 2
100497385 | A501 - EPP - HÉMATO AILE EST | Porte automatique | 2 | LA5-A
100497386 | A502 - EPP - HÉMATO AILE EST | Porte automatique | 2 | LA5-B
100497387 | A503 - EPP - HÉMATO AILE OUEST | Porte automatique | 2 | LA5-D
100497388 | A504 - EPP HÉMATO AILE OUEST | Porte automatique | 2 | LA5-C
100605035 | B-1.01 - EPP - STÉRILISATION | Porte automatique | 2 | LD-1-A
100604903 | B014 - EPP - ACCUEIL couché bloc | Porte automatique | 2
100604906 | B015 - EPP - SAS TRANSFERT | Porte automatique | 2
100604914 | B016 - EPP - Vestiaire femme. | Porte automatique | 2
100604920 | B017 - EPP - RÉVEIL SSPI | Porte automatique | 2
100604933 | B018 - EPP - SALLE 10 | Porte automatique | 2
100604941 | B019 - EPP - SALLE 10 | Porte automatique | 2
100604949 | B020 - EPP - SALLE 10 | Porte automatique | 2
100604950 | B021 - EPP - SALLE 09 & 10 | Porte automatique | 2
100604971 | B022 - EPP - SALLE 10 | Porte automatique | 2 | RECORD
100604972 | B023 - EPP - SALLE 09 | Porte automatique | 2 | RECORD
100604973 | B024 - EPP - SALLE 09 | Porte automatique | 2
100604974 | B025 - EPP - SALLE 09 | Porte automatique | 2
100604975 | B026 - EPP - SALLE 09 | Porte automatique | 2
100604984 | B027 - EPP - SALLE 08 | Porte automatique | 2
100604994 | B028 - EPP - SALLE 08 | Porte automatique | 2
100605001 | B029 - EPP - SALLE 08 | Porte automatique | 2 | RECORD
100605009 | B030 - EPP - SALLE 07 & 08 | Porte automatique | 2
100605020 | B031 - EPP - SALLE 08 | Porte automatique | 2
100605021 | B032 - EPP - SALLE 07 | Porte automatique | 2
100605022 | B033 - EPP - SALLE 07 | Porte automatique | 2
100605023 | B034 - EPP - SALLE 07 | Porte automatique | 2 | RECORD
100605024 | B035 - EPP - SALLE 07 | Porte automatique | 2
100605025 | B036 - EPP - SALLE 06 | Porte automatique | 2
100605026 | B037 - EPP - SALLE 06 | Porte automatique | 2
100605027 | B038 - EPP - SALLE 06 | Porte automatique | 2
100605028 | B039 - EPP - SALLE 06 | Porte automatique | 2
| B040 - Salle 5 et 6 | Porte automatique | 2
100605029 | B040B - EPP - RÉVEIL | Porte automatique | 2
100605030 | B041 - EPP - PORTE 08 | Porte automatique | 2 | LB0-A
100605031 | B042 - EPP - PORTE 09 | Porte automatique | 2 | LD0-C
| B042B - Salle 5 | Porte automatique | 2 | LD0-C2
100605032 | B043 - EPP - PORTE 09 | Porte automatique | 2 | LD0-D
| B043B - Salle 5 | Porte automatique | 2 | LD0-D2
100605033 | B044 - EPP - PORTE 11 | Porte automatique | 2 | LD0-A
| B044B - Salle 5 | Porte automatique | 2 | LD0-A2
100605034 | B045 - EPP - PORTE 11 | Porte automatique | 2 | LD0-B
| B045B - Salle 5 | Porte automatique | 2 | LD0-B2
| B046: Salle 4 | Porte automatique | 2
| B0 47: Salle 4 | Porte automatique | 2
| B048: Salle 4 | Porte automatique | 2
| B049 : Salle 3 et 4 | Porte automatique | 2
| B050: Salle 4 | Porte automatique | 2
| B051 : Salle 3 | Porte automatique | 2 | RECORD
| B052: Salle 3 | Porte automatique | 2
| B053: Salle 3 | Porte automatique | 2
| B054: Salle 3 | Porte automatique | 2
| B055 : Salle 2 | Porte automatique | 2
| B056 : Salle 2 | Porte automatique | 2
| B057 : Salle 2 | Porte automatique | 2
| B058 : Salle 1 et 2 | Porte automatique | 2
| B059 : Salle 2 | Porte automatique | 2
| B060 : Salle 1 | Porte automatique | 2
| B061 : salle 1 | Porte automatique | 2
| B062 : Salle 1 | Porte automatique | 2
| B063 : Salle 1 | Porte automatique | 3
| B064 : SAS transfert 2éme entrée fil+inter. | Porte automatique | 4 | LD0-G
| B065 : SAS transfert Fil+ inter 1er entrée. | Porte automatique | 5 | LD0-F
| B066 - Reveil Bloc. | Porte automatique | 2
| B067 - Reveil bloc | Porte automatique | 2
100613787 | C001 - EPP - HALL DERMATO | Porte automatique | 2 | LC0-E
100613788 | C002 - EPP - ACCÉS PORTE 07 | Porte automatique | 2 | LC0-A
100497411 | C003 - EPP - CÔTÉ RELAIS H | Porte automatique | 2 | LC0-G
100497413 | C004- EPP - SAU ENTRÉE AMB. 01 | Porte automatique | 2 | URG0-A
100497414 | C005 - EPP - SAU ENTRÉE AMB.02 | Porte automatique | 2 | URG0-B
100497412 | C006-EPP-SAU | Porte automatique | 2
100497415 | C007-EPP-SAU-SORTIE AMBU. N°01 | Porte automatique | 2 | URG0-C
100497416 | C008-EPP-SAU-SORTIE AMBU. N°02 | Porte automatique | 2 | URG0-D
100497417 | C009-EPP-SAU-HALL D'ENTREE | Porte automatique | 2 | URG0-E
100497418 | C010-EPP-SAU-ATTENTE MALADE | Porte automatique | 2 | URG0-G
100497419 | C011-EPP-SAU-DECHOQUAGE | Porte automatique | 2 | URG0-F
100497420 | C012-EPP-SAU- (CODE 2468A) | Porte automatique | 2 | URG0-H
100497421 | C013-EPP-ADMISSIONS-SAS ENTREE | Porte automatique | 2 | LC0-C
100497422 | C014-EPP-ADMISSIONS-SAS ENTREE | Porte automatique | 2 | LC0-D
100599868 | C015-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599869 | C016-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599870 | C017-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599871 | C018-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599872 | C019-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599873 | C020-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599874 | C021-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599875 | C022-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599876 | C023-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599877 | C024-EPP-ADMISSIONS | Rideau automatique | 2
100599886 | C025-EPP-SAU | Porte automatique | 2 | URG0-I
100599888 | C027-EPP-SAU | Porte automatique | 2 | URG0-J
100600136 | C028-EPP-HALL DERMATO & ADMISS | Porte automatique | 2 | LC0-F
100600137 | C029-EPP-ACCES PORTE 07 | Porte automatique | 2
100600138 | C030-EPP-ACCES HACHETTE | Porte automatique | 2 | LC0-H
100497423 | D001-EPP-EFS-EXTERIEUR | Porte automatique | 2
100497424 | D002-EPP-EFS-INTERIEUR | Porte automatique | 2
100497425 | D003-EPP-EXTERIEUR | Barrière automatique | 2
100497426 | E001-EPP-ACCES POMPIERS | Barrière automatique | 2
100497445 | F001-EPP-BRES-ENTREE | Porte automatique | 2
100497446 | F002-EPP-BRES-ENTREE BARNCARD | Porte automatique | 2
100497447 | F003-EPP-BRES-ENTREE | Porte automatique | 2
100497448 | F004-EPP-BRES-ENTREE | Porte automatique | 2
100497427 | G001-EPP-GRILLE EXTERIEURE/RUE | Portail automatique | 2
100497428 | G002-EPP-ENTREE PARKING S/SOL | Portail automatique | 2
100497429 | H0 CENTRE -EPP | Porte automatique | 2
100608048 | I001-EPP-LAVOISIER-ENTREE RDC | Porte automatique | 2
| I002 - Quai pharmacie | Porte automatique | 2
100600140 | I003-EPP-QUAI PHARMACIE | Rideau automatique | 2
100600141 | I101-EPP-MEDECINE NUCLEAIRE | Porte automatique | 2
100615290 | I102 - EPP - LABO CHAUD | Porte automatique | 2
100497432 | J001-EPP-ENTREE PARKING LIVRAI | Portail automatique | 2
100600641 | J002-EPP-ESCOFFIER-ENTREE | Rideau automatique | 2
100600642 | J004-EPP-MAGASIN HOTEL-S/SOL | Rideau automatique | 2
100600644 | J005-EPP-MAG.HOT.-ACCES ASCENS | Rideau automatique | 2
100600645 | J006-EPP-ESCOFFIER-GALERIE S/S | Rideau automatique | 2
100600676 |  | Rideau automatique | 2
100497433 | M001-EPP-SAMU-GARAGE | Rideau automatique | 2
100497434 | M002-EPP-SAMU-GARAGE | Rideau automatique | 2
100497435 | M003-EPP-SAMU-GARAGE | Rideau automatique | 2
100497436 | M004-EPP-SAMU-GARAGE | Rideau automatique | 2
100497437 | M005-EPP-SAMU-GARAGE | Rideau automatique | 2
100497438 | M006-EPP-SAMU-GARAGE | Rideau automatique | 2
100497439 | M007-EPP-SAMU-GARAGE | Rideau automatique | 2
100497440 | M008-EPP-SAMU-GARAGE | Rideau automatique | 2
100497441 | M009-EPP-SAMU-PORTAIL COTE RUE | Portail automatique | 2
100610575 | M010-EPP-SAMU-PORTAIL COTE RUE | Portail automatique | 2
100627992 | M012 - SAMU - PHARMACIE - EPP | Rideau automatique | 2
100497443 | O001-EPP-ENTREE R. ROLLAND | Barrière automatique | 2
100497444 | O002 - EPP-SORTIE R. ROLLAND | Barrière automatique | 2
100497442 | O003-EPP-ACCES FLUIDE MEDICAL | Barrière automatique | 2
100619688 | O004 - EPP - ACCÉS POUBELLE | Barrière automatique | 2
100613789 | P001 - EPP - LOGE STALINGRAD | Portail automatique | 2
100602534 | S001-EPP-C. BERNARD-PSY 129 | Rideau automatique | 2
100602535 | S002-EPP-C. BERNARD-PSY 129 | Rideau automatique | 2
100600675 | T001-EPP-HUMBERT-ENTREE | Rideau automatique | 2
100600676 | T002-EPP-HUMBERT-ENTREE | Rideau automatique | 2
| URG0-A | Portail automatique | 2
| URG0-B | Portail automatique | 2
| URG0-C | Portail automatique | 2
| URG0-D | Portail automatique | 2
| LA0-C | Portail automatique | 2
| BAR-1 | Barriere automatique | 2
| BAR-2 | Barriere automatique | 2
| BAR-3 | Barriere automatique | 2
| BAR-4 | Barriere automatique | 2
| BAR-5 | Barriere automatique | 2
| BAR-6 | Barriere automatique | 2
| BAR-7 | Barriere automatique | 2
| BAR-8 | Barriere automatique | 2
| BAR-9 | Barriere automatique | 2
| BAR - Parking personnel | Barriere automatique | 2
| BAR - SAMU | Barriere automatique | 2
| BAR - Madeleine BRES | Barriere automatique | 3
Prix global et forfaitaire HT
Nota: Les prix indiqués dans la présente DPGF prendront en compte tous éléments décrits au cahier des charges: assistance technique,
dépannage, réunions, mesures de protections….

## DPGF J Verdier
Société : |  |  | 0
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
HÔPITAL JEAN VERDIER
N° Equipement | Désignation | Type | NB de visite | Montant HT | Montant HT
|  |  | Annuelle | par visite | annuel
P101 | Sas Ambulance | Accordéon | 2
P102 | Sas Ambulance | Accordéon | 2
P103 | Sas Ambulance | Coulissante 2V | 2
P104 | Urgence Adulte | Coulissante 2V | 2
P105 | Urgence Adulte | Battante 2 V | 2
P106 | Urgence pédiatrique, entrée patient | Battante 1 V | 2
P107 | porte UHCD 1 entrée derrière accueil | Battante 2 V | 2
P108 | porte UHCD 2 entrée couloir UHCD | Battante 2 V | 2
P501 | Maternité | Rideau métal | 2
P502 | Maternité | Coulissante 2V | 2
P503 | Maternité | Coulissante 2V | 2
P504 | Maternité | Battante 2 V | 2
P505 | Maternité RC | Coulissante 2V | 2
P506 | Salle Naissance | Coulissante 2V | 2
P507 | Salle Naissance | Coulissante 1V | 2
P508 | Salle Naissance | Coulissante 1V | 2
P509 | Salle Naissance | Coulissante 1V | 2
P510 | Bloc césarienne | Coulissante 1V | 2
P511 | Bloc césarienne | Coulissante 1V | 2
P512 | Bloc césarienne | Coulissante 1V | 2
P513 | Bloc césarienne | Battante 1 V | 2
P514 | Bloc césarienne | Battante 1 V | 2
P521 | Labo FIV 1ere entrée | Battante 1 V | 2
P522 | Bloc PMA | Battante 1 V | 2
P523 | Echographie PMA | Battante 2 V | 2
P524 | Bloc AMP | Battante 1 V | 2
P525 | 2éme entrée labo FIV | Battante 1 V | 2
P526 | Bloc IVG 1er étage entrée | battante 1 V | 2
P527 | Bloc IVG 1er étage sortie | Battante 1 V | 2
P301 | Bloc Opératoire | Coulissante 2V | 2
P302 | Bloc Opératoire | Coulissante 2V | 2
P303 | Bloc Opératoire | Coulissante 2V | 2
P304 | Bloc OP N°1 | Battante 1 V | 2
P305 | Bloc OP N°2 | Battante 1 V | 2
P306 | Bloc OP N°3 | Battante 1 V | 2
P307 | Bloc OP N°4 | Battante 1 V | 2
P308 | Bloc OP N°5 | Battante 1 V | 2
P309 | Bloc OP N°6 | Battante 1 V | 2
P310 | Salle de réveil entrée zone septique | Battante 2 V | 2
P311 | Salle de réveil entrée SSPI | Battante 2 V | 2
P251 | Hall Hôpital | Coulissante 2V | 2
P252 | Hall Hôpital | Coulissante 2V | 2
P201 | Endoscopies | Battante 2 V | 2
P202 | Endoscopies | Battante 2 V | 2
P203 | Endoscopies | Battante 2 V | 2
P204 | Endoscopies | Battante 2 V | 2
P206 | Magasin Hôtelier | Basculante | 2
P207 | Entrée livraisons | Rideau métal | 2
P210 | Cuisine centrale | Rideau souple | 2
P211 | Cuisine centrale | Rideau souple | 2
P212 | Cuisine centrale | Rideau souple | 2
P208 | Local Déchets | Coulissante 1V | 2
P209 | Entrée livraisons | Rideau métal | 2
B1 | Rue du 14 juillet | Barrière levante | 2
B2 | Rue du 14 juillet | Barrière levante | 2
B3 | Rue du 14 juillet | Barrière levante | 2
B4 | Rue du 14 juillet | Barrière levante | 2
B5 | Rue Arthur Groussier( coté guérite) | Barrière levante | 2
B6 | 2 Rue Arthur Groussier | Barrière levante | 2
B7 | 2 rue Arthur Groussier | Barrière levante | 2
B8 | 2 rue Arthur Groussier | Barrière levante | 2
B9 | Rue arthur GROUSSIER coté ST | portail coulissant | 2
B10 | Parking Maternité | Barrière levante | 2
Prix global et forfaitaire HT
Nota: Les prix indiqués dans la présente DPGF prendront en compte tous éléments décrits au cahier des charges: assistance technique,
dépannage, réunions, mesures de protections….

## DPGF René Muret
Société : |  |  | 0
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
HÔPITAL RENE MURET
N° Equipement | Désignation | Type | NB de visite | Montant HT | Montant HT
|  |  | Annuelle | par visite | annuel
| Entrée principale | Barrière automatique | 2
| Sortie principale | Barrière automatique | 2
| Entrée principale | Porte automatique | 2
| Sortie principale | Porte automatique | 2
| Entrée rue de Normandie | Porte automatique | 2
| Local salubrité | Barrière automatique | 2
| Bâtiment GALIEN | Porte automatique | 2
| Bâtiment GALIEN | Porte automatique | 2
| Bâtiment RABELAIS | Porte automatique | 2
| Bâtiment RABELAIS | Porte automatique | 2
| Bâtiment HAMBURGER | Porte automatique | 2
| Bâtiment HAMBURGER | Porte automatique | 2
| Bâtiment M.BRES | Porte automatique | 2
| Bâtiment M.BRES | Porte automatique | 2
| Bâtiment AMPERE-Cuisine | Rideau souple | 2
| Accès sous-sol bâtiment M.BRES | Rideau souple | 2
| Logement Direction | Porte auto sectionnelle | 2
| Admission | Barrière automatique | 2
| Admission | Barrière automatique | 2
| Centre de formation Bât LEONARD DE VINCI | Rideau metalique automatique
Prix global et forfaitaire HT
Nota: Les prix indiqués dans la présente DPGF prendront en compte tous éléments décrits au cahier des charges: assistance technique,
dépannage, réunions, mesures de protections….
| Site |  | Annuel | Pour 4 ans
| Avicenne |  | 0 | 0
| Jean Verdier |  | 0 | 0
| René Muret - Bigottini |  | 0 | 0
| Total |  | 0 | 0
| TVA |  | 0 | 0
| Total TTC |  | 0 | 0

## PdG BPU
HOPITAUX UNIVERSITAIRES
PARIS SEINE SAINT DENIS
| Société : | 0
Cadre de Bordereau de Prix ( B.P.U )
Maintenance des Barrières, des Bornes et
Des Portes automatiques
2026-07-01
Direction des Investissements et de la Maintenance
M Boubacar DIAKITE

## B.P.U
| Société : | 0
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Tous les prix s'entendent fournitures et pose (y compris déplacement)
N° | Dénomination | Unité | Prix en € H.T
1 | Fourniture, pose et raccordements d’une barrière automatique : | Ens
Châssis en tôle acier électro zinguée épaisseur 8mm avec joint caoutchouc épaisseur 10mm
Habillage traité en antirouille avec peinture epoxy RAL au choix
Motoréducteur frein triphasé réversible, graissé à vie
Relevage manuel, sans manivelle, de la lisse en cas de coupure d’alimentation électrique
Arbre lisse entrainé directement par un motoréducteur
Variateur de fréquence alimenté en 230 V monophasé assurant le contrôle et le réglage des accélérations et décélération,
Vitesses variable de 1,5 à 3,5 s
Lisse en alliage d’aluminium avec bande rouge et blanche rétro réfléchissantes. Cette lisse comprendra à sa base un système de débrayage permettant de limiter la casse des lisses.
Jeu de cellule pour détection de présence sous la barrière
le mécanisme de cette barrière sera dimenssionner pour de trand traffic
Barrière dont la commande est réalisable par fil ou télécommande. Le système émetteur/récepteur est compris dans le présent article
Essais et réglages de la barrière
Barrière pour lisse pouvant aller de 3 à 7m
Signalisation au sol de l’air de mouvement du tablier par un marquage au sol jaune et noir par bandes adhésives ou par peinture de type résine
Ces travaux comprennent :
Le montage, les fixations, les raccordements, les câblages nécessaires au fonctionnement des boutons déportés et boucle, la mise en service, les essais, les réglages, nettoyages, les saignées éventuelles et leurs rebouchements
Ces travaux comprennent :
La livraison, les approvisionnements Le montage, les fixations, les raccordements, les câblages nécessaires au fonctionnement des boutons déportés et boucle, la mise en service, les essais, les réglages, nettoyages, les saignées éventuelles et leurs rebouchements
Nota : Il n’est pas prévu dans cet article les travaux de maçonnerie
1b | Même barrière que l'article 1 mais pour un traffic dit normal
2 | Fourniture, pose et raccordement d’un boucle magnétique y compris saignée et rebouchement après coup | Ens
3 | Fourniture, pose et raccordement d’une boucle magnétique en remplacement d’une boucle existante toute sujétion comprise de dépose, reprise de saignée et re bouchement comprise | Ens
4 | Fourniture, pose et raccordement d’un ampli de boucle magnétique y compris dépose en cas de remplacement existant | Ens
5 | Fourniture et pose d’une lisse de protection rectangulaire ou circulaire toutes sections existent sur l’établissement | ml
6 | Remplacement motorisation d’une barrière automatique | U
7 | Fourniture, pose et raccordements d’une porte souple rapide à enroulement : conforme à la norme NF 13241.1 | Ens+U
Porte
Structure en profiles acier type DKP 20/10ème d’épaisseur autoportant
2 montant verticaux formant glissières et d’une traverse en forme de C traitée en anti corrosion avec finition en poudre d’époxy RAL au choix
Voiles en embouts de traverse, réalisés en acier de 40/10ème prémontés en atelier mécanisme
Tablier confectionné par soudures hautes fréquences dans un tissu « polyester » de 670gr/m² précontraint avec enduction PVC deux faces et bande de visibilité prévues sur tablier
Raidisseurs horizontaux en matériaux composites emprisonnés dans des fourreaux du tablier
Etanchéité
En partie supérieure et sur la hauteur des montant, elle est assurée par la présence de brosse traitée en anti UV
En partie basse par un joint épousant les irrégularités du sol.
Motorisation
Groupe moto réducteur à usage intensif
Moteur bi vitesse, 220/400V, IP 54 vitesse de 1m/S en ouverture et 0,5m/S en fermeture
Réducteur à roue et vis sans fin lubrifié à vie
Fin de course mécanique liaison par courroie crantée
Armoire de commande :
Enveloppe IP65 : 400x400x210
Composée d’une carte de gestion électronique de puissance et commande
Façade avant avec voyants sous tension-sectionneur-Arrêt d’urgence
Interrupteur à clé permettant de condamner ouvert ou fermé la porte
Serrure papillon sur organigramme établissement
Sécurité et signalisation
Barrage de cellules intégrées dans les montants de portes
Présence de bande de contacte sur le bord primaire du tablier
Mouvement du tablier signalé par feux à LED orange de chaque coté de la porte
Auto test de la sécurité embarquée
Signalisation au sol de l’air de mouvement du tablier par un marquage au sol jaune et noir par bandes adhésives ou par peinture de type résine
Système de commande et d’ouverture
Mise en BEA directionnel pour l’entrée libre des utilisateurs
Création d’une boucle au sol coté extérieur toutes sujétions comprises.
Mise en place d’un bouton poussoir d’ouverture déportée coté extérieur
Mise en place d’un coup de poing pour ouverture coté extérieur
Ces travaux comprennent :
Le montage, les fixations, les raccordements, les câblages nécessaires au fonctionnement des boutons déportés et boucle, la mise en service, les essais, les réglages, nettoyages, les saignées éventuelles et leurs rebouchements
Dimensions de la porte
Pour passage libre allant de 1m de largeur à 2 m de largeur et de 2 à 2,7m de hauteur
Nota : Il n’est pas prévu dans cet article les travaux de maçonnerie
8 | Fourniture pose et raccordement d’une cellule de type Cellule reflex | U
9 | Fourniture, pose et raccordement d’une porte coulissante vitrée :
Bâti ou huisserie métallique harmonisée
Vantail vitré coulissant, suspendu par chariots (2 chariots ou plus suivant largeur du vantail) et guidé par roues en Nylon renforcé et contre galets.
Vantail réalisé en glace claire de sécurité (STADIP 44-2 de St Gobain ou équivalent) et monté sur cadre métallique, cadre comprenant profilés périphériques et traverses intermédiaires à hauteur 1.00m environ) en aluminium thermolaqué (coloris RAL au choix du Maître d’œuvre),
Sur le vitrage seront prévues des bandes colorées par film adhésif à hauteur d’yeux.
Mécanisme de marque réputée et agréée (BESAM-GEZE-PORTALP-RECORD ou équivalent) réalisé par commande électronique assurant l’ordre d’ouverture et de fermeture avec temporisation ; cette commande permettra la position de maintien en position d’ouverture asservie à 2 jeux de cellules et assurera, impérativement, une ouverture automatique avec un asservissement à la détection incendie ou de rupture d’alimentation.
Automatisme conforme à la norme CEM-EN50081 et ENS50082-1.*
Porte devant répondre à l’arrêté du 21/12/1993 et à la Norme NFP 25 362
Opérateur électromécanique et bandeau caisson carter en aluminium thermolaqué à face démontable ou pivotante sur la largeur de la baie pour travaux de maintenance. Le bandeau carter présentera une surface lisse, facile d’entretien et sera entièrement fermé sur le dessus, les cotés latéraux et le devant.
Opérateur type « trafic intense 5000 cycles /jour » à microprocesseur assurant fiabilité et possibilité multiples d’ouvertures/fermetures.
Sélecteur de fonction ouverture totale ou partielle, interdiction, arrêt complet.
Temporisation réglable de 0 à 30 secondes.
Moteur à courant continu à entraînement direct.
Analyse électronique déclenchant la réouverture en cas de rencontre d’obstacle.
Dispositif assurant l’ouverture en cas de panne de courant ou de baisse de charge.
Bornier nécessaire aux raccordements électriques et transfert d’informations.
Bloc d’alimentation 220 V.
Sécurité à la fermeture par double barrage cellule photo-électrique.
Système relié à la détection incendie suivant localisation.
Raccordement électrique à prévoir au présent lot à partir de l’alimentation électrique en attente fournie par le lot Electricité y compris liaisons avec les boutons poussoirs de commande et cellules radar (suivant localisation).
Asservissement à la détection incendie ou de rupture d’alimentation avec batterie de réserve ou accumulateur d’énergie mécanique pour ouverture automatique en cas d’urgence ou de panne.
De plus, l’ouverture sera couplée à deux boîtiers d’ouverture d’urgence positionnés de part et d’autre de la porte ; boîtiers raccordés au dispositif d’alarme
Commande par cellule sensitive positionnée cellule hyperfréquence selon localisation. (Position à définir au début de la période de préparation de chantier)
A la charge du présent lot, la fourniture des câbleries ainsi que la mise en service et les branchements sur les câbles laissés en attente par l’électricien.
Toutes sécurisations nécessaires seront prévues sur ces installations.
Sécurité
Les ouvrages sont conçus pour satisfaire aux critères de sécurité obligatoires en cas de coupure de courant, entrave à la fermeture, etc.
limitation de la force de fermeture, avec système de surveillance de fermeture de porte détectant les usagers et inversant le sens du mouvement sans toucher l’obstacle
déverrouillage de secours électrique commandé par un boîtier déclencher manuel
boîtiers d’ouverture d’urgence
ouverture de secours et anti-panique par bloc batterie de secours sans entretien, lié avec le tableau de détection incendie
ouverture automatique de la porte en cas d’urgence ou de panne
PASSAGE LIBRE
Hauteur variant de 2 à 2,2 m
A un battant :
| De 0,8 à 1,2 m | Ens
| De 1,2 à 1,4 m | Ens
A 2 battants
| De 1,2 à 1,4 m | Ens
| De 1,4 à 1,8 m | Ens
| De 1,8 à 2,2 m | Ens
Télescopique 2 battants
| De 1,2 à 1,4 m | Ens
| De 1,4 à 1,8 m | Ens
| De 1,8 à 2,2 m | Ens
10 | Fourniture et pose d’un système de motorisation de porte coulissante en remplacement répondant aux caractéristiques de l’article précédent.
Les vantaux existant sont conservés déposés et remontés sur le nouvel opérateur.
Toutes les sujétions de dépose, pose, raccordement essais réglage sont compris dans le prix :
PASSAGE LIBRE
A un battant :
| De 0,8 à 1,2 m | Ens
| De 1,2 à 1,4 m | Ens
A 2 battants
| De 1,2 à 1,4 m | Ens
| De 1,4 à 1,8 m | Ens
| De 1,8 à 2,2 m | Ens
Télescopique 2 battants
| De 1,2 à 1,4 m | Ens
| De 1,4 à 1,8 m | Ens
| De 1,8 à 2,2 m | Ens
11 | Fourniture et pose d’un système de motorisation de porte coulissante sur ventail en bois fournis par le menuisier de l’établissement répondant aux caractéristiques de l’article précédent.
Le Vantail à âme pleine finition prépeinte, comportant un oculus adapté au degré de résistance au feu requis pour la porte).Coulissant, suspendu par chariots (2 chariots ou plus suivant largeur du vantail) et guidé par roues en Nylon renforcé et contre galets
Toutes les sujétions de dépose, pose, raccordement essais réglage sont compris dans le prix :
PASSAGE LIBRE
A un battant :
| De 0,8 à 1,2 m | Ens
| De 1,2 à 1,4 m | Ens
12 | Fourniture de barriere , pose et raccordement LBA 63PG | Ens+U
Moteur de LBA 63PG
Axe de rotation
Lisse carbone
Carte de commande
13 | Fourniture de barriere , pose et raccordement LBA 86 | Ens+U
Moteur de LBA 86
Lisse
Axe de rotation
Carte de commande
14 | Fourniture de barriere , pose et raccordement LBA 6
Moteur de LBA 6
Lisse
Axe de rotation
Carte de commande
15 | Fourniture de porte ESTA étanche auto K1A RECORD ou RECORD CLEAN K1-A PB/K2-APb anti-radiation pose et raccordement – 200 à 2 Vantaux ouverture télescopique unilatéral ou à 1 vantail simple coulissant | Ens + U
16 | Fourniture, pose et raccordement d’un opérateur de porte battante :
Mécanisme électro-hydraulique pour porte battante type DORMA ED 200 – DAS ou équivalent, de force adaptée au poids des vantaux, installé à l'extérieur du local de préférence ou à l’intérieur
La commande d'ouverture de la porte sera assurée suivant localisation ci-après, par
commande sans contact, type MAGIC SWITCH des établissements DORMA, Emetteur 4 fonctions 433MHz, Detecteur lasser ou équivalent
équivalent avec symbole et mention ouverture de la porte.
Boîtier vert d’ouverture d’urgence côté intérieur.
Il sera prévu trois fonctions d'utilisations :
· manuelle
· automatique
· blocage en position ouverte.
Joints anti-vent en profil alu et brosse.
Système anti-panique incorporée.
Organes de sécurité (réouverture en cas d'obstacle etc.).
Alimentation électrique : triphasée 220/380 volts 50 Hz, installation des canalisations électriques entre les différents organes et alimentation électrique laissé en attente :
Coffret de commande monophasée 220 volts, 50 Hz
Opérateur simple
| Pour porte de 0,9x2,02 m à 1,2x2,02m | Ens
Opérateur double tiercé
| Pour portes de (0,9+0,5)x2,02 à (0,9+0,9)x 2,02 m | Ens
17 | Fourniture, pose et raccordement RADAR toutes sujétions comprises | U
18 | Fourniture, pose et raccordement en remplacement de Batterie toutes sujétions comprises | U
19 | Fourniture, pose et raccordement de jeu de cellules toutes sujétions comprises | U
20 | Fourniture, pose et raccordement d’un Kit rénove qualipass toutes sujétions comprises | U
21 | Fourniture, pose et raccordement Pédale de commande pneumatique, toutes sujétions comprises | U
22 | Fourniture, pose et raccordement de bouton d’ouverture à effleurement de type magic switch ou équivalent | U
23 | Borne escamotable automatique de type haute sécurité | Ens
Fourniture pose et raccordement d’une borne escamotable :
hauteur 700 mm à 900 mm en Ø 250 mm
L’ensemble est composé de pièces de structure moulées en fonte aciérée : caisson, chariot, traverse et couvercle.
La tête de borne est en acier d’une épaisseur avec une couronne lumineuse
disponible.
Une bague de frottement assure un maintien de la borne par un chemisage du couvercle.
La borne pourra être commandé à distance de manière filaire associé à un BP ou un système de contrôle d’accès ou par télécommande
Dans la cas présent la borne sera commandé par un jeu de 3 télécommandes
L’entreprise prévoira tous les dispositifs de contrôle permettant de régir le fonctionnement de l’équipement. Compresseur, vérin, armoire de commande…
Nota : Il n’est pas prévu dans cet article les travaux de maçonnerie relatif à l’installation de cet équipement ainsi que l’alimentation électrique
24 | Fourniture, pose et raccordement d’un compresseur hydraulique pour borne rétractable dito modèle existant sur l’hôpital Jean Verdier | U
25 | Fourniture, pose et raccordement d’un vérin pour borne escamotable dito modèle existant sur l’hôpital Jean Verdier | U
26 | Remplacement carte électronique de gestion borne rétractable dito modèle existant sur l’hôpital Jean Verdier | U
27 | Fourniture, pose et raccordement de pièces suivantes pour mécanismes RECORD
28 | Ensemble bobine CO48 | U
29 | Module de commande STG | U
30 | Module de commande STG variante | U
31 | Print supplémentaire ZLP DUO | U
32 | Print supplémentaire ZLP CO48 | U
33 | Groupe alimentation NET 230V | U
34 | Accumulateur au plomb BAT 24V | U
35 | Embrayage complet DPS | U
36 | Unité de commande BDE-E | U
37 | Unité de commande BDE-M | U
38 | Contact magnétique D6 REED UK | U
39 | Verrouillage multipoint MPv | U
40 | Clé pour BDE-M (system 16) | U
41 | Courroie crantée RPP-8/15 - au ml ou équivalent | U
42 | Groupe moteur ATE 1 :10 | U
43 | Groupe moteur ATE 1 :15 | U
44 | Entraînement automatique DFA-1 | U
45 | Mécanisme DFA 125G EN 5, DORMA ED 200_DAS ou Verrou DS3010 | U
46 | Mécanisme DFA 125G EN 6 | U
47 | Commande STG DFA 125 G | U
48 | Groupe moteur avec frein ATI19 | U
49 | Unité de motorisation S1 A 19 avec frein | U
50 | Accumulateur NICad | U
51 | Groupe moteur sans frein ATI 20 | U
52 | Module de commande STG 19 | U
53 | Moteur d’entraînement ATM | U
54 | Module de commande, type DORMA ED200_DAS ou equivalent | U
55 | Fourniture, pose et raccordement des pièces suivantes pour mécanisme coulissant BESAM, DORMA,…
56 | Ventouse complète ( alimentation, kit de fixation )
57 | Moteur d’entraînement | U
58 | Boitier de commande pour porte automatique, horloge digital programmable
59 | Module de commande | U
60 | Fourniture, pose et raccordement porte auto RECORD type DSTA20,ETSA 20G-32-200APP-SPF coulissante 2 vantaux(D-sta) ou 1 vantail (E-STA) | U
61 | Fourniture, pose et raccordement porte Etanche Pivotante, battante Anti-x SP250X , SP250X HP à un ou deux vantaux marque SPENLE ou RECORD
62 | Fourniture, pose et raccordement des pièces suivantes pour mécanisme electro-hydraulique porte battante alligator DS3000 2 ETAS 2 VTX, BESAM, DORMA,RECOR ou equivalent…
63 | Moteur d’entraînement | U
64 | Module de commande, type DORMA ED200_DAS ou equivalent | U
65 | Accumulateur NICad | U
66 | Fourniture et pose cache moteur tormax ou Record
67 | Fourniture, pose joint porte | ml
68 | TRAVAUX EN REGIE (tarif avec déplacement)
69 | Tarif horaire Main d’œuvre technicien (heures et jours ouvrables) | H
70 | Tarif horaire Main d’œuvre technicien (hors heures et jours ouvrables) | H
Coefficients applicables au prix H.T. des pièces détachées pour les
prestations non listées dans le BPU ci-avants (Hors bordereau):
COEF.
71 | Prix établi sur présentation des factures fournisseurs
72 | Prix établi sur la base de tarif fournisseur ou installateur (remises déduites)
Nota 1: Pour mémoire les prix indiqués dans le BPU comprennent tous les frais annexes de type transport, déplacement notamment…
Nota 2 :Dans le cas ou l'article préconisé dans le BPU ne serait plus fabriqué ou si le candidat souhaite proposé un matériel compatible, certifié et de performance équivalente. L'entreprise précisera les caractéristiques du produit de remplacement dans une annexe libre du bordereau.