## AVC
Equipement | Ref Sté | Désignation | Fabricant | Bâtiment | Localisation | Désignat. type | N° série fabr. | Date mise serv.
100602534 | S001 | Rideau automatique | LACROIX | C.BERNARD | S001-EPP-C. BERNARD-PSY 129 | Levant
100602535 | S002 | Rideau automatique | LACROIX | C.BERNARD | S002-EPP-C. BERNARD-PSY 129 | Levant
100497429 | H0 | Porte automatique | RECORD | CHARCOT | H0 CENTRE -EPP | Coulissante |  | 2011-05-26 | 3
100497423 | D001 | Porte automatique | RECORD | EFS | D001-EPP-EFS-EXTERIEUR | Coulissante |  |  | 4
100497432 | J001 | Portail automatique | SEA - SEA | ESCOFFIER | J001-EPP-ENTREE PARKING LIVRAI | Coulissante |  | 2007-05-30
100600641 | J002 | Rideau automatique | VULCAIN | ESCOFFIER | J002-EPP-ESCOFFIER-ENTREE | Rideau
100600642 | J004 | Rideau automatique | VULCAIN | ESCOFFIER | J004-EPP-MAGASIN HOTEL-S/SOL | Rideau
100600644 | J005 | Rideau automatique | VULCAIN | ESCOFFIER | J005-EPP-MAG.HOT.-ACCES ASCENS | Rideau
100600645 | J006 | Rideau automatique | VULCAIN | ESCOFFIER | J006-EPP-ESCOFFIER-GALERIE S/S | Rideau
100619688 | O004 | Barriere automatique | AUTOMATIC SYSTEMS | ESCOFFIER | O004 - EPP - ACCÉS POUBELLE | Levante |  | 2012-06-20
100600675 | T001 | Rideau automatique | FERMETURE SEMI | J.HUMBERT | T001-EPP-HUMBERT-ENTREE | Levant
100600676 | T002 | Rideau automatique | FERMETURE SEMI | J.HUMBERT | T002-EPP-HUMBERT-ENTREE | Levant
100613779 | A001 | Porte automatique | RECORD | LARREY A | A001 - EPP - PORTE 01 | Double coulissante | TYPE : DSTA21 | 2012-02-03
100613781 | A002 | Porte automatique | RECORD | LARREY A | A002 - EPP - PORTE 02 | Double coulissante | TYPE : DSTA21 | 2012-02-03
| A3 | Porte automatique |  | LARREY A | A3 - CRC
| A4.. | Porte automatique | RECORD | LARREY A | A4.. – EPP UPC ZONE DE TRI | Battante |  | 2013-05-05
100497385 | A501 | Porte automatique | GEZE | LARREY A | A501 - EPP - HÉMATO AILE EST | Battante
100497386 | A502 | Porte automatique | GEZE | LARREY A | A502 - EPP - HÉMATO AILE EST | Battante
100497387 | A503 | Porte automatique | GEZE | LARREY A | A503 - EPP - HÉMATO AILE OUEST | Battante
100497388 | A504 | Porte automatique | GEZE | LARREY A | A504 - EPP HÉMATO AILE OUEST | Battante
100613787 | C001 | Porte automatique | RECORD | LARREY A | C001 - EPP - ENTREE PORTE 2 | Double coulissante | TYPE : DSTA21 | 2012-02-03
100497411 | C003 | Porte automatique | RECORD | LARREY B | C003 - EPP - CÔTÉ RELAIS H | Coulissante |  | 2011-05-26
100600138 | C030 | Porte automatique | SVATON | LARREY B | C030-EPP-ACCES HACHETTE PORTE 6 | Coulissante
| R001 | Portail automatique | GILGEN | LARREY B | R001 - RADIO RDC | Battante
| R002 |  | RECORD | LARREY B | R002 - LARREY B IRM | Battante
|  | Porte automatique |  | LARREY B | Salle N°1 RI | Battante |  | 2020-05-01
|  | Porte automatique |  | LARREY B | Salle N°2 RI | Battante |  | 2020-05-01
|  | Porte automatique |  | LARREY B | Salle N°3 RI | Battante |  | 2020-05-01
|  | Porte automatique | RECORD | LARREY B | Salle coronographie | Battante | DFA 127
100600764 | A003 | Barriere automatique | AUTOMATIC.SYSTEME | LARREY C | A003 - EPP - ENTRÉE AMBULANCE | Levante
100600765 | A004 | Barriere automatique | AUTOMATIC.SYSTEME | LARREY C | A004 - EPP - SORTIE AMBULANCE | Levante
100613788 | C002 | Porte automatique | RECORD | LARREY C | C002 - EPP - ACCÉS PORTE 07 | Double coulissante | TYPE : DSTA21 | 2012-02-03
100497413 | C004 | Porte automatique | HORMAMN | LARREY C | C004- EPP - SAU ENTRÉE AMB. 01 | Levante |  | 05/2023
100497414 | C005 | Porte automatique | HORMAMN | LARREY C | C005 - EPP - SAU ENTRÉE AMB.02 | Levante |  | 05/2023
100497412 | C006 | Porte automatique | BESAM | LARREY C | C006-EPP-SAU | Coulissante
100497415 | C007 | Porte automatique | HORMAMN | LARREY C | C007-EPP-SAU-SORTIE AMBU. N°01 | Levante |  | 05/2023
100497416 | C008 | Porte automatique | HORMAMN | LARREY C | C008-EPP-SAU-SORTIE AMBU. N°02 | Levante |  | 05/2023
100497417 | C009 | Porte automatique | PORTALP | LARREY C | C009-EPP-SAU-HALL D'ENTREE | Coulissante
100497418 | C010 | Porte automatique | PORTALP | LARREY C | C010-EPP-SAU-ATTENTE MALADE | Coulissante
100497419 | C011 | Porte automatique | PORTALP | LARREY C | C011-EPP-SAU-DECHOQUAGE | Coulissante
100497420 | C012 | Porte automatique | PORTALP | LARREY C | C012-EPP-SAU- (CODE 2468A) | Coulissante
100497421 | C013 | Porte automatique | RECORD | LARREY C | C013-EPP-ADMISSIONS-SAS ENTREE | Coulissante
100497422 | C014 | Porte automatique | RECORD | LARREY C | C014-EPP-ADMISSIONS-SAS ENTREE | Coulissante
100599868 | C015 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C015-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705
100599869 | C016 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C016-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705
100599870 | C017 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C017-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705AERO
100599871 | C018 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C018-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705AERO
100599872 | C019 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C019-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705AERO
100599873 | C020 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C020-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705AERO
100599874 | C021 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C021-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705AERO
100599875 | C022 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C022-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705AERO
100599876 | C023 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C023-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705AERO
100599877 | C024 | Rideau automatique | TUBAUTO | LARREY C | C024-EPP-ADMISSIONS | Levant | HR705AERO
100599886 | C025 | Porte automatique | LEVASSEUR | LARREY C | C025-EPP-SAU | Coulissante
| C026 | Porte automatique | TORMAX | LARREY C | C026 - ENTREE BOX URGENCE | BATTANTE
100599888 | C027 | Porte automatique | SVATON | LARREY C | C027-EPP-SAU | Coulissante
100600136 | C028 | Porte automatique | SVATON | LARREY C | C028-EPP-HALL DERMATO & ADMISS | Coulissante
100600137 | C029 | Porte automatique | SVATON | LARREY C | C029-EPP-ACCES PORTE 07 | Coulissante
| C031 | Porte automatique | SVATON | LARREY C | C031 -PORTE PIETONNE | Coulissante
| B001 | Porte automatique |  | LARREY D | B001 - ENTREE RADIO | COULISSANTE
100604903 | B014 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B014 - EPP - ACCUEIL couché bloc | Battante double |  | 2011-09-01
100604906 | B015 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B015 - EPP - SAS TRANSFERT | Battante double |  | 2011-09-01
100604914 | B016 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B016 - EPP - Vestiaire femme. | Battante double |  | 2011-09-01
100604920 | B017 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B017 - EPP - RÉVEIL SSPI | Battante double |  | 2011-09-01
100604933 | B018 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B018 - EPP - SALLE 10 | Battante simple |  | 2011-09-01
100604941 | B019 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B019 - EPP - SALLE 10 | Battante simple |  | 2011-09-01
100604949 | B020 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B020 - EPP - SALLE 10 | Battante simple |  | 2011-09-01
100604950 | B021 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B021 - EPP - SALLE 09 & 10 | Battante double |  | 2011-09-01
100604971 | B022 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B022 - EPP - SALLE 10 | Coulissante |  | 2011-09-01
100604972 | B023 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B023 - EPP - SALLE 09 | Coulissante |  | 2011-09-01
100604973 | B024 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B024 - EPP - SALLE 09 | Battante simple |  | 2011-09-01
100604974 | B025 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B025 - EPP - SALLE 09 | Battante simple |  | 2011-09-01
100604975 | B026 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B026 - EPP - SALLE 09 | Battante simple |  | 2011-09-01
100604984 | B027 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B027 - EPP - SALLE 08 | Battante simple |  | 2011-09-01
100604994 | B028 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B028 - EPP - SALLE 08 | Battante simple |  | 2011-09-01
100605001 | B029 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B029 - EPP - SALLE 08 | Battante simple |  | 2011-09-01
100605009 | B030 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B030 - EPP - SALLE 07 & 08 | Battante double |  | 2011-09-01
100605020 | B031 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B031 - EPP - SALLE 08 | Coulissante |  | 2011-09-01
100605021 | B032 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B032 - EPP - SALLE 07 | Coulissante |  | 2011-09-01
100605022 | B033 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B033 - EPP - SALLE 07 | Battante simple |  | 2011-09-01
100605023 | B034 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B034 - EPP - SALLE 07 | Battante simple |  | 2011-09-01
100605024 | B035 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B035 - EPP - SALLE 07 | Battante simple |  | 2011-09-01
100605025 | B036 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B036 - EPP - SALLE 06 | Battante simple |  | 2011-09-01
100605026 | B037 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B037 - EPP - SALLE 06 | Battante simple |  | 2011-09-01
100605027 | B038 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B038 - EPP - SALLE 06 | Battante double |  | 2011-09-01
100605028 | B039 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B039 - EPP - SALLE 06 | COULISSANTE |  | 2011-09-01 | 84
| B040 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B040 - Salle 5 et 6 | Battante double |  |  | 85
100605029 | B040B | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B040B - EPP - RÉVEIL | Battante double |  | 2011-09-01 | 86
100605030 | B041 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B041 - EPP - PORTE 08 | Double coulissante |  | 2011-09-01 | 87
100605031 | B042 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B042 - EPP - PORTE 09 | Double coulissante |  | 2011-09-01 | 88
| B042B | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B042B - Salle 5 | Coulissante. |  |  | 89
100605032 | B043 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B043 - EPP - PORTE 09 | Double coulissante |  | 2011-09-01 | 90
| B043B | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B043B - Salle 5 | Battante simple |  |  | 91
100605033 | B044 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B044 - EPP - PORTE 11 | Double coulissante |  | 2011-09-01 | 92
| B044B | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B044B - Salle 5 | Battante simple
100605034 | B045 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B045 - EPP - PORTE 11 | Double coulissante |  | 2011-09-01
| B045B | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B045B - Salle 5 | Battante simple
| B046 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B046: Salle 4 | simple battante
| B047 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B047: Salle 4 | simple battante
| B048 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B048: Salle 4 | simple battante
| B049 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B049 : Salle 3 et 4 | double battante
| B050 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B050: Salle 4 | coulissante
| B051 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B051 : Salle 3 | coulissante
| B052 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B052: Salle 3 | simple battante
| B053 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B053: Salle 3 | simple battante
| B054 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B054: Salle 3 | simple battante
| B055 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B055 : Salle 2 | simple battante
| B056 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B056 : Salle 2 | simple battante
| B057 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B057 : Salle 2 | simple battante
| B058 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B058 : Salle 1 et 2 | double battante
| B059 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B059 : Salle 2 | coulissante
| B060 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B060 : Salle 1 | coulissante
| B061 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B061 : salle 1 | simple battante
| B062 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B062 : Salle 1 | simple battante
| B063 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B063 : Salle 1 | simple battante
| B064 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B064 : SAS transfert 2éme entrée fil+inter. | double battante
| B065 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B065 : SAS transfert Fil+ inter 1er entrée. | Double battante
| B066 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B066 - Reveil Bloc. | Double battante
| B067 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B067 - Reveil bloc | Double battante
100605035 | B-1.01 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B-1.01 - EPP - STÉRILISATION | Battante double |  | 2011-09-01
| B-1.01-EPP | Porte automatique |  | LARREY D | B-1.01-EPP - STERILISATION | BATTANTE
| B101 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B101 - USCPO | BATTANTE
| B102 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B102 - ENDO SALLE 1 | COULISSANTE
| B103 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B103 - ENDOSCOPIE | COULISSANTE
| B104 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B104 - DECONTAMINATION | COULISSANTE
| B105 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B105 - DECONTAMINATION | COULISSANTE
| B106 | Porte automatique | RECORD | LARREY D | B106 - ENDOSCOPIE | BATTANTE
| B107 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B107 - ENDOSCOPIE | BATTANTE
| B108 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B108 - ENDOSCOPIE | BATTANTE
| B109 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B109 - ENDO SALLE 2 | COULISSANTE
| B110 | Porte automatique | BESAM ASSA ABLOY | LARREY D | B110 - ENTREE ENDOSCOPIE | BATTANTE
| B111 | Porte automatique | TORMAX | LARREY D | B111 - SALLE REVEIL ENDOSCOPIE | BATTANTE |  |  | 111
| B201 | Porte automatique | TORMAX | LARREY D | B201 - REANIMATION | BATTANTE
100497428 | G002 | Portail automatique | FAIVELEY | LAVOISIER | G002-EPP-ENTREE PARKING S/SOL | Pivotante |  | 1993-01-01
100608048 | I001 | Porte automatique | GEZE | LAVOISIER | I001-EPP-LAVOISIER-ENTREE RDC | SL 1VTL | 20918 / 3125439 | 2011-10-19
|  | Porte automatique |  | LAVOISIER | ENTRE PORTE 16
| I002 | Porte automatique | VULCAIN | LAVOISIER | I002 - Quai pharmacie | Rideau
100600140 | I003 | Rideau automatique | HOMANN | LAVOISIER | I003-EPP-QUAI PHARMACIE | Levant
100600141 | I101 | Porte automatique | SVATON | LAVOISIER | I101-EPP-MEDECINE NUCLEAIRE | Battante
100615290 | I102 | Porte automatique | PORTALP | LAVOISIER | I102 - EPP - ZAC RADIOPHARMACIE | Coulissante |  |  | 118
100599865 |  | Porte automatique | VERCOR | M.BRES | EPP – FIBROSCOPIE- | Coulissante | 049150
100497445 | F001 | Porte automatique | TORMAX | M.BRES | F001-EPP-BRES-ENTREE | Coulissante
100497446 | F002 | Porte automatique | TORMAX | M.BRES | F002-EPP-BRES-ENTREE BARNCARD | Coulissante
100497447 | F003 | Porte automatique | TORMAX | M.BRES | F003-EPP-BRES-ENTREE | Coulissante
100497448 | F004 | Porte automatique | TORMAX | M.BRES | F004-EPP-BRES-ENTREE | Coulissante |  |  | 123
100497443 | O001 | Barriere automatique | ABB | R.ROLLAND | O001-EPP-ENTREE R. ROLLAND | Levante
100497444 | O002 | Barriere automatique | ABB | R.ROLLAND | O002 - EPP-SORTIE R. ROLLAND | Levante
100497433 | M001 | Porte automatique | CRAWFORD | SAMU | M001-EPP-SAMU-GARAGE | Levante
100497434 | M002 | Porte automatique | CRAWFORD | SAMU | M002-EPP-SAMU-GARAGE | Levante
100497435 | M003 | Porte automatique | CRAWFORD | SAMU | M003-EPP-SAMU-GARAGE | Levante
100497436 | M004 | Porte automatique | CRAWFORD | SAMU | M004-EPP-SAMU-GARAGE | Levante
100497437 | M005 | Porte automatique | CRAWFORD | SAMU | M005-EPP-SAMU-GARAGE | Levante
100497438 | M006 | Porte automatique | CRAWFORD | SAMU | M006-EPP-SAMU-GARAGE | Levante
100497439 | M007 | Porte automatique | CRAWFORD | SAMU | M007-EPP-SAMU-GARAGE | Levante |  |  | 132
100497440 | M008 | Porte automatique | CRAWFORD | SAMU | M008-EPP-SAMU-GARAGE | Levante |  |  | 133
100497441 | M009 | Portail automatique | PORTIS | SAMU | M009-EPP-SAMU-PORTAIL COTE RUE | Coulissante
100610575 | M010 | Portail automatique | PORTIS | SAMU | M010-EPP-SAMU-PORTAIL COTE RUE | Coulissante |  |  | 135
100627992 | M012 | Rideau automatique |  | SAMU | M012 - SAMU - PHARMACIE - EPP | Levant |  |  | 136
100613789 | P001 | Portail automatique | ASEA | STALINGRAD | P001 - EPP - LOGE STALINGRAD | Double coulissante |  |  | 137
| BAR-1 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-1 | Levant |  | 2020 | 138
| BAR-2 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-2 | Levant |  | 2020
| BAR-3 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-3 | Levant |  | 2020
| BAR-4 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-4 | Levant |  | 2020
| BAR-5 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-5 | Levant |  | 2020
| BAR-6 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-6 | Levant |  | 2020
| BAR-7 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-7 | Levant |  | 2020
| BAR-8 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-8 | Levant |  | 2020 | 143
| BAR-9 | Barriere automatique | LBA |  | BAR-9 | Levant |  | 2020 | 144
| C10B | Porte automatique | GILGEN |  | C10B - PORTE SAS EXTERIEUR | BATTANTE |  |  | 145
| LA0-C | Portail automatique | TORMAX |  | LA0-C | Coulissante |  | 2020 | 146
| URG0-A | Portail automatique | HORMANN |  | URG0-A | Levant |  | 2022
| URG0-B | Portail automatique | HORMANN |  | URG0-B | Levant |  | 2022
| URG0-C | Portail automatique | HORMANN |  | URG0-C | Levant |  | 2022
| URG0-D | Portail automatique | HORMANN |  | URG0-D | Levant |  | 2022
|  | Barriere automatique | LBA |  | Parking personnel | Levant |  | 2026 | 157

## JVR
| N° | Localisation | Emplacement | Type | Marque | Commande | Année
BATIMENT 100
1 | P101 | Sas Ambulance | Entrée Véhicule | Accordéon | ATPE | RAD+BP | 2004
2 | P102 | Sas Ambulance | Sortie Véhicule | Accordéon | ATPE | RAD+BP | 2004
3 | P103 | Sas Ambulance | Entrée Piéton | Coulissante 2V | QUALIPASS | RAD | 2008
4 | P104 | Urgence Adulte | Entrée Accueil | Coulissante 2V | PORTALP | RAD | 1994
5 | P105 | Urgence Adulte | Entrée Service | Battante 2 V | LEVASSEUR | RAD+DIGI+BP | 2008
6 | P106 | Urgence pédiatrique | Entrée patient | Battante 1 V | RECORD | Magic Switch + Badge | 2021
7 | P107 | Porte UHCD 1 | Entrée derrière accueil | Battante 2 V | RECORD | Magic Switch + Badge | 2021
8 | P108 | Porte UHCD 2 | Entrée couloir UHCD | Battante 2 V | RECORD | Magic Switch + Badge | 2021
BATIMENT 500
9 | P501 | Maternité | Entrée extérieure | Rideau métal | TOULOUS | Clé | 1999
10 | P502 | Maternité | Entrée extérieure | Coulissante 2V | MANUSA | RAD | 1999
11 | P503 | Maternité | Entrée intérieure | Coulissante 2V | MANUSA | RAD | 1999
12 | P504 | Maternité | Urgences Mater | Battante 2 V | VERCORS | Salto - BP | 2010
13 | P505 | Maternité RC | Salle de Naissance | Coulissante 2V | VERCORS | Rad+Magic | 1995
14 | P506 | Salle Naissance | MATER SSPI | Coulissante 2V |  | Magic switch | 2017
15 | P507 | Salle Naissance | Entrée REA bébé | Coulissante 1V | TORMAX | Magic switch | 2015
16 | P508 | Salle Naissance | Entrée Nurserie | Coulissante 1V | TORMAX | Magic switch | 2015
17 | P509 | Salle Naissance | Nurserie - Réa BB | Coulissante 1V | TORMAX | Magic switch | 2015
18 | P510 | Bloc césarienne | SAS induction | Coulissante 1V | TORMAX | Magic switch | 2015
19 | P511 | Bloc césarienne | SAS habillage | Coulissante 1V | TORMAX | Magic switch | 2017
20 | P512 | Bloc césarienne | Entr lavage mains | Coulissante 1V | GEZE | Magic switch | 2017
21 | P513 | Bloc césarienne | Sortie lavage mains | Battante 1 V | INCONNUE | BP | 1975
22 | P514 | Bloc césarienne | Salle d’opération | Battante 1 V | TORMAX | Magic switch | 2017
Maternité RdJ
23 | P521 | Labo FIV | Entrée | Battante 1 V | GEZE | BP | 1995
24 | P522 | Bloc PMA | Entrée chirurgien | Battante 1 V | BESAM | BP | 1995
25 | P523 | Echographie PMA | Entrée | Battante 2 V | GEZE | BP | 1995
26 | P524 | Bloc AMP | Entrée patient | Battante 1 V | GEZE | Magic switch | 2017
27 | P525 | Entrée Labo FIV | Entrée FIV | Battante 1 V | TORMAX |  | 2020
28 | P526 | 2éme entrée FIV | Entrée FIV | Battante 1 V | TORMAX |  | 2020
29 |  | Bloc IVG | 1er étage entrée | Battante 1 V | DORMA | Magic switch | 2018
30 |  | Bloc IVG | 1er étage sortie | Battante 1 V | TORMAX | Magic switch | 2020
BATIMENT 300
31 | P301 | Bloc Opératoire | Entrée patient | Coulissante 2V | RECORD | Magic switch | 2008
32 | P302 | Bloc Opératoire | Entr. zone septique | Coulissante 2V | PORTALP | RAD | 1995
33 | P303 | Bloc Opératoire | Sort. zone septique | Coulissante 2V | RECORD | RAD+BP | 2008
34 | P304 | Bloc OP N°1 | Entrée chirurgien | Battante 1 V | INCONNUE | BP | 1975
35 | P305 | Bloc OP N°2 | Entrée chirurgien | Battante 1 V | INCONNUE | BP | 1975
36 | P306 | Bloc OP N°3 | Entrée chirurgien | Battante 1 V | INCONNUE | BP | 1975
37 | P307 | Bloc OP N°4 | Entrée chirurgien | Battante 1 V | INCONNUE | BP | 1975
38 | P308 | Bloc OP N°5 | Entrée chirurgien | Battante 1 V | INCONNUE | BP | 1975
39 | P309 | Bloc OP N°6 | Entrée chirurgien | Battante 1 V | VERCORS | BP | 2005
40 | P310 | Salle de réveil | Entrée zone septique | Battante 2 V | VERCORS | Magic switch | 2017
41 | P311 | Salle de réveil | Entrée SSPI | Battante 2 V | VERCORS
42 |  | BATIMENT 250
43 | P251 | Hall Hôpital | Entrée extérieure | Coulissante 2V | PORTALP | RAD | 1994
44 | P252 | Hall Hôpital | Entrée intérieure | Coulissante 2V | PORTALP | RAD | 1994
BATIMENT 200 RC
45 | P201 | Endoscopies | Entrée attente couchée | Battante 2 V | GEZE | Salto | 2013
46 | P202 | Endoscopies | Sortie attente couchée | Battante 2 V | GEZE | Salto | 2013
47 | P203 | Endoscopies | Couloir vers bloc 6 | Battante 2 V | GEZE | Salto | 2013
48 | P204 | Endoscopies | Sortie vers CECOS | Battante 2 V | GEZE | Salto | 2013
BATIMENT 200 RdJ
49 | P206 | Magasin Hôtelier | Entrée Magasin | Basculante | HORMAN | BP | 1995
50 | P207 | Entrée livraisons | Porte n°4 | Rideau métal | VERCORS | Contact clé | 2006
51 | P210 | Cuisine centrale | Entrée | Rideau souple |  | BP-Cellule | 2010
52 | P211 | Cuisine centrale | Local Four | Rideau souple | BA2I | BP-Cellule | 2016
53 | P212 | Cuisine centrale | Local chariots | Rideau souple | BA2I | BP-Cellule | 2016
54 |  | BATIMENT 300 RdJ
55 | P208 | Local Déchets | Entrée service | Coulissante 1V | TORMAX | Salto- Cellule | 2010
56 | P209 | Entrée livraisons | Porte n°6 | Rideau métal | VERCORS | Contact clé | 2005
57 | B1 | Rue du 14 juillet | entrée | Barrière Levante | ABB |  | 1996
58 | B2 | Rue du 14 juillet | sortie | Barrière Levante | ABB |  | 1996
59 | B3 | Rue du 14 juillet | entrée | Barrière Levante | BCA |  | 2006
60 | B4 | Rue du 14 juillet | sortie | Barrière Levante | BCA |  | 2006
61 | B5 | Rue Arthur Groussier | sortie | Barrière Levante | ABB |  | 1996
62 | B6 | Rue Arthur Groussier | sortie | Barrière Levante | BCA |  | 2006
63 | B7 | 2 rue Arthur Groussier | sortie | Barrière Levante | ABB |  | 1998
64 | B8 | 2 rue Arthur Groussier | entrée | Barrière Levante | BCA |  | 2006
65 | B9 | 2 rue Arthur Groussier | entrée | Barrière Levante | BCA |  | 2006

## RM
Equipement | Désignation | Fabricant | Zone de tri | Désignat. type | N° série fabr. | Date mise serv.
Identification à def. | Barrière automatique | FAAC | Entrée principale | LEVANTE
Identification à def. | Barrière automatique | FAAC | Sortie principale | LEVANTE
Identification à def. | Porte automatique | FAAC | Entrée principale | PORTAIL
Identification à def. | Porte automatique | FAAC | Sortie principale | PORTAIL
Identification à def. | Porte automatique | FAAC | Entrée rue de Normandie | PORTAIL
Identification à def. | Barrière automatique | CARDIN | Local salubrité | LEVANTE
Identification à def. | Porte automatique | VERCOR | Bâtiment GALIEN | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique | VERCOR | Bâtiment GALIEN | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique | DORMA | Bâtiment RABELAIS | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique | BESAM | Bâtiment RABELAIS | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique | BESAM | Bâtiment HAMBURGER | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique | BESAM | Bâtiment HAMBURGER | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique | BESAM | Bâtiment M.BRES | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique | BESAM | Bâtiment M.BRES | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique |  | Bâtiment AMPERE-Cuisine | COULISSANTE
Identification à def. | Porte automatique | RECORD | Accès sous-sol bâtiment M.BRES | RIDEAU SOUPLE
Identification à def. | Porte automatique | FAAC | Logement Direction | SECTIONNELLE
Identification à def. | Barrière automatique |  | Admission
Identification à def. | Barrière automatique |  | Admission