## DPGF
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
MC 2026-02 Acquisition d’un système d’extraction par CO₂ supercritique et eau subcritique pour le compte du GIP CYROI
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
Pièce n° 6 du dossier de consultation. À compléter dans son intégralité, dater et signer. Seules les cellules de prix unitaire sont à renseigner : les totaux se calculent automatiquement.
Acheteur | GIP CYROI — 2 rue Maxime Rivière — 97490 Sainte-Clotilde — La Réunion
Consultation n° | MC 2026-02
Objet | Système d'extraction par CO₂ supercritique et eau subcritique
Structure | Lot unique
Candidat | (à compléter par le candidat)
Date | (à compléter par le candidat)
Élément | N° | Désignation | Descriptif et renvoi au CCTP | Qté | Unité | PU HT | Total HT
A — SYSTÈME D'EXTRACTION
| 1 | Module d'extraction CO₂ supercritique et eau subcritique | Ensemble permettant les deux modes de fonctionnement sur le même équipement ou sur des modules séparés, jusqu'à 350 bar et 200 °C dans chaque mode, débit CO₂ d'au moins 50 g/min en haut de domaine (B-01, B-02, B-03, B-05). | 1 | U
| 2 | Panier autoclave | Panier autoclave d'au moins 200 mL utiles et jeu de contenants réductibles à 100 mL ou moins (B-04). | 1 | Lot
| 3 | Ensemble de séparation et de collecte des extraits | Au moins deux séparateurs d'une capacité utile d'au moins 50 mL chacun, permettant un fractionnement (B-06). | 1 | U
| 4 | Module co-solvants | Pompe dédiée aux co-solvants et débitmètre associé, permettant de doser et de suivre l'apport en cours d'essai (B-07). | 1 | U
| 5 | Dispositif de récupération et de réutilisation du CO₂ | Dispositif intégré de récupération et de remise en circulation du CO₂ (B-10). | 1 | U
| 6 | Équipements de sécurité et dossier réglementaire | Protection contre les surpressions, dépressurisation maîtrisée, arrêt d'urgence, consignation ; marquage et déclaration UE de conformité (B-08, B-09). | 1 | Lot
| 7 | Système de pilotage, logiciels et licences | Interface de conduite, gestion des recettes, horodatage et export des données en format ouvert, fonctionnement sans connexion externe ni abonnement, licences fournies et activées, mises à jour et correctifs pendant la garantie(B-11, B-12, B-13). | 1 | Lot
| 8 | Consommables et accessoires de mise en route | Joints, filtres, raccords, flexibles et consommables nécessaires à la mise en route et aux premiers essais. | 1 | Lot
B — PRESTATIONS ASSOCIÉES
| 9 | Étude d'implantation et plan d'installation | Vérification des prérequis, analyse des risques, planning, moyens de manutention et protocole d'essais (article 5 du CCTP, article 8 du CCAP). | 1 | U
| 10 | Transport, livraison et manutention | Emballage, transport DDP jusqu'au lieu d'installation, formalités d'importation, droits, octroi de mer, déchargement et acheminement jusqu'au local (article 7 du CCAP). | 1 | U
| 11 | Installation et mise en ordre de marche | Montage, raccordements propres à l'équipement, paramétrage, étalonnages, contrôles d'étanchéité et essais des sécurités (article 5 du CCTP). | 1 | U
| 12 | Essais en usine et vérification sur site | Essais avant expédition avec procès-verbal et relevés, puis vérification contradictoire sur site, tests T-01 à T-07 (article 8 du CCTP). | 1 | U
| 13 | Formation des utilisateurs et des référents matériel | Formation sur site, en français, sur la machine livrée : quatre utilisateurs sur deux jours et deux référents matériel sur une journée en complément, plus une session de consolidation à distance d'une demi-journée dans les trois mois suivant l'admission (article 6 du CCTP). | 1 | U
| 14 | Documentation technique | Documents D-01 à D-08 en français : dossier réglementaire, notices, analyse des risques, schémas, certificats d'étalonnage, PV d'essais, licences et sauvegarde de configuration, liste des pièces d'usure, supports de formation (article 7 du CCTP). | 1 | Lot
| 15 | Garantie | Garantie pièces, main-d'œuvre et déplacements à La Réunion, d'une durée minimale de douze mois à compter de la notification de la décision d'admission (article 9 du CCTP, article 10 du CCAP). | 1 | U
TOTAL DE L’OFFRE DE BASE | [6 empty] | 0
Récapitulatif
Montant total hors taxes | [6 empty] | 0
Taux de TVA appliqué (%)
Montant de la TVA
Montant toutes taxes comprises
Prix unitaire hors offre de base
|  | Session de formation supplémentaire sur site | Prix unitaire d'une session de formation supplémentaire, destinée à couvrir la rotation des équipes (article 6.6 du CCTP). Communiqué à titre d'engagement du candidat : il n'entre ni dans le montant du marché, ni dans la notation du critère prix. | 1 | U
|  | Prix annuel de maintenance préventive après expiration de la garantie | Ce prix comprend les opérations de maintenance préventive recommandées par le constructeur, les déplacements à la Réunion, la main d'œuvre, les pièces d'usure remplacées lors des opérations programmées et l'assistance technique associée. Communiqué à titre d'engagement du candidat : il n'entre ni dans le montant du marché, ni dans la notation du critère prix. | 1 | U
Contrôle de l'échéancier de paiement (article 12 du CCAP)
|  | À la facturation, après livraison complète sur site |  | 50% |  |  | 0
|  | Admission, après période d'observation |  | 50% |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 100% |  |  | 0
Le candidat date et signe la présente décomposition. En cas de discordance, le montant porté à l'acte d'engagement prévaut sur celui de la présente DPGF.
Fait à
Le
Nom, prénom et qualité du signataire