## DPGF VRD-serrurerie
DOUAI
Sécurisation du parking - Site de DOUAI
Note générale sur le DPGF 1. Le soumissionnaire est tenu de remplir, en détaillant poste par poste ce bordereau. 2. Le soumissionnaire s’oblige à faire tous les calculs pour établir les quantités du bordereau quantitatif, et à vérifier, si elles sont éventuellement indiquées à titre indicatif sur certain poste, les quantités du DPGF, l'entreprise étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme : aux plans, aux CCTP, à la note commune, au RICT, au PGC, aux Normes Françaises, règlements en vigueur et DTU. 3. La commande qui ferait suite à la proposition retenue serait, en tout état de cause, engagée pour la livraison d’un ouvrage strictement conforme aux obligations du paragraphe 2 ci-dessus. 4. En cas d’absence d’une sujétion d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage dans le bordereau ci-joint, l’entrepreneur ajoutera les sujétions ou postes manquants au DPGF ; il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le prix global en fin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au C.C.T.P. ou indiqués sur plans et toutes obligations réglementaires. 5. Le DPGF est établi à titre indicatif, le marché étant global et forfaitaire, seul le prix indiqué à l’acte d’engagement est contractuel, toute omission au DPGF ne pourra entraîner aucune plus value lors de la réalisation des travaux.
DPGF VRD - Clôture et Portails
Lot unique | VRD - Serrurerie |  | Quantité | Prix unitaire | Total
2.12 | Installation de chantier
2.06 | Eudes préparatoires | ens
| Démarches administratives par l’entreprise | ens
| Panneau de chantier | u
2.14 | Signalisation | ens
2.15 | Alimentation du chantier | ens
2.13 | Nettoyage | ens
| Plan de recollement | ens
| DOE | ens
Traitement paysager
3.01 | Déssouchage - arrachage haie latérale | ml
| Apport de terre végétale | m3
| Reprofilage du terrain | m2
3.17 | Engazonnement | m2
Végétalisation compris terreau
| Eleagnus Matula | u
| Laurier tin | u
| Photinia carré rouge | u
3.02 | Tranchée en voirie (surface en enrobé)
3.02 | Découpe d'enrobé et dépose | ml
| Terrassement et mise en dépôt des remblais | m3
| Nivellement Terrassement | ens
3.06 | Fourreaux alim elec (portails électriques et portillon logistique | ml
3.06 | Fourreaux alim interphone portillon logistique | ml
| Sable | m3
| Filet avertisseur | m2
3.04 | Remblais et compactage | m3
3.16 | Enrobé ep 6cm compris couche d'acrochage | m2
3.02 | Tranchée en espaces verts
| Terrassement en périphérie et mise en dépôt des remblais | m3
| Nivellement Terrassement (0,3 m3 par poteaux) | ens
3.06 | Fourreaux alim interphone portillon parking | ml
| Sable | m3
| Filet avertisseur | m2
3.04 | Remblais (Compris dans apport de terre végétale) | m3
3.05 | Chambre de tirage | u
| Evacuation des remblais exédents | m3
3.07 | Clôture en treillis soudés
| Béton pour fondation ponctuelle | m3
| Fourniture et pose de clôture | ml
| Pose des poteaux (fixation scellement, alignement) | u
| Fixation des treillis (deux supplémentaires quai de la Barque) | u
3.12 | Portillon (parking) | ens
| Pivot frein | u
| Butoir sur potelet | u
| Serrure de sureté | u
| Bequille | u
| Double Lecteur de badge (sans badge) | u
| Ventouse | u
3.08 | Clôture disign
| Fabrication éléments courants | ml
| Nivellement Terrassement (0,3 m3 par poteaux) | m3
| Béton pour fondations | m3
| Fixation des éléments courants (fabriqués en section de 2 mètres) | u
3.09 | Fabrication portails automatique (2*5,5ml - hauteur 1,8ml) | ml
| Motorisation des portails | u
| Equipements des portails selon CCTP | ens
| Terrassement | m3
| Longrines en BA | ml
| Rails de guidage | ml
3.11 | Portillon logistique | ens
| Pivot frein | u
| Butoir sur potelet | u
| Serrure de sureté | u
| Bequille | u
| Double Lecteur de badge (sans badge) | u
| Ventouse | u
3.10 | Poteau central (fixe entre portails)
| Terrassement | m3
| Massif béton ferraillé et platine | m3
| Poteau acier sur sabot | ens
3.10 | Bornes anti-bélier (portillon parking)
| Terrassement | m3
| Massif béton | m3
| Bornes | u
3.08.1 | Peinture
| Retouche de peinture éventuelle | ens
3.18 | Traçage | ens
MONTANT GLOBAL VRD SERRURERIE HT
TVA AU TAUX DE 20%
MONTANT TTC

## DPGF électricité
DOUAI
Sécurisation du parking - Site de DOUAI
Note générale sur le DPGF 1. Le soumissionnaire est tenu de remplir, en détaillant poste par poste ce bordereau. 2. Le soumissionnaire s’oblige à faire tous les calculs pour établir les quantités du bordereau quantitatif, et à vérifier, si elles sont éventuellement indiquées à titre indicatif sur certain poste, les quantités du DPGF, l'entreprise étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme : aux plans, aux CCTP, à la note commune, au RICT, au PGC, aux Normes Françaises, règlements en vigueur et DTU. 3. La commande qui ferait suite à la proposition retenue serait, en tout état de cause, engagée pour la livraison d’un ouvrage strictement conforme aux obligations du paragraphe 2 ci-dessus. 4. En cas d’absence d’une sujétion d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage dans le bordereau ci-joint, l’entrepreneur ajoutera les sujétions ou postes manquants au DPGF ; il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le prix global en fin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au C.C.T.P. ou indiqués sur plans et toutes obligations réglementaires. 5. Le DPGF est établi à titre indicatif, le marché étant global et forfaitaire, seul le prix indiqué à l’acte d’engagement est contractuel, toute omission au DPGF ne pourra entraîner aucune plus value lors de la réalisation des travaux.
DPGF Electricité pour Portillons et Portails automatiques
partie | ELECTRICITE |  | Quantité | Prix unitaire | Total
COURANT FORT
Depuis la chambre de tirage existant
| Fourreau électrique portillon parking | ml
| Fourreau électrique portails electrique | ml
| Fourreau électrique portillon logistique (façade avant) | ml
| Cablage RO2V 5G2.5 | ml
| Cablage RO2V 5G1.5 | ml
| Raccordement au TGBT | ens
| Electrification des portails compris motorisation | u
Courant faible
| Fourreaux portillon parking | ml
| Fourreaux portails électriques | ml
| Fourreaux portillon logistique (façade avant) | ml
| Câblage SYT1 - 5 paires 9/10e interphonie | ml
| raccordement | ens
| Double Lecteur de badge (sans badge) | u
| Ventouse | u
MONTANT HT
TVA AU TAUX DE 20%
MONTANT TTC