## CHABB
Affaire n°26TE0056 - MAINTENANCE DES PORTES ET PORTAILS POUR LES BESOINS DES ETABLISSEMENTS DU GHT SOMME LITTORAL SUD Lot n°2 : Maintenance des portes et portails du CH d’Abbeville et du CHI Baie de Somme. Site du CH d'Abbeville Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) pour la maintenance préventive annuelle
Localisation sur site |  | N° OTIS | N° Interne | N° série | Priorité | Marque | Modèle | Année installation | Equipement | [8 empty] | Observation de l'établissment | Prix forfaitaire annuel en € HT
[9 empty] | Porte de garage | Portail coulissant | Portail à battants | Rideau | Porte pivotante | Barrière levante | Porte piétonne |  | Autre équipement (préciser)
Accès principal côté entrée rue de l'Isle | Centre Hospitalier | KAN63 |  |  | P2 | Automatic system | BL227 | 2020 | [5 empty] | avec herses
Accès entrée rue du Rivage (anciennes Urgences) | Centre Hospitalier | KAN64 |  |  | P2 | Automatic system | BL227 | 2020 | [5 empty] | avec herses
Accès parking personnel côté entrée | Centre Hospitalier | KAN65 |  |  | P2 | Automatic system | BL40 | 2018-11-26 | [5 empty] | avec herses
Accès parking personnel côté sortie | Centre Hospitalier | KAN66 |  |  | P2 | Automatic system | BL40 | 2018-11-26 | [5 empty] | avec herses
Accès services techniques | Centre Hospitalier | KMW42 |  |  | P2 | Magnétic | MHTM | 2023 | [5 empty] | avec herses
Accès magasin | Centre Hospitalier | HKZ56 |  |  | P1 |  |  | 2024 |  |  |  | Métallique
Garage services techniques | Centre Hospitalier | HKZ57 |  |  | P2 |  |  | 2006 | [8 empty] | Porte sectionnelle avec portillon
Garage du SMUR | Centre Hospitalier | HKZ58 |  |  | P1 | Crawford |  | 2005 | [8 empty] | Porte sectionnelle
Garage du SMUR | Centre Hospitalier | HKZ59 |  |  | P1 | Crawford |  | 2005 | [8 empty] | Porte sectionnelle
Garage du SMUR | Centre Hospitalier | HKZ60 |  |  | P1 | Crawford |  | 2005 | [8 empty] | Porte sectionnelle
Garage du SMUR | Centre Hospitalier | HKZ61 |  |  | P1 | Crawford |  | 2005 | [8 empty] | Porte sectionnelle
Sas ancien accueil extérieur gauche | Centre Hospitalier | HKZ64 |  |  | P2 | Koné |  | 2009 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Sas ancien accueil extérieur droite | Centre Hospitalier | HKZ65 |  |  | P2 | Koné |  | 2009 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Accès ambulances intérieur | Centre Hospitalier | HKZ67 |  |  | P2 | Record |  | 2008 | [6 empty] | Coulissante téléscopique | 2 vantaux
Accès ambulances extérieur | Centre Hospitalier | HKZ68 |  |  | P2 | Record |  | 2008 | [6 empty] | Coulissante téléscopique | 2 vantaux
Porte blanchisserie | Centre Hospitalier | HKZ80 |  |  | P1 | Portalp | Rapid dynamic | 2011 | [6 empty] | Souple à enroulement
Porte blanchisserie | Centre Hospitalier | HKZ81 |  |  | P1 | Portalp | Rapid dynamic | 2011 | [6 empty] | Souple à enroulement
Porte souple Pharmacie Psec01 | Centre Hospitalier | KXR35 |  |  | P1 | IPR | Flexirun | 2024 | [6 empty] | Souple à enroulement
Porte souple Pharmacie Psec02 | Centre Hospitalier | KXR30 |  |  | P1 | IPR | Flexirun | 2024 | [6 empty] | Souple à enroulement
Porte souple Pharmacie Psec03 | Centre Hospitalier | KXR28 |  |  | P1 | IPR | Flexirun | 2024 | [6 empty] | Souple à enroulement
Porte souple Pharmacie Psec04 | Centre Hospitalier | KXR27 |  |  | P1 | IPR | Flexirun | 2024 | [6 empty] | Souple à enroulement
Porte souple Pharmacie Psec05 | Centre Hospitalier | KXR26 |  |  | P1 | IPR | Flexirun | 2024 | [6 empty] | Souple à enroulement
Porte souple Pharmacie Psec06 | Centre Hospitalier | KXR25 |  |  | P1 | IPR | Flexirun | 2024 | [6 empty] | Souple à enroulement
Porte Accès extérieur Pharmacie MEXT02 | Centre Hospitalier | KXR36 |  |  | P2 | SOFTICA | Optima | 2024 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Porte coulissante Pharmacie PA01 | Centre Hospitalier | KXR34 |  |  | P1 | SOFTICA | OPTIMA 100 | 2024 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Porte coulissante Pharmacie PA02 | Centre Hospitalier | KXR33 |  |  | P1 | SOFTICA | OPTIMA 100 | 2024 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Porte coulissante Bât A Scanner 01 | Centre Hospitalier | KXR32 |  |  | P1 | FAAC |  | 2025 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Porte coulissante Bât A Scanner 02 | Centre Hospitalier | KXR31 |  |  | P1 | FAAC |  | 2025 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Barrière coulissante parking cadres | Centre Hospitalier | KMW40 |  |  | P2 | FAAC | C720 | 2024 | [5 empty] | Coulissante
Barrière battante séparation bâtiment K et Y | Centre Hospitalier | KEV03 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Battante
Barrière levante sortie Urgence | Centre Hospitalier | KEV04 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Levante
Barrière levante accès urgences parking médecins (1) | Centre Hospitalier | KEV05 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Levante
Barrière levante accès urgences dépose patient (2) | Centre Hospitalier | KEV06 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Levante
Barrière levante accès parking réservé urgences depuis urgences (3) | Centre Hospitalier | KEV07 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Levante
Barrière levante accès parking réservé urgences depuis bd des Près (4) | Centre Hospitalier | KEV08 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Levante
Barrière levante accès parking consultants depuis bd des Près (5) | Centre Hospitalier | KEV09 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Levante
Barrière levante accès parking consultants (6) | Centre Hospitalier | KEV10 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Levante
Barrière levante sortie parking consultants (7) | Centre Hospitalier | KEV11 |  |  | P2 |  |  | 2022 | [5 empty] | Levante
Bât Y - RDC -accès ambulances urgence entrée | Centre Hospitalier | KAO13 |  | 112214176 | P1 | ASSA ABLOY | OH1042P | 2022 | [8 empty] | Porte sectionnelle
Bât Y - RDC -accès ambulances urgence sortie | Centre Hospitalier | KAO14 |  | 112214177 | P1 | ASSA ABLOY | OH1042P | 2022 | [8 empty] | Porte sectionnelle
Bât Y - RDC - SAS entrée principale extérieur | Centre Hospitalier | KAO16 | Y-MEN-P00-01A | 1317673-102 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Bât Y - RDC - SAS entrée principale intérieur | Centre Hospitalier | KEV00 | Y-MEN-P00-01B | 1317673-302 | P1 | Record | DSTA2 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Bât Y - RDC - SAS entrée SAU extérieur | Centre Hospitalier | KAO17 | Y-MEN-P00-09A | 1317673-104 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Bât Y - RDC - SAS entrée SAU intérieur | Centre Hospitalier | KEV01 | Y-MEN-P00-09B | 1317673-303 | P1 | Record | DSTA2 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Bât Y - RDC - SAS accès EMG CAMPS Bât K | Centre Hospitalier | KAO18 | Y-MEN-P00-K03 | 1317673-105 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Bât Y - RDC - Déchocage pédiatrique 1 | Centre Hospitalier | KAO19 | Y00 059-1 | 1317673-202 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Déchocage pédiatrique 1 | Centre Hospitalier | KEV02 | Y00 059-2 | 1317673-401 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Déchocage adultes 02 | Centre Hospitalier | KAO20 | Y00 060-1 | 1317673-204-1 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Déchocage adultes 02 | Centre Hospitalier | KAO21 | Y00 060-2 | 1317673-203-1 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Déchocage adultes 03 | Centre Hospitalier | KAO22 | Y00 060-3 | 1317673-203-1 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Déchocage adultes 03 | Centre Hospitalier | KAO23 | Y00 060-4 | 1317673-204-2 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Entrée Femme /enfants | Centre Hospitalier | KAO24 | Y-MEN-P00-10 |  | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Bât Y - RDC - Entrée accès ambulances | Centre Hospitalier | KAO25 | Y00 523-1 | 1317673-319 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Box IAO Brancards | Centre Hospitalier | KAO26 | Y00 023 | 1317673-318 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Couloir Urgence Attente 4 | Centre Hospitalier | KAO27 | Y00 510-1 |  | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - RDC - Couloir entrée Urgences | Centre Hospitalier | KAV01 | Y 00 516-3 |  | P1 | Dorma |  | 2022 | [6 empty] | Intérieure battante | 2 vantaux
Bât Y - RDC - Couloir entrée Urgences pédiatriques | Centre Hospitalier | KAV02 | Y 00 517-1 |  | P1 | Dorma |  | 2022 | [6 empty] | Intérieure battante | 2 vantaux
Bât Y - R+1 - Entrée bloc obstétrique | Centre Hospitalier | KAO28 | Y 01 024-1 | 1317673-314 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc obstétrique - Salle de pré-travail 01 | Centre Hospitalier | KAO35 | Y 01 013-1 | 1317673-211 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc obstétrique - Salle de pré-travail 02 | Centre Hospitalier | KAO36 | Y 01 016-1 | 1317673-212 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc obstétrique - Salle de travail 01 | Centre Hospitalier | KAO37 | Y 01 018-1 | 1317673-213 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc obstétrique - Salle d'éxamens | Centre Hospitalier | KAO38 | Y 01 019-1 | 1317673-214 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc obstétrique - Salle de travail 02 | Centre Hospitalier | KAO39 | Y 01 020-1 | 1317673-215 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc obstétrique - Salle de travail 03 | Centre Hospitalier | KAO40 | Y 01 021-1 | 1317673-216 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Salle 2 | Centre Hospitalier | KAO29 | Y 01 025-1 |  | P1 | Record | K1-A | 2022 | [6 empty] | Coulissante étanche | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Salle 2 porte Réa bébés | Centre Hospitalier | KMW41 |  |  | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Salle 5 | Centre Hospitalier | KAO30 | Y 01 030-1 |  | P1 | Record | K1-A | 2022 | [6 empty] | Coulissante étanche | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Salle endoscopie | Centre Hospitalier | KAO31 | Y 01 046-1 |  | P1 | Record | K1-A | 2022 | [6 empty] | Coulissante étanche | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Salle 4 | Centre Hospitalier | KAO32 | Y 01 029-1 |  | P1 | Record | K1-A | 2022 | [6 empty] | Coulissante étanche | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - sas salle d'endoscopie | Centre Hospitalier | KAO33 | Y 01 043 | 1317673-320 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Sas transfert patients | Centre Hospitalier | KAO34 | Y 01 057-1 | 1317673-110 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Salle 1 | Centre Hospitalier | KAO41 | Y 01 036-1 |  | P1 | Record | K1-A | 2022 | [6 empty] | Coulissante étanche | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Salle 3 | Centre Hospitalier | KAO42 | Y 01 026-1 |  | P1 | Record | K1-A | 2022 | [6 empty] | Coulissante étanche | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Sas transfert | Centre Hospitalier | KAO43 | Y 01 039-1 | 1317673 - 312 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Entrée SSPI | Centre Hospitalier | KAO44 | Y 01 052 | 1317673 - 309 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Attente patients couchés | Centre Hospitalier | KAO45 | Y 01 054-1 | 1317673 - 311 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Attente patients couchés | Centre Hospitalier | KAO46 | Y 01 054-2 | 1317673 - 310 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Entrée SSPI | Centre Hospitalier | KAO47 | Y 01 045 | 1317673 - 308 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - 01 Post surveillance | Centre Hospitalier | KAO48 | Y 01 057-3 | 1317673 - 313 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Couloir accès salle endoscopie | Centre Hospitalier | KAO49 | Y 01 043 | 1317673 - 315 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - prédésinfection des endo / salle endoscopie | Centre Hospitalier | KXR29 | Y 01 050-2 |  | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Couloir Entrée réservée bloc | Centre Hospitalier | KAO50 | Y 01 511-1 | 1317673 - 316 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Couloir Sortie SSPI | Centre Hospitalier | KAO51 | Y 01 513-1 | 1317673 - 317 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Couloir accès vestiaires bloc | Centre Hospitalier | KAO52 | Y 01 513-4 | 1317673 - 321 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+1 - Bloc opératoire - Sas transfert patients | Centre Hospitalier | KAV03 | Y 01 057-4 |  | P1 | Dorma |  | 2022 | [6 empty] | Intérieure battante | 2 vantaux
Bât Y - R+1 - Couloir liaison blocs opératoire/obstétrique | Centre Hospitalier | KAV04 | Y 01 505-1 |  | P1 | Record |  | 2022 | [6 empty] | Intérieure battante | 2 vantaux
Bât Y - R+1 - Couloir liaison blocs opératoire/obstétrique | Centre Hospitalier | KAV05 | Y 01 508-02 |  | P1 | Dorma |  | 2022 | [6 empty] | Intérieure battante | 2 vantaux
Bât Y - R+1 - Couloir commun avant SSPI | Centre Hospitalier | LBO79 |  |  | P1 | Poxerun |  | 2026 | [8 empty] | Bras motorisé
Bât Y - R+2 - Couloir logistique | Centre Hospitalier | KAV06 | Y 02 506-1 |  | P1 | Dorma |  | 2022 | [6 empty] | Intérieure battante | 2 vantaux
Bât Y - R+3 - Néonatologie - Salle remise en condition | Centre Hospitalier | KAO53 | Y 03 514-2 | 1317673 - 127 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Néonatologie - Sas accès Néonatologie | Centre Hospitalier | KAO62 | Y 03 503-2 | 1317673 - 119 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre réanimation 3106 | Centre Hospitalier | KAO54 | Y 03 071-1 | 1317673 - 111 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre réanimation 3107 | Centre Hospitalier | KAO55 | Y 03 070-1 | 1317673 - 112 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre réanimation 3105 | Centre Hospitalier | KAO56 | Y 03 072-1 | 1317673 - 113 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre réanimation 3104 | Centre Hospitalier | KAO57 | Y 03 073-1 | 1317673 - 114 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre réanimation 3103 | Centre Hospitalier | KAO58 | Y 03 074-1 | 1317673 - 115 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre réanimation 3102 | Centre Hospitalier | KAO59 | Y 03 075-1 | 1317673 - 116 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre réanimation 3101 | Centre Hospitalier | KAO60 | Y 03 076-1 | 1317673 - 117 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre réanimation 3100 | Centre Hospitalier | KAO61 | Y 03 077-1 | 1317673 - 118 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Couloir - Entrée accès soins critiques | Centre Hospitalier | KAO63 | Y 03 509-2 | 1317673 - 217 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3118 | Centre Hospitalier | KAO64 | Y 03 039-1 | 1317673 - 404 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3117 | Centre Hospitalier | KAO65 | Y 03 041-1 | 1317673 - 405 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3116 | Centre Hospitalier | KAO66 | Y 03 045-1 | 1317673 - 406 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3115 | Centre Hospitalier | KAO67 | Y 03 047-1 | 1317673 - 407 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3114 | Centre Hospitalier | KAO68 | Y 03 049-1 | 1317673 - 408 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3110 | Centre Hospitalier | KAO69 | Y 03 060-1 | 1317673 - 409 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3109 | Centre Hospitalier | KAO70 | Y 03 062-1 | 1317673 - 410 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3108 | Centre Hospitalier | KAO71 | Y 03 064-1 | 1317673 - 411 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3111 | Centre Hospitalier | KAO72 | Y 03 066-1 | 1317673 - 412 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+3 - Soins critiques - Chambre 3112 | Centre Hospitalier | KAO73 | Y 03 068-1 | 1317673 - 413 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+4 - Matérnité - Accès ascenseur service Maternité | Centre Hospitalier | KAO74 | Y 04 504-2 | 1317673 - 419 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Bât Y - R+4 -Maternité - Accès ascenseurs monte patients | Centre Hospitalier | KAO75 | Y 04 507-2 | 1317673 - 218 | P1 | Record | 20 | 2022 | [6 empty] | Coulissante | 1 vantail
Accès entrée principale | IFSI | HKZ50 |  |  | P2 | Came |  | 2005 rénovée en 2015 | [5 empty] | Coulissante sur rail
Porte entrée principale | IFSI | HKZ51 |  |  | P2 | Record |  | 2014 | [5 empty] | Coulissante sur rail |  | 2 vantaux
Accès entrée principale | EHPAD Georges Dumont | HKZ52 |  |  | P2 | Betafance |  | 2008, moteur changé en août 2024 | [5 empty] | Coulissante autoportée
Accès sortie | EHPAD Georges Dumont | HKZ53 |  |  | P2 | CAME | AXO | 2020 | [5 empty] | Battante
Accès entrée / sortie Dumont | EHPAD Georges Dumont | HKZ54 |  |  | P2 | [8 empty] | Battante
Accès entrée / sortie | Centre de Gérontologie | KAN68 |  |  | P1 | CAME | AXO | 2021
Accès parking P3 entrée | Centre Hospitalier |  |  |  | P2 | Automatic system | BL40 | 2026 | [5 empty] | avec herses
Accès parking P3 sortie | Centre Hospitalier |  |  |  | P2 | Automatic system | BL40 | 1905-07-18 | [5 empty] | avec herses
[18 empty] | TOTAL | 0

## CHIBS
Affaire n°26TE0056 - MAINTENANCE DES PORTES ET PORTAILS POUR LES BESOINS DES ETABLISSEMENTS DU GHT SOMME LITTORAL SUD Lot n°2 : Maintenance des portes et portails du CH d’Abbeville et du CHI Baie de Somme. Site du CH Intercommunal de la Baie de Somme Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) pour la maintenance préventive annuelle
Localisation sur site | Site |  | N° OTIS | Marque | Modèle | Année installation | Porte de garage | Portail coulissant | Portail à battant | Rideau | Porte pivotante | Barrière levante | Porte piétonne |  | Autre équipement (à préciser) | Prix forfaitaire annuel en € HT
Résidence des Frères Caudron | RUE | Priorité | KAG80 | RECORD | [8 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Résidence du BEFFROI |  | P2 | KAG81 | RECORD | [8 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Résidence du BASTION |  | P2 | KAG78 | SOFTICA |  | changé en 2025 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
Résidence du BASTION |  | P2 | KAG79 | SOFTICA | [8 empty] | Coulissante | 2 vantaux
MAS | MAS | P2 | FDG51 | RECORD |  | 2010-2011 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
MAS |  | P2 | FQT75 |  |  | 2010-2011 |  | autoportant | [5 empty] | 1 vantail
MAS |  | P2 | FDG52 | RECORD |  | 2010-2011 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
MAS |  | P2 | FQT76 | BFT |  | 2024 |  | autoportant | [5 empty] | 1 vantail
MAS |  | P2 | GIV81 | HORMANN |  | 2009 | Sectionnelle
St Valery-quai du romerel | st valery | P2 | GIV78 | CAME | AX3024 |  |  |  | 2 battants
St Valery-cuisine |  | P2 | GIV79 | SEA | OLIO SEA X29 |  |  |  | 2 battants
ENTREE DU ROMEREL |  | P2 | KKE62 | BFT | THALIA LIGHT BTL2 |  |  |  | 2 battants
ENTREE DU ROMEREL |  | P2 | KKE63 |  | BL 229 | 2023 | [5 empty] | Lisse ronde
EHPAD DE Neuville |  | P2 | FTT96 | RECORD | STG 19 | 2012-2013 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
St Valery-Rue de Neuville |  | P2 | GIV80 | CAME | AX5024 | changé en 2025 |  |  | 2 battants
St Valery |  | P2 | HKW42 | DORMAKABA |  | 2016 | [6 empty] | A ouverture centrale | 2 vantaux
St Valery |  | P2 | HKW40 | RECORD | STM20 | changé en 2024 | [6 empty] | Coulissante | 2 vantaux
St Valery |  | P2 | HKW41 | DORMAKABA |  | 2016 | [6 empty] | A ouverture centrale | 2 vantaux
[15 empty] | Prix total HT | 0
[12 empty] | Prix total "Etablissements parties au Lot 2" en € HT |  |  |  | 0