## DQE_LOT 3
Affaire n°26TE0056 - MAINTENANCE DES PORTES ET PORTAILS pour les besoins des établissements du GHT Détail Quantitatif Estimatif pour les prestations de maintenance corrective, les propositions d’intervention à des fins d’amélioration des installations et les pièces détachées Lot n°3 : Maintenance des portes et portails du CH d'Albert et du CH de Corbie.
Prestataire:
Le présent détail quantitatif estimatif concerne les prestations de maintenance corrective, les propositions d’intervention à des fins d’amélioration des installations et les pièces détachées. Les quantités mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et n'engagent en rien le pouvoir adjudicateur sur les commandes à venir. Seuls les prix unitaires du B.P.U. ont valeur contractuelle.
Prestations de maintenance corrective et propositions d'intervention à des fins d'amélioration des installations
Matériel | Unité | Matériel Prix unitaire en € HT | Quantité | Total € HT
COMMANDES
Boitier de commande 1 bouton (rideaux, porte sectionnelle, rideau métallique) | U |  |  |  | Prestation | Prix unitaire en € H.T. | Quantité | Total € H.T.
Boitier de commande 2 boutons (rideaux, porte sectionnelle, rideau métallique) | U |  | 2 | 0 | Main d'œuvre (prix horaire) en jour et en heure ouvrés du lundi au vendredi de 8h - 18h |  | 35 | 0
émetteur universel | U |  | 10 | 0 | Main d'œuvre (prix horaire) la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 18h - 8h |  | 5 | 0
récepteur | U |  | 5 | 0 | Déplacement (Unité) |  | 25 | 0
antenne | U |  |  |  | Présence au contrôle technique (journée) |  | 1 | 0
badge | U |  |  |  | Total DQE MO | 0
lecteur de badge | U
clé magnétique | U
lecteur de clé magnétique | U
carte magnétique | U
lecteur de carte magnétique | U
câble pour boucle magnétique enterrée, y compris découpe et rebouchage de l'enrobé | ML |  | 3 | 0
ampli de boucle magnétique enterrée | U |  | 3 | 0
Interphone | U
clavier à code avec boitier aluminium | U
clavier à code avec boitier inox | U
tube routier au sol | ML
contact à pression pour tube routier | U
selecteur à clef de mise en service/condamnation | U
clef pour selecteur à clef | U
radar pour commande d'ouverture | U |  | 8 | 0
commande d'ouverture bouton à pression | U
commande d'ouverture à pied | U
programmation badge, clé et carte magnétique par 10 | U
SIGNALISATION
feu clignotant orange | U |  | 3 | 0
protecteur mécanique ajouré pour feu clignotant (inox) | U
hublot d'éclairage | U
projecteur d'éclairage de zone (led à privilegier) assurant 50 lux au sol | U |  | 1 | 0
bandes rouge réfléchissantes pour lisse de barrière | U
feu de signalisation pour lisse de barrière, feu seul | U
marquage au sol de l'aire de débattement augmentée de 0,20 m, portes de garage et portails | M2
bandes de visualisation sur les portes vitrées | U
SECURITE
paire de cellules photoélectrique pour: porte de garage tous types/portail/barrière | U |  | 1 | 0
cellule photoélectrique simple avec réflecteur pour: garage/portail/barrière | U
réflecteur seul de cellule | U
boitier acier de protection de cellule | U
cellule pour porte piétonne (jeu de 2 cellules, émetteur/récepteur) y compris support et fixations | U |  | 1 | 0
ampli de cellule de porte piétonne 1 voie | U
ampli de cellule de porte piétonne 2 voies | U
ampli de cellule de porte piétonne 3 voies | U
potelet support de cellule | U
barre palpeuse L = 3m | U
barre palpeuse L = 4m | U
barre palpeuse L = 5m | U
émetteur radio pour barre palpeuse | U
récepteur radio pour barre palpeuse | U
cordon spiralé | U
bouton rouge d'arrêt d'urgence | U
boitier pompier rouge pour commande/condamnation | U |  | 1 | 0
clé pour boitier pompier | U
batterie de secours | U |  | 4 | 0
déclencheur manuel issue de secours (boitier vert avec capot) | U |  | 4 | 0
PORTE DE GARAGE
tablier plein pour porte de garage | M2
tablier avec ventilation pour porte de garage | M2
poulie d'entrainement de câble de tablier/de contrepoids d'équilibrage | U
poulie d'entrainement de sangle de tablier/de contrepoids d'équilibrage | U
pignon d'entrainement de chaine de tablier/de contrepoids d'équilibrage | U
poulie d'entrainement de courroie | U
courroie d'entrainement y compris fixations et visserie | ML
bras d'entrainement | U
chaine y compris dispositf de fixation sur tablier | ML
câble acier y compris dispositf de fixation sur tablier | ML
sangle y compris dispositif de fixation sur tablier | ML
galet de guidage | U
support de galet sur tablier y compris visserie | U
rail de roulement horizontal | ML
rail de guidage vertical | ML
rail courbe de transition | U
ressort(s) d'équilibrage à traction y compris accroche ressort(s) et câble | U
poulie de renvoi pour câble de ressort à traction | U
ressort d'équilibrage à torsion | U
capotage pour ressorts et contrepoids d'équilibrage y compris fixations et visserie | ML
motoreducteur | U
vérin | U
support de vérin | U
armoire de commande équipée complète (coffert métal + logique) | U
carte logique de commande | U
sectionneur rotatif | U
parachute/dispositif anti-chute | U
joint souple pour huisseries et bas de panneau | ML
contact de fin de course actionné mécaniquement | U
contact de fin de course actionné par aimant, y compris aimant | U
PORTAILS
vantail pour portail coulissant bareaudé | M2
vantail pour portail coulissant plein | M2
vantail pour portail battant bareaudé | M2 |  | 10 | 0
vantail pour portail battant plein | M2
crémaillère acier y compris fixations | ML
crémaillère nylon y compris fixations | ML
pignon de crémaillère | U
galets de guidage supérieur pour portail coulissant, jeu de 2 galets y compris fixations | U
roue à gorge de roulement pour portail coulissant | U
rail de roulement au sol y compris fixations | ML
pivot inférieur pour portail battant | U
pivot supérieur pour portail battant | U
motoréducteur pour portail coulissant | U
vérin hydraulique pour portail battant | U
moteur linéaire pour portail battant | U
moteur à bras articulé pour portail battant | U
armoire de commande équipée complète (coffert métal + logique) | U |  | 1 | 0
carte logique de commande | U
joint souple pour nez de vantail | ML
écran matériel souple anti pince doigt | ML
contact de fin de course actionné mécaniquement | U
contact de fin de course actionné par aimant, y compris aimant | U
BARRIERE LEVANTE
lisse rectangulaire L = 3m | U
lisse rectangulaire L = 4m | U
lisse rectangulaire L = 5m | U
lisse rectangulaire L = 6m | U
lisse ronde ou ovale L = 3m | U
lisse ronde ou ovale L = 4m | U
lisse ronde ou ovale L = 5m | U
lisse ronde ou ovale L = 6m | U
lyre de repos, adaptée à la hauteur de la lisse | U
ventouse électromagnétique pour verrouillage sur lyre de repos | U
mécanisme de verrouillage pour cadenas sur lyre de repos sans cadenas | U
étrier de fixation pour lire rectangulaire | U
étrier de fixation pour lire ronde ou ovale | U
profilé caoutchouc pare-choc pour lisse | ML
rideau/ herse de lisse bas (empêche le passage des piétons sous la lisse) | ML
rideau/ herse de lisse intégral (empêche le passage des piétons sous et par-dessus la lisse) | ML
ressort de traction (équilibrage) | U
motoreducteur | U
verin | U
armoire de commande équipée complète (coffert métal + logique) | U
carte logique de commande | U
contact de fin de course actionné mécaniquement | U
contact de fin de course actionné par aimant, y compris aimant | U
PORTE PIETONNE
Vitrage feuilleté 44/2 | M2
Vitrage feuilleté 55/2 | M2
courroie | ML
charriot | U |  | 8 | 0
Courroie mécanisme | U
Boitier de commande | U
Sélecteur de commande | U
vis sans fin d'entrainement | U
Rail de roulement mécanisme | U
courroie d'entraiment | ML
galet de roulement haut | U
guide de panneau au sol | U |  | 1 | 0
Sandow de securité/anti panique | U |  | 7 | 0
Système anti-panique | U |  | 4 | 0
rail de guidage au sol y compris fixations | ML
moto réducteur pour porte coulissante | U
moto réducteur pour porte à tambour inclus le limiteur d'effort | U |  | 3 | 0
poulie d'entrainement de courroie de porte coulissante | U
poulie de renvoi de courroie aux extrémités | U
brosses pour porte à tambour et porte coulissante | ML
carte logique de commande | U |  | 4 | 0
Câble acier vantaux | ML |  | 1 | 0
verrou | U
Vantail | U
contact de fin de course actionné mécaniquement | U
contact de fin de course actionné par aimant, y compris aimant | U
PORTE SECTIONNELLE
Section 1 panneau plein | ML
Section 1 panneau avec regard transparent | ML
poulie d'entrainement de câble de tablier/de contrepoids d'équilibrage | U
poulie d'entrainement de sangle de tablier/de contrepoids d'équilibrage | U
pignon d'entrainement de chaine de tablier de contrepoids d'équilibrage | U
poulie d'entrainement de courroie | U
courroie d'entrainement y compris fixations et visserie | ML
câble acier y compris dispositf de fixation sur tablier | ML
sangle y compris dispositif de fixation sur tablier | ML
chaine y compris dispositf de fixation sur tablier | ML
galet de guidage | U |  | 3 | 0
Kit charnère | U |  | 2 | 0
Câble diamètre 4 mm | ML |  | 6 | 0
Verrou avec contact de sécurité | U |  | 1 | 0
support de galet sur panneau, y compris visserie | U |  | 1 | 0
rail de roulement horizontal | ML
rail de guidage vertical | ML
rail courbe de transition | U
ressort(s) d'équilibrage à traction y compris accroche ressort(s) et câble | U
poulie de renvoi pour câble de ressort à traction | U
capotage pour ressorts et contrepoids d'équilibrage y compris fixations et visserie | ML
motoreducteur | U
armoire de commande équipée complète (coffert métal + logique) | U
carte logique de commande | U
sectionneur rotatif | U
parachute/dispositif anti-chute | U
joint souple pour huisseries et bas de panneau | ML
contact de fin de course actionné mécaniquement | U
contact de fin de course actionné par aimant, y compris aimant | U
RIDEAU SOUPLE
bache | M2
coulisse de guidage | ML
moteur | U
réducteur | U
armoire de commande équipée complète (coffert métal + logique) | U
carte logique de commande | U
sectionneur rotatif | U
contact de fin de course actionné mécaniquement | U
contact de fin de course actionné par aimant, y compris aimant | U
AUTRES
Tige filetée diamètre 8 mm | ML |  | 2 | 0
Radar de sécurité | U
Palpeur de sécurité porte rapide | U
Butée arrière porte coulissante | U
Opérateur complet porte battante | U
Imposte vitrée aluminium noir (33/2-6-33-2) | U |  | 4 | 0
Palpeur à câble | U
Motoréducteur par verin irréversible | U
Total DQE Pièces | 0
Total DQE Pièces + MO | 0
|  | A |  | A
|  | Signature |  | Signature