SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD-EST

UNITÉ DE SOUTIEN DE L’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE DE BESANÇON

SECTION EXPLOITATION DE LA MAINTENANCE

Quartier RUTY – 64, rue Bersot – BP 21437 – 25007 BESANÇON Cedex

Affaire suivie par : Indira ZERIC

Marché n° 25USID05-014 – N° COSI : 467900

TABLEAU DES MARQUES ET TYPES

Objet du marché :

DAF_2025_001545

BESANCON (25)

– Quartier BRUN – Bâtiment 87 et Bâtiments 72, 73, 74 (H) –

Réhabilitation des bâtiments

Lot n° 01 : GROS OEUVRE

Joindre impérativement, une documentation technique et commerciale

| Article CCTP | Composant d’ouvrage à installer | Marque, références précises | Caractéristiques techniques |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTION TECHNIQUE N° 1 – INSTALLATION DE CHANTIER, IMPLANTATION, TERRASSEMENT, VRD |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Base vie de chantier (modules préfabriqués : bureaux, salle de réunion, vestiaires, sanitaires, réfectoire) |  |  |
| 3.1.1.2 | Clôture de chantier grillagée rigide H = 2,00 m sur lestage et portail verrouillable |  |  |
| 3.1.3.2 | Géotextile anticontaminant de fond de forme |  |  |
| 3.1.3.2 | Drain périphérique Ø 100 et géotextile d'enrobage |  |  |
| 3.1.4.2 | Grillages avertisseurs normalisés (bleu, rouge, vert) |  |  |
| 3.1.4.6.1 | Canalisation PEHD PN 16 Ø 40 mm (adduction d'eau potable) |  |  |
| 3.1.4.6.1 | Robinet de coupure extérieur sous bouche à clé (agrément eau potable) |  |  |
| 3.1.4.6.1 | Vanne d'arrêt intérieure |  |  |
| 3.1.4.6.2 | Regards de visite EU préfabriqués (fond à cunette, rehausses) |  |  |
| 3.1.4.6.2 | Tampons hydrauliques fonte – classe de charge adaptée aux véhicules du régiment |  |  |
| 3.1.4.6.3 | Regards EP de visite et de collecte, grilles avaloirs |  |  |
| 3.1.4.6.3 | Caniveaux EP à grille fonte |  |  |
| 3.1.4.7 | Feuillard de terre cuivre et accessoires de raccordement |  |  |
| 3.1.4.7.1 | Fourreaux TPC rouges Ø 90 (courants forts) |  |  |
| 3.1.4.7.1 | Chambres de tirage courants forts et tampons fonte |  |  |
| 3.1.4.7.2 | Fourreaux TPC verts Ø 42/45 (courants faibles) |  |  |
| 3.1.4.7.2 | Chambres de tirage télécom et tampons fonte |  |  |
| 3.1.4.8 | Canalisation pré-isolée enterrée DN 90/162 (réseau de chaleur) |  |  |
| 3.1.4.8 | Tubes polybutène avec barrière anti-oxygène (BAO) |  |  |
| 3.1.4.8 | Accessoires du réseau pré-isolé : manchons, coudes, tés, joints d'isolation, organes de coupure |  |  |
| 3.1.4.8.3 | Fourreaux et dispositifs d'étanchéité de pénétration en façade |  |  |
| 3.1.4.9.2 | Géotextile anticontaminant sous couche de forme |  |  |
| 3.1.4.9.4 | Bordures béton préfabriquées types T et P |  |  |
| 3.1.4.9.4 | Gaine d'attente pour alimentation électrique d'éclairage |  |  |
| SECTION TECHNIQUE N° 2 – MAÇONNERIE ET ENDUIT EXTÉRIEUR |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Armatures haute adhérence B500B et treillis soudés – NF EN 10080 |  |  |
| 3.2.4.1 | Blocs béton B40 ép. 15 et 20 cm – NF EN 771-3 |  |  |
| 3.2.4.3 | Arase hydrofuge ou membrane bitumineuse de coupure de capillarité |  |  |
| 3.2.4.3 | Matériau de joint de désolidarisation et de dilatation |  |  |
| 3.2.4.5 | Film polyéthylène anti-capillarité ≥ 200 µm |  |  |
| 3.2.4.5 | Treillis soudé de dallage (type ST 25 C ou selon note de calcul) |  |  |
| 3.2.4.8 | Appuis de fenêtres préfabriqués |  |  |
| 3.2.5.3 | Enduit hydraulique de façade chaux-ciment, finition grattée fine (sous avis technique) |  |  |
| 3.2.5.3 | Enduit hydrofuge de soubassement |  |  |
| SECTION TECHNIQUE N° 3 – ÉTANCHÉITÉ ET ZINGUERIE |  |  |  |
| 3.3.3.2 | Écran pare-vapeur et primaire d'accrochage |  |  |
| 3.3.3.3 | Panneaux isolants de toiture (PIR surfacé ou laine minérale haute résistance à la compression) |  |  |
| 3.3.3.4 | Revêtement d'étanchéité bicouche bitume élastomère SBS, ou membrane synthétique PVC-P / TPO (sous avis technique) |  |  |
| 3.3.3.5 | Dalles sur plots réglables / chemins de circulation d'entretien |  |  |
| 3.3.3.6 | Naissances EP à platine et crapaudines inox |  |  |
| 3.3.3.7 | Costières, manchons, collerettes et solins de pénétration |  |  |
| 3.3.3.8 | Garde-corps de toiture acier galvanisé ou aluminium – NF E 85-015 |  |  |
| 3.3.3.8 | Portillon verrouillable d'accès à la toiture |  |  |
| 3.3.4.1 | Couvertines aluminium laqué ou zinc, ép. ≥ 15/10e |  |  |
| 3.3.4.1 | Bandes de rive, solins et bavettes métalliques |  |  |
| 3.3.4.2 | Descentes EP zinc, aluminium ou PVC, et colliers de fixation inox |  |  |
| 3.3.4.2 | Dauphins en fonte |  |  |
| SECTION TECHNIQUE N° 4 – MENUISERIES EXTÉRIEURES ET ESCALIER |  |  |  |
| 3.4.3.1 | Menuiseries PVC blanc RAL 9016 – NF EN 12608, profilés ≥ 5 chambres, renforts galvanisés |  |  |
| 3.4.3.1 | Double vitrage isolant faiblement émissif à lame d'argon, intercalaire à bord chaud, Ug ≤ 1,1 W/m².K |  |  |
| 3.4.3.1 | Vitrage feuilleté de sécurité 44.2 et vitrage imprimé |  |  |
| 3.4.3.1 | Quincaillerie : crémone multipoints, ferrures oscillo-battantes renforcées, paumelles réglables 3D |  |  |
| 3.4.3.1 | Entrées d'air hygroréglables intégrées aux dormants |  |  |
| 3.4.3.2 | DENFC – ouvrant motorisé de désenfumage – NF S 61-937, NF S 61-932, NF EN 12101-2 |  |  |
| 3.4.3.2 | Centrale de désenfumage, commande à bris de glace et alimentation de sécurité |  |  |
| 3.4.3.3 | Portes d'entrée aluminium à rupture de pont thermique |  |  |
| 3.4.3.3 | Serrures multipoints et cylindres de sûreté (organigramme de site) |  |  |
| 3.4.3.3 | Ferme-portes |  |  |
| 3.4.3.4 | Portes d'issue de secours aluminium à un vantail avec tierce |  |  |
| 3.4.3.4 | Barres anti-panique – NF EN 1125 |  |  |
| 3.4.3.5 | Porte acier du local sous-station, avec ouïes de ventilation basse et haute |  |  |
| 3.4.3.6 | Porte acier thermolaquée du local de stockage extérieur |  |  |
| 3.4.3.7 | Appuis, bavettes, rejingots et habillages de menuiseries |  |  |
| 3.4.4.2 | Porte aluminium semi-vitrée de la salle de convivialité (bât. H) |  |  |
| 3.4.5.4 | Profilés acier d'ossature d'escalier (limons, poteaux, traverses) – Eurocode 3 |  |  |
| 3.4.5.5 | Marches et paliers en caillebotis acier galvanisé antidérapant ou tôle larmée |  |  |
| 3.4.5.5 | Nez de marche à revêtement antiglisse contrasté |  |  |
| 3.4.5.6 | Garde-corps et main courante d'escalier – NF P 01-012 / 01-013 |  |  |

A                                           le

Signature et cachet de l’entreprise