Projet n° 25USID05-014

DAF_2025_001545

TABLEAU DES MARQUES ET TYPES

Objet du marché :

BESANCON (25)

– Quartier BRUN – Bâtiment 87 et Bâtiments 72, 73, 74 (H) –

Réhabilitation des bâtiments

Lot n° 03 : TECHNIQUE

Joindre impérativement, une documentation technique et commerciale

| Article CCTP | Composant d’ouvrage à installer | Marque, références précises | Caractéristiques techniques |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTION TECHNIQUE N° 1 — CHAUFFAGE, PLOMBERIE, VMC, SANITAIRES |  |  |  |
| Ventilation mécanique contrôlée — bâtiment 87 (CCTP § 3.1.2) |  |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Groupe d'extraction simple flux « micro-watt » à moteur EC |  |  |
| 3.1.2.1.2 | Sortie de toit standard Ø 250 mm |  |  |
| 3.1.2.1.3 | Piège à son passif Ø 250 mm |  |  |
| 3.1.2.1.5 | Entrées d'air autoréglables acoustiques |  |  |
| 3.1.2.1.7 | Bouches d'extraction Ø 125 mm avec régulateur de débit à réglage (RDR) |  |  |
| 3.1.2.1.8 | Conduits circulaires en acier galvanisé et accessoires de réseau (coudes, tés, réductions, trappes de visite) |  |  |
| Ventilation mécanique contrôlée — bâtiment H (CCTP § 3.1.3) |  |  |  |
| 3.1.3.1.1 | Groupe d'extraction simple flux basse consommation à moteur EC |  |  |
| 3.1.3.1.2 | Sortie de toiture et terminaison |  |  |
| 3.1.3.1.3 | Dispositif de rejet du groupe de VMC |  |  |
| 3.1.3.1.4 | Piège à son passif Ø 250 mm |  |  |
| 3.1.3.1.5 | Entrées d'air autoréglables acoustiques |  |  |
| 3.1.3.1.7 | Bouches d'extraction Ø 125 mm avec régulateur de débit à réglage (RDR) |  |  |
| 3.1.3.1.8 | Conduits circulaires en acier galvanisé et accessoires de réseau |  |  |
| Chauffage — sous-station du bâtiment 87 (CCTP § 3.2.3.1) |  |  |  |
| 3.2.3.1.1 | Échangeur à plaques 90 kW |  |  |
| 3.2.3.1.2.1 | Vanne d'isolement générale |  |  |
| 3.2.3.1.2.2 | Compteur d'eau froide |  |  |
| 3.2.3.1.2.3 | Sas d'injection de 15 litres |  |  |
| 3.2.3.1.2.5 | Rampe de remplissage avec disconnecteur et adoucisseur d'eau |  |  |
| 3.2.3.1.2.6 | Séparateur de boues à aimant |  |  |
| 3.2.3.1.3.1 | Vase d'expansion |  |  |
| 3.2.3.1.3.2 | Soupape de sécurité |  |  |
| 3.2.3.1.3.3 | Manomètre |  |  |
| 3.2.3.1.4.1 | Tuyauteries de distribution, nourrices et calorifuge |  |  |
| 3.2.3.1.4.2.1 | Pompes doubles de secours — circuit chauffage |  |  |
| 3.2.3.1.4.2.2 | Pompes doubles — circuit primaire ECS |  |  |
| 3.2.3.1.4.2.4 | Vanne trois voies et servomoteur |  |  |
| 3.2.3.1.4.2.5 | Clapet anti-retour DN 32 mm |  |  |
| 3.2.3.1.4.2.6 | Vanne d'arrêt DN 32 mm à rallonge |  |  |
| 3.2.3.1.4.2.7 | Vanne de réglage à prises de pression |  |  |
| 3.2.3.1.4.2.8 | Filtre DN 32 mm |  |  |
| 3.2.3.1.5.1 | Thermomètre de précision |  |  |
| 3.2.3.1.5.2 | Aquastat de sécurité |  |  |
| 3.2.3.1.5.3 | Dispositif de dégazage |  |  |
| 3.2.3.1.5.5 | Grilles de ventilation haute et basse de sous-station |  |  |
| 3.2.3.1.6 | Armoire électrique de sous-station |  |  |
| 3.2.3.1.7 | Régulation numérique communicante et passerelle de communication |  |  |
| 3.2.3.1.7 | Sondes de régulation (extérieure, départ, ECS, ambiance) |  |  |
| Chauffage — extension et existant du bâtiment 87 (CCTP § 3.2.3.2 et 3.2.3.3) |  |  |  |
| 3.2.3.2.1 | Tuyauteries de distribution de l'extension et calorifuge |  |  |
| 3.2.3.2.2 | Collecteurs et distribution terminale hydrocâblée DN 15 mm |  |  |
| 3.2.3.2.3 | Radiateurs panneaux acier — repères R-500, R-750 et R-1000 |  |  |
| 3.2.3.2.4 | Robinetterie thermostatique et têtes thermostatiques des radiateurs neufs |  |  |
| 3.2.3.3.1 | Produits de désembouage, de passivation et inhibiteur |  |  |
| 3.2.3.3.4 | Têtes thermostatiques sur radiateurs existants conservés |  |  |
| Chauffage — bâtiment H (CCTP § 3.2.4) |  |  |  |
| 3.2.4.2.1 | Échangeur à plaques |  |  |
| 3.2.4.2.2 | Ensemble remplissage, traitement d'eau et filtration |  |  |
| 3.2.4.2.3 | Vase d'expansion, soupape de sécurité et manomètre |  |  |
| 3.2.4.2.4 | Nourrices de distribution, tuyauteries et calorifuge |  |  |
| 3.2.4.2.5 | Circulateurs, vanne trois voies, servomoteur et robinetterie de la panoplie secondaire |  |  |
| 3.2.4.2.6 | Thermomètres, aquastat et accessoires de sous-station |  |  |
| 3.2.4.2.7 | Armoire électrique de sous-station |  |  |
| 3.2.4.2.8 | Régulation numérique et sondes |  |  |
| 3.2.4.3.3 | Tuyauteries de distribution aérienne et calorifuge |  |  |
| 3.2.4.3.4 | Radiateurs panneaux acier — repères RH-1000, RH-1250, RH-2000 et RH-2500 |  |  |
| 3.2.4.3.4.1 | Robinetterie thermostatique et têtes thermostatiques |  |  |
| Plomberie sanitaire — bâtiment 87 (CCTP § 3.3.3) |  |  |  |
| 3.3.3.2 | Panoplie d'adduction EF : vanne de coupure, comptage, filtre, réducteur de pression, disconnecteur |  |  |
| 3.3.3.3.1 | Préparateur d'eau chaude sanitaire 300 l à serpentin primaire |  |  |
| 3.3.3.3.2 | Groupe et organes de sécurité du préparateur |  |  |
| 3.3.3.3.3 | Mitigeur thermostatique général en sortie de préparateur |  |  |
| 3.3.3.4.1 | Pompe de bouclage ECS |  |  |
| 3.3.3.5.1 | Tubes multicouches sous Avis Technique et raccords |  |  |
| 3.3.3.5.2 | Calorifuge des réseaux EF, ECS et bouclage |  |  |
| 3.3.3.6.1.1 | Receveur de douche extra-plat, bonde et siphon |  |  |
| 3.3.3.6.1.2 | Panneau de douche temporisée à douchette avec mitigeur thermostatique |  |  |
| 3.3.3.6.1.3 | Porte sur cornières en stratifié compact de 80 cm |  |  |
| 3.3.3.6.1.4 | Patères et accessoires de douche |  |  |
| 3.3.3.6.2.1 | Cuvette suspendue PMR |  |  |
| 3.3.3.6.2.2 | Bâti-support et accessoires PMR (barres d'appui, plaque de commande) |  |  |
| 3.3.3.6.2.3 | Lavabo PMR et robinetterie |  |  |
| 3.3.3.6.2.4 | Miroir PMR |  |  |
| 3.3.3.6.3.1 | WC au sol à réservoir apparent |  |  |
| 3.3.3.6.3.2 | Lavabo non PMR et robinetterie |  |  |
| 3.3.3.6.3.3 | Miroir 900 × 900 mm |  |  |
| 3.3.3.6.3.4 | Urinoir avec robinet temporisé |  |  |
| 3.3.3.6.3.5 | Évier inox sur meuble et mitigeur d'évier — kitchenette |  |  |
| 3.3.3.6.3.6 | Déversoir et mélangeur mural — local ménage |  |  |
| 3.3.3.6.3.7 | Accessoires sanitaires (distributeurs de papier et de savon, brosses WC, poubelles, patères) |  |  |
| 3.3.3.7 | Canalisations EU/EV en PVC, ventilations primaire et secondaire et accessoires |  |  |
| Plomberie sanitaire — bâtiment H (CCTP § 3.3.4) |  |  |  |
| 3.3.4.2.1 | Panoplie d'adduction en eau potable |  |  |
| 3.3.4.3.1 | Préparateur d'eau chaude sanitaire 500 l à serpentin primaire |  |  |
| 3.3.4.3.2 | Groupe et organes de sécurité du préparateur |  |  |
| 3.3.4.3.3 | Mitigeur thermostatique général en sortie de préparateur |  |  |
| 3.3.4.4.1 | Pompe de bouclage ECS |  |  |
| 3.3.4.5.1 | Tubes multicouches sous Avis Technique et raccords |  |  |
| 3.3.4.5.2 | Calorifuge des réseaux EF, ECS et bouclage |  |  |
| 3.3.4.6.1 | Receveur de douche extra-plat, bonde et siphon |  |  |
| 3.3.4.6.2 | Panneau de douche temporisée à douchette avec mitigeur thermostatique |  |  |
| 3.3.4.6.3 | Porte sur cornières en stratifié compact de 80 cm |  |  |
| 3.3.4.6.4 | Patères et accessoires de douche |  |  |
| 3.3.4.6.5 | Ensemble de douche collective sans receveur (panneau de douche et siphon de sol) |  |  |
| 3.3.4.6.6 | Ensemble WC au sol à réservoir apparent |  |  |
| 3.3.4.6.7 | Plan vasque triple à suspendre et robinetterie |  |  |
| 3.3.4.6.8 | Plan vasque simple à suspendre et robinetterie |  |  |
| 3.3.4.6.9 | Miroirs |  |  |
| 3.3.4.6.10 | Urinoir avec robinet temporisé et cloison séparation |  |  |
| 3.3.4.6.11 | Évier inox sur meuble et mitigeur — salle du personnel |  |  |
| 3.3.4.6.12 | Déversoir et mélangeur mural |  |  |
| 3.3.4.6.13 | Accessoires sanitaires |  |  |
| 3.3.4.7 | Canalisations EU/EV en PVC, ventilations primaire et secondaire et accessoires |  |  |
| SECTION TECHNIQUE N° 2 — ÉLECTRICITÉ |  |  |  |
| Électricité — bâtiment 87 (CCTP § 3.4.3) |  |  |  |
| 3.4.3.2 | Câble d'alimentation générale U1000 R2V et organes de coupure |  |  |
| 3.4.3.3.1 | Enveloppe de tableau électrique (armoire modulaire métallique) |  |  |
| 3.4.3.3.2 | Appareillages de protection et de commande de tableau (interrupteur général, interrupteurs différentiels, disjoncteurs, contacteurs, horloge) |  |  |
| 3.4.3.3.3 | Dispositif d'arrêt d'urgence et sous-comptages divisionnaires RE 2020 |  |  |
| 3.4.3.4 | Barrette de terre, conducteurs de terre et liaisons équipotentielles |  |  |
| 3.4.3.5 | Chemins de câbles, goulottes, moulures et conduits — courants forts |  |  |
| 3.4.3.6.1 | Dalle LED 600 × 600 mm à UGR faible |  |  |
| 3.4.3.6.1 | Réglette ou hublot LED étanche IP 65 |  |  |
| 3.4.3.6.1 | Projecteur asymétrique LED 51 W avec détecteur de présence, sonde de luminosité et horloge |  |  |
| 3.4.3.6.2 | Détecteur de mouvement |  |  |
| 3.4.3.6.2 | Détecteur de présence |  |  |
| 3.4.3.6.2 | Appareillage de commande (interrupteurs, boutons-poussoirs, plaques de finition) |  |  |
| 3.4.3.6.2 | Sonde de luminosité et horloge de programmation |  |  |
| 3.4.3.7 | Prises de courant 2P+T (postes VDI, service, ménage, IP 44, IP 55, extérieures) |  |  |
| 3.4.3.9.1 | Équipement d'alarme incendie de type 4 (tableau, déclencheurs manuels, diffuseurs sonores) |  |  |
| 3.4.3.9.2 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité SATI et télécommande de mise au repos |  |  |
| 3.4.3.10 | Baie informatique 19″ 18 U, bandeau de prises et mise à la terre |  |  |
| 3.4.3.10 | Bandeaux de brassage optique, téléphonique et cuivre RJ45 catégorie 6A |  |  |
| 3.4.3.10 | Prises RJ45 terminales et câblage cuivre catégorie 6A F/FTP ou S/FTP |  |  |
| 3.4.3.10 | Chemins de câbles type dalle marine et goulottes 3 compartiments — courants faibles |  |  |
| 3.4.3.10 | Câble fibre optique 12 FO OS2 et câble téléphonique 56 paires type 88 |  |  |
| 3.4.3.11 | Équipements des attentes audiovisuelles (prises, fourreaux, boîtes d'attente) |  |  |
| Électricité — bâtiment H (CCTP § 3.4.4) |  |  |  |
| 3.4.4.3.1 | Enveloppe de tableau électrique (armoire modulaire métallique) |  |  |
| 3.4.4.3.2 | Appareillages de protection et de commande de tableau |  |  |
| 3.4.4.4 | Barrette de terre, conducteurs de terre et liaisons équipotentielles |  |  |
| 3.4.4.5 | Chemins de câbles, goulottes, moulures et conduits — courants forts |  |  |
| 3.4.4.6.1 | Dalle LED 600 × 600 mm |  |  |
| 3.4.4.6.1 | Réglette ou hublot LED étanche IP 65 |  |  |
| 3.4.4.6.1 | Luminaire LED extérieur |  |  |
| 3.4.4.6.2 | Détecteur de mouvement |  |  |
| 3.4.4.6.2 | Détecteur de présence |  |  |
| 3.4.4.6.2 | Appareillage de commande (interrupteurs, boutons-poussoirs, plaques de finition) |  |  |
| 3.4.4.7 | Prises de courant 2P+T (service, ménage, IP 44, IP 55, extérieures) |  |  |
| 3.4.4.9.1 | Équipement d'alarme incendie de type 4 |  |  |
| 3.4.4.9.2 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité SATI et télécommande de mise au repos |  |  |
| 3.4.4.10 | Baie informatique, bandeaux de brassage, prises RJ45 et câblage catégorie 6A |  |  |

A                                           le

Signature et cachet de l’entreprise