## PDG
AMENAGEMENTS OPTI-BUREAUX SERVICES DR14 CNRS Délégation Occitanie ouest 16 av. Edouard Belin – 31400 TOULOUSE
CDPGF
LOT 07 ELECTRICITE COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES
Maître d’ouvrage : |  | Architectes :
CNRS – Délégation Occitanie Ouest |  | AWAW
16 av. Edouard Belin |  | 36 allée de Barcelone
31400 TOULOUSE |  | 31000 TOULOUSE
Phase DCE | Document émis par : TECHNISPHÈRE
Indice 1 | Place Paul Riché 31200 Toulouse Tél : 05.34.42.20.20
2026-08-01 | ingenierie@technisphere.fr/ www.technisphere.fr
0
0
0

## CDPGF_P1.1
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés | PU € | PT €
TF - PHASE 1 - BATIMENT BEL 15
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
7.1 - PERIMETRE TRAVAUX | PM
7.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier conforme au CCTP | ens
Moyen de levage, échafaudage | ens
Percements, carottages, saignées, rebouchages, protections mécaniques , reconstitution du degré CF, sujétions, divers …. | ens
Etudes, études de de synthèse, DOE etc. | ens
Sous Total poste 7.2
7.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
Repérage des installations existantes – Déposes – Maintien en service | ens
Adaptation des installations existantes | ens
Prestations particulières | ens
Sous-Total poste 7.3
7.4 - RESEAU DE TERRE
Prise de terre générale
Mesure de la terre existante, y compris rapport et amelioration | ens
Barrette de terre , y compris rapport de mesure | u
Liaisons équipotentielles des équipements | ens
Sous Total poste 7.4
7.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT | PM
7.6 TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES
Adaptation de l'armoire | ens
Sous Total poste 7.6
7.7 DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Canalisations
Fourreaux courants | ens
Gaine ICTa , ICT,… | ens
Tube MRB | ens
Tube IRL | ens
Plinthe 3 compartiments | ml
Câble 2 x 1,5 | ml
Câble 3 G 1,5 | ml
Câble 3 G 2,5 | ml
Câble 5 G 1,5 | ml
* Multipaire Nx1,5mm² | ens
Autre section | ens
Sous total poste 7.7
7.8 EQUIPEMENTS DES LOCAUX
APPAREILLAGES
* Inter SA / VV lumineux | u
* Inter SA / VV étanche /lumineux | u
* Bouton poussoir à gradation | u
* Détecteurs de présence et de luminosité bureau | u
* Détecteurs de présence et de luminosité escalier positif | u
* Détecteurs de présence et de luminosité sécurité positive | u
* PC 2 P+T 10/16 A | u
* PC 2 P+T 10/16 A étanche encastré | u
* PC 2 P+T 10/16 A ondulé rouge | u
PAB1 : 3 PC 2P+T normale +2 RJ45 | ens
boite de derivation | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
Sous total poste 7.8
7.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
Sans Objet
7.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
Lot CVC | u
Divers alimentations | ens
Sous total poste 7.10
TOTAL POSTE CFO
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
7.11 - ALARME INCENDIE
Centrale type 1 modification | ens
Dépose des équipements et reprise des boucles | ens
Programmation, essais et mise en service dossier SSI | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
Sous total poste 7.11
7.11 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
Modification SR | ens
Distribution terminale
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)+ boitier etanche wifi | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)Poste de travail | u
cable HDMI | ens
Câblage cat 6a S/FTP | ml
Recette, identification et repérage des liaisons | ens
Sous Total poste 7.11
7.12 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
Sans Objet
7.13 - VIDEO SURVEILLANCE
sans objet
7.14 - CONTROLE D’ACCES
sans objet
TOTAL POSTE CFA
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
TF - PHASE 1 - BATIMENT BEL 15
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
7.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
7.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
7.4 - RESEAU DE TERRE
7.6 TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES
7.7 DISTRIBUTION ELECTRIQUE
7.8 EQUIPEMENTS DES LOCAUX
7.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
7.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
7.11 - ALARME INCENDIE
7.11 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
7.12 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
7.13 - VIDEO SURVEILLANCE
7.14 - CONTROLE D’ACCES
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C

## CDPGF_P1.2
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés | PU € | PT €
TF - PHASE 1 - BATIMENT BEL 10
3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
3.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier conforme au CCTP | ens
Moyen de levage, échafaudage | ens
Percements, carottages, saignées, rebouchages, protections mécaniques , reconstitution du degré CF, sujétions, divers …. | ens
Etudes, études de de synthèse, DOE etc. | ens
Sous Total poste 3.2
3.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
Relevés exhaustifs des installations existantes | ens
Constat et rapport des installations existantes | ens
Travaux en horaire décalés le week-end | ens
Dépose des équipements et évacuations | ens
Dévoiements, remaniement des réseaux CFO et cfa | ens
Maintien en services des installations incendie CFO et cfa | ens
Repérage par affiches, étiquettes facilement identifiables de tous les câbles sous tensions, et les câbles devant rester opérationnel, ou conserver suivant les phasages et zoning sur tous les parcours et caissons. | ens
Déplacement des équipements, et remise en fonctionnement y compris reprises des câblage et essais; mise à jours des plans | ens
Sous-Total poste 3.3
3.4 - RESEAU DE TERRE
Liaisons équipotentielles des équipements | ens
Sous Total poste 3.4
3.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DU BATIMENT | PM
3.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
Tableau général TGBT suivant CCTP | ens
Coffret ondulé | ens
Alimentation coffret ondulé | ml
Dispositif de coupure d'urgence y compris câblage, essais et test | ens
Dispositif de coupure d'urgence ondulée y compris câblage, essais et test | ens
Sous Total poste 3.6
3.7 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Canalisations
* Chemin de câble CFO | ml
* Chemin de câble CFA | ml
Chemin de câble secondaires | ens
Fourreaux courants | ens
Gaine ICTa , ICT,… | ens
Tube MRB | ens
Tube IRL | ens
Plinthe 3 compartiments | ml
incorporation | ens
Câble 2 x 1,5 | ml
Câble 3 G 1,5 | ml
Câble 3 G 2,5 | ml
Câble 5 G 1,5 | ml
* Multipaire Nx1,5mm² | ens
Autre section | ens
divers | ens
Sous total poste 3.7
3.8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
Appareillages
* Inter SA / VV lumineux | u
* Inter SA / VV étanche /lumineux | u
* Bouton poussoir à gradation | u
* Détecteurs de présence et de luminosité bureau | u
* Détecteurs de présence et de luminosité escalier positif | u
* Détecteurs de présence et de luminosité sécurité positive | u
* PC 2 P+T 10/16 A | u
* PC 2 P+T 10/16 A étanche encastré | u
* PC 2 P+T 10/16 A ondulé rouge | u
PAB1 : 3 PC 2P+T normale +2 RJ45 | ens
* Boîte de raccordement | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
ECLAIRAGE
* Pose et raccordement des appareils d'éclairage suivants :
- appareil type 2 | u
divers | ens
Sous total poste 3.8
3.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES 45 Lumens LED y compris support en drapeau | u
BAES 45 Lumens LED IP65 y compris support | u
Câblage, essais et mise en service et divers | ml
Sous total poste 3.9
3.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
Armoire ondule | ens
*Issues des TD
équipements cvc | ens
VR | u
Sous total poste 3.10
TOTAL POSTE CFO
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
3.11 - ALARME INCENDIE
Centrale type 1 modification | ens
Déclencheurs manuels | u
Flash | u
Sirène | u
Detecteurs | u
Dépose et repose de detecteur ; IA et sirene | u
Indicateurs d'action | u
AES | ens
Câblage | ens
Formation des utilisateurs | ens
Programmation, essais et mise en service dossier SSI | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.11
3.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
Répartiteur général | ens
Devoiement | ens
Distribution terminale
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)+ boitier etanche wifi | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)Poste de travail | u
Câblage cat 6a S/FTP | ml
Liaison optique 24 FO | ml
Liaison optique 6 FO | ml
Modification RG | ens
Recette, identification et repérage des liaisons | ens
Sous Total poste 3.12
3.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
sans objet
3.14 - CONTROLE D’ACCES
lecteur de badge | u
BP | u
BGV | u
Cablage | ens
Programmation | ens
divers accessoires | u
Sous Total poste 3.14
3.15 - VIDEO SURVEILLANCE
sans objet
Sous Total poste 3.15
TOTAL POSTE CFA
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
TF - PHASE 1 - BATIMENT BEL 10
3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
3.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
3.4 - RESEAU DE TERRE
3.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
3.7 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE
3.8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
3.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
3.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
3.11 - ALARME INCENDIE
3.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
3.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
3.14 - CONTROLE D’ACCES
3.15 - VIDEO SURVEILLANCE
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C

## CDPGF_P2_BEL11_RDC
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés | PU € | PT €
TF - PHASE 2 - TRAVAUX BEL 11 RDC
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
4.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier conforme au CCTP | ens
Percements, carottages, saignées, rebouchages, protections mécaniques , reconstitution du degré CF, sujétions, divers …. | ens
Etudes, études de de synthèse, DOE etc. | ens
Sous Total poste 4.2
4.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
Relevés exhaustifs des installations existantes | ens
Constat et rapport des installations existantes | ens
Travaux en horaire décalés le week-end | ens
Dépose des équipements et évacuations | ens
Dévoiements, remaniement des réseaux CFO et CFA | ens
Maintien en services des installations incendie CFO et CFA | ens
Repérage par affiches, étiquettes facilement identifiables de tous les câbles sous tensions, et les câbles devant rester opérationnel, ou conserver suivant les phasages et zoning sur tous les parcours et caissons. | ens
Déplacement des équipements, et remise en fonctionnement y compris reprises des câblage et essais; mise à jours des plans | ens
Sous-Total poste 4.3
4.4 - RESEAU DE TERRE
Mesure de prise de terre | ens
Liaisons équipotentielles | ens
Liaisons équipotentielles des équipements | ens
Sous Total poste 4.4
4.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
sans objet
4.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
Modification et extension de l'armoire AD BEL11 | ens
Dispositif de coupure d'urgence y compris câblage, essais et test | ens
Sous Total poste 4.6
4.7 DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Canalisations
* Chemin de câble CFO | ml
* Chemin de câble CFA | ml
Chemin de câble secondaires | ens
Autres cheminements :
Fourreaux courants | ens
Gaine ICTa , ICT,… | ens
Tube MRB | ens
Tube IRL | ens
Plinthe 3 compartiments | ml
Câble 2 x 1,5 | ml
Câble 3 G 1,5 | ml
Câble 3 G 2,5 | ml
Câble 5 G 1,5 | ml
* Multipaire Nx1,5mm² | ens
Autre section | ens
Sous total poste 4.7
4.8 EQUIPEMENTS DES LOCAUX
APPAREILLAGES
* Inter SA / VV lumineux | u
* Inter SA / VV étanche /lumineux | u
* Bouton poussoir avec voyant état | u
* Bouton poussoir à gradation | u
* Détecteurs de présence et de luminosité bureau | u
* Détecteurs de présence et de luminosité étanche LT | u
* Détecteurs de présence et de luminosité sécurité positive | u
* PC 2 P+T 10/16 A | u
* PC 2 P+T 10/16 A étanche encastré | u
PAB1 : 3 PC 2P+T normale +2 RJ45 | ens
PR1: 2 PC 2P+T normale + 1 RJ45 | ens
* Boîte de raccordement | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
ECLAIRAGE
* Pose et raccordement des appareils d'éclairage suivants :
- appareil type 1 | u
- appareil type 2 | u
- appareil type 3 | u
- appareil type 4 | u
- appareil type 5 | u
divers | ens
Sous total poste 4.8
4.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES 45 Lumens LED y compris support en drapeau | u
BAES 45 Lumens LED IP65 y compris support | u
Câblage, essais et mise en service et divers | ml
Sous total poste 4.9
4.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
Cassette cvc | ens
CTA double flux | ens
volet roulant | ens
divers | ens
réalimentation des équipements
Sous total poste 4.10
TOTAL POSTE CFO
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
4.11 - ALARME INCENDIE
Centrale type 1 modification | ens
Déclencheurs manuels | u
Flash | u
dépose et repose de sirene | u
dépose et repose de detecteur | u
Détecteurs | u
Indicateurs d'action | u
AES | ens
Câblage | ens
Formation des utilisateurs | ens
Programmation, essais et mise en service dossier SSI | ens
Sous Total poste 4.11
4.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
Création SR | ens
Liaison optique 24 FO | ml
Distribution terminale
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) étanches | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)Poste de travail | u
Câblage cat 6A S/FTP | ml
Recette, identification et repérage des liaisons | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 4.12
4.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
Sans objet
4.14 - CONTROLE D’ACCES
Lecteur de badge | u
BP | u
BGV | u
Câblage | ens
Programmation | ens
Divers accessoires | u
4.15 - VIDEO SURVEILLANCE
TOTAL POSTE CFA
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
TF - PHASE 2 - TRAVAUX BEL 11 RDC
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
4.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
4.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
4.4 - RESEAU DE TERRE
4.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
4.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
4.7 DISTRIBUTION ELECTRIQUE
4.8 EQUIPEMENTS DES LOCAUX
4.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
4.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
4.11 - ALARME INCENDIE
4.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
4.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
4.14 - CONTROLE D’ACCES
4.15 - VIDEO SURVEILLANCE
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
8 - TRANCHE OPTIONNELLE (TO)
8.1 TO08 - BEL 11 - REMPLACEMENT ARMOIRE CFO
Remplacement de l'armoire électrique du bâtiment BEL11 | en
TOTAL HT. TO08
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C TO08

## CDPGF_P3_BEL11_R+1
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés | PU € | PT €
TO1 - PHASE 3 - TRAVAUX BEL 11 R+1
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
4.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier conforme au CCTP | ens
Percements, carottages, saignées, rebouchages, protections mécaniques , reconstitution du degré CF, sujétions, divers …. | ens
Etudes, études de de synthèse, DOE etc. | ens
Sous Total poste 4.2
4.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
Relevés exhaustifs des installations existantes | ens
Constat et rapport des installations existantes | ens
Travaux en horaire décalés le week-end | ens
Dépose des équipements et évacuations | ens
Dévoiements, remaniement des réseaux CFO et CFA | ens
Maintien en services des installations incendie CFO et CFA | ens
Repérage par affiches, étiquettes facilement identifiables de tous les câbles sous tensions, et les câbles devant rester opérationnel, ou conserver suivant les phasages et zoning sur tous les parcours et caissons. | ens
Déplacement des équipements, et remise en fonctionnement y compris reprises des câblage et essais; mise à jours des plans | ens
Sous-Total poste 4.3
4.4 - RESEAU DE TERRE
Mesure de prise de terre | PM
Liaisons équipotentielles | ens
Liaisons équipotentielles des équipements | ens
Sous Total poste 4.4
4.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
sans objet
Sous-Total poste 4.5
4.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
Modification et extension de l'armoire AD BEL11 | ens
Sous Total poste 4.6
4.7 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Canalisations
* Chemin de câble CFO | ml
* Chemin de câble CFA | ml
Chemin de câble secondaires | ens
Autres cheminements :
Fourreaux courants | ens
Gaine ICTa , ICT,… | ens
Tube MRB | ens
Tube IRL | ens
Plinthe 3 compartiments | ml
Câble 2 x 1,5 | ml
Câble 3 G 1,5 | ml
Câble 3 G 2,5 | ml
Câble 5 G 1,5 | ml
* Multipaire Nx1,5mm² | ens
Autre section | ens
Sous total poste 4.7
4.8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
APPAREILLAGES
* Inter SA / VV lumineux | u
* Inter SA / VV étanche /lumineux | u
* Bouton poussoir avec voyant état | u
* Bouton poussoir à gradation | u
* Détecteurs de présence et de luminosité bureau | u
* Détecteurs de présence et de luminosité étanche LT | u
* Détecteurs de présence et de luminosité sécurité positive | u
* PC 2 P+T 10/16 A | u
* PC 2 P+T 10/16 A étanche encastré | u
PAB1 : 3 PC 2P+T normale +2 RJ45 | ens
PR1: 2 PC 2P+T normale + 1 RJ45 | ens
* Boîte de raccordement | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
ECLAIRAGE
* Pose et raccordement des appareils d'éclairage suivants :
- appareil type 1 | u
- appareil type 2 | u
- appareil type 3 | u
- appareil type 4 | u
divers | ens
Sous total poste 4.8
4.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES 45 Lumens LED y compris support en drapeau | u
BAES 45 Lumens LED IP65 y compris support | u
Câblage, essais et mise en service et divers | ml
Sous total poste 4.9
4.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
Cassette cvc | ens
volet roulant | ens
divers | ens
réalimentation des équipements
Sous total poste 4.9
TOTAL POSTE CFO
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
4.11 - ALARME INCENDIE
Centrale type 1 modification | ens
Déclencheurs manuels | u
Flash | u
dépose et repose de sirene | u
dépose et repose de detecteur | u
sirene | u
Indicateurs d'action | u
AES | ens
Câblage | ens
Formation des utilisateurs | ens
Programmation, essais et mise en service dossier SSI | ens
Sous Total poste 4.11
4.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
Création SR | ens
Distribution terminale
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) étanches | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)Poste de travail | u
Câblage cat 6A S/FTP | ml
Recette, identification et repérage des liaisons | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 4.12
4.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
Sans objet
4.14 - CONTROLE D’ACCES
Sans objet
4.15 - VIDEO SURVEILLANCE
Sans objet
TOTAL POSTE CFA
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
TO1 - PHASE 3 - TRAVAUX BEL 11 R+1
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
4.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
4.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
4.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
4.4 - RESEAU DE TERRE
4.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
4.7 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE
4.8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
4.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
4.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
4.11 - ALARME INCENDIE
4.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
4.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
4.14 - CONTROLE D’ACCES
4.15 - VIDEO SURVEILLANCE
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C

## CDPGF_P4_BEL10_R+1
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés | PU € | PT €
TO2 - PHASE 4 - TRAVAUX BEL 10 R+1 + OUEST RDC
3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
3.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Moyen de levage, échafaudage | ens
Percements, carottages, saignées, rebouchages, protections mécaniques , reconstitution du degré CF, sujétions, divers …. | ens
Etudes, études de de synthèse, DOE etc. | ens
Sous Total poste 3.1
3.2 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
Relevés exhaustifs des installations existantes | ens
Constat et rapport des installations existantes | ens
Travaux en horaire décalés le week-end | ens
Dépose des équipements et évacuations | ens
Dévoiements, remaniement des réseaux CFO et cfa | ens
Maintien en services des installations incendie CFO et cfa | ens
Repérage par affiches, étiquettes facilement identifiables de tous les câbles sous tensions, et les câbles devant rester opérationnel, ou conserver suivant les phasages et zoning sur tous les parcours et caissons. | ens
Déplacement des équipements, et remise en fonctionnement y compris reprises des câblage et essais; mise à jours des plans | ens
Sous-Total poste 3.2
3.3 - RESEAU DE TERRE
Prise de terre générale
Mesure de la terre existante, y compris rapport et amelioration | ens
Sorties sur plage de raccordement | u
Liaisons équipotentielles des équipements | ens
Sous Total poste 3.3
3.4 - ARMOIRES ELECTRIQUES
Tableau général TGBT suivant CCTP | ens
BEL10 AD0,1 | ens
Alimentation BEL10 AD0,1 | ml
BEL10 AD1,1 | ens
Alimentation BEL10 AD1,1 | ml
Dispositif de coupure d'urgence y compris câblage, essais et test | ens
Sous Total poste 3.4
3.5. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Canalisations
* Chemin de câble CFO | ml
* Chemin de câble CFA | ml
Chemin de câble secondaires | ens
Fourreaux courants | ens
Gaine ICTa , ICT,… | ens
Tube MRB | ens
Tube IRL | ens
Plinthe 3 compartiments | ml
incorporation | ens
Câble 2 x 1,5 | ml
Câble 3 G 1,5 | ml
Câble 3 G 2,5 | ml
Câble 5 G 1,5 | ml
* Multipaire Nx1,5mm² | ens
Autre section | ens
divers | ens
Sous total poste 3.5
3.6. EQUIPEMENTS DES LOCAUX
Appareillages
* Inter SA / VV lumineux | u
* Inter SA / VV étanche /lumineux | u
* Bouton poussoir à gradation | u
* Détecteurs de présence et de luminosité bureau | u
* Détecteurs de présence et de luminosité escalier positif | u
* Détecteurs de présence et de luminosité sécurité positive | u
* PC 2 P+T 10/16 A | u
* PC 2 P+T 10/16 A étanche encastré | u
PAB1 : 3 PC 2P+T normale +2 RJ45 | ens
* Boîte de raccordement | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
ECLAIRAGE
* Pose et raccordement des appareils d'éclairage suivants :
- appareil type 1 | u
- appareil type 2 | u
- appareil type 3 | u
- appareil type 4 | u
divers | ens
Sous total poste 3.6
3.7 - ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES 45 Lumens LED y compris support en drapeau | u
BAES 45 Lumens LED IP65 y compris support | u
BAES d'ambiance LED y compris support | u
BAPI (y/c prise de courant de recharge) | u
Câblage, essais et mise en service et divers | ml
télécommande | ens
Sous total poste 3.7
3.8 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
*issue du TGBT
BEL 10 | ens
*Issues des TD
équipements cvc | ens
VR | u
Sous total poste 3.8
TOTAL POSTE CFO
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
3,9 - ALARME INCENDIE
Centrale type 1 modification | ens
Déclencheurs manuels | u
Flash | u
Sirène | u
Detecteurs | u
Dépose et repose de detecteur ; IA et sirene | u
Indicateurs d'action | u
AES | ens
Câblage | ens
Formation des utilisateurs | ens
Programmation, essais et mise en service dossier SSI | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3,9
3,10 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
Répartiteur général | ens
Devoiement | ens
Distribution terminale
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)+ boitier etanche wifi | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)Poste de travail | u
Câblage cat 6a S/FTP | ml
Modification RG | ens
Recette, identification et repérage des liaisons | ens
Sous Total poste 3,10
3,11 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
sans objet
Sous Total poste 3,11
3,12- VIDEO SURVEILLANCE
sans objet
3,15 - CONTROLE D’ACCES
sans objet
TOTAL POSTE 3
TOTAL POSTE CFA
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
TO2 - PHASE 4 - TRAVAUX BEL 10 R+1 + OUEST RDC
3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
3.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
3.2 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
3.3 - RESEAU DE TERRE
3.4 - ARMOIRES ELECTRIQUES
3.5. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
3.6. EQUIPEMENTS DES LOCAUX
3.7 - ECLAIRAGE DE SECURITE
3.8 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
3,9 - ALARME INCENDIE
3,10 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
3,11 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
3,12- VIDEO SURVEILLANCE
3,15 - CONTROLE D’ACCES
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C

## CDPGF_P5_BEL10_RDC
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés | PU € | PT €
TO3 - PHASE 5 - TRAVAUX BEL 10 ZONE INFO RDC
3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
3.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Moyen de levage, échafaudage | ens
Percements, carottages, saignées, rebouchages, protections mécaniques , reconstitution du degré CF, sujétions, divers …. | ens
Etudes, études de de synthèse, DOE etc. | ens
Sous-Total poste 3.2
3.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
Relevés exhaustifs des installations existantes | ens
Constat et rapport des installations existantes | ens
Travaux en horaire décalés le week-end | ens
Dépose des équipements et évacuations | ens
Dévoiements, remaniement des réseaux CFO et cfa | ens
Maintien en services des installations incendie CFO et cfa | ens
Repérage par affiches, étiquettes facilement identifiables de tous les câbles sous tensions, et les câbles devant rester opérationnel, ou conserver suivant les phasages et zoning sur tous les parcours et caissons. | ens
Déplacement des équipements, et remise en fonctionnement y compris reprises des câblage et essais; mise à jours des plans | ens
Sous Total poste 3.3
3.4- RESEAU DE TERRE
Prise de terre générale
Liaisons équipotentielles des équipements | ens
Sous Total poste 3.4
3.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
Tableau général TGBT suivant CCTP | ens
BEL10 AD0,1 | ens
Sous total poste 3.6
3.7. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Canalisations
* Chemin de câble CFO | ml
* Chemin de câble CFA | ml
Chemin de câble secondaires | ens
Fourreaux courants | ens
Gaine ICTa , ICT,… | ens
Tube MRB | ens
Tube IRL | ens
Plinthe 3 compartiments | ml
incorporation | ens
Câble 2 x 1,5 | ml
Câble 3 G 1,5 | ml
Câble 3 G 2,5 | ml
Câble 5 G 1,5 | ml
* Multipaire Nx1,5mm² | ens
Autre section | ens
divers | ens
Sous total poste 3.7
3.8. EQUIPEMENTS DES LOCAUX
Appareillages
* Inter SA / VV lumineux | u
* Inter SA / VV étanche /lumineux | u
* Bouton poussoir à gradation | u
* Détecteurs de présence et de luminosité bureau | u
* Détecteurs de présence et de luminosité escalier positif | u
* Détecteurs de présence et de luminosité sécurité positive | u
* PC 2 P+T 10/16 A | u
* PC 2 P+T 10/16 A étanche encastré | u
PAB1 : 3 PC 2P+T normale +2 RJ45 | ens
* Boîte de raccordement | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
ECLAIRAGE
* Pose et raccordement des appareils d'éclairage suivants :
- appareil type 1 | u
- appareil type 2 | u
- appareil type 3 | u
- appareil type 4 | u
divers | ens
Sous total poste 3.8
3.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES 45 Lumens LED y compris support en drapeau | u
BAES 45 Lumens LED IP65 y compris support | u
Câblage, essais et mise en service et divers | ml
Sous total poste 3.9
3.10 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
*Issues des TD
Equipements cvc | ens
VR | u
Sous total poste 3,10
TOTAL POSTE CFO
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
3,11 - ALARME INCENDIE
Centrale type 1 modification | ens
Déclencheurs manuels | u
Flash | u
Sirène | u
Detecteurs | u
Dépose et repose de detecteur ; IA et sirene | u
Indicateurs d'action | u
AES | ens
Câblage | ens
Programmation, essais et mise en service dossier SSI | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3,11
3,12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
Répartiteur général | ens
Devoiement | ens
Distribution terminale
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)+ boitier etanche wifi | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)Poste de travail | u
Câblage cat 6a S/FTP | ml
Modification RG | ens
Recette, identification et repérage des liaisons | ens
Sous Total poste 3,12
3.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
sans objet
3.14 - CONTROLE D’ACCES
sans objet
3.15 - VIDEO SURVEILLANCE
sans objet
TOTAL POSTE CFA
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
TO3 - PHASE 5 - TRAVAUX BEL 10 ZONE INFO RDC
3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
3.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
3.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
3.4- RESEAU DE TERRE
3.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
3.7. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
3.8. EQUIPEMENTS DES LOCAUX
3.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
3.10 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
3,11 - ALARME INCENDIE
3,12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
3.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
3.14 - CONTROLE D’ACCES
3.15 - VIDEO SURVEILLANCE
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C

## CDPGF_P6_BEL13
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés | PU € | PT €
TO4 - PHASE 6 - TRAVAUX BEL 13
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
6.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier conforme au CCTP | ens
Moyen de levage, échafaudage | ens
Percements, carottages, saignées, rebouchages, protections mécaniques , reconstitution du degré CF, sujétions, divers …. | ens
Etudes, études de de synthèse, DOE etc. | ens
Sous Total poste 6.2
6.3 - TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
Relevés exhaustifs des installations existantes | ens
Constat et rapport des installations existantes | ens
Travaux en horaire décalés le week-end | ens
Dépose des équipements et évacuations | ens
Dévoiements, remaniement des réseaux CFO et cfa | ens
Maintien en services des installations incendie CFO et cfa | ens
Repérage par affiches, étiquettes facilement identifiables de tous les câbles sous tensions, et les câbles devant rester opérationnel, ou conserver suivant les phasages et zoning sur tous les parcours et caissons. | ens
Déplacement des équipements, et remise en fonctionnement y compris reprises des câblage et essais; mise à jours des plans | ens
Sous-Total poste 6.3
6.4 - RESEAU DE TERRE
Prise de terre générale
Mesure de la terre existante, y compris rapport et amelioration | ens
Liaisons équipotentielles des équipements | ens
Sous Total poste 6.4
6.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
Sous-Total poste 6.5
6.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
Adaptation de l'armoire | ens
Sous Total poste 6.6
6.7 - MISE EN ŒUVRE DES CANALISATIONS
Canalisations
* Chemin de câble CFO | ml
* Chemin de câble CFA | ml
Chemin de câble secondaires | ens
Fourreaux courants | ens
Gaine ICTa , ICT,… | ens
Tube MRB | ens
Tube IRL | ens
Plinthe 3 compartiments | ml
Câble 2 x 1,5 | ml
Câble 3 G 1,5 | ml
Câble 3 G 2,5 | ml
Câble 5 G 1,5 | ml
* Multipaire Nx1,5mm² | ens
Autre section | ens
Sous total poste 6.5
6.8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
APPAREILLAGES
* Inter SA / VV lumineux | u
* Inter SA / VV étanche /lumineux | u
* Bouton poussoir à gradation | u
* Détecteurs de présence et de luminosité bureau | u
* Détecteurs de présence et de luminosité escalier positif | u
* Détecteurs de présence et de luminosité sécurité positive | u
* PC 2 P+T 10/16 A | u
* PC 2 P+T 10/16 A étanche encastré | u
* PC 2 P+T 10/16 A ondulé rouge | u
PAB1 : 3 PC 2P+T normale +2 RJ45 | ens
PT2 : 4 PC 2P+T normale + 4 PC 2P+T ondulées de couleur rouge+ 3 RJ45. | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
ECLAIRAGE
* Pose et raccordement des appareils d'éclairage suivants :
- appareil type 1 | u
- appareil type 2 | u
- appareil type 3 | u
- appareil type 4 | u
divers | ens
Sous total poste 6.8
6.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES 45 Lumens LED y compris support en drapeau | u
Câblage, essais et mise en service et divers | ml
Sous total poste 6.9
6.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
*Issues de l'AD
Lot CVC | u
VR | u
divers | u
Sous total poste 6.10
TOTAL POSTE CFO
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
6.11 - ALARME INCENDIE
Centrale type 1 modification | ens
Déclencheurs manuels | u
Flash | u
Sirène | u
Dépose et repose de detecteur | u
Câblage | ens
Programmation, essais et mise en service dossier SSI | ens
Sous total poste 6.11
6.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
SANS OBET
6.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
SANS OBJET
6.14 - CONTROLE D’ACCES
SANS OBJET
6.15 - VIDEO SURVEILLANCE
SANS OBJET
TOTAL POSTE CFA
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
TO4 - PHASE 6 - TRAVAUX BEL 13
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
6.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
6.3 - TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
6.4 - RESEAU DE TERRE
6.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
6.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
6.7 - MISE EN ŒUVRE DES CANALISATIONS
6.8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
6.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
6.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
6.11 - ALARME INCENDIE
6.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
6.13 - SYSTÈME ANTI-INTRUSION
6.14 - CONTROLE D’ACCES
6.15 - VIDEO SURVEILLANCE
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C

## CDPGF_P7_BEL12
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés | PU € | PT €
TO5 - PHASE 7 - TRAVAUX BEL 12
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
5.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier conforme au CCTP | ens
Moyen de levage, échafaudage | ens
Percements, carottages, saignées, rebouchages, protections mécaniques , reconstitution du degré CF, sujétions, divers …. | ens
Déplacement des équipements | ens
Etudes, études de de synthèse, DOE etc. | ens
Sous Total poste 5.2
5.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
Relevés exhaustifs des installations existantes | ens
Constat et rapport des installations existantes | ens
Travaux en horaire décalés le week-end | ens
Dépose des équipements et évacuations | ens
Dévoiements, remaniement des réseaux CFO et cfa | ens
Maintien en services des installations incendie CFO et cfa | ens
Repérage par affiches, étiquettes facilement identifiables de tous les câbles sous tensions, et les câbles devant rester opérationnel, ou conserver suivant les phasages et zoning sur tous les parcours et caissons. | ens
Déplacement des équipements, et remise en fonctionnement y compris reprises des câblage et essais; mise à jours des plans | ens
Sous-Total poste 5.3
5.4 - RESEAU DE TERRE
Prise de terre générale
Mesure de prise de terre | ens
Liaisons équipotentielles | ens
Liaisons équipotentielles des équipements | ens
Sous Total poste 5.4
5.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
Sous-Total poste 5.5
5.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
Modification TGBT bel 12 et extension | ens
Dispositif de coupure d'urgence y compris câblage, essais et test | ens
Sous Total poste 5.6
5.7 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Canalisations
* Chemin de câble CFO | ml
* Chemin de câble CFA | ml
Fourreaux courants | ens
Gaine ICTa , ICT,… | ens
Tube MRB | ens
Tube IRL | ens
Plinthe 3 compartiments | ml
Câble 2 x 1,5 | ml
Câble 3 G 1,5 | ml
Câble 3 G 2,5 | ml
Câble 5 G 1,5 | ml
* Multipaire Nx1,5mm² | ens
Autre section | ens
Sous total poste 5.7
5.8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
APPAREILLAGES
* Inter SA / VV lumineux | u
* Inter SA / VV étanche /lumineux | u
* Bouton poussoir avec voyant etat | u
* Bouton poussoir à gradation | u
* Détecteurs de présence et de luminosité bureau | u
* Détecteurs de présence et de luminosité étanche LT | u
* Détecteurs de présence et de luminosité sécurité positive | u
* PC 2 P+T 10/16 A | u
* PC 2 P+T 10/16 A étanche encastré | u
PT1 : 3 PC 2P+T normale + 2 RJ45 | ens
PR1: 2 PC 2P+T normale + 1 RJ45 | ens
* Boîte de raccordement | ens
* Accessoires de pose et divers | ens
ECLAIRAGE
* Pose et raccordement des appareils d'éclairage suivants :
- appareil type 1 | u
- appareil type 2 | u
- appareil type 3 | u
- appareil type 4 | u
divers | ens
Sous total poste 5.8
5.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES 45 Lumens LED y compris support en drapeau | u
BAES 45 Lumens LED IP65 y compris support | u
Câblage, essais et mise en service et divers | ml
Sous total poste 5.9
5.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
*Issues du TGBT
cumulus | ens
divers alimentation | ens
volet roulant | ens
Sous total poste 5.10
TOTAL POSTE CFO
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
5.11 - ALARME INCENDIE
Centrale type 1 modification | ens
Déclencheurs manuels | u
Dépose et repose des sirenes | u
Dépose et repose des detecteurs | u
Câblage | ens
Formation des utilisateurs | ens
Programmation, essais et mise en service dossier SSI | ens
Sous Total poste 5.11
5.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
Modification SR | ens
Distribution terminale
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage) | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)+ boitier etanche wifi | u
Prises RJ45 cat 6A (y/c recettage)Poste de travail | u
cable HDMI | ens
Câblage cat 6a S/FTP | ml
Modification RG | ens
Recette, identification et repérage des liaisons | ens
Sous Total poste 5.12
5.13- SYSTÈME ANTI-INTRUSION
sans objet
5.14 - CONTROLE D’ACCES
sans objet
5.15 - VIDEO SURVEILLANCE
sans objet
TOTAL POSTE CFA
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
TO5 - PHASE 7 - TRAVAUX BEL 12
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FORTS
5.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
5.3 TRAVAUX DE DEPOSES /REPOSE /NEUTRALISATION DES RESEAUX
5.5 - ALIMENTATION EN ENERGIE DE L’ETABLISSEMENT
5.4 - RESEAU DE TERRE
5.6 - ARMOIRES ELECTRIQUES
5.7 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE
5.8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
5.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE
5.10 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE COURANTS FAIBLES
5.11 - ALARME INCENDIE
5.12 - PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
5.13- SYSTÈME ANTI-INTRUSION
5.14 - CONTROLE D’ACCES
5.15 - VIDEO SURVEILLANCE
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
8 - TRANCHE OPTIONNELLE (TO)
8.2 TO09 - REMPLACEMENT DETECTEUR INCENDIE
Dépose et repose des detecteurs | u
Modifications centrale | ens
TOTAL HT. TO09
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C TO09

## RECAP
RECAPITULATIF
TF - PHASE 1 - BATIMENT BEL 15
TF - PHASE 1 - BATIMENT BEL 10
TF - PHASE 2 - TRAVAUX BEL 11 RDC
TO1 - PHASE 3 - TRAVAUX BEL 11 R+1
TO2 - PHASE 4 - TRAVAUX BEL 10 R+1 + OUEST RDC
TO3 - PHASE 5 - TRAVAUX BEL 10 ZONE INFO RDC
TO4 - PHASE 6 - TRAVAUX BEL 13
TO5 - PHASE 7 - TRAVAUX BEL 12
TOTAL H.T
TVA 20 %
TOTAL TTC
TRANCHE OPTIONNELLE (TO)
8.1 TO08 - BEL 11 - REMPLACEMENT ARMOIRE CFO
8.2 TO09 - REMPLACEMENT DETECTEUR INCENDIE
Ligne de formules