## PDG
AMENAGEMENTS OPTI-BUREAUX SERVICES DR14 CNRS Délégation Occitanie ouest 16 av. Edouard Belin – 31400 TOULOUSE
CDPGF
LOT 08 CVC / PLOMBERIE SANITAIRE
Maître d’ouvrage : |  | Architectes :
CNRS – Délégation Occitanie Ouest |  | AWAW
16 av. Edouard Belin |  | 36 allée de Barcelone
31400 TOULOUSE |  | 31000 TOULOUSE
Phase DCE | Document émis par : TECHNISPHÈRE
Indice 1 | Place Paul Riché 31200 Toulouse Tél : 05.34.42.20.20
2026-08-01 | ingenierie@technisphere.fr / www.technisphere.fr

## CDPGF_P1
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
TF - PHASE 1 - TRAVAUX BEL 15 + SALLE SERVEUR BEL 10
3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
Vestiaires :
- Bâtiment vestiaire | ens
- Raccordements | ens
Réfectoire :
- Bâtiment réfectoire | ens
- Raccordements | ens
Sanitaires :
- Entretien / consommables | ens
Branchement eau
- Point d'eau chantier | ens
TOTAL POSTE 3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
4 - BÂTIMENT BEL 10
4.4.6 Climatisation local serveur
Pour chaque mono-split : | ens
- Neutralisation de l'installation
- Déplacement de l'UI, compris raccordements divers
- Remise en service du mono-split
Pour le plafonnier raccordé sur le réseau CO : | ens
- Neutralisation de l'installation
- Déplacement de l'UI, compris raccordements divers
- Remise en service du plafonnier
Sous Total poste 4.4.6
TOTAL POSTE 4 - BÂTIMENT BEL 10
8 - BÂTIMENT BEL 15
8.2 SALLE DE REUNION / RECLOISONNEMENT EN 3 BUREAUX
8.2.1 Travaux de chauffage / climatisation
Dépose / repose des cassettes existantes | ens
Mise en œuvre d'une nouvelle cassette | ens
Réseau terminaux | ml
Raccordements divers | ens
Commande individuelle | ens
Réglage / mise en service | ens
8.2.2 Travaux de ventilation
Apport d'air neuf :
- Amenée d'air 50m3/h sur cassette | ens
Reprise d'air :
- Mise en place bouche d'extraction 140m3/h | ens
- Mise en place bouche d'extraction 50m3/h | ens
Sous Total poste 8.2
8.3 BUREAU / RECLOISONNEMENT EN 2 BUREAUX
8.3.1 Travaux de chauffage / climatisation
Dépose / repose de cassette existante | ens
Mise en œuvre d'une nouvelle cassette | ens
Réseau terminaux | ml
Raccordements divers | ens
Commande individuelle | ens
Réglage / mise en service | ens
8.3.2 Travaux de ventilation
Apport d'air neuf :
- Amenée d'air 25m3/h sur cassette | ens
Reprise d'air :
- Mise en place bouche d'extraction 25m3/h | ens
Sous Total poste 8.3
TOTAL POSTE 8 - BÂTIMENT BEL 15
9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
Travaux de GTC | ens
TOTAL POSTE 9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
TOTAL TF - PHASE 1 - TRAVAUX BEL 15 + SALLE SERVEUR BEL 10
Ligne de formules

## CDPGF_P2
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
TF - PHASE 2 - TRAVAUX BEL 11 RDC
5 - BÂTIMENT BEL 11
5.2 TRAVAUX DE DEPOSE / NEUTRALISATION
Chauffage :
- Depose VC et réseau de distribution, selon CCTP | ens
Ventilation (SO)
Plomberie sanitaire (SO)
Sous Total poste 5.2
5.3 TRAVAUX DE REBOUCHAGES / PERCEMENTS
Percements divers, compris rebouchage | ens
Rebouchages mur, planchers, cloison après dépose | ens
Sous Total poste 5.3
5.4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
5.4.1 Production (PM)
5.4.2 Sous-station BEL 10 et principes de distributions (PM)
4.4.3 Distributions change-over
Canalisations
Canalisations en tube inox y compris accessoires et supportage :
- 16/18 < DN ≤ 20/22 | ml
- 20/22 < DN ≤ 40/42 | ml
- DN 50 | ml
Calorifuges
Réseaux intérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 4) | ml
- DN 50 : Calorifuge (classe 4) | ml
Réseaux extérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
- DN 50 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
Cordon antigel autorégulant | ens
Nature et montage des canalisations encastrées
Canalisation encastrée | ens
Equipements de fixation | ens
Fourreaux | ens
Purges et Vidanges | ens
Nourrices de distribution | ens
5.4.4 Emission terminale - Cassette change-over
Cassette
Unité intérieure cassette selon CCTP :
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
Mise en œuvre et raccordements divers | ens
Tous accessoires décrits au DCE | ens
Condensats
Réseaux condensats en PVC Ø40 compris raccordement sur chute à proximité | ml
Régulation individuelle
Régulation individuelle selon CCTP | ens
Communication régulation individuelle avec la GTC du site | ens
Contact de feuillure fenêtre
Contact de feuillure selon CCTP | ens
Alimentations électrique
Raccordement électrique selon CCTP | ens
5.4.5 Emission terminale - Radiateurs existants (PM)
Sous Total poste 5.4
5.5 TRAVAUX DE VENTILATION
5.5.1 Installations existantes (PM)
5.5.2 Ventilation double-flux
Centrale double-flux
CTA double-flux conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Batterie hydraulique et vanne motorisée | ens
Pièges à son | u
Raccordements électriques | ens
Raccordements hydrauliques | ens
Modulation des débits
Détecteur de présence, conforme au DCE | u
Registre motorisé conforme au DCE | u
Liaisons entre équipements | ens
5.5.3 Distribution aéraulique
Réseaux aérauliques
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaires :
125 ≤ DN ≤ 250 | ml
315 ≤ DN ≤ 450 | ml
Gaine tôle rectangulaires :
- | ml
- | ml
Calorifuge thermique (double-flux)
- Ep. 25mm + revêtement | ens
- Ep. 50mm + revêtement | ens
Finitions tôle isoxale | ens
Equipements et accessoires
Equipements et accessoires, selon CCTP | ens
5.5.4 Clapets coupe-feu
Clapets coupet feu
- Ø315 | u
Acessoires décrits au DCE | ens
5.5.5 Entrée d'air (PM)
5.5.6 Diffuseur plafonnier petit débit (<200m3/h)
Diffuseur plafonnier petit débit selon CCTP | ens
5.5.7 Diffuseur plafonnier (>200m3/h)
Diffuseur plafonnier selon CCTP | ens
5.5.8 Bouche de reprise plafonnière petit débit (<200m3/h)
Bouche de reprise plafonnière petit débit selon CCTP | ens
5.5.9 Bouche de reprise plafonnière (>200m3/h)
Bouche de reprise plafonnière selon CCTP | ens
5.5.10 Mise au point
Propreté des réseaux aérauliques selon DCE | ens
Mise en service des installations | ens
Réglages des installations | ens
Sous Total poste 5.5
5.6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE (SO)
TOTAL POSTE 5 - BÂTIMENT BEL 11
9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
Travaux de GTC | ens
TOTAL POSTE 9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
TOTAL TF - PHASE 2 - TRAVAUX BEL 11 RDC
Ligne de formules

## CDPGF_P3
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
TO1 - PHASE 3 - TRAVAUX BEL 11 R+1
5 - BÂTIMENT BEL 11
5.2 TRAVAUX DE DEPOSE / NEUTRALISATION
Chauffage :
- Depose VC et réseau de distribution, selon CCTP | ens
Ventilation (SO)
Plomberie sanitaire (SO)
Sous Total poste 5.2
5.3 TRAVAUX DE REBOUCHAGES / PERCEMENTS
Percements divers, compris rebouchage | ens
Rebouchages mur, planchers, cloison après dépose | ens
Sous Total poste 5.3
5.4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
5.4.1 Production (PM)
5.4.2 Sous-station BEL 10 et principes de distributions (PM)
4.4.3 Distributions change-over
Canalisations
Canalisations en tube inox y compris accessoires et supportage :
- 16/18 < DN ≤ 20/22 | ml
- 20/22 < DN ≤ 40/42 | ml
- DN 50 | ml
Calorifuges
Réseaux intérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 4) | ml
- DN 50 : Calorifuge (classe 4) | ml
Réseaux extérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
- DN 50 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
Cordon antigel autorégulant | ens
Nature et montage des canalisations encastrées
Canalisation encastrée | ens
Equipements de fixation | ens
Fourreaux | ens
Purges et Vidanges | ens
Nourrices de distribution | ens
5.4.4 Emission terminale - Cassette change-over
Cassette
Unité intérieure cassette selon CCTP :
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
Mise en œuvre et raccordements divers | ens
Tous accessoires décrits au DCE | ens
Condensats
Réseaux condensats en PVC Ø40 compris raccordement sur chute à proximité | ml
Régulation individuelle
Régulation individuelle selon CCTP | ens
Communication régulation individuelle avec la GTC du site | ens
Contact de feuillure fenêtre
Contact de feuillure selon CCTP | ens
Alimentations électrique
Raccordement électrique selon CCTP | ens
5.4.5 Emission terminale - Radiateurs existants (PM)
Sous Total poste 5.4
5.5 TRAVAUX DE VENTILATION
5.5.1 Installations existantes (PM)
5.5.2 Ventilation double-flux
Centrale double-flux
CTA double-flux conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Batterie hydraulique et vanne motorisée | ens
Pièges à son | u
Raccordements électriques | ens
Raccordements hydrauliques | ens
Modulation des débits
Détecteur de présence, conforme au DCE | u
Registre motorisé conforme au DCE | u
Liaisons entre équipements | ens
5.5.3 Distribution aéraulique
Réseaux aérauliques
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaires :
125 ≤ DN ≤ 250 | ml
315 ≤ DN ≤ 450 | ml
Gaine tôle rectangulaires :
- | ml
- | ml
Calorifuge thermique (double-flux)
- Ep. 25mm + revêtement | ens
- Ep. 50mm + revêtement | ens
Finitions tôle isoxale | ens
Equipements et accessoires
Equipements et accessoires, selon CCTP | ens
5.5.4 Clapets coupe-feu
Clapets coupet feu
- Ø315 | u
Acessoires décrits au DCE | ens
5.5.5 Entrée d'air (PM)
5.5.6 Diffuseur plafonnier petit débit (<200m3/h)
Diffuseur plafonnier petit débit selon CCTP | ens
5.5.7 Diffuseur plafonnier (>200m3/h)
Diffuseur plafonnier selon CCTP | ens
5.5.8 Bouche de reprise plafonnière petit débit (<200m3/h)
Bouche de reprise plafonnière petit débit selon CCTP | ens
5.5.9 Bouche de reprise plafonnière (>200m3/h)
Bouche de reprise plafonnière selon CCTP | ens
5.5.10 Mise au point
Propreté des réseaux aérauliques selon DCE | ens
Mise en service des installations | ens
Réglages des installations | ens
Sous Total poste 5.5
5.6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE (SO)
TOTAL POSTE 5 - BÂTIMENT BEL 11
9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
Travaux de GTC | ens
TOTAL POSTE 9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
TOTAL TO1 - PHASE 3 - TRAVAUX BEL 11 R+1
Ligne de formules

## CDPGF_P4
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
TO2 - PHASE 4 - TRAVAUX BEL 10 R+1 + OUEST RDC
4 - BÂTIMENT BEL 10
4.2 TRAVAUX DE DEPOSE / NEUTRALISATION
Chauffage :
- Depose VC et réseau de distribution, selon CCTP | ens
Ventilation :
- Dépose des réseaux et bouches d'extraction, selon CCTP | ens
- Bouchonnage et remise en service des installations existantes conservées | ens
- Dépose installation de ventilation Cafétaria | ens
Plomberie sanitaire :
- Dépose douche existante et réseaux associés | ens
- Dépose installations de plomberie Cafétaria | ens
Sous Total poste 4.2
4.3 TRAVAUX DE REBOUCHAGES / PERCEMENTS
Percements divers, compris rebouchage | ens
Rebouchages mur, planchers, cloison après dépose | ens
Sous Total poste 4.3
4.4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
4.4.1 Production (PM)
4.4.2 Sous-station BEL 10 et principes de distributions (PM)
4.4.3 Distributions change-over
Canalisations
Canalisations en tube inox y compris accessoires et supportage :
- 16/18 < DN ≤ 20/22 | ml
- 20/22 < DN ≤ 40/42 | ml
Calorifuges
Réseaux intérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 4) | ml
- DN 50 à 80 : Calorifuge (classe 4) | ml
Réseaux extérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
- DN 50 à 80 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
Cordon antigel autorégulant | ens
Nature et montage des canalisations encastrées
Canalisation encastrée | ens
Equipements de fixation | ens
Fourreaux | ens
Purges et Vidanges | ens
Nourrices de distribution | ens
4.4.4 Emission terminale - Cassette change-over
Cassette
Unité intérieure cassette selon CCTP :
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
Mise en œuvre et raccordements divers | ens
Tous accessoires décrits au DCE | ens
Condensats
Réseaux condensats en PVC Ø40 compris raccordement sur chute à proximité | ml
Régulation individuelle
Régulation individuelle selon CCTP | ens
Communication régulation individuelle avec la GTC du site | ens
Contact de feuillure fenêtre
Contact de feuillure selon CCTP | ens
Alimentations électrique
Alimentation électrique selon CCTP | ens
4.4.5 Emission terminale - Radiateurs existants (PM)
4.4.6 Climatisation local serveur
Pour chaque mono-split : | ens
- Neutralisation de l'installation
- Déplacement de l'UI, compris raccordements divers
- Remise en service du mono-split
Pour le plafonnier raccordé sur le réseau CO : | ens
- Neutralisation de l'installation
- Déplacement de l'UI, compris raccordements divers
- Remise en service du plafonnier
Sous Total poste 4.4
4.5 TRAVAUX DE VENTILATION
4.5.1 Installations existantes (PM)
4.5.2 Caisson d'extraction VMC
Caisson de VMC conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Pièges à son | u
Raccordements électriques | ens
4.5.3 Distribution aéraulique
Réseaux aérauliques
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaires :
125 ≤ DN ≤ 250 | ml
315 ≤ DN ≤ 450 | ml
Gaine tôle rectangulaires :
- | ml
- | ml
Calorifuge thermique (double-flux)
- Ep. 25mm + revêtement | ens
- Ep. 50mm + revêtement | ens
Finitions tôle isoxale | ens
Equipements et accessoires
Equipements et accessoires, selon CCTP | ens
4.5.4 Clapets coupe-feu
Clapets coupet feu
- Ø250 | u
Acessoires décrits au DCE | ens
4.5.5 Entrée d'air (PM)
4.5.6 Bouche de reprise plafonnière
Bouche de reprise selon CCTP | ens
4.5.7 Mise au point
Propreté des réseaux aérauliques selon DCE | ens
Mise en service des installations | ens
Réglages des installations | ens
Sous Total poste 4.5
4.6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE (SO)
TOTAL POSTE 4 - BÂTIMENT BEL 10
9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
Travaux de GTC | ens
TOTAL POSTE 9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
TOTAL TO2 - PHASE 4 - TRAVAUX BEL 10 R+1 + OUEST RDC
Ligne de formules

## CDPGF_P5
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
TO3 - PHASE 5 - TRAVAUX BEL 10 ZONE INFO RDC
4 - BÂTIMENT BEL 10
4.2 TRAVAUX DE DEPOSE / NEUTRALISATION
Chauffage :
- Depose VC et réseau de distribution, selon CCTP | ens
Ventilation :
- Dépose des réseaux et bouches d'extraction, selon CCTP | ens
- Bouchonnage et remise en service des installations existantes conservées | ens
- Dépose installation de ventilation Cafétaria | ens
Plomberie sanitaire :
- Dépose douche existante et réseaux associés | ens
- Dépose installations de plomberie Cafétaria | ens
Sous Total poste 4.2
4.3 TRAVAUX DE REBOUCHAGES / PERCEMENTS
Percements divers, compris rebouchage | ens
Rebouchages mur, planchers, cloison après dépose | ens
Sous Total poste 4.3
4.4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
4.4.1 Production (PM)
4.4.2 Sous-station BEL 10 et principes de distributions (PM)
4.4.3 Distributions change-over
Canalisations
Canalisations en tube inox y compris accessoires et supportage :
- 16/18 < DN ≤ 20/22 | ml
- 20/22 < DN ≤ 40/42 | ml
Calorifuges
Réseaux intérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 4) | ml
- DN 50 à 80 : Calorifuge (classe 4) | ml
Réseaux extérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
- DN 50 à 80 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
Cordon antigel autorégulant | ens
Nature et montage des canalisations encastrées
Canalisation encastrée | ens
Equipements de fixation | ens
Fourreaux | ens
Purges et Vidanges | ens
Nourrices de distribution | ens
4.4.4 Emission terminale - Cassette change-over
Cassette
Unité intérieure cassette selon CCTP :
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
Mise en œuvre et raccordements divers | ens
Tous accessoires décrits au DCE | ens
Condensats
Réseaux condensats en PVC Ø40 compris raccordement sur chute à proximité | ml
Régulation individuelle
Régulation individuelle selon CCTP | ens
Communication régulation individuelle avec la GTC du site | ens
Contact de feuillure fenêtre
Contact de feuillure selon CCTP | ens
Alimentations électrique
Alimentation électrique selon CCTP | ens
4.4.5 Emission terminale - Radiateurs existants (PM)
4.4.6 Climatisation local serveur
Pour chaque mono-split : | ens
- Neutralisation de l'installation
- Déplacement de l'UI, compris raccordements divers
- Remise en service du mono-split
Pour le plafonnier raccordé sur le réseau CO : | ens
- Neutralisation de l'installation
- Déplacement de l'UI, compris raccordements divers
- Remise en service du plafonnier
Sous Total poste 4.4
4.5 TRAVAUX DE VENTILATION
4.5.1 Installations existantes (PM)
4.5.2 Caisson d'extraction VMC
Caisson de VMC conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Pièges à son | u
Raccordements électriques | ens
4.5.3 Distribution aéraulique
Réseaux aérauliques
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaires :
125 ≤ DN ≤ 250 | ml
315 ≤ DN ≤ 450 | ml
Gaine tôle rectangulaires :
- | ml
- | ml
Calorifuge thermique (double-flux)
- Ep. 25mm + revêtement | ens
- Ep. 50mm + revêtement | ens
Finitions tôle isoxale | ens
Equipements et accessoires
Equipements et accessoires, selon CCTP | ens
4.5.4 Clapets coupe-feu
Clapets coupet feu
- Ø250 | u
Acessoires décrits au DCE | ens
4.5.5 Entrée d'air (PM)
4.5.6 Bouche de reprise plafonnière
Bouche de reprise selon CCTP | ens
4.5.7 Mise au point
Propreté des réseaux aérauliques selon DCE | ens
Mise en service des installations | ens
Réglages des installations | ens
Sous Total poste 4.5
4.6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE (SO)
TOTAL POSTE 4 - BÂTIMENT BEL 10
9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
Travaux de GTC | ens
TOTAL POSTE 9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
TOTAL TO3 - PHASE 5 - TRAVAUX BEL 10 ZONE INFO RDC
Ligne de formules

## CDPGF_P6
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
TO4 - PHASE 6 - TRAVAUX BEL 13
7 - BÂTIMENT BEL 13
7.2 TRAVAUX DE DEPOSE / NEUTRALISATION
Chauffage (SO)
Ventilation (SO)
- Dépose des réseaux aérauliques | ens
Plomberie sanitaire (SO)
Sous Total poste 7.2
7.3 TRAVAUX DE REBOUCHAGES / PERCEMENTS
Percements divers, compris rebouchage | ens
Rebouchages mur, planchers, cloison après dépose | ens
Sous Total poste 7.3
7.4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
7.4.1 Production (PM)
7.4.2 Sous-station BEL 10 et principes de distributions (PM)
7.4.3 Distributions change-over
Canalisations
Canalisations en tube inox y compris accessoires et supportage :
- 16/18 < DN ≤ 20/22 | ml
- 20/22 < DN ≤ 40/42 | ml
Calorifuges
Réseaux intérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 4) | ml
Réseaux extérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
Cordon antigel autorégulant | ens
Nature et montage des canalisations encastrées
Canalisation encastrée | ens
Equipements de fixation | ens
Fourreaux | ens
Purges et Vidanges | ens
Nourrices de distribution | ens
7.4.4 Emission terminale - Cassette change-over
Cassette
Unité intérieure cassette selon CCTP :
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
Mise en œuvre et raccordements divers | ens
Tous accessoires décrits au DCE | ens
Condensats
Réseaux condensats en PVC Ø40 compris raccordement sur chute à proximité | ml
Régulation individuelle
Régulation individuelle selon CCTP | ens
Communication régulation individuelle avec la GTC du site | ens
Contact de feuillure fenêtre (SO)
Alimentations électrique
Raccordement électrique selon CCTP | ens
7.4.5 Régulation ventilo-convecteurs existants
Reprise régulation des VC existants | ens
Automates pour connections GTC | ens
Sous Total poste 7.4
7.5 TRAVAUX DE VENTILATION
7.5.1 Installations existantes (PM)
7.5.2 Distribution aéraulique
Réseaux aérauliques
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaires :
125 ≤ DN ≤ 250 | ml
Calorifuge thermique (double-flux)
- Ep. 25mm + revêtement | ens
- Ep. 50mm + revêtement | ens
Finitions tôle isoxale | ens
Equipements et accessoires
Equipements et accessoires, selon CCTP | ens
7.5.4 Mise au point
Propreté des réseaux aérauliques selon DCE | ens
Mise en service des installations | ens
Réglages des installations | ens
Sous Total poste 7.5
7.6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE (SO)
TOTAL POSTE 7 - BÂTIMENT BEL 13
9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
Travaux de GTC | ens
TOTAL POSTE 9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
TOTAL TO4 - PHASE 6 - TRAVAUX BEL 13
Ligne de formules

## CDPGF_P7
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
TO5 - PHASE 7 - TRAVAUX BEL 12
6 - BÂTIMENT BEL 12
6.2 TRAVAUX DE DEPOSE / NEUTRALISATION
Chauffage :
- Depose VC et réseau de distribution, selon CCTP | ens
Ventilation :
- Dépose des réseaux et bouches d'extraction, selon CCTP | ens
- Bouchonnage et remise en service des installations existantes conservées | ens
Plomberie sanitaire (SO)
Sous Total poste 6.2
6.3 TRAVAUX DE REBOUCHAGES / PERCEMENTS
Percements divers, compris rebouchage | ens
Rebouchages mur, planchers, cloison après dépose | ens
Sous Total poste 6.3
6.4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
6.4.1 Production (PM)
6.4.2 Sous-station BEL 12 et principes de distributions (PM)
6.4.3 Distributions change-over
Canalisations
Canalisations en tube inox y compris accessoires et supportage :
- 16/18 < DN ≤ 20/22 | ml
- 20/22 < DN ≤ 40/42 | ml
Calorifuges
Réseaux intérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 4) | ml
- DN 50 à 80 : Calorifuge (classe 4) | ml
Réseaux extérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
- DN 50 à 80 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
Cordon antigel autorégulant | ens
Nature et montage des canalisations encastrées
Canalisation encastrée | ens
Equipements de fixation | ens
Fourreaux | ens
Purges et Vidanges | ens
Nourrices de distribution | ens
6.4.4 Emission terminale - Cassette change-over
Cassette
Unité intérieure cassette selon CCTP :
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
- Cassette - Pf / Pc = XXXkW | u
Mise en œuvre et raccordements divers | ens
Tous accessoires décrits au DCE | ens
Condensats
Réseaux condensats en PVC Ø40 compris raccordement sur chute à proximité | ml
Régulation individuelle
Régulation individuelle selon CCTP | ens
Communication régulation individuelle avec la GTC du site | ens
Contact de feuillure fenêtre
Contact de feuillure selon CCTP | ens
Alimentations électrique
Raccordement électrique selon CCTP | ens
6.4.5 Emission terminale - Radiateurs existants (PM)
Sous Total poste 6.4
6.5 TRAVAUX DE VENTILATION
6.5.1 Installations existantes (PM)
6.5.2 Caisson d'extraction VMC
Caisson de VMC conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Pièges à son | u
Raccordements électriques | ens
6.5.3 Distribution aéraulique
Réseaux aérauliques simple-flux
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaires :
125 ≤ DN ≤ 250 | ml
Calorifuge thermique (double-flux)
- Ep. 25mm + revêtement | ens
- Ep. 50mm + revêtement | ens
Finitions tôle isoxale | ens
Equipements et accessoires
Equipements et accessoires, selon CCTP | ens
6.5.4 Clapets coupe-feu (SO)
6.5.5 Entrée d'air (PM)
6.5.6 Bouche de reprise plafonnière petit débit (<200m3/h)
Bouche de reprise selon CCTP | ens
6.5.7 Grille extérieure
Grille extérieure selon CCTP
- Rejet AV VMC SF | ens
6.5.8 Mise au point
Propreté des réseaux aérauliques selon DCE | ens
Mise en service des installations | ens
Réglages des installations | ens
Sous Total poste 6.5
6.6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE (SO)
TOTAL POSTE 6 - BÂTIMENT BEL 12
9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
Travaux de GTC | ens
TOTAL POSTE 9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE GTC
TOTAL TO5 - PHASE 7 - TRAVAUX BEL 12
Ligne de formules

## CDPGF_TO
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
TRANCHE OPTIONNELLE (TO)
10.1 - TO06 - BEL 12 - VENTILATION DOUBLE-FLUX SALLE DE REUNION
10.1.1 Centrale double-flux
Centrale double-flux
CTA double-flux conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Batterie électrique | ens
Pièges à son | u
Raccordements électriques | ens
Modulation des débits
Détecteur de présence, conforme au DCE | u
Registre motorisé conforme au DCE | u
Liaisons entre équipements | ens
10.1.2 Distribution aéraulique
Réseaux aérauliques double-flux
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaires :
125 ≤ DN ≤ 250 | ml
Gaine tôle rectangulaires :
- | ml
- | ml
10.1.3 Diffuseur plafonnier (>200m3/h)
Diffuseur plafonnier selon CCTP | ens
10.1.4 Bouche de reprise plafonnière (>200m3/h)
Bouche de reprise selon CCTP | ens
10.1.5 Grille extérieure
Grille extérieure selon CCTP
- Prise AN CTA DF | ens
- Rejet AV CTA DF | ens
10.1.6 Mise au point
Propreté des réseaux aérauliques selon DCE | ens
Mise en service des installations | ens
Réglages des installations | ens
Sous Total poste 10.1
10.2 - TO07 - BEL 13 - REMPLACEMENT CTA DOUBLE-FLUX
10.2.1 Travaux de dépose / neutralisation
Ventilation (SO)
- Dépose de la CTA double-flux existante, compris accessoires associés | ens
10.2.2 Distributions change-over
Canalisations
Canalisations en tube inox y compris accessoires et supportage :
- 16/18 < DN ≤ 20/22 | ml
- 20/22 < DN ≤ 40/42 | ml
Réseaux extérieurs :
- DN 20 à 40 : Calorifuge (classe 5) + Revêtement par tôle | ml
Cordon antigel autorégulant | ens
10.2.3 Centrale double-flux
Centrale double-flux
CTA double-flux conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Batterie hydraulique et vanne motorisée | ens
Pièges à son | u
Raccordements électriques | ens
Raccordements hydrauliques | ens
10.2.4 Distribution aéraulique
Réseaux aérauliques
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaires :
125 ≤ DN ≤ 250 | ml
Calorifuge thermique (double-flux)
- Ep. 25mm + revêtement | ens
- Ep. 50mm + revêtement | ens
Finitions tôle isoxale | ens
Equipements et accessoires
Equipements et accessoires, selon CCTP | ens
10.2.5 Mise au point
Propreté des réseaux aérauliques selon DCE | ens
Mise en service des installations | ens
Réglages des installations | ens
Sous Total poste 10.2
TOTAL 10 - TRANCHE OPTIONNELLE (TO)
Ligne de formules

## RECAP
RECAPITULATIF
TF - PHASE 1 - TRAVAUX BEL 15 + SALLE SERVEUR BEL 10
TF - PHASE 2 - TRAVAUX BEL 11 RDC
TO1 - PHASE 3 - TRAVAUX BEL 11 R+1
TO2 - PHASE 4 - TRAVAUX BEL 10 R+1 + OUEST RDC
TO3 - PHASE 5 - TRAVAUX BEL 10 ZONE INFO RDC
TO4 - PHASE 6 - TRAVAUX BEL 13
TO5 - PHASE 7 - TRAVAUX BEL 12
TOTAL H.T
TVA 20 %
TOTAL TTC
TRANCHE OPTIONNELLE (TO)
10.1 - TO06 - BEL 12 - VENTILATION DOUBLE-FLUX SALLE DE REUNION
10.2 - TO07 - BEL 13 - REMPLACEMENT CTA DOUBLE-FLUX
Ligne de formules