## BPU
MAINTENANCE DES APPAREILS DE REFRIGERATION
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Maintenance corrective et préventive conditionnelle à prix unitaires
Désignation (Déplacement inclus) | PU en HT €
*Tarif horaire de la Main d’œuvre de technicien en Heures Ouvrées
*Tarif horaire de la Main d’œuvre de technicien en dehors des Heures Ouvrées
Diagnostics, déplacements, frais de bouche, frais de port, frais sanitaires, frais administratifs et autres | Inclus
*Toute heure commencée est due
Tarif des pièces détachées et prestations à prix nets :
Désignation | Unité | Prix unitaire en € HT
Forfait Tirage au vide - azote (recherche fuite) | 1
Forfait récupération des fluides frigorigènes | 1
Forfait pour réalisation d’un test étanchéité sur circuit frigorifique 24 heures minimum après fin intervention corrective. (nouvelle norme F-GAS 2024) | 1
Tarif des fluides frigorigènes à prix nets :
% de remise
Tarification selon le catalogue (GFF Fluide frigorigène en contenant retournable (lagff.com) ) avec une remise pour les fluides frigorigènes. Catalogue en ligne : Fluide frigorigène en contenant retournable (lagff.com) |  | %
Tarif des pièces détachées et sous-ensembles :
Tarif de référence (1) | Désignation du tarif (2) | Remise consentie
%
%
%
%
%
%
(1) - Si le titulaire ne maintient pas un tarif de pièces de rechange à jour, dans un but de simplification, le tarif des pièces de rechange peut également être présenté sous la forme d’une remise consentie par rapport aux tarifs de prix publics des principaux constructeurs de matériels.
(2) - Mentionner la désignation exacte du tarif avec sa date limite de validité, ou joindre les premières pages du tarif adopté.
Coefficient multiplicateur d’approvisionnement pour pièces, sous-ensembles ou prestations sous-traitées
Coefficient d’approvisionnement sur pièces hors tarif(s) référencés (3)
Coefficient d’approvisionnement sur prestations sous-traitées (3)
(3) - Coefficient multiplicateur (supérieur à 1) applicable sur les justificatifs d’approvisionnement hors liste, hors tarif du titulaire.

## Informations
MAINTENANCE DES APPAREILS DE REFRIGERATION
Délais contractuels
Désignation | Durée
Délai d’intervention en maintenance corrective | 3 heures
Délai remise en service | 72 heures
Délai de transmission des comptes rendus | 5 jours maximum
Délai de transmission d’un devis (en jours) | 15 jours maximum
Horaires d’Intervention
Désignation | Horaires
Jours ouvrées (1) du titulaire
Heures ouvrées (2) du titulaire
(1) Jours ouvrées = jours travaillés
(2) Heures ouvrées = heures normales de travail durant les jours ouvrés

## CHUN HOTEL DIEU
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS SOUS LES SERVICES TECHNIQUES HOTEL DIEU
Service | Désignation | Numéro inventaire CHU | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
Self Sud | Prépa. Fr. 21 + | 6018139 | R449A | 6.8 | 1 | 1 | 1
Self Sud | Ch. Fr. 22 + | 6018140 | R449A | 3.2 | 1 | 1 | 1
Self Sud | Ch. Fr. 23 + | 6018141 | R449A | 2 | 1 | 1 | 1
Self Sud | Sal. Bar 24 + | 6018142 | R422D | 1.2 | 1 |  | 1
Self Sud | Vitrine 67 + | 1915515 | R455A | 0.45 |  |  | 1
Self Sud | Vitrine 68 + | 1915514 | R455A | 1.7 | 1 |  | 1
Self Sud | Arm. Positive 74 | 1617372 | R290 | 0.1 |  |  | 1
Self Sud | Arm. Neg. Enodis 69 | 2016802 | R290 | 0.11 |  |  | 1
Self Sud | Arm. Neg. Eno. 75 | 2115945 | R290 | 0.12 |  |  | 1
Self Sud | Arm. Neg. 76 | 2215846 | R290 | 0.15 |  |  | 1
Self Est | Sal. Bar 28 + | 6018146 | R422D | 0.8 |  |  | 1
Self Est | Meub. 31 + | 6018151 | R422D | 2.3 | 1 |  | 1
Self Est | Meub. 34 + | 6018152 | R422D | 1.3 |  |  | 1
Self Est | Arm. Neg. 50 | 6018160 | R404A | 0.34 |  |  | 1
Self Est | Arm. Ref. 51 + | 6018161 | R404A | 0.3 |  |  | 1
Self Est | Arm. Doub. 52 + | 6018162 | R404A | 0.3 |  |  | 1
Self Est | Arm. Ref. 53 + | 1322881 | R134A | 0.28 |  |  | 1
Self Est | Ch. Fr. Inox 54 + | 6018164 | R404A | 0.3 |  |  | 1
Self Est | Meub. bas Enodis 66+ | 1815331 | R290 | 2x0,15 |  |  | 1
Self Est | Vitrine Enodis 65+ | 1815330 | R290 | 2x0,15 |  |  | 1
Self Est | Arm. Neg. Eno. Salon 70 | 2016803 | R290 | 0.11 |  |  | 1
CCR | Labo. Cond. Evapo 1+ | AA16157 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
CCR | Labo. Cond. Evapo 2+ | AA16158 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
CCR | Labo. Cond. Evapo 3+ | AA16159 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
CCR | Labo. Cond. Evapo 4+ | AA16160 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
CCR | Ch. Fr. n°1 Lait + | 6018118 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
CCR | Ch. Fr. n°2 fruits + | 6018119 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
CCR | Ch. Fr. n°3 Plats Cuis.+ | 6018120 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
CCR | Stock. Chariots Evapo 1+ | AA16161 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
CCR | Stock. Chariots Evapo 2+ | AA16162 | Glycol. | Glycol. |  | 2 | 1
Lactarium | Arm. Nég. 2 | 917948 | R404A | 0.27 |  |  | 1
Lactarium | Cell. Rap. N°1 + - | 6015628 | R404A | 1.5 | 1 |  | 1
Lactarium | Cell. Rap. N°2 + - | 417479 | R404A | 1.5 | 1 |  | 1
Lactarium | Arm. Traver. + | 1015295 | R404A | 0.28 |  |  | 1
Lactarium | Ch. Fr. Sec. - | 435817 | R404A | 3.5 | 1 | 1 | 1
Lactarium | Ch. Fr. Nor. - | 417437 | R404A | 7.35 | 1 | 1 | 1
Lactarium | Pasteur. 1 + | 1316095 | R404A | 3 | 1 |  | 1
Lactarium | Pasteur. 2 + | 1816520 | R404A | 1.65 | 1 |  | 1
Lactarium | Arm. Neg. | 1617369 | R290 | 0.1 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Neg. | 2015007 | R290 | 0.99 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Neg. | 2015008 | R290 | 0.99 |  |  | 1
Lactarium | Cong. Voiture 2 | 1946426 | R404A | 0.25 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Pos. | 1915393 | R290 | 0.88 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Pos. | 2016907 | R290 | 0.99 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Pos. | 1915392 | R290 | 0.99 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Transp. Réa. | 2115394 | R134a | 0.15 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Transp. Péd. | 2115395 | R134a | 0.15 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Transp. Péd. | 2115396 | R134a | 0.15 |  |  | 1
Lactarium | Arm. Neg. | 2516613 | R290 | 0.099 |  |  | 1
FAI AMP | Ch. Fr. 42 + | 434819 | XP40 | 1.8 |  |  | 1
Serv. Mort. | Cell. Neg. 39 | 315751 | R452A | 0.34 |  |  | 1
Serv. Mort. | Cell. Neg. 41 | 315753 | R404A | 0.42 |  |  | 1
Serv. Mort. | Cell. Neg. 40 | 315752 | R452A | 0.34 |  |  | 1
Serv. Mort. | Cell. 1 (57) + | 815162 | R404A | 1.32 | 1 |  | 1
Serv. Mort. | Cell. 2 (58) + | 815163 | R404A | 1.32 |  |  | 1
Serv. Mort. | Cell. 3 (59) + | 815161 | R404A | 1.3 | 1 |  | 1
Serv. Mort. | Cell. 3 Bis (60) + | 6516128 | 404 | 0.45 |  |  | 1
Serv. Mort. | Cell. 4 (61) + | 815160 | R404A | 2 | 1 |  | 1
Serv. Mort. | Case 10 11 + | 2218105 | R134A | 1.5 |  |  | 1
Internat | Meub. 8 + | 818163 | R404A | 5 | 1 |  | 1
Internat | Sal. Bar 12 + | 1416848 | R404A | 0.5 |  |  | 1
Internat | Arm. Pos. 62 | 1219298 | R404A | 0.5 |  |  | 1
Internat | Arm. Neg. 63 | 1219297 | R404A | 0.5 |  |  | 1
Internat | Arm. Neg. 40 | 2361210 | ? | ? |  |  | 1
Internat | Ch. Fr. 46 + | 417454 | R404A | 1.5 | 1 | 1 | 1
Internat | Tab. Prépa. | 2115626 | R455 | 0.7 |  |  | 1
Internat | Arm. Pos. | 2215703 | R600a | 0.05 |  |  | 1
CRB | Ch. Fr. Neg. 1 | 6516132 | R404A | 7 | 1 |  | 1
CRB | Ch. Fr. Neg. 2 | 6516132 | R404A | 7 | 1 |  | 1
CRB | Ch. Fr. Pos. 1 | 6516133 | R404A | 4 | 1 |  | 1
CRB | Ch. Fr. Pos. 2 | 6516133 | R404A | 4 | 1 |  | 1
Labo. PT1 | Ch. Fr. 12 + | 6018130 | R404A | 2.7 | 1 | 1 | 1
Labo. PT1 | Ch. Fr. 13 + | 1327220 | R404A | 3 | 1 | 1 | 1
Labo. PT1 | Ch. Fr. 14 + | 6018132 | R134A | 1.7 |  | 1 | 1
Labo. PT1 | Ch. Fr. 15 + | 6018133 | R422D | 2.9 | 1 | 1 | 1
Labo. PT1 | Arm. Traver. + | AA18211 | R404A | illisible |  |  | 1
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 1 + | 1327210 | R404A | 2.5 | 1 | 2 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 2 + | 1326083 | R404A | 2.5 | 1 | 2 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 3 + | 1326082 | R404A | 3.7 | 1 | 2 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 5 + | 1326079 | R404A | 3.7 | 1 | 2 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 6 + | 1326078 | R404A | 3.5 | 1 | 2 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 7 + | 1326076 | R404A | 3.5 | 1 | 2 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 8 + | 1326077 | R404A | 3 | 1 | 2 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 9 + | 1326080 | R404A | 2.5 | 1 | 2 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 10 + | 1327208 | R404A | 3 | 1 | 1 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 11 + | 1327207 | R404A | 3.5 | 1 | 1 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 12 + | 1327206 | R404A | 3.5 | 1 | 1 | 2
PTMC - Pharmacie | Ch. Fr. 13 + | 1327209 | R404A | 3 | 1 | 2 | 2
Deurbroucq | Arm. Pos. 72 | 2115217 | R290 | ? |  |  | 1
Deurbroucq | Arm. Pos. 73 | 2115218 | R290 | ? |  |  | 1
[7 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CHUN ST JACQUES 1
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS SOUS M. GALISSON
Service | Désignation | Numéro inventaire CHU | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
Hôpital St Jacques / Cuisine | PROFROID Centrale frigorifique positive Puissance frigorifique installation positive < 150kW | 17/46602 | R449A | 216 | 1 |  | 1
Hôpital St Jacques / Cuisine | PROFROID Centrale frigorifique négative cellule 1et2 Puissance frigorifique installation positive < 150kW | 17/46603 | R449A | 150 | 1 |  | 1
Hôpital St Jacques / Cuisine | PROFROID Centrale frigorifique négative cellule 3 à 5 Puissance frigorifique installation positive < 150kW | 17/46604 | R449A | 250 | 1 |  | 1
CF N °1 : Préparation self (1er étage) | 1 évaporateur | AV/00361 | R404A | 1.5 | 1 | 2 | 1
CF N °2 : Stock self (1er étage) | 1 évaporateur | 18/46525 | R449A | 2.1 | 1 | 2 | 1
CF N °3 : Service self (1er étage) | 1 évaporateur |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N °4 : 5ème gamme (rez de chaussée) | 1 évaporateur |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N °5 : Jour (rez de chaussée) | 1 évaporateur |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N °7 : Production froide (rez de chaussée) | 2 évaporateurs |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N °9 : Production chaude (rez de chaussée) (plan S1858) | 2 évaporateurs |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N °10 : Diététique (rez de chaussée) | 1 évaporateur | AV/00347 | R422D/MO29 | 9 | 1 | 2 | 1
Salle 5ème gamme (rez de chaussée) | 2 évaporateurs | 22/49014 | XP40 | 21 | 1 | 2 | 1
Salle préparation froide (rez de chaussée) | 2 évaporateurs |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
Salle conditionnement froid (rez de chaussée) | 2 évaporateurs |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
Salle préparation diététique (rez de chaussée) | 1 évaporateur | AV/00347 | R422D/MO29 | 9 | 1 | 2 | 1
Salle CCR (rez de chaussée) | 4 évaporateurs |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N°11 : 5ème gamme (rez de jardin) | 1 évaporateur | AV/00349 | R134A | 4 | 1 | 2 | 1
CF N°12 : Produits laitiers n°1 (rez de jardin) | 1 évaporateur | AV/00346 | R422D/MO29 | 9 | 1 | 2 | 1
CF N°13 : Produits laitiers n°2 (rez de jardin) | 2 évaporateurs | AV/00352 | R134A | 10 | 1 | 2 | 1
CF N°14 : Boucherie (rez de jardin) | 1 évaporateur | AV/00353 | R134A | 7 | 1 | 2 | 1
CF N°15 : Produits 5ième gamme (rez de jardin) | 1 évaporateur | 23/45622 | R513A | 4.8 | 1 | 2 | 1
CF N°16 : Tampon (rez de jardin) | 1 évaporateur | AV/00355 | R422D/MO29 | 7.5 | 1 | 2 | 1
CF N°17 : Boucherie (rez de jardin) | 1 évaporateur | 18/46524 | R134A | 2 | 1 | 2 | 1
CF N°18 : Départ CCR et selfs (rez de jardin) | 1 évaporateur |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N°19 : Départ chariots repas HSJ (rez de jardin) | 1 évaporateur |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N°22 : Produits laitiers CCR (rez de jardin) | 1 évaporateur |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
CF N°23 : Tampon (rez de jardin) | 1 évaporateur | AV/00348 | XP40 | 4 | 1 | 2 | 1
Quai réception (rez de jardin) | 2 évaporateurs | AV/00345 | R449A | 11 | 1 | 2 | 1
Local déchets (rez de jardin) | 2 évaporateurs |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
Salle boucherie (rez de jardin) | 2 évaporateurs |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
Salle décartonnage surgelés (rez de jardin) | 1 évaporateur |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
Salle déconditionnement surgelés (rez de jardin) | 1 évaporateur | AV/00359 | R449A | 6.3 | 1 | 2 | 1
Sas ascenceur 29 / CCR (rez de jardin) | 1 évaporateur |  | R449A | Centrale | 1 | 2 | 1
Quai expédition (rez de jardin) | 1 évaporateur | AV/00344 | R404A | 9.5 | 1 | 2 | 1
Armoire négative self 78 | Conservateur | 20/45979 | R290 |  | 1 |  | 1
Armoire positive self 77 | Conservateur | 20/45980 | R290 |  | 1 |  | 1
Meuble vitrine self 1 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | 20/46177 | R455A |  | 1 |  | 1
Meuble vitrine self 2 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | 20/46178 | R455A |  | 1 |  | 1
Meuble vitrine self 3 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | 20/46179 | R455A |  | 1 |  | 1
Armoire congélateur glaces self | Conservateur | BA/02463 | R404A |  | 1 |  | 1
Salad'Bar du self | Conservateur | 14/47081 | R455A |  | 1 |  | 1
Congélateur bahut pains (rez de jardin) | Conservateur | 24/45256 | R600A | 0.9 | 1 |  | 1
Armoire négative local déconditionnement (double armoire) | Conservateur | 16/47540 | R290 | 0.1 | 1 |  | 1
Armoire négative local déconditionnement (double armoire) | Conservateur | 16/47541 | R290 | 0.1 | 1 |  | 1
Armoire négative local boucherie | Conservateur | 23/45623 | R290 |  | 1 |  | 1
Desserte réfrigéré positive inox | Conservateur | 19/48334 | R290 | 0.34 | 1 |  | 1
Table réfrigéré (self) | COnservateur | 22/46551 | R455A
Cellulles refroid 1 et 2 | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 4 chariots | 17/46603 | R449A | 150 | 1 |  | 1
Cellulles refroid 3, 4 et 5 | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 4 chariots | 17/46604 | R449A | 250 | 1 |  | 1
Cellulles refroid diététique | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 4 chariots | DA/05358 | R134A | 2.6 | 1 |  | 1
[7 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CHUN ST JACQUES 2
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS SOUS M. JAFFRE
Service |  | Désignation | Numéro inventaire CHU | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
Ecole infirmières | Rez de chaussée chambre froide n°1 | 1 évaporateur |  |  |  |  | 2 | 1
| Rez de chaussée chambre froide n°2 | 1 évaporateur |  |  |  |  | 2 | 1
| Etage chambre froide n°3 | 1 évaporateur |  |  |  |  | 2 | 1
Pharmacie | Chambre froide 1 | 1 évaporateur |  |  |  |  | 2 | 1
| Chambre froide 2 | 1 évaporateur |  |  |  |  | 2 | 1
Internat | Chambre froide de la salle de garde | 1 évaporateur |  |  |  |  | 2 | 1
Ecole infirmières | RDC | Désignation: congel bahut 2 | [5 empty] | 1
| Etage cuisine | Désignation: congel bahut 3 | [5 empty] | 1
| Meuble self N° 1 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | [5 empty] | 1
| Meuble self N° 2 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | [5 empty] | 1
| Meuble self N° 3 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | [5 empty] | 1
| Salad'Bar du self | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | [5 empty] | 1
| Etage self | AFP1 | [5 empty] | 1
| Etage cuisine | AFP4 | [5 empty] | 1
| Etage cuisine | AFP4 bis | [5 empty] | 1
| Etage cuisine | AFP5 | [5 empty] | 1
| Etage cuisine | AFN8 | [5 empty] | 1
| Etage self | AFN9 | [5 empty] | 1
| Etage cuisine | Congel 6 | [5 empty] | 1
| Etage cuisine | Congel 7 | [5 empty] | 1
[8 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CHUN HGRL
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS HGRL
Service | Numéro enceinte | Désignation | Numéro inventaire CHU | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
Self | 1 | VITRINE REFRIGEREE N ° 1-Self | 1235071 | R404A | 2 | 1 |  | 1
Self | 2 | VITRINE REFRIGEREE N ° 2-Self | 1235072 | R404A | 2 | 1 |  | 1
Self | 3 | VITRINE REFRIGEREE N ° 3-Self | 1235073 | R404A | 2 | 1 |  | 1
Self | 4 | VITRINE SALADE BAR N°4- Self | 0135073 | R404A | 0.4 |  |  | 1
Self | 7 | VITRINE REFRIGEREE N°7-Self | CA03173 | R404A |  |  |  | 1
Self | 8 | ARMOIRE POSITIVE INOX N°8-Self | CA03174 | R134A | 0.24 |  |  | 1
Self | 9 | ARMOIRE NEGATIVE INOX N°9-Self | CA03175 | R404A | 0.27 |  |  | 1
Internat | 10 | Vitrine Réfrigérée 10-Internat | 1735194 |  |  |  |  | 1
Internat | 11 | Armoire positive double porte N° 11-Internat | CA03176 |  |  |  |  | 1
Internat | 12 | Armoire positive N° 12-Internat | CA03178 |  |  |  |  | 1
Internat | 17 | Refrigérateur N°17-Internat | 1635961 |  |  |  |  | 1
Self | 24 | ARMOIRE MOBILE MAINTIEN EN TEMPERATURE FROIDE N° 24 | 2335111 | R290 | 0.1 |  |  | 1
CCR | 58 | CF 58 - Cuisine STOCKAGE CHARIOTS | CA03190 | Glycol sur GF extérieur TRANE (Groupe à la charge de DALKIA) |  | 1 | 1 | 1
CCR | 59 | CF 59 - Cuisine CONDITIONEMENT | 6401365 | Glycol sur GF extérieur TRANE (Groupe à la charge de DALKIA) |  | 1 | 1 | 1
Pharmacie | 25 | Armoire positive N°25 vitré MP1430SG | 1935750 | R290 |  |  |  | 1
CCR | 60 | CF 60 - Cuisine BB25 | 6401366 | R413a | 9.7 | 1 | 1 | 1
CCR | 61 | CF 61 - Cuisine BB28 | 6401367 | R134a | 2.4 | 1 | 1 | 1
CCR | 63 | CF 63 - Cuisine BB22 | 6401368 | R134a | 2.5 | 1 | 1 | 1
CCR | 64 | CF 64 - BB16 Cuisine-Circuit N°1-groupe 1 | 6401369 | R404A | 11.5 | 1 | 1 | 1
CCR | 65 | CF 65 - Cuisine BB 36 | 6401370 | R134a | 4 | 1 | 1 | 1
CCR | 66 | CF 66 - Cuisine BB31 | 6401371 | R413a | 4 | 1 | 1 | 1
CCR | 67 | CF 67 - Cuisine BB37 | 6401372 | R134a | 2 | 1 | 1 | 1
CCR | 68 | CF 68 - Cuisine BB 35 - CF Négative | 6401373 | R404A | 4 | 1 | 1 | 1
CCR | 69 | CF 69 - Cuisine BB 32 - CF Négative | 6401374 | R449A | 4 | 1 | 1 | 1
CCR | 70 | CF 70 - Laboratoire (LABO. UMTR) JT29 | 6401375 | R404A | 5 | 1 | 1 | 1
CCR | 72 | CF 72 - PHARMACIE BO 08 | 6401376 | R413a | 7.5 | 1 | 1 | 1
Serv. Mort. | 73 | CF 73 - cases réfrigérées 8 cases - GR1 | 6401377 | R404A | 8 | 1 | 1 | 1
Serv. Mort. |  | CF 73 - cases réfrigérées 8 cases - GR2
Serv. Mort. | 74 | CF 74 - cases réfrigérées 4 cases | 6401378 | R404A | 2 | 1 | 1 | 1
Serv. Mort. | 78 | CF 78 - case réfrigérée corps obèse | 0936467 | R404A | 2 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CHUN BEAUSEJOUR
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS BEAUSEJOUR
Marque | Désignation | Numéro inventaire CHU | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
LIEBEHRR | Armore positive | 11/55192 | R290 | 0.80 k |  |  | 1
LIEBEHRR | Armoire négative 1 | 16/55254 | R600A | 110 g |  |  | 1
LIEBEHRR | Armoire négative 2 | DA/06677 | R134A | 0.280 Kg |  |  | 1
| Meuble 3 portes BLOTOP Positif | dA/06680 | R404A | 0.150 kg |  |  | 1
| Vitrine 6 | DA/06687 | R404A | 1.600 kg |  |  | 1
| Armoire positive vitrée | 24/55115 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CHUN BELLIER
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS BELLIER
Service | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire CHU | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
HGRL-BB19 | VITRINE REFRIGEREE N ° 1-Self | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | PROFINOX |  | CL3862W00 | 1235071 | R404A | 2kg |  |  | 1
HGRL-BB19 | VITRINE REFRIGEREE N ° 2-Self | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | PROFINOX |  | CL3862W01 | 1235072 | R404A | 2kg
HGRL-BB21 | VITRINE REFRIGEREE N ° 3-Self | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | PROFINOX |  | CL3862W02 | 1235073 | R404A | 2kg |  |  | 1
HGRL-BB14 | VITRINE SALADE BAR N°4- Self | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | VAUCONSANT | 60055/2965 |  | 0135073 | R404A | 0,4kg |  |  | 1
HGRL-BB19 | VITRINE REFRIGEREE N°7-Self | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | UH | AET4440ZHR | 19D151000023B40230202 | CA03173 | R404A |  |  |  | 1
HGRL-BB19 | ARMOIRE POSITIVE INOX N°8-Self | Armoire refrigérée de conservation à étagères | FRANSTAL | EO6NOD1C | 55000010 | CA03174 | R134A | 0,24kg |  |  | 1
HGRL-BB19 | ARMOIRE NEGATIVE INOX N°9-Self | Armoire congélation de conservation à étagères | FRANSTAL | EO6COD1C | 60400001 | CA03175 | R404A | 0,27kg |  |  | 1
I-RCI06 | Vitrine Réfrigérée 10-Internat | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | ENODIS | 82540103 | 16193801 | 1735194 |  |  |  |  | 1
I-RCI07 | Armoire positive double porte N° 11-Internat | Armoire refrigérée de conservation à étagères | BONNET | BIOSTORE |  | CA03176 |  |  |  |  | 1
I-RCI07 | Armoire positive N° 12-Internat | Armoire refrigérée de conservation à étagères | BONNET | BIOSTORE SR 600 | 000109792101/0 | CA03178 |  |  |  |  | 1
I-RCI06 | Congelateur N°16 - Internat | Armoire négative vitrée de conservation à étagères | ENODIS | EIPGB7G | 17POP048378 | 1835000 | A l'arret |  |  |  | 1
I-RCI06 | Refrigérateur N°17-Internat | Armoire refrigérée vitrée de conservation à étagères | ENODIS | EIPGM7G | 16POP 052146 | 1635961 |  |  |  |  | 1
HGRL-BB01 | Cellule de refroidissement soupe N° 23 | Armoire refrigérée inox | ZANUSSI | BC56VA | 9VTX11071903 | 6702559 | R134A | 4,23kg |  |  | 1
HGRL-BB01 | ARMOIRE MOBILE MAINTIEN EN TEMPERATURE FROIDE N° 24 | ARMOIRE MOBILE MAINTIEN EN TEMPERATURE FROIDE | MATFER | 842140 | UB222293 | 2335111 | R290 | 0,100 kg |  |  | 1
HGRL-BO07 | Armoire positive N°25 vitré MP1430SG | Armoire réfrigérée de pharmacie | BMEDICAL-SYSTEMS | MP1430SG | 9381877 | 1935750 | R290 |  |  |  | 1
HGRL-BB01 | CF 58 - Cuisine STOCKAGE CHARIOTS | 2 évaporateurs (N° inventaires : 1336207 et 1336208) | GF TRANE extérieur |  |  | CA03190 |  |  | 1 | 1 | 1
HGRL-BB27 | CF 59 - Cuisine CONDITIONEMENT | 2 évaporateurs (N° inventaires : 1336205 et 1336206) | GF TRANE extérieur |  |  | 6401365 |  |  | 1 | 1 | 1
HGRL-BB25 | CF 60 - Cuisine BB25 | 1 évaporateur | FRIGOPOL | D450L12450 | 1159 | 6401366 | R413a | 9kg7 | 1 | 1 | 1
HGRL-BB28 | CF 61 - Cuisine BB28 | 1 évaporateur | UH | TFHT4518Y | 16G12 133130 3H76630210 | 6401367 | R134a | 2kg4 | 1 | 1 | 1
HGRL-BB22 | CF 63 - Cuisine BB22 | 1 évaporateur | UH | TFHT4518 | 16E04180513 3H76630210 | 6401368 | R134a | 2kg5 | 1 | 1 | 1
HGRL-BB16 | CF 64 - BB16 Cuisine-Circuit N°1-groupe 2 | 1 évaporateur | FRIGOPOL | HOD5(D60300) | BJAG | 6401369 | R134a | 11kg5 | 1 | 1 | 1
| CF 64 - BB16 Cuisine-Circuit N°1-groupe 1 | 1 évaporateur | FRIGOPOL | HOD5(D60300) | BJAG |  | R404A | 11kg5 | 1 | 1 | 1
HGRL-BB36 | CF 65 - Cuisine BB 36 | 1 évaporateur | FRIGOPOL | EODS (D60150)7DLAZA-1,5 | 1081A440771 | 6401370 | R134a | 4kg | 1 | 1 | 1
HGRL-BB31 | CF 66 - Cuisine BB31 | 1 évaporateur | FRIGOPOL | D150L12-150 | 11146 | 6401371 | R413a | 4kg | 1 | 1 | 1
HGRL-BB37 | CF 67 - Cuisine BB37 | 1 évaporateur | UH | TAJN4511YHR | 0182A1753208 | 6401372 | R134a | 2kg | 1 | 1 | 1
HGRL-BB35 | CF 68 - Cuisine BB 35 - CF Négative | 1 évaporateur | UH | TFH2511Z | 54F131490114841C | 6401373 | R404A | 4kg | 1 | 1 | 1
HGRL-BB32 | CF 69 - Cuisine BB 32 - CF Négative | 1 évaporateur | UH | TFH25113 | 54H031790143055C | 6401374 | R449A | 4kg | 1 | 1 | 1
HGRL-JT29 | CF 70 - Laboratoire (LABO. UMTR) JT29 | 1 évaporateur | MANEUROP | MGZ032-4J | C9804175 | 6401375 | R404A |  | 1 | 1 | 1
HGRL-BO08 | CF 72 - PHARMACIE BO 08 | 1 évaporateur | FRIGOPOL | D60150 | 1182A3301038 | 6401376 | R413a | 7kg5 | 1 | 1 | 1
HGRL-JF62 | CF 73 - cases réfrigérées 8 cases - GR1 | Cases mortuaires refrigérées | SEARLE/10-DLZB2-2 | SRL 65 | 0984 | 6401377 | R404A | 8kg | 1 | 1 | 1
| CF 73 - cases réfrigérées 8 cases - GR2 |  | FRIGOPOL | 10-DLZA-22 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
HGRL-JF62 | CF 74 - cases réfrigérées 4 cases | Cases mortuaires refrigérées | UH | CAJ 9513ZMHR | 09J071023594G66431202 | 6401378 | R404A | 2kg | 1 | 1 | 1
HGRL-JF66 | CF 75 - cases réfrigérées noyés | Chambre mortuaires à cases refrigérées |  |  | CAJ9480Z | 6401379 | A l'arret |  | 1 | 1 | 1
HGRL-JF62 | CF 78 - case réfrigérée corps obèse | Case mortuaire réfrigérée | UH | CAJ9480ZMHR | 09G09182-223-4G66231202 | 0936467 | R404A | 2kg | 1 | 1 | 1
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CHUN SEILLERAYE
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS SEILLERAYE
Service | Désignation | Marque | Modèle | Numéro inventaire CHU | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
| CF1 | LU VE | SHA 28N80 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| CF2 | A.SEVESO SPA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| CF3 | LU VE | SHA 79N50 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Présentoir SELF 1 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | [6 empty] | 1
| Présentoir SELF 2 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | [6 empty] | 1
| Présentoir SELF 3 | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | [6 empty] | 1
[9 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH ST NAZAIRE
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH ST NAZAIRE
1/ Forfait incluant : Les visites de maintenance préventive systématique selon les périodicités. (Main d’oeuvre, déplacements, frais de port et divers compris). La garantie d’intervention 24h/24 7j/7
1/ Forfait incluant : La main d’oeuvre et les déplacements des interventions de maintenance corrective. Les pièces détachées seront facturées sur devis selon les prix du marché.
Site | Service | N° équipement | Libellé | Désignation | Code géographique | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | 1/ Total forfait préventif par an en € HT | 2/ Total Forfait correctif par an en € HT | Total annuel en € HT
Cité Sanitaire 11 boulevard Georges Charpak à SAINT-NAZAIRE | 2330 UCPA | ET004482 | Groupe Frigorifique positif à air GC4/CR4HZB11ZC | Toiture-terrasse sur Magasin | 011-RDC-TTM | R449A (XP40) |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004630 | Evaporateur plafonnier CF Mûrisserie | Mûrisserie | 011-SS1-211 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004618 | Evaporateur cubique C F BOP circuit court | CFP BOF circuit court | 011-SS1-213 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004619 | Evaporateur cubique CF Fruits et Légumes | CFP fruits et légumes | 011-SS1-215 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004638 | Evaporateur Cubique CF Principale | CFP principale | 011-SS1-216 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004631 | Evaporateur Plafonnier CF Poissons | CFP poissons | 011-SS1-217 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004632 | Evaporateur Double Flux CF Préparation Produits souillés | PPS préparation produits souillés | 011-SS1-220 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004615 | Chambre Froide Positive Stockage Déchets | Stockage déchets | 011-SS1-221 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET005395 | Evaporateur cubique CF de Jour | CFP de jour | 011-SS1-248 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004627 | Evaporateur Double Flux CF Préparation Produits à Assainir | PPAA préparation produits à assainir | 011-SS1-249 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004628 | Evaporateur Double Flux CF Préparation Produits assainis | PPA préparation produits assainis | 011-SS1-250 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004635 | Evaporateur Double Flux CF Production Froide | Productions froides | 011-SS1-251 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004636 | Evaporateur Double Flux CF Production Froide | Productions froides | 011-SS1-251 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004637 | Evaporateur Double Flux CF Production Froide | Productions froides | 011-SS1-251 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004928 | Evaporateur GUNTNER GHF 031,2F/27-ANW50.E | CFP Productions froides | 011-SS1-252 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004616 | Evaporateur Cubique C F Produits finis | Chambre froide prod. finis vaisselle mat. distrib propres | 011-SS1-258 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004617 | Evaporateur Cubique CF produits finis | Chambre froide prod. finis vaisselle mat. distrib propres | 011-SS1-258 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004633 | Evaporateur Double Flux CF Allotissement Repas | Allotissement repas | 011-SS1-259 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004634 | Evaporateur Double Flux CF Allotissement Repas | Allotissement repas | 011-SS1-259 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 0
|  | ET004624 | Evaporateur Cubique CF stockage Amont Chariots | Stockage amont chariots | 011-SS1-261 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004622 | Evaporateur Cubique CF Aval Chariots | stockage aval chariots | 011-SS1-262 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004623 | Evaporateur Cubique CF Aval Chariots | stockage aval chariots | 011-SS1-262 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004629 | Evaporateur Double Flux CF CHariots | CFP chariots | 011-SS1-263 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004625 | Evaporateur Double Flux CF Décartonnage | Décartonnage | 011-SS1-403 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004626 | Evaporateur Double Flux CF Décartonnage | Décartonnage | 011-SS1-403 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004483 | Groupe Frigorifique négatif à air QUIETOR GCLZF15 Z | Toiture-terrasse sur Magasin | 011-RDC-TTM | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004611 | Chambre Froide Negative UCPA N° 1 | CF négative 1 | 011-SS1-212 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004484 | Groupe Frigorifique négatif à air QUIETOR GCLZF15 Z | Toiture-terrasse sur Magasin | 011-RDC-TTM | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004612 | Chambre Froide Negative UCPA N° 2 | CF négative 2 | 011-SS1-214 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004536 | Groupe de froid des cellules de réfrigération rapide | REZ DE CHAUSSEE | 011-RDC | R449A (XP40) |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004502 | Cellule de réfrigération rapide 140-160 kg N° 1 | Productions chaudes | 011-SS1-257 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004503 | Cellule de réfrigération rapide 140-160 kg traversante N° 2 | Productions chaudes | 011-SS1-257 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004504 | Cellule de réfrigération rapide 140-160 kg traversante N° 3 | Productions chaudes | 011-SS1-257 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004505 | Cellule de réfrigération rapide 320 kg traversante N° 4 | Productions chaudes | 011-SS1-257 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004542 | Armoire froide négative 1 porte 650 litres | Productions chaudes | 011-SS1-257 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 2321 RESTAURANT PERS | ET004486 | Groupe Frigorifique positif à eau MINICOLD GEH 211 ZC | local technique Sous-station 7 | 012-SS1-502 | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004494 | Chambre Froide SELF | Chambre froide | 012-SS1-209 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004445 | Armoire froide positive 2 chariots GN2/1 transversante group | Service hôtelier | 012-SS1-208 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004446 | Armoire froide positive 2 chariots GN2/1 groupe LOGE | Restaurant du personnel Distribution | 012-SS1-233 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004447 | Table de dressage mobile réfrigérée à flux laminaire 5 GN1/1 | Service hôtelier | 012-SS1-208 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004550 | Armoire froide négative 1 porte ENODIS | stockage produits secs | 012-SS1-211 | R290 | [6 empty] | 0
|  | ET004551 | Armoire froide négative 1 porte ENODIS | stockage produits secs | 012-SS1-211 | R290 | [6 empty] | 0
|  | ET004467 | Meuble dessus réfrigéré et vitrine LG 1500 mm | Restaurant du personnel salle à manger réception | 012-SS1-219 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004465 | Meuble dessus réfrigéré et vitrine LG 2250 mm | Restaurant du personnel Distribution | 012-SS1-233 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004466 | Meuble dessus réfrigéré et vitrine LG 2250 mm | Restaurant du personnel Distribution | 012-SS1-233 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004457 | Soubassement réfrigéré 4 tirroirs GN 1/1 | Restaurant du personnel Distribution | 012-SS1-233 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004458 | Soubassement réfrigéré 2 tirroirs GN 1/1 | Restaurant du personnel Distribution | 012-SS1-233 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004470 | Meuble salad bar réfrigéré LG 2200 mm environ | Restaurant du personnel Distribution | 012-SS1-233 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004471 | Meuble salad bar réfrigéré LG 2200 mm environ | Restaurant du personnel Distribution | 012-SS1-233 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 1790 INTERNAT | ET004485 | Groupe Frigorifique positif à eau MINICOLD GEH 316 ZC | local technique ventilation self | 012-RDC-501 | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET005396 | Chambre Froide INTERNAT | Chambre froide | 012-RDC-205 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET006593 | Armoire froide positive ENODIS | Restaurant du personnel | 012-RDC-201 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET006900 | Armoire froide positive ENODIS | Restaurant du personnel | 012-RDC-201 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 2110 GESTION MAG SERV ECO | ET004488 | Groupe Frigorifique positif à eau MINICOLD GEH 316 ZC | local technique CVC CH Est | 009-SS1-501 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004496 | Chambre Froide Magasin | Chambre froide | 009-SS1-249 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
| 6205 BIOLOGIE | ET004489 | Groupe Frigorifique positif à eau MINICOLD GEH 316 ZC | local technique cv | 006-SS1-504 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004497 | Chambre Froide Micro-biologie | Chambre froide hygiène micro bio | 006-SS1-241 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004490 | Groupe Frigorifique positif à eau MINICOLD GEH 316 ZC | local technique cv | 008-SS1-501 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004498 | Chambre Froide Biologie | Chambre froide biochimie - hématologie | 008-SS1-211 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
| 0801 PHARMACIE GCS | ET004487 | Groupe Frigorifique positif à eau MINICOLD GEH 316 ZC | local technique cv CH ouest | 003-SS1-513 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004495 | Chambre Froide PHARMACIE | Chambre froide | 005-SS1-213 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004329 | Armoire réfrigérée positive double porte DOMETIC ML 1300S | Pharmacotechnie stockage | 005-SS1-227 | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004644 | Armoire réfrigérée positive double porte FRANSTAL | circulation zone cuisson vers self Hx | 005-SS1-204 | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 0840 CHAMBRE MORTUAIRE | ET004669 | Groupe Frigorifique positif à air ZANOTTI MGS21102F | Chambres réfrigérées | 007-SS1-280 | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004666 | Cellule Réfrigérante Positive 12 corps 3 portes | Chambres réfrigérées | 007-SS1-280 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004670 | Groupe Frigorifique positif à air ZANOTTI MGS10702F | Chambres réfrigérées | 007-SS1-280 | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004667 | Cellule Réfrigérante Positive 7 corps 2 portes | Chambres réfrigérées | 007-SS1-280 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004671 | Groupe Frigorifique négatif à air ZANOTTI MGS10702F | Chambres réfrigérées | 007-SS1-280 | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004668 | Cellule Réfrigérante Négative 3 corps 1 porte | Chambres réfrigérées | 007-SS1-280 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
Heinlex 57 rue Michel Ange SAINT-NAZAIRE | 2340 SELF HX | ET005198 | Groupe de condensation Optyma tm slim pack D7 CF N°58 | Patio du plateau technique | 314-RCH-Patio | R134A |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET005197 | Evaporateur plafonnier 3 ventilos CF N°58 - CF Déchets | Stockage poubelles | 314-RCB-270 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET005199 | Groupe de condensation Optyma tm slim pack W05 CF N°31 | Patio du plateau technique | 314-RCH-Patio | R134A |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004648 | C F stockage N°31 | Chambre froide stockage Local 31 | 314-RCB-242 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004876 | Armoire Frigorifique négative FRANSTAL | Office self | 314-RCB-244 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004877 | Table réfrigérée BOURGEAT format 5 GN1/1 | Office self | 314-RCB-244 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET005192 | Meuble vitrine réfrigérée cuve ventilée HORS d'OEUVRE | Office self | 314-RCB-244 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
| En stock à l'arrêt | ET004643 | Armoire réfrigérée positive double porte FRANSTAL | circulation zone cuisson vers self Hx | 314-RCB-404 | R134a |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ET005193 | Meuble vitrine réfrigérée cuve ventilée BOISSONS et DESSERT | Office self | 314-RCB-244 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
CASSIOPEE 57 rue Michel Ange | 7827 : SLD CASS ORION | ET005398 | Armoire Frigorifique FRANSTAL Réf : FHIHP70TN | Cuisine office alimentaire | 333-RCH-242 | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 3905 : USP | ET006792 | Armoire Frigorifique ENODIS GN 2/1 | Office Alimenatire | 333-RCH-227 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7837 : SLD CASS ALTAIR | ET006793 | Armoire Frigorifique ENODIS GN 2/1 | Cuisine office alimentaire | 333-E01-222 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7847 : SLD CASS VEGA | ET005939 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Cuisine office alimentaire | 333-E02-218 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7857 : SLD CASS ANTARES | ET006319 | Armoire réfrigérée FRIGINOX | Cuisine office alimentaire | 333-E01-201 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7867 : SLD CASS CARENE | ET005904 | Armoire Frigorifique FRANSTAL ref: FHIHP70TN | Cuisine office alimentaire | 333-E02-207 | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
EHPAD HEINLEX 57 rue Michel Ange | 7517 : EHPAD CHENES HX | ET005081 | Armoire Frigorifique FRANSTAL ref: FHIHP70TN | Cuisine office alimentaire | 321-RDC-202 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7518 : EHPAD CEDRES HX | ET006192 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Cuisine office alimentaire | 339-RDC-202 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7527 : EHPAD PINS HX | ET005082 | Armoire Frigorifique FRANSTAL ref: FHIHP70TN | Cuisine office alimentaire | 322-RDC-205 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7528 : EHPAD TULIPIERS HX | ET006193 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Cuisine office alimentaire | 340-RDC-202 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
EHPAD PONANT 63 rue Michel Ange | 7515 : EHPAD PONANT BELLE-ILE | ET004912 | Armoire Frigorifique FRANSTAL ref: FV7TNL 1 P | Belle-Ile - Office propre | 343-RCH-204 | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7511 : EHPAD PONANT GROIX | ET005938 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Groix - Office propre | 343-RCH-227 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7513 : EHPAD PONANT HOUAT | ET004911 | Armoire Frigorifique FRANSTAL ref: FV7TNL 1 P | Houat - Office propre | 343-E01-206 | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7512 : EHPAD PONANT HOEDIC | ET004094 | Armoire Frigorifique FRANSTAL ref: FV7TNL 1 P | Hoëdic - Office propre | 343-E01-228 | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 7514 : EHPAD PONANT BREHAT | ET006085 | Armoire Frigorifique FRANSTAL ref: FHIHP70TN | Bréhat - Office propre | 343-E01-243 | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
PSYCHIATRIE 57 rue Michel Ange | 8011 : PSY rehab A | ET006068 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Office alimentaire - Psy 1 A | 331-RCH-231 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 8012 : PSY rehab B | ET006069 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Office alimentaire - Psy 1 B | 331-RCH-249 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 8111 : PSY Admis A | ET006070 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Office alimentaire Psy 2 A | 331-RCB-217 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 8112 : PSY Admis B | ET006071 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Office alimentaire Psy 2 B | 331-RCB-252 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 8240 : SHADO |  | pas d'équipement-service fermé | Office propre PEDO PSY | 332-RDC-253 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 8512- PSY 3 Admi | ET005993 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Cuisine Psy 3 B | 332-RDC-210 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
Le TRIMARAN 57 rue Michel Ange | 8004 : PSY HDJ Intersectoriel | ET005080 | Armoire Frigorifique FRANSTAL ref: FHIHP70TN | Office alimentaire | 335-RDC-210 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET006067 | Armoire Frigorifique FRIGINOX réf : G1 R290 | Office alimentaire | 335-E01-210 | R290 |  |  |  | 1 |  |  | 0
CRECHE "les colibris" 9 rue des troènes à SAINT-NAZAIRE | 2905 : CRECHE | ET004639 | Groupe Frigorifique positif à air SPLIT VANGUARD VG HP020 | Rez-de-chaussée de la crèche, quai de livraison | 763-RDC-904 | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004641 | Chambre Froide Positive | Rez-de-chaussée de la crèche | 763-RDC-208 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004640 | Groupe Frigorifique positif à air SPLIT VANGUARD VG HP017 | Rez-de-chaussée de la crèche , quai de livraison | 763-RDC-904 | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004642 | Chambre Froide Positive S A S | Rez-de-chaussée de la crèche | 763-RDC-208 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0
|  | ET004567 | Cellule de réfrigération rapide10 kgs 5 niveaux GN 1/1 | Rez-de-chaussée de la crèche | 763-RDC-211 | R404a |  |  | 2 | 1 |  |  | 0
|  | ET004568 | Armoire froide négative 1 porte 650 litres | Rez-de-chaussée de la crèche | 763-RDC-211 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
|  | ET004566 | Table de dressage mobile réfrigérée à flux laminaire 3 GN1/1 | Rez-de-chaussée de la crèche | 763-RDC-211 | R404a |  |  |  | 1 |  |  | 0
Belle Fontaine 116 rue Ferdinand Buisson à SAINT-NAZAIRE | 8310 : PDO HJ B.FONT - | ET004574 | Armoire froide positive FRANSTAL | Rez-de-chaussée du Pavillon ancien du CDJ de Bellefontaine | 735-RDC | R134a |  |  |  | 1 |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH ERDRE ET LOIRE ANCENIS
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH ERDRE ET LOIRE A ANCENIS
N° série | Désignation | Marque | Modèle | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
| Centrale positive |  |  | R134A | 131 kg |  |  | 1
| Centrale négative |  |  | R448A | 4,170 kg |  |  | 1
AR80N/C90/SG | Cellule refroidissement 2010 puissance 7500w | ACFRI | W0777 | R404A |  |  |  | 1
AR160STD/C90 | Cellule refroidissement 2010 puissance 3100w | ACFRI | W0776 | R404A |  |  |  | 1
| CF SAS Réception |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| CF Couloir |  |  | 2 évapo |  |  | 4 | 1
| CF Légumes |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| CF Labo préparation froide |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| CF BOF |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| CF Viande |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| SAS Décongélation |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| CF Produits finis |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| Labo allotissement |  |  | 2 évapo |  |  | 4 | 1
| CF Déchets |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| Quai expedition |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| CF Négative |  |  | 1 évapo |  |  | 4 | 1
| Salade Bar | [6 empty] | 1
| Salade Bar | [6 empty] | 1
97071493 | Salade Bar | Ofeco | O'CLUB |  |  |  |  | 1
| Armoire réfrigérée positive | Ofeco | O'CLUB |  |  |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH ERDRE ET LOIRE CANDE
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH ERDRE ET LOIRE A CANDE
N° série | Désignation | Modèle | Marque | Puissance W | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
191737103 | Cellule refroidissement | EP06-12 | Foster | 950 | 614301 |  |  |  | 1
| Armoire positive | [7 empty] | 1
| Salade bar | [7 empty] | 1
| Groupe de froid négatif B1 |  |  |  | R404 |  |  |  | 1
| Groupe de froid négatif B2 |  |  |  | R404 |  |  |  | 1
| Groupe de froid positif BOF B3 | [7 empty] | 1
| Groupe de froid positif - Produits finis |  |  |  | R404 |  |  |  | 1
| Chambre positive BOF B3 | [6 empty] | 1 | 1
| Chambre positive F&L B4 | [6 empty] | 1 | 1
4045552 | Chambre positive viande B5 | GN1410TNE | Eurochef | 700 | R134a |  |  | 1 | 1
4045554 | Chambre positive Produits finis | GN1410TNE | Eurochef | 700 | R134a |  |  | 1 | 1
472445 | Chambre négative B1 | GN1410BTE | Eurochef | 1000 | R404A |  |  | 1 | 1
472444 | Chambre négative B2 | GN1410BTE | Eurochef | 1000 | R134a |  |  | 1 | 1
[9 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH ERDRE ET LOIRE VARADES
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH ERDRE ET LOIRE A VARADES
N° série | Désignation | Modèle | Marque | Puissance W | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
42410006 | Armoire froide négative 2014 | RE4142F | Electrolux | 830 |  |  |  |  | 1
42410004 | Armoire froide négative 2014 | RE4142F | Electrolux | 830 |  |  |  |  | 1
| Armoire froide positive |  | ODIC | [5 empty] | 1
| Armoire froide positive |  | ODIC | [5 empty] | 1
| Cellule refroidissement |  | Friginox | [5 empty] | 1
| Frigo |  | ODIC | [5 empty] | 1
[9 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH ERDRE ET LOIRE OUDON
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH ERDRE ET LOIRE A OUDON
N° série | Désignation | Modèle | Marque | Puissance W | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
191737103 | Cellule refroidissement | EP06-12 (29/07/2014) | Foster | 950 | 614301 |  |  |  | 1
4045552 | Chambre positive | GN1410TNE | Eurochef | 700 | R134a |  |  | 1 | 1
4045554 | Chambre positive | GN1410TNE | Eurochef | 700 | R134a |  |  | 1 | 1
472445 | Chambre négative | GN1410BTE | Eurochef | 1000 | R404A |  |  | 1 | 1
472444 | Chambre négative | GN1410BTE | Eurochef | 1000 | R134a |  |  | 1 | 1
[9 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH DAUMEZON
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH DAUMEZON A BOUGUENAIS
Service | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
| CF ALOTISSEMENT | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.540 kg | 1 | 2 | 1
| CF SAS SURGELES | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 1.65 kg | 1 | 2 | 1
| CF FRUITS ET LEGUMES | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 1.70 kg | 1 | 2 | 1
| CF BOF | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.480 kg | 1 | 1 | 1
| CF VIANDES | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 1.975 kg | 1 | 2 | 1
| CF LOCAL DECHETS | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.125 kg | 1 | 2 | 1
| CF STOCKAGE PRODUITS FINIS | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.5 kg | 1 | 2 | 1
| CF SURGELES N°1 | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.87kg | 1 | 2 | 1
| CF SURGELES N°2 | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.5 kg | 1 | 2 | 1
| CF LOCAL DECHETS COTE SELF | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 1.5 kg | 1 | 2 | 1
| CF PREPARATION FROIDE | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 3.630 kg | 1 | 2 | 1
| CELLULE N°01 | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 4 chariots |  |  |  |  | R404A | 7.5 kg |  |  | 1
| CELLULE N°02 | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 4 chariots |  |  |  |  | R404A | 7.5 kg |  |  | 1
| ARMOIRE POSITIVE - T3 Frigo self | Armoire refrigérée de conservation à étagères | ELECTROLUX | FVSB1HTN | 12307002 |  | R134A | 0.130KG
| ARMOIRE POSITIVE - T3 Frigo PREPA CHAUD | Armoire refrigérée de conservation à étagères |  |  |  |  | R134A | 0.130KG |  |  | 1
| ARMOIRE POSITIVE | Armoire refrigérée de conservation à étagères (2 compresseurs-2 condenseurs-2 évaporateurs) | GOLD EMODIS 2 portes | [7 empty] | 1
| ARMOIRE PRESENTATION DESSERT | Vitrine réfrigérée meuble de présentation (3 compresseurs-2 condenseurs) |  |  |  |  | R404 A |  |  |  | 1
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH CNPCHATEAUBRIANT
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH CHATEAUBRIANT / NOZAY / POUANCE
Localisation | Observations | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
En extérieur Centrale frigorifque positive | 3 CP ZB 95KCE - Condenseur type SO604MDB Intensité Compresseur 1 : Ph 1: 15,7 A - Ph2 : 16,3A - Ph3 :17,2 A Intensité Compresseur 2 : Ph 1: 17 A - Ph2 : 16,6A - Ph3 :16 A Intensité Compresseur 3 : Ph 1: 18,3 A - Ph2 : 17A - Ph3 :16A | Puissance frigorifique installation positive < 150kW | Profroid | CCR3HZB95ZC | 142307/150/1709 |  | R449A | 115kg |  |  | 1
En extérieur Groupe de condensation CF Chariots | 1 CP CAJ4519ZF Résistance porte HS Intensité compressuer : Ph1 : 4,5 A-Ph 2 : 4,5 A - Ph 3 : 4,1 A | Puissance frigorifique installation positive < 5kW | Profroid | QUETIS WHP19-C |  |  | R404A | 8kg |  |  | 1
En extérieur Groupe de condensation CF négative | 1 CP NTZ 108A4L1A | Puissance frigorifique installation négative < 5kW | Maneurop | NTZ108AL1A |  |  | R404A | 10kg |  |  | 1
CF BOF | Détente thermostatique sur centrale | 1 évaporateur | Luve | 206185/2010 |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF Patisserie | Détente thermostatique sur centrale | 1 évaporateur | Luve |  |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF Légumes | Détente thermostatique sur centrale | 1 évaporateur | Luve | 203837/2010 |  |  | R449A |  |  |  | 1
SAS décongélation | Détente thermostatique sur centrale | 1 évaporateur | Luve |  |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF Viandes | Détente thermostatique sur centrale | 1 évaporateur | Luve | 204116/2010 |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF Préparation Froide | Détente thermostatique sur centrale | 2 évaporateurs | Luve | 207198/2010 207199/2010 |  |  | R449A |  |  |  | 1
Labo Boucherie | Détente thermostatique sur centrale | 1 évaporateur | Luve |  |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF plats cuisinés | Détente thermostatique sur centrale | 1 évaporateur | Luve | 207223/2010 |  |  | R449A |  |  |  | 1
Salle distribution | Détente thermostatique sur centrale | 2 évaporateurs | Luve | 200533/2010 200534/2010 |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF stockage chariots de remise en température |  | 1 évaporateur | Searle | 315504 |  |  | R404A | 8kg |  |  | 1
CF stockage hors d'œuvre / desserts | Détente thermostatique sur centrale | 1 évaporateur |  |  |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF négative | Détente thermostatique sur groupe de condensation | 1 évaporateur | FRIGA-BOHN | BY0203 |  |  | R404A |  |  |  | 1
CF légumes 4ème et 5ème gamme |  | 1 évaporateur | LUVE | 2128305/2016 | [6 empty] | 1
Cuisine cellulle de refroidissement N°1 | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 6 chariots | Centrale positive | FOSTER | 4700 |  |  | R449A |  |  |  | 1
Cuisine cellulle de refroidissement N°2 | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 6 chariots | Centrale positive | FOSTER | 4700 |  |  | R449A |  |  |  | 1
Cuisine Cellule de refroidissement | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 6 chariots |  | ACFRI | AR80/P740/SG | EE1116 |  | R452A |  |  |  | 1
Self vitrine roulante | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | Intensité 1,6 A | CAPIC |  |  | 09365 | R404A | 1kg |  |  | 1
Self vitrine fixe fermée + réserve | Vitrine réfrigérée meuble de présentation | vitrine-R404 A -1 Kg réserve | CAPIC | W338272 | 140903015 | 09375 | R404A | 2,5kg |  |  | 1
Salle préparation des Corps +3 tables de présentation | Chambre mortuaires à cases refrigérées |  | APICC |  |  | 12162 |  |  |  |  | 1
Office SSR rdc | Chariot de remise en température |  | SOCAMEL | Ergoserv | 19118617001 |  | R 452A | 770g |  |  | 1
Office SSR étage | Chariot de remise en température |  | SOCAMEL | Ergoserv | 19118617002 |  | R 452A | 770g |  |  | 1
Office USLD | Chariot de remise en température |  | SOCAMEL | Ergoserv | 2019066002 |  | R 452A | 770g |  |  | 1
Office médecine A | Chariot de remise en température |  | SOCAMEL | Ergoserv | 2019066001 |  | R 452A | 770g |  |  | 1
Office médecine B | Chariot de remise en température |  | SOCAMEL | Ergoserv | 2324146001 |  | R 123yf | 800g |  |  | 1
Office Cardiologie | Chariot de remise en température |  | SOCAMEL | Ergoserv | 212092001 |  | R 452A | 770g |  |  | 1
Office maternité | Chariot de remise en température |  | SOCAMEL | Ergoserv | 2324146001 |  | R 452A | 770g |  |  | 1
Office clinique | Chariot de remise en température |  | SOCAMEL | Ergoserv | 2324234001 |  | R 452A | 770g |  |  | 1
Atelier | Chariot de remise en température | 4 chariots | SOCAMEL | Compact clim et compact serv |  |  | R 404 | 800g |  |  | 1
CF BOF | 2 ventilateurs | Détente thermostatique sur centrale | Luve | F27HC71N4 | 206185/2010 |  | R449A |  |  |  | 1
CF Patisserie | 2 ventilateurs | Détente thermostatique sur centrale | Luve | SH22N |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF Légumes | 1 ventilateur | Détente thermostatique sur centrale | Luve | F27HC55N6 | 203837/2010 |  | R449A |  |  |  | 1
SAS décongélation | 2 ventilateurs | Détente thermostatique sur centrale | Luve | SH22N |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF Viandes | 1 ventilateur | Détente thermostatique sur centrale | Luve | F27HC46E7 | 204116/2010 |  | R449A |  |  |  | 1
Préparation Froide | 1 ventilateur | Détente thermostatique sur centrale | Luve | SHDS52N32 | 207198/2010 207199/2010 |  | R449A |  |  |  | 1
Labo Boucherie | 1 ventilateur | Détente thermostatique sur centrale | Luve | SHDS73N50 |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF plats cuisinés | 3 ventilateurs | Détente thermostatique sur centrale | Luve | F27HC70N7 | 207223/2010 |  | R449A |  |  |  | 1
Salle distribution | 2 ventilateurs | Détente thermostatique sur centrale | Luve | SHDS98N50 | 200533/2010 200534/2010 |  | R449A |  |  |  | 1
CF stockage chariots de emise en température - | 3 ventilateurs | Détente thermostatique sur groupe de condensation | Searle | TG8-5 | 315504 |  | R449A |  |  |  | 1
CF stockage hors d'œuvre / desserts | 2 ventilateurs | Détente thermostatique sur centrale |  |  |  |  | R449A |  |  |  | 1
CF négative | 2 ventilateurs | Détente thermostatique sur groupe de condensation | FRIGA-BOHN | LUC 435 C | BY0203 |  | R449A |  |  |  | 1
CF légumes 4ème et 5ème gamme | 1 ventilateur |  | LUVE | F27HC25N4 | 2128305/2016 | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH CNP NOZAY
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH CHATEAUBRIANT / NOZAY / POUANCE
Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
CF Stockage SSR | 1 évaporateur | JOHNSON CONTROLS | B9-R0017FCZCC |  |  | R404A | 1,82kg |  |  | 1
CF Stockage La Chesnaie | 1 évaporateur | PECOMARK | FAM003Z001/PK |  |  | R404A | 0,45kg |  |  | 1
Cuisine La Chesnaie | Armoire refrigérée de conservation à étagères | LIEBHERR |  |  |  | R600A |  |  |  | 1
Cuisine La Chesnaie | Armoire refrigérée de conservation à étagères | LIEBHERR |  |  |  | R600A |  |  |  | 1
Cuisine La Chesnaie | Armoire refrigérée de conservation à étagères | XTRA |  |  |  | R134a |  |  |  | 1
Self | Armoire refrigérée de conservation à étagères | FRANSTAL | [7 empty] | 1
Office SSR Etage | Conservateur | SOCAMEL | DOUBLEFLOW V4.2 JUNIOR |  |  | R 452A | 0,84 Kg |  |  | 1
[10 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH CNP POUANCE
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH CHATEAUBRIANT / NOZAY / POUANCE
Observation | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
3 cp - Condenseur : CG8-795 - 2010 | En extérieur Groupe de condensation CF positive | Puissance frigorifique installation positive < 150kW | PROFROID | CCR3HZB50ZC |  |  | R404A |  |  |  | 1
| En extérieur Groupe de condensation CF PF 2 | Puissance frigorifique installation positive < 5kW | RIVACOLD | THCM140Z0312RVC | 15152690 - 2015 |  | R404A | 2,5kg |  |  | 1
| En extérieur Groupe de condensation CF Chariots | Puissance frigorifique installation positive < 10kW | RIVACOLD | TN0H140ZO3120F |  |  | R404A | 3,0kg |  |  | 1
| En extérieur Groupe de condensation CF négative | Puissance frigorifique installation négative < 5kW | SILENSYS | SILAG2525T2 | S99673022/2021 |  | R404A | 4,5KG |  |  | 1
| En extérieur Groupe de condensation Local Poubelles | Puissance frigorifique installation positive < 5kW | PROFROID | B9-R0031FCZCC | 98991/140/38250 - 2005 |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF BOF | 1 évaporateur | FRIGERST | MP220 |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF Déchets et Vides | 1 évaporateur | FRIGERST | MP175 |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF Légumes et légumes | 1 évaporateur | FRIGERST | MP525 |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF Local Poubelles | 1 évaporateur | FRIGERST | MP290 |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF Viandes | 1 évaporateur | FRIGERST | MP220 |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF Préparation Froide | 1 évaporateur | FRIGA-BOHN | NTAM3R2-AC 6/8P |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | SAS Produits Finis | 1 évaporateur | FRIGERST | MP440 |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF Produits Finis 1 | 1 évaporateur | FRIGERST | DFBF072D |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF Déboitage | 1 évaporateur | FRIGERST | EPC180 |  |  | R404A |  |  |  | 1
R404A - Détente thermostatique sur centrale | CF Déssouvidage | 1 évaporateur | FRIGERST | EPC375 |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur groupe de condensation | CF Produits Finis 2 | 1 évaporateur | RIVACOLD | BC325-33D |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur groupe de condensation | CF Chariots | 1 évaporateur | RIVACOLD | BC325-33D |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur groupe de condensation | CF Local Poubelles | 1 évaporateur | ECO | STE088-3 |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur groupe de condensation | CF négative | 1 évaporateur | SILENSYS | GACC RX 031.1/2 WWWHHA7EUNN14 |  |  | R452A |  |  |  | 1
Compresseur MT64 MM4A -Evaporateur MP220 -1996 | Cuisine centrale cellulle de refroidissement friginox | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 6 chariots | FRIGINOX | RR80C |  |  | R22 |  |  |  | 1
UH TAG25252BR - 2015 | Cuisine centrale cellulle de refroidissement Acfri | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 6 chariots | ACFRI | AR160N/C110 |  |  | R404A | 3,9kg |  |  | 1
TPS 3P 800 G1 21000 - 1997 | Cuisine centrale marbre | Armoire refrigérée de conservation à étagères | CIB/HM | 613565 |  |  | R22 | 0,27kg |  |  | 1
| Cuisine centrale (borne) | Conservateur | ISECO | Fresh Vitalis |  |  | R404A | 0,10kg |  |  | 1
| SSR SAM Etage (Bornes) | Conservateur | ISECO | Fresh Vitalis |  |  | R404A | 0,10kg |  |  | 1
2015 | Domaine de la Prévalaye Camélias/Eglantines (chariots) | Conservateur | SOCAMEL | Climatic Class 4 |  |  | R134a | 0,50kg |  |  | 1
| Domaine de la Prévalaye Camélias/Eglantines | Armoire refrigérée de conservation à étagères | LIEBHERR | GKV7110 |  |  | R600 | 0,07kg |  |  | 1
| Salle préparation des Corps | Chambre mortuaires à cases refrigérées | ZANOTTI | MSB120T012G | [6 empty] | 1
2015 | Domaine des 3 chênes (Chariots) | Conservateur | SOCAMEL | Climatic Class 4 |  |  | R134a | 0,50kg |  |  | 1
2013 | Domaine des 3 chênes (Chariots) | Conservateur | BURLODGE | BLM52 300.111 |  |  | R134a | 0,30kg |  |  | 1
| Domaine des 3 chênes RDC/RDJ | Armoire refrigérée de conservation à étagères | LIEBHERR | GKV7110 |  |  | R600 | 0,07kg |  |  | 1
2015 | Domaine du Lac RDC/Etage (Chariots) | Conservateur | SOCAMEL | Climatic Class 4 |  |  | R134a | 0,50kg |  |  | 1
| Domaine du Lac RDC/Etage | Armoire refrigérée de conservation à étagères | LIEBHERR | GKV7110 |  |  | R600 | 0,07kg |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF BOF | 2 ventilateurs | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF Déchets et Vides | 1 ventilateur | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF Légumes et légumes | 3 ventilateurs | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF Local Poubelles | 2 ventilateurs | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF Viandes | 1 ventilateur | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF Préparation Froide | 2 ventilateurs | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | SAS Produits Finis | 2 ventilateurs | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF Produits Finis 1 | 2 ventilateurs | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF Déboitage | 1 ventilateur | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur centrale | CF Déssouvidage | 2 ventilateurs | FRIGERST |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur groupe de condensation | CF Produits Finis 2 | 3 ventilateurs | RIVACOLD |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur groupe de condensation | CF Chariots | 3 ventilateurs | RIVACOLD |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur groupe de condensation | CF Local Poubelles | 1 ventilateur | ECO |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
Détente thermostatique sur groupe de condensation | CF négative | 2 ventilateurs | SILENSYS |  |  |  | R404A |  |  |  | 1
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH CLISSON
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CH PIERRE DELAROCHE A CLISSON
1/ Forfait incluant : Les visites de maintenance préventive systématique selon les périodicités. (Main d’oeuvre, déplacements, frais de port et divers compris). La garantie d’intervention 24h/24 7j/7
1/ Forfait incluant : La main d’oeuvre et les déplacements des interventions de maintenance corrective. Les pièces détachées seront facturées sur devis selon les prix du marché.
Observation | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | 1/ Total forfait préventif par an en € HT | 2/ Total Forfait correctif par an en € HT | Total annuel en € HT
| GROUPE DE CONDENSATION NEGATIF | Puissance frigorifique installation négative < 5kW | TAG | 4568 ZHR | [6 empty] | 2 |  |  | 0
3 compresseurs MTZ 50 | CENTRALE POSITIVE | Puissance frigorifique installation positive < 100kW | MOPH | 21/3P | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| CF VIANDE | 1 évaporateur | LUVE | CONTARDO SHS 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| CF BOF | 1 évaporateur | LUVE | CONTARDO SHS 22 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| CF LEGUMES | 1 évaporateur | LUVE | CONTARDO SHS 26 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| CF PRODUITS FINIS | 1 évaporateur | LUVE | CONTARDO SHA 52N80 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| CF POUBELLES | 1 évaporateur | LUVE | CONTARDO SHS 15 N |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| PREPARATION FROIDE | 1 évaporateur | LUVE | CONTARDO 52N37 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| CONDIONNEMENT | 1 évaporateur | LUVE | CONTARDO 148N50 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| LOCAL TRANCHAGE | 1 évaporateur | LUVE | CONTARDO 18N | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
groupe de condensation TAG 4568 Z HR | Cellule de Refroidissement | Cellule de refroidissement rapide de denrée à échelles à 4 chariots | BONNET | BIOTRONIC | [6 empty] | 2 |  |  | 0
[13 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## HOPITAL CORCOUE
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE L'HOPITAL BEL AIR A CORCOUE SUR LOGNE
Service | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
| CF FRUITS ET LEGUMES | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.45 kg |  | 1 | 1
| CF LABORATOIRE | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 4.18 kg |  | 1 | 1
| CF PRODUITS LAITIERS | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.45 kg |  | 1 | 1
| CF CELLULE REFRIGERERATION RAPIDE | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 8 kg |  | 1 | 1
| CF CONGELATEUR | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 4.07 kg |  | 1 | 1
| CF PRODUITS FINIS | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.45kg |  | 1 | 1
| CF VIANDES | 2 évaporateurs |  |  |  |  | R404A | 2.45 kg |  | 1 | 1
| ARMOIRE FRIGORIFIQUE LABO | Armoire refrigérée de conservation à étagères |  |  |  | 1811H-32357-37-07 |  | 0.300 kg |  |  | 1
| ARMOIRE REFRIGEREE CUISSON | Armoire refrigérée de conservation à étagères |  |  |  | 1811H-32356-37-07 |  | 0.300 kg |  |  | 1
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## EPSYLAN BLAIN
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE L'HOPITAL EPSYLAN A BLAIN
1/ Forfait incluant : Les visites de maintenance préventive systématique selon les périodicités. (Main d’oeuvre, déplacements, frais de port et divers compris). La garantie d’intervention 24h/24 7j/7
1/ Forfait incluant : La main d’oeuvre et les déplacements des interventions de maintenance corrective. Les pièces détachées seront facturées sur devis selon les prix du marché.
Service | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | 1/ Total forfait préventif par an en € HT | 2/ Total Forfait correctif par an en € HT | Total annuel en € HT
| Refroidissement pour quai de réception et expédition | 2 évaporateurs (2 ventilateurs) | HK REFRIGERATION | BRC 66 D 7 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour chambre froide fruits/légumes | 1 évaporateur (2 ventilateurs) | HK REFRIGERATION | BRD 25 S 8 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour chambre froide produits frais | 2 évaporateurs (4 ventilateurs) | HK REFRIGERATION | BRD 25 S 8 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour chambre froide surgelés | 1 évaporateur (2 ventilateurs) | HK REFRIGERATION | BRT 36 S 6P | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour chambre froide produits à risque | 1 évaporateur (1 ventilateur) | HK REFRIGERATION | BRT 36 S 6P | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour chambre froide positive de jour | 1 évaporateur (1 ventilateur) | HK REFRIGERATION | BRT 77 S 6P | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour local préparation primaire groupe | 1 évaporateur (1 ventilateur) | HK REFRIGERATION | BRT 36 S 6P | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour local préparation primaire souillée | 1 évaporateur (1 ventilateur) | HK REFRIGERATION | BRT 113S 6P | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour local préparation froide | 1 évaporateur (2 ventilateurs) | HK REFRIGERATION | BRD 21 F 8 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour local pâtisserie | 1 évaporateur (1 ventilateur) | HK REFRIGERATION | BRT 85 S 6P | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour chambre froide produits finis | 1 évaporateur (3 ventilateurs) | HK REFRIGERATION | MAXI N73 ALNS | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour local dechet | 1 évaporateur (1 ventilateur) | HK REFRIGERATION | CCR3H ZB114 ZC | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Refroidissement pour local allotissement | 1 évaporateur (3 ventilateurs) | HK REFRIGERATION | existant | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Production froide négatif |  | HK REFRIGERATION | OLQ24V-TWD |  |  | R404A | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 0
| production froide positif |  | PROFROID | CCR3H ZB114 ZC |  |  | R449A | 70 | 2 |  | 2 |  |  | 0
| production froid cellules |  | ACFRI | existant | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| production froid cellules |  | COPELAND | OLQ24V-TWD | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| Cellules de refroidissement rapide 240 Kg traversante |  | ACFRI | AR 240 |  |  | R404A | 15 | 2 |  | 2 |  |  | 0
| Cellules de refroidissement rapide 320 Kg recuperée |  | ACFRI | AR 320 |  |  | R404A | 15 | 2 |  | 2 |  |  | 0
| Cellules de refroidissement rapide 160 Kg |  | FOSTER |  |  |  | R449A | 3.5 | 2 |  | 2 |  |  | 0
| Machine a glace | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| Vitrine refrigerée | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| armoire inox refrigerée 2 portes 1400 litres | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| armoire negative |  | JD CONFORT GN 1 |  |  |  | R290 | 0.5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| armoire inox réfrigérée 1 porte 100 litres | [12 empty] | 0
| Ecluse |  | JD CONFORT | 1595 48 128 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| BAT 3 - USLD |  | JD CONFORT | 1595 48 119 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| BAR 4 - MAS |  | JD CONFORT | 1595 48 119 28 11 | AT1-GN2/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| BAT 5 - ILE |  | JD CONFORT | 1595 48 120 28 | ATI-GN 1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| BAT 6 - MTSA | [12 empty] | 0
| Pavillon 7 |  | JD CONFORT | 1595 48 122 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| A.P.S.A. |  | JD CONFORT | 1595 48 122 30 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| Pôle Centre Admissions |  | JD CONFORT | 1595 48 125 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| Pôle Centre UI |  | JD CONFORT | 1595 48 121 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| Pôle Est Admissions |  | JD CONFORT | 1595 48 123 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| Pole Est UI |  | JD CONFORT | 1595 48 124 28 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| Pôle Ouest Admissions |  | JD CONFORT | 1595 48 129 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| Pôle Ouest U |  | JD CONFORT | 1595 48 127 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
| Ile : OASIS |  | JD CONFORT | 1595 48 126 28 11 | AT1-GN1/1 |  | R404A | 0.315 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL €HT / AN |  | 0
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE L'HOPITAL EPSYLAN A NORT SUR ERDRE 1 boulevard de la gare
Service | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | 1/ Total forfait préventif par an en € HT | 2/ Total Forfait correctif par an en € HT | Total annuel en € HT
armoire inox réfrigérée 1 porte 100 litres
HDJ Nort sur Erdre
| armoire réfrigérée inox GN2/1 positive | 1 évaporateur (1 ventilateur) | TECHNODOM | AF 700 |  |  | R452A |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL €HT / AN |  | 0
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE L'HOPITAL EPSYLAN A NANTES 407 avenue Louis de Broglie
Service | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | 1/ Total forfait préventif par an en € HT | 2/ Total Forfait correctif par an en € HT | Total annuel en € HT
armoire inox réfrigérée 1 porte 100 litres
HDJ 1er étage
| armoire réfrigérée inox GN2/1 positive | 1 évaporateur (1 ventilateur) | TECHNODOM | AF 700 |  |  | R452A |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL €HT / AN |  | 0
[12 empty] | TOTAL GENERAL €HT / AN |  | 0

## HOPITAL GUERANDE
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE L'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE LA PRESQU'ILE DE GUERANDE
Service | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CHAMBRE FROIDE NEGATIVE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
PHARMACIE | REFRIGERATEUR | Frigo Double porte | LIEBHERR | LKPV 1453C41 | 85.248.016.6 |  |  |  |  | 2 | 2
PHARMACIE | REFRIGERATEUR | Frigo simple porte | Thermo Fisher Scientif | TSX2305GV | 32305HOVOZDEJOOP |  |  |  |  | 2 | 2
CHAMBRE MORTUAIRE | CHAMBRE FROIDE | 2 compartiments | ZANOTTI | MSB120TV02F | 81057LSB |  |  | R404A |  | 2 | 2
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## HOPITAL LE CROISIC
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE L'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE LA PRESQU'ILE DE GUERANDE
Service | Libellé | Désignation | Marque | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
| Groupe froid extérieur (cellule de refroidissement) | Puissance frigorifique installation positive < 10kW |  |  |  |  | R 449 A |  |  |  | 2
| Centrale froid Positif | Puissance frigorifique installation positive < 100kW |  |  |  |  | R449 A |  |  |  | 2
| Groupe froid extérieur négatif | Puissance frigorifique installation positive < 10kW |  |  |  |  | R448 A |  |  |  | 2
| CF EXPEDITION | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF SAS DEPART CHARIOT | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| LOCAL DECHET | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF CONDIONNEMENT PLATEAUX | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| SAS PRODUITS FINIS | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF PRODUIT FINIS | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| LABO PREPARATION FROIDE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF DECOUPE VIANDE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF ATTENTE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| LABO DEBOITAGE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| SAS RESERVE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF VIANDE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF LEGUME | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF NEGATIVE | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF BOF | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
| CF DECHET | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2
CHAMBRE MORTUAIRE | CHAMBRE FROIDE | 2 compartiments | ZANOTTI | MSB120TV02F |  |  | R404A |  |  | 2 | 2
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## HOPITAL PORNIC
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE L'HOPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ A PORNIC
Service | Libellé | Désignation | Observation | Modèle | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
PLC | PORNIC | RDC | Morgue RDC | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Morgue RDC | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Office RDC | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | salle a manger RDC | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Local dechet RDC | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | groupe froid local dechet | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Local linge sale RDC | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | groupe froid local linge sale | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Cuisine RDC | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Cuisine RDC | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Pharmacie - stockage medicament | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Local informatique | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | RDC | Local onduleur(x1) informatique(x1) | [7 empty] | 1
PLC | PORNIC | En terrasse au Niv2 | Unité extérieure | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | Préparation Froide | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE |  | preparation froide | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | preparation froide | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE |  | preparation froide | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | local dechet | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | couloir RDC | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | couloir RDC | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | cf preparation froide | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | 2xLocaux CFA (NE et SO), 1xPrépaFroide, 1xDéchetsCuisine | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | Chambres mortuaires | [7 empty] | 1
VILLENEUVE | VILLENEUVE | RDC | morgue | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | 1 ESTUAIRE | ESTUAIRE 1er | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | SSR 1er | SSR 1er | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | SSR RdC | Chambres mortuaires | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | MER RdC | rdc mer | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | MER 1er | niveau 1 | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | SSR RdC | Salle de conditionnement des plateaux repas | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | SSR RdC | en extérieur jardin coté rue de l'Hôpital | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | SSR RdC | à côté de la Salle de conditionnement des plateaux repas | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | SSR RdC | en extérieur jardin coté rue de l'Hôpital | [7 empty] | 1
PBF | PAIMBOEUF | SSR RdC | Sas d'accès à la chambre froide | [7 empty] | 1
STP | SAINT PÈRE EN RETZ | SP RdC | [8 empty] | 1
STP | SAINT PÈRE EN RETZ | SP RdC | [8 empty] | 1
STP | SAINT PÈRE EN RETZ | SP Sous-sol | [8 empty] | 1
PC | SAINT PÈRE EN RETZ |  | cuisine 1 ere etage | [7 empty] | 1
PC | SAINT PÈRE EN RETZ |  | Parking sous sol au Niv1 | [7 empty] | 1
PC | SAINT PÈRE EN RETZ |  | parking sous sol | [7 empty] | 1
PC | SAINT PÈRE EN RETZ |  | Salle de conditionnement des plateaux repas | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | GROUPE FRIGO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | salle fruits et legumes | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | fruits et legumes | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | 5 eme gamme | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | produits laitiers | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | couloir refrigéré | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | [8 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | charcuterie | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | produits finis | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | local alotissement | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | preparation froide | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | cuisson sas de jour | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | salle de conditionnenemt N°2 | [7 empty] | 1
PBF CC | PAIMBOEUF | CHAMBRE FROIDE & LABO | chambre froide négative | [7 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH SAVENAY
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CENTRE HOSPITALIER DE SAVENAY
Service | Libellé | Désignation | Marque | Observation | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | Tarif annuel en € HT
| PREPARATION FROIDE 4570 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur double flux et groupe danfoss MPZ48MT |  |  | R404A | 2,4KG |  |  | 1
| CHAMBRE NEGATIVE 4571 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur et groupe danfoss |  |  | R404A | 1,6kg |  |  | 1
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE 4572 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur hpr134 et groupe danfoss |  |  | R404A | 1,5kg |  |  | 1
| STOCKAGE CHARIOT 4573 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur HUC 515L et groupe danfoss |  |  | R404A | 3,9kg |  |  | 1
| ARRIVEE CHARIOTS 4574 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur HUC 415 L et groupe danfoss |  |  | R404A | 2,1kg |  |  | 1
| ARMOIRE PORTE 700 L 4569 | Armoire refrigérée de conservation à étagères | LIEBHERR | GKV7160
| PREPARATION FROIDE 4570 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur double flux | [6 empty] | 1
| CHAMBRE NEGATIVE 4571 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur | [6 empty] | 1
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE 4572 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur hpr134 | [6 empty] | 1
| STOCKAGE CHARIOT 4573 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur HUC 515L | [6 empty] | 1
| ARRIVEE CHARIOTS 4574 | 1 évaporateur | friga-bohn + danfoss | evaporateur HUC 415 L | [6 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH SEVRE LOIRE VERTOU
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CENTRE HOSPITALIER SEVRE ET LOIRE DE VERTOU
1/ Forfait incluant : Les visites de maintenance préventive systématique selon les périodicités. (Main d’oeuvre, déplacements, frais de port et divers compris). La garantie d’intervention 24h/24 7j/7
1/ Forfait incluant : La main d’oeuvre et les déplacements des interventions de maintenance corrective. Les pièces détachées seront facturées sur devis selon les prix du marché.
Service | Libellé | Désignation | Marque | Observation | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | 1/ Total forfait préventif par an en € HT | 2/ Total Forfait correctif par an en € HT | Total annuel en € HT
| Groupe de froid positif | Puissance frigorifique installation négative < 5kW | DANFOSS | Salle des machines | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| Groupe froid négatif | Puissance frigorifique installation négative < 5kW |  | Salle des machines | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| Groupe de froid positif - salle chariots | Puissance frigorifique installation positive < 5kW | DANFOSS | Salle des machines | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| Groupe froid positif - Labo préparation froid | Puissance frigorifique installation positive < 5kW | DANFOSS | Salle des machines | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| CF Salle chariots | 1 évaporateur | FRIGA | TA 6R 6P | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| CF produits finis | 1 évaporateur | PROFROID | QUIETOR GQH ZB 21 T1 HNP | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| Labo préparation froide | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| CF négative | 1 évaporateur | FRIGA | SD-073 L | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| SAS | 1 évaporateur | [7 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| CF primaire | 1 évaporateur | FRIGA | MR 210 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0
| CF Salle chariots | 3 ventilateurs | FRIGA | TA 6R 6P | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| CF produits finis | 2 ventilateurs | PROFROID | QUIETOR GQH ZB 21 T1 HNP | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| Labo préparation froide | 2 ventilateurs | [8 empty] | 2 |  |  | 0
| CF négative | 1 ventilateur | FRIGA | SD-073 L | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| SAS | 1 ventilateur | [8 empty] | 2 |  |  | 0
| CF primaire | 3 ventilateurs | FRIGA | MR 210 | [6 empty] | 2 |  |  | 0
[13 empty] | TOTAL €HT / AN | 0

## CH SEVRE LOIRE LE LOROUX
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DU CENTRE HOSPITALIER SEVRE ET LOIRE DE VERTOU
1/ Forfait incluant : Les visites de maintenance préventive systématique selon les périodicités. (Main d’oeuvre, déplacements, frais de port et divers compris). La garantie d’intervention 24h/24 7j/7
1/ Forfait incluant : La main d’oeuvre et les déplacements des interventions de maintenance corrective. Les pièces détachées seront facturées sur devis selon les prix du marché.
Service | Libellé | Désignation | Marque | Observation | N° Série | Numéro inventaire | Type fluide | Quantité fluide (kg) | Contrôle étanchéité par an | Nettoyages évaporateur par an | Visites préventives par an | 1/ Total forfait préventif par an en € HT | 2/ Total Forfait correctif par an en € HT | Total annuel en € HT
| Groupe froid extérieur (cellule de refroidissement) | Puissance frigorifique installation positive < 10kW | COPELAND | Quantité fluides 12 kg - 25,6 TCo2 |  |  | R 452A | 12KG |  |  | 2 |  |  | 0
| Groupe froid extérieur (cellule de refroidissement) | Puissance frigorifique installation positive < 10kW | COPELAND | Quantité fluides 12 kg - 25,6 TCo2 |  |  | R 452A | 12KG |  |  | 2 |  |  | 0
| Groupe froid extérieur négatif - (viande et poisson) | Puissance frigorifique installation négative < 5kW | PRO FROID | R452 A -7 kg |  |  | R 452A | 7KG |  |  | 2 |  |  | 0
| Groupe froid extérieur négatif - (legumes) | Puissance frigorifique installation négative < 5kW | PRO FROID | R452 A -7 kg |  |  | R 452A | 7KG |  |  | 2 |  |  | 0
| Groupe froid extérieur positif | Puissance frigorifique installation positive < 100kW | PRO FROID | R448 A - Qté fluides 135 kg (187,2 TCo2) |  |  | R 448A | 135KG |  |  | 2 |  |  | 0
| Groupe froid extérieur (cellule de refroidissement) | Puissance frigorifique installation positive < 10kW | COPELAND | Quantité fluides 12 kg - 25,6 TCo2 |  |  | R 452A | 12KG |  |  | 2 |  |  | 0
| CF négative et fruits et légumes | 2 VENTILATEURS | PROFROID | CAB 3267 EV 4P R404A |  |  | R 452A |  |  |  | 2 |  |  | 0
| CF produits finis | 2 VENTILATEURS | PROFROID | CAB 3267 EV 4P R404A | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| CF négative Viande et poissons | 2 VENTILATEURS | PROFROID | CAB 3267 EV 4P R404A |  |  | R404A |  |  |  | 2 |  |  | 0
| CF viande et charcuterie | 1 VENTILATEUR | PROFROID | CAB 3167 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| SAS Congélation | 1 VENTILATEUR | PROFROID | CAB 3167 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| CF 4ème gamme | 1 VENTILATEUR | PROFROID | CAB 3167 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| CF BOF | 1 VENTILATEUR | PROFROID | CAB 3167 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| CF Expédition chariots | 1 VENTILATEUR | PROFROID | CAB 3167 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| CF Fruits et légumes | 1 VENTILATEUR | PROFROID | CAB 3167 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| CF jour | 1 VENTILATEUR | PROFROID | CAB 3167 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| CF circuit court | 2 VENTILATEURS | CABERO | DH6C1/50-2Y-(ZA) | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| Dégagement réfrigéré | 2 VENTILATEURS | CABERO | DH6C1/50-2Y-(ZA) | [6 empty] | 2 |  |  | 0
| Expédition extérieur | 1 VENTILATEUR | PROFROID | CAB 3167 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Local déchets | 2 VENTILATEURS | PROFROID | CAB 3267 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Evaporateur SAS expédition | 3 VENTILATEURS | PROFROID | CAB 3367 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Evaporateur SAS réception | 2 VENTILATEURS | PROFROID | CAB 3267 EV 4P R407F |  |  | R407F |  |  |  | 2 |  |  | 0
| 1er étage - OFFICE -Caissette de refroidissement | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| 1er étage OFFICE - Groupe froid positif | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| Caissette refroidissement - Préparation Froid | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| Caissette refroidissement Préparation primaires souillées | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| Caissette refroidissement - Chariot | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| RDC haut - OFFICE -Caissette de refroidissement | [9 empty] | 2 |  |  | 0
| RDC Haut OFFICE - Groupe froid positif | [9 empty] | 2 |  |  | 0
SITE DE LA MAS | Armoire Froide FRANSTAL | Armoire refrigérée de conservation à étagères | FRANSTAL | [7 empty] | 2 |  |  | 0
| Armoire Froide FRANSTAL | Armoire refrigérée de conservation à étagères | FRANSTAL | [7 empty] | 2 |  |  | 0
[13 empty] | TOTAL €HT / AN | 0