## DELAFONTAINE
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS
LOCALISATION |  |  |  | Identification | SURFACE (m²) |  | SURFACES CHAUFFEES REGULEES PAR GTC (m²) |  | SURFACES REFROIDIES REGULEES PAR GTC (m²)
SITE | REPERE | BATIMENT | NIVEAU | IDENTIFICATION SERVICE | SP(m²) | SU(m²) | SP(m²) | SU(m²) | SP(m²) | SU(m²)
DELAFONTAINE | 1 | IFSI | RDC | Bibliothéque,Direction | 903.87 | 825.11 | 903.87 | 825.11 | 0 | 0
TOITURE RDC
|  |  | R+1 | Salles de cours,Bureaux | 763.54 | 615.04 | 763.54 | 615.04 | 0 | 0
|  |  | R+2 | Salles de cours,Bureaux | 763.39 | 623.73 | 763.39 | 623.73 | 0 | 0
TOITURE R+2
| 2 | BMC | R-1 | Morgue,Stérilisation,Informatique | 9868.57 | 8667.41 | 9868.57 | 8667.41 | 0 | 0
Syndicat,Magasin,Pharmacie
|  |  | RDC | IRM,Consultations externes, cacrupa,Réanimation,UHCD | 9340.11 | 9086.55 | 9340.11 | 9086.55 | 0 | 0
TOITURE RDC
|  |  | R+1 | Chirurgie orthopidique et viscérale ,srpr | 2146.65 | 1181.79 | 2146.65 | 1181.79 | 82 | 82
|  |  | R+2 | HDJ pédiatrie,kiné,HDS Diabétologie | 2133.8 | 1210.01 | 2133.8 | 1210.01 | 82 | 82
TOITURE R+2
|  |  | R+3 | Gastro,Bureaux medecins | 1710.68 | 941.87 | 1710.68 | 941.87 | 82 | 82
|  |  | R+4 | Neurologie | 1719.14 | 951.14 | 1719.14 | 951.14 | 82 | 82
|  |  | R+5 | Hopital de jour toutes specialités | 1728.37 | 1002.06 | 1728.37 | 1002.06 | 91 | 91
|  |  | R+6 | Pneumologie | 1713.02 | 955.52 | 1713.02 | 955.52 | 82 | 82
|  |  | R+7 | Pédiatrie | 1715.15 | 1003.53 | 1715.15 | 1003.53 | 82 | 82
|  |  | R+8 | Médecine interne et aval des urgences | 1707.75 | 944.47 | 1707.75 | 944.47 | 82 | 82
|  |  | R+9 | Salle serveur
TOITURE R+9
| 3 | CUISINE | RDC | Cuisine centrale | 1696.58 | 1485.99 | 1696.58 | 1485.99 | 832 | 832
|  |  | R+1 | SELF | 763.23 | 712.96 | 763.23 | 712.96 | 0 | 0
TOITURE R+1
|  | PARKING | RDC
R+1
R+2
| 4 |  | R-1 | Local poubelles,Sous-station
|  |  | RDC | Salle de sport,Loge,Appartement | 352.36 | 292.61 | 352.36 | 292.61 | 0 | 0
|  |  | R+1 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  |  | R+2 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  |  | R+3 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  | 101 | R+4 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  | LOGEMENTS | R+5 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  |  | R+6 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  |  | R+7 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  |  | R+8 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  |  | R+9 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
|  |  | R+10 | Studios | 367.4 | 283.69 | 367.4 | 283.69 | 0 | 0
TOITURE R+10
| 5 | LOGE | RDC |  | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 419.12
TOITURE
| 6 |  | RDC | Garage ,Archives | 299.03 | 230.98 | 299.03 | 230.98 | 299.03 | 230.98
|  | SMUR | TOITURE RDC
|  | RECETTE | R+1 | Bureaux | 299.23 | 267.55 | 299.23 | 267.55 | 299.23 | 267.55
|  | PERCEPTION | TOITURE R+1
| 7 |  | RDC | Consultations,Secrétariat ,Bureaux | 531.86 | 348.84 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | MASON | TOITURE RDC
|  | DE LA FEMME | R+1 | Salle de réunion | 35.31 | 32.58 | 0 | 0 | 0 | 0
TOITURE R+1
|  | MAISON | R-1 | Caves
|  | DU BEBE | RDC | Psychomotricité,Box | 208.3 | 174.27 | 0 | 0 | 0 | 0
TOITURE RDC
| 8 | MATERNITE | R-1 | Locaux techniques,Ateliers,Magasins | 1256.93 | 656.3 | 1256.93 | 656.3 | 1256.93 | 656.3
|  |  | RDC | Consultations gynécologiques | 1915.7 | 1107.33 | 1915.7 | 1107.33 | 1915.7 | 1107.33
|  |  | R+1 | Service Obstétrique,Néonatologie,Rénimation Néonatale | 2980.4 | 1656.46 | 2980.4 | 1656.46 | 2980.4 | 1656.46
|  |  | R+2 | Suites de naissance | 1814.09 | 1324.34 | 1814.09 | 1324.34 | 1814.09 | 1324.34
|  |  | R+3 | Suites de naissance | 2311.61 | 1627.54 | 2311.61 | 1627.54 | 2311.61 | 1627.54
TOITURE R+3
|  |  | R+4 | Local technique
TOITURE R+4
| 9 | CRECHE | R-1 | Reserves ,Salle de réunion | 330.07 | 270.74 | 330.07 | 270.74 | 0 | 0
|  |  | RDC | Dortoir,Salle de jeux,Sall de propreté | 739.58 | 532.42 | 739.58 | 532.42 | 0 | 0
TOITURE RDC
| 10 | BATIMENT INTERMEDIAIRE | R-1 | Locaux techniques,Archives | 2392.1 | 1851.99 | 2392.1 | 1851.99 | 2392.1 | 1851.99
Stérilisation ,PMA
|  |  | RDC | Accueil,assistante social,Urgences | 4130.99 | 2574.46 | 4130.99 | 2574.46 | 4130.99 | 2574.46
TOITURE RDC
|  |  | R+1 | Bloc opératoire ,Hopital de jour | 3876.9 | 2412.39 | 3876.9 | 2412.39 | 3876.9 | 2412.39
Adminisration
TOITURE R+1
|  |  | R+2 | Administration | 1397.86 | 1242.58 | 1397.86 | 1242.58 | 1397.86 | 1242.58
TOITURE R+2
TOTAL DES SURFACES DELAFONTAINE |  |  |  |  | 67639.29 | 50066.58 | 66863.82 | 49510.89 | 24640.96 | 16918.04

## CASANOVA
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS
[7 empty] | SURFACES CHAUFFEES REGULEES PAR GTC (m²) |  | SURFACES REFROIDIES REGULEES PAR GTC (m²)
SITE | REPERE | BATIMENT | NIVEAU | IDENTIFICATION SERVICE | SP(m²) | SU(m²) | SP(m²) | SU(m²) | SP(m²) | SU(m²)
CASANOVA | 0 | Pavillon 45 | RDC | Alcoologie | 184.3 | 130.44 | 184.3 | 130.44 | 15 | 15
|  |  | R+1 | Logement de fonction | 214.25 | 168.94 | 214.25 | 168.94 | 0 | 0
|  |  | R+2 | Logement de fonction | 186.74 | 145.85 | 186.74 | 145.85 | 0 | 0
TOITURE R+2
| 1 | USLD | RDJ | Archives,Rééduuation | 1507.28 | 1861.44 | 1507.28 | 1861.44 | 0 | 0
|  |  | RDC | Direction,Rééducation | 1534.62 | 1340.75 | 1534.62 | 1340.75 | 0 | 0
|  |  | R+1 | Unité de soin long séjour | 1704.67 | 1135.6 | 1704.67 | 1135.6 | 71 | 71
|  |  | R+2 | unité de soin long séjour | 1704.67 | 1135.6 | 1704.67 | 1135.6 | 71 | 71
TOITURE R+2
| 2 | phase 2 | RDJ | HAD,Archives,Reserves,Ligerie,self | 2566.53 | 2027.88 | 2566.53 | 2027.88 | 100 | 100
|  |  | RDC | Reeducation ,maison de retraite | 2877.45 | 2114.13 | 2877.45 | 2114.13 | 143 | 143
TOITURE RDC
|  |  | R+1 | Maison de retraite | 2632.1 | 1694.13 | 2632.1 | 1694.13 | 83 | 83
|  |  | R+2 | Maison de retraite | 2600.92 | 1685.98 | 2600.92 | 1685.98 | 83 | 83
TOITURE R+2
| 3 | Rue couverte | RDC
| 4 | Extension USLD | R+1 | Unité de soin long séjour | 417.29 | 258.4 | 417.29 | 258.4 | 0 | 0
|  |  | R+2 | Unité de soin long séour | 417.29 | 258.4 | 417.29 | 258.4 | 0 | 0
TOITURE R+2
| 5 | Local technique | RDC | Local technique
TOITURE RDC
| 6 | Pavillon des amis | R-1
|  |  | RDC | Bibliothéque,salle de projection | 306.48 | 273.9 | 306.48 | 273.9 | 0 | 0
TOITURE RDC
| 7 | BATIMENT 20-20 BIS | RDC | Soins palliatifs | 412.22 | 298.07 | 412.22 | 298.07 | 20 | 20
TOITURE RDC
|  |  | R+1 | Soins palliatifs,logements de fonction | 303.04 | 249.27 | 303.04 | 249.27 | 0 | 0
TOITURE R+1
|  |  | R+2 | Logements de fonction | 192.55 | 198.5 | 192.55 | 198.5 | 0 | 0
TOITURE R+2
| 8 | Pédopsychiatrie en cours de construction | R-1
|  |  | RDC | Bureau cadre,Secrétariat,Salles de vie,Réfectoire,Vestibule | 1103.34 | 893.92 | 1103.34 | 893.92 | 283.92 | 283.92
TOITURE RDC
|  |  | R+1 | bureaux ,Médiathéque,salles d'apprentissage | 661.56 | 461.94 | 661.56 | 461.94 | 0 | 0
TOITURE R+1
| 9 | Pavillon 41 | RDC | ( Addictologie)Bureaux consultaions,secretariat,chambre, | 232.65 | 163.42 | 232.65 | 163.42 | 0 | 0
TOITURE RDC
|  |  | R+1 | Salle de reunion ,Direction ,Bureau de consulataion | 226.25 | 176.21 | 226.25 | 176.21 | 0 | 0
TOITURE R+1
TOTAL DES SURFACES CASANOVA |  |  |  |  | 21986.2 | 16672.77 | 21986.2 | 16672.77 | 869.92 | 869.92

## Pompes sur variateur
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS
POMPES à VARIATION DE FREQUENCE |  |  |  |  | POMPES à VARIATION DE FREQUENCE
HOPITAL DELAFONTAINE |  |  |  |  | HOPITAL CASANOVA
| Pompes constant 90° | Pompes circuits régulés | Pompes ECS | Pompes Eau Glacée |  | Pompes constant 90° | Pompes circuits régulés | Pompes ECS | Pompes Eau Glacée
BMC |  |  |  |  | 100 LITS DE LONG SEJOUR
s/st chaufferie | NON | OUI | OUI primaire |  | s/st chaufferie |  | OUI | NON
s/st magasins |  | OUI |  |  | s/st USLD |  |  | NON
s/st réanimation | OUI | OUI |  | OUI | s/st groupe froid |  |  |  | NON
s/st ECS réanimation |  |  | OUI
echangeur BMC étages et salle blanche |  |  |  | OUI | PAVILLON 3
[5 empty] | s/st chaufferie |  | NON
s/st T3 | OUI |  | NON |  | PAVILLONS 9 ET 9 BIS
[5 empty] | s/st chaufferie |  | NON | NON
SAU
s/st chaufferie | OUI | OUI | NON |  | PAVILLON 19
s/st groupe froid |  |  |  | NON
dry |  |  |  | NON
PAVILLON 20
PERINATALITE |  |  |  |  | s/st chaufferie |  | OUI | OUI
s/st chaufferie | OUI | OUI | OUI
s/st ECS |  |  | OUI |  | PAVILLON 20 BIS
s/st groupe froid |  |  |  | OUI | s/st chaufferie |  | OUI | OUI
s/st LT 6 | OUI | OUI | OUI | OUI
PAVILLON 23
ACCUEIL ADMINISTRATIF |  |  |  |  | s/st chaufferie
s/st CTA sous sol | OUI | OUI |  | OUI
PAVILLON 31 BIS
SCANNER IRM |  |  |  |  | s/st chaufferie | NON
s/st chaufferie CTA Groupe froid | OUI | OUI |  | NON
IFSI |  |  |  |  | PAVILLON 44
s/st chaufferie | NON | NON |  |  | s/st chaufferie
MAISON DE LA FEMME |  |  |  |  | PAVILLON 45
s/st chaufferie |  | OUI | OUI |  | s/st chaufferie |  | OUI | NON
101 LOGEMENTS
s/st chaufferie | NON | NON | OUI
Maison du Bébé |  |  |  |  | CASANOVA PHASE II
s/st chaufferie |  | OUI |  |  | s/st chaufferie moyen sejour | NON | NON | OUI
[5 empty] | s/st groupe froid MS |  |  |  | NON
RECETTE PERCEPTION |  |  |  |  | s/st chaufferie maison de retraite | NON | NON | OUI
s/st chaufferie |  | OUI |  |  | s/st groupe froid MR |  |  |  | NON
GARAGE SMUR
UCP SELF
s/st chaufferie | OUI | OUI | NON
TOTAL | 70% | 85% | 70% | 60% | TOTAL | 0% | 50% | 50% | 0%
62,5 % des groupes de pompes du Centre Hospitalier de Saint denis, sont à variation de fréquence ( soit 40 ensembles de pompes sur 64)