## N°G2D-BASE
Suivi des composants BdD EVX
Code site | SITE - Dénomination | CPT - Code | N° BASE | CPT - Dénomination | CPT - Libellé type
270064001Z | PAB RELAIS BN1 (BIR) | 0001 |  | ABRI RELAIS | BATI AERIEN
270064001Z | PAB RELAIS BN1 (BIR) | 0002 |  | VOIRIE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | CIMETIERE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | VOIRIE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | LOCAL ENERGIE | BATI AERIEN
|  |  |  | PYLONE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | MAISON ARMEE | BATI AERIEN
|  |  |  | GARAGE | BATI AERIEN
|  |  |  | AIRE ENCAISSEE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | HABITATION | BATI AERIEN
|  |  |  | ACCES | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | LOGEMENT | BATI AERIEN
|  |  |  | CIRCULATIONS | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | RESERVE INCENDI | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | MAGASIN IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | RESERVE INCENDI | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | MAGASIN | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | RESERVE INCENDIE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | ATELIER MUNITIO | BATI AERIEN
|  |  |  | CUVE FOD | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | MAGASIN 008 | BATI AERIEN
|  |  |  | STOCKAGE | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN 007 | BATI AERIEN
|  |  |  | PARC- EMBALLAGE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | ABRI POUBELLES | BATI AERIEN
|  |  |  | AIRES REVETUES | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | AIRES ENCAISSEE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | SERVICE GENERAUX 003 | BATI AERIEN
|  |  |  | POSTE DE SECURITE 004 | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN 017 IGLOO | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN 020 | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN 021 | BATI AERIEN
|  |  |  | MAGASIN 022 | BATI AERIEN
|  |  |  | MAISON D'HABITATION UG 5194 | BATI AERIEN
|  |  |  | GUERITE ENTREE | BATI AERIEN
|  |  |  | PARATONNERRE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | PARATONNERRE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | PARATONNERRE | AIRE AMENAGEE
|  |  | 300 | POSTE EDF 300 | BATI AERIEN
|  |  | 301 | ABRI TOLE MATERIELS DIVERS 301 | BATI AERIEN
|  |  | 302 | POSTE Y9 302 | BATI AERIEN
|  |  | 303 | HANGAR AVION HM3 303 | BATI AERIEN
|  |  | 304 | CHAUFFERIE C6 304 | BATI AERIEN
|  |  | 305 | HANGAR SERVITUDE ESTA 305 | BATI AERIEN
|  |  | 306 | HANGAR TECHNIQUE ESTA 306 | BATI AERIEN
|  |  | 308 | BATEX STOCKAGE 308 | BATI AERIEN
|  |  | 310 | LOGEMENT DESAFFECTE 310 | BATI AERIEN
|  |  | 311 | POSTE DE RELEVEMENT DES EAUX USEES 311 | BATI AERIEN
|  |  | 312 | SALLE DES FETES DESAFFECTEE 312 | BATI AERIEN
|  |  | 313 | EX MAGASIN BEARN 313 | BATI AERIEN
|  |  | 314 | SALLE DE SPORT PN 314 | BATI AERIEN
|  |  | 315 | PC COMMANDEMENT BEARN 315 | BATI AERIEN
|  |  | 316 | CHAUFFERIE C5 316 | BATI AERIEN
|  |  | 317 | PC EIE 317 | BATI AERIEN
|  |  | 318 | PC ESCADRON ANJOU 318 | BATI AERIEN
|  |  | 319 | ABRI GROUPE 319 | BATI AERIEN
|  |  | 320 | ANCIENNE GUERITE PORTE FAUVILLE 320 | BATI AERIEN
|  |  | 321 | ARRET BUS 321 | BATI AERIEN
|  |  | 322 | HANGAR SECURITE SAUVETAGE 322 | BATI AERIEN
|  |  | 323 | SIMMOB ESTA 323 | BATI AERIEN
|  |  | 86 | SERVICE DES SPORTS 86 | BATI AERIEN
|  |  | 87 | PISCINE 87 | BATI AERIEN
|  |  | 89 | GYMNASE 89 | BATI AERIEN
|  |  | 93 | PARC MATERIEL ENTRETIEN 93 | BATI AERIEN
|  |  | 101 | GSBDD COMMANDEMENT 101 | BATI AERIEN
|  |  | 103 | HEBERGEMENT 103 | BATI AERIEN
|  |  | 105 | BATIMENT CSA PLONGEE 105 | BATI AERIEN
|  |  | 107 | HEBERGEMENT 107 | BATI AERIEN
|  |  | 111 | HERBERGEMENT 111 | BATI AERIEN
|  |  | 113 | HEBERGEMENT 113 | BATI AERIEN
|  |  | 117 | LOGEMENT MTA 117 | BATI AERIEN
|  |  | 121 | INFIRMERIE 121 | BATI AERIEN
|  |  | 123 | USID MAGASIN 123 | BATI AERIEN
|  |  | 124 | USID ATELIER 124 | BATI AERIEN
|  |  | 125 | USID ATELIER 125 | BATI AERIEN
|  |  | 126 | USID ATELIER 126 | BATI AERIEN
|  |  | 127 | ANCIEN ABRI GROUPE 127 | BATI AERIEN
|  |  | 128 | USID BUREAUX DIRECTION 128 | BATI AERIEN
|  |  | 133 | MESS UNIQUE 133 | BATI AERIEN
|  |  | 137 | ENTRACTE MESS 137 | BATI AERIEN
|  |  | 139 | CHAPELLE 139 | BATI AERIEN
|  |  | 142 | ANC ABRI GROUPE ELEC 142 | BATI AERIEN
|  |  | 143 | USID BUREAUX REGIE 143 | BATI AERIEN
|  |  | 145 | MAGASIN CEMIA 145 | BATI AERIEN
|  |  | 146 | USID MAGASIN 146 | BATI AERIEN
|  |  | 147 | USID MAGASIN 147 | BATI AERIEN
|  |  | 148 | USID MAGASIN 148 | BATI AERIEN
|  |  | 149 | USID MAGASIN 149 | BATI AERIEN
|  |  | 182 | HEBERGEMENT 182 | BATI AERIEN
|  |  | 184 | HEBERGEMENT 184 | BATI AERIEN
|  |  | 186 | BUREAU CSA ET SYNDICAT 186 | BATI AERIEN
|  |  | 187 | CINEMA 187 | BATI AERIEN
|  |  | 191 | HEBERGEMENT 191 | BATI AERIEN
|  |  | 192 | HEBERGEMENT 192 | BATI AERIEN
|  |  | 193 | HEBERGEMENT 193 | BATI AERIEN
|  |  | 194 | HEBERGEMENT 194 | BATI AERIEN
|  |  | 195 | HEBERGEMENT 195 | BATI AERIEN
|  |  | 196 | ATELIER ESME 196 | BATI AERIEN
|  |  | 199 | STATION CARB 199 | BATI AERIEN
|  |  | 213 | GENDARMERIE DE L'AIR BGA - GSBDD 213 | BATI AERIEN
|  |  | 217 | STOCKAGE SSC 217 | BATI AERIEN
|  |  | 221 | STOCKAGE EP 221 | BATI AERIEN
|  |  | 223 | PC ESCADRON DE PROTECTION 223 | BATI AERIEN
|  |  | 245 | ENTREPOT 245 | BATI AERIEN
|  |  | 252 | EP ESCADRON PROTECTION 252 | BATI AERIEN
|  |  | 426 | POSTE DE GARDE 426 | BATI AERIEN
|  |  | 428 | EEA 428 | BATI AERIEN
|  |  | 429 | ABRI GROUPE 429 | BATI AERIEN
|  |  | 430 | HANGAR AVION 430 | BATI AERIEN
|  |  | 432 | ABRI GROUPE 432 | BATI AERIEN
|  |  | 433 | CHAUFFERIE C11 433 | BATI AERIEN
|  |  | 434 | SABENA - SPPA 434 | BATI AERIEN
|  |  | 440 | CENTRE EMISSION 440 | BATI AERIEN
|  |  | 442 | PC CIRISI 442 | BATI AERIEN
|  |  | 445 | ABRI PERSON 60 445 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 446 | PC BASE - COMMANDEMENT BA 105 446 | BATI AERIEN
|  |  | 449 | ARMURERIE 449 | BATI AERIEN
|  |  | 450 | ABRI PERSON 60 450 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 451 | PC COMMANDEMENT BISMA 451 | BATI AERIEN
|  |  | 452 | ABRI PERSON 60 452 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 455 | ABRI 455 | BATI AERIEN
|  |  | 458 | BUREAU ADMINISTATION DU PERSONNEL 458 | BATI AERIEN
|  |  | 474 | HANGAR SERVITUDE PLATEFORME 474 | BATI AERIEN
|  |  | 475 | ATELIERS NTI 1 ESME 475 | BATI AERIEN
|  |  | 480 | POSTE TRANSFORMATION Y3 480 | BATI AERIEN
|  |  | 482 | SOUTE INGREDIENTS 482 | BATI AERIEN
|  |  | 485 | PC ENT ABRI 485 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 500 | STAND TIR 500 | BATI AERIEN
|  |  | 550 | VILLA CDT BASE 550 | BATI AERIEN
|  |  | 307 | ABRI PERSON 307 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 247 | MENUISERIE ESME 247 | BATI AERIEN
|  |  | 248 | USID CENTRALE ELEC 248 | BATI AERIEN
|  |  | 250 | USID MAGASIN CENTRALE ELEC 250 | BATI AERIEN
|  |  | 251 | TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT 251 | BATI AERIEN
|  |  | 254 | STOCK ESIS 254 | BATI AERIEN
|  |  | 261 | CENTRE RECEPTION 261 | BATI AERIEN
|  |  | 262 | BUREAUX SEA 262 | BATI AERIEN
|  |  | 263 | ATELIER SEA 263 | BATI AERIEN
|  |  | 264 | MAGASIN SEA 264 | BATI AERIEN
|  |  | 267 | ABRI PERS 267 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 270 | CABINE BALISAGE 270 | BATI AERIEN
|  |  | 271 | POSTE ELEC Y1 271 | BATI AERIEN
|  |  | 324 | ABRI PERS 324 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 325 | HANGAR BEARN AVION 325 | BATI AERIEN
|  |  | 326 | STOCKAGE LEURRES AVION 326 | BATI AERIEN
|  |  | 327 | CHAUFFERIE C4 327 | BATI AERIEN
|  |  | 328 | SOUTE INGREDIENTS 328 | BATI AERIEN
|  |  | 329 | POSTE Y7 329 | BATI AERIEN
|  |  | 330 | BALISE TACAN 330 | BATI AERIEN
|  |  | 331 | SOUTE INGREDIENTS 331 | BATI AERIEN
|  |  | 333 | BATIMENT DESAFFECTE 333 | BATI AERIEN
|  |  | 335 | BATIMENT DESAFFECTE 335 | BATI AERIEN
|  |  | 337 | POSTE DE RELEVAGE 337 | BATI AERIEN
|  |  | 339 | BATIMENT DESAFFECTE 339 | BATI AERIEN
|  |  | 341 | BATIMENT APICULTURE CSA 341 | BATI AERIEN
|  |  | 345 | BATIMENT DESAFFECTE 345 | BATI AERIEN
|  |  | 347 | BATIMENT DESAFFECTE 347 | BATI AERIEN
|  |  | 348 | BATIMENT DESAFFECTE 348 | BATI AERIEN
|  |  | 350 | BATIMENT DESAFFECTE 350 | BATI AERIEN
|  |  | 353 | ABRI GONIO 353 | BATI AERIEN
|  |  | 368 | ABRI PERSON 368 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 372 | SOUTE GAM56 372 | BATI AERIEN
|  |  | 402 | ABRI PERSON 402 | BATI SOUTERRAIN
|  |  | 425 | TOUR CONTROLE 425 | BATI AERIEN
|  |  | 15 | STOCK ERSTA 15 | BATI AERIEN
|  |  | 20 | LOGEMENT SEA 20 | BATI AERIEN
|  |  | 22 | LOGEMENT SEA 22 | BATI AERIEN
|  |  | 48 | BATIMENT DESAFFECTE 48 | BATI AERIEN
|  |  | 51 | JAPD BFR 51 | BATI AERIEN
|  |  | 62 | ANCIEN MESS HOMMES DU RANG 62 | BATI AERIEN
|  |  | 69 | INCINERATEUR 69 | BATI AERIEN
|  |  | 76 | STOCKAGE SNIA 76 | BATI AERIEN
|  |  | 77 | RESERVE EAU 77 | AIRE AMENAGEE
|  |  | 83 | CSA 83 | BATI AERIEN
|  |  | 150 | EX CHAUFFERIE C12 150 | BATI AERIEN
|  |  | 152 | ATELIER ESME 152 | BATI AERIEN
|  |  | 153 | ATELIER ESME 153 | BATI AERIEN
|  |  | 181 | POSTE GARDE DU BREUIL 181 | BATI AERIEN
|  |  | 207 | ENTREPOT HCCA 207 | BATI AERIEN
|  |  | 226 | EXPLORER 226 | BATI AERIEN
|  |  | 227 | SOUS STATION CHAUFFAGE 227 | BATI AERIEN
|  |  | 228 | ENTREPOT ESRTA 228 | BATI AERIEN
|  |  | 230 | ENTREPOT GT 230 | BATI AERIEN
|  |  | 232 | ENTREPOT GT 232 | BATI AERIEN
|  |  | 234 | STOCKAGE HCCA 234 | BATI AERIEN
|  |  | 255 | ANCIEN ABRI GROUPE 255 | BATI AERIEN
|  |  | 256 | STAT POMPAGE 256 | BATI AERIEN
|  |  | 258 | STOCKAGE SEA 258 | BATI AERIEN
|  |  | 260 | MAGASIN SEA 260 | BATI AERIEN
|  |  | ION | STAT EPURATION | BATI AERIEN
|  |  | 370 | HANGAR GAM56 370 | BATI AERIEN
|  |  | 373 | CHAUFFERIE C2 373 | BATI AERIEN
|  |  | 375 | CHAUFFERIE C1 375 | BATI AERIEN
|  |  | 378 | HEBERGEMENT GAM 378 | BATI AERIEN
|  |  | 379 | ABRI GROUPE 379 | BATI AERIEN
|  |  | 380 | FOYER GAM 380 | BATI AERIEN
|  |  | 382 | POSTE DE RELEVAGE 382 | BATI AERIEN
|  |  | 384 | MESS GAM 384 | BATI AERIEN
|  |  | 388 | CDT GAM 56 388 | BATI AERIEN
|  |  | 390 | ABRI 390 | BATI AERIEN
|  |  | 392 | BAT INNOCUPE 392 | BATI AERIEN
|  |  | 394 | POSTE GARDE 394 | BATI AERIEN
|  |  | 04 | BUREAUX ENTREPRISE NETTOYAGE 04 | BATI AERIEN
|  |  | 8 | EX BOTTIER 8 CSA | BATI AERIEN
|  |  | 9 | STOCKAGE BASE 9 | BATI AERIEN
|  |  | 16 | ANNEXE ESRTA 16 | BATI AERIEN
|  |  | 17 | ANC ABRI GROUPE 17 | BATI AERIEN
|  |  | 18 | HANGAR ESRTA 18 | BATI AERIEN
|  |  | 144 | USID MAGASIN 144 | BATI AERIEN
|  |  | 443 | RES INCENDIE 443 | AIRE AMENAGEE
|  |  | 170 | BUREAUX GT 170 | BATI AERIEN
|  |  | 172 | GARAGE GSBDD 172 | BATI AERIEN
|  |  | 118 | POSTE Y23 118 | BATI AERIEN
|  |  | 189 | POSTE Y24 189 | BATI AERIEN
|  |  | 65 | POSTE Y26 65 | BATI AERIEN
|  |  |  | PISTE FAUVILLE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | VOIRIE FAUVILLE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | PISTE GAUCIEL | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | VOIRIE GAUCIEL | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | AME CHENIL | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | TENNIS | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | TENNIS | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | PISTE HUEST | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | VOIRIE HUEST | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | VOIRIE SEA | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | VOIRIE MISEREY | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | FOOTBALL | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | PISTE ATHLE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | MARGUERITE 6 | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | VOIRIE SASSEY | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | PISTE AIRE BET | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | VOIRIE LE VIEIL EVREUX | AIRE AMENAGEE
|  |  | 477 | HANGAR ESTA M1 477 | BATI AERIEN
|  |  | 309 | HANGAR ESTA 309 | BATI AERIEN
|  |  | 447 | POSTE Y21 447 | BATI AERIEN
|  |  | 343 | POSTE TRANSFORMATION Y6 343 | BATI AERIEN
|  |  | 355 | RADAR ALADIN 355 | BATI AERIEN
|  |  | 275 | CHAMOUX 275 | BATI AERIEN
|  |  | 278 | CHAMOUX 278 | BATI AERIEN
|  |  | 151 | POSTE Y22 151 | BATI AERIEN
|  |  | 19 | STOCK ESRTA 19 | BATI AERIEN
|  |  | 383 | POSTE Y5 383 | BATI AERIEN
|  |  | 10 | POSTE Y28 10 | BATI AERIEN
|  |  | 11 | STOCK ESRTA 11 | BATI AERIEN
|  |  | 12 | STOCK ESRTA CHAMOUX 12 | BATI AERIEN
|  |  | 13 | STOCK ESRTA CHAMOUX 13 | BATI AERIEN
|  |  | 140 | USID CHAMOUX 140 | BATI AERIEN
|  |  | 156 | LAVAGE VEHI 156 | BATI AERIEN
|  |  | 236 | STOCKAGE 236 | BATI AERIEN
|  |  | 290 | POST GARDE 290 | BATI AERIEN
|  |  | 200 | SERVIT ESME 200 | BATI AERIEN
|  |  | 201 | POST GONFLA ESME 201 | BATI AERIEN
|  |  | 299 | ANCI POSTE EDF 299 | BATI AERIEN
|  |  | 298 | ANCIENNE GUERITE PORTES DES LIONS 298 | BATI AERIEN
|  |  | 292 | CHAMOUX STOCKAGE ANJOU 292 | BATI AERIEN
|  |  | 296 | NOUVELLE GUERITE PORTES DES LIONS 296 | BATI AERIEN
|  |  | 297 | NOUVELLE GUERITE PORTE FAUVILLE 297 | BATI AERIEN
|  |  | 499 | TRIBUNE CYNOPHYLE 499 | BATI AERIEN
|  |  | 225 | GARAGE EP 225 | BATI AERIEN
|  |  | 88 | POSTE DE TRANSFORMATION Y27 88 | BATI AERIEN
|  |  | 501 | LOCAL BASCULE 501 | BATI AERIEN
|  |  | 239 | CHAMOUX STOCKAGE SGS 239 | BATI AERIEN
|  |  | 25 | BATEX STOCK ESRTA 25 | BATI AERIEN
|  |  | NIS | TENNIS | AIRE AMENAGEE
|  |  | 371 | HANGAR HELICOPTERE GAM 371 | BATI AERIEN
|  |  | 26 | STOCKAGE ESRTA 26 | BATI AERIEN
|  |  | 295 | STOCKAGE 295 | BATI AERIEN
|  |  | 478 | HANGAR MAINTENANCE M1 478 | BATI AERIEN
|  |  | 39 | STOCKAGE ESIS CHAMOUX 39 | BATI AERIEN
|  |  | 332 | STOCKAGE BATEX ESTA 332 | BATI AERIEN
|  |  | 484 | ESCALE AERIENNE 484 | BATI AERIEN
|  |  | 294 | SIMULATEUR 294 | BATI AERIEN
|  |  | 190 | CHAUFFERIE C7 190 | BATI AERIEN
|  |  | 272 | STOCK BIG BAG 272 | BATI AERIEN
|  |  | 273 | STOCK BIG BAG 273 | BATI AERIEN
|  |  | 560 | RADAR 23CM 560 | BATI AERIEN
|  |  | 562 | SERVITUDES RADAR 23CM 562 | BATI AERIEN
|  |  | 564 | LOGMT INDIV 564 | BATI AERIEN
|  |  | 566 | LOGMT INDIV 566 | BATI AERIEN
|  |  | 568 | LOGMT INDIV 568 | BATI AERIEN
|  |  | 570 | LOGMT INDIV 570 | BATI AERIEN
|  |  | 141 | USID ATELIER 141 | BATI AERIEN
|  |  | 27 | CHAUFFERIE C9 27 | BATI AERIEN
|  |  |  | BATIMENT HEBERGEMENT 385 GAM | BATI AERIEN
|  |  |  | AIRE DE DECHETTERIE | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | ATELIER BUREAU CIRISI 441 | BATI AERIEN
|  |  |  | DALLE EX BATIMENT 419 0079 | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | DALLE EX BATIMENT 421 0081 | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | DALLE EX BATIMENT 422 0082 | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | DALLE EX BATIMENT 423 0083 | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | EX DALLE BATIMENT 435 0092 | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | DALLE EX BATIMENT 435 0092 | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | DALLE EX BATIMENT 472 0109 | AIRE AMENAGEE
|  |  |  | DALLE EX BATIMENT 473 0110 | AIRE AMENAGEE
|  |  | 374 | HANGAR P20 GAM 374 | BATI AERIEN
|  |  | 376 | HANGAR P20 GAM 376 | BATI AERIEN
|  |  | 476 | BATEX EAM 476 | BATI AERIEN
|  |  | 479 | BATEX EAM 479 | BATI AERIEN
|  |  | 481 | BATEX EAM 481 | BATI AERIEN
|  |  | 490 | VESTIAIRES EAM 490 | BATI AERIEN
|  |  | 173 | MAGASIN TECHNIQUE GT 173 | BATI AERIEN
|  |  | 174 | BATEX ATELIER GT 174 | BATI AERIEN
|  |  | 175 | HANGAR DE STOCKAGE GT 175 | BATI AERIEN
|  |  | 176 | BATEX GT ATELIER OPERATIONNEL 176 | BATI AERIEN
|  |  | 491 | ATELIER CHAUDRONNERIE ESTA 491 | BATI AERIEN
|  |  |  | PARKING SNIA | AIRE AMENAGEE
|  |  | 94 | SNIA USID BUREAUX 94 | BATI AERIEN
|  |  |  | PARKING EEA | AIRE AMENAGEE
|  |  | 427 | BUREAU EEA 427 | BATI AERIEN
|  |  | 232 | POSTE DE TRANSFORMATION Y 29 232 | BATI AERIEN
|  |  | 482 | POSTE TRANSFORMATION Y2 482 | BATI AERIEN
|  |  | 133 | POSTE DE TRANSFORMATION Y25 133 | BATI AERIEN
|  |  | Y10 | POSTE DE TRANSFORMATION Y10 | BATI AERIEN
|  |  | 171 | POSTE DE TRANSFORMATION Y21BIS 171 | BATI AERIEN
|  |  | 14 | STOCK ESRTA 14 | BATI AERIEN
|  |  | 492 | ASTROARCHE M1 492 | BATI AERIEN
|  |  | 274 | HANGAR SEA 274 | BATI AERIEN
|  |  |  | DALLE BETON CAPTEUR FOUDRE | AIRE AMENAGEE

## MENU DEROULANT
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif

## ST1-Poste de transformation
TYPE D'OBJET : | OE HAUTE TENSION
NIVEAU DE CREATION : | COMPOSANT BATI
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique | Identification unique
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL | Libellé LOCAL | Type de poste de transformation | Tension du réseau | Fréquence du réseau | Auto-transformateur | Bac de rétention | Couplage | Dernière visite | Identification interne MINARM | Nature diélectrique | Marque | Nombre de cellule HT | Nombre de TGBT | Nombre de transformateurs | Observations | Puissance en kW | Unité (Puissance en kW) | Quadrigramme | Régime de neutre | Tension primaire | Unité (Tension primaire) | Tension secondaire | Unité (Tension secondaire) | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Etat de vétusté | Date réelle de remplacement | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet | COLONNE TECHNIQUE NE PAS MODIFIER
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX | ETAGE + numéro exemples : ETAGE 0 ETAGE -1 | 3 chiffres impératifs exemple : 003 | exemple : LOCAL CHAUFFERIE | [26 empty] | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Ne pas modifier la valeur présente (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet). - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante. | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Choisir la valeur souhaitée de la liste déroulante. (Activer = Statu quo) - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Ne rien saisir.
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | Obligatoire | Facultatif
? | ? | ? |  |  |  | Niveau 0 | Extérieur | Poste préfabriqué | Armoire Basse Tension | Prisma P |  |  |  | Schneider Electric |  |  | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC

## ST1-Armoire Electrique
TYPE D'OBJET : | OE ARMOIRE ELECTRIQUE
NIVEAU DE CREATION : | COMPOSANT BATI
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique | Identification unique
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL | Libellé LOCAL | Type d'armoire électrique | Modèle | Dernière visite | CPI | Identification interne MINARM | Marque | Puissance en kW | Unité (Puissance en kW) | Régime de neutre | Type armoire | Type de tension | Type | Observations | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Date réelle de remplacement | Quantité | Unité (Quantité) | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Prix calculé | Unité (Prix calculé) | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet | COLONNE TECHNIQUE NE PAS MODIFIER
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX | ETAGE + numéro exemples : ETAGE 0 ETAGE -1 | 3 chiffres impératifs exemple : 003 | exemple : LOCAL CHAUFFERIE | [28 empty] | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Ne pas modifier la valeur présente (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet). - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante. | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Choisir la valeur souhaitée de la liste déroulante. (Activer = Statu quo) - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Ne rien saisir.
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | Obligatoire | Facultatif
[14 empty] | Schneider Electric |  |  | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[14 empty] | Schneider Electric |  |  | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[14 empty] | Schneider Electric |  |  | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[14 empty] | Schneider Electric |  |  | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[14 empty] | Schneider Electric |  |  | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC
[17 empty] | TN | Armoire Basse Tension | 400 VAC

## ST5-SYSTEME DE VENTILATION
TYPE D'OBJET : | OE SYSTÈME DE VENTILATION
NIVEAU DE CREATION : | COMPOSANT BATI
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | SYSTÈME DE VENTILATION | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglementaire | Réglementaire | Réglementaire | Réglementaire | Réglementaire | Réglementaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique | Identification unique
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL | Libellé LOCAL | Libellé | Identification interne MINARM | Date dernier contrôle | Débit en m³/h | Unité (Débit en m³/h) | Marque | Observations | Avec recyclage | VMC gaz | Type d'énergie du système | Présence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence | Présence de filtres | Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Date réelle de remplacement | Quantité | Unité (Quantité) | Prix réel | Unité (Prix réel) | Prix calculé | Unité (Prix calculé) | Date de constat | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet | COLONNE TECHNIQUE NE PAS MODIFIER
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX | ETAGE + numéro exemples : ETAGE 0 ETAGE -1 | 3 chiffres impératifs exemple : 003 | exemple : LOCAL CHAUFFERIE | [28 empty] | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Ne pas modifier la valeur présente (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet). - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante. | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Choisir la valeur souhaitée de la liste déroulante. (Activer = Statu quo) - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Ne rien saisir.
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | Obligatoire | Facultatif
[20 empty] | Air neuf = F7 / Air repris = M5 |  | 2024-11-06 |  |  |  |  | 1
[20 empty] | Air neuf = F7 / Air repris = M5 |  | 2024-10-31 |  |  |  |  | 1
[20 empty] | Air neuf = F7 / Air repris = M5 |  | 2024-11-06 |  |  |  |  | 1
[20 empty] | Air neuf = F7 / Air repris = M5 |  | 2024-11-06 |  |  |  |  | 1

## ST10-SYSTEME DE PACs
TYPE D'OBJET : | OE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
NIVEAU DE CREATION : | COMPOSANT BATI
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique | Identification unique
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL | Libellé LOCAL | Libellé | Nombre de pompe à chaleur | Unité (Nombre de Pacs) | Nombre de sous-station desservies | Caractère opérationnel | Raccordement GTC | Observations | Date de dernière fiabilisation | Fluide caloporteur | Type de chaudière (SUPPRESSION A VENIR, UTILISER LE CHAMP SUIVANT) | Marque | Identification interne MINARM | Date dernier contrôle | Somme des puissances des chaudières et autres installations | Unité (Somme des puissances des chaudières et autres installations) | Type d'énergie du système | Chauffage au gaz | En terrasse | Présence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence | Présence de filtres | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Date réelle de remplacement | Quantité | Unité (Quantité) | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Prix calculé | Unité (Prix calculé) | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet | COLONNE TECHNIQUE NE PAS MODIFIER
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX | ETAGE + numéro exemples : ETAGE 0 ETAGE -1 | 3 chiffres impératifs exemple : 003 | exemple : LOCAL CHAUFFERIE | [35 empty] | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Ne pas modifier la valeur présente (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet). - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante. | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Choisir la valeur souhaitée de la liste déroulante. (Activer = Statu quo) - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Ne rien saisir.
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | Obligatoire | Facultatif
[29 empty] | 2024-09-04 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[29 empty] | 2024-09-04 |  | NA | NA | € |  |  |  | €

## ST7-PORTE ET PORTAIL
TYPE D'OBJET : | OE PORTE ET PORTAIL
NIVEAU DE CREATION : | COMPOSANT BATI
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | PORTE ET PORTAIL | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Maintenace | Catégorie technique | Catégorie technique | Identification unique
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL | Libellé LOCAL | Date de dernière fiabilisation | Libellé | Cinématique | Caractéristiques Porte ou Portail | Matière Porte ou Portail | Type de fonctionnement | Utilisation | Soumis à CVPO | Etat d'entretien | Hauteur | Hauteur (unité) | Largeur | Largeur (unité) | Marque | Modèle | Date dernier contrôle | Dernière visite | Identification Interne MINARM | Observations | Type de porte ou portail | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Date réelle de remplacement | Quantité | Quantité (unité) | Prix réel | Prix réel (unité) | Prix calculé | Prix calculé (unité) | Date de constat | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet | COLONNE TECHNIQUE NE PAS MODIFIER
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX | ETAGE + numéro exemples : ETAGE 0 ETAGE -1 | 3 chiffres impératifs exemple : 003 | exemple : LOCAL CHAUFFERIE | [35 empty] | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Ne pas modifier la valeur présente (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet). - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante. | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Choisir la valeur souhaitée de la liste déroulante. (Activer = Statu quo) - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Ne rien saisir.
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser |  | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser |  | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | Obligatoire | Facultatif

## ST10-SYSTEME AEG - K7
TYPE D'OBJET : | OE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
NIVEAU DE CREATION : | COMPOSANT BATI
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique | Identification unique
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL | Libellé LOCAL | Libellé | Nombre de clim | Unité (Nombre de clim) | Nombre de sous-station desservies | Caractère opérationnel | Raccordement GTC | Observations | Date de dernière fiabilisation | Fluide caloporteur | Type de chaudière (SUPPRESSION A VENIR, UTILISER LE CHAMP SUIVANT) | Marque | Identification interne MINARM | Date dernier contrôle | Somme des puissances des chaudières et autres installations | Unité (Somme des puissances des chaudières et autres installations) | Type d'énergie du système | Chauffage au gaz | En terrasse | Présence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence | Présence de filtres | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Date réelle de remplacement | Quantité | Unité (Quantité) | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Prix calculé | Unité (Prix calculé) | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet | COLONNE TECHNIQUE NE PAS MODIFIER
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX | ETAGE + numéro exemples : ETAGE 0 ETAGE -1 | 3 chiffres impératifs exemple : 003 | exemple : LOCAL CHAUFFERIE | [35 empty] | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Ne pas modifier la valeur présente (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet). - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante. | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Choisir la valeur souhaitée de la liste déroulante. (Activer = Statu quo) - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Ne rien saisir.
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | Obligatoire | Facultatif
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
[14 empty] | Oui |  | NA |  |  | EMIBYTE | [7 empty] | Oui | Non | 2024-07-22 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 019
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 019
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 019
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 019
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 020
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 020
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 020
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 020
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 026
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 026
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 026
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 026
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 028
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 028
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 028
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 028
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 032
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 032
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 032
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 032
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 008
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 008
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 008
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 008
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 018
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 018
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 018
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 018
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 019
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 019
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 019
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 019
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 027
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 027
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 027
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 027
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 029
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 029
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 029
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 029
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 034
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 034
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 034
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 034
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 008
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 008
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 008
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 008
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 012
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 015
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 015
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 015
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 015
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 020
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 020
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 020
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 020
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 021
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 021
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 021
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 021
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 027
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 027
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 027
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 027
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 029
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 029
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 029
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 029
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 033
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 034
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 034
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 034
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 034

## ST10-SYSTEME DE GFs
TYPE D'OBJET : | OE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
NIVEAU DE CREATION : | COMPOSANT BATI
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | SYSTÈME DE CHAUFFAGE | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Réglemantaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique | Identification unique
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL | Libellé LOCAL | Libellé | Nombre de pompe à chaleur | Unité (Nombre de Pacs) | Nombre de sous-station desservies | Caractère opérationnel | Raccordement GTC | Observations | Date de dernière fiabilisation | Fluide caloporteur | Type de chaudière (SUPPRESSION A VENIR, UTILISER LE CHAMP SUIVANT) | Marque | Identification interne MINARM | Date dernier contrôle | Somme des puissances des chaudières et autres installations | Unité (Somme des puissances des chaudières et autres installations) | Type d'énergie du système | Chauffage au gaz | En terrasse | Présence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence | Présence de filtres | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Date réelle de remplacement | Quantité | Unité (Quantité) | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Prix calculé | Unité (Prix calculé) | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet | COLONNE TECHNIQUE NE PAS MODIFIER
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX | ETAGE + numéro exemples : ETAGE 0 ETAGE -1 | 3 chiffres impératifs exemple : 003 | exemple : LOCAL CHAUFFERIE | [35 empty] | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Ne pas modifier la valeur présente (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet). - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante. | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Choisir la valeur souhaitée de la liste déroulante. (Activer = Statu quo) - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Ne rien saisir.
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | Obligatoire | Facultatif
? | ? | ? | DGA-MI | ? | Bâtiment CM1 | Ext. | ? | Ext. | GF__0001 | 1 | PCE | NA |  |  |  | NA | R32 |  | CARRIER | [9 empty] | 2024-09-04 |  | NA | NA | € |  |  |  | €
? | ? | ? | DGA-MI | ? | Bâtiment CM1 | Ext. | ? | Ext. | GF__0002 | 1 | PCE | NA |  |  |  | NA | R32 |  | CARRIER | [9 empty] | 2024-09-04 |  | NA | NA | € |  |  |  | €

## ST12- Armoires GTB
TYPE D'OBJET : | OE ARMOIRE ELECTRIQUE
NIVEAU DE CREATION : | COMPOSANT BATI
SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT BATI | COMPOSANT BATI | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT | CONFIGURATION IMPORT
Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique | Identification unique
Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL | Libellé LOCAL | Type d'armoire électrique | Modèle | Dernière visite | CPI | Identification interne MINARM | Marque | Puissance en kW | Unité (Puissance en kW) | Régime de neutre | Type armoire | Type de tension | Type | Observations | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Date réelle de remplacement | Quantité | Unité (Quantité) | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Prix calculé | Unité (Prix calculé) | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet | COLONNE TECHNIQUE NE PAS MODIFIER
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan | A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : BUREAUX | ETAGE + numéro exemples : ETAGE 0 ETAGE -1 | 3 chiffres impératifs exemple : 003 | exemple : LOCAL CHAUFFERIE | [28 empty] | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Ne pas modifier la valeur présente (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet). - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante. | - S'il s'agit d'un export de GTP pour mettre à jour des données : Choisir la valeur souhaitée de la liste déroulante. (Activer = Statu quo) - Si vous souhaitez faire un import pour la création de nouveaux OE : Ne rien saisir.
Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | A renseigner / A fiabiliser | Obligatoire | Facultatif
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 0 | 0049 | Placard Technique | Armoire d'automatisme GTB | Spacial S3D |  |  |  | Schneider Electrique |  |  | TN | Armoire d'automatisme GTB | 230V - AC |  |  | 22/07/2024 | / | NA | NA | NA | 1 | PCE | Voir devis SPIE | € | NA
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 1 | 0110 | Local CVC (CTA) | Armoire d'automatisme GTB | Spacial S3D |  |  |  | Schneider Electrique |  |  | TN | Armoire d'automatisme GTB | 230V - AC |  |  | 22/07/2024 | / | NA | NA | NA | 1 | PCE | Voir devis SPIE | € | NA
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 2 | 0210 | Local CVC (CTA) | Armoire d'automatisme GTB | Spacial S3D |  |  |  | Schneider Electrique |  |  | TN | Armoire d'automatisme GTB | 230V - AC |  |  | 22/07/2024 | / | NA | NA | NA | 1 | PCE | Voir devis SPIE | € | NA
? | ? | ? | DGA-MI | 0095 | Bâtiment CM1 | Niveau 3 | 0310 | Local CVC (CTA) | Armoire d'automatisme GTB | Spacial S3D |  |  |  | Schneider Electrique |  |  | TN | Armoire d'automatisme GTB | 230V - AC |  |  | 22/07/2024 | / | NA | NA | NA | 1 | PCE | Voir devis SPIE | € | NA