## CVC
#REF!
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
SNIA_PAI_LYO_MAPA_26-040
V1
Chaque désignation de poste se veut simplifiée et rappelle l'article correspondant du CCTP, lequel spécifie et apporte toutes les précisions utiles. Chaque désignation est donc réputée comprendre l'ensemble des dispositions, sujétions, équipements, accessoires divers, garnitures et autres... décrits au CCTP pour ce poste ou implicitement évoqués comme incombant aux règles de l'art.
Nota : Les Prix correspondent aux prescriptions détaillées à l'article de référence du CCTP. Les quantités sont données à titre indicatif
Chapitre | Ref | Prestations | U | TRANCHE FERME |  |  |  | SOUS-TOTAUX
|  |  |  | Quantité (estim.) | Quantité (entreprise) | PU (€ HT) | Coût (€ HT)
Installation de chantier | 6.1 | Installation de chantier | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
Etude d'exécution et DOE | 6.2.1 | Etude d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.2.2 | DOE | Ens | 1 |  |  | 0
SOE | 6.3.1 | Dépose et stockage des faux-plafonds | m² | 485 |  |  | 0 | 0
| 6.3.2 | Fourniture des dalles et ossatures de faux-plafond | m² | 121.25 |  |  | 0
| 6.3.3 | Repose de faux plafond | m² | 485 |  |  | 0
| 6.3.4 | Reprise de peinture | m² | 50 |  |  | 0
Travaux aéraulique | 6.4.1 | Dépose gaines | ml | 160 |  |  | 0 | 0
| 6.4.2 | Dépose des terminaux | U | 130 |  |  | 0
| 6.4.3 | Dépose des extracteurs en toiture | U | 5 |  |  | 0
| 6.4.4 | Fourniture et pose des réseaux de ventilation | ml | 160 |  |  | 0
| 6.4.5 | Fourniture et pose de trappes de visite réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.4.6 | Fourniture et pose des bouches d'extraction bureaux | U | 106 |  |  | 0
| 6.4.7 | Fourniture et pose des bouches d'extraction sanitaires | U | 17 |  |  | 0
| 6.4.8 | Fourniture et pose de l'ensemble bouches et sondes CO2 des salles de réunion | U | 5 |  |  | 0
| 6.4.9 | Fourniture et pose des extracteurs (y.c. piège à son) | U | 5 |  |  | 0
| 6.4.10 | Ajout entrée d'air en façade | U | 20 |  |  | 0
Travaux de chauffage / climatisation | 6.5.2 | Déposes PAC et reseaux 2 tubes y compris ventelles/bardage pour l'acces aux groupes | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.5.3 | Grutage des équipements | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.5.4 | Cassettes 600*600, R32 yc ensemble des raccordements ( fluide, electricité, condensats, 1,7kW) yc raccord frigorifique/dérivation | U | 10 |  |  | 0
|  | Cassettes 600*600, R32 yc ensemble des raccordements ( fluide, electricité, condensats, 2,2 kW) yc raccord frigorifique/dérivation | U | 25 |  |  | 0
|  | Cassettes 600*600, R32 yc ensemble des raccordements ( fluide, electricité, condensats, 2,8 kW) yc raccord frigorifique/dérivation | U | 7 |  |  | 0
|  | Cassettes 600*600, R32 yc ensemble des raccordements ( fluide, electricité, condensats, 3,8 kW) yc raccord frigorifique/dérivation | U | 2 |  |  | 0
|  | Cassettes 600*600, R32 yc ensemble des raccordements ( fluide, electricité, condensats , 4 kW) yc raccord frigorifique/dérivation | U | 1 |  |  | 0
| 6.5.5 | SPLITS 1,7/1,9 kW R32 yc raccord frigorifique/dérivation | U | 30 |  |  | 0
|  | SPLITS 2,2/2,5 kW R32 yc raccord frigorifique/dérivation | U | 20 |  |  | 0
|  | SPLITS 2,8/3,2 kW R32 yc raccord frigorifique/dérivation | U | 6 |  |  | 0
|  | SPLITS 4/4,8 kW R32 yc raccord frigorifique/dérivation | U | 2 |  |  | 0
| 6.5.6 | Telecommandes | U | 87 |  |  | 0
| 6.5.7 | PAC1 : groupe exterieur 40 Kw R32 | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.5.8 | PAC2 : groupe exterieur 56 kW R32 | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.5.9 | PAC3 :groupe exterieur 45 kW R32 | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.5.10 | PAC4: groupe exterieur 40 kW R32 | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.5.11 | PAC5: groupe exterieur 34 kW | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.5.12 6.5.13 6.5.14 | Mise en service : GTC, GROUPES ET CASSETETS , SPLITS, comptage | Ens | 1 |  |  | 0
| 6.5.13 | Comptage d'énergie des groupes | Ens | 1 |  |  | 0
Total HT | [7 empty] | 0
TVA | [7 empty] | 0
Total TTC | [7 empty] | 0