## Fiche technique
Fourniture et installation d’un système de recyclage des eaux de lavage et d’adoucisseurs pour le GCS BTS
SECTEUR SYSTÈME RECYCLAGE DES EAUX
CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME DE RECYCLAGE
Capacité maximum de L/H de traitement
Capacité de stockage en eau à traiter
Consommation en kwh par litre eau traité
Gain en eau en L eau/kg de linge traité
Niveau sonore en Db
Type automate de gestion installé
Type de filtre des eaux installé
Fréquence de nettoyage des filtres pour nos débits journaliers (28,5 T linge par jour)
Temps de cycle pour traiter un m3 d'eau de lavage
Type de récupération chaleur installé
Débit maximal accepté par l'installation
Taille de contenance de la cuve de stockage
Type de bruleur installé
Cout annuel moyen des pieces détachées en €
DUREE DE GARANTIE A COMPTER DE LA RECEPTION
BILAN ENERGETIQUE EDF de l'ensemble en kwh
COUT ANNUEL MOYEN PIECES DETACHEES de l'ensemble
ADOUCISSEURS ADAPTES
CARACTERISTIQUES DES ADOUCISSEURS DU PROCESS
Capacité maximum de L/H de traitement
Capacité de stockage en eau à traiter
Consommation en kwh par litre eau traité
Capacité de stockage du SEL
Niveau sonore en Db
Type automate de gestion installé
Fréquance de rechargement du sel pour nos volumes journaliers
Temps de cycle pour traiter un m3 d'eau brut
Débit horaire maximal accepté par l'installation
Taille de contenance de la cuve de stockage
Cout annuel moyen des pieces détachées en €
DUREE DE GARANTIE A COMPTER DE LA RECEPTION
BILAN ENERGETIQUE EDF de l'ensemble en kwh
COUT ANNUEL MOYEN PIECES DETACHEES de l'ensemble