## BPU Lot n°03
N° Art. | N° de réf. au CCTP | DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | U | P.U.
Lot n°03 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE
TRAVAUX PRÉALABLES
| 02.01.01 | Déploiement et repliement de chantier
1 |  | • | Durée d'intervention d'une journée | u
2 |  | • | Jours supplémentaires | u
3 |  | • | Durée d'intervention d'une semaine | u
4 |  | • | Semaines supplémentaires | u
| 02.01.02 | Échafaudages roulants en acier ou aluminium
|  | • | Échafaudages inférieurs à 4 m de hauteur
5 |  |  | * Mise en place et démontage | m2
6 |  |  | * Location journalière | m2/J
|  | • | Échafaudages de 4 à 10 m de hauteur
7 |  |  | * Mise en place et démontage | m2
8 |  |  | * Location journalière | m2/J
| 02.01.03 | Protections diverses pour fourniture, mise en place et enlèvement
9 |  | • | Protection par poliane épais | m2
10 |  | • | Protection par panneaux rigides | m2
11 |  | • | Protection des murs, fenêtres, cheminées, etc… | m2
12 | 02.01.04 | Diagnostic sur les installations existantes de plomberie et de chauffage |  | u
DÉPOSES ET DÉMOLITIONS
| 03.01.01 | Dépose en conservation d'équipements
13 |  | • | baignoire | u
14 |  | • | douche | u
15 |  | • | éléments de robinetterie | u
16 |  | • | WC | u
17 |  | • | petits équipements | u
18 |  | • | lavabo | u
19 |  | • | évier | u
20 |  | • | chauffe-eau | u
| 03.01.02 | Démolitions d'équipements et de réseaux
21 |  | • | baignoire | u
22 |  | • | douche | u
23 |  | • | éléments de robinetterie | u
24 |  | • | WC | u
25 |  | • | petits équipements | u
26 |  | • | lavabo | u
27 |  | • | évier | u
28 |  | • | chauffe-eau | u
29 |  | • | chaudière | u
30 |  | • | radiateurs | u
31 |  | • | réseau d'alimentation en cuivre | ml
32 |  | • | réseau d'évacuation en PVC | ml
PLOMBERIE
Fourniture d'appareils sanitaires neufs y compris robinetteries
| 04.01.01 | • | Lavabo céramique avec une ou plusieurs vasques
33 |  |  | * Meuble avec une vasque de 60 à 70 avec miroir | u
34 |  |  | * Meuble avec une vasque de 80 à 100 avec miroir | u
35 |  |  | * Meuble avec deux vasques de 120 à 140 avec miroir | u
36 |  |  | * Meuble colonne de 40 de largeur et 140 de hauteur | u
37 |  |  | * Robinet mitigeur | u
38 |  |  | * Robinet temporisé | u
39 |  |  | * Robinet à détecteur | u
| 04.01.02 | • | Receveurs de douche
40 |  |  | * Receveur céramique de 80 x 80 cm | u
41 |  |  | * Receveur céramique de 90 x 90 cm | u
42 |  |  | * Receveur céramique de 100 x 100 cm | u
43 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 70 x 100 | u
44 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 70 x 120 | u
45 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 70 x 140 | u
46 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 80 x 100 | u
47 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 80 x 120 | u
48 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 80 x 140 | u
49 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 90 x 100 | u
50 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 90 x 120 | u
51 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 90 x 140 | u
52 |  |  | * Colonne de douche thermostatique | u
53 |  |  | * Pare-douche d’angle 90 x 90 | u
54 |  |  | * Pare-douche à l'italienne 100 | u
55 |  |  | * Pare-douche à l'italienne 120 de large | u
| 04.01.03 | • | Baignoires
56 |  |  | * Baignoire acrylique de 160 x 70 | u
57 |  |  | * Baignoire acrylique de 175 x 75 | u
58 |  |  | * Baignoire acier émaillé de 160 x 70 | u
59 |  |  | * Baignoire acier émaillé de 175 x 75 | u
60 |  |  | * Colonne de douche thermostatique | u
61 |  |  | * Pare-baignoire | u
| 04.01.04 | • | WC suspendus
62 |  |  | * Cuvette courte | u
63 |  |  | * Cuvette rallongée de 70 cm | u
64 |  |  | * Cuvette courte pour handicapé | u
65 |  |  | * Cuvette rallongée de 70 pour handicapé | u
66 |  |  | * Abattant double | u
67 |  |  | * Barre de relevage | u
| 04.01.05 | • | WC sur pied
68 |  |  | * Cuvette courte | u
69 |  |  | * Cuvette rallongée de 70 cm | u
70 |  |  | * Cuvette courte pour handicapé | u
71 |  |  | * Cuvette rallongée de 70 pour handicapé | u
72 |  |  | * Abattant double | u
73 |  |  | * Barre de relevage | u
| 04.01.06 | • | Évier à encastrer
74 |  |  | * Évier inox 100 x 60 simple bac | u
75 |  |  | * Évier inox 120 x 60 double bacs | u
76 |  |  | * Évier céramique 100 x 60 simple bac | u
77 |  |  | * Évier céramique 120 x 60 double bacs | u
78 |  |  | * Robinetterie mitigeur simple | u
79 |  |  | * Robinetterie mitigeur avec douchette | u
| 04.01.07 | • | Lave-mains
80 |  |  | * Lave-mains | u
81 |  |  | * Robinetterie mitigeur simple | u
| 04.01.08 | • | Urinoir
82 |  |  | * Urinoir | u
| 04.01.09 | • | Ballon d'eau chaude électrique
83 |  |  | * De 15 Litres | u
84 |  |  | * De 30 Litres | u
85 |  |  | * De 100 Litres | u
86 |  |  | * De 150 Litres | u
87 |  |  | * De 150 Litres horizontal | u
88 |  |  | * De 200 Litres | u
89 |  |  | * De 200 Litres horizontal | u
90 |  |  | * De 300 Litres | u
91 | 04.01.10 | • | Station d'eau domestique de filtration | u
Pose d'appareils sanitaires neufs y compris robinetteries
| 04.01.01 | • | Lavabo avec une ou plusieurs vasques
92 |  |  | * Meuble avec une vasque de 60 à 70 avec miroir | u
93 |  |  | * Meuble avec une vasque de 80 à 100 avec miroir | u
94 |  |  | * Meuble avec deux vasques de 120 à 140 avec miroir | u
95 |  |  | * Meuble colonne de 40 de largeur et 140 de hauteur | u
96 |  |  | * Robinet mitigeur | u
97 |  |  | * Robinet temporisé | u
98 |  |  | * Robinet à détecteur | u
| 04.01.02 | • | Receveurs de douche prêts à carreler
99 |  |  | * Receveur céramique de 80 x 80 cm | u
100 |  |  | * Receveur céramique de 90 x 90 cm | u
101 |  |  | * Receveur céramique de 100 x 100 cm | u
102 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 70 x 100 | u
103 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 70 x 120 | u
104 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 70 x 140 | u
105 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 80 x 100 | u
106 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 80 x 120 | u
107 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 80 x 140 | u
108 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 90 x 100 | u
109 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 90 x 120 | u
110 |  |  | * Receveur en résine extra plat de 90 x 140 | u
111 |  |  | * Colonne de douche thermostatique | u
112 |  |  | * Pare-douche d’angle 90 x 90 | u
113 |  |  | * Pare-douche à l'italienne 100 | u
114 |  |  | * Pare-douche à l'italienne 120 de large | u
| 04.01.03 | • | Baignoires
115 |  |  | * Baignoire acrylique de 160 x 70 | u
116 |  |  | * Baignoire acrylique de 175 x 75 | u
117 |  |  | * Baignoire acier émaillé de 160 x 70 | u
118 |  |  | * Baignoire acier émaillé de 175 x 75 | u
119 |  |  | * Colonne de douche thermostatique | u
120 |  |  | * Pare-baignoire | u
| 04.01.04 | • | WC suspendus
121 |  |  | * Cuvette courte | u
122 |  |  | * Cuvette rallongée de 70 cm | u
123 |  |  | * Cuvette courte pour handicapée | u
124 |  |  | * Cuvette rallongée de 70 pour handicapé | u
125 |  |  | * Abattant double | u
126 |  |  | * Barre de relevage | u
| 04.01.05 | • | WC sur pied
127 |  |  | * Cuvette courte | u
128 |  |  | * Cuvette rallongée de 70 cm | u
129 |  |  | * Cuvette courte pour handicapée | u
130 |  |  | * Cuvette rallongée de 70 pour handicapé | u
131 |  |  | * Abattant double | u
132 |  |  | * Barre de relevage | u
| 04.01.06 | • | Évier à encastrer
133 |  |  | * Évier inox 100 x 60 simple bac | u
134 |  |  | * Évier inox 120 x 60 double bacs | u
135 |  |  | * Évier céramique 100 x 60 simple bac | u
136 |  |  | * Évier céramique 120 x 60 double bacs | u
137 |  |  | * Robinetterie mitigeur simple | u
138 |  |  | * Robinetterie mitigeur avec douchette | u
| 04.01.07 | • | Lave-mains
139 |  |  | * Lave-mains | u
140 |  |  | * Robinetterie mitigeur simple | u
| 04.01.08 | • | Urinoir
141 |  |  | * Urinoir | u
| 04.01.09 | • | Ballon d'eau chaude électrique
142 |  |  | * De 15 Litres | u
143 |  |  | * De 30 Litres | u
144 |  |  | * De 100 Litres | u
145 |  |  | * De 150 Litres | u
146 |  |  | * De 150 Litres horizontal | u
147 |  |  | * De 200 Litres | u
148 |  |  | * De 200 Litres horizontal | u
149 |  |  | * De 300 Litres | u
150 | 04.01.10 | • | Station d'eau domestique de filtration | u
Fourniture, façonnage et pose de canalisations neuves
| 04.02.01 | • | Tube en cuivre
151 |  |  | * 10/12 | ml
152 |  |  | * 12/14 | ml
153 |  |  | * 14/16 | ml
154 |  |  | * 16/18 | ml
155 |  |  | * 20/22 | ml
156 |  |  | * Raccord cuivre | u
157 |  |  | * Raccord cuivre à sertir | u
| 04.02.02 | • | Tube PERT multicouche
158 |  |  | * 16/13 | ml
159 |  |  | * 26/20 | ml
160 |  |  | * Raccord multicouche | u
| 04.02.03 | • | Tube PER EF/EC
161 |  |  | * 12 | ml
162 |  |  | * 16 | ml
163 |  |  | * 20 | ml
164 |  |  | * 25 | ml
165 |  |  | * Raccord PER | u
| 04.02.04 | • | Tube PE HD
166 |  |  | * 20 | ml
167 |  |  | * 25 | ml
168 |  |  | * 32 | ml
169 |  |  | * 40 | ml
170 |  |  | * 50 | ml
171 |  |  | * Raccord PE | u
| 04.02.05 | • | Tuyaux PVC
172 |  |  | * 30 | ml
173 |  |  | * 40 | ml
174 |  |  | * 50 | ml
175 |  |  | * 100 | ml
176 |  |  | * Raccord PVC | u
| 04.02.06 | • | Tuyaux fonte
177 |  |  | * 63 | ml
178 |  |  | * 80 | ml
179 |  |  | * 100 | ml
180 |  |  | * Raccord fonte | u
Réparation et entretien
|  | • | Réseau de plomberie existant
181 | 04.03.01.1 |  | * Joints filasse | u
182 | 04.03.01.2 |  | * Vannes de coupures | u
183 | 04.03.01.3 |  | * Soudures acier de 26/34 à 40/49 | u
184 | 04.03.01.3 |  | * Brasure cuivre de 26/34 à 40/49 | u
185 | 04.03.01.4 |  | * Soudure plomb de 20 à 60 | u
186 | 04.03.01.4 |  | * Soudobrassage galva de 26/34 à 40/49 | u
|  | • | Réseau de vidange existant
187 | 04.03.02.1 |  | * Tuyaux et raccord en PVC | u
188 | 04.03.02.2 |  | * Tuyaux et raccord en fonte | u
189 | 04.03.02.3 |  | * Siphons en PVC | u
Remplacement ponctuel d'équipement
| 04.03.03.1 | • | Fourniture d'élément neuf y compris accessoires
- WC
190 |  |  | * abattant WC blanc | u
191 |  |  | * joint de fond de chasse d'eau | u
192 |  |  | * mécanisme de chasse d'eau pour WC suspendu | u
193 |  |  | * mécanisme de chasse d'eau pour WC sur pied | u
194 |  |  | * robinet d'arrêt | u
195 |  |  | * robinet flotteur | u
- Salle de bains
196 |  |  | * flexible de douche | u
197 |  |  | * flexible de baignoire | u
198 |  |  | * pommeau de douche | u
199 |  |  | * robinetterie mitigeur bain/douche | u
200 |  |  | * robinetterie thermostatique | u
201 |  |  | * robinetterie mitigeur pour bain/douche | u
202 |  |  | * siphon/vidage pour baignoire | u
- Lave-mains
203 |  |  | * robinetterie mitigeur | u
- Machine à laver
204 |  |  | * robinet | u
205 |  |  | * siphon | u
- Lavabo
206 |  |  | * robinetterie mitigeur | u
207 |  |  | * robinetterie temporisée | u
208 |  |  | * robinetterie à détecteur | u
209 |  |  | * siphon/vidage | u
- Urinoir
210 |  |  | * robinet temporisé | u
211 |  |  | * robinet à détecteur | u
212 |  |  | * siphon/vidage | u
- Évier
213 |  |  | * robinetterie mitigeur | u
214 |  |  | * robinetterie mitigeur avec douchette | u
215 |  |  | * siphon/vidage | u
- Pour jardin
216 |  |  | * robinet mural 15/21 | u
217 |  |  | * robinet mural 20/27 | u
| 04.03.03.2 | • | Pose d'élément neuf y compris dépose de l'ancien et tous raccordements
- WC
218 |  |  | * abattant WC blanc | u
219 |  |  | * joint de fond de chasse d'eau | u
220 |  |  | * mécanisme complet de chasse d'eau universel | u
221 |  |  | * robinet d'arrêt | u
222 |  |  | * robinet flotteur | u
- Salle de bains
223 |  |  | * flexible de douche | u
224 |  |  | * flexible de baignoire | u
225 |  |  | * pommeau de douche | u
226 |  |  | * robinetterie mitigeur bain/douche | u
227 |  |  | * robinetterie thermostatique | u
228 |  |  | * robinetterie mitigeur pour bain/douche | u
229 |  |  | * siphon/vidage pour baignoire | u
- Lave-mains
230 |  |  | * robinetterie mitigeur | u
- Machine à laver
231 |  |  | * robinet | u
232 |  |  | * siphon | u
- Lavabo
233 |  |  | * robinetterie mitigeur | u
234 |  |  | * robinetterie temporisée | u
235 |  |  | * robinetterie à détecteur | u
236 |  |  | * siphon/vidage | u
- Urinoir
237 |  |  | * robinet temporisé | u
238 |  |  | * robinet à détecteur | u
239 |  |  | * siphon/vidage | u
- Évier
240 |  |  | * robinetterie mitigeur | u
241 |  |  | * robinetterie mitigeur avec douchette | u
242 |  |  | * siphon/vidage | u
- Pour jardin
243 |  |  | * robinet mural 15/21 | u
244 |  |  | * robinet mural 20/27 | u
Remplacement d'éléments spéciaux
| 04.03.04.1 | • | Compteur divisionnaire d'eau froide 20/27
245 |  |  | * Dépose et enlèvement | u
246 |  |  | * Fourniture de compteur divisionnaire | u
247 |  |  | * Pose de compteur divisionnaire | u
248 |  |  | * Raccordement suite dépose ancien compteur | u
249 |  |  | * Raccordement pour création nouveau compteur | u
| 04.03.04.2 | • | Sanibroyeur
250 |  |  | * Fourniture | u
251 |  |  | * Pose | u
252 |  |  | * Raccordement | u
| 04.03.04.3 | • | Pompe de relevage
253 |  |  | * Fourniture | u
254 |  |  | * Pose | u
255 |  |  | * Raccordement | u
CHAUFFAGE
Radiateurs existants
| 05.01.01 | • | Désembouage
256 |  |  | * radiateur | u
257 |  |  | * installation complète | u
| 05.01.01 | • | Rinçage
258 |  |  | * radiateur | u
259 |  |  | * installation complète | u
260 | 05.01.02 | • | Dépose et repose de radiateurs | u
261 | 05.01.03 | • | Dépose de radiateur en démolition | u
262 | 05.01.04 | • | Dépose de radiateur en conservation | u
263 | 05.01.05 | • | Repose de radiateur | u
| 05.01.06 | • | Remplacement de robinets thermostatiques
264 |  |  | * sur radiateurs en service | u
265 |  |  | * sur radiateurs déposés | u
| 05.02.01 | Radiateurs neufs
266 |  | • | Fourniture de radiateurs Chappée Dune 6 | u
267 |  |  | * Fourniture | u
|  | • | Fourniture de radiateurs Chappée Dune 6
268 |  |  | * Ht 600 - Lg 480 - 8 éléments - 1 016 W | u
269 |  |  | * Ht 600 - Lg 720 - 12 éléments - 1 524 W | u
270 |  |  | * Ht 600 - Lg 960 - 16 éléments - 2 032 W | u
271 |  |  | * Ht 600 - Lg 1 200 - 20 éléments - 2 540 W | u
|  | • | Pose et fixation des radiateurs
272 |  |  | * Ht 600 - Lg 480 - 8 éléments - 1 016 W | u
273 |  |  | * Ht 600 - Lg 720 - 12 éléments - 1 524 W | u
274 |  |  | * Ht 600 - Lg 960 - 16 éléments - 2 032 W | u
275 |  |  | * Ht 600 - Lg 1 200 - 20 éléments - 2 540 W | u
276 |  | • | Branchements sur les canalisations existantes | u
| 05.03.01 | Chaudière neuve
277 |  | • | Fourniture de chaudière FRISQUET murale basse température y compris équipements et accessoires | u
278 |  |  | * Puissance entre 20kW et 25kW | u
279 |  |  | * Puissance entre 26kW et 32kW | u
280 |  | • | Fourniture de chaudière FRISQUET murale à condensation y compris équipements et accessoires | u
281 |  |  | * Puissance entre 20kW et 25kW | u
282 |  |  | * Puissance entre 26kW et 32kW | u
283 |  | • | Pose et fixation de chaudière y compris branchements sur les canalisations existantes | u
284 |  |  | * Puissance entre 20kW et 25kW | u
285 |  |  | * Puissance entre 26kW et 32kW | u
286 |  | • | Plus-value pour production d'eau chaude ECS (ballon intégré ou instantané) | %
| 05.03.02 | Visite d'entretien des chaudières
|  | • | Chaudière FRISQUET type Hydromotrix évolution visio, puissance 25 KW
287 |  |  | * Logement n°21 | u
288 |  |  | * Logement n°25 | u
289 |  |  | * Logement n°32 | u
290 |  |  | * Logement n°44 | u
291 |  |  | * Logement n°46 | u
292 |  |  | * Réfectoire logement n°30 | u
|  | • | Chaudière FRISQUET type Hydroconfort, balon 50L, puissance 25 KW
293 |  |  | * Logement n°42 bis | u
|  | • | Chaudière FRISQUET type Hydromotrix évolution Mix, puissance 25 KW
294 |  |  | * Logement n°24 | u
295 |  |  | * Logement n°26 | u
296 |  |  | * Logement n°27 | u
297 |  |  | * Logement n°28 | u
298 |  |  | * Logement n°36 | u
|  | • | Chaudière FRISQUET type Hydromotrix tradition Mix, puissance 23 KW
299 |  |  | * Logement n°34 | u
|  | • | Chaudière FRISQUET type Hydromotrix évolution, puissance 25 KW
300 |  |  | * Logement n°41 | u
301 |  |  | * Logement n°42 | u
|  | • | Chaudière FRISQUET type Prestige évolution, puissance 30 KW
302 |  |  | * Base vie | u
|  | • | Chaudière SAUNIER DUVAL type Thermaplus C25 E, puissance 24 KW
303 |  |  | * Logement n°23 | u
|  | • | Chaudière SAUNIER DUVAL type Isotwin C24 E, puissance 24 KW
304 |  |  | * Logement n°29 | u
|  | • | Chaudière DE DIETRICH type Elitec DTG 135 Econok, puissance 24 KW
305 |  |  | * Pavillon du Jardiner | u
|  | • | Chaudière VIESSMANN type Vitodens 33 WS3A, puissance 26 KW
306 |  |  | * Logement n°40 | u
|  | • | Chaudière PAC AIR / EAU de marque ATLANTIC 11kW + une PAC AIR AIR de marque DAIKINCP
307 |  |  | * Logement CPHD | u
VMC
308 | 06.01.01 | • | Extracteur d'air indépendant | u
309 | 06.01.02 | • | Kit VMC | u
310 | 06.01.03 | • | Insufflateur d'air | u
TRAVAUX DIVERS
| 07.01.01 | Astreintes et intervention urgentes
311 |  | • | Intervention urgente en heures ouvrées | u
312 |  | • | Intervention urgente hors heures ouvrées / nuit / week-end / jour férié | u
313 |  | • | Heure en dépannage urgent | u
314 |  | • | Déplacement urgent | u
| 07.01.02 | Menus ouvrages particuliers
Les prix de ces articles servent exclusivement au règlement des prestations commandées, non prévues dans les articles du BPU et dont le côté exceptionnel ne requière pas l’étude d’un prix nouveau
315 |  | • | Heure de compagnon | u
316 |  | • | Heure d'aide | u
317 |  | • | Coefficient à appliquer aux prix de fourniture | % | 1.3
(suivant déboursés hors TVA justifiés par la production des factures)