LIESTE DES PRODUITS, DES EQUIPEMENT ET DES MATERIAUX RECUPERES PAR LA REGIE DE L’EPSM MORBIHAN

Dans le cadre de sa démarche de transition écologique en santé, l’EPSM MORBIHAN s’est engagé à réduire son empreinte environnementale et à optimiser la gestion de ses ressources, conformément à son Schéma Directeur Immobilier et Environnement à Energie Positive (SDIE+). Cette vision s’inscrit dans une logique de développement durable, visant à concilier performance opérationnelle, responsabilité sociale et préservation des ressources.

La démolition de bâtiments dans le cadre de la construction de notre nouvelle clinique d’hospitalisation représente une opportunité majeure pour réduire les déchets, limiter l’extraction de nouvelles ressources et promouvoir une économie circulaire. En effet, de nombreux matériaux équipements et produits issus de ces structures conservent une valeur d’usage et peuvent être réemployés ou recyclés.

Dans ce contexte, la campagne de dépose sélective que nous réaliserons s’articule autour de deux objectifs principaux :

- Alimenter le stock stratégique de maintenance de l’établissement, afin de réduire les coûts d’approvisionnement et de garantir une disponibilité rapide des pièces et matériaux pour les opérations courantes.

- Réemployer ces ressources dans d’autres projets de l’établissement dans le cadre du SDIE+, afin de limiter les achats neufs et de favoriser une gestion sobre des ressources.

Les éléments identifiés par la régie pour récupération sont les suivantes :

| Localisation | Catégories de PEM | Description | Taux de récupération |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A-B | Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, radiateurs électriques, etc) | Radiateur | 50% |
|  | Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc) | Robinetterie | 5% |
|  |  | WC (cuvette et réservoir) - porcelaine | 1% |
|  | Appareils d’éclairage | Applique murale et plafonnier | 20% |
|  | Tableau général basse tension et armoires divisionnaires | Tableau électrique - équipé | 15-20% |
|  | Armoire VDI / baies informatiques | Baie de brassage vide et non vide | 100% |
|  | Équipements terminaux (interrupteurs, prises, etc) | Prise de courant / interrupteur | 5% |
|  | Équipements spécifiques (caméras, bornes Wi-Fi, équipements GTB, contrôles d'accès, etc.) | Caméra de surveillance | 100% |
|  | Menuiseries intérieures | Serrurerie – Cylindres ext type DENYS | 100% |

| Localisation | Catégories de PEM | Description | Taux de récupération |
| --- | --- | --- | --- |
| 3C-D | Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, radiateurs électriques, etc) | Radiateur | 10% |
|  | Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc) | Robinetterie | 5% |
|  |  | WC (cuvette et réservoir) - porcelaine | 1% |
|  | Appareils d’éclairage | Applique murale et plafonnier | 20% |
|  | Distributions électriques | Goulotte PVC | 40-50% |
|  | Tableau général basse tension et armoires divisionnaires | Tableau électrique - équipé | 90% |
|  | Armoire VDI / baies informatiques | Baie de brassage vide et non vide | 100% |
|  | Systèmes de sécurité | Balise de secours | 80% |
|  | Équipements terminaux (interrupteurs, prises, etc) | Prise de courant / interrupteur | 70-80% |
|  | Équipements spécifiques (caméras, bornes Wi-Fi, équipements GTB, contrôles d'accès, etc.) | Caméra de surveillance | 100% |
|  | Menuiseries intérieures | Serrurerie – Cylindres ext type DENYS | 100% |

| Localisation | Catégories de PEM | Description | Taux de récupération |
| --- | --- | --- | --- |
| 3E | Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, radiateurs électriques, etc) | Radiateur | 10% |
|  | Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc) | Robinetterie | 80% |
|  |  | WC (cuvette et réservoir) - porcelaine | 80% |
|  |  | Evier - céramique | 80% |
|  | Équipements spécifiques (caméras, bornes Wi-Fi, équipements GTB, contrôles d'accès, etc.) | Caméra de surveillance | 100% |
|  | Menuiseries intérieures | Serrurerie – Cylindres ext type DENYS | 100% |

| Localisation | Catégories de PEM | Description | Taux de récupération |
| --- | --- | --- | --- |
| 3F | Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, radiateurs électriques, etc) | Radiateur | 10% |
|  | Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc) | Robinetterie | 80% |
|  |  | WC (cuvette et réservoir) - porcelaine | 80% |
|  |  | Evier - céramique | 80% |
|  | Équipements spécifiques (caméras, bornes Wi-Fi, équipements GTB, contrôles d'accès, etc.) | Caméra de surveillance | 100% |
|  | Menuiseries intérieures | Serrurerie – Cylindres ext type DENYS | 100% |