Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires1. Il est accompagné d’une notice pour vous guider, à chaque étape, dans le remplissage et vous informer de vos obligations déclaratives. Les chiffres entre parenthèses renvoient vers la section d’aide au remplissage de la notice. En tant que maître d’ouvrage vous devez transmettre ce formulaire rempli au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement- durable.gouv.fr, soit en l’envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) avant l’acceptation des devis ou la passation des marchés travaux.

1 – L’opération

Adresse de l’opération :

Adresse (numéro et voie) : 22 rue de l'Hôpital

Code postal : 56890

Commune : SAINT-AVE

Date estimée de début du chantier : MM/AAAA

Date estimée de fin du chantier (optionnel) : MM/AAAA

L’opération est-elle (1) :

☒Une démolition

☐Une rénovation significative

☐Les deux

Nombre de bâtiments concernés par la démolition : 2

Surface totale du plancher à démolir : 1426m²

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative : 0

Surface totale de plancher à rénover : 0m²

Typologies principales des bâtiments (2) :

| ☐Maison individuelle | ☐Établissement d’enseignement |
| --- | --- |
| ☐Logement collectif | ☐Café, hôtel, restaurants |
| ☐Commerces | ☐Bâtiment à usage sportif ou de loisirs |
| ☐Bureaux | ☐ICPE |
| ☐Bâtiment industriel | ☐ Autre : |
| ☒Établissement de santé |  |

Date d’obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien ou à défaut l’année de construction (approximative si la date précise n’est pas connue). S’il s’agit d’un lot, indiquez la date de l’année du bâtiment qui a la plus grande surface de plancher : 1970

1. Articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l’habitation (Article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire).

Plus d’informations sur legifrance.gouv.fr

Cochez, s’il y en a eu, le(s) type(s) d’opération(s) au(x)quel(s) le bâtiment a été soumis depuis la date mentionnée ci-dessus :

☐ Rénovation importante (date optionnelle : MM/AAAA)

☐ Opération de décontamination (ex : désamiantage)

☐ Autre intervention importante

☐ Aucune opération

☒ Ne sait pas 2 – Le maître d’ouvrage

Si personne physique :

Nom d’usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale: EPSM Morbihan

Numéro de Siret ou Siren:

Adresse :

Numéro et voie: 22 rue de l'Hôpital

Code postal: 56890

Commune : SAINT-AVE

3 – Le diagnostiqueur

Si personne physique :

Nom d’usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale: ELIBAT - ST HERBLAIN

Numéro de Siret ou Siren: 52167106500022

Adresse :

Numéro et voie: 5 rue de Saint Nazaire

Code postal: 44800

Commune: Saint Herblain

Assurance souscrite par le diagnostiqueur :

☐ Je déclare qu’en cas de sinistre l’assurance souscrite couvre les activités du diagnostiqueur et que le montant de la garantie est d’au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d’assurance.

Nom de la compagnie d’assurance: : ALLIANZ

Numéro de police : 43370182

Date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compétences du diagnostiqueur :

☒ Je déclare pouvoir justifier des compétences du diagnostiqueur à la demande de l’administration. (3)

4 – Le diagnostic

Date de la dernière visite de l’opération : 27/11/2025

Les bâtiments ou parties de bâtiments visitées par le diagnostiqueur :

Ensemble du bâtiment 3A/3B.

Les parties de bâtiments non visitées :

/

Raisons pour n’avoir pas visité ces parties :

Le diagnostic a-t-il identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments ?

☐ Oui		☒ Non

Le rapport de diagnostic fournit-il des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ?

☐ Oui 		☒ Non

Documents consultés :

☐ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des bâtiments existants

☒ Plans

☒ Diagnostic amiante

☐ Diagnostic plomb

☐Diagnostic termites

☐ Autres :

5 – Tableaux déclaratifs

La complétion des tableaux 1 et 2 doit se faire à l’échelle de l’opération et non des bâtiments. Dans le cas où l’opération concerne plusieurs bâtiments, vous devez compléter les tableaux 1 et 2 à partir du rapport de diagnostic en faisant la somme des PEMD à l’échelle de l’opération et non des bâtiments.

Tableau 1 – Caractérisation des produits, équipements et matériaux (PEM) identifiés comme potentiellement réemployables (4)

| Remplissez ces colonnes |  |  |  |  |  |  |  |  | Cochez la case pour indiquer si ces informations sont renseignées dans votre rapport de diagnostic (14) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie (5) | Description (6) | Quantité disponible et unité appropriée (7) | Dimensions (8) | Type principal d’assemblage (9) | Âge estimé (10) | État de conservation ou de fonctionnement estimé (11) | Suspectez-vous la présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12) | Matériaux constitutifs (13) | Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15) | Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16) | Informations techniques disponibles (17) | Précautions de dépose, transport et stockage (18) |
| 10.3 - Appareils d’éclairage | Applique murale et plafonnier | 7u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 2 et 10 ans | 60% bon, 40% moyen | ☐ | DEEE - dangereux | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.2 - Toitures en pente (tuiles, ardoises, etc) | Ardoise naturelle | 135m2 | 270mx1m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Plus de 50 ans | 65% bon, 35% moyen | ☐ | schiste | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.5 - Armoire VDI / baies informatiques | Baie de brassage non vide - métal et porte en verre - générique | 3u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | DEA | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.5 - Armoire VDI / baies informatiques | Baie de brassage vide - métal et porte en verre - générique | 3u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 2 et 10 ans | 100% bon | ☐ | DEA | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.7 - Systèmes de sécurité | Balise de secours -(porte de sortie) | 23u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 95% bon, 5% moyen | ☐ | DEEE - dangereux | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.6 - Équipements spécifiques (caméras, bornes Wi-Fi, équipements GTB, contrôles d'accès, etc.) | Caméra de surveillance | 4u |  | Complexe (plusieurs types) | Entre 2 et 10 ans | 100% bon | ☐ | Autres DEEE (non dangereux) | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.3 - Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc) | Evier - céramique | 44u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Céramique sanitaire | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.3 - Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc) | Evier - inox -1 bac & 1 égouttoir | 4u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Métaux mélangés | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Fenêtre - PVC - double vitrage | 172.70m2 | 2.4mx1m, 1mx1m, 2.3mx1m, 4.6mx1m, 1.5mx1m, 1.3mx1m, 0.6mx1m, 3.3mx1m, 2mx1m, 0.5mx1m, 3mx1m | Complexe (plusieurs types) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Déchet complexe - menuiserie - PVC-verre | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.2 - Distributions électriques (câblages, chemins de câbles, réseaux informatiques et téléphoniques, etc.) | Goulotte - PVC | 5.23m | 2.18m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | PVC - Rigide hors profils menuiserie | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.3 - Appareils d’éclairage | Luminaires (60x60) encastrés à lamelles | 34u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | DEEE - dangereux | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.3 - Appareils d’éclairage | Luminaires (60x60) encastrés à lamelles / Réflecteur + grille + lampes fluorescentes | 6u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | DEEE - dangereux | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.6 - Escaliers et rampes maçonnées | Main-courante - bois | 65.38m | 17m, 20m, 3.86m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Bois B | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5.3 - Plafonds suspendus | Ossature apparente de faux plafond avec finition laqué blanc | 268.12m2 | 8mx1m, 12.93mx1m, 85mx1m, 12mx1m, 33.3mx1m, 21.24mx1m, 24.66mx1m, 12.5mx1m, 25mx1m, 15mx1m, 2mx1m, 13mx1m, 3.25mx1m, 14mx1m, 8.23mx1m, 5.65mx1m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 80% bon, 20% moyen | ☐ | Acier | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7.1 - Revêtement des sols (parquet, carrelage, moquette, etc) | Pierres lourdes (granit) | 15m3 | 15mx1mx1m | Complexe (plusieurs types) | Plus de 50 ans | 50% bon, 50% moyen | ☐ | Pierre Naturelle | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Plafond - PVC - double vitrage | 8.76m2 | 8.76mx1m | Complexe (plusieurs types) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Déchet complexe - menuiserie - PVC-verre | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5.5 - Menuiseries intérieures | Porte - bois - âme alvéolaire - huisserie bois | 170.43m2 | 1.96mx1m, 1.5mx1m, 1.9mx1m, 1.7mx1m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 70% bon, 30% moyen | ☐ | Bois B | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Porte fenêtre - PVC | 1.90m2 | 1.9mx1m | Complexe (plusieurs types) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Déchet complexe - menuiserie - PVC-verre | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Porte fenêtre - PVC - double vitrage | 26.38m2 | 0.9mx2.11m, 3mx1m, 2.78mx2.62m, 2.3mx1m | Complexe (plusieurs types) | Plus de 50 ans | 98% bon, 2% moyen | ☐ | Déchet complexe - menuiserie - PVC-verre | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Porte fenêtre coulissante - PVC - double vitrage | 26m2 | 2.6mx2.5m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Plus de 50 ans | 100% bon | ☐ | Déchet complexe - menuiserie - PVC-verre | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.4 - Équipements terminaux (interrupteurs, prises, etc) | Prise de courant / interrupteur | 481u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 80% bon, 20% moyen | ☐ | Autres DEEE (non dangereux) | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, radiateurs électriques, etc) | Radiateur fonte - H = 95 cm | 2.25m | 0.75m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Fonte | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, radiateurs électriques, etc) | Radiateur métal | 11.17m2 | 2mx1m, 2.19mx1m, 0.55mx1m, 0.44mx1m, 0.95mx1m, 0.34mx1m, 1.15mx1m, 0.77mx1m, 0.87mx1m, 0.53mx1m, 1.3mx1m, 1mx1m, 1.6mx1m, 0.45mx1m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Plus de 50 ans | 80% bon, 16% moyen, 4% vétuste | ☐ | Acier | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.2 - Distributions électriques (câblages, chemins de câbles, réseaux informatiques et téléphoniques, etc.) | Ratio câble électrique cuivre bâtiment tertiaire - poids indicatif | 731.73m2 | 15mx1m, 12mx1m, 12.93mx1m, 4.5mx1m, 1.5mx1m, 7mx1m, 11.5mx1m, 13mx1m, 14mx1m, 10mx1m, 13.5mx1m, 3.07mx1m, 43mx1m, 33.3mx1m, 8mx1m, 5mx1m, 3.25mx1m, 37.11mx1m, 12.5mx1m, 19.2mx1m, 25mx1m, 6mx1m, 3.16mx1m, 9mx1m, 24.66mx1m, 85mx1m, 11.75mx1m, 21.24mx1m, 8.23mx1m, 11mx1m, 5.65mx1m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Cuivre | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.3 - Appareils d’éclairage | Réglette basique plastique (plafonnier ou applique ) + néon (inclus) | 87u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 100% bon | ☐ | Sources lumineuses (tubes fluorescents, néons, lampes à décharges, lampes à LED) | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.3 - Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc) | Robinetterie - Mitigeurs | 42u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 80% bon, 20% moyen | ☐ | Divers DNIND | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.1 - Tableau général basse tension et armoires divisionnaires | Tableau électrique - équipé | 1u |  | Complexe (plusieurs types) | Entre 10 et 50 ans | 79% bon, 21% moyen | ☐ | Equipements divers (ascenseur, armoires, TGBT, ...) | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 - Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Volet Roulant - PVC | 42.55m2 | 4.6mx1m, 2.3mx1m | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 80% bon, 20% moyen | ☐ | PVC - Rigide hors profils menuiserie | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.3 - Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc) | WC (cuvette et réservoir) - porcelaine | 6u |  | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | Entre 10 et 50 ans | 73% bon, 27% moyen | ☐ | Céramique sanitaire | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |

Tableau 2 – Caractérisation des déchets (19)

Remplissez ce tableau pour l’ensemble des éléments (considérés dans ce tableau comme déchets) qui seront déposés lors du chantier. Les PEM qui ont été renseignées dans le tableau 1, car identifiés comme potentiellement réemployables, doivent de nouveaux être renseignés dans le tableau 2 en les considérants cette fois-ci comme des déchets.

Déchets inertes (DI)

| Identification des déchets |  |  |  | Destinations (21) | Valorisation (22) |  |  |  | Élimination (22) |  | Condition techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Code déchet | Quantité estimée (20) |  | Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? | Valorisation matière |  |  | Valorisation énergétique | % Incinération sans valorisation énergétique | % Non valorisable, à enfouir | Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l’élimination ? (24) |
|  |  | Masse (tonnes) | Volume (optionnel) |  | % Réutilisation (sur site ou hors site) (23) | % Recyclable | % Remblaiement, comblement de carrière | % À incinérer avec valorisation énergétique |  |  |  |
| Béton | 170101 | 1715.253 |  | ☐ | 0.00% | 35.00% | 37.55% | 0.00% |  | 27.46% |  |
| Briques |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuiles et céramiques | 170103 | 10.31 |  | ☐ | 0.00% | 38.00% | 38.00% | 0.00% |  | 24.00% |  |
| Mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Verre (sans cadre ou montant de fenêtres) |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Terres et pierres | 170504 | 100.822 |  | ☐ | 0.00% | 38.30% | 38.30% | 0.00% |  | 23.40% |  |
| Déchets de matériaux à base de fibre et de verre |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Emballage en verre |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Verre (triés) |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Déchets inertes (DI) : Si votre DI ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Déchets non dangereux non inertes (DNDNI) 1/3

| Identification des déchets |  |  |  | Destinations (21) | Valorisation (22) |  |  |  | Élimination (22) |  | Condition techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Code déchet | Quantité estimée (20) |  | Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? | Valorisation matière |  |  | Valorisation énergétique | % Incinération sans valorisation énergétique | % Non valorisable, à enfouir | Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l’élimination ? (24) |
|  |  | Masse (tonnes) | Volume (optionnel) |  | % Réutilisation (sur site ou hors site) (23) | % Recyclable | % Remblaiement, comblement de carrière | % À incinérer avec valorisation énergétique |  |  |  |
| Plâtre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaques et carreaux | 170802 | 20.055 |  | ☐ | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 0.00% |  | 84.00% |  |
| Enduits et supports inertes |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Bois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bois A (emballages, palettes) |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Bois B : BR1 | 170201 | 20.285 |  | ☐ | 0.00% | 41.00% | 0.00% | 36.00% |  | 23.00% |  |
| Bois B : BR2 |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Métaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuivre | 170401 | 1.431 |  | ☐ | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% |  | 10.00% |  |
| Aluminium |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferreux | 170405 | 16.203 |  | ☐ | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% |  | 10.00% |  |
| Zinc | 170404 | 0.09 |  | ☐ | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% |  | 10.00% |  |
| Autres, non ferreux : Si votre DND métal ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| PE |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC | 170203 | 4.222 |  | ☐ | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 9.00% |  | 86.00% |  |
| PS |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| PSE |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| XPS |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Polyuréthane |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres plastiques : Si votre DND plastique ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Déchets non dangereux non inertes (DNDNI) 2/3

| Identification des déchets |  |  |  | Destinations (21) | Valorisation (22) |  |  |  | Élimination (22) |  | Condition techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Code déchet | Quantité estimée (20) |  | Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? | Valorisation matière |  |  | Valorisation énergétique | % Incinération sans valorisation énergétique | % Non valorisable, à enfouir | Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l’élimination ? (24) |
|  |  | Masse (tonnes) | Volume (optionnel) |  | % Réutilisation (sur site ou hors site) (23) | % Recyclable | % Remblaiement, comblement de carrière | % À incinérer avec valorisation énergétique |  |  |  |
| Matériaux isolants hors isolants polymères |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laines minérales de verre |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Laines minérales de roche |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolants biosourcés |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres matériaux isolants : Si votre DND isolant ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revêtements de sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moquette |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Linoléum |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Parquet (massif, flottant) |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres revêtement de sol : Si votre DND sol ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revêtement d’étanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revêtements d'étanchéité bitumineux | 170302 | 3.328 |  | ☐ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  | 100.00% |  |
| Revêtements d'étanchéité synthétiques |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |

Déchets non dangereux non inertes (DNDNI) 3/3

| Identification des déchets |  |  |  | Destinations (21) | Valorisation (22) |  |  |  | Élimination (22) |  | Condition techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Code déchet | Quantité estimée (20) |  | Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? | Valorisation matière |  |  | Valorisation énergétique | % Incinération sans valorisation énergétique | % Non valorisable, à enfouir | Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l’élimination ? (24) |
|  |  | Masse (tonnes) | Volume (optionnel) |  | % Réutilisation (sur site ou hors site) (23) | % Recyclable | % Remblaiement, comblement de carrière | % À incinérer avec valorisation énergétique |  |  |  |
| Complexes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staff, stuc et plaques de gypse cellulose |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Panneaux sandwich |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Complexes plâtre + isolant |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres matériaux complexes : Si votre DND complexe ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/alu/pvc et simple vitrage ou double vitrage | 170904 | 10.114 |  | ☐ | 0.00% | 17.26% | 0.00% | 0.00% |  | 82.74% |  |
| Mélange de DND listés ci-dessus | 170904 | 0.075 |  | ☐ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  | 100.00% |  |
| Végétaux |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Terre végétale |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND) : Si votre DND divers ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Déchets d’équipements

| Identification des déchets |  |  |  | Destinations (21) | Valorisation (22) |  |  |  | Élimination (22) |  | Condition techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Code déchet | Quantité estimée (20) |  | Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? | Valorisation matière |  |  | Valorisation énergétique | % Incinération sans valorisation énergétique | % Non valorisable, à enfouir | Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l’élimination ? (24) |
|  |  | Masse (tonnes) | Volume (optionnel) |  | % Réutilisation (sur site ou hors site) (23) | % Recyclable | % Remblaiement, comblement de carrière | % À incinérer avec valorisation énergétique |  |  |  |
| Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) | 170103 | 1.638 |  | ☐ | 0.00% | 23.00% | 45.00% | 0.00% |  | 32.00% |  |
| Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation) |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipements de chauffage, climatisation ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel industriel ou mobilier | 200307 | 0.084 |  | ☐ | 0.00% | 45.00% | 0.00% | 44.00% |  | 11.00% |  |
| Conduits de fluide et canalisations |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Câbles |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...) | 200136 | 0.122 |  | ☐ | 0.00% | 83.00% | 0.00% | 8.00% |  | 9.00% |  |
| Divers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED) | 200121* | 0.331 |  | ☐ | 0.00% | 87.80% | 0.00% | 0.00% |  | 12.20% |  |
| Électroménagers |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres DEEE contenant des substances dangereuses : Si votre DEEE ne contenant pas des substances dangereuses ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres DEEE non dangereux : Si votre DEEE ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Déchets dangereux (DD)

| Identification des déchets |  |  |  | Destinations (21) | Valorisation (22) |  |  |  | Élimination (22) |  | Condition techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Code déchet | Quantité estimée (20) |  | Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? | Valorisation matière |  |  | Valorisation énergétique | % Incinération sans valorisation énergétique | % Non valorisable, à enfouir | Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l’élimination ? (24) |
|  |  | Masse (tonnes) | Volume (optionnel) |  | % Réutilisation (sur site ou hors site) (23) | % Recyclable | % Remblaiement, comblement de carrière | % À incinérer avec valorisation énergétique |  |  |  |
| Amiantes: Autres types d'amiante lié Amiante liée à des matériaux inertes | 170605* | 10.417 |  | ☐ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  | 100.00% |  |
| Enrobés à chaud contenant du goudron |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Revêtements d'étanchéité contenant du goudron |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C) |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Terres contenant des substances dangereuses |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Déchets dangereux (DD) : Si votre DD ne contenant pas des substances dangereuses ne se trouve pas ci-dessus, veuillez compléter le tableau annexe en fin de document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau annexe

| Identification des déchets |  |  |  | Destinations (21) | Valorisation (22) |  |  |  | Élimination (22) |  | Condition techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Code déchet | Quantité estimée (20) |  | Le diagnostic identifie-t-il les filières et exutoires possibles ? | Valorisation matière |  |  | Valorisation énergétique | % Incinération sans valorisation énergétique | % Non valorisable, à enfouir | Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l’élimination ? (24) |
|  |  | Masse (tonnes) | Volume (optionnel) |  | % Réutilisation (sur site ou hors site) (23) | % Recyclable | % Remblaiement, comblement de carrière | % À incinérer avec valorisation énergétique |  |  |  |
| Autres DEEE non dangereux | 200136 | 0.058 |  | ☐ | 0.00% | 83.00% | 0.00% | 8.00% |  | 9.00% |  |
| Métaux mélangés | 170407 | 0.01 |  | ☐ | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% |  | 10.00% |  |
| Autres DEEE contenant des substances dangereuses | 200135* | 0.151 |  | ☐ | 0.00% | 76.60% | 0.00% | 9.70% |  | 13.70% |  |