## BASE
CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quantités | P.U. HT | Sommes HT
|  |  |  | euros | euros
LOT 02 - MAÇONNERIE /GROS-OEUVRE / FAUX-PLAFOND / CARRELAGE
TRAVAUX EN BASE
3.01 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER POUR L’ENSEMBLE DES CORPS D’ÉTAT
3.01.1 | Installations pour le personnel de chantier – Base vie dans la cour
| a) Bungalows autonomes et autosuffisants | mois |  |  | 0
| b) Clôture en bois au pourtour de la zone de cantonnement | ml |  |  | 0
| c) Platelage de protection des sols de la zone de cantonnement | m² |  |  | 0
0
3.01.2 | Bureau de chantier – salle de réunion | Ens | 1 |  | 0
0
3.01.3 | Branchement électrique et installations provisoires de chantier | Ens | 1 |  | prévu au lot 04
3.01.4 | Branchement d'eau / évacuation et installations provisoires de chantier | Ens | 1 |  | prévu au lot 05
3.01.5 | Panneau de chantier | U |  |  | 0
0
3.01.6 | Clôture extérieure de chantier en bois | ml |  |  | 0
0
3.01.7 | Dalle de protection au sol de l’aire de livraison et stockage | m² |  |  | 0
0
3.01.8 | Signalisation / Balisage | Ens | 1 |  | 0
0
3.01.9 | Nettoyage de chantier | Ens | 1 |  | 0
0
3.01.10 | Evacuation des gravois aux décharges publiques | Ens | 1 |  | PM
0
3.01.11 | Cloisons d’isolement intérieures | Ens | 1 |  | 0
0
3.01.12 | Protection des sols existants | m² |  |  | 0
0
3.01.13 | Etat des lieux | Ens | 1 |  | 0
0
3.01.14 | Protection incendie - Extincteurs | Ens | 1 |  | 0
0
3.02 | TRAVAUX DE MACONNERIE – GROS-ŒUVRE
0
3.02.1 | Dimensionnement, conception des ouvrages de structure et sondages préliminaires | Ens | 1 |  | PM
0
3.02.2 | Tracés d’implantation et trait de niveau | Ens | 1 |  | 0
0
3.02.3 | Etudes / Notes de calculs | Ens | 1 |  | 0
0
3.02.4 | Démolition de mur porteur en maçonnerie | Ens | 1 |  | 0
0
3.02.5 | Création d’ouverture de baie dans cloison |  |  |  | 0
| - Pour la création de baie (BP 1 vantail) dans cloison de la cuisine donnant dans le local office attenant, le long de la salle des glaces | Ens | 1 |  | 0
| - Pour la création de baie (BP 1 vantail) dans cloison du Sas CL07 donnant dans la pièce HC01, le long de la salle des glaces | Ens | 1 |  | 0
| - Pour la création de baie (BP 2 vantaux) dans cloison du Sas CL07 donnant dans la salle des glaces | Ens | 1 |  | 0
0
3.02.6 | Ouverture de baie dans mur porteur | Ens | 1 |  | 0
0
3.02.7 | Elargissement de baie dans mur porteur |  |  |  | 0
| - Pour la baie (BP 1 vantail) dans mur de la cuisine donnant dans le Sas CL07 | Ens | 1 |  | 0
| - Pour la baie (BP 1 vantail) dans mur de la cuisine donnant dans le dégagement vestibule | Ens | 1 |  | 0
| -Pour la baie de passage dans mur du dégagement vestibule, derrière la cage d’escalier d’accès au sous-sol | Ens | 1 |  | 0
0
3.02.8 | Prolongement de plancher | Ens | 1 |  | 0
0
3.02.9 | Création de rampe et palier en béton armé | m² |  |  | 0
0
3.02.10 | Scellement de huisserie | U |  |  | 0
0
0
3.03 | TRAVAUX DE DOUBLAGE - CLOISONNEMENT – PLATRERIE – FAUX-PLAFOND |  |  |  | 0
0
3.03.1 | Implantation des ouvrages | Ens | 1 |  | 0
0
3.03.2 | Cloison de doublage sur ossature |  |  |  | 0
| - cloison ½ Stil de 130 mm épaisseur (80 mm isolant + 2 plaques THD de 25 mm chacune) . en doublage intérieur de la cuisine, pour l’ensemble du mur séparatif avec la salle des glaces / l’office / Sas CL07 | m² |  |  | 0
| - cloison ½ Stil de 130 mm épaisseur (80 mm isolant + 2 plaques THD de 25 mm chacune) . en doublage derrière les 2 grandes portes de la salle des glaces donnant sur la cuisine | m² |  |  | 0
| - cloison ½ Stil de 100 mm épaisseur (ossature ½ Stil de 48 mm sans isolant + 2 plaques THD de 25 mm chacune, en doublage intérieur de la cuisine, pour l’ensemble 3 autres pans de mur | m² |  |  | 0
0
3.03.3 | Cloison de distribution |  |  |  | 0
| - pour les cloisons de distribution créées dans l'office, le dégagement vestibule compris fond du placard en séparatif avec la cage d’escalier d’accès au sous-sol, et dans la réserve neutre | m² |  |  | 0
0
3.03.4 | Raccords de plâtre | m² |  |  | 0
0
3.03.5 | Faux-plafond en dalles lessivables | m² |  |  | 0
0
3.03.6 | Faux-plafond en dalles acoustiques lessivables | m² |  |  | 0
0
3.03.7 | Faux-plafonds en plaques de plâtre | m² |  |  | 0
0
3.03.8 | Corniche du commerce en staff | ml |  |  | 0
0
3.03.9 | Trappe de visite dans cloison | U |  |  | 0
0
3.03.10 | Révision des faux-plafonds existants conservés | m² |  |  | 0
0
0
3.04 | TRAVAUX DE DALLAGE EN PIERRE - CARRELAGE - FAÏENCE |  |  |  | 0
0
3.04.1 | Calepins | Ens | 1 |  | PM
0
3.04.2 | Dallage en pierre | m² |  |  | 0
0
3.04.3 | Plinthes droites en pierre assortie | Ens | 1 |  | prévu au lot 06
0
3.04.4 | Etanchéité sous carrelage au sol | m² |  |  | 0
0
3.04.5 | Etanchéité sous faïence murale | m² |  |  | 0
0
3.04.6 | Carrelage antidérapant au sol | m² |  |  | 0
0
3.04.7 | Plinthes à gorge assorties au carrelage | ml |  |  | 0
0
3.04.8 | Faïence murale | m² |  |  | 0
0
3.04.9 | Traitement des socles en béton à carreler |  |  |  | 0
| - Provision 200 x 200 x 120 mm ht = 20 unités | U |  |  | 0
0
3.04.10 | Incorporation des siphons de sol |  |  |  | 0
| - Provision = 6 unités | U |  |  | 0
0
3.04.11 | Barres de seuils | U |  |  | 0
0
0
3.05 | TRAVAUX A LA DEMANDE DES LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
0
3.05.1 | Percements – Scellements - Raccords |  |  |  | 0
| - Provision Ǿ 80 mm = 20 unités | U |  |  | 0
| - Provision Ǿ 100 mm = 20 unités | U |  |  | 0
| - Provision Ǿ 125 mm = 20 unités | U |  |  | 0
| - Provision Ǿ 150 mm = 20 unités | U |  |  | 0
0
3.05.2 | Trous / Tranchées / Saignées dans murs |  |  |  | 0
| - Provision 60 x 60 mm = 25,00 ml | ml |  |  | 0
0
3.05.3 | Socles en béton pour passage de fluides |  |  |  | 0
| - Provision 200 x 200 x 120 mm ht = 20 unités | U |  |  | 0
0
3.06 | OUVRAGES DIVERS
0
3.06.1 | Chaise support pour bac dégraisseur | U |  |  | 0
0
3.06.2 | Remplacement grille de ventilation de soupirail | U |  |  | 0
0
3.06.3 | Lisse garde-corps pour l’about de rampe créée | ml |  |  | 0
0
3.06.4 | Main-courante pour rampe créée | ml |  |  | 0
0
0
3.07 | ÉVACUATION DES GRAVOIS AUX DÉCHARGES PUBLIQUES | Ens | 1 |  | 0
3.08 | TRAVAUX DIVERS D’ACCOMPAGNEMENT
0
| Travaux en dépenses contrôlées |  |  |  | 0
| - Heures de compagnon | H | 24 |  | 0
| - Heures d'Aide | H | 24 |  | 0
| TOTAL HT - LOT 02 / TRAVAUX EN BASE | ……………………………………. |  |  | 0
| TVA 20 % | …………………………………….
| TOTAL TTC - LOT 02 / TRAVAUX EN BASE | …………………………………….
A Le
L'entrepreneur