## DPGF
| DESIGNATION | U | Q | PU | MONTANT EN €
III | PLOMBERIE
3.3.5.1 | ALIMENTATION EAU FROIDE
Vidange et remise en eau
Vanne
Robinet d'arrêt
Clapet anti pollution
Robinet de vidange
Tuyauterie
. DN 12/14
. DN 14/16
. DN 18/20
Calorifuge
. DN 12/14
. DN 14/16
. DN 18/20
Attente
. Cuisine (compris V2V et EA)
Compteur eau froide GTCiable
3.3.5.2 | ALIMENTATION ECS
Vidange et remise en eau
Vanne
Robinet d'arrêt
Clapet anti pollution
Robinet de vidange
Tuyauterie
. DN 12/14
. DN 14/16
Calorifuge
. DN 12/14
. DN 14/16
Attente
. Cuisine
3.6 | RACCORDEMENT EU-EV
Création colonnes fontes et réseaux EU/EV
Réseau évacuation DN160
Réseau évacuation DN100
Réseau évacuation DN50
Réseau évacuation DN40
Siphon de sol / caniveau cuisine
débourbeur separateur de graisse
Réseau débourbeur / séparateur de graisse avec raccord pompier
3.7 | MISE EN SERVICE / DESINFECTION
3.8 | DEPOSE
V | C.V.C.
5.3. | ETUDE THERMIQUE ET DE SYNTHESE
étude thermique
études de synthèses
5.4. | CHAUFFAGE
consignation/vidange/remplissage et purge des réseaux EC
dépose des radiateurs existants + dépose partielle des réseaux EC existants
fourniture et pose de radiateurs type:
- Pchaud: 500W LgxH
- Pchaud: 1000W LgxH
- Pchaud: 2000W LgxH
fourniture et pose de réseaux EC T3:
- Dn 15/21
- Dn 20/27
- Dn 26/34
- Dn 33/42
- Dn 40/49
calorifuge EC 25mm laine de roche finition blanc
percement/carottage/scellement/fourreaux
5.5 | VENTILATION SIMPLE FLUX VMC
Dépose installations de ventilation
5.6 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR SALONS
CTA double flux débit: 800 m3/h
- marque:
- type:
- avec récupération d'énergie par roue thermique ou éch. à plaques
- avec batterie chaude à eau chaude
- filtre F5/F7
- commande déportée
Piège à sons
Support antivibratile + faux plafond
Gaine rigide
. DN100
. DN125
. DN160
. DN200
. DN250
Gaine souple isophonique
. DN125
. DN160
Trappes de visite
Registre de réglage
Bouche reprise et soufflage CTA
Calorifuge kraftalu 25mm
Réseau EC CTA
CCF
Grille rejet et air neuf - visière pare pluie et grille anti-volatile
Alimentation électrique depuis attente CFO CFA
Régulation CTA avec commande déportée
mise en service CTA par installateur
Adaptation sorties toiture
5.7 | VENTILATION ZONE CUISINE
CTA simple flux débit: 5500 m3/h
- marque:
- type:
- avec batterie chaude à eau chaude
- filtre F5
- commande déportée
Support antivibratile + faux plafond
Manutention CTA en faux plafond
Gaine rigide
. DN250
. DN315
. DN355
. DN400
. DN600
Gaine souple isophonique
. DN250
. DN315
Trappes de visite
Registre de réglage
Bouche soufflage CTA
Calorifuge kraftalu 25mm
Réseau EC CTA
CCF
Grille air neuf - visière pare pluie et grille anti-volatile
EXT simple flux débit: 9000 m3/h
- marque:
- type:
- commande déportée
Support antivibratile + support terrasse
Manutention EXT en terrasse
Gaine rigide
. DN250
. DN800
Trappes de visite
Registre de réglage
Hotte pour zone cuisson
- marque:
- type:
- dimensions:
Hotte pour zone LV
- marque:
- type:
- dimensions:
Alimentation électrique depuis attentes CFO CFA
Régulation CTA et EXT avec commande déportée
Mise en service CTA et EXT par installateur
Adaptation sorties toiture
5.8 | CLIMATISEUR RESERVE NEUTRE
Dépose et évacuation ancien climatiseur
Fourniture et pose climatiseur:
- marque:
- type:
- Pfroid:
- dimensions:
Fourniture et pose réseau acier T3 Dn26/34
Fourniture et pose calorifuge styrofoam 25mm, finition goudronnée blanc
Vannes d'arrêt, vanne de vidange, purgeur,..
5.9 | ELECTRICITE ET REGULATION
Essais
Réglage
Mise en service
5.10 | MISE EN SERVICE DOE
DOE en fin de chantier
---------------------
MONTANT HT
TVA 20,00 %
---------------------
MONTANT TTC

## RECAPITULATIF
TABLEAU RECAPITULATIF
LOT N°05 - CVC Plomberie
III | PLOMBERIE
3.3.5.1 | ALIMENTATION EAU FROIDE
3.3.5.2 | ALIMENTATION ECS
3.6 | RACCORDEMENT EU-EV
3.7 | MISE EN SERVICE / DESINFECTION
3.8 | DEPOSE
V | CVC
5.3 | ETUDE THERMIQUE ET DE SYNTHESE
5.4 | CHAUFFAGE
5.5 | VENTILATION SIMPLE FLUX VMC
5.6 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR SALONS
5.7 | VENTILATION ZONE CUISINE
5.8 | CLIMATISEUR RESERVE NEUTRE
5.9 | ELECTRICITE ET REGULATION
5.10 | MISE EN SERVICE DOE
---------------------
MONTANT HT
TVA 20,00 %
---------------------
MONTANT TTC