## Détail Estimatif
Détail Estimatif - Projet MIGA
PARTIE A : CONDITIONS NORMALES
100. PRIX GENERAUX
N° prix | Désignation | U | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT) | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT)
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m => Plus- value
101 | Etablissement et gestion du PAQ | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
102 | Etablissement et gestion du PPSPS | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
103 | Etablissement et gestion des PRE et SOGED | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
104 | Suivi qualité | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
105 | Suivi Environnement | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
106 | Hygiène et sécurité | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
107 | Opérations topographique piquetage nivellement | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
108 | Atelier météorologique | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
109 | Etudes d'exécution, 0<L<300m | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
110 | Plus-value pour les études d'exécution, 300<L<400m | FT | PM |  |  | 1 |  | 0
111 | Reconnaissances géotechniques complémentaires et mission G3 - Phase étude, 0<L<300m | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
112 | Plus-value pour les reconnaissances géotechniques complémentaires et mission G3 - Phase étude, 300<L<400m | FT | PM |  |  | 1 |  | 0
113 | Mission géotechnique G3 - Phase suivi, 0<L<300m | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
114 | Plus-value pour la mission géotechnique G3 - Phase suivi, 300<L<400m | FT | PM |  |  | 1 |  | 0
115 | Etudes des bétons, formule et convenance | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
116 | Fourniture et transport d'éprouvettes béton, projeté, coulis pour contrôle extérieur |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
116a | Eprouvettes pour béton | U | 14 |  | 0 | 14 |  | 0
116b | Eprouvettes pour béton projeté | U | 50 |  | 0 | 50 |  | 0
116c | Eprouvettes pour coulis de remplissage des cavités | U | 20 |  | 0 | 20 |  | 0
117 | Dossier de récolement, 0<L<300m | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
118 | Plus-value pour le dossier de récolement, 300<L<400m | FT | PM |  |  | 1 |  | 0
119 | Journée porte ouverte | J | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
120 | Gestion électronique des documents | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
200 INSTALLATIONS DE CHANTIER
N° prix | Désignation | U | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT) | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT)
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m
201 | Amenée et repliement de l'installation générale de chantier, 0<L<300m | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
202 | Complément d'installation générale de chantier, 300<L<400m | FT | PM |  |  | 1 |  | 0
203 | Dégagement des emprises chantier | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
204 | Immobilisation et arrêts de chantier, Immobilisation pour arrêt total du chantier |  |  |  | 0 |  |  | 0
204a | Immobilisation pour arrêt total du chantier | J | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
204b | Immobilisation pour arrêt partiel du chantier, atelier tunnel | P | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
205 | Installation spécifique de traitement des eaux de chantier | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
206 | Fonctionnement des installations de chantier,0<L<300m | mois | 11 |  | 0 | 11 |  | 0
207 | Plus value pour le fonctionnement des installations pour, 300<L<400m | mois | PM |  |  | 3 |  | 0
208 | Fonctionnement des installations de traitement des eaux de chantier, 0<L<300m | mois | 11 |  | 0 | 11 |  | 0
209 | Plus value pour le fonctionnement des installations de traitement des eaux pour, 300<L<400m | mois | PM |  |  | 3 |  | 0
210 | Nettoyage et entretien des canalisations |  |  |  | 0 |  |  | 0
210a | Nettoyage de l'ensemble des réseaux humides à la fin des travaux | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
210b | Inspection de canalisation à la demande du MOA, intervention | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
210c | Inspection de canalisation à la demande du MOA, inspection | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
210d | Curage de canalisation à la demande du MOA, inspection | FT | 1 |  |  | 1 |  | 0
211 | Colonne incendie provisoire en tunnel | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
212 | Plus-value pour contrôle d'accès électronique en tunnel | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
213 | Référes préventifs au travaux de minage | FT | PM |  |  | PM
214 | Protection cheminement piéton en tunnel | ML | 330 |  | 0 | 430 |  | 0
215 | Signalisation de chantier | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
216 | Laboratoire de chantier | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
217 | Equipements mis à disposition du MOE | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
218 | Réaménagement des accès au LSBB | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
219 | Depose du SAS MIGA | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
300 GENIE CIVIL EN SOUTERRAIN
N° prix | Désignation | U | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT) | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT)
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m
301 | Déblais et soutènement en souterrain pour la section courante, 0<L<300m |  |  |  | 0 |  |  | 0
301a | Déblais en section courante, profil SC_P12 | ML | 149 |  | 0
301b | Déblais en section courante, profil SC_P3 | ML | 92 |  | 0
301c | Déblais en section courante, profil SC_P4 | ML | 20 |  | 0
301d | Béton projeté sur front en section courante | U | 124 |  | 0
301e | Boulons à ancrage mixte Ponctuel et Réparti type CT Bolt M22 en section courante L≤ 4 m | kg | 7650 |  | 0
301f | Béton projeté fibré en section courante, profil SC_P12 | ML | 149 |  | 0
301g | Béton projeté fibré en section courante, profil SC_P3 | ML | 92 |  | 0
301h | Béton projeté fibré en section courante, profil SC_P4 | ML | 20 |  | 0
301i | Cintre métallique HEB 140 | kg | 6140 |  | 0
301j | Plaque de blindage | kg
302 | Déblais et soutènement en souterrain pour la section courante, 300<L<400m
302a | Déblais en section courante, profil SC_P12 | ML |  |  |  | 193 |  | 0
302b | Déblais en section courante, profil SC_P3 | ML |  |  |  | 118 |  | 0
302c | Déblais en section courante, profil SC_P4 | ML |  |  |  | 50 |  | 0
302d | Béton projeté sur front en section courante | U |  |  |  | 184 |  | 0
302e | Boulons à ancrage mixte Ponctuel et Réparti type CT Bolt M22 en section courante L≤ 4 m | kg |  |  |  | 9845 |  | 0
302f | Béton projeté fibré en section courante, profil SC_P12 | ML |  |  |  | 193 |  | 0
302g | Béton projeté fibré en section courante, profil SC_P3 | ML |  |  |  | 118 |  | 0
302h | Béton projeté fibré en section courante, profil SC_P4 | ML |  |  |  | 50 |  | 0
302i | Cintre métallique HEB 140 | kg |  |  |  | 14323 |  | 0
302j | Plaque de blindage | [6 empty] | 0
303 | Déblais et soutènement en niche interféromètre, 0<L<300m
303a | Déblais en niche interféromètre, profil NI_P12 | ML | 17 |  | 0
303b | Déblais en niche interféromètre, profil NI_P3 | ML | 11 |  | 0
303c | Déblais en niche interféromètre, profil NI_P4 | ML | 5.6 |  | 0
303d | Béton projeté sur front en niche interféromètre | U | 18 |  | 0
303e | Boulons à ancrage mixte Ponctuel et Réparti type CT Bolt M22 en niche interféromètre L≤ 5 m | kg | 1550 |  | 0
303f | Béton projeté fibré en niche interféromètre, profil NI_P12 | ML | 17 |  | 0
303g | Béton projeté fibré en niche interféromètre, profil NI_P3 | ML | 11 |  | 0
303h | Béton projeté fibré en niche interféromètre, profil NI_P4 | ML | 6 |  | 0
303i | Cintre métallique HEB 140 | kg | 2328 |  | 0
303j | Plaque de blindage | kg
304 | Déblais et soutènement en niche interféromètre, 300<L<400m
304a | Déblais en niche interféromètre, profil NI_P12 | ML |  |  |  | 11 |  | 0
304b | Déblais en niche interféromètre, profil NI_P3 | ML |  |  |  | 6 |  | 0
304c | Déblais en niche interféromètre, profil NI_P4 | ML |  |  |  | 16.8 |  | 0
304d | Béton projeté sur front en niche interféromètre | U |  |  |  | 24 |  | 0
304e | Boulons à ancrage mixte Ponctuel et Réparti type CT Bolt M22 en niche interféromètre L≤ 5 m | kg |  |  |  | 920 |  | 0
304f | Béton projeté fibré en niche interféromètre, profil NI_P12 | ML |  |  |  | 10 |  | 0
304g | Béton projeté fibré en niche interféromètre, profil NI_P3 | ML |  |  |  | 6 |  | 0
304h | Béton projeté fibré en niche interféromètre, profil NI_P4 | ML |  |  |  | 17 |  | 0
304i | Cintre métallique HEB 140 | kg |  |  |  | 6596 |  | 0
304j | Plaque de blindage | kg
305 | Déblais et soutènement en souterrain pour la galerie de jonction
305a | Déblais en galerie de jonction, profil GJ_P12 | ML | PM |  |  | PM
305b | Déblais en galerie de jonction, profil GJ_P3 | ML | PM |  |  | PM
305c | Déblais en galerie de jonction, profil GJ_P4 | ML | PM |  |  | PM
305e | Boulons à ancrage mixte Ponctuel et Réparti type CT Bolt M22 en galerie de jonction L≤ 4 m | kg | PM |  |  | PM
305f | Béton projeté fibré en galerie de jonction, profil GJ_P12 | ML | PM |  |  | PM
305g | Béton projeté fibré en galerie de jonction, profil GJ_P3 | ML | PM |  |  | PM
305h | Béton projeté fibré en galerie de jonction, profil GJ_P4 | ML | PM |  |  | PM
305i | Cintre métallique HEB 140 | kg | PM |  |  | PM
305j | Plaque de blindage | kg | PM |  |  | PM
306 | Déblais et soutènement en souterrain pour le SAS d'entrée | [6 empty] | 0
306a | Déblais en SAS d'entrée, profil SAS_P12 | ML | PM |  |  | PM
306b | Déblais en SAS d'entrée, profil SAS_P3 | ML | 10.5 |  | 0 | 10.5 |  | 0
306c | Déblais en SAS d'entrée, profil SAS_P4 | ML | PM |  |  | PM
306d | Béton projeté sur front en SAS d'entrée | U | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
306e | Boulons à ancrage mixte Ponctuel et Réparti type CT Bolt M22 en SAS d'entrée L≤ 4 m | kg | 445 |  | 0 | 445 |  | 0
306f | Béton projeté fibré en SAS d'entrée, profil SAS_P12 | ML
306g | Béton projeté fibré en SAS d'entrée, profil SAS_P3 | ML | 11 |  | 0 | 11 |  | 0
306h | Béton projeté fibré en SAS d'entrée, profil SAS_P4 | ML
306i | Cintre métallique HEB 140 | kg
306j | Plaque de blindage | kg
307 | Déblais et soutènement en souterrain en cavités C1-C5 | [6 empty] | 0
307a | Déblais et soutènement en cavités C1-C5, profil CV_P12 | M3 | 351 |  | 0 | 169 |  | 0
307b | Déblais et soutènement en cavités C1-C5, profil CV_P3 | M3 | 572 |  | 0 | 754 |  | 0
307c | Déblais et soutènement en cavités C1-C5, profil CV_P4 | M3 | PM |  |  | PM
307d | Béton projeté sur front en en cavités C1-C5 | U | 18 |  | 0 | 18 |  | 0
307e | Boulons à ancrage mixte Ponctuel et Réparti type CT Bolt M22 en cavités C1-C5 L≤ 5 m | kg | 1600 |  | 0 | 1800 |  | 0
307f | Béton projeté fibré en cavités C1-C5, profil CV_P12 | M3 | 13.6841 |  | 0 | 5 |  | 0
307g | Béton projeté fibré en cavités C1-C5, profil CV_P3 | M3 | 19.7138 |  | 0 | 40 |  | 0
307h | Béton projeté fibré en cavités C1-C5, profil CV_P4 | M3 | PM |  |  | PM
307i | Cintre métallique HEB 180 | kg |  |  |  | PM
307j | Plaque de blindage | kg
308 | Déblais et soutènement en souterrain en cavité C3 | [6 empty] | 0
308a | Déblais en cavité C3 | M3 | 572 |  | 0 | 572 |  | 0
308b | Boulons à ancrage mixte Ponctuel et Réparti type CT Bolt M22, L≤ 6,5 m, en cavité C3 | kg | 1800 |  | 0 | 750 |  | 0
308c | Béton projeté fibré en cavité C3 | M3 | 70 |  | 0 | 70 |  | 0
308d | Béton projeté sur front en cavité C3 | U | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
309 | Reprise sur stock, chargement, transport et évacuation sur 4km | M3*km | 7500 |  | 0 | 9000 |  | 0
310 | Epuisement des eaux et plus-value aux prix de déblais pour sujétions de venues d'eau | [6 empty] | 0
310a | Plus-value pour débit compris entre 5l/s exclus et 10l/s inclus | M3 | 5200 |  |  | 5200
310b | Forage de décharge et d'infiltration | ML | PM
310c | Installation de pompage | KW | 10 |  |  | 10
310d | Fonctionnement des installations d’épuisement | m3.m | 466000 |  |  | 466000
310e | Béton de remplissage des cavités karstiques (entre 0.5 à 1m et d’une profondeur entre 0.5 et 1.0m) | M3 | 150 |  |  | 150
311 | Démolition pour la réalisation du débouche de la galerie de jonction | FT | PM |  |  | PM
312 | Réalisation des volumes nécessaires à la réalisation des fronts d'attaques | [6 empty] | 0
312a | Front d’attaque entre la galerie existante C et le SAS d’entrée à la galerie MIGA | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
312b | Front d’attaque entre la galerie existante C et l’amorce vers la cavité C5 | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
313 | Béton en souterrain | [6 empty] | 0
313a | Gros béton de radier | M3 | 120 |  | 0 | 140 |  | 0
313b | Béton de radier en galerie (section courante et galerie de jonction) | M3 | 95 |  | 0 | 130 |  | 0
313c | Béton de radier en niche interféromètre | M3 | 20.16 |  | 0 | 20.16 |  | 0
313d | Béton de radier en cavités | M3 | 35 |  | 0 | 35 |  | 0
314 | Reconnaissances et essais au rocher et auscultations |  |  |  | 0 |  |  | 0
314a | Sondage déstructif à l'avancement | M | 150 |  | 0 | 200 |  | 0
314b | Essais en compression simple sur roche | U | 8 |  | 0 | 10 |  | 0
314c | Essai brésilien sur roche | U | 8 |  | 0 | 10 |  | 0
314d | Rapport géologique, géotechnique et hydrogéologique | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
314e | Implantation d’une section de mesure de convergences | U | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
314f | Auscultation d’une section de mesure de convergences | U | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
314g | Implantation du suivi topographique en fronts d'attaque | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
314h | Mesure topographique en fronts d'attaque | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
314i | Photogrammétrie 3D ou scan 3D | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
315 | Assainissement |  |  |  | 0 |  |  | 0
315a | Complément de terrassement | M3 | 50 |  | 0 | 60 |  | 0
315b | Captage de venue d’eau (faibles débits) | M2 | 300 |  | 0 | 400 |  | 0
315c | Cunette latérales | M | 740 |  | 0 | 930 |  | 0
315d | Saignée dans le soutènement et/ou le rocher | M | PM
315e | Nappe drainante 8MM | M2 | PM
315f | Nappe drainante 20MM | M2 | PM
315g | Collecteur drainant en pied | M | 350 |  | 0 | 450 |  | 0
315h | Raccordement du drain sur le collecteur | M | 130 |  | 0 | 160 |  | 0
315i | Rebouchage des sondages | FT | PM
315j | Massif sous pieds de tube vide | M3 | 40 |  | 0 | 40 |  | 0
316 | Travaux de connexion au système existant |  |  |  | 0 |  |  | 0
316a | Découpage de chaussée | M | PM
316b | Terrassement et démolition de chaussée en tunnel | M3 | PM |  |  |  |  | 0
316c | Réfection provisoire de la chaussée du tunnel | M2 | PM
316d | Puits d’infiltration | U | 9 |  | 0 | 9 |  | 0
317 | Aciers pour béton armé | kg | PM
318 | Portes Etanches | U | 1
319 | Escalier hélicoidal, ouvrage MIGA entre 0<L<300m | U | 1
320 | Escalier hélicoidal, ouvrage MIGA entre 300<L<400m | U | PM |  |  | 1
321 | Barres HA pour enfilage | PM
Sous-Total 300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
400 CONTROLES ET ESSAIS EN SOUTERRAIN
N° prix | Désignation | U | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT) | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT)
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m
401 | Contrôles des vibrations | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
402 | Réalisation d'un lot de 3 ancrages passifs | LT | 2 |  | 0 | 3 |  | 0
403 | Essais d'arrachement (convenance) d'un lot de 3 ancrages passifs | LT | 2 |  | 0 | 3 |  | 0
404 | Essais de contrôle par traction sur clous ou boulon | U | 6 |  | 0 | 9 |  | 0
405 | Confection d'un lot de 3 eprouvettes de contrôle de béton projeté | LT | 10 |  | 0 | 15 |  | 0
406 | Ecrasement des eprouvettes de béton projeté | LT | 10 |  | 0 | 15 |  | 0
407 | Plaque de béton projeté fibré | U | 6 |  | 0 | 9 |  | 0
408 | Poinçonnement d'une plaque de béton projeté fibré | U | 1 |  | 0 | 2 |  | 0
409 | Dosage des fibres dans le béton projeté fibré | U | 50 |  | 0 | 53 |  | 0
410 | Confection des 3 eprouvettes de coulis d'injection | LT | 2 |  | 0 | 3 |  | 0
411 | Ecrasement de trois eprouvettes de coulis d'injection | LT | 2 |  | 0 | 3 |  | 0
412 | Fourniture d'un lot de 3 eprouvettes de contrôle de béton coffré | LT | 2 |  | 0 | 3 |  | 0
413 | Mesure de résistance des eprouvettes de béton coffré | LT | 2 |  | 0 | 3 |  | 0
414 | Contrôle de vidéo des collecteurs et drains | FT | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total 400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
500 PRIX GENERAUX DE LA VENTILATION
N° prix | Désignation | U | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT) | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT)
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m
501 | Etudes d'Execution | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
502 | Essais et mise en service | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
503 | Mesure du débit au ventilateur avec tube de Pitot | U | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
504 | Mesure du débit en section de l’ouvrage avec anémomètre | U | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
505 | Dossier de recollement | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
506 | Pièces de rechange | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
507 | Formation | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
508 | VSR | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total 500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
600 FOURNITURE, POSE et RACCORDREMENT DE LA VENTILATION
N° prix | Désignation | U | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT) | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT)
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m
601 | Sas Miga | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
602 | Ventilateur sur chassis et accessoires du sas MIGA (P = 0,5 kW) | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
603 | Ventilateur sur chassis et accessoires du sas principal (P = 8,5 kW) | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
604 | Variateur de fréquence pour ventilateur de sas MIGA (P = 1 kW) | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
605 | Variateur de fréquence pour ventilateur de sas principal (P = 8,5 kW) | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
606 | Grille de ventilation | fft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
607 | Capteur de pression différentielle | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
Sous-Total 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
700 PRIX GENERAUX EQUIPEMENTS
N° prix | Désignation | U | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT) | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT)
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m
701 | Etudes d'Execution | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
702 | Etudes de piquetage | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
703 | Essais usine et transport | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
704 | Essais OPR site | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
705 | Dossier des ouvrages exécutés | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
706 | Contrôle d’un organisme extérieur | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
707 | Formation | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
708 | VSR | Ft | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total 700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
800 EQUIPEMENTS
N° prix | Désignation | U | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT) | Quantité | P.U. (€) H.T. | Total en € ( HT)
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m
EQUIPEMENTS
801 | Déplacement du coffret de chantier du local AS | Ens | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
802 | Création d'un départ supplémentaire dans TGBT du local SG | Ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
803 | Fourniture, pose et raccordement d'un transformateur élévateur 200kVa | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
804 | Fourniture, pose et raccordement d'un transformateur abaisseur 200kVa | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
805 | Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
806 | Fourniture, pose et raccordement d'un tableau de distribution de cavité | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
807 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de distribution de niche | U | 6 |  | 0 | 6 |  | 0
808 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de ventilation | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
809 | Dépose, pose et raccordement du coffret de ventilation existant SAS Principal | U | 1 |  |  | 1 |  | 0
810 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret ventilation SAS Principal | U | 1 |  |  | 1 |  | 0
| Chemin et support de cable |  |  |  | 0
811 | Fourniture et pose des chemins de câbles dalle marine 100x52mm capoté galvanisé à chaud | ml | 670 |  | 0 | 670 |  | 0
812 | Fourniture et pose des chemins de câbles CFO dalle marine 400x52mm galvanisé à chaud | ml | 400 |  | 0 | 500 |  | 0
813 | Fourniture et pose des chemins de câbles Cfa dalle marine 200x52mm galvanisé à chaud | ml | 400 |  | 0 | 500 |  | 0
814 | Fourniture et pose tube IRL diamètre 20mm | ml | 270 |  | 0 | 270 |  | 0
| Câbles |  |  |  | 0 |  |  | 0
815 | Fourniture, pose et raccordement du câble d'alimentation du coffret de chantier 400V U-1000R2V | ml | 260 |  | 0 | 260 |  | 0
816 | Fourniture, pose et raccordement du câble d'alimentation 5,5kV U-1000R2V | ml | 670 |  | 0 | 670 |  | 0
817 | Fourniture, pose et raccordement du câble d'alimentation des tableaux de distribution U-1000R2V | ml | 500 |  | 0 | 670 |  | 0
818 | Fourniture, pose et raccordement du câble d'alimentation des coffrets de distribution U-1000R2V | ml | 350 |  | 0 | 550 |  | 0
819 | Fourniture, pose et raccordement du câble d'alimentation des appareils d'éclairage U-1000R2V | ml | 400 |  | 0 | 540 |  | 0
820 | Fourniture, pose et raccordement du câble d'alimentation des petits appareillages H07 RNF | ml | 350 |  | 0 | 470 |  | 0
821 | Fourniture, pose et raccordement du câble de raccordement SSI CR1 C1 | ml | 400 |  | 0 | 540 |  | 0
822 | Fourniture, pose et raccordement de la cablette de terre 25mm² Cu Nu | ml | 1020 |  | 0 | 1120 |  | 0
| Eclairage |  |  |  | 0 |  |  | 0
823 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire industriel étanche IP65 2x58W | U | 42 |  | 0 | 52 |  | 0
824 | Fourniture, pose et raccordement de boite de dérivations | U | 40 |  | 0 | 52 |  | 0
825 | Fourniture, pose et raccordement des BAES | U | 15 |  | 0 | 19 |  | 0
| Système de sécurité incendie |  |  |  | 0 |  |  | 0
826 | Fourniture, pose et intégration d'une carte BUS dans la centrale SSI | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
827 | Fourniture, pose et raccordement des détecteurs automatiques | U | 7 |  | 0 | 9 |  | 0
828 | Fourniture, pose et raccordement des déclencheurs manuels | U | 7 |  | 0 | 9 |  | 0
829 | Fourniture, pose et raccordement des diffuseurs sonores | U | 7 |  | 0 | 9 |  | 0
| Courants Faibles |  |  |  | 0 |  |  | 0
830 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble optique 12FO | ml | 370 |  | 0 | 500 |  | 0
831 | Fourniture, pose et raccordement des boîtes de dérivation optique | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
832 | Fourniture, pose et raccordement des transformateur 24V | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
833 | Fourniture, pose et raccordement des commutateurs Ethernet | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
| Petits appareillages |  |  |  | 0 |  |  | 0
834 | Fourniture, pose et raccordement Interrupteur simple allumage 10A-230V en saillie IP55 | U | 16 |  | 0 | 16 |  | 0
835 | Fourniture, pose et raccordement des prises de courant en saillie 2x10/16 IP55 | U | 36 |  | 0 | 36 |  | 0
836 | Fourniture, pose et raccordement des prises télécom RJ45 en saillie IP55 | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
| Equipement non électrique |  |  |  | 0 |  |  | 0
837 | Fourniture et pose d'un extincteur | U | 6 |  | 0 | 6 |  | 0
Sous-Total 800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL GENERAL
|  |  | L=2x150m |  |  | L=2x200m
| 100 Prix Généraux |  | 0 |  |  | 0
| 200 Installations de chantier |  | 0 |  |  | 0
| 300 Génie Civil en souterrain |  | 0 |  |  | 0
| 400 Contrôles et essais en souterrain |  | 0 |  |  | 0
| 500 Prix Généraux de Ventilation |  | 0 |  |  | 0
| 600 Fourniture, pose et raccordements de la Ventilation |  | 0 |  |  | 0
| 700 Prix Généraux Equipements |  | 0 |  |  | 0
| 800 Equipements |  | 0 |  |  | 0
PRI
| SAV |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  | 0 |  |  | 0