## Feuil1
ETABLISSEMENT Français DU SANG
| Aménagement du centre logistique |  |  |  | Révision C
| LOT 2 - Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie Sanitaire |  |  |  | 30/01/18
Vente
N° | Désignation des Ouvrages | U | Qté | P.U. | P.T.
1 | Chauffage climatisation des bureaux logistiques
Unité extérieur
Multisplit
| Unité extérieure | U
| Manutention | ens
| Fixation antivibratile | ens
Unités intérieures
| UI cassette murale | U
| Mise en service et mise au point | ens
Circuit frigorifique
Liaisons frigorifiques calorifugées
| * 1/4 x 1/2 | ml
| * 3/8 x 3/4 | ml
| * 3/4 x 7/8 | ml
| Raccords de dérivation manufacturés | ens
| Chemins de cable | ens
| Goulotte | ens
Condensats
| Réseaux d'évacuation de condensats | ml
| Siphon grande garde d'eau | U
Raccordements électriques sur atenntes à proximité
| Unité extérieures | U
| Unités intérieures | U
| Bus de communication | ens
| Télecommande filaire | U
| Divers percements et rebouchages | ens
Total 1 - Chauffage climatisation des bureaux logistiques
2 | Chauffage climatisation du stock collecte
Unité extérieur
Split
| Unité extérieure | U
| Manutention | ens
| Fixation antivibratile | ens
Unités intérieures
| UI Gainable | U
| Mise en service et mise au point | ens
Circuit frigorifique
Liaisons frigorifiques calorifugées
| * 1/4 x 1/2 | ml
| * 3/8 x 3/4 | ml
| * 3/4 x 7/8 | ml
| Raccords de dérivation manufacturés | ens
| Chemins de cable | ens
| Goulotte | ens
Condensats
| Réseaux d'évacuation de condensats | ml
| Siphon grande garde d'eau | U
Gaines textiles suivant CCTP
| Diam. 315 mm | ml
| Manchettes de raccordement | U
| Accessoires de fixation | ens
Raccordements électriques sur atenntes à proximité
| Unité extérieures | U
| Unités intérieures | U
| Bus de communication | ens
| Télecommande filaire | U
| Divers percements et rebouchages | ens
Total 2 - Chauffage climatisation du stock collecte
3 | Chauffage par panneaux rayonnants électrique
Cassette rayonnante
Type : THERMOCASSETTE ou équivalent
| 600 X 600 | U
| 600 X 1200 | U
| Thermostat électronique | U
| Raccordement électrique | ens
Total 3 - Chauffage par panneaux rayonnants électrique
4 | Chauffage Climatisation Ventilation de l'entrepot | ens
Climatisation sur le toit (variante autorisée)
Poids en service 1490 kg
| Manutention grutage | ens
| Fourniture et pose de la costière | PM
| Adaptation et le renforcement du chevêtre existant | ens
| Note de calcul justifiant de la stabilité de l’ouvrage suite à la mise en place de ces équipements | ens
| Reprise de l’étanchéité en toiture | ens
Gaines textiles suivant CCTP
| Diam. 355 mm, 450 mm collecteur et piquages | ens
| Manchettes de raccordement | ens
| Accessoires de fixation | ens
| Nacelle pour travail en hauteur | ens
| Gaine spirale galvanisée | 0
| DN 800 | ml
| DN 560 | ml
Plénum soufflage et reprise
| Gaine rectangulaire | Kg
| Baffles acoustique | ens
| Calorifuge 224 ép. 25 mm | m2
| Volet de réglage manuel galvanisé | 0
| DN 800 | U
| DN 560 | U
| Raccordement électrique sur attente protégée à proximité | ens
| Télécommande déportée y compris liaison électrique | ens
Total 4 - Chauffage Climatisation Ventilation de l'entrepot
5 | Equipement frigorifique
Unité extérieur
Multisplit
| Unité extérieure | U
| Manutention | ens
| Fixation antivibratile | ens
Unités intérieures
UI FRIGA-BOHN ou techniquement équivalent
| TA4R6P | U
| Mise en service et mise au point | ens
Circuit frigorifique
Liaisons frigorifiques calorifugées
| * 1/4 x 1/2 | ml
| * 3/8 x 3/4 | ml
| * 3/4 x 7/8 | ml
| Raccords, détendeurs, vannes, ………… | ens
| Chemins de cable | ens
| Goulotte | ens
Condensats
| Réseaux d'évacuation de condensats | ml
| Siphon grande garde d'eau | U
Raccordements électriques sur atenntes à proximité
| Unité extérieures | U
| Unités intérieures | U
| Bus de communication | ens
| Coffret de commande, contrôle, alarme | U
| Divers percements et rebouchages | ens
Total 5 - Equipement frigorifique
7 | VMC
Caisson d'extraction simple flux
Marque : …………….
| débit : 1260 m3/h sous 180 pascal | U
| débit : 90 m3/h sous 150 pascal | U
| Pressostat, manchette asoiration et refoulement, interrupteur de proximité. | U
Silencieux circulaire
| DN 355 | U
| DN 125 | U
| Sortie toit | ens
| Sortie bardage | ens
Gaine spirale galvanisée
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
| DN 315 | ml
| DN 355 | ml
Bouches d'extraction
Marque : ………………….
| Type : …………….. | ens
| Attente pour salle de réunion | ens
Entrée d'air
| Porte filtre | U
Gaine flexible toilée isophonique
| DN 125 | ml
| Divers accessoires | ens
| Divers percements et rebouchage | ens
| Raccordement électrique sur attente protégée à proximité | ens
Total 7 - VMC
8 | Ventilation zone collecte
| Tourelle d'extraction 2 vitesses | ens
Type : …………………….
| Fourniture et pose de la costière | ens
| Adaptation et le renforcement du chevêtre existant | ens
| Note de calcul justifiant de la stabilité de l’ouvrage suite à la mise en place de ces équipements | PM
| Reprise de l’étanchéité en toiture | ens
| Manutention | ens
| Nacelle pour travail en hauteur | ens
| Coffret de pilotage MANUEL | ens
| Raccordement électrique tourelle | ens
Total 8 - Ventilation zone collecte
9 | Plomberie Sanitaires
| Raccordement eau froide sur réseau existant | ens
| Robinet à boisseau sphérique | 0
| D 26/34 | U
| Clapet antipollution | 0
| D 26/34 | U
| Régulateur de pression taraudé y compris détendeur filtre et raccord | 0
| D 26/34 | U
| Divers percements rebouchage dépose et repose de faux plafond | ens
Réseaux eau froide et eau chaude
| Tube cuivre écroui apparent | 0
| D 12/14 à 16/18 | ml
| D 20/22 | ml
| D 26/28 | ml
| Calorifuge manchons | 0
| D 15/21 épaisseur 19mm | ml
| D 20/27 épaisseur 19mm | ml
| D 26/34 épaisseur 19mm | ml
| Traçage élecrique | ens
| Raccordement électrique | ens
Vannes réseaux
| Robinet à boisseau sphérique | 0
| D 15/21 | U
| D 20/27 | U
| D 26/34 | U
| Clapet antipollution | 0
| D 15/21 | U
| D 20/27 | U
Production eau chaude sanitaire
| Chauffe eau vertical y compris groupe de sécurité et siphon entonnoir | 0
| Thermor cee sous evier 15 l ou techniquement équivalent | U
| Limiteur de température | ens
| Raccordement électrique sur attente protégée à proximité | ens
Evacuation
Sur attente en sol du lot Gros Œuvre
| Tube PVC horizontal en collecteur | 0
| DN 100 | ml
| DN 50 | ml
| DN 40 | ml
| DN 32 | ml
Ventilation primaire
| Tube PVC vertical en chute | 0
| DN 100 | ml
| Aérateur à membranes | ens
Appareils sanitaires
| Siphon de sol y compris façon de pointe de diamant | U
| Robinet de puisage RAN y compris clapet EA | U
| WC handicapé | U
| Barre de relevge | U
| Balayette | U
| Distributeur papier | U
| miroir | U
Total 9 - Plomberie Sanitaires
10 | Etudes essais
| Etudes, DOE | ens
| Mise en roiute et essais | ens
Total 10 - Etudes essais
TOTAL GENERAL
TVA 20%
MONTANT TTC
PSE
PSE 1 | Salle de formation
PSE 1.1 | Chauffage climatisation
Unité extérieur
Multisplit
| Unité extérieure | U
| Manutention | ens
| Fixation antivibratile | ens
Unités intérieures
UI cassette plafonnière
| FFQ25C ou techniquement équivalent | U
| Mise en service et mise au point | ens
Circuit frigorifique
Liaisons frigorifiques calorifugées
| * 1/4 x 1/2 | ml
| * 3/8 x 3/4 | ml
| * 3/4 x 7/8 | ml
| Raccords de dérivation manufacturés | ens
| Chemins de cable | ens
| Goulotte | ens
Condensats
| Réseaux d'évacuation de condensats | ml
| Siphon grande garde d'eau | U
Raccordements électriques sur atenntes à proximité
| Unité extérieures | U
| Unités intérieures | U
| Bus de communication | ens
| Télecommande filaire | U
| Divers percements et rebouchages | ens
PSE 1,2 | Ventilation
Gaine spirale galvanisée
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
| DN 250 | ml
Bouches d'extraction
Marque : ………………….
| Type : …………….. | ens
| Raccordement sur attente pour salle de réunion | ens
Entrée d'air
| Porte filtre | U
Gaine flexible toilée isophonique
| DN 160 | ml
| Divers accessoires | ens
| Divers percements et rebouchage | ens
Total O1 - Salle de formation
PSE2 | Ventilation zone collecte
| Grille d'entrée d'air dans porte sectionnelle | ens
| Coffret de pilotage et télécommande automatique | ens
Total O2 - Ventilation zone collecte
PSE 3 | Rideau d'air chaud sur air ambiant
| Rideau d'air chaud sur air ambiant | ens
| Raccordement électrique sur attente protégée à proximité | ens
| Régulation fonctionnement sur contact de feuillure | ens
| Mise en service constructeur | ens
Total O3 - Rideau d'air chaud sur air ambiant